Kraków, dnia 3.09.2015 r.

# WYKONAWCY

ZP-271-19/2/2015

Dot. ZP/18/2015                                                                                        Pytania i odpowiedzi

W związku z zapytaniami jakie wpłynęły do Zamawiającego dotyczącymi treści Specyfikacji   Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 207 tys. euro na: Dostawę implantów dla Bloku Operacyjnego Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla al. Focha 33  w Krakowie. ZP/18/2015, Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz.907 z późniejszymi zmianami), przekazuje Wykonawcom treść pytań i odpowiedzi:

###### Pytanie 1

Czy zamawiający zgodzi się wydzielić z pakietu 1 pozycje: 4, 5 i 6 i utworzyć z nich oddzielny pakiet?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 2 dotyczy pozycji 1

Czy Zamawiający, celem zachowania zasad konkurencji i uzyskania najkorzystniejszej oferty, dopuści: Nieorganiczną macierz kolagenową do leczenia ubytków chrząstki pochodzenia wieprzowego typ I/III o strukturze dwuwarstwowej z warstwą porowatą i warstwą zbitą (warstwa porowata - zwrócona w stronę ubytku, pozwala na wrastanie komórek i nowoutworzonej tkanki chrzęstnej, warstwa zbita, gładka - zwrócona w stronę szpary stawowej spełnia funkcje bariery i zapobiega wypłukiwaniu materiału biologicznego, np. koncentratu płytek krwi lub komórek macierzystych). W całości resorbowalna. Stosowana przy mikrozłamaniach, przeszczepach chondrocytów, stymulacji chondrogenezy koncentratem komórek macierzystych 
ze szpiku kostnego lub płytek krwi z czynnikami wzrostu.

Dostępna w rozmiarach: 25x30mm, 30x40mm i 40x50mm.

Biorąc pod uwagę oczekiwania Zamawiającego proponujemy membrany w następujących rozmiarach: 25x30mm i 30x40mm – w przypadku pozytywnej odpowiedzi zaproponujemy jedną, stałą cenę – niezależnie od wielkości membrany.

Przypominamy, że zdecydowanie rekomendujemy klejenie membrany klejem tkankowym.

Zestaw zawiera szablon z aluminium do sporządzenia dokładnego odcisku ubytku chrząstki.

Skuteczność terapeutyczna potwierdzona badaniami klinicznymi.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ

Pytanie 3 dotyczy pozycji 2

Czy Zamawiający, celem zachowania zasad konkurencji i uzyskania najkorzystniejszej oferty, dopuści: - Granulki tworzące porowate, w pełni resorbowalne, bezbiałkowe, bezkolagenowe, osteoindukcyjne rusztowanie, zbudowane z czystego β-fosforanu trójwapniowego (100 % b-TCP) Syntetyczna macierz ułatwia wzrost nowej kości służąc jako rusztowanie, na którym dojrzewają nowe osady kostne. Szeroki zakres rozmiarów połączonych ze sobą porów w granulkach o wielkości 2-4 mm służy ponownemu unaczynieniu i inwazji komórkowej przy tworzeniu się odradzającej się tkanki kostnej w ubytku. Preparat przedostaje się do komórek tworzących kości, co usprawnia procesy wzrostu nowej kości i ostateczną resorpcję rusztowania w miarę procesu gojenia. Idealny do mieszania z koncentratorami krwi lub szpiku. Granulat w opakowaniu o objętości 10 ml.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 4 dotyczy pozycji 3

Czy Zamawiający, celem zachowania zasad konkurencji i uzyskania najkorzystniejszej oferty, dopuści: - Granulki tworzące porowate, w pełni resorbowalne, bezbiałkowe, bezkolagenowe, osteoindukcyjne rusztowanie, zbudowane z czystego β-fosforanu trójwapniowego (100 % b-TCP) Syntetyczna macierz ułatwia wzrost nowej kości służąc jako rusztowanie, na którym dojrzewają nowe osady kostne. Szeroki zakres rozmiarów połączonych ze sobą porów w granulkach o wielkości 2-4 mm służy ponownemu unaczynieniu i inwazji komórkowej przy tworzeniu się odradzającej się tkanki kostnej w ubytku. Preparat przedostaje się do komórek tworzących kości, co usprawnia procesy wzrostu nowej kości i ostateczną resorpcję rusztowania w miarę procesu gojenia. Idealny do mieszania z koncentratorami krwi lub szpiku.

Granulat w opakowaniu o objętości 15 ml.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ.

Dyrektor

dr n. med. Andrzej Kosiniak Kamysz