# Kraków, dn. 20.11.2015  r.

# WYKONAWCY

ZP-271-23/3/2015

Modyfikacja SIWZ

Dot. postępowania : ZP/22/2015

Na podstawie art. 38.ust.4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w postępowaniu na: Dostawę odzieży i obuwia dla personelu medycznego i obsługi Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie. ZP/22/2015 dokonuje modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następujący sposób:

I.

- Zmienia termin składania ofert z 25.11.2015 godz. 10:00

na dzień 27.11.2015r. godz.10:00;

- Otwarcie ofert z 25.11.2015r. godz. 10:15

na dzień 27.11.2015 godz. 10:15

II. Usuwa z Pakietu nr 5 pozycję 3 : Obuwie Operacyjne.

III. Do załącznika nr 2 do SIWZ dodaje:

Pakiet nr 7

| 3 | Obuwie operacyjne | Wykonanie z elastycznego tworzywa sztucznego, odporne na działanie środków dezynfekcyjnych i wody. Obuwie powinno być wykonane z jednego odlewu, jednorodne bez klejenia, nie łączone, nieprzemakalne i nienasiąkliwe, bez wkładki wewnętrznej. Anatomicznie wyprofilowana powierzchnia styku ze stopą na pięcie oraz w palcach. Powinny posiadać otwory wentylacyjne po bokach. Podeszwa antypoślizgowa, antystatyczna. Obuwie to powinno nadawać się do mycia i dezynfekcji w myjkach w temperaturze do 85oC. Rozmiary od 36-47. | para | 30 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

IV. Odpowiednio do formularza ofertowo - cenowego dodaje PAKIET NR 7.

Zastępca Dyrektora

ds. Planowania i Marketingu

mgr Barbara Kamysz