Kraków, dn. 14.12.2015 r.

ZP-271/25-2/2015

#### DO WSZYSTKICH, KOGO DOTYCZY

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA I

# dot. sprawy: ZP/24/2015

###### Szanowni Państwo!

Uprzejmie informuję, że w sprawie ogłoszonego przez Szpital Specjalistyczny im. J. Dietla 
w Krakowie przetargu na „Dostawę ciekłego tlenu medycznego wraz z dzierżawą zbiorników przewoźnych, tlenu medycznego sprężonego wraz z dzierżawą butli, ciekłego azotu z dzierżawą zbiorników, podtlenku azotu wraz z dzierżawą butli, dwutlenku węgla medycznego sprężonego wraz 
z dzierżawą butli oraz helu do rezonansu magnetycznego” nr sprawy ZP/24/2015 wpłynęły pytania dotyczące zapisów SIWZ.

Treść pytań wraz z odpowiedziami na nie zgodnie z art.38 ust.2 przedstawiam poniżej:

Pytanie 1 – pakiet nr 1, poz. 3 i 11

Zwracam się z prośbą o wydzielenie z pakietu nr 1 pozycji nr 3 i 11, ponieważ tego typu butle posiada tylko jedna firma, co tym samym powoduje, że tylko jedna firma może złożyć ofertę w zakresie tego pakietu. Wydzielenie tej pozycji z pakietu pozwoli na zachowanie zasad uczciwej konkurencji i nie będzie ograniczała pozostałych Wykonawców.

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający wydziela z pakietu 1 poz. 3 i 11 do osobnego pakietu.

Jednocześnie Zamawiający wymaga aby systemy butli z zaworem zintegrowanym spełniały warunki bezpieczeństwa i zgodności z urządzeniami obrazowującymi metodą rezonansu magnetycznego (MRI 3.0 T). Spełnienie powyższych wymagań musi być potwierdzone stosownym dokumentem.

Pytanie 2 – pakiet nr 1

Czy dopuszczają Państwo dostawy tlenu ciekłego medycznego w odgazowywaczach 230 l?

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Brak możliwości zwiększenia ilości odgazowywaczy ze względu na wymiary ramp przyłączeniowych.

Pytanie 3 – pakiet nr 1

Czy dopuszczają Państwo dostawę tlenu ciekłego w dwóch zbiornikach 1-tonowych w obu lokalizacjach? Zbiorniki mogą zostać posadowione bez pozwolenia na budowę, podłączone do istniejącej instalacji 
i tankowane przez cysternę.

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszcza z powodu braku możliwości logistycznych tankowania zbiorników. Ponadto zbiorniki te musiałyby mieć gabaryty umożliwiające posadowienie ich w istniejących rampach przyściennych.

UWAGA:

- Odpowiednio zmodyfikowane załączniki do SIWZ:

- nr 1 – formularz ofertowy

- nr 2 – formularz cenowy

- nr 3 – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

- nr 7 – wzór umowy

stanowią odpowiednio załącznik nr 1, 2, 3 i 4 do niniejszych odpowiedzi.

- Zamawiający dodatkowo wymaga dokumentu potwierdzającego spełnianie warunków bezpieczeństwa i zgodności z urządzeniami obrazowującymi metodą rezonansu magnetycznego (MRI 3.0 T) 
w związku z powyższym do treści SIWZ do pkt. 7 - wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy dodaje pkt. 15 o następującej treści: „dokument potwierdzający spełnianie warunków bezpieczeństwa i zgodności z urządzeniami obrazowującymi metodą rezonansu magnetycznego (MRI 3.0 T)„

- Zamawiający przesuwa termin składania i otwarcia ofert.

- Termin złożenia oferty upływa w dniu 22.12.2015 roku, godz. 10:00

- Termin otwarcia ofert, dnia 22.12.2015 roku, godz. 10:15

Zastępca Dyrektora

ds. Planowania i Marketingu

mgr Barbara Kamysz

Załącznik nr 1

do odpowiedzi na pytania I

ZAŁĄCZNIK NR 1

do SIWZ

| Wykonawca |  |
| --- | --- |
| Forma prowadzonej działalności |  |
| Adres |  |
| Adres do korespondencji |  |
| Powiat: |  | Województwo |  |
| Telefon |  | Faks |  | Email |  |
| NIP |  | Regon |  |

##### FORMULARZ OFERTOWY

Szpital Specjalistyczny im. J. Dietla w Krakowie(

ul. Skarbowa 4

31-121 Kraków

Niniejszym składamy ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej 207  000 euro na Dostawę ciekłego tlenu medycznego wraz z dzierżawą zbiorników przewoźnych, tlenu medycznego sprężonego wraz z dzierżawą butli, ciekłego azotu z dzierżawą zbiorników, podtlenku azotu wraz 
z dzierżawą butli, dwutlenku węgla medycznego sprężonego wraz z dzierżawą butli oraz helu do rezonansu magnetycznego, nr sprawy: ZP/24/2015; oferujemy realizację zamówienia zgodnie 
z wymogami, warunkami i terminami określonymi w SIWZ.

1.

Oferujemy wykonanie zamówienia publicznego zgodnie z Formularzem cenowym i z opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym ZAŁĄCZNIK do oferty za łączną cenę:

Pakiet nr …..

brutto: ................................................ zł

słownie: (.............................................................................................................................................................),

netto: .................................................. zł

słownie: (.............................................................................................................................................................),

stawka/i podatku VAT: ...................................

UWAGA:

Powyższy schemat należy skopiować tyle razy na ile pakietów składana jest oferta. Dla każdego pakietu należy wypełnić osobny schemat.

Cena brutto zawiera koszt przedmiotu oferty wraz z dzierżawą, wszelkie koszty związane z dostarczeniem przedmiotu zamówienia do Zamawiającego, zakładany zysk, należne podatki, koszt ubezpieczenia, opakowania, ewentualne upusty i inne, jeśli występują.

2.**), *)

Wartość handlowa zbiorników przewoźnych na tlen medyczny zbiorników przewoźnych wraz z osprzętem celem zapewnienia ciągłości zaopatrzenia w ciekły azot oraz butli, które będą dostarczone do Zamawiającego (na dzień przekazania zbiorników do Zamawiającego) wynosi:

- zbiornik przewoźnych na O2 medyczny....................................... zł brutto,

słownie:...................................................................................................................

- butla na gazy medyczne....................................... zł brutto,

słownie:...................................................................................................................

- butla na dwutlenek węgla medyczny ....................................... zł brutto,

słownie:...................................................................................................................

- butla  z zaworem zintegrowanym ....................................... zł brutto,

słownie:...................................................................................................................

- zbiornik przewoźny na ciekły azot  ....................................... zł brutto,

słownie:...................................................................................................................

- butla na podtlenek azotu  ....................................... zł brutto,

słownie:...................................................................................................................

3.

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze szczegółowymi warunkami określonymi w SIWZ 
i zobowiązujemy się do ich stosowania i ścisłego przestrzegania oraz akceptujemy je bez zastrzeżeń.

4.

Oświadczamy, że zawarty w SIWZ wzór umowy (wraz ze wszelkimi ewentualnymi zmianami, wprowadzonymi w toku postępowania) został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na wymienionych warunkach, w miejscu 
i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

5.

Oświadczamy, że uzyskaliśmy wszystkie informacje niezbędne do przygotowania oferty.

6.

Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia złożenia oferty.

7.**), *)

Oświadczamy, iż, zaoferowane przez nas zbiorniki i butle są kompletne i gotowe do funkcjonowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji oraz gwarantują bezpieczeństwo pacjentów oraz personelu.

8.***)

- Oświadczamy, że na własny koszt przekażemy, dostarczymy, zamontujemy i uruchomimy zbiorniki przewoźne na tlen medyczny, do ciekłego azotu i tlenu ciekłego we wskazanym przez Zamawiającego miejscu.

- Oświadczamy, że na własny koszt przeszkolimy pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi zbiorników w dniu uruchomienia dzierżawionego sprzętu.

9.**), *)

Oświadczamy, iż termin ważności zaoferowanych produktów leczniczych i wyrobów medycznych gazowych oraz gazów technicznych będzie wynosić ......................... (minimum 12 (dwanaście) miesięcy) od daty każdorazowej dostawy.

10.*)

- Termin realizacji przedmiotu umowy w zakresie dostaw gazów:

  - Pakiet nr 1 i 3: 2 dni robocze od daty złożenia zamówienia,

  - Pakiet nr 2: 15 dni roboczych od dnia zgłoszenia w obecności pracownika serwisu firmy Toshiba. Termin dostawy musi być uzgodniony z serwisantem, którego dane będą podane podczas zamawiania dostawy. Podstawą uznania realizacji usługi będzie raport serwisowy firmy Toshiba.

- Termin realizacji przedmiotu umowy w zakresie dostawy zbiorników przewoźnych na tlen medyczny ciekły i do azotu ciekłego wynosi 2 dni od dnia obowiązywania umowy.***)

11.

- Wyrażamy zgodę na warunki płatności i terminy realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie 
z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w treści SIWZ.

- W przypadku opóźnienia Zamawiającego z zapłatą należności wynikających z Umowy, zobowiązujemy się, przed ewentualnym skierowaniem sprawy o zapłatę na drogę postępowania sądowego, wezwać Zamawiającego do zapłaty na piśmie, zakreślając dodatkowy 14–sto dniowy termin do zapłaty, liczony od dnia doręczenia wezwania.

12.

Oświadczamy, że niniejsze zamówienie zamierzamy wykonać bez udziału/z udziałem podwykonawców w zakresie ………......................................................………………………………, …….% udziału podwykonawcy *).

13.

Oświadczamy, że złożone przez nas dokumenty i oświadczenia są zgodne z aktualnym stanem prawnym 
i faktycznym.

14.

Oświadczamy, iż zobowiązujemy się w przypadku przesłania umowy do podpisu, do dostarczenia jednego podpisanego egzemplarza umowy do Zamawiającego najpóźniej do 10 dni roboczych od dnia doręczenia umowy do podpisania. Brak umowy u Zamawiającego po tym okresie będzie potraktowane to jako uchylanie się od zawarcia umowy i zgodnie z art. 94 ust. 3 ustawy pzp Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, lub unieważnić postępowanie jeśli zachodzą takie przesłanki.

15.

Upoważnionym/upoważnionymi *) do reprezentowania naszej firmy w niniejszym postępowaniu jest/są *):

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

(Imię i nazwisko)                                                                         (wzór podpisu)

16.

Upoważnienie dla powyżej wskazanych osób wynika z następujących dokumentów: ……………………… ..........................................................................................................................., które dołączamy do oferty.

17.

W załączeniu przedkładamy następujące dokumenty:

- ...............................................................................................................

- ..............................................................................................................

- ..............................................................................................................

- ..............................................................................................................

- …………………………………………………………………………

- …………………………………………………………………………

- …………………………………………………………………………

- …………………………………………………………………………

- …………………………………………………………………………

- …………………………………………………………………………

Oferta zawiera łącznie........................ ponumerowanych zapisanych stron.

*Zastrzeżenie!

Informacje zawarte w dokumentach umieszczonych w kopercie wewnętrznej oznaczonej literą „B”, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 
a mianowicie:

a..........................................................................................

b.........................................................................................

nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania.

..........................................................

Miejscowość, data

........................................................................................................................

(podpis, pieczęć imienna upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy)

*) niepotrzebne skreślić

**) dotyczy pakietu nr 1 i 2

***) dotyczy pakietu 1

Załącznik nr 2

do odpowiedzi na pytania I

ZAŁĄCZNIK NR 2

do SIWZ

FORMULARZ CENOWY

Pakiet nr 1

Dostawy produktów leczniczych, wyrobów medycznych, gazów technicznych i usług związanych z ich transportem, użytkowaniem, opakowaniem i przechowywaniem dla Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie w okresie 12 miesięcy.

- Podana cena winna być wartością wyrażoną w walucie polskiej z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku przy zachowaniu matematycznej zasady zaokrąglania liczb (zgodnie z art. 106e ust. 11 ustawy o podatku od towarów i usług).

| Lp. | Nazwa Przedmiotu Zamówienia | Nazwa handlowa przedmiotu Zamówienia | Nazwa producenta | Ilość | Cena jednostkowa netto w zł | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto w zł | Wartość netto w zł | Wartość podatku VAT | Wartość brutto w zł | Numer i data ważności świadectwa dopuszczenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PRODUKTY LECZNICZE |
| 1. | Tlen medyczny spręż. butle 40l, 50l |  |  | 20 000 m3 |  | 8% |  |  |  |  |  |
| 2. | Tlen medyczny sprężony butle 10l |  |  | 20 m3 |  | 8% |  |  |  |  |  |
| 3. | Tlen medyczny ciekły w odgazowywaczu |  |  | 50 000 kg |  | 8% |  |  |  |  |  |
| 4. | Podtlenek azotu butle 40 l |  |  | 500 kg |  | 8% |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |
| WYROBY MEDYCZNE |
| 5. | Dwutlenek węgla medyczny do zastosowań zewnętrznych (z kapilarą) |  |  | 100 kg |  | 8% |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |
| GAZY TECHNICZNE |
| 6. | Ciekły azot w odgazowywaczu |  |  | 50 000 kg |  | 23% |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |
| DZIERŻAWA |
| 7. | Dzierżawa zbiorników przewoźnych na O2 medyczny – 4 szt. |  |  | 4x12 = 48 |  | 8% |  |  |  |  |  |
| 8. | Dzierżawa butli na gazy medyczne - 115 szt. |  |  | 115 x 365 = 41 975 |  | 8% |  |  |  |  |  |
| 9. | Dzierżawa butli – dwutlenek węgla medyczny – 4 szt. |  |  | 4 x 365 = 1 460 |  | 8% |  |  |  |  |  |
| 10. | Dzierżawa zbiorników przewoźnych na ciekły azot |  |  | 3 x 12=36 |  | 23% |  |  |  |  |  |
| 11. | Dzierżawa butli na podtlenek azotu – 3 szt. |  |  | 3 x 365 = 1 095 |  | 8% |  |  |  |  |  |
| TRANSPORT |
| RAZEM |  |  |  |  |  |
| 12. | Transport ciekłego tlenu med. - za 1kg |  |  | 50 000 kg |  | 8% |  |  |  |  |  |
| 13. | Transport butli z gazami medycznymi za 1 szt |  |  | 2 700 szt. |  | 8% |  |  |  |  |  |
| 14. | Transport ciekłego azotu –za 1 kg |  |  | 50 000 kg |  | 23% |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |

Uwaga:

- Oddanie do eksploatacji zbiorników przewoźnych na tlen medyczny, podtlenek azotu medyczny i ciekły azot, musi  być wykonane w ciągu dwóch dni od dnia obowiązywania umowy, celem zapewnienia ciągłości zaopatrzenia Szpitala.

..........................................................

Miejscowość, data

........................................................................................................................

(podpis, pieczęć imienna upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Pakiet nr 2

Dostawy gazu technicznego i usług związanych z jego transportem dla Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie w okresie 12 miesięcy.

- Podana cena winna być wartością wyrażoną w walucie polskiej z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku przy zachowaniu matematycznej zasady zaokrąglania liczb (zgodnie z art. 106e ust. 11 ustawy o podatku od towarów i usług).

| Lp. | Nazwa Przedmiotu Zamówienia | Nazwa handlowa przedmiotu Zamówienia | Nazwa producenta | Ilość | Cena jednostkowa netto w zł | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto w zł | Wartość netto w zł | Wartość podatku VAT | Wartość brutto w zł | Numer i data ważności świadectwa dopuszczenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GAZY TECHNICZNE |
| 1. | Ciekły hel schłodzony do MRI |  |  | 1 000 l |  | 23% |  |  |  |  |  |

..........................................................

Miejscowość, data

........................................................................................................................

(podpis, pieczęć imienna upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Pakiet nr 3

Dostawy produktów leczniczych, i usług związanych z ich transportem, użytkowaniem, opakowaniem i przechowywaniem dla Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla 
w Krakowie w okresie 12 miesięcy.

- Podana cena winna być wartością wyrażoną w walucie polskiej z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku przy zachowaniu matematycznej zasady zaokrąglania liczb (zgodnie 
z art. 106e ust. 11 ustawy o podatku od towarów i usług).

| Lp. | Nazwa Przedmiotu Zamówienia | Nazwa handlowa przedmiotu Zamówienia | Nazwa producenta | Ilość | Cena jednostkowa netto w zł | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto w zł | Wartość netto w zł | Wartość podatku VAT | Wartość brutto w zł | Numer i data ważności świadectwa dopuszczenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PRODUKTY LECZNICZE |
| 1. | Tlen medyczny sprężony – butle z zaw. zintegrowanym 2l, 5l |  |  | 100 m3 |  | 8% |  |  |  |  |  |
| DZIERŻAWA |
| 2. | Dzierżawa butli z zaworem zintegrowanym – 27 szt. |  |  | 27 x 366 = 9 882 |  | 8% |  |  |  |  |  |
| TRANSPORT |
| 3. | Transport butli z gazami medycznymi za 1 szt |  |  | 300 szt. |  | 8% |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |

..........................................................

Miejscowość, data

........................................................................................................................

(podpis, pieczęć imienna upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Załącznik nr 3

do odpowiedzi na pytania I

ZAŁĄCZNIK NR 3

do SIWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Pakiet nr 1

#### Ciekły tlen medyczny – dzierżawa zbiorników przewoźnych – własność Wykonawcy

Dostawa ciekłego tlenu w zbiornikach przewoźnych o pojemności 600 l - 700 l, będących własnością Wykonawcy [dzierżawa 4 sztuk zbiorników przewoźnych spełniających wymagania techniczne 
i instalacyjne Zamawiającego tj. dostosowanych do podłączenia istniejącej instalacji tlenowej Zamawiającego, z możliwością dokonania przez Wykonawcę wizji lokalnej miejsca]. Dostawa na drugi dziedziniec wewnętrzny Szpitala, ul. Skarbowa 1 oraz do budynku przy Al. Focha 33, w którym jest zainstalowana rampa rozprężna, pojazdem Wykonawcy. Wielkość poszczególnych dostaw będzie uzależniona od bieżących potrzeb Zamawiającego i odbywać się będzie środkami transportu przystosowanymi do realizacji przedmiotu zamówienia. Szacunkowa ilość ciekłego tlenu medycznego za okres 12 miesięcy – 60 000 kg.

Uwaga: Zamawiający zastrzega sobie prawo dyslokacji zbiorników pomiędzy obydwoma budynkami.

Sprężony tlen medyczny – dzierżawa butli – własność Wykonawcy i Zamawiającego

Dostawa sprężonego tlenu medycznego w butlach o pojemności 50l, 40l, 10l,  będących własnością Wykonawcy oraz w butlach o pojemności 10 l, będących własnością Zamawiającego – na drugi dziedziniec wewnętrzny Szpitala, ul. Skarbowa 1oraz do budynku MCRIiR przy al. Focha 33, pojazdem Wykonawcy. Ilość poszczególnych butli wynikać będzie z bieżących potrzeb Zamawiającego i odbywać się będzie środkami transportu przystosowanymi do realizacji przedmiotu zamówienia. Szacunkowa ilość sprężonego tlenu medycznego na okres 12 miesięcy – 19 800 m³.

Podtlenek azotu – dzierżawa butli – własność Wykonawcy

Dostawa podtlenku azotu w butlach o pojemności 40 l do MCRIiR przy al. Focha 33 za okres 12 miesięcy – 100 kg.

Sprężony dwutlenek węgla medyczny – dzierżawa butli – własność Wykonawcy

Dostawa sprężonego dwutlenku węgla medycznego w butlach o pojemności: 7,5 kg, będących własnością Wykonawcy, na drugi dziedziniec wewnętrzny Szpitala, ul. Skarbowa 1, wózkiem widłowym Wykonawcy. Ilość poszczególnych butli wynikać będzie z bieżących potrzeb Zamawiającego i odbywać się będzie środkami transportu przystosowanymi do realizacji przedmiotu zamówienia. Szacunkowa ilość sprężonego dwutlenku węgla medycznego za okres 12 miesięcy – 100 kg.

#### Ciekły azot – dzierżawa zbiorników przewoźnych – własność Wykonawcy

Dostawa ciekłego azotu w zbiornikach przewoźnych o pojemności 600 l - 700 l, będących własnością Wykonawcy [dzierżawa 2 sztuk zbiorników przewoźnych spełniających wymagania techniczne 
i instalacyjne Zamawiającego, z możliwością dokonania przez Wykonawcę wizji lokalnej miejsca]. Dostawa na drugi dziedziniec wewnętrzny Szpitala, ul. Skarbowa 1 pojazdem Wykonawcy. Dostawa ciekłego azotu do zbiornika 600-700 l będącego własnością Dostawcy do MCRIiR przy al. Focha 33. Wielkość poszczególnych dostaw będzie uzależniona od bieżących potrzeb Zamawiającego i odbywać się będzie środkami transportu przystosowanymi do realizacji przedmiotu zamówienia. Szacunkowa ilość ciekłego tlenu medycznego za okres 12 miesięcy – 50 000 kg.

| Lp | Nazwa przedmiotu zamówienia | Ilość |
| --- | --- | --- |
| PRODUKTY LECZNICZE |
|  | Tlen medyczny spręż. Butle 40l, 50l | 20 000 m3 |
|  | Tlen medyczny sprężony butle 10l | 20 m3 |
|  | Tlen medyczny ciekły w odgazowywaczu | 60 000 kg |
|  | Podtlenek azotu butle 40l | 100 kg |
| WYROBY MEDYCZNE |
|  | Dwutlenek węgla medyczny do zastosowań zewnętrznych (z kapilarą) | 100 kg |
| GAZY TECHNICZNE |
|  | Ciekły azot w odgazowywaczu | 50 000 kg |
|  | Ciekły hel schłodzony o czystości min. 99,999% | 1 000 l |
| USŁUGI |
|  | Dzierżawa zbiorników przewoźnych na O2 medyczny – 4 szt. | 48 miesięcy |
|  | Dzierżawa zbiorników przewoźnych na ciekły azot – 3 szt. | 36 miesięcy |
|  | Dzierżawa butli na gazy medyczne -115 szt. | 41 975 b-d |
|  | Dzierżawa butli – dwutlenek węgla medyczny – 4 szt. | 1 460 b-d |
|  | Dzierżawa butli na podtlenek azotu 40 l – 3 szt. | 1 095 b-d |
|  | Transport ciekłego tlenu medycznego za kg | 60 000 kg |
|  | Transport ciekłego azotu za dostawę | 50 000 kg |
|  | Transport butli z gazami medycznymi za sztukę | 3 000 szt. |

b-d – butlo-dzień

Dostawa produktów leczniczych i wyrobów medycznych gazowych oraz gazów technicznych wraz z dzierżawą butli i transportem musi spełniać wymogi, zgodnie z:

I. W zakresie produktów leczniczych:

- Ustawą z dnia 6 września 2001r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008r., Nr 45, poz. 271 z późn.  zm.),

- Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 1 października 2008 r. w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 318),

- Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 12 marca 2008 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu wstrzymywania i wycofywania z obrotu produktów leczniczych i wyrobów medycznych (Dz. U. 2008 r. Nr 57, poz. 347),

- Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie zgłaszania niespodziewanego ciężkiego niepożądanego działania produktu leczniczego (Dz. U.2004r., Nr 104, poz. 1107),

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (Dz.U. z 2015 r. poz. 381).

II. W zakresie wyrobów medycznych:

- Ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 876),

- Normą PN-EN ISO 13485:2012 - wersja angielska Wyroby Medyczne systemy zarządzania jakością – wymagania do celów przepisów prawnych (lub nowszą – mającą zastosowanie w tym zakresie)

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie kryteriów raportowania zdarzeń z wyrobami, sposobu zgłaszania incydentów medycznych i działań z zakresu bezpieczeństwa wyrobów z dnia 2 lutego 2011 r. (Dz.U. Nr 33, poz. 167)

III. W zakresie gazów technicznych

- Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji i magazynowaniu gazów, napełnianiu zbiorników gazami oraz używania i magazynowania karbidu (Dz. U. z 2004 r. Nr 7 poz. 59);

- Ustawą z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz.U. z 2015 r., poz. 1203);

- Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (w szczególności w zakresie kart charakterystyki);

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektórych mieszanin z dnia 20 kwietnia 2012 r. (tekst jednol. (Dz.U. z 2015 r. poz. 450).

Uwaga:

- Oddanie do eksploatacji zbiorników przewoźnych na tlen celem zapewnienia ciągłości zaopatrzenia Szpitala w tlen medyczny i podtlenek azotu medyczny musi być wykonane w ciągu dwóch dni od dnia obowiązywania umowy.

- Oddanie do eksploatacji zbiorników przewoźnych wraz z osprzętem celem zapewnienia ciągłości zaopatrzenia w ciekły azot musi nastąpić w ciągu dwóch dni od dnia obowiązywania umowy.

..........................................................

Miejscowość, data

........................................................................................................................

(podpis, pieczęć imienna upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Pakiet nr 2

Ciekły hel schłodzony

Uzupełnienie helu w rezonansie magnetycznym Vantage Titan MRT-1504/F4. Szacunkowa wielkość uzupełnienia- jeden raz w roku 1000 l.

| Lp | Nazwa przedmiotu zamówienia | Ilość |
| --- | --- | --- |
| GAZY TECHNICZNE |
|  | Ciekły hel schłodzony o czystości min. 99,999% | 1 000 l |

Uwaga:

- Uzupełnienie helu w rezonansie magnetycznym przez Wykonawcę w terminie do 15 dni roboczych od dnia zgłoszenia w obecności pracownika serwisu firmy Toshiba. Termin dostawy musi być uzgodniony z serwisantem, którego dane będą podane podczas zamawiania dostawy. Podstawą uznania realizacji usługi będzie raport serwisowy firmy Toshiba.

..........................................................

Miejscowość, data

........................................................................................................................

(podpis, pieczęć imienna upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Pakiet nr 3

Sprężony tlen medyczny – dzierżawa butli – własność Wykonawcy i Zamawiającego

Dostawa sprężonego tlenu medycznego w butlach o pojemności 2l, 5l, będących własnością Wykonawcy – na drugi dziedziniec wewnętrzny Szpitala, ul. Skarbowa 1oraz do budynku MCRIiR przy al. Focha 33, pojazdem Wykonawcy. Ilość poszczególnych butli wynikać będzie z bieżących potrzeb Zamawiającego i odbywać się będzie środkami transportu przystosowanymi do realizacji przedmiotu zamówienia. Szacunkowa ilość sprężonego tlenu medycznego na okres 12 miesięcy – 180 m³.

| Lp | Nazwa przedmiotu zamówienia | Ilość |
| --- | --- | --- |
| PRODUKTY LECZNICZE |
|  | Tlen medyczny sprężony – z zaworem zintegrowanym 2l, 5l | 180 m3 |
| USŁUGI |
|  | Dzierżawa butli z zaworem zintegrowanym – 27 szt. | 9 882 b-d |

b-d – butlo-dzień

Dostawa produktów leczniczych i wyrobów medycznych gazowych oraz gazów technicznych wraz z dzierżawą butli i transportem musi spełniać wymogi, zgodnie z:

I. W zakresie produktów leczniczych:

- Ustawą z dnia 6 września 2001r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008r., Nr 45, poz. 271 z późn.  zm.),

- Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 1 października 2008 r. w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 318),

- Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 12 marca 2008 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu wstrzymywania i wycofywania z obrotu produktów leczniczych i wyrobów medycznych (Dz. U. 2008 r. Nr 57, poz. 347),

- Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie zgłaszania niespodziewanego ciężkiego niepożądanego działania produktu leczniczego (Dz. U.2004r., Nr 104, poz. 1107),

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (Dz.U. z 2015 r. poz. 381).

..........................................................

Miejscowość, data

........................................................................................................................

(podpis, pieczęć imienna upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Załącznik nr 4

do odpowiedzi na pytania I

ZAŁĄCZNIK NR7

do SIWZ

Umowa nr …../ZP/2015

na Zamówienie Publiczne

nr ZP/24/2015

zawarta w dniu  ............................ roku  w Krakowie pomiędzy:

Szpitalem Specjalistycznym im. J. Dietla w Krakowie(, 31-121 Kraków, ul. Skarbowa 4, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000032179, NIP: 676-20-83-306, REGON: 351564179,

reprezentowanym przez: dr n. med. Andrzeja Kosiniaka-Kamysza – Dyrektora,

zwanym dalej Zamawiającym,

a.

..................................................................................................................................................., zarejestrowaną........................................................................., REGON:...................................., 
NIP: ....................................................., reprezentowaną przez:...................................................

zwanym dalej Dostawcą.

Umowę zawarto w wyniku postępowania o zamówienie publiczne nr ZP/24/2015 przeprowadzonego 
w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 20130 r., poz. 907 ze zm.).

§ 1

- Dostawca zobowiązuje się do dostarczania Zamawiającemu: ciekłego tlenu medycznego wraz 
z dzierżawą zbiorników przewoźnych, tlenu medycznego sprężonego wraz z dzierżawą butli, ciekłego azotu z dzierżawą zbiorników, podtlenku azotu wraz z dzierżawą butli, dwutlenku węgla medycznego sprężonego wraz z dzierżawą butli oraz helu do rezonansu magnetycznego*) w ilościach, cenach i zakresie określonych w załączniku nr 1 do umowy.

- Dostawca zobowiązuje się do oddania do eksploatacji zbiorników przewoźnych na tlen medyczny, podtlenek azotu medyczny i ciekły azot, zwanych w dalszej części „przedmiotem dzierżawy”, w ciągu dwóch dni od dnia obowiązywania umowy.***)

- Wartość handlowa zbiorników przewoźnych na tlen medyczny i zbiorników przewoźnych wraz 
z osprzętem celem zapewnienia ciągłości zaopatrzenia w ciekły azot oraz butli, które będą dostarczone do Zamawiającego (na dzień przekazania zbiorników do Zamawiającego) wynosi:

- zbiornik przewoźnych na O2 medyczny....................................... zł brutto,

słownie:...................................................................................................................

- butla na gazy medyczne....................................... zł brutto,

słownie:...................................................................................................................

- butla na dwutlenek węgla medyczny ....................................... zł brutto,

słownie:...................................................................................................................

- butla  z zaworem zintegrowanym ....................................... zł brutto,

słownie:...................................................................................................................

- zbiornik przewoźny na ciekły azot  ....................................... zł brutto,

słownie:...................................................................................................................

- butla na podtlenek azotu  ....................................... zł brutto,

słownie:...................................................................................................................

**),*)

- Dostawca zobowiązuje się dostarczać przedmiot umowy w ilościach wynikających z zamówień składanych telefonicznie na nr ………………..…..… i drogą elektroniczną na adres e-mail  …………………………………….……, przez upoważnionego pracownika Działu Technicznego Zamawiającego, przez cały okres obowiązywania umowy.

- Zamawiający będzie składał w okresie obowiązywania umowy zamówienia według jego rzeczywistych potrzeb. Ilość przedmiotu umowy zamówiona przez Zamawiającego w trakcie obowiązywania umowy może być niższa niż podana w załączniku, o których mowa w ust. 1.

- Zamawiający zastrzega sobie, w razie wystąpienia okoliczności od niego niezależnych, możliwość zmiany ilości zamówionego towaru między poszczególnymi pozycjami, przy zachowaniu zaoferowanych przez dostawcę cen jednostkowych i sumarycznej ceny brutto określonej w załączniku do umowy. ***)

- W przypadku zaistnienia sytuacji określonej w ust. 5 zdanie drugie, Dostawca nie może dochodzić od Zamawiającego żadnych roszczeń z tytułu nie zakupienia całości przedmiotu umowy wskazanego 
w załącznikach, o których mowa w ust.1.

- Dostawca zobowiązuje się do zapewnienia ciągłości dostaw w okresie trwania umowy.

- Dostawca oświadcza, że zamówienie będzie realizował bez udziału/z udziałem* podwykonawców 
w zakresie……….… . W sytuacji wykonywania zamówienia z udziałem podwykonawców, na podwykonawcy ciążą te same obowiązki, jakie spoczywają na Dostawcy.

§ 2

- Dostawca zobowiązuje się na koszt i ryzyko własne dostarczać przedmiot umowy do budynków szpitalnych Zamawiającego:

    - pakiet nr 1: ul. Skarbowej 1 i al. Focha 33 w Krakowie, od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.00 – 14.00

    - pakiet nr 2: al. Focha 33 w Krakowie, od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.00 – 14.00

- Dostawca zobowiązuje się realizować dostawy w terminie:

  - Pakiet nr 1 i 3: 2 dni robocze od daty złożenia zamówienia,

  - Pakiet nr 2: 15 dni roboczych od dnia zgłoszenia w obecności pracownika serwisu firmy Toshiba. Termin dostawy musi być uzgodniony z serwisantem, którego dane będą podane podczas zamawiania dostawy. Podstawą uznania realizacji usługi będzie raport serwisowy firmy Toshiba.

od daty złożenia zamówienia, przez upoważnionego pracownika Działu Technicznego Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie.

- Zamawiający każdorazowo w zamówieniu będzie podawać ilość i termin dostawy.

- Dostawa musi być dokonana jednorazowo, zgodnie ze złożonym zamówieniem pod względem ilościowym i jakościowym.

- Podzielenie dostawy dopuszczalne jest tylko pod warunkiem uzyskania zgody od Zamawiającego.

- Podzielenie dostawy zależne od Dostawcy lub niedostarczenie faktury wraz z towarem może spowodować zwrot dostawy na koszt Dostawcy.

- Dostawca zobowiązuje się:

  - zapewnić bezpłatne szkolenie pracowników Zamawiającego obsługujących przedmiot dzierżawy, obejmujące:

    - trening operatorski w zakresie posługiwania się sprzętem,

    - wskazanie postępowania przy drobnych problemach technicznych,

  - utrzymywać sprzęt w stanie przydatnym do umówionego użytku, w okresie obowiązywania umowy;

  - ponosić wszystkie koszty związane z utrzymywaniem w ruchu dostarczonego sprzętu oraz ubezpieczeniem w okresie obowiązywania umowy.

**)

- Dokumentem potwierdzającym dostarczenie „przedmiotu dzierżawy” będzie protokół zdawczo-odbiorczy określający również szczegółowo stan „przedmiotu dzierżawy” w chwili wydania, stanowiący załącznik nr 2 do umowy. **)

§ 3

- Całkowita cena brutto za przedmiot umowy określony w § 1 ust. 1 i 2 wynosi: ………………………..zł

(słownie: …………………………………………………………………………………………………..).

- Podana cena brutto zawiera: wartość gazów, podatek VAT, koszty dzierżawy zbiorników i butli, ubezpieczenia, transportu do budynku Zamawiającego i rozładunku. *)

- Przedmiot umowy będzie sprzedawany po cenach jednostkowych brutto określonych w załączniku nr 1 do umowy.

- Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany cen jednostkowych brutto w dół. Zmiana ta nie wymaga pisemnego aneksu, lecz będzie dokonywana na podstawie pisemnego zawiadomienia wystosowanego przez Dostawcę zawierającego informację o wprowadzeniu nowych cen.

- Ceny nie ulegną zmianie w górę przez cały okres trwania umowy, z zastrzeżeniem ust. 6 i 7.

- W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług na Przedmiot Umowy, ceny brutto określone 
w Umowie ulegną odpowiedniej zmianie, w taki sposób, aby wynikające z Umowy ceny netto pozostały niezmienione. Zmiany cen brutto wynikające z ewentualnych zmian stawek podatku VAT, będą wymagały wprowadzenia, poprzez zawarcie stosownego aneksu do niniejszej Umowy. Dostawca sporządzi stosowny aneks i dostarczy go Zamawiającemu.

- Dopuszcza się zmiany cen jednostkowych netto w górę, w przypadku zmiany cen urzędowych produktów, gdyby były one Przedmiotem Umowy. Zmiana dokonuje się z mocy prawa z dniem wejścia w życie aktu prawnego, po uprzednim pisemnym poinformowaniu o tym fakcie Zamawiającego.

§ 4

- Płatności za dostawy gazów dokonywane będą przez Zamawiającego w terminie do 60 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT i po zrealizowaniu zamówienia potwierdzonego przez upoważnionego pracownika Zamawiającego, na rachunek bankowy Dostawcy wskazany na fakturze.

- Faktury VAT za dzierżawę będą wystawiane na koniec każdego miesiąca kalendarzowego 
i obejmować będą rzeczywistą ilość wykorzystanych przez Zamawiającego butlo-dni. Płatności za dzierżawę dokonywane będą przez Zamawiającego w terminie do 60 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT. ***)

- Cena i nazwa na fakturze musi odpowiadać cenie i nazwie ujętej w załączniku nr 1 do umowy, 
z zastrzeżeniem postanowień § 3 ust. 4, 6 i 7.

- Cena na fakturze będzie z wyszczególnionym podatkiem VAT (cena jednostkowa netto, stawka podatku VAT, cena jednostkowa brutto, wartość netto, wartość podatku VAT, wartość brutto).

- Za termin dokonania zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Dostawcy należne są odsetki za zwłokę określone na podstawie art. 56 § 1 ustawy z dnia 29.08. 1997 r. Ordynacja podatkowa, za okres od dnia wymagalności świadczenia pieniężnego do dnia zapłaty, jeżeli są spełnione łącznie następujące warunki:

  - Wykonawca zrealizował swoje świadczenie;

  - Wykonawca nie otrzymał zapłaty w terminie określonym w umowie albo wezwaniu.

- W przypadku opóźnienia Zamawiającego z zapłatą należności wynikających z umowy Dostawca zobowiązany będzie przed ewentualnym skierowaniem sprawy o zapłatę na drogę postępowania sądowego wezwać Zamawiającego do zapłaty na piśmie zakreślając mu dodatkowy 14-dniowy termin do zapłaty liczony od dnia dostarczenia wezwania.

§ 5

- Umowa została zawarta na czas określony (12 miesięcy) i obowiązuje od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r.

- Umowa wygasa lub rozwiązuje się:

- z upływem okresu obowiązywania,

- z chwilą wyczerpania się łącznej kwoty przeznaczonej na dostawę gazów określonej w załączniku nr 1, z zastrzeżeniem możliwości udzielenia zamówienia uzupełniającego w zakresie dostaw gazów wraz z dzierżawą butli. *)

- na skutek porozumienia Stron lub odstąpienia od umowy przez jedną ze Stron umowy 
w przypadkach przewidzianych w niniejszej umowie i powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

§ 6

- Strony postanawiają, że oprócz wypadków wymienionych w kodeksie cywilnym oraz art. 145 ust. 1 Prawa zamówień publicznych, przysługuje im prawo odstąpienia od umowy w następujących wypadkach:

- Dostawca może odstąpić od umowy, jeżeli Zamawiający nie dokonuje zapłaty za faktury Dostawcy w okresie dłuższym niż 90 dni licząc od terminu zapłaty ustalonego w § 4 ust. 1 i 2,

- Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli:

- Dostawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął wykonywania umowy lub przerwał jej wykonywanie;

- Dostawca nieterminowo realizuje dostawy;

- Dostawca rażąco narusza obowiązki wynikające z niniejszej umowy;

- Dostawca 3–krotnie nieterminowo zrealizuje dostawy, bądź opóźni się w realizacji pojedynczej dostawy przez okres dłuższy niż 10 dni; *)

- wystąpi trwała niesprawność zbiorników, a Dostawca nie zareagował na zgłoszenie naprawy w ciągu 3 dni. ***)

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia.

- W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego na podstawie art. 145 ust. 1 Prawa zamówień publicznych Dostawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanej części umowy.

- W przypadku wcześniejszego rozwiązania umowy, Dostawca może żądać jedynie zapłaty kwoty należnej mu z tytułu wykonania odebranych dostaw.

§ 7

- Wszystkie dokumenty powinny być wystawione przez Dostawcę w języku polskim i sygnowane numerami umowy. W przypadku dokumentu sporządzonego w języku obcym, Dostawca zobowiązany jest przedłożyć ten dokument, wraz z tłumaczeniem na język polski; dokument dostarczony w postaci kopii, ma być opatrzony zapisem „za zgodność z oryginałem” i podpisany przez uprawnioną osobę.

- Dokumenty w języku innym niż polski, bez załączonego ich tłumaczenia, będą zwracane Dostawcy przez Zamawiającego. Zamawiający poinformuje Dostawcę o zwrocie dokumentów faksem na nr ……………...

§8

  - Dostawca gwarantuje, że przedmiot umowy jest wolny od wad i o wskazanym terminie ważności oraz posiada wymagane prawem świadectwa, pozwolenia, certyfikaty itp.

  - Dostawca gwarantuje właściwą jakość świadczonych dostaw.

  - Dostawca udziela gwarancji jakości na przedmiot dzierżawy dotyczącej zapewnienia właściwości wynikających z przeznaczenia przedmiotu dzierżawy. Gwarancja obejmuje cały okres obowiązywania umowy. **)

  - Dostawca zobowiązuje się do wykonania bezpłatnego przeglądu dzierżawionego przedmiotu umowy zgodnie z zaleceniami producenta. **)

  - W okresie gwarancji Dostawca zobowiązuje się do bezpłatnego usuwania usterek wynikających 
z przyczyn tkwiących w przedmiocie dzierżawy, w tym także do bezpłatnej wymiany wadliwych części i podzespołów. **)

  - Dostawca zobowiązuje się rozpocząć naprawy gwarancyjne w ciągu 24 godzin od zgłoszenia przez Zamawiającego usterek przedmiotu dzierżawy, faksem na nr ……………………….……. lub pocztą elektroniczną e-mail ……………….. **)

  - Dostawca zapewnia usunięcie usterek do 48 godzin od chwili rozpoczęcia naprawy gwarancyjnej. 
W sytuacji, gdy dochowanie tego terminu jest niemożliwe Dostawca zobowiązuje się do wymiany przedmiotu dzierżawy na tożsamy ze sprzętem dzierżawionym przez Zamawiającego w terminie nie dłuższym niż 4 dni od daty zgłoszenia awarii przedmiotu dzierżawy. **)

  - Dwukrotna naprawa tego samego elementu zobowiązuje Dostawcę do wymiany przedmiotu dzierżawy na tożsamy lub nowszy. **)

  - Po zakończeniu umowy Dostawca zobowiązany jest do odbioru od Zamawiającego przedmiotu dzierżawy. Stan przedmiotu dzierżawy winien być niepogorszony ponad ten wynikający z normalnego zużycia. Odbiór winien nastąpić w terminie 7 dni od końca okresu, w którym umowa niniejsza obowiązywała, po wcześniejszym uzgodnieniu dokładnego terminu z Zamawiającym. Odbiór przedmiotu dzierżawy następuje za protokołem zdawczo-odbiorczym. **)

  - Dostawca zobowiązuje się dostarczać produkty lecznicze i wyroby medyczne gazowe oraz gazy techniczne, których termin ważności w chwili dostarczenia wynosić będzie ………………… (co najmniej 12 miesięcy) licząc od daty każdorazowej dostawy, dopuszczone do obrotu i stosowania 
w lecznictwie na terytorium RP, których opakowania jednostkowe i zbiorcze są oznaczone zgodnie 
z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych jak i innymi aktami prawnymi powszechnie obowiązującymi, mającymi zastosowanie do tych wyrobów. **)

§ 9

Dostawca zobowiązuje się do oznakowania dostarczonego przedmiotu umowy, uwzględniając następujące parametry:

- nazwę handlową, numer serii, adres producenta – etykiety muszą być w języku polskim, **)

- podanie daty produkcji, serię oraz termin przydatności do użycia, **)

- świadectwo jakości zawierające określenie czystości danego gazu.

§ 10

      - Zamawiający będzie dokonywał odbioru ilościowego i jakościowego każdej dostawy przedmiotu umowy w dniu jej dostarczenia.

      - Zamawiający zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia od Dostawcy zamówionej dostawy przedmiotu umowy nie odpowiadającej wymogom jakościowym i ilościowym z zastrzeżeniem § 2 ust.6.

      - W razie stwierdzenia w dostawie ilości niezgodnej z zamówieniem Dostawca ma obowiązek dostarczyć brakującą ilość w przeciągu 2 dni roboczych od chwili telefonicznego zgłoszenia tego faktu przez Zamawiającego, potwierdzonego drogą elektroniczną.

      - W razie późniejszego stwierdzenia w dostawie: wad jakościowych, ilościowych (ilość niezgodna 
z fakturą), ceny wyższej niż w umowie, Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Dostawcę o tym fakcie telefonicznie oraz drogą elektroniczną i sporządzi protokół reklamacji zawierający ujawnione rozbieżności i wady jakościowe (reklamacja).

      - Dostawca zobowiązany jest rozpatrzyć reklamację jakościową i ilościową, zawiadamiając Zamawiającego faksem na nr (12) 68 76 381 o zajętym stanowisku w terminie 2 dni roboczych, licząc od daty otrzymania zawiadomienia, pod rygorem uznania reklamacji za zasadną. Po uwzględnieniu reklamacji Dostawca dostarczy przedmiot umowy wolny od wad w terminie 2 dni roboczych, licząc od dnia uznania reklamacji.

      - Dostawca ma obowiązek wystawić fakturę korygującą cenę wyższą od ceny z umowy w terminie 14 dni roboczych, licząc od dnia uznania reklamacji.

      - Zamawiający nie ma obowiązku zapłaty za wadliwy przedmiot umowy. Termin zapłaty za przedmiot umowy dostarczony w wyniku uwzględnienia reklamacji liczony jest od daty jego dostarczenia oraz dostarczenia oryginału prawidłowo wystawionej faktury korygującej.

      - Wymiana przedmiotu umowy na wolny od wad następuje na koszt Dostawcy.

§ 11

- Strony ustalają, że w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Zamawiający może żądać od Dostawcy kar umownych z następujących tytułów:

- w razie zwłoki w dostarczeniu zamówionej dostawy lub dostarczeniu dostawy niezgodnie 
z zamówieniem (np. dostawa nie zawierająca wszystkich asortymentów podanych w zamówieniu, asortyment niezgodny ze złożonym w zamówieniu) – w wysokości 1 % ceny brutto opóźnionej lub niezgodnej z zamówieniem dostawy, za każdy dzień zwłoki, z tym że kara nie może przekroczyć 10% ceny brutto opóźnionej lub niezgodnej z zamówieniem dostawy, *)

- w razie całkowitego niedostarczenia zamówionej dostawy w terminie ustalonym z Zamawiającym (niedostarczenie dostawy przez okres dłuższy niż 2 dni robocze od ustalonego terminu) – 
w wysokości 10% umownej ceny brutto zamówionej i nie dostarczonej dostawy;

- za zwłokę w usunięciu usterek w przedmiocie dzierżawy stwierdzonych w okresie gwarancji, 
w wysokości 1/30 jednomiesięcznego czynszu dzierżawnego za każdy dzień zwłoki, liczone od dnia wyznaczonego na usunięcie usterek; **)

- za zwłokę w odebraniu przedmiotu umowy ponad termin wskazany w § 8 ust. 9 w wysokości 1/30 jednomiesięcznego czynszu dzierżawnego za każdy dzień zwłoki, liczonych od dnia upływu terminu do wykonania czynności do dnia jej wykonania; **)

- za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Dostawcy w wysokości 20% całkowitego wynagrodzenia umownego określonego w § 3 ust. 1.

- Zamawiający ma prawo potrącać kwoty kar umownych, o których mowa w ust. 1 punkt a) i b) 
z należności Dostawcy z tytułu zapłaty za dostarczony przez niego przedmiot umowy, bez uprzedniego wezwania go do zapłaty kary. Zamawiający niezwłocznie poinformuje Dostawcę o dokonanym potrąceniu.

- W przypadku niedostarczenia zamówionej dostawy przez okres dłuższy niż 3 dni robocze, Zamawiający ma prawo dokonania zakupu u innego dostawcy. Dostawca, oprócz kary umownej określonej w ust. 1, zobowiązany jest do pokrycia różnicy w cenie pomiędzy ceną wynikającą z niniejszej umowy, a ceną, jaką zapłaci Zamawiający u innego Dostawcy, aby zrealizować zamówienie.

- Zamawiający zastrzega możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych określonych w kodeksie cywilnym, gdy wartość kar umownych jest niższa niż wartość powstałej szkody. Dochodzenie roszczeń jest możliwe jedynie do wartości powstałej szkody.

- Dostawca może żądać od Zamawiającego kary umownej z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia określonego w §3 ust. 1, chyba, że odstąpienie od umowy nastąpiło na podstawie art. 145 ust. 1 Prawa zamówień publicznych.

§ 12

- Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Dostawcy, zastrzeżeniem zapisów ust. 2.

- Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień umowy, w szczególności 
w zakresie:

- dokonania zmian ilościowych w asortymencie przedmiotu umowy wyszczególnionych 
w załączniku nr 1 do umowy, jeżeli jest to uzasadnione jego potrzebami, przy zachowaniu wskazanych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy cen jednostkowych - zmiany wyżej wymienione nie mogą skutkować zwiększeniem ceny jednostkowej oraz zwiększeniem wartości umowy i nie mogą być niekorzystne dla Zamawiającego. Zmiany te będą następować poprzez pisemne zawiadomienia Stron. ***)

- zmiany cen jednostkowych netto, w przypadku zmiany cen urzędowych w chwili zmiany ich 
z mocy prawa z dniem wejścia w życie aktu prawnego.

- w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług na Przedmiot Umowy, ceny brutto określone w Umowie ulegną odpowiedniej zmianie, w taki sposób, aby wynikające z Umowy ceny netto pozostały niezmienione.

- nazwy wyrobu przy zachowaniu jego parametrów,

- zastosowania wyrobu zamiennego z zachowaniem parametrów wyrobu objętego umową,

- wystąpienia okresowego braku wyrobu z przyczyn leżących po stronie producenta przy dostarczeniu wyrobu zamiennego o parametrach odpowiadających parametrom wyrobu objętego umową i warunkom eksploatacji,

- wielkości opakowań, **)

§ 13

We wszystkich sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych i Kodeksu Cywilnego oraz inne, odpowiednie przepisy powszechnie obowiązujące.

§ 14

Kwestie sporne powstałe w związku z realizacją umowy Strony zobowiązują się rozstrzygać w drodze wzajemnej mediacji, a w przypadku braku porozumienia rozstrzygać w drodze postępowania sądowego 
w sądzie powszechnym właściwym dla siedziby Zamawiającego.

§ 15

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności, 
z zastrzeżeniem § 3 ust. 4.

§ 16

Czynność prawna mająca na celu zmianę wierzyciela Zamawiającego może nastąpić po wyrażeniu zgody przez podmiot tworzący dla Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie – zgodnie z art. 54 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

§ 17

- Osobą odpowiedzialną za realizację umowy ze strony Zamawiającego jest: p. Andrzej Kurek – Kierownik Warsztatów - nr tel. (12) 68 76 350,

- Ze strony Dostawcy do koordynowania spraw związanych z realizacją niniejszej umowy wyznacza się:.................................................................................................................- nr tel. ..............................

§ 18

Na wypadek wyższej konieczności (np. stan klęski żywiołowej, kataklizm, itp.) Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecania dostaw ponad przyjętą w umowie ilość wyrobów.

§ 19

- W razie zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili podpisania umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo udzielenia zamówienia uzupełniającego na podstawie art. 67 ust.1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Rozliczenia zamówienia uzupełniającego będą dokonywane na podstawie cen określonych 
w załączniku nr 1 do niniejszej umowy.

§ 20

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej Strony.

DOSTAWCA                                                                           ZAMAWIAJĄCY

*) niepotrzebne skreślić

**) dotyczy pakietu nr 1 i 3

***) dotyczy pakietu 1

ZAŁĄCZNIK NR 2

do umowy

do pakietu nr 1 i 3

PROTOKÓŁ ZDAWCZO ODBIORCZY

Nazwa przedmiotu dzierżawy ………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

Typ: ………………………………………………………………………………………………………

Nr seryjny: …………………………………………………Rok produkcji: ……………………………

Wyposażenie: …………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Data dostawy: ………………………………………………Data instalacji: …………………………...

Uwagi: ……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....

Podpisy osób upoważnionych

ZAMAWIAJĄCY 					DOSTAWCA

| ………………………………………… Imię i nazwisko ………………………………………… Stanowisko ………………………………………… Podpis i pieczątka ………………………………………… Miejscowość, data | ………………………………………… Imię i nazwisko ………………………………………… Stanowisko ………………………………………… Podpis i pieczątka ………………………………………… Miejscowość, data |
| --- | --- |