Kraków, dn. 11.03.2016 r.

ZP-271/1-2/2016

#### DO WSZYSTKICH, KOGO DOTYCZY

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA I

# dot. sprawy: ZP/1/2016

###### Szanowni Państwo!

Uprzejmie informuję, że w sprawie ogłoszonego przez Szpital Specjalistyczny im. J. Dietla w Krakowie przetargu na „Dostawę leków, kontrastów, wyrobów medycznych i środków odkażających do Apteki Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie(”, znak sprawy: ZP/1/2016 wpłynęły pytania dotyczące zapisów SIWZ.

Treść pytań wraz z odpowiedziami na nie zgodnie z art.38, ust.2 przedstawiam poniżej:

Pytanie 1 – pakiet 49, poz.1

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie konkurencyjnych pasków testowych ixell o parametrach opisanych poniżej w pakiecie nr 49, pozycja nr 1?

- rodzaj próbki krwi do badania: świeża krew włośniczkowa,

- paski pakowane po 50 sztuk,

- glukometr skalibrowany do osocza,

- ważność pasków testowych po otwarciu fiolki 6 miesięcy,

- paski oparte na działaniu enzymu Oksydaza Glukozowa (GOD), nieinterferującego min. 
z metforminą, galaktozą, maltozą, TG, paracetamolem, kwasem acetylosalicylowym, tetracykliną, amoksycyliną;

- szeroki zakres pomiarowy 20-600mg/dl,

- temperatura przechowywania pasków min. 4°C –  min. 40°C,

- warunki pracy glukometru 10°C - 40°C

- pasek testowy współpracujący z glukometrem z automatycznym wyrzutem paska po pomiarze (funkcja daje dodatkowe podniesienia bezpieczeństwa i higieny pracy- po badaniu pracownik nie ma styczności z materiałem biologicznym pacjenta);

- automatyczne kodowane (bez kluczy, chipów i ręcznego ustawiania kodów)

- zakres hematokrytu 20-60 %

- czas pomiaru do 7 sekund

- wielkość próbki krwi nie większa niż 0,7 µl

- możliwość wykonania pomiaru z 6 alternatywnych miejsc badania (AST)

- bateria litowa typ. CR2032 3V

- przy wynikach większych i równych wartości 240 mg/dl pojawia się napis „ketone”, będący informacją i zarazem ostrzeżeniem dla personelu o możliwości wystąpienia u badanego pacjenta ciał ketonowych we krwi, taka informacja uruchamia dodatkowe procedury kontrolne, najpewniej badanie laboratoryjne, której jest bardziej miarodajne niż użycie pasków do badan ciał ketonowych a których to Zamawiający nie wymaga w tym postepowaniu

- zapewniamy możliwość kontroli na 3 zakresach płynów kontrolnych – (prawidłowy, niski i wysoki) pozwalające skontrolować glukometr i paski przy stężeniach glukozy, odpowiadających prawidłowej, hipo- i hiperglikemii u pacjenta,

- ważność płynów kontrolnych po otwarciu opakowania 6 miesięcy

- paski będące na listach refundacyjnych NFZ i MZ

- posiada i spełnia normy ISO 15197:2013 dla dla proponowanych pasków , glukometrów i płynów kontrolnych

- paski dostarczane przez hurtownie medyczne, co zwiększa bezpieczeństwo dostawy w odpowiednich warunkach przechowywania pasków testowych.

Jeśli Zamawiający wyrazi zgodę prosimy o podanie zapotrzebowania ilości glukometrów, które będą 
w cenie pasków.

Po wprowadzeniu nowych pasków testowych i glukometrów producent zapewnia szkolenie personelu oraz pełny serwis uwzględniający płyny kontrolne w cenie pakietu przez cały czas trwania umowy.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuści wyrób o parametrach takich samych lub przewyższających ten wymieniony w SIWZ pod warunkiem, że każdy test paskowy w opakowaniu zbiorczym jest pojedynczo pakowany !!!

# Pytanie 2 – pakiet nr 1, poz. 470

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 1,  w pozycji nr 470 możliwość zakupu preparatu Multilac® Baby? Jeżeli tak, to prosimy o podanie ilości potrzebnych Zamawiającemu w przeliczeniu 1 op. a la 10 saszetek z uwzględnieniem dawkowania 1 saszetka na dobę. W załączeniu specyfikacja produktu i jego najważniejsze cechy:

- Multilac®Baby jest synbiotykiem w saszetkach (x 10 sztuk), nowoczesnym połączeniem probiotyku 
z prebiotykiem.

- Multilac® Baby jest dietetycznym środkiem spożywczym specjalnego przeznaczenia medycznego.

- Zawiera 9 żywych szczepów bakterii oraz substancję odżywcze – fruktooligosacharydy FOS:

- Lactobacillus acidophilus

- Lactobacillus paracasei

- Bifidobacterium lactis

- Lactobacillus salivarius

- Lactobacillus rhamnosus GG

- Bifidobacterium longum

- Bifidobacterium bifidum

- Lactobacillus casei

- Lactobacillus plantarum

- Jest stosowany 1 raz na dobę, co ma korzystny wpływ ekonomiczny na koszt dziennej dawki terapeutycznej.

- Posiada unikalną technologię ochrony bakterii MURE®, która zwiększa odporność bakterii na niskie pH soku żołądkowego, a tym samym zapewnia dotarcie żywych szczepów bakterii do jelit.

- Każda saszetka zawiera aż 1 miliard żywych szczepów bakterii.

- Może być stosowany u pacjentów z alergią ponieważ nie zawiera mleka oraz kazeiny

- Nie wymaga przechowywania w lodówce.

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuści.

Pytanie 3 – pakiet 49

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie dla pakietu nr 49, zapisów dotyczących terminu dostaw „na cito”, z uwagi na fakt, że paski do glukometru nie są produktami dostarczanymi na ratunek?

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie wyrazi zgody, ale w przypadku asortymentu z tego pakietu dostawy „na cito” są mało prawdopodobne.

Pytanie 4 – pakiet 1 poz. 78

Czy w pakiecie Nr 1 poz. 78 (Budesonide 500 mcg/ml zawiesina do inhal. x 20 poj.) Zamawiający wymaga produktu, po którego zastosowaniu poprawa stanu klinicznego może nastąpić już w ciągu kilku godzin od rozpoczęcia leczenia?

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie wymaga.

Pytanie 5 – pakiet 1, poz. 362, 363, 364

Czy Zamawiający w pakiecie Nr 1 poz. 362, 363 i 364 (Metoprolol ZOK 100, 25 50 mg x 28 tabl.) wymaga, aby preparat posiadał zarejestrowane wskazanie w leczeniu zaburzeń rytmu serca takich jak: tachykardie nadkomorowe, ekstrasystolie pochodzenia komorowego i migotanie przedsionków?

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie wymaga.

Pytanie 6 – pakiet 1 poz. 81

Czy Zamawiający w pakiecie Nr 1 poz. 81 (Bupivacaine Spinal 20 mg/4ml x 5 amp.)wymaga zaoferowania produktu pakowanego w jałowe blistry?

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie wymaga.

Pytanie 7 – pakiet 42 poz. 36

Czy Zamawiający, mając na względzie zasady polskiego jak i europejskiego sytemu zamówień publicznych  i wiedząc, że każdorazowo postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający przygotowuje i  przeprowadza w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców dopuści do postępowania ZP/1/2016 pakiet 42 pozycja 36 termin składania ofert 29.03.2016 produkt Citra-Valve™ bezigłowy zamknięty system do centralnych dostępów naczyniowych o działaniu przeciwbakteryjnym z czasem stosowania przez 7 dni do 750 aktywacji bez mechanicznych części wewnętrznych, wolny od BPA, posiadający prosty tor przepływu, niebieski mostek silikonowy, kompatybilny z końcówką Luer, Luer Lock o przepływie grawitacyjnycm powyżej (550 ml/min) przy ciśnieniu 1 PSI o zakresie do (1300 ml/min) przy ciśnieniu 5 PSI pakowany podwójnie, przezierny umożliwiający kontrolę całego toru przepływu krwi. Produkt pakowany jest po 2 szt - oznaczony kolorem czerwonym tętniczy, oraz niebieskim żylny. Opakowanie zbiorcze 36 x 2 szt.

Czy zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 36 z pakietu 42 i utworzy osobny pakiet dla tej pozycji. Pozwoli to Zamawiającemu na uzyskanie konkurencyjnej oferty cenowej, jak również wpłynie na ekonomiczne gospodarowanie środkami publicznymi.

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuści wyżej opisany wyrób jako równoważny. Zamawiający nie wydzieli tej pozycji z pakietu 42.

Pytanie 8 – pakiet 49

Czy Zamawiający w pakiecie nr 49 dopuści do udziału w postępowaniu paski testowe, spełniające następujące parametry: autokodowanie, kapilara do automatycznego zasysania próbki krwi, metoda pomiaru biosensoryczna, zastosowany enzym GOD, możliwość alternatywnych miejsc nakłucia – dłoń, przedramię, standard ISO 15197:2013, o dokładności 95% indywidualnych wyników glukozy w zakresie ± 15 mg/dl przy stężeniu glukozy ˂ 100 mg/dl i ± 15% przy stężeniu glukozy ≥ 100 mg/dl, temperatura przechowywania pasków 4-30oC, temperatura wykonania pomiaru 10-40oC, ostrzeżenie ketonowe pow. 240 mg/dl, zakres wyników 20-600 mg/dl, zakres hematokrytu 20-60%, kalibracja do osocza krwi, pomiar z krwi kapilarnej, próbka krwi 0,5 mikrolitra, czas pomiaru 5 sekund, brak kontaktu krwi z glukometrem, pobieranie krwi przez zasysanie, pamięć 500 pomiarów, bezkontaktowy i automatyczny wyrzut paska, zasilanie z ogólnodostępnych baterii typu AAA, opakowania pasków po 50 szt., stabilne 3 miesiące po otwarciu opakowania?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuści wyrób o parametrach takich samych lub przewyższających ten wymieniony w SIWZ, pod warunkiem, że każdy test paskowy w opakowaniu zbiorczym jest pojedynczo pakowany !!!

Pytanie 9 – pakiet 55

Czy Zamawiający dopuści gazik odkażający o wymiarach po rozłożeniu 65 mm x 56 mm ?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia podał wielkość minimalną gazika. Każdy rozmiar powyżej jest dopuszczony.

Pytanie 10 – pakiet 55

Czy Zamawiający w załączniku 2 opis przedmiotu zamówienia pisząc cena jednostkowa netto ma na myśli cenę jednego opakowania czy jednej sztuki?

ODPOWIEDŹ: W zależności, jaka jednostka zostanie podana w kolumnie uzupełnianej przez Oferenta.

Pytanie 11 – wzór umowy §2 ust. 1 pkt 2

Czy Zamawiający wykreśli w par. 2.1.2. frazę: „którego odbiór, na żądanie Zamawiającego, potwierdza Dostawca”? Zobowiązanie to wydaje się być zbędne i potencjalnie generować opóźnienie, gdyż zakłada się, że złożone zamówienie będzie realizowane zgodnie z umową, bez konieczności jego potwierdzania.

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie tego zapisu. Regulacja ta ma charakter opcjonalny, co wynika z zapisu „na żądanie Zamawiającego”.

Pytanie 12 – wzór umowy §2 ust. 4

Czy Zamawiający wykreśli w par. 2.4. frazę: „i w wyjątkowych wypadkach termin dostawy towaru.”?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie wskazanego zapisu.

Pytanie 13 – wzór umowy §4 ust. 1

Czy Zamawiający usunie w par. 4.1 frazę: „potwierdzonego przez upoważnionego pracownika Zamawiającego.”?

ODPOWIEDŹ: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 14 – wzór umowy §6 ust. 1

Czy Zamawiający zmieni terminy na przedstawienie żądanych dokumentów wskazane w par. 6.1. z 3 dni na 7?

ODPOWIEDŹ: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 15 – wzór umowy §8 ust. 4

Czy Zamawiający zmieni termin rozpatrzenia reklamacji określony w par. 8.4. na 5 dni roboczych? Zgłoszenie reklamacji wymaga jej rozpatrzenia i zbadania, a następnie (przy jej uwzględnieniu) dostarczenia towaru. Wykonanie tego w ciągu 2 dni jest niemożliwe.

ODPOWIEDŹ: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 16 – wzór umowy §9 ust. 1, pkt 1

Czy Zamawiający zmieni wartość procentową kar umownych w par. 9.1.1  z 1 % do wartości max. 0,2%? Obecna kara umowna jest rażąco wygórowana.

ODPOWIEDŹ: NIE. Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający nie uważa przyjętego poziomu kar umownych za wygórowany. Zapewnienie ciągłości i terminowości dostaw leków ma dla Szpitala kluczowe znaczenie, a uchybienia w terminowości dostaw mogą nieść za sobą problemy związane z zapewnieniem ciągłości terapii pacjentów, co grozi poważnymi konsekwencjami.

Pytanie 17 – wzór umowy §9 ust. 1, pkt 2

Czy Zamawiający zmieni wartość procentową kar umownych w par. 9.1.2 z 20 % do wartości max. 0,5%? Obecna kara umowna jest rażąco wygórowana.

ODPOWIEDŹ: NIE. Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający nie uważa przyjętego poziomu kar umownych za wygórowany. Zapewnienie ciągłości i terminowości dostaw leków ma dla Szpitala kluczowe znaczenie, a uchybienia w terminowości dostaw mogą nieść za sobą problemy związane z zapewnieniem ciągłości terapii pacjentów, co grozi poważnymi konsekwencjami.

Pytanie 18 – wzór umowy §9 ust. 1, pkt 1

Czy Zamawiający określi w par. 9.1.2 jako całkowite niedostarczenie towaru – 5 dni zaś w przypadku dostaw „na cito” 48 godzin – po upływie których będzie uprawniony do żądania umówionej kary umownej?

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 19 – pakiet 18, poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie 18 poz. 1 Adenosinum w postaci fiolki?

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający wyrazi zgodę.

Pytanie 20 – pakiet 18 poz. 5, 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie 18 poz. 5 i 7 Clorazepat dipotassium 
w postaci kapsułki?

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający wyrazi zgodę.

Pytanie 21 – pakiet 18, poz. 20

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie 18 poz. 20 Ibandronic Acid w postaci ampułki?

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający wyrazi zgodę.

Pytanie 22 – pakiet 66, poz. 1-4

Czy Zamawiający dopuści szew bez powleczenia antybakteryjnego, pozostałe parametry bez zmian?

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuści.

Pytanie 23 – pakiet 66

Czy Zamawiający wszędzie tam gdzie wymaga igły dwuwklęsłej dopuści również igłę odwrotnie tnącą kosmetyczną, pozostałe parametry bez zmian?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga wyrobu zgodnie z SIWZ.

# Pytanie 24 – pakiet 66

Czy Zamawiający wszędzie tam gdzie wymaga igły dwuwklęsłej dopuści również igłę odwrotnie tnącą kosmetyczną z precyzyjnym ostrzem typu micro-point, pozostałe parametry bez zmian?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga wyrobu zgodnie z SIWZ.

Pytanie 25 – pakiet 66

Czy Zamawiający wszędzie tam gdzie wymaga igły rozwarstwiającej dopuści również igłę okrągłą, pozostałe parametry bez zmian?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga wyrobu zgodnie z SIWZ.

Pytanie 26 – pakiet 66, poz. 5-13

Czy Zamawiający wydzieli pozycje 5-13 do osobnego pakietu?

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie wydzieli.

# Pytanie 27 – pakiet 66, poz. 16-20

Czy Zamawiający wydzieli pozycje 5-13 do osobnego pakietu?

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie wydzieli poz. 16-20.

Pytanie 28 – pakiet 66, poz. 28-34

Czy Zamawiający wydzieli pozycje 5-13 do osobnego pakietu?

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie wydzieli poz. 28-34.

Pytanie 29 – pakiet 1, poz. 290

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 1 pozycja 290 produktu leczniczego 
w opakowaniu po 20 ampułek?

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 30 – pakiet 1, poz. 392

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 1 pozycja 392 produktu leczniczego 
w opakowaniu po 50 ampułek?

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 31 – pakiet 1, poz. 431

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 1 pozycja 431 produktu leczniczego 
w opakowaniu typu fiolka?

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający wymaga produktu gotowego do użycia.

Pytanie 32 – pakiet 23, poz. 1-7, 11, 12, 13

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 23 w pozycjach 1-7, 11, 12, 13 płynów 
w opakowaniach KabiPac? Jest to butelka wolnostojąca, posiadająca dwa oddzielne porty różnej wielkości, z oznakowanym zamknięciem w celu eliminacji pomyłki w trakcie użytkowania. Większy służy do przyłączenia zestawu do infuzji, mniejszy do dodania leku, zarówno przed infuzją jak i w trakcie infuzji. Jałowe porty nie wymagają dezynfekcji przed pierwszym użyciem, co zmniejsza koszty użytkowania w stosunku do innych opakowań.

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający wymaga dwóch identycznych portów.

Pytanie 33 – pakiet 23, poz. 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 23 w pozycji 8 Versylene Fresenius NaCl 500ml – butelka zakręcana?

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający wyrazi zgodę.

Pytanie 34 – pakiet 23, poz. 10

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 23 w pozycji 10 produktu leczniczego Geloplasma – roztwór zmodyfikowanej żelatyny 3% w opakowaniu worek 500ml?

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie wyrazi zgody.

Pytanie 35 – pakiet 23, poz. 14, 15

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 23 w pozycji 14 i 15 płynu wieloelektrolitowego fizjologicznego izotonicznego Opilyte, zawierającego jony Na+ - 141 mmol/l, K+ - 5 mmol/l, Ca++ - 2mmol/l, Mg++ - 1 mmol/l, Cl- - 109 mmol/l, Octany - 34 mmol/l, Cytryniany - 3 mmol/l?

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie wyrazi zgody.

Pytanie 36 – pakiet 23, poz. 16

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 23 w pozycji 16 produktu leczniczego Voluven 6% - 6% Hydroxyetyloskrobia m.cz.130/0,38-0,45 zawieszona w NaCl 0,9% 500ml?

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie wyrazi zgody.

Pytanie 37 – pakiet 23, poz. 17, 18

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu nr 23 pozycji 17 i 18 do osobnego pakietu co pozwoli na przystąpienie do pakietu większej ilości oferentów a co za tym idzie uzyskanie przez Zamawiającego korzystniejszych cenowo ofert.

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie wyrazi zgody.

Pytanie 38 – pakiet 81, poz. 2

Czy Zamawiający w zadaniu 81 w pozycji 2 wyrazi zgodę na zaoferowanie worka 3 komorowego SMOFKabiven Peripheral zawierającego 10% roztwór aminokwasów 38,0g z tauryną, 6,2g azotu, glukozę z elektrolitami i cynkiem oraz unikalną emulsją tłuszczową 34g (30% oleju sojowego, 30% MCT, 25% oleju z oliwek, 15% oleju rybiego) węglowodany 85g o energii pozabiałkowej 700 kcal, pojemności 1206ml?

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie wyrazi zgody.

Pytanie 39 – pakiet 81, poz. 3

Czy Zamawiający w zadaniu 81 w pozycji 3 wyrazi zgodę na zaoferowanie worka 3 komorowego SMOFKabiven Peripheral zawierającego 10% roztwór aminokwasów 60,0g z tauryną, 9,8g azotu, glukozę z elektrolitami i cynkiem oraz unikalną emulsją tłuszczową 54g (30% oleju sojowego, 30% MCT, 25% oleju z oliwek, 15% oleju rybiego) węglowodany 135g o energii pozabiałkowej 1100 kcal, pojemności 1904ml?

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie wyrazi zgody.

Pytanie 40 – pakiet 81, poz. 4

Czy Zamawiający w zadaniu 81 w pozycji 4 wyrazi zgodę na zaoferowanie produktu leczniczego Addamel N - zestawu 9 pierwiastków śladowych zawierający: Cynk 100 µmol, Miedź 20 µmol, Mangan 
5 µmol, Chrom 0,2 µmol, Żelazo 20 µmol, Selen 0,4 µmol, Jod 1,0 µmol, Molibden 0,2 µmol, Fluor 50 µmol w ampułkach a`10ml?

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający wyrazi zgodę.

Pytanie 41 – pakiet 81, poz. 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 81 pozycja 5 witamin rozpuszczalnych 
w wodzie (Soluvit N) i tłuszczach (Vitalipid N Adult) konfekcjonowanych osobno? Podczas przygotowania mieszaniny żywieniowej ampułka witamin rozpuszczalnych w tłuszczach służy jako rozpuszczalnik liofilizatu witamin rozpuszczalnych w wodzie.

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający wyrazi zgodę.

Pytanie 42 – pakiet 29, poz. 1

Czy Zamawiający wydzieli z Pakietu 29 poz. 1 Levofloxacyna do oddzielnego pakietu co umożliwi złożenie ofert większej liczbie Wykonawców, a tym samym ofert korzystniejszych cenowo/

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie wydzieli.

Pytanie 43 – pakiet 1

Czy Zamawiający ze względu na potencjalne korzyści finansowe, wyrazi zgodę na wydzielenie z Pakietu nr 1 pozycji nr (Propofol 1% 200mg/20ml x 5 fiol.) i utworzenie oddzielnego pakietu dla w/w pozycji, jednocześnie ustanawiając kwotę wadium dla nowo powstałego pakietu.

W przypadku podtrzymania zapisów SIWZ prosimy o merytoryczne uzasadnienie.

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie wydzieli.

Pytanie 44 – pakiet 1, poz. 211

Czy Zamawiający ze względu na potencjalne korzyści finansowe, wyrazi zgodę na wydzielenie z Pakietu nr 1 pozycji nr 211 (Fluconazol 200mg/100ml x 1 fiol.) i utworzenie oddzielnego pakietu dla w/w pozycji, jednocześnie ustanawiając kwotę wadium dla nowo powstałego pakietu.

W przypadku podtrzymania zapisów SIWZ prosimy o merytoryczne uzasadnienie.

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie wydzieli.

Pytanie 45 – pakiet 51, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści wskaźniki w opakowaniach po 250 sztuk przy odpowiednim przeliczeniu zamawianych ilości?

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuści.

Pytanie 46 – wzór umowy §9 ust. 1

Zapis §9 pkt. 1 projektu umowy: Czy Zamawiający zechce zmniejszyć wysokość kar za zwłokę 
w dostawie na 1% wartości brutto niedostarczonego w terminie towaru za każdy dzień? Uzasadnione jest aby kara umowna za zwłokę w dostawie była naliczana od wartości towaru niedostarczonego w terminie, nie zaś od wartości całej dostawy?

ODPOWIEDŹ: Zapis § 9 ust. 1 pkt 1 projektu umowy należy rozumieć tak, że dotyczy on opóźnionej dostawy, a zatem tej części dostawy, która jest opóźniona. Zamawiający wskazuje, iż podzielenie dostawy wymaga jego zgody.

Pytanie 47 – pakiet 39, poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic chirurgicznych pudrowanych, spełniających normę EN 455-1,2,3; ASTMF1671, AQL 0,65; białko ≤ 30µg/g, długość mankietu min. 250mm – w zależności od rozmiaru rękawicy, grubość na palcach 0,20 mm ± 0,02 mm, mankiet prosty rolowany, sterylizowane promieniami gamma, rozmiary 6-9. Dopuszczenie rękawic o powyższych parametrach pozwoli na udział większej liczbie oferentów.

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuści.

Pytanie 48 – pakiet 39, poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic chirurgicznych sterylnych neoprenowych jednorazowych, bezpudrowych, polimeryzowanych, o teksturowanej powierzchni, o grubości na palcach 0,20 mm, długi mankiet- 300mm, w kolorze zielonym, mikro-chropowata tekstura na dłoni i palcach, rozmiar i oznaczenie dłoni nadrukowane na mankiecie, wygięty kształt palców, odporne na przenikanie mikroorganizmów, w tym wirusów, z godnie z normą ASTMF1671, AQL-0,65, spełniające normy EN 374-3, EN 455-1,2,3, poziom AQL 0,65, sterylizowane promieniami gamma, rozmiary: od 6 do 9

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuści pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów SIWZ.

Pytanie 49 – pakiet 39, poz. 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic chirurgicznych bezpudrowych z wewnętrzną warstwą polimerową, spełniających normę EN 455-1,2,3; ASTMF1671, AQL 0,65, białko poniżej 25 µg/g, grubość na palcach 0,20 ± 0,02 mm, długość min. 250 mm - w zależności od rozmiaru, siła zrywania przed starzeniem min. 12N, mankiet prosty rolowany, sterylizowane promieniami gamma, rozmiary 6-9?

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuści.

Pytanie 50 – pakiet 41, poz.  15

Prosimy o dopuszczenie igieł bezpiecznych 0,7–0,9 mm w opakowaniach po 50 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań w formularzu cenowym – 60 op.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuści zgodnie z SIWZ.

# Pytanie 51 – pakiet 41, poz.  13 – 15, 24 – 26, 28 – 38, 46 – 51, 56, 57, 67

Prosimy o wydzielenie wyżej wymienionych pozycji do odrębnego pakietu. Wydzielenie tych pozycji pozwoli na udział większej liczbie oferentów oraz uzyskanie przez Zamawiającego lepszej cenowo oferty.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wydzieli wymienionych pozycji.

Pytanie 52 – pakiet 42, poz. 64

Prosimy o doprecyzowanie czy zamawiający oczekuje wysokochłonnej, nieuczulającej, jednorazowej serwety ochronnej na stół operacyjny wykonanej z 2 scalonych powłok: mocnego, nieprzemakalnego 3 warstwowego laminatu i chłonnego rdzenia na całej długości serwety.  Wymiary serwety 100 cm (+/-2cm) x  225cm ( +/- 4cm) Produkt o gładkiej, jednorodnej powierzchni (bez zagięć, pikowań czy przeszyć) – nie powodującej uszkodzeń skóry pacjenta. Wchłanialność co najmniej 4l. Produkt łatwy do identyfikacji po rozpakowaniu (opatrzony nazwą produktu lub wytwórcy). Dopuszczenie takiego produktu pozwoli na złożenie konkurencyjnej cenowo oferty.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający oczekuje wyrobu opisanego w SIWZ.

Pytanie 53 – pakietu 42, poz. 64

Prosimy o wyłączenie z pakietu pozycji nr 64. Pozytywne rozpatrzenie naszej prośby pozwoli na złożenie konkurencyjnej cenowo oferty.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wydzieli wymienionej pozycji.

Pytanie 54 – pakietu 49, poz. 1

Ponieważ Zamawiający wymaga testów paskowych do pomiaru poziomu glukozy we krwi pakowanych pojedynczo, to czy tym samym oczekuje glukometrów wyposażonych w automatyczny wyrzutnik pasków, który w pełni zabezpieczy personel szpitala pod względem sanitarno-epidemiologicznym?

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie wymaga takiego rozwiązania, ale dopuszcza jako rozwiązanie przewyższające wymagania minimalne.

Pytanie 55 – pakiet nr 49, poz. 1

W związku z tym, że szpital jest wielodziałowy (w tym oddział noworodkowy) czy Zamawiający oczekuje szerokie zakresu hematokrytu, tj. 20-70%?

ODPOWIEDŹ: Szpital nie ma oddziału noworodkowego. Wymagamy testów badających krew na zawartość glukozy przy zakresie hematokrytu minimum takim jak w przypadku testów Optium Freestyle Neo.

Pytanie 56 – pakiet 49, poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie testów paskowych do pomiaru poziomu glukozy w krwi x 25 szt.,(z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań – 4 200 op.), pakowanych pojedynczo.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza testy pakowane po 25 szt. z odpowiednim przeliczeniem pod warunkiem pojedynczego pakowania każdego paska testowego.

Pytanie 57 – pakietu 72, poz.  1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pakiecie 72 poz. 1 Sterylnej, jednorazowej osłony -pokrowiec na aparat RTG (trzyczęściowy) x 1 kompl. w skład którego wchodzi osłona na wzmacniacz, osłona na źródło RTG i  osłona na ramię C. Osłona wykonana z   przezroczystego PE, wyposażona w  taśmy lepne na całej długości osłony, w celu prawidłowego zabezpieczenia ramienia. Dopuszczenie takiego produktu pozwoli na złożenie konkurencyjnej cenowo oferty.

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuści.

Pytanie 58 – pakiet 72, poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 72 poz. 2 Jałowej osłona na aparaturę 76 cm x 76 cm z gumką, wykonany z mocnej i przeźroczystej folii PE. Dopuszczenie takiego produktu pozwoli na złożenie konkurencyjnej cenowo oferty.

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuści.

Pytanie 59 – pakiet 72, poz. 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pakiecie 72 w  poz.3 Sterylnej, jednorazowej osłony na przewody. Wymiar 15 (+/- 1cm). cm na 240cm(+/- 1cm).Zaopatrzonej w tekturę ułatwiającą zakładanie składanej teleskopowo. Końcówka perforowana zaopatrzona w nierozmakające taśmy mocujące. Dopuszczenie takiego produktu pozwoli na złożenie konkurencyjnej cenowo oferty.

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuści.

Pytanie 60 – pakiet 72, poz. 4

Czy Zamawiający w pakiecie 72 w poz. 4 dopuści jednorazową, sterylną, bez lateksową osłona na mikroskop. Do zastosowania w mikroskopie z trzema okularami. Rozmiar osłony 117 cm na 267 cm Soczewka o średnicy 65mm o dużej przezierności, odporna na zarysowania, z materiału nie odbijającego światła i nie tłukącego.  Soczewka łatwa do zamocowania i  usunięcia w razie konieczności- niespadająca .Osłona posiada  taśmy typu rzep do oklejania okularów mikroskopu. Produkt posiadający trzy  pasy ściągające – umożliwiające mocowanie na mikroskopie. Dopuszczenie takiego produktu pozwoli na złożenie konkurencyjnej cenowo oferty

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuści.

Pytanie 61 – pakiet 72, poz. 5

Czy Zamawiający w pakiecie 72 w poz. 5 dopuści  Osłonę  na kończynę, sterylną, jednorazową 
o wymiarze 35 x 75 cm z laminatu dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa / folia PE) o gramaturze 45g/m2, i spełniająca wymagania w strefie krytycznej na całej powierzchni zgodnie z norma PN EN 13795 1-3, nieprzemakalność 255 cm H2O, wytrzymałości na rozerwanie min. 200 kPa. Wyposażona 
w dwie taśmy lepne 10 x 50 cm. Dopuszczenie takiego produktu pozwoli na złożenie konkurencyjnej cenowo oferty

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuści.

Pytanie 62 – pakiet 32, poz. 1

Czy Zamawiający wymaga, aby Cefazolin pakiet 32 pozycja 1 zgodnie z ChPL produktu leczniczego posiadał rejestrację do przechowywania w temperaturze powyżej 25 stopni Celsjusza?

ODPOWIEDŹ: Nie jest to warunek koniecznie wymagany.

Pytanie 63 – pakiet 34, poz. 2

Czy Zamawiający wymaga,  aby Ceftriakson pakiet 34 pozycja 2 posiadał wskazania zgodnie z ChPL  dotyczącego ostrego zapalenia ucha środkowego?

ODPOWIEDŹ: Nie jest to warunek koniecznie wymagany.

Pytanie 64 – pakiet 34, poz. 2

Czy Zamawiający wymaga, aby Ceftriakson pakiet 34 pozycja 2 posiadał wskazania zgodnie z ChPL  dotyczącego leczenia pacjentów z neutropenią, u których wystąpiła gorączka prawdopodobnie spowodowana zakażeniem bakteryjnym?

ODPOWIEDŹ: Nie jest to warunek koniecznie wymagany.

Pytanie 65 – pakiet 33, poz. 1

Czy Zamawiający wymaga w pakiecie 33 pozycja 1, aby Ceftazydym zachowywał po rozpuszczeniu trwałość przez 24 godz. w temp. 2-8°C?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie 66 – pakiet 35 poz. 1, 2

Czy Zamawiający wymaga, aby Ciprofloksacyna w pakiecie 35 pozycja 1 i 2 była w postaci monowodzianu?

ODPOWIEDŹ: Nie jest to warunek koniecznie wymagany.

Pytanie 67 – pakiet 1, poz. 369, 370, 371

Czy Zamawiający wymaga aby Midazolam w pakiecie 1 pozycja 369, 370, 371 posiadał w swoim składzie edetynian sodu, który zapobiega powstawaniu niewielkich ilości osadów spowodowanych wytrącaniem się produktów interakcji szkła z płynem ampułkowym, dzięki czemu okres trwałości do użycia wynosi 3 lat?

ODPOWIEDŹ: Nie jest to warunek koniecznie wymagany.

Pytanie 68 – pakiet 1, poz. 461

W odniesieniu do zapisu zawartego w Pakiecie 1, poz. 461:

| 461 | Preparat do przygotowania pacjenta do kolonoskopii zawierający pikosiarczan magnezu, tlenek magnezu i kwas cytrynowy x 50 saszetek | 6 |
| --- | --- | --- |

Prosimy o naniesienie poprawki w nazwie substancji czynnej.

Prawidłowy skład preparatu przygotowującego do kolonoskopii to: Preparat do przygotowania pacjenta do kolonoskopii zawierający pikosiarczan sodu, tlenek magnezu i kwas cytrynowy x 50 saszetek.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający modyfikuje treść SIWZ:

| 461 | Preparat do przygotowania pacjenta do kolonoskopii zawierający pikosiarczan sodu, tlenek magnezu i kwas cytrynowy x 50 saszetek | 6 |
| --- | --- | --- |

Pytanie 69 – pakiet 44, poz. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 44 poz. 4 serwety z przylepnym otworem o średnicy 6 x 8cm, spełniającej pozostałe wymagania zwarte w SIWZ?

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający wyrazi zgodę.

Pytanie 70 – pakiet 44, poz. 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 44 poz. 5 serwety o wymiarach 120 x 150 cm z przylepnym otworem o średnicy 5 x 7 cm?

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie wyrazi zgody.

Pytanie 71 – pakiet 44, poz. 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 44 poz. 6 serwety o wymiarach 50 x 60 cm?

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający wyrazi zgodę.

Pytanie 72 – pakiet 44, poz. 8, 11

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 44 poz. 8 i 11 fartucha chirurgicznego 
o długości rękawa 56 cm, spełniającego pozostałe wymagania zawarte w SIWZ?

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie wyrazi zgody.

Pytanie 73 – pakiet 44 poz. 9, 12

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 44 poz. 9 i 12 fartucha chirurgicznego 
o długości rękawa 59 cm, spełniającego pozostałe wymagania zawarte w SIWZ?

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie wyrazi zgody.

Pytanie 74 – pakiet 44, poz. 10, 13

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 44 poz. 10 i 13 fartucha chirurgicznego 
o długości rękawa 63 cm, spełniającego pozostałe wymagania zawarte w SIWZ?

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie wyrazi zgody.

Pytanie 75 – pakiet 47, poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu zgodnego z oczekiwanym, zawierającym elastyczną pończochę 22 x 75 cm?

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający wyrazi zgodę.

Pytanie 76 – pakiet 47, poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu zgodnego z oczekiwanym z serwetą nieprzylepną o wymiarach 150 x 190 cm (wymagana w SIWZ 150 x 175 cm)?

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający wyrazi zgodę.

Pytanie 77 – pakiet 47, poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu zawierającego dodatkowo taśmę mocującą 
9 x 50 cm oraz posiadający serwetę główną o wymiarach 230 x 300 cm z otworem o średnicy 3,5 cm, 
z łatą chłonną 75 x 80 cm, bez serwety nieprzylepnej 100 x 175 cm, z czterema ręcznikami 30,5 x 34 cm w zestawie?

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie wyrazi zgody.

Pytanie 78 – pakiet 47, poz. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do chirurgii biodra w składzie bardzo zbliżonym do wymaganego?:

- 1 serweta stołu Mayo, wzmocniona 78 x 145 cm (wzmocnienie serwety 65 x 85 cm), składana teleskopowo

- 4 ręczniki do rąk

- 3 taśmy mocujące 9 x 50 cm

- 1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm (wzmocnienie serwety 75 x 190 cm)

- 1 przylepna serweta średnia z warstwą chłonną i organizatorami przewodów 180 x 180 cm, warstwą chłonną 15 x 50 cm (3-warstwowa w części dedykowanej dla pacjenta + łata chłonna)

- 1 elastyczna osłona na nogę 30 x 120 cm

- 1 elastyczny bandaż 12 cm x 6 m

- 2 przylepne serwety 75 x 90 cm (3-warstwowe na całej powierzchni)

- 1 serweta z wycięciem „U” z warstwą chłonną i organizatorami przewodów, 230 x 260 cm, wycięcie 20 x 100 cm, warstwa chłonna 75 x 140 cm (3-warstwowa w części dedykowanej dla pacjenta + łata chłonna)

- 1 serweta przylepna duża 150x240cm (3-warstwowa w części dedykowanej dla pacjenta)

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający wyrazi zgodę.

Pytanie 79 – pakiet 47, poz. 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do chirurgii barku w składzie bardzo zbliżonym do wymaganego?:

- 1 serweta stołu Mayo, wzmocniona 78 x 145 cm (wzmocnienie serwety 65 x 85 cm)

- 1 serweta 100 x 150 cm

- 1 przylepna serweta średnia 150 x 300 cm z warstwą chłonną 15 x 50 cm i organizatorami przewodów (2-warstwowa na całej powierzchni + łata chłonna)

- 1 osłona na nogę 36 x 120 cm

- 2 taśmy mocujące 9 x 50 cm

- 1 serweta 230 x 260 cm, z wycięciem „U” 20 x 85 cm, z warstwą chłonną 50 x 100 cm, 
z organizatorami przewodów (2-warstwowa na całej powierzchni + łata chłonna)

- 1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm (wzmocnienie serwety 75 x 190 cm)

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający wyrazi zgodę.

Pytanie 80 – pakiet 64

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 64 produktu równoważnego o zawartości w 100 g żelu: 2 g chlorowodorku lidocainy, 0,25 g glukonianu chlorheksydyny, 0,06 g hydroksybenzoesanu metylu, 0,025 g hydroksybenzoesanu propylu w wygodnych ampułkostrzykawkach o pojemności 11 ml? Zgoda na powyższe pozwoli na przystąpienie do przetargu większej ilości Wykonawców, co znacznie zwiększy konkurencyjność ofert

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie wyrazi zgody.

Pytanie 81 – pakiet 17

Dotyczy pakietu 17: z uwagi na brak dostępnej na rynku immunoglobuliny 5% o minimalnej zawartość IgG 98%, maksymalnej zawartość IgA 0,025 mg, prolina jako substancja pomocnicza, czy zamawiającemu chodziło o immunoglobulinę o stężeniu 10%, spełniającą wyżej wymienione parametry?

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający potwierdza, że chodziło o Immunoglobuliny w objętości 50 ml – ilość w opakowaniu jednostkowym równa 5 g, pozostałe parametry b.z. (MODYFIKACJA)

Pytanie 82 – pakiet 55, poz. 1

Zwracam się z prośbą o dopuszczenie gazika w rozmiarze 65 x 30 mm (6,5 x 3 cm). Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza zgodnie z SIWZ.

Pytanie 83 – pakiet 41, poz. 13-14

Zwracam się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji z pakietu. Pozwoli to Państwu uzyskać większa liczbę korzystnych ofert zarówno pod względem asortymentu i ceny.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wydzieli wymienionych pozycji.

Pytanie 84 – pakiet 41, poz. 16-18

Zwracam się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji z pakietu. Pozwoli to Państwu uzyskać większa liczbę korzystnych ofert zarówno pod względem asortymentu i ceny.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wydzieli wymienionych pozycji.

Pytanie 85 – pakiet 41, poz. 24-25

Zwracam się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji z pakietu. Pozwoli to Państwu uzyskać większa liczbę korzystnych ofert zarówno pod względem asortymentu i ceny.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wydzieli wymienionych pozycji.

Pytanie 86 – pakiet 41, poz. 28-29

Zwracam się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji z pakietu. Pozwoli to Państwu uzyskać większa liczbę korzystnych ofert zarówno pod względem asortymentu i ceny.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wydzieli wymienionych pozycji.

Pytanie 87 – pakiet 41, poz. 31-36

Zwracam się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji z pakietu. Pozwoli to Państwu uzyskać większa liczbę korzystnych ofert zarówno pod względem asortymentu i ceny.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wydzieli wymienionych pozycji.

Pytanie 88 – pakiet 41, poz. 65-66

Zwracam się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji z pakietu. Pozwoli to Państwu uzyskać większa liczbę korzystnych ofert zarówno pod względem asortymentu i ceny.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wydzieli wymienionych pozycji.

Pytanie 89 – pakiet 41, poz. 33

Czy Zamawiający dopuści strzykawki pakowane a 80 szt. z odpowiednim przeliczeniem w formularzu asortymentowo-cenowym.

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuści zgodnie z SIWZ - Dotyczy pakietu 41 – Zamawiający wymaga, aby opakowania jednostkowe strzykawek były nie większe niż 120 szt..

Pytanie 90 – pakiet 42, poz. 30-32

Zwracam się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji z pakietu. Pozwoli to Państwu uzyskać większa liczbę korzystnych ofert zarówno pod względem asortymentu i ceny.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wydzieli wymienionych pozycji.

Pytanie 91 – pakiet 1, poz. 470

Poniższe pytanie dotyczy opisu przedmiotu zamówienia w pakiecie 1 poz. 470 w przedmiotowym postępowaniu:

Z uwagi na podanie w opisie przedmiotu zamówienia nazwy własnej probiotyku, odpowiadającej wyrobowi konkretnego producenta, zwracamy się z uprzejmą prośbą o możliwość zaoferowania zamiennika będącego dietetycznym środkiem spożywczym specjalnego przeznaczenia medycznego, zawierającym najlepiej przebadany pod względem klinicznym szczep bakterii probiotycznych Lactobacillus rhamnosus GG ATCC 53103 (inaczej: LGG; działanie potwierdzono w kilkuset opublikowanych badaniach klinicznych) w zapewniającym wysoką aktywność stężeniu 6 mld CFU/kapsułkę, konfekcjonowanego w opakowaniach x 30 kapsułek – po przeliczeniu kapsułek na odpowiednią ilość opakowań. Poniżej przedstawiamy potencjalne korzyści płynące z dopuszczenia oferty w postaci w/w preparatu:

1.      Szczep bakterii najlepiej przebadany pod względem klinicznym – literatura medyczna potwierdza skuteczność działania i bezpieczeństwo stosowania LGG u osób dorosłych, dzieci i noworodków.

2.       Potwierdzona w badaniach skuteczność działania przy zastosowanym stężeniu 6 mld CFU.

3.       Preparat przeznaczony do stosowania raz na dobę.

4.       Brak konieczności przechowywania preparatu w lodówce.

5.       Możliwość stosowania u pacjentów bez ograniczeń wiekowych.

6.       Preparat zawiera inulinę.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga min. 10 mld CFU/kapsułkę.

Pytanie 92 – pakiet 92, poz. 2

Czy Zamawiający wydzieli z Pakietu 29, pozycję 2 - Linezolid 600 mg/300 ml x 1 fl do osobnego pakietu, pozwoli to na przystąpienie do postępowania większej ilości Wykonawców i zaoferowanie korzystniejszej ceny?

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie wydzieli.

Pytanie 93 – wzór umowy §9 ust. 1 pkt 1

Prosimy o modyfikację zapisu na brzmiący:

Strony ustalają, że w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy (z zastrzeżeniem §10 ust. 2 zdanie 2 i 3) Zamawiający może żądać od Dostawcy kar umownych z następujących tytułów i w wysokościach:

w razie zwłoki w dostarczeniu zamówionej dostawy lub dostarczeniu dostawy niezgodnie z zamówieniem (np. dostawa nie zawierająca wszystkich asortymentów podanych w zamówieniu, asortyment niezgodny ze złożonym zamówieniem) – w wysokości 1 % ceny brutto opóźnionej dostawy za każdy dzień zwłoki, a w przypadku zamówień „na cito” – 2% wartości zamówionej dostawy za każdy dzień zwłoki oraz 1% ceny brutto dostawy niezgodnej z zamówieniem;

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 94 – wzór umowy §9 ust. 1 pkt 2

§ 9 ust. 1.2 Prosimy o wykreślenie zapisu.

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

# Pytanie 95 – pakiet 51, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści testy w opakowaniu po 250 sztuk? Wielkość zapotrzebowania zostanie odpowiednio przeliczona.

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuści.

Pytanie 96 – pakiet 51, poz. 4

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie produktu równoważnego w postaci paska bibuły nasączonego sporami w bardziej profesjonalnym opakowaniu z papieru pergaminowego zabezpieczającego przed kontaminacją? Zgoda Zamawiającego pozwoli nam na złożenie znacznie tańszej cenowo oferty.

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuści.

Pytanie 97 – wzór umowy §9, ust. 1 pkt 1

Uprzejmie prosimy o zmianę obecnego zapisu na: „w razie zwłoki w dostarczeniu zamówionej dostawy lub dostarczeniu dostawy niezgodnie z zamówieniem (np. dostawa nie zawierająca wszystkich asortymentów podanych w zamówieniu, asortyment niezgodny ze złożonym zamówieniem) – w wysokości 1 % ceny brutto opóźnionej dostawy za każdy dzień zwłoki, a w przypadku zamówień „na cito” – 1% ceny brutto opóźnionej dostawy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.”

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 98 – pakiet 62, poz. 1

Prosimy o dopuszczenie preparatu do dezynfekcji narzędzi, przedmiotów, z zawartością nadwęglanu sodu tetraacetylenodiaminy, inhibit. korozji oraz związki powierzchniowo czynne, preparat w postaci bezpyłowego granulatu w opakowaniach 800g z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań. Spektrum działania: B - 1% 5 min, F - 2% 15 min, V polio- 2% 10 min., M. Terre – 1% 15 min, S – 1% 15 min

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuści.

Pytanie 99 – pakiet 62, poz. 2

Prosimy o dopuszczenie preparatu o spektrum działania B, F, V, do 1 min i Tbc (M. tuberculosis) do 
5 min, spełniający pozostałe wymagania siwz.

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuści.

Pytanie 100 – pakiet 1, poz. 471

Z uwagi na podanie w opisie przedmiotu zamówienia nazwy własnej środka spożywczego specjalnego przeznaczenia medycznego, odpowiadającej wyrobowi konkretnego producenta, zwracamy się z uprzejmą prośbą o możliwość zaoferowania zamiennika również będącego środkiem spożywczym specjalnego przeznaczenia medycznego - produktu równoważnego pod względem składu i stężenia drożdży, postaci (kapsułki) oraz przeznaczenia do zastosowania w określonym wieku i statusu rejestracyjnego.

ODPOWIEDŹ: Podano w opisie preparat „typu” co oznacza, że ten proponowany przez Oferenta powinien być o parametrach równych lub przewyższających ten opisywany. Każdy spełniający te warunki preparat zostanie automatycznie dopuszczony przy spełnieniu pozostałych warunków SIWZ.

Pytanie 101 – pakiet 1, poz. 471

Prosimy o dopuszczenie w/w zamiennika (pyt. 100) w opakowaniach x 40 kapsułek, po przeliczeniu kapsułek na odpowiednią ilość opakowań.

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza tę wielkość opakowania jako zgodną z SIWZ.

Pytanie 102 – pakiet 49

W związku z umieszczeniem w opisie przedmiotu zamówienia wymogów odpowiadających jednakże wyłącznie wyrobowi konkretnego producenta oraz nazwy własnej glukometrów będącej zastrzeżonym znakiem towarowym konkretnego producenta, informujemy że glukometry danych marek są kompatybilne wyłącznie z paskami testowymi tych samych marek, co jednakże ograniczyłoby konkurencję do wyrobu konkretnego wytwórcy w poszczególnych pozycjach, nadając mu praktyczną wyłączność na kształtowanie ceny oferty, tj. nie istniałaby możliwość zaoferowania produktu równoważnego ze względu na zabezpieczenia poczynione przez samego producenta.. Zwracamy się 
z zapytaniem czy Zamawiający postępując zgodnie z ustawą Pzp (art. 7 i 29 ustawy) i mając na uwadze potencjalne oszczędności wynikłe z dopuszczenia zaoferowania produktu konkurencyjnego, wyrazi zgodę na zaoferowanie wysokiej jakości konkurencyjnych pasków testowych (wraz z dostarczeniem kompatybilnych z nimi glukometrów na zasadzie określonej przez Zamawiającego) charakteryzujących się parametrami opisanymi poniżej:

- Funkcja Auto-coding eliminująca konieczność kodowania;

- Automatyczne wykrywanie zbyt małej ilości krwi wprowadzonej do paska wraz z wyświetleniem odpowiedniego komunikatu informującego o niecałkowitym wypełnieniu paska na wyświetlaczu glukometru;

- Enzym dehydrogenaza glukozy GDH-FAD dający poprawne wyniki niezależnie od stężenia tlenu;

- Kapilara samozasysająca krew - wielkość zasysanej próbki krwi 0,5 ul;

- Czas pomiaru od chwili wprowadzenia próbki 5s;

- Dobrze oznaczone kontrastowym wskaźnikiem miejsce zasysania krwi w przedniej części paska nieco poniżej szczytowej, znajdujące się poza obrębem glukometru, umożliwiające pobieranie krwi włośniczkowej z opuszek palców, a także krwi żylnej i tętniczej;

- Paski wymagające sporadycznej kontroli za pomocą płynów kontrolnych w 2 stężeniach;

- Możliwość wykorzystania każdego opakowania pasków testowych w ciągu 8 miesięcy od otwarcia (opakowanie zawiera 2 fiolki x 25 pasków);

- zakres hematokrytu 20-60% i zakres wyników liczbowych pomiaru 10-900mg/dl przy dokładności wyników zgodnej z wytycznymi normy ISO15197:2013 i najnowszymi zaleceniami Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego w pełnym zakresie;

- paski pakowane zbiorczo w opakowaniach z dwiema fiolkami x 25 szt. – paski z powłoką zabezpieczającą mogą być dotykane na całej powierzchni bez wpływu na wynik pomiaru.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający podał w opisie wyrób„typu” co oznacza, że ten proponowany przez Oferenta powinien być o parametrach równych lub przewyższających ten opisywany. Każdy spełniający te warunki wyrób zostanie automatycznie dopuszczony. Ważnym parametrem bez którego nie wyrażamy zgody na zaproponowanie w przetargu jest warunek, że każdy pasek 
z 2 fiolek po 25 pasków w opakowaniu zbiorczym jest pojedynczo pakowany !!!

Pytanie 103 – Pakiet nr 39 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści rękawice o grubości na palcu 0,20-0,23mm w zależności od rozmiaru?

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuści.

Pytanie 104 – pakiet 39, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści rękawice o poziomie protein poniżej 150μg/g?

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuści.

Pytanie 105 – pakiet 39, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści rękawice pakowane podwójnie: wewnętrzne papierowe, zewnętrze foliowany papier?

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuści.

Pytanie 106 – pakiet 39, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści rękawice o grubości na palcu 0,20-0,25mm oraz o długości 285-300mm
 w zależności od rozmiaru?

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuści.

Pytanie 107 – pakiet 39, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści rękawice ze specjalną warstwą antypoślizgową na całej powierzchni rękawicy?

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuści.

Pytanie 108 – pakiet 39, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści rękawice pakowane podwójnie: wewnętrzne papierowe, zewnętrze foliowe?

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuści.

Pytanie 109 – pakiet 39, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści rękawice polimerowane oraz lekko chlorowane od wewnętrznej jak 
i zewnętrznej strony rękawicy?

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuści.

Pytanie 110 – pakiet 39, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści rękawice o długości 280-300mm w zależności od rozmiaru?

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuści.

Pytanie 111 – pakiet 40, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści rękawice ze specjalną warstwą antypoślizgową na całej powierzchni rękawicy?

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuści.

Pytanie 112 – pakiet 40, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści rękawice o poziomie protein poniżej 18 μg/g?

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuści.

Pytanie 113 – pakiet 40, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści rękawice o grubości na palcu 0,33 mm?

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuści.

Pytanie 114 – pakiet 40, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści rękawice ze specjalną warstwą antypoślizgową na całej powierzchni rękawicy?

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuści.

Pytanie 115 – pakiet 40, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści rękawice o poziomie protein poniżej 50 μg/g?

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuści.

Pytanie 116 – pakiet 44, poz. 5

Czy Zamawiający dopuści serwetę o rozmiarze 90cm x 120cm o średnicy otworu 10cm?

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuści.

Pytanie 117 – pakiet 44, poz. 7

Czy Zamawiający dopuści serwetę o rozmiarze 80cm x 140cm?

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuści.

Pytanie 118 – pakiet 44, poz. 8-13

Czy Zamawiający dopuści fartuch z włókniny typu SMS o gramaturze 35g/m2?

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuści.

Pytanie 119 – pakiet 44, poz. 8, 11

Czy Zamawiający dopuści fartuch o długości rękawa min.60 cm?

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuści.

Pytanie 120 – pakiet 44, poz. 9, 12

Czy Zamawiający dopuści fartuch o długości rękawa min.61 cm?

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuści.

Pytanie 121 – pakiet 44, poz. 10, 13

Czy Zamawiający dopuści fartuch o długości rękawa min.62 cm?

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuści.

Pytanie 122 – pakiet 46, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw o następującym składzie i parametrach:

- 1 x Serweta na stolik instrumentariuszki o wym. 150 cm x 190 cm

- Serweta dwuwarstwowa (włóknina + laminat). Warstwa włókniny pochłania wilgoć, płyny, warstwa lamiantu zapobiega przemakaniu. Gramatura serwety 56g/m². Chłonność 350%.

- 1 x Serweta na stolik Mayo wzmocniona, czerwona o wym. 80 cm x 140cm

- Serweta w kształcie worka, dwuwarstwowa (włóknina + laminat) w części środkowej serwety.

- Warstwa włókniny pochłania wilgoć, płyny, warstwa lamiantu zapobiega przemakaniu.

- Gramatura serwety w obszarze wzmocnienia 80g/m ². Serweta składana teleskopowo, z zaznaczeniem kierunku rozwijania, w kolorze czerwonym - co umożliwia wykorzystanie jako worka na odpady medyczne.

- Całkowity rozmiar serwety 140 cm x 80 cm, rozmiar warstwy włókniny wzmacniającej 140 cm x 60 cm.

- Chłonność serwety 350%.

- 1 x Serweta o wym. 150 cm x 180 cm

- Serweta dwuwarstwowa (włóknina + laminat). Warstwa włókniny pochłania wilgoć, płyny, warstwa lamiantu zapobiega przemakaniu. Gramatura serwety 56g/m². Chłonność 350%.

- Serweta z przylepcem.

- 1 x Serweta o wym. 150 cm x 240 cm

- Serweta dwuwarstwowa (włóknina + laminat). Warstwa włókniny pochłania wilgoć, płyny, warstwa lamiantu zapobiega przemakaniu. Gramatura serwety 56g/m². Chłonność 350%.

- Serweta z przylepcem.

- 2 x Serweta o wym. 75 cm x 90 cm

- Serweta dwuwarstwowa (włóknina + laminat). Warstwa włókniny pochłania wilgoć, płyny, warstwa lamiantu zapobiega przemakaniu. Gramatura serwety 56g/m². Chłonność 350%.

- Serweta z przylepcem.

- 2 x Serweta/ręcznik do rąk o wym. 30 cm x 30 cm

- Serwetka z włókniny spunlace o gramaturze 45g/m²

- 1 x Taśma przylepna o wym. 10 cm x 50 cm?

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuści.

Pytanie 123 – pakiet 46, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści zestaw o następującym składzie i parametrach:

- 1 x Serweta na stolik instrumentariuszki o wym. 150 cm x 190 cm

- Serweta dwuwarstwowa (włóknina + laminat). Warstwa włókniny pochłania wilgoć, płyny, warstwa lamiantu zapobiega przemakaniu. Gramatura serwety 56g/m². Chłonność 350%.

- 1 x Serweta na stolik Mayo wzmocniona, czerwona o wym. 80 cm x 140cm

- Serweta w kształcie worka, dwuwarstwowa (włóknina + laminat) w części środkowej serwety.

- Warstwa włókniny pochłania wilgoć, płyny, warstwa lamiantu zapobiega przemakaniu.

- Gramatura serwety w obszarze wzmocnienia 80g/m². Serweta składana teleskopowo, z zaznaczeniem kierunku rozwijania, w kolorze czerwonym - co umożliwia wykorzystanie jako worka na odpady medyczne.

- Całkowity rozmiar serwety 140 cm x 80 cm, rozmiar warstwy włókniny wzmacniającej 140 cm x 60 cm.

- Chłonność serwety 350%.

- 1 x Serweta o wym. 170 cm x 180 cm

- Serweta trójwarstwowa, w polu niekrytycznym z włókniny typu SMS, gramatura 51 g/m². W polu kryrtycznym łata chłonna/wzmocnienie z włókniny i laminatu o wym. 50 cm x 80 cm. Gramatura serwety w polu krytycznym 161 g/m², odporność na przenikanie cieczy 496 cm H₂0, wytrzymałość na rozrywanie na mokro 187 kPa. Serweta z przylepcem, posiada pojedynczy organizer na 
4 przewody.

- 1 x Serweta o wym. 170 cm x 240 cm

- Serweta trójwarstwowa, w polu niekrytycznym z włókniny typu SMS, gramatura 51 g/m². W polu kryrtycznym łata chłonna/wzmocnienie z włókniny i laminatu o wym. 30 cm x 80 cm. Gramatura serwety w polu krytycznym 161 g/m², odporność na przenikanie cieczy 496 cm H₂0, wytrzymałość na rozrywanie na mokro 187 kPa. Serweta z przylepcem, posiada pojedynczy organizer na 
4 przewody.

- 2 x Serweta o wym. 70 cm x 90 cm

- Serweta dwuwarstwowa (włóknina + laminat). Warstwa włókniny pochłania wilgoć, płyny, warstwa lamiantu zapobiega przemakaniu. Gramatura serwety 56g/m². Chłonność 350%.

- Serweta z przylepcem.

- 1 x Taśma przylepna o wym. 10 cm x 50 cm

- 4 x Serweta/ręcznik do rąk o wym. 30 cm x 30 cm

- Serwetka z włókniny spunlace o gramaturze 45g/m²?

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuści.

Pytanie 124 – pakiet 47, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw o następującym składzie i parametrach:

- 1 x Serweta na stolik instrumentariuszki o wym. 150 cm x 190 cm

- Serweta dwuwarstwowa (włóknina + laminat). Warstwa włókniny pochłania wilgoć, płyny, warstwa lamiantu zapobiega przemakaniu. Gramatura serwety 56g/m². Chłonność 350%.

- 1 x Serweta na stolik Mayo wzmocniona, czerwona o wym. 80 cm x 140cm

- Serweta w kształcie worka, dwuwarstwowa (włóknina + laminat) w części środkowej serwety.

- Warstwa włókniny pochłania wilgoć, płyny, warstwa lamiantu zapobiega przemakaniu.

- Gramatura serwety w obszarze wzmocnienia 80g/m ². Serweta składana teleskopowo, z zaznaczeniem kierunku rozwijania, w kolorze czerwonym - co umożliwia wykorzystanie jako worka na odpady medyczne.

- Całkowity rozmiar serwety 140 cm x 80 cm, rozmiar warstwy włókniny wzmacniającej 140 cm x 60 cm.

- Chłonność serwety 350%.

- 1 x Serweta do artroskopii o wym. 200 x 320 cm

- Serweta z otworem elastycznym samouszczelniającym się o wym. 6 x 8cm. Serweta wykonana 
w poluniekrytycznym z włókniny typu SMS, gramatura 51g/m2 . Łata chłonna wykonana z włókniny i laminatu. Gramatura serwety w polu krytycznym 161 g/m 2, odporność na przenikanie cieczy 496 cm H20, wytrzymałość na rozrywanie na mokro 187 kPa.

- 1 x Nogawica 30 x 60 cm

- Nogawica 2 - warstwowa.  Gramatura 56 g/m 2, odporność na przenikanie cieczy 188 cm H20, wytrzymałość na rozrywanie na sucho 108 kPa.

- 1 x Taśma przylepna o wym. 10 x 50 cm

- 4 x Serweta/ręcznik do rąk o wym. 30 cm x 30 cm

- Serwetka z włókniny spunlace o gramaturze 45g/m²?

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuści.

Pytanie 125 – pakiet 47, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści zestaw o następującym składzie i parametrach:

Serweta dwuwarstwowa (włóknina + laminat). Warstwa włókniny pochłania wilgoć, płyny, warstwa lamiantu zapobiega przemakaniu. Gramatura serwety 56g/m². Chłonność 350%.

| ILOŚĆ SZTUK | ZESTAW ZAWIERA | ROZMIAR | OPAK. JEDNOSTK. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 szt. | serweta na stolik | 150 cm x 190 cm | 1 zestaw |
| 1 szt. | serweta na stolik Mayo, wzmocniona, czerwona | 80 cm x 140 cm |  |
| 1 szt. | serweta ortopedyczna z otworem samo-uszczelniającym o wym. 6 cm x 8 cm do podłączenia ssaka, zintegrowana z torebką na płyny | 200 cm x 320 cm |  |
| 1 szt. | osłona na przewody | 14 cm x 250 cm |  |
| 1 szt. | osłona na kończynę | 30 cm x 60 cm |  |
| 2 szt. | taśma przylepna | 10 cm x 50 cm |  |
| 2 szt. | serwetka chłonna do rąk | 30 cm x 30 cm |  |

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuści.

Pytanie 126 – pakiet 47, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści zestaw o następującym składzie i parametrach:

- 1 x Serweta na stolik instrumentariuszki o wym. 150 cm x 190 cm

- Serweta dwuwarstwowa (włóknina + laminat). Warstwa włókniny pochłania wilgoć, płyny, warstwa lamiantu zapobiega przemakaniu. Gramatura serwety 56g/m². Chłonność 350%.

- 1 x Serweta na stolik Mayo wzmocniona, czerwona o wym. 80 cm x 140cm

- Serweta w kształcie worka, dwuwarstwowa (włóknina + laminat) w części środkowej serwety.

- Warstwa włókniny pochłania wilgoć, płyny, warstwa lamiantu zapobiega przemakaniu.

- Gramatura serwety w obszarze wzmocnienia 80g/m ². Serweta składana teleskopowo, z zaznaczeniem kierunku rozwijania, w kolorze czerwonym - co umożliwia wykorzystanie jako worka na odpady medyczne.

- Całkowity rozmiar serwety 140 cm x 80 cm, rozmiar warstwy włókniny wzmacniającej 140 cm x 60 cm.

- Chłonność serwety 350%.

- 1 x Serweta na kończynę (ręka, kolano) o wym. 200 x 300cm

- Serweta z otworem samouszczelniającym się, otwór śr. 3,5 cm. Serweta 3-warstwowa, z łatą chłonną/wzmocniniem w polu krytycznym, z 2ma organizerami do mocowania przewodów. Serweta wykonana w polu niekrytycznym z włókniny typu SMS, gramatura 51 g/m2 z łatą chłonną/wzmocnieniem w polu krytycznym o wym. Łata chłonna wykonana z włókniny i laminatu. Gramatura serwety w polu krytycznym 161 g/m 2, odporność na przenikanie cieczy 496 cm H20, wytrzymałaość na rozrywanie na mokro 187 kPa.

- 1 x Serweta o wym.160 x 180cm

- Serweta samoprzylepna.   Serweta dwuwarstwowa (włóknina + laminat). Warstwa włókniny pochłania wilgoć, płyny, warstwa lamiantu zapobiega przemakaniu. Gramatura serwety 56g/m ².

- Chłonność 350%.

- 1 x Taśma przylepna 10 x 50 cm

- 4 x Serweta/ręcznik do rąk o wym. 30 cm x 30 cm

- Serwetka z włókniny spunlace o gramaturze 45g/m²?

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuści.

Pytanie 127 – pakiet 47, poz. 4

Czy Zamawiający dopuści zestaw o następującym składzie i parametrach:

- 1 x Serweta na stolik instrumentariuszki o wym. 150 cm x 190 cm

- Serweta dwuwarstwowa (włóknina + laminat). Warstwa włókniny pochłania wilgoć, płyny, warstwa lamiantu zapobiega przemakaniu. Gramatura serwety 56g/m². Chłonność 350%.

- 1 x Serweta na stolik Mayo wzmocniona, czerwona o wym. 80 cm x 140cm

- Serweta w kształcie worka, dwuwarstwowa (włóknina + laminat) w części środkowej serwety.

- Warstwa włókniny pochłania wilgoć, płyny, warstwa lamiantu zapobiega przemakaniu.

- Gramatura serwety w obszarze wzmocnienia 80g/m ². Serweta składana teleskopowo, z zaznaczeniem kierunku rozwijania, w kolorze czerwonym - co umożliwia wykorzystanie jako worka na odpady medyczne.

- Całkowity rozmiar serwety 140 cm x 80 cm, rozmiar warstwy włókniny wzmacniającej 140 cm x 60 cm.

- Chłonność serwety 350%.

- 1 x Serweta z wycięciem U o wym. 200 cm x 260 cm

- Serweta z wycięciem U samoprzylepnym o wym. 8,5 x 85 cm, z łatą chłonną o wym. 80 x 30 cm 
i 2oma organizerami na przewody ,wykonana w polu niekrytycznym z włókniny typu SMS, gramtura 51g/m2 . Łata chłonna wykonana z włókniny i laminatu. Gramatura serwety w polu krytycznym 161 g/m 2, odporność na przenikanie cieczy 496 cm H20, wytrzymałaość na rozrywanie na mokro 187 kPa.

- 1 x Serweta 170 cm x 240 cm

- Serweta samoprzylepna z łatą chłonna o wym. 80x30cm i pojedynczym organizerem na przewody, wykonana w polu niekrytycznym z włókniny typu SMS, gramatura 51g/m2 . Łata chłonna wykonana z włókniny i laminatu. Gramatura serwety w polu krytycznym 161 g/m 2, odporność na przenikanie cieczy 496 cm H20, wytrzymałość na rozrywanie na mokro 187 kPa.

- 1 x Nogawica 35 cm x 120 cm

- Nogawica 2 - warstwowa.  Gramatura 56 g/m 2, odporność na przenikanie cieczy 188 cm H20, wytrzymałaość na rozrywanie na sucho 108 kPa.

- 2 x Taśma przylepna o wym. 10 cm x 50 cm

- 4 x Serweta/ręcznik do rąk o wym. 30 cm x 30 cm

- Serwetka z włókniny spunlace o gramaturze 45g/m²?

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuści.

Pytanie 128 – pakiet 47, poz. 5

Czy Zamawiający dopuści zestaw o następującym składzie i parametrach:

- 1 x Serweta na stolik instrumentariuszki o wym. 150 cm x 190 cm

- Serweta dwuwarstwowa (włóknina + laminat). Warstwa włókniny pochłania wilgoć, płyny, warstwa lamiantu zapobiega przemakaniu. Gramatura serwety 56g/m². Chłonność 350%.

- 1 x Serweta na stolik Mayo wzmocniona, czerwona o wym. 80 cm x 140cm

- Serweta w kształcie worka, dwuwarstwowa (włóknina + laminat) w części środkowej serwety.

- Warstwa włókniny pochłania wilgoć, płyny, warstwa lamiantu zapobiega przemakaniu.

- Gramatura serwety w obszarze wzmocnienia 80g/m ². Serweta składana teleskopowo, z zaznaczeniem kierunku rozwijania, w kolorze czerwonym - co umożliwia wykorzystanie jako worka na odpady medyczne.

- Całkowity rozmiar serwety 140 cm x 80 cm, rozmiar warstwy włókniny wzmacniającej 140 cm x 60 cm.

- Chłonność serwety 350%.

- 1 x Serweta z wycieciem U o wym. 200 x 260 cm

- Serweta   z wycięciem U samoprzylepnym o wym. 8,5 x 85 cm, z łatą chłonną o wym. 75x50cm i  2oma organizerami na przewody ,wykonana w polu niekrytycznym z włókniny . Łata chłonna wykonana z włókniny i laminatu. Gramatura serwety w polu krytycznym 161 g/m 2, odporność na przenikanie cieczy 496 cm H20, wytrzymałość na rozrywanie na mokro 187 kPa.

- 1 x Serweta o wym. 150 x 180 cm

- Serweta dwuwarstwowa (włóknina + laminat). Warstwa włókniny pochłania wilgoć, płyny, warstwa lamiantu zapobiega przemakaniu. Gramatura serwety 56g/m². Chłonność 350%.

- 1 x Serweta o wym. 170 x 180 cm

- Serweta samoprzylepna z łatą chłonną o wym. 80 x 50 cm i 1dnym organizerem na przewody, wykonana w polu niekrytycznym z włókniny. Łata chłonna wykonana z włókniny i laminatu. Gramatura serwety w polu krytycznym 161 g/m 2, odporność na przenikanie cieczy 496 cm H20, wytrzymałaość na rozrywanie na mokro 187 kPa.

- 1 x Rękaw o wym. 30 x 60 cm

- Rękaw 2 - warstwowy.  Gramatura 56 g/m 2, odporność na przenikanie cieczy 188 cm H20, wytrzymałość na rozrywanie na sucho 108 kPa.

- 1 x Taśma przylepna o wym. 10 x 50 cm

- 4 x Serweta/ręcznik do rąk o wym. 30 cm x 30 cm

- Serwetka z włókniny spunlace o gramaturze 45g/m²?

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuści.

Pytanie 129 – pakiet 48, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści igłę do biopsji szpiku kostnego z mostka o długości całkowitej 43 cm, 
z regulacją igły biopsyjnej od 5-30 mm?

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuści.

Pytanie 130 – pakiet 48, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści igłę do biopsji szpiku kostnego z talerza biodrowego o długości całkowitej 73 cm, z regulacją igły biopsyjnej od 35-60 mm?

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuści.

Pytanie 131 – pakiet 48, poz. 5

Czy Zamawiający dopuści igły do akupunktury z prowadnicą o wymiarze 0,30 x 50 lub 0,30 x 60 mm?

ODPOWIEDŹ: Nie Zamawiający nie dopuści.

Pytanie 132 – pakiet 48, poz. 9-10

Czy Zamawiający dopuści rurkę intubacyjną prostą, nie wyprofilowaną, spełniającą pozostałe wymagania??

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuści rurkę prostą w poz 10. (rurka do profilowania zgodnie 
z potrzebami anestezjologa). W poz. 9 wymagane rurki o rozmiarach 5 – 9 (MODYFIKACJA) .

Pytanie 133 – pakiet 48, poz. 10

Zwracam się z prośbą o określenie czy Zamawiający wymaga rurek w rozmiarach od 5-9 czy od 3-10 mm?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga rurek o rozmiarach 5-9.

Pytanie 134 – pakiet 55

Czy Zamawiający dopuści gaziki w rozmiarze 56 x 30 po rozłożeniu, spełniające pozostałe wymagania?

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuści.

Pytanie 135 – pakiet 64

Czy Zamawiający wymaga, aby produkt był sterylizowany najbezpieczniejszą z metod sterylizacji - parą wodną?

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie wymaga.

Pytanie 136 – pakiet 64

Czy Zamawiający wymaga, aby skład żelu znieczulającego był nadrukowany na każdej pojedynczej ampułkostrzykawce?

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie wymaga.

Pytanie 137 – pakiet 64

W związku z tym, że żel stosowany jest na błony śluzowe, czy Zamawiający mając na uwadze bezpieczeństwo pacjenta, oczekuje przedstawienia badań na biokompatybilność chlorheksydyny?

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie oczekuje.

Pytanie 138 –

Dotyczy załącznika nr 2 do umowy – pakiet 7:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę w paragrafie 1 ustęp 1 terminu zapłaty kary umownej z 14 na 30 dni? Zamawiający ma dokonywać płatności w terminie 60 dni na konto Wykonawcy a Wykonawca w terminie 14 dni. Wydłużenie tego terminu zwiększa szansę na równe traktowanie stron postępowania.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający mając na uwadze treść pytania wnioskuje, iż chodzi tu o zmianę w § 1 ust. 4 Załącznika nr 2 do projektu umowy dotyczącego pakietu nr 7 (a nie § 1 ust. 1). Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę tego zapisu. Terminy zapłaty kar umownych (które ewentualnie mogą zaistnieć) nie mogą być utożsamiane z bieżącymi zapłatami za dostarczony produkt.

Pytanie 139 – pakiet 22, poz. 1, 2, 7, 8

Czy Zamawiający w pakiecie 22 w pozycji 1, 2, 7, 8 dopuści opakowanie typu worek viaflo z dwoma niezależnymi portami, ponieważ:

- zastosowanie opakowań typu worek Viaflo może w znaczny sposób wpłynąć na zmniejszenie ilości zakażeń związanych z linią naczyniową, ponieważ w celu opróżnienia opakowanie nie wymaga odpowietrzania, czyli wyeliminowana jest droga wnikania patogenów bezpośrednio do organizmu pacjenta

- redukcja zakażeń ma bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo pacjentów, personelu oraz zmniejszenie kosztów, również tych związanych z ewentualnymi roszczeniami ze strony pacjentów

- worki Viaflo pakowane są w dodatkowe zewnętrzne opakowanie, dzięki czemu są dodatkowo chronione  przed mechanicznymi uszkodzeniami i biologiczną kontaminacją

- koszty utylizacji opróżnionych worków są nawet o 50% niższe, niż koszty utylizacji opróżnionych butelek

- składowanie produktów w opakowaniu typu worek wymaga znacznie mniejszej powierzchni magazynowej, ponieważ taka forma opakowania zajmuje mniej miejsca?

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuści.

Pytanie 140 – pakiet 21, poz. 1

Czy Zamawiający pakiecie 21 poz. 1 wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu Albumina ludzka 20% 
w opakowaniu typu worek, o pojemności 100ml, w opakowaniach zbiorczych po 12 sztuk?

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuści.

Pytanie 141 – wzór umowy §2 ust. 3

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych i zasadą zachowania uczciwej konkurencji oraz zasadą równości stron umowy prosimy o wykreślenie wymogu dostaw na cito lub prosimy 
o wydłużenie terminu na cito do 48 godzin liczonych w dni robocze w przypadku pakietu nr 57, 58, 62.

ODPOWIEDŹ: Nie. Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający nie zrezygnuje z dostaw na cito dla żadnego pakietu. Zamawiający w SIWZ rozdział 4 pkt 2 ppkt 3) zaznaczył, że zamówienia na cito będzie składał w uzasadnionych, wyjątkowych sytuacjach. Zamówienia na cito, choć rzadkie to są immanentnie związane z działalnością prowadzoną w szpitalu i bywają one niezbędne celem ratowania życia.

Pytanie 142 – wzór umowy §4 ust. 6

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych i zasadą zachowania uczciwej konkurencji oraz zasadą równości stron umowy prosimy o wykreślenie zapisu: „zakreślając mu dodatkowy 14 – dniowy termin do zapłaty liczony od dnia dostarczenia wezwania”.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody. Zapis w obecnym brzmieniu nie pozbawia dostawcy prawa do odsetek z tytułu opóźnionej płatności liczonych od pierwotnego terminu zapłaty wynikającego z faktury.

Pytanie 143 – wzór umowy §9 ust. 1, pkt 1

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych i zasadą zachowania uczciwej konkurencji oraz zasadą równości stron umowy prosimy o zmianę zapisu: „(…) – w wysokości 1 % ceny (…) za każdą godzinę opóźnienia (…)” na zapis: „(…) – w wysokości 0,5 % ceny (…) za każdy dzień opóźnienia (…)”. Ponadto prosimy o wykreślenie z par. 9 ust. 1 pkt 1) zapisu: „oraz 1 % ceny brutto dostawy niezgodnej 
z zamówieniem”.

ODPOWIEDŹ: NIE. Zamawiający nie wyraża zgody. Zapewnienie ciągłości i terminowości dostaw leków ma dla Szpitala kluczowe znaczenie, a uchybienia w terminowości dostaw mogą nieść za sobą problemy związane z zapewnieniem ciągłości terapii pacjentów, co grozi poważnymi konsekwencjami.

Pytanie 144 – wzór umowy §9 ust. 1 pkt 2

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych i zasadą zachowania uczciwej konkurencji oraz zasadą równości stron umowy prosimy o zmianę zapisu: „(…) w wysokości 20 % umownej ceny (…)” na zapis: „(…) w wysokości 10 % umownej ceny (…)”.

ODPOWIEDŹ: NIE. Zamawiający nie wyraża zgody. Zapewnienie ciągłości i terminowości dostaw leków ma dla Szpitala kluczowe znaczenie, a uchybienia w terminowości dostaw mogą nieść za sobą problemy związane z zapewnieniem ciągłości terapii pacjentów, co grozi poważnymi konsekwencjami.

Pytanie 145 –

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wycenę preparatów zamiennie tj. drażetek zamiast tabletek powlekanych i odwrotnie. Tabletek i tabletek powlekanych zamiast drażetek i odwrotnie. Kapsułek zamiast drażetek i odwrotnie?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza wycenę tabletek, tabletek powlekanych, kapsułek zamiennie, gdy zamiana taka nie pociąga za sobą zmiany sposobu lub miejsca uwalniania substancji leczniczej, a co za tym idzie przedłużenia lub modyfikacji działania produktu. Zamiana taka musi uwzględniać również możliwość podziału na części zamienianego produktu przynajmniej w zakresie wymaganym przez Zamawiającego – zgodnie z SIWZ.

Pytanie 146 –

Czy Zamawiający w sytuacji, gdy dany produkt jest czasowo niedostępny lub zakończyła się jego produkcja wyraża zgodę na umieszczenie pod pakietem stosownej informacji?

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 147 –

Czy Zamawiający we wszystkich pakietach wyraża zgodę na zmianę postaci preparatów: fiolek na ampułki lub ampułko – strzykawki  lub butelki i odwrotnie?

ODPOWIEDŹ: Możliwa jest wycena zamienna ampułek i fiolek o tej samej zawartości substancji czynnej za wyjątkiem pozycji wyraźnie opisanych – zaznaczonych wykrzyknikami – zgodnie 
z SIWZ.

Pytanie 148 –

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wycenę w przypadku substancji recepturowych opakowań mniejszych (z odpowiednim przeliczeniem zgodnym z SIWZ)?

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 149 –

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie leku w postaci ampułek, amp-strz., but. i fiolek inaczej konfekcjonowanych niż zamieszczono w SIWZ ?

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 150 – pakiet 1, poz. 11

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wycenę Acidum Acetylosal.subst. 0,1 kg w ilości 2,5 op.?

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 151 – pakiet 1, poz. 64

Benzoesan benzylu 10% 120 g płyn na skórę, czy Zamawiający miał na myśli wycenę: Skin Protect, płyn, 120 ml?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza preparat o podanym składzie i ilości w opakowaniu 120 ml. (MODYFIKACJA)

Pytanie 152 – pakiet 1, poz. 78

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wycenę leku typu Nebbud *20 amp. ?

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 153 – pakiet 1, poz. 84

Czy Zamawiający w poz. nr 84 Calcii gluconate 10% 10 ml x 10 amp, dopuszcza wycenę; Calcium Gluconate 10%, rozt.d/wst(Aguett), 10ml, 50 amp w ilości 5 opak.? Celem zaoferowania korzystniejszej oferty cenowej.

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 154 – pakiet 1, poz. 94

Carbo Medicinalis 200 mg*20 kaps ( produkt zarejestrowany jako suplement diety). Czy Zamawiający wyraża zgodę na wycenę suplementu diety w zakresie tej pozycji?

ODPOWIEDŹ: Nie Zamawiający nie wyrazi zgody.

# Pytanie 155 – pakiet 1, poz. 110

Czy Zamawiający w poz. nr 110 Ciclesonidum 80 mcg x 80 dawk aer (brak) ma na myśli 60 czy 120 dawek?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga wyceny 60 dawek. (MODYFIKACJA)

Pytanie 156 – pakiet 1, poz. 128

Czy Zamawiający w poz. nr 128 –Clonazepam 0,05 mg tabl.- ma na myśli dawkę 0,5 mg ?

ODPOWIEDŹ: Tak. (MODYFIKACJA)

# Pytanie 157 – pakiet 1, poz. 136

Cocarboxylasum amp - zakończona produkcja-prosimy o wykreślenie pozycji z pakietu.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga wyceny tej pozycji według ostatniej ceny i umieszczenia pod pakietem stosownej informacji.

Pytanie 158 – pakiet 1, poz. 138

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wycenę Coffeinum natricum benzoic.subst. (100 g brak na rynku) 
o mniejszej gramaturze niż podano w SIWZ ( np. 10 g,25 g,50 g) z odpowiednim przeliczeniem?

ODPOWIEDŹ: Prosimy o wycenę najtańszej wersji.

# Pytanie 159 – pakiet 1, poz. 139

Colchicyna draż.-Czy Zamawiający wyraża zgodę na wycenę leku w postaci tabl. powl.?

ODPOWIEDŹ: Tak, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 160 – pakiet 1, poz. 161

Diclofenac żel tuba 50 lub 55 g.-Czy Zamawiający wyraża zgodę na wycenę leku 60 g lub 100 g 
z odpowiednim przeliczeniem?

ODPOWIEDŹ: Prosimy o wycenę leku po 60 g z odpowiednim przeliczeniem.

Pytanie 161 – pakiet 1, poz. 210

Czy Zamawiający w poz. nr 210 -Filgrastim 48 mln.j./0,5 ml x 1 ampułkostrzykawka, dopuszcza wycenę preparatu Filgrastim 48 mln.j./0,8 ml x 1 ampułkostrzykawka ?

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuści.

Pytanie 162 – pakiet 1, poz. 211

Czy Zamawiający w poz. nr 211- Fluconazol 100 ml fl. - dopuszcza wycenę preparatu konfekekcjonowanego * 10 butelek?

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuści.

Pytanie 163 – pakiet 1, poz. 220

Czy Zamawiający w poz. 220 dopuszcza wycenę leku typu Asaris (250mcg+50mcg)/dawkę, prosz. do inhal., 60 dawek?

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuści w postaci dysku.

Pytanie 164 – pakiet 1, poz. 221

Czy Zamawiający w poz. 221 dopuszcza wycenę Formaldehyd 10% płyn 1 kg (15 op.)?

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuści.

Pytanie 165 – pakiet 1, poz. 222

Czy Zamawiający w poz. 222 wyraża zgodę na wycenę leku typu Oxodil PPH,12mcg, prosz. d/inhal. 
w kaps. tw, 60szt+inh?

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający prosi o wycenę leku w blistrach.

Pytanie 166 – pakiet 1, poz. 234

Czy Zamawiający w poz Nr 234 Glycerolum 86% x 1 kg, dopuszcza wycenę: Glicerol 85% (86%), płyn (L.G.Olszt), 1000g, IL-2160?

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuści.

Pytanie 167 – pakiet 1, poz. 260, 261, 262, 263, 265, 272, 274, 277

Czy Zamawiający dopuszcza wycenę leku konfekcjonowanego * 10 wkładów? Celem zaoferowania oferty korzystnej cenowo.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza wycenę leku konfekcjonowanego * 10 wkładów w poz. 260, 261, 272.

Pytanie 168 – pakiet 1, poz. 240

Czy Zamawiający w poz. Nr 240 Heparinoid 40 g tuba x 1 szt, miał na myśli wycenę preparatu 
w postaci maści?

ODPOWIEDŹ: Tak.

Pytanie 169 – pakiet 1, poz. 312

Czy Zamawiający w poz. Nr 312 wyrazi zgodę na zaoferowanie leku typu Duphalac Fruit ( 667 mg laktozy) 500 ml butelka w ilości 400 op.?

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 170 – pakiet 1, poz. 314, 316

Czy Zamawiający w poz. nr 316 oraz nr 314 dopuszcza wycenę: preparatów o nazwie Pangrol? Celem zaoferowania korzystniejszej oferty cenowej.

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

# Pytanie 171 – pakiet 1, poz. 286

Czy Zamawiający w poz. Nr 286 ma na myśli środek kontrastowy typu Omnipaque 240 j/ml  50 ml ?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający prosi o środek kontrastowy o zawartości Jodu 240 mg/ ml i objętość 50 ml.

Pytanie 172 – pakiet 1, poz. 320

Czy Zamawiający dopuszcza wycenę produktu typu Enema 150 ml konfekcjonowanego * 50 szt. w ilości przeliczonej zgodnie z SIWZ? Celem zaoferowania oferty korzystnej cenowo.

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 173 – pakiet 1, poz. 346

Czy Zamawiający ma na myśli lek typu Meronem 1 g?

ODPOWIEDŹ: Tak.

Pytanie 174 – pakiet 1, poz. 396

Czy zamawiający w poz. Nr 396 Natrium thiosulfuricum subst 10 g 1 opak, dopuści wycenę preparatu pakowanego po 25 gram w ilości 1 opak.? W obrocie nie wyst opak 10 g.

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuści. (MODYFIKACJA)

Pytanie 175 –

Czy Zamawiający w poz. Nr 414 Nystatyna subst. ok. 5,5 mln.j./1 g opak.a 10 g, dopuszcza wycenę: Nystatyna, subst, (Amara), 10 g?

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 176 – pakiet 1, poz. 300

Czy zamawiający wymaga aby w zadaniu nr 1 poz. 300 był preparat Makrogol 74 g x 48 saszetek (PEG 4 litry - Fortrans) zgodny z SIWZ, który jest rekomendowany przez Europejskie Towarzystwo Endoskopii Przewodu Pokarmowego (ESGE) w rutynowym przygotowaniu do kolonoskopii. którego oferta cenowa jest korzystna dla zamawiającego?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga produktu opisanego w SIWZ.

Pytanie 177 – pakiet 1, poz. 300

Czy zamawiający wymaga aby w zadaniu nr 1 poz. 300 był preparat Makrogol (74 g x 48 saszetek, PEG 4 litry - Fortrans) o składzie chemicznym zgodnym z SIWZ?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga produktu opisanego w SIWZ.

Pytanie 178 – pakiet 1, poz. 437

Czy Zamawiający w poz. Nr 437 Pentoxyfilin 400 mg prol.*20 tabl, dopuszcza wycenę preparatu Polfilin prolong.,400mg tabl.o przedł.uwaln., 60 szt w ilości 40 opak? Celem zaoferowania korzystniejszej

oferty cenowej.

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 179 – pakiet 1, poz. 440

Poz. Nr 440 Peruvian balm 100mg/g maść tuba 30 g- obecnie braki na rynku, termin wznowienia nieznany. Prosimy o wykreślenie z pakietu lub możliwość zamieszczenia informacji pod pakietem.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga wyceny tej pozycji według ostatniej ceny i umieszczenia pod pakietem stosownej informacji.

Pytanie 180 – pakiet 1, poz. 443

Czy zamawiający w poz. Nr 443 Phenobarbital natrium subst. 25 g 2 opak (brak), dopuści wycenę preparatu pakowanego po 50 lub 10 gram w ilości przeliczonej zgodnie z Siwz ?

ODPOWIEDŹ: Prosimy o opakowania po 10 g.

Pytanie 181 – pakiet 1, poz. 461

Czy Zamawiający dopuszcza  w poz. Nr 461 wycenę 12,5 opakowań preparatu Makrogol  74 g  x 48 saszetek, który jest jedynym preparatem rekomendowanym przez Europejskie Towarzystwo Endoskopii Przewodu Pokarmowego (ESGE) w rutynowym przygotowaniu do kolonoskopii , którego oferta cenowa jest korzystna dla Zamawiającego?

Z góry dziękujemy za pozytywną odpowiedź na nasze pytanie. W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o dołączenie uzasadnienia merytorycznego.

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Dodatkowe wyjaśnienia w odpowiedzi na pytanie 68.

Pytanie 182 – pakiet 1, poz. 463

Czy Zamawiający w poz. 463 Preparat do zwalczania wszawicy z zawartością dimeticonu 
i cyclometiconu żel w sprayu, butelka a 60 ml, dopuszcza wycenę: Hedrin Raz, żel, w sprayu, 60 ml?

ODPOWIEDŹ: Tak.

Pytanie 183 – pakiet 1, poz. 471

Czy Zamawiający w poz. Nr 471 -preparat typu Floractin Enteric, dopuszcza wycenę Floractin Enteric 
w opakowaniu typu box (10 blistrów * 15 kapsułek), w ilości 200 opak? Celem zaoferowania korzystniejszej oferty cenowej

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 184 – pakiet 1, poz. 480

Czy Zamawiający w poz. Nr 480- Protaminum sulfuricum- dopuszcza wycenę leku konfekcjonowanego * 5 amp. w ilości 2 op.?

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający prosi o lek po 1 ampułce.

Pytanie 185 – pakiet 1, poz. 520

Poz. Nr 520- Solcoseryl 5 g żel oczny- długi brak u dostawcy-prosimy Zamawiajacego o wykreślenie pozycji lub możliwość zamieszczenia informacji pod pakietem o braku.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga wyceny tej pozycji według ostatniej ceny i umieszczenia pod pakietem stosownej informacji.

Pytanie 186 – pakiet 1, poz. 527

Poz. Nr 527- Streptomycinum 1 g*1fiol.-  brak u dostawcy, termin wznowienia nieznany -prosimy Zamawiającego o wykreślenie pozycji lub możliwość zamieszczenia informacji pod pakietem o braku.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga wyceny tej pozycji według ostatniej ceny i umieszczenia pod pakietem stosownej informacji.

Pytanie 187 – pakiet 1, poz. 558

Czy Zamawiający w poz. 558 tiotropium 18 mcg x 100 kaps. do inhalacji –opakowanie 
z inhalatorem (brak rejestracji)– 70 opak, dopuszcza wycenę Spiriva, 18 mcg/dawkę, prosz.do inh.w kaps., 90 szt. (bez inhalatora) – 77,77 opak. i zwiększenie ilości w pozycji 259 Inhalator do Tiotropium bromide x 1 szt. do 327,77 (lub prosimy o podanie innej ilości) opakowań inhalatora do Tiotropium bromide ?

Pozytywna odpowiedz pozwoli nam na zaoferowanie korzystnej ceny dla Szpitala.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza wycenę Spiriva, 18 mcg/dawkę, prosz.do inh.w kaps., 90 szt. (bez inhalatora) – 77,78 opak. i zwiększenie ilości w pozycji 259 Inhalator do Tiotropium bromide x 1 szt. do 320 szt. (MODYFIKACJA)

Pytanie 188 – pakiet 1, poz. 579

Poz. Nr 579- Trometamol iloprostu 50 mcg/2,5ml konc.- koniec dystrybucji na rynek polski-prosimy Zamawiajacego o wykreślenie pozycji lub możliwość zamieszczenia informacji pod pakietem o braku.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga wyceny tej pozycji według ostatniej ceny i umieszczenia pod pakietem stosownej informacji.

Pytanie 189 – wzór umowy

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmian ilościowych przedmiotu umowy, ale nie określił ich warunków, m.in. nie wskazał w jakich okolicznościach zmiana mogłaby mieć miejsce, nie wskazał w żaden sposób granic zmian ilościowych odnośnie poszczególnych pozycji itp. Zgodnie z art. 144 ust. 2, w zw. z art. 144 ust.1 /in fine/ Ustawy PZP, brak określenia warunków zmiany umowy będzie przesądzać o nieważności zapisów z §1 ust.2 i ust.5 umowy. Czy z związku z tym, Zamawiający odstąpi od tych zapisów w umowie?

ODPOWIEDŹ: Nie. Tak jak w SIWZ. Wartość dostaw wskazana w § 3 ust. 1 ma charakter maksymalny (z zastrzeżeniem § 12). Z kolei, intencją zapisu § 1 ust. 6 jest to, iż czasem w obrębie jednego pakietu zachodzi konieczność zakupu dodatkowej partii danego leku, który jest wykorzystywany częściej niż pierwotnie przewidziano, a z drugiej strony poziom zakupu innego leku jest mniejszy. Zapis ten umożliwia elastyczne realizowanie zapotrzebowania na leki, ale jak pokazuje praktyka nie jest to częste i zakres tych zmian nie jest duży. Pozostałe zmiany w zakresie umowy reguluje m.in. § 10.

Wskazanie szacowanego poziomu zakupów na poziomie ok. 70% pozwoli Dostawcy na skalkulowanie ceny oferowanych produktów w relacji do skali zamówienia.

Pytanie 190 – wzór umowy §1 ust. 3, 6

W §1 ust. 3 projektu umowy Zamawiający zastrzega sobie możliwość nie dokonania zakupów w ramach pakietów nr 3-14), jednocześnie w §1 ust. 6 wymaga od wykonawcy zapewnienia ciągłości dostaw. Jak pogodzić te dwa zapisy? Czy w ramach zasady ekwiwalentności świadczeń Zamawiający zamierza zrekompensować ewentualne straty wykonawcy, który zabezpieczy w magazynie odpowiednie leki z pakietów 3-14, a Zamawiający nie dokona ich zakupów?

ODPOWIEDŹ: Nie, tak jak w SIWZ. Odstąpienie od zapisów umowy wskazanych w pytaniu skutkowałoby tym, iż Zamawiający ponosiłby skutki niezrealizowania zakupu w przewidywalnej skali w sytuacjach, za które nie ponosi odpowiedzialności np. nie przyznanie kontraktu przez NFZ, zmiana wskazań leczniczych zgodnie z zasadami wiedzy medycznej, itp.

Pytanie 191 – wzór umowy §2 ust. 5

Do treści §2 ust. 5 projektu umowy. Skoro Zamawiający przewiduje dostawy sukcesywne, zgodne 
z bieżącym zapotrzebowaniem, czyli nie przewiduje konieczności dłuższego przechowywania zamówionych produktów w magazynie apteki szpitalnej, to dlaczego wyznacza warunek rocznego okresu ważności zamówionych towarów? Wskazujemy przy tym, że zgodnie z Prawem farmaceutycznym produkty lecznicze do ostatniego dnia terminu ważności są pełnowartościowe i dopuszczone do obrotu. 
W związku z powyższym prosimy o skrócenie terminu ważności do 6 m-cy od daty dostawy.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na zmniejszenie wymogu dotyczącego okresu ważności zamawianych towarów. Zamawiający zamawia leki w celu uzupełnienia zapasów magazynowych często nie mając informacji, kiedy poszczególne leki zostaną wydane na oddziały szpitala w związku z powyższym zdarzają się sytuacje dłuższego przechowywania leków.

Ponadto niektóre leki zamawiane są dla konkretnych pacjentów, a w nieprzewidzianych sytuacjach, np. zgon pacjenta lek taki pozostaje niewykorzystany i często konieczne staje się dłuższe jego przechowywanie.

Nadto, Zamawiający z SIWZ w pkt 3 pkt 2 zapisał „Ewentualne krótsze terminy ważności powinny być każdorazowo uzgadniane z Zamawiającym (w wyjątkowych przypadkach, gdy produkt ma datę ważności nie dłuższą niż 1 rok od daty produkcji, przy dostawie wymagane jest każdorazowe uzgodnienie daty ważności – dotyczy np. produktu „Golimumab”.”

W sytuacjach, gdy Zamawiający ma pewność że dany lek zostanie wykorzystany w krótszym terminie niż 1 rok zazwyczaj wyraża zgodę na dostarczenie leku z krótszym terminem ważności.

Pytanie 192 – wzór umowy §9 ust. 1, pkt 1

Do §9 ust. 1 pkt 1) projektu umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu dotyczącego kar umownych za niedostarczenie w terminie zamówionej partii towaru w trybie "cito" poprzez zapis o karze w wysokości 0,1% za każdą godzinę liczonej od wartości brutto nie dostarczonego w terminie zamówienia? Wskazujemy, że podana w §9 ust.1 pkt 1) wysokość kary za opóźnienie spełnienia świadczenia w trybie "cito" jest niewspółmiernie wysoka do wysokości kary za niespełnienie świadczenia pieniężnego przez Zamawiającego. Kara za opóźnienie dostawy wynosić ma 4.380% (!!!) w skali roku, natomiast kara za opóźnienie płatności przez Zamawiającego wynosić może maksymalnie 9,5% w skali roku.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody. Przedziały czasowe będące podstawą naliczenia kar umownych jak i odsetek z reguły są diametralnie różne.

Pytanie 193 – wzór umowy §9 ust. 1, pkt 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów wzoru umowy w §9 ust. 1 pkt 2) poprzez zapis o ewentualnej karze za niedostarczenie towaru w wysokości 10% wartości NIEZREALIZOWANEJ części przedmiotu umowy?

ODPOWIEDŹ: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 194 – wzór umowy §9 ust. 3

Do treści §9 ust. 3 projektu umowy prosimy o dodanie słów zgodnych z przesłanką wynikającą z treści art. 552 k.c.: "... z wyłączeniem powołania się przez Wykonawcę na okoliczności, które zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego uprawniają Sprzedającego do odmowy dostarczenia towaru Kupującemu."

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody. Projekt umowy wyraźnie wskazuje w § 13, iż w sprawach nieuregulowanych stosuje się odpowiednie zapisy Kodeksu cywilnego.

Pytanie 195 – wzór umowy §4 ust. 4

Czy Zamawiający dokona modyfikacji zapisów wzoru umowy w § 4 ust. 4 poprzez wprowadzenie następującego zapisu: Za datę dokonania płatności uznaję się datę uznania rachunku bankowego Wykonawcy.

ODPOWIEDŹ: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 196 – wzór umowa §8 ust. 4

W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 8 ust. 4 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji.

ODPOWIEDŹ: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 197 – wzór umowy §9 ust. 1

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 9 ust. 1

Strony ustalają, że w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy (z zastrzeżeniem §10 ust. 2 zdanie 2 i 3) Zamawiający może żądać od Dostawcy kar umownych z następujących tytułów 
i w wysokościach:

- w razie zwłoki w dostarczeniu zamówionej dostawy lub dostarczeniu dostawy niezgodnie 
z zamówieniem (np. dostawa nie zawierająca wszystkich asortymentów podanych w zamówieniu, asortyment niezgodny ze złożonym zamówieniem) – w wysokości 0,5 % ceny brutto opóźnionej dostawy za każdy dzień zwłoki, a w przypadku zamówień „na cito” – 0,5% wartości zamówionej dostawy za każdą godzinę opóźnienia oraz 0,5% ceny brutto dostawy niezgodnej z zamówieniem, jednak nie więcej iż 10% wartości brutto opóźnionej /niezgodnej z zamówieniem dostawy

w razie całkowitego niedostarczenia zamówionej dostawy w terminie ustalonym z Zamawiającym (opóźnienie w dostawie powyżej 3 dni ponad ustalony termin lub 24 godziny ponad deklarowany termin dostaw w przypadku dostaw „na cito”, Zamawiający będzie traktował, jako całkowite niedostarczenie towaru) –  w takiej sytuacji Zamawiający może obciążyć Dostawcę karą umowną w wysokości 10 % niezrealizowanej części umownej ceny brutto zamówionej i nie dostarczonej.

ODPOWIEDŹ: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 198 – pakiet 52

Czy dla pakietu 52 Zamawiający wyrazi zgodę na rezygnację z dostaw „na cito” lub wydłużenie terminu dostaw „na cito” do 2 dni roboczych”?

Asortyment oferowany w tym pakiecie nie jest „lekiem na ratunek” i możliwe jest zaplanowanie jego zużycia i odpowiednio wcześniejsze zamówienie.

ODPOWIEDŹ: Nie. Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający nie zrezygnuje z dostaw na cito dla żadnego pakietu. Zamawiający w SIWZ rozdział 4 pkt 2 ppkt 3) zaznaczył, że zamówienia na cito będzie składał w uzasadnionych, wyjątkowych sytuacjach.

Pytanie 199 – wzór umowy §1 ust. 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu §1 ust. 6 wzoru umowy na następujący: „Dostawca zobowiązuje się do zapewnienia ciągłości dostaw w okresie trwania umowy, chyba że opóźnienie 
w zapłacie za przedmiot umowy przekroczy 30 dni”?

ODPOWIEDŹ: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 200 – wzór umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na rezygnację z zakazu dzielenia dostaw?

Pozostawienie tych zapisów w połączeniu z §9 (kary umowne) skutkuje tym, że Wykonawca płaci karę umowną nawet w sytuacji, gdy posiada zamówiony asortyment (poza np. jedna pozycją z zamówienia) 
i mógłby go Zamawiającemu dostarczyć.

ODPOWIEDŹ: Nie, tak jak w SIWZ. Dzielenie dostaw nie jest kategorycznie wykluczone. 
W reakcji na uzasadniony wniosek dostawcy może być przez Zamawiającego udzielona zgoda na podzielenie dostawy.

Pytanie 201 – pakiet 52

Czy Zamawiający dla pakietu 52 wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych za dostawę opóźnioną lub niezgodną z zamówieniem do 0,2% ceny brutto opóźnionej dostawy?

ODPOWIEDŹ: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 202 – pakiet 52

Czy Zamawiający dla pakietu 52 wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych za opóźnienie 
w dostawach „na cito” do 0,2% za każdy dzień opóźnienia?

ODPOWIEDŹ: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 203 – pakiet 52

Czy Zamawiający dla pakietu 52 wyrazi zgodę na zmianę wysokości kary umownej w razie całkowitego niedostarczenia zamówionej dostawy w terminie ustalonym z Zamawiającym na 5% umownej ceny brutto zamówionej i nie dostarczonej dostawy?

ODPOWIEDŹ: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 204 – wzór umowy §4 ust. 5

Czy Zamawiajacy wyrazi zgodę na zmianę zapisu §4 ust. 5 na następujący: „Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty odsetek w wysokości odsetek za zwłokę określanej na podstawie art. 56 §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, za okres od dnia wymagalności świadczenia pieniężnego, po spełnieniu swojego świadczenia niepieniężnego i doręczenia dłużnikowi faktury lub rachunku – do dnia zapłaty w przypadku opóźnienia w zapłacie należności.”. Zapis taki jest zgodny 
z ustawą o terminach zapłaty w transakcjach handlowych z dnia 8 marca 2013 r.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody. Obecny zapis § 4 ust. 5 jest zgodny z treścią art. 8 ust. 1 ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych obowiązującą od 1 stycznia 2016 r.

Pytanie 205 –

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu rozpatrzenia reklamacji do 4 dni roboczych?

ODPOWIEDŹ: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 206 – wzór umowy §9 ust. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu §9 ust. 3 na następujący: „W przypadku opóźnienia 
w dostarczeniu zamówionej dostawy Zamawiający, z uwagi na potrzebę zapewnienia ciągłości leczenia pacjentów, ma prawo dokonania zakupu u innego dostawcy. W takiej sytuacji Zamawiający ma prawo dokonania zakupu u innego dostawcy albo prawo żądania zapłaty kary umownej. W przypadku zakupu 
u innego dostawcy, Dostawca, zobowiązany jest do pokrycia różnicy w cenie pomiędzy ceną wynikającą z niniejszej umowy, a ceną, jaką zapłaci Zamawiający u innego Dostawcy, aby zrealizować zamówienie.”?

ODPOWIEDŹ: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 207 – wzór umowy §9 ust. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę §9 ust. 2 na następujący: „Naliczenie przez Zamawiającego kary umownej następuje przez sporządzenie noty księgowej wraz z pisemnym uzasadnieniem oraz terminem zapłaty.”

ODPOWIEDŹ: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 208 – pakiet 60, poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu do mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych, endoskopów oraz oprzyrządowania anestezjologicznego, który dzięki efektywnemu połączeniu kompleksu trój-enzymatycznego oraz substancji powierzchniowo czynnych skutecznie usuwa zabrudzenia zawierające białka, tłuszcze i cukry. Preparat nadaje się do stosowania w kąpieli ultradźwiękowej i wykazuje bardzo wysoką tolerancję materiałową. Skład: chlorek didecylodimetyloamonowy, poliheksametyleno biguanidyny, niejonowe surfaktanty, kompleks enzymatyczny (proteaza, lipaza, amylaza), spektrum B,  F, V (HIV, HBV, HCV/BVDV) - 0,5%, 15 min.  Opakowania a 5L. Pompka do 5 pierwszych opakowań. Wyrób medyczny.

ODPOWIEDŹ: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 209 – pakiet 60, poz. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie gotowego do użycia preparatu w płynie, do dezynfekcji wstępnie już oczyszczonych wyrobów medycznych nieodpornych i odpornych na działanie wysokich temperatur takich jak: np.: endoskopów światłowodowych, wideoendoskopów, sprzętu i oprzyrządowania okulistycznego, narzędzi, z możliwością zastosowania do dezynfekcji manualnej lub półautomatycznej, opartego na bazie kwasu nadoctowego, nie wymagającego dodawania aktywatora, spektrum działania: B, Tbc (M. Terrae), F, V (Polio, Adeno), S, w czasie 5 minut, w opakowaniach a 5L. Wyrób medyczny. Użytkowany preparat zachowuje skuteczność mikrobiologiczną przez okres 7 dni lub 50 cylki zastosowań. Oferowany przez nas preparat charakteryzuje się doskonałą tolerancją materiałową, zapobiega tworzeniu się biofilmu.

ODPOWIEDŹ: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 210 – pakiet 62, poz. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie chusteczek do szybkiej dezynfekcji powierzchni metodą przecierania, nasączonych preparatem na bazie etanolu i propan-1-olu, spektrum działania: B, Tbc, F, V 
w czasie do 2 min., chusteczki o wymiarach 14cm x 18cm. Opakowania twarde typu dozownik, które można uzupełnić po opróżnieniu, zawierające po 150 szt. nasączonych chusteczek, z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań. Wyrób medyczny.

ODPOWIEDŹ: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 211 – pakiet 62 poz. 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie chusteczek do szybkiej dezynfekcji powierzchni metodą przecierania, nasączonych preparatem na bazie etanolu i propan-1-olu, spektrum działania: B, Tbc, F, V 
w czasie do 2 min., chusteczki o wymiarach 14cm x 18cm. Wkłady do opakowań twardych zawierające po 150 szt. nasączonych chusteczek, z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań.

Wyrób medyczny.

ODPOWIEDŹ: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 212 –

Prosimy o określenie czy wycenić ułamkową ilość opakowań, czy zaokrąglać w górę, bądź zgodnie 
z zasadami matematyki (do 0,5 w dół, a powyżej 0,5 w górę)?

ODPOWIEDŹ: Należy wycenić ułamkową ilość opakowań.

Pytanie 213 – pakiet 8, poz. 2

Czy Zamawiający w pakiecie nr 8 lp 2

| 2 | Toksyna botulinowa w mg substancji czynnej (możliwość zakupu leku w dawkach po 500 j. X 1 fiol. lub 300 j. X 1 fiol.) wskazania w połowiczym kurczu i dystonii twarzy-program lekowy | 9000 j. |
| --- | --- | --- |

Dopuści możliwość podania ceny jednostkowej netto oraz ceny jednostkowej brutto z dokładnością do czterech miejsc po przecinku? Celem zaoferowania korzystniejszej oferty cenowej.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający prosi o wycenę ilości zaproponowanych opakowań np. 30 opakowań po 300 j. lub 18 opakowań po 500 j. lub dowolnej kombinacji tych dawek, aby w sumie dawało to 9000 j. (cena za jednostkę stała).

Pytanie 214 – pakiet 17 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie 5% roztworu immunoglobuliny ludzkiej o zawartości IgG powyżej 95%, IgA poniżej 0,05mg/ml(IgA średnie 0,0043mg/ml),stabilizator maltoza? Rejestracja m.in. w leczeniu Pierwotnych Niedoborów Odporności oraz Przewlekłej Zapalnej Polineuropatii Demielinizacyjnej(CIDP). Dostępne dawki 2,5g/50ml; 5g/100ml; 10g/200ml

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga leku zgodnego z opisem w SIWZ oraz modyfikacją zgodnie 
z odpowiedzią na pytanie 81.

Pytanie 215 – pakiet 71

Czy w Pakiecie 71 Zamawiający dopuści również, bez zachowania pierwotnych wymgań, grawitacyjny system separacji koncentratu leukocytarno-płytkowego umożliwiający wyprodukowanie zagęszczonego roztworu płytek z własnej krwi obwodowej pacjenta (z 27 ml krwi uzyskuje nie mniej niż 3 ml koncentratu  bogatopłytkowego).

- odzyskiwanie ponad 90% trombocytów oraz ponad 50% leukocytów z próbki krwi

- x9 koncentracja płytek krwi, potwierdzona katalogiem oraz publikacjami naukowymi

- skuteczność kliniczna produktu potwierdzona badaniami naukowymi,

- wysoka powtarzalność koncentracji uzyskanego osocza bogato płytkowego.

- niska zawartość erytrocytów.

Zestaw składa się z:

- 1 separator PRP 30ml, który posiada 3 niezależne porty typu luerlock umożliwiające: wypełnienie krwią separatora, pobranie osocza ubogopłytkowego (PPP - Platelet Poor Plasma) i pobranie osocza bogato płytkowego (PRP- Platelet Rich Plasma) przy zachowaniu bardzo wysokiej aseptyki. Porty są oznaczone różnymi kolorami a przed mieszaniem się PRP z erytrocytami i osoczem ubogo płytkowym (PPP) system jest zabezpieczony pływakiem-przegrodą skośnie ustawionym do ścianek separatora, który mechanicznie oddziela uzyskane frakcje i w którym znajduje się komora na odwirowane PRP

- 1 strzykawka pobraniowa 30ml

- 1 strzykawka transportowa 30ml

- 1 strzykawka transportowa 10ml

- igła 18

- 30 ml ACD-A

- zestaw do pobrania krwi?

ODPOWIEDŹ: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 216 – wzór umowy §9 ust. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych, o których mowa w §9 ust. 1 według poniższego zapisu: 2) – „...10% umownej ceny brutto zamówionej i nie dostarczonej dostawy”?

ODPOWIEDŹ: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 217 – pakiet 22, poz. 1, 2, 7,  8,

Czy Zamawiający w trosce o uzyskanie najkorzystniejszej oferty cenowej w Pakiecie nr 24, pozycja nr 1, 2, 7, 8 dopuści opakowanie worek? Powyższa modyfikacja umożliwi przystąpienie do postępowania większej liczbie oferentów, co pozwoli Zamawiającemu na uzyskanie korzystniejszej oferty cenowej.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający w pakiecie 22, poz. 1, 2, 7,  8, dopuści opakowanie worek.

Pytanie 218 – pakiet 23, poz. nr 1, 2, 3, 5,6, 7, 8, 9, 11, 12,

Czy w trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie nr 25 w pozycji nr 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, preparatu o takim samym zastosowaniu klinicznym  w worku Viaflo z dwoma niezależnymi portami, ponieważ:

- zastosowanie opakowań typu worek Viaflo może w znaczny sposób wpłynąć na zmniejszenie ilości zakażeń związanych z linią naczyniową, ponieważ w celu opróżnienia opakowanie nie wymaga odpowietrzania, czyli wyeliminowana jest droga wnikania patogenów bezpośrednio do organizmu pacjenta

- redukcja zakażeń ma bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo pacjentów, personelu oraz zmniejszenie kosztów, również tych związanych z ewentualnymi roszczeniami ze strony pacjentów

- worki Viaflo pakowane są w dodatkowe zewnętrzne opakowanie, dzięki czemu są dodatkowo chronione  przed mechanicznymi uszkodzeniami i biologiczną kontaminacją

- koszty utylizacji opróżnionych worków są nawet o 50% niższe, niż koszty utylizacji opróżnionych butelek

- składowanie produktów w opakowaniu typu worek wymaga znacznie mniejszej powierzchni magazynowej, ponieważ taka forma opakowania zajmuje mniej mniejsca?

Powyższa modyfikacja umożliwi przystąpienie do postępowania większej liczbie oferentów, co pozwoli Zamawiającemu na uzyskanie korzystniejszej oferty cenowej.

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający wymaga dwóch identycznych portów w poz. 2, 3, 5, 6, 7, 11, 12 i opakowania stojącego w poz. 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12.

Pytanie 219 – pakiet 23, poz. 14, 15

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 23, pozycja 14, 15 dopuści płyn wieloelektrolitowy o takim samym zastosowaniu klinicznym zawierający jony Na, Cl, K, Mg, ale pozbawiony jonów wapnia (Ca), 
w opakowaniu typu worek z dwoma portami ?

Uzasadnienie: Formuła pozbawiona wapnia daje możliwość zastosowania z lekami, do których wiąze się wapń i ogranicza wówczas ich skuteczność oraz daje możliwość zastosowania z preparatami krwi.

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuści.

Pytanie 220 – pakiet 47, poz. 1

Czy zamawiający dopuści do zaoferowania zestawu do operacji kończyny z osłoną na kończynę 
w rozmiarze 33 x 55cm, z 1 taśmą w zestawie?

Pozostałe parametry i skład zestawu zgodnie z siwz.

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuści.

Pytanie 221 – pakiet 47, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawu do zabiegów artroskopii kolana w którym serweta główna jest w rozmiarze 320 x 225cm, osłona na kończynę 33 x 55cm, serweta serweta nieprzylepna jest w rozmiarach 150 x 180cm , z 1 taśmą w zestawie ?

Pozostałe parametry i skład zestawu zgodnie z siwz.

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuści.

Pytanie 222 – pakiet 47, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie serwety do operacji dłoni/stopy 225 x 300 cm z padem chłonnym 100x50 cm o gramaturze 112,5 g/m2?

Dodatkowo do zestawu serweta nieprzylepna 100 x 150 cm ( pakowana oddzielnie)?

Pozostałe parametry i skład zestawu zgodnie z siwz.

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuści.

Pytanie 223 – pakiet 47, poz. 4

Czy zamawiający dopuści do zaoferowania obłożenia z serwetą z wycięciem ,,U"' w rozmiarach 225 x 280 cm z padem chłonnym 100 x 50 cm o gramaturze 112,5 g/m2, z serwetą

nieprzylepną w rozmiarach 150 x 180 cm zamiast 150 x 200 cm i z serwetą 75 x 90 cm posiadającą przylepiec?

Czy osłona na kończynę może mieć rozmiary 33 x 110 cm?

Pozostałe parametry i skład zestawu zgodnie z siwz.

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuści.

Pytanie 224 – pakiet 47, poz. 5

Czy zamawiający dopuści do zaoferowania zestawu do operacji barku, w którym osłona na kończynę 24x80cm z paskiem samoprzylepnym jest pakowana oddzielnie?

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuści.

Pytanie 225 – pakiet 47, poz. 1, 2

Czy zamawiający dopuści do zaoferowania zestawów w skład których wchodzą 2 ręczniki ?

W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o dopuszczenie zestawów z poz.1,2 z dodatkowymi 2 ręcznikami pakowanymi oddzielnie?

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuści.

Pytanie 226 – pakiet 80, poz. 1

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu dodatkowych wzmocnień wokół pola operacyjnego i dopuści zaoferowanie serwety 2-warstwowej, która na całej zewnętrznej powierzchni posiada warstwę chłonną wykonaną z polipropylenu, zdolność absorbcji płynu dla laminatu z którego wykonane jest obłożenie wynosi 250ml/m2?

Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

ODPOWIEDŹ: Tak.

Pytanie 227 – pakiet 39, poz. 1

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie rękawic o grubości na palcu nieznacznie różniącej się od wymaganej tj. 0.21-0.22 mm.

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuści grubość na palcu do 0,22 mm pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów SIWZ. (MODYFIKACJA)

# Pytanie 228 – pakiet 39, poz. 2

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie rękawic pokrytych polimerem tylko od strony wewnętrznej. Oferowane przez nas rękawice posiadają bardzo dobre walory użytkowe, zapewniają komfort i bezpieczeństwo pracy dla ich użytkownika.

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuści pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów SIWZ.

Pytanie 229 – pakiet 39, poz. 3

Zwracamy się do zamawiającego z prośbą o dopuszczenie rękawic wewnętrznie polimeryzowanych, 
o długości min. 285 mm. Pragniemy nadmienić, iż oferowane rękawice są szczelne, elastyczne, wytrzymałe mechanicznie, zapewniają bezpieczeństwo dla ich użytkownika.

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuści pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów SIWZ.

Pytanie 230 – pakiet 39, poz. 3

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie rękawic sterylizowanych tlenkiem etylenu. Proponowane przez nas rozwiązanie zwiększy konkurencyjność postepowania, a Zamawiającemu pozwoli wybrać najkorzystniejszą cenowo ofertę.

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuści pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów SIWZ.

# Pytanie 231 – pakiet 39, poz. 3

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu przebadania rękawic zgodnie z normą EN 374-3.

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający odstąpi od wymogu pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów SIWZ.

Pytanie 232 – pakiet 46, poz. 1, 2

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie zestawu serwet uniwersalnych, wykonany z chłonnego trzywarstwowego laminatu włókniny polipropylenowej, folii polietylenowej oraz wiskozy o minimalnej gramaturze 77g/m² wzmocnionego wiskozową włókniną Spunlace o gramaturze min. 70g/m², nieprzemakalny, grubości foli 25 μm. Odporność na penetrację płynów min.139 H20. Odporność na rozerwanie na sucho min.220 kPa, na mokro min.170 kPa.

Skład :

- 1 czerwona osłona na stolik Mayo o min. wym. 80 x 145 cm, wykonana z folii PE

- 1 górna samoprzylepna serweta o minimalnych wymiarach 150 x 240 cm wzmocniona na powierzchni 50 x 75 cm

- 1 dolna serweta samoprzylepna o min. wym. 175 x 200 cm wzmocniona na powierzchni min. 50 x 75 cm

- 2 boczne serwety samoprzylepne o min. wym. 75 x 90 cm wzmocnione na powierzchni min. 45 x 60 cm

- taśma samoprzylepna 9 x 50 cm

- 4 ręczniki celulozowe 30 x 40 cm

Całość zawinięta w serwetę na stół instrumentariuszki o min. wym. 150 x 190 cm z folii polietylenowej 
o grubości min. 5 μm wzmocnionej włókniną polipropylenową na min. pow. 75 x 190 cm.

Zestaw w opakowaniu typu „folia-papier”, posiadającym dwie samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny produktu, numer serii i datę ważności. Zgodność parametrów oferowanych sterylnych zestawów serwet z normami MDD 93/42, EN 13795: 2011, EN ISO 11135 -1: 2007 oraz EN 556 – 1:2001

ODPOWIEDŹ: Nie Zamawiający nie dopuści.

Pytanie 233 – wzór umowy §3 ust. 8

Prosimy o modyfikację zapisu § 3 ust. 8 projektu umowy poprzez zmianę jego treści na następującą: 
„W przypadku zmiany stawki podatku VAT na wyroby będące przedmiotem zamówienia, cena ulegnie zmianie z dniem wejścia w życie aktu prawnego określającego zmianę stawki VAT, z zastrzeżeniem, że zmianie ulegnie cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian. Zmiana umowy w tym przypadku nastąpi automatycznie i nie wymaga formy aneksu.”

ODPOWIEDŹ: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 234 – wzór umowy §6 ust. 3

Prosimy o modyfikację zapisu § 6 ust. 3 projektu umowy poprzez dodanie do niego następującej treści: „Obowiązek stosowania Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej dotyczy wyłącznie produktów leczniczych” lub dokonanie innej równoznacznej modyfikacji. Pragniemy podkreślić, że Rozporządzenie w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej jest rozporządzeniem wykonawczym do ustawy Prawo Farmaceutyczne i dotyczy jedynie produktów leczniczych, podczas gdy Wykonawca planuję złożyć ofertę, której przedmiotem jest wyrób medyczny i w związku z tym obowiązki wynikające z Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej nie mają w tym przypadku zastosowania. Wykonawca podczas transportu zawsze stosuje się do instrukcji producenta – zgodnie z wymaganiami dla poszczególnych wyrobów medycznych.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający modyfikuje treść § 6 ust. 3 umowy i nadaje mu następująca treść: 
„3. Towar dostarczany będzie do Zamawiającego zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie procedur Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej 
(Dz.U. z 2015 r. poz. 381), a w przypadku asortymentu nie będącego produktami leczniczymi, dostarczany będzie on zgodnie z wymogami odpowiednimi dla danego typu towaru i w warunkach zgodnych ze wskazaniami producenta.”

Pytanie 235 – wzór umowy §9 ust. 1 i 2

Prosimy o modyfikację zapisu projektu umowy dotyczącego kar umownych poprzez ich zmniejszenie do wysokości 0,5% w § 9 ust. 1 pkt 1 oraz do wysokości 10% w § 9 ust. 1 pkt 2. Pragniemy podkreślić, że zastrzeżone kary umowne mogą zostać uznane za wygórowane i narażają Wykonawcę na odpowiedzialność niewspółmiernie wysoką do ewentualnych naruszeń. Ponadto, w przypadku obniżenia wysokości kar umownych interes Zamawiającego nie zostanie zagrożony, ponieważ ma możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

ODPOWIEDŹ: NIE. Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający nie uważa przyjętego poziomu kar umownych za wygórowany. Zapewnienie ciągłości i terminowości dostaw leków ma dla Szpitala kluczowe znaczenie, a uchybienia w terminowości dostaw mogą nieść za sobą problemy związane 
z zapewnieniem ciągłości terapii pacjentów, co grozi poważnymi konsekwencjami.

Pytanie 236 – pakiet 41, poz.16

Prosimy Zamawiającego o wyłączenie pozycji 16 z pakietu 41 co pozwoli na złożenie oferty większemu gronu wykonawców.

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie wyłączy.

Pytanie 237 – pakiet 41, poz.16

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniuli bezpiecznej, wykonanej z poliuretanu, zapobiegającej ryzyku zakłucia, z filtrem hydrofobowym, z opatentowanym mechanizmem aktywacji zabezpieczenia, które w sposób bezpieczny  wycofuje igłę/komorę wypływu zwrotnego do cylindra zabezpieczającego, rozm. 18-24

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga wyrobu opisanego w SIWZ.

Pytanie 238 – pakiet 44, poz. 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie serwety pakowanej po 40 sztuk, z odpowiednim przeliczeniem liczby opakowań, w pozostałym zakresie zgodnej z wymogami SIWZ.

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuści.

Pytanie 239 – pakiet 44, poz. 4 i 5

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie serwety z otworem o rozmiarach 5 cm x 8 cm, w pozostałym zakresie zgodnej z wymogami SIWZ.

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuści.

Pytanie 240 – pakiet 44, poz. 6

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie serwety pakowanej po 100 sztuk, z odpowiednim przeliczeniem liczby opakowań, w pozostałym zakresie zgodnej z wymogami SIWZ.

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuści.

Pytanie 241 – pakiet 44, poz. 7

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie serwety na stolik Mayo w rozmiarze min. 80  x  142 cm, 
w pozostałym zakresie zgodnej z wymogami SIWZ.

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuści.

Pytanie 242 – pakiet 44, poz. 8

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fartucha o minimalnej długości rękawa 56 cm (tolerancja +/- 4 cm), w pozostałym zakresie zgodnego z wymogami SIWZ.

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuści.

Pytanie 243 – pakiet 44, poz. 9

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fartucha o minimalnej długości 120 cm (tolerancja +/- 4 cm), 
a minimalnej długości rękawa 57 cm (tolerancja +/- 4 cm), w pozostałym zakresie zgodnego z wymogami SIWZ.

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuści.

Pytanie 244 – pakiet 44, poz. 10

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fartucha o minimalnej długości 130 cm (tolerancja +/- 4 cm), 
a minimalnej długości rękawa 60 cm (tolerancja +/- 4 cm), w pozostałym zakresie zgodnego z wymogami SIWZ.

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuści.

Pytanie 245 – pakiet 44, poz. 11

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fartucha o minimalnej długości rękawa 54 cm (tolerancja +/- 4 cm), w pozostałym zakresie zgodnego z wymogami SIWZ.

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuści.

Pytanie 246 – pakiet 44, poz. 12

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fartucha o minimalnej długości 120 cm (tolerancja +/- 4 cm), 
a minimalnej długości rękawa 57 cm (tolerancja +/- 4 cm), w pozostałym zakresie zgodnego z wymogami SIWZ.

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuści.

Pytanie 247 – pakiet 44, poz. 13

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fartucha o minimalnej długości rękawa 60 cm (tolerancja +/- 4 cm), w pozostałym zakresie zgodnego z wymogami SIWZ.

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuści.

Pytanie 248 – pakiet 44, poz. 8-10

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy fartuchy mają posiadać odporność na penetrację mikrobiologiczną na mokro o wartości minimum BI 4,6.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza.

Pytanie 249 – pakiet 44, poz. 8-13

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy będzie oczekiwał fartuchów pakowanych podwójnie 
w opakowanie papier/folia oraz we włókninę, która, w przeciwieństwie do papieru, po wypakowaniu nie pyli w obszarze pola operacyjnego, zmniejszając ryzyko powstania zanieczyszczeń w sterylnych warunkach zabiegowych.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza.

Pytanie 250 – pakiet 44, poz. 11-13

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy fartuchy mają posiadać w części niekrytycznej odporność na penetrację mikrobiologiczną na mokro minimum BI 4,6.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza.

Pytanie 251 – pakiet 44, poz. 8-13

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy będzie oczekiwał fartuchów posiadających w zestawie minimum 2 ręczniki chłonne, które pozwalają na skuteczne osuszanie rąk podczas zabiegów na bloku operacyjnym i przy innych czynnościach szpitalnych, przez co higiena omawianych stanowisk pracy stoi na wyższym poziomie.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza.

Pytanie 252 – pakiet 44 poz. 8-13

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje fartuchów, które posiadają rzep o długości powyżej 17 cm, co zapewnia odpowiednio szeroki zakres regulacji zapięcia wokół szyi użytkownika.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza.

Pytanie 253 – pakiet 46, poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu uniwersalnego wzmocnionego o następującym składzie:

-1 x serweta na stolik instrumentariuszki 140 x 190 cm (owinięcie zestawu), wzmocniona

-1x serweta na stolik Mayo min. 77 x 142 cm, wzmocniona

-2 x serweta  98 x 100 cm, wzmocnienie 67 x 39cm, przylepna na całej długości dłuższego boku

-1 x serweta 196 x 200 cm, wzmocnienie 67 x 39 cm, przylepna

-1 x serweta 160 x 260 cm, wzmocnienie 67 x 39 cm, przylepna

-1 x taśma typu rzep min. 2,5 x 13 cm

-4 x ręcznik chłonny

Serwety okrywające pacjenta wykonane z chłonnego laminatu, trójwarstwowego na całej powierzchni (polipropylen, polietylen, polipropylen) o gramaturze 66 g/m2,  ze wzmocnieniem chłonnym,  o łącznej gramaturze materiału 144g/m2, pozbawione pylących i łatwopalnych włókien  celulozy i wiskozy,  odporność na przenikanie płynów w obszarze wzmocnień min. 350 cm H2O, wytrzymałość na rozrywanie na mokro/sucho w obszarze wzmocnień min. 550kPa. Dwucentymetrowa nieprzylepna końcówka przy paskach zabezpieczających taśmę lepną ułatwiająca mocowanie serwet na pacjencie. Zestaw  spełnia wymagania  dla  procedur wysokiego ryzyka wg normy  EN 13795 pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada min. 3 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta.

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuści.

Pytanie 254 – pakiet 46, poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu uniwersalnego wzmocnionego o składzie:

-1 x serweta na stolik narzędziowy  min. 152 x 190 cm (owinięcie zestawu)

-1 x serweta na stolik Mayo min. 75 x 141 cm,

-2 x  serweta 75 x 93 cm, przylepna, pełnobarierowe wzmocnienie chłonne 37 x 58 cm

-1 x serweta 175 x 183 cm, przylepna, pełnobarierowe wzmocnienie chłonne 36 x 64 cm, zintegrowany 1 organizator przewodów.

-1 x serweta 152 x 250 cm, przylepna, pełnobarierowe wzmocnienie chłonne 36 x 65 cm, zintegrowany 1 organizator przewodów.

-4 x ręcznik chłonny 34 x 36 cm

Serwety okrywające pacjenta wykonane z wielowarstwowej włókniny polipropylenowej typu SMS o gramaturze 43g/m2 w strefie krytycznej ze wzmocnieniem chłonnym z laminatu, o łącznej gramaturze materiału min.115 g/m2.  Odporność na penetrację płynów w obszarze wzmocnień min. 200 cm H2O. Odporność na rozerwanie na mokro/sucho w obszarze wzmocnień min. 250 kPa. Serwety dobrze układające się na pacjencie, w części niekrytycznej „oddychające”, paroprzepuszczalne. Zestaw zgodny z normą EN 13795-1, 2, 3, pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada min. 3 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta.

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuści.

Pytanie 255 – pakiet 46, poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu uniwersalnego  o składzie:

-1 x serweta na stolik instrumentariuszki 140 x 190 cm (owinięcie zestawu)

-1x serweta na stolik Mayo 80 x 142 cm

-2 x serweta  75 x 98 cm, przylepna na całej długości dłuższego boku

-1 x serweta  196 x 200 cm, przylepna

-1 x serweta  160 x 260 cm, przylepna

-1 x taśma typu rzep 2,5 cm  x 13cm

-4 x ręcznik chłonny 20 x 30 cm

Serwety okrywające pacjenta wykonane z chłonnego trójwarstwowego laminatu na całej powierzchni o gramaturze 66 g/m2, laminat ten ma bardzo wysoką odporność na penetrację płynów, tj. 200 cm H2O (norma EN 13795 wymaga jedynie 100 cm H2O), wytrzymałość na rozrywanie na sucho/mokro mon.200 kPa, serweta w każdym miejscu spełnia wymagania obszaru krytycznego dlatego nie ma konieczności doklejania dodatkowej warstwy wzmocnienia, dodatkowo serwety są miękkie a dzięki trzeciej chłonnej spodniej  warstwie polipropylenowej  zapewniają większy komfort dopasowania i ułożenia serwet na pacjencie. Zestaw  spełnia wymagania  dla  procedur wysokiego ryzyka wg normy  EN 13795:1,2,3.

Zestaw zgodny z normą EN 13795-1, 2, 3, pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada min. 3 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta.

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuści. Możliwe jest zaproponowanie obłożenia opisanego 
w pytaniu 254 również w poz. 2. pakietu 46.

Pytanie 256 – pakiet 64

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy żel do cewnikowania ma być sterylizowany parą wodną? Pragniemy nadmienić, iż zalecana przez EU skuteczna dawka sterylizacji radiacyjnej powoduje zaburzenia struktury łańcuchów i zwiększenie lepkości produktu, natomiast niższa dawka sterylizacji nie zapewnia sterylności produktu i nie jest  zgodna z rekomendacją EU.

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie wymaga.

Pytanie 257 – pakiet 64

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy żel ma być pozbawiony substancji konserwujących szkodliwych dla organizmu człowieka, tj. parabenów m.in. Methylhydroxybenzoate i Propyl Hydroxybenzoate, które są substancjami konserwującymi?

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie wymaga.

Pytanie 258 – pakiet 66, poz. 38

Czy Zamawiający w pakiecie w celu zwiększenia konkurencyjności asortymentowo-cenowej w pakiecie nr 66 wyrazi zgodę na wydzielenie do osobnego pakietu pozycji nr 38 (wosk kostny)?

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie wyrazi zgody.

Pytanie 259 – pakiet 70

Czy Zamawiający w ramach pakietu nr 70 „Hemostatyki” wyrazi zgodę na zaoferowanie wyrobu medycznego klasy II B o nazwie handlowej Responder®?

Responder®  jest hemostatykiem do stosowania miejscowego syntetyzowanym z oczyszczonego polimeru roślinnego. Stosowanie i łatwe przechowywanie produktu sprawia, że jest specjalnie stworzony do sytuacji bojowych, urazów oraz sytuacji kryzysowych. Cząsteczki Responder® rozpuszczają się 
w wodzie, a produkt można rozpuścić przy pomocy wody lub roztworu soli fizjologicznej. Responder® przeznaczony jest do stosowania w mocno krwawiących ranach, w tym nacięciach, ranach szarpanych, oparzeniach i innych uszkodzeniach wynikających z urazu.

Działanie:

Cząsteczki AMP®  mają strukturę molekularną pozwalającą na szybkie wchłanianie wody z krwi. Ten proces dehydratacji powoduje szybką koncentrację płytek, erytrocytów oraz białek krzepnięcia (trombiny, fibrynogenu, etc.), co przyspiesza fizjologiczną kaskadę krzepnięcia. Przy kontakcie z krwią cząsteczki AMP® ułatwiają tworzenie galaretowatej, adhezyjnej macierzy, co stwarza mechaniczną barierę przeciwko dalszemu krwawieniu.

Forma opatrunku: proszek o gramaturze 10g lub 5g;

Opakowanie w kolorze białym na którym znajdują się napisy w kolorze czarnym.

Łatwe otwieranie.

36 miesięcy termin ważności.

Na opakowaniu znajdują się piktogramy.

Na opakowaniu instrukcja stosowania w języku angielskim.

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie wyrazi zgody.

Pytanie 260 – pakiet 70, poz. 1

Czy Zamawiający w ramach pakietu nr 70 pozycja 1 wyrazi zgodę na zaoferowanie wyrobu medycznego o nazwie handlowej Responder®  z aplikatorem o gramaturze 5 gram ?

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie wyrazi zgody.

Pytanie 261 – pakiet 70, poz. 2

Czy Zamawiający w ramach pakietu nr 70 pozycja 2 wyrazi zgodę na zaoferowanie wyrobu medycznego o nazwie handlowej Responder®  bez aplikatora o gramaturze 10 gram?

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie wyrazi zgody.

Pytanie 262 – pakiet 70 poz. 1

Czy Zamawiający w ramach pakietu nr 70 pozycja 1 wyrazi zgodę na zaoferowanie wyrobu medycznego o nazwie handlowej Responder® w opakowaniu a’5  z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie wyrazi zgody.

Pytanie 263 – pakiet 70 poz. 2

Czy Zamawiający w ramach pakietu nr 70 pozycja 2 wyrazi zgodę na zaoferowanie wyrobu medycznego o nazwie handlowej Responder® w opakowaniu a’10  z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie wyrazi zgody.

Pytanie 264 – pakiet 43

Czy Zamawiający zgodzi się na podzielenie pakietu i wyłączenie z pakietu pozycji 22-24, 30-37? Wyłączenie w/w pozycji dałoby możliwość złożenia bardziej konkurencyjnej oferty, gdyż obecne ułożenie pakietu daje możliwość złożenia oferty tylko jednemu oferentowi.

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający wyłączy te pozycje 22-24, 30-37 z pakietu 43 i przeniesie je do pakietu 76. (MODYFIKACJA)

Pytanie 265 – pakiet 44 poz. 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sterylnej serwety podfoliowanej w rozmiarze 90 x 130 cm?

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie wyrazi zgody.

Pytanie 266 – pakiet 44 poz. 8-13

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartuchów chirurgicznych wykonanych z włókniny SMS? Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie wyrazi zgody.

Pytanie 267 – pakiet 50 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie papieru krepowanego pakowanego a 250 szt. 
z odpowiednim przeliczeniem ilości?

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający wyrazi zgodę.

Pytanie 268 – pakiet 76 poz. 1-3

Czy Zamawiający pod pojęciem paroprzepuszczalny wymaga zaoferowania pieluchomajtek oddychających na całej powierzchni pieluchomajtki?

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie wymaga.

# Pytanie 269 – pakiet 76 poz. 1-3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pieluchomajtek posiadających podwójny wkład chłonny z antybakteryjnym superabsorbentem zapewniającym wysoką chłonność produktu chłonnego oraz redukcję nieprzyjemnego zapachu, posiadających system z antybakteryjnym superabsorbentem redukującym nieprzyjemny zapach, hamujący namnażanie się bakterii, a w związku z tym także rozkład moczu, który jest przyczyną powstawania przykrego zapachu?

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający wyrazi zgodę.

Pytanie 270 – pakiet 76 poz. 1-3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na poświadczenie danych dotyczących pieluchomajtek poprzez załączenie karty danych technicznych wystawionych przez producenta?

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający wyrazi zgodę z wyjątkiem potwierdzenia chłonności - potwierdzenie dokumentem wystawionym przez niezależny ośrodek zgodnie z SIWZ.

Pytanie 271 – pakiet 76 poz. 1-3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pieluchomajtek posiadających osłonki boczne wzdłuż wkładu chłonnego skierowane na zewnątrz,co zmniejsza możliwość wycieków? Osłonki boczne skierowane na zewnątrz nie powodują niebezpiecznych zagięć, które niosą za sobą ryzyko wystąpienia dodatkowych miejsc ucisku. Z wieloletniego doświadczenia użytkowego wiemy, że falbanki takie w tylnej części (pośladkowej pieluchy) dopasowują się do ciała od zewnątrz i łagodnie przechodzą do pozycji pionowej w części krocza, by skutecznie chronić przed bocznymi wyciekami i podnoszą komfort użytkowania przez pacjenta w odróżnieniu od falbanek skierowanych do wewnątrz.

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający wyrazi zgodę.

Pytanie 272 – pakiet 76 poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pieluchomajtek w opakowaniu a 30 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający wyrazi zgodę.

Pytanie 273 – pakiet 76 poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pieluchomajtek w opakowaniu a 10 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający wyrazi zgodę.

Pytanie 274 –

Czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?

ODPOWIEDŹ: Tak.

Pytanie 275 – wzór umowy §3 ust. 8

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 3 ust. 8 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: „Ponadto, ceny brutto mogą zostać podwyższone wyjątkowo w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy lub w przypadku gdy suma miesięcznych lub kwartalnych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3% - pod warunkiem uzgodnienia podwyższenia cen w aneksie do umowy.”?

Dodanie powyższego zdania nie zagraża interesom Zamawiającego. Chodzi o to, aby zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zachował możliwość podjęcia w przyszłości decyzji w sprawie ewentualnej zmiany cen w szczególnych okolicznościach takich jak inflacja lub znaczna zmiana kursów walut. Jeżeli Zamawiający nie będzie akceptował zmiany cen, będzie mógł odmówić podpisania aneksu o zmianie umowy.

ODPOWIEDŹ: Nie, zgodnie z SIWZ. Podane progi procentowe nie mogą być uważane za znaczną zmianę (zwiększenie) inflacji lub wartości walut obcych w stosunku do złotego.

Pytanie 276 – wzór umowy §4 ust. 3

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 4 ust. 3 wzoru umowy zostały wykreślone słowa „cena jednostkowa brutto”?

Zgodnie z art. 106e ustawy o podatku od towarów i usług, faktura nie zawiera ceny jednostkowej brutto.

ODPOWIEDŹ: Nie. Tak jak w SIWZ. Art. 106e ust. 8 ustawy o podatku od towarów i usług nie wyklucza zamieszczenia na fakturze informacji o cenie jednostkowej brutto.

Pytanie 277 – wzór umowy § 9 ust. 1 pkt 1)

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 9 ust. 1 pkt 1) wzoru umowy słowo „opóźnienia” zostało zastąpione słowem „zwłoki”?

Uzasadnione jest aby przesłanką naliczenia kary umownej była zwłoka (czyli opóźnienie zawinione przez wykonawcę), nie zaś za wszelkie opóźnienia, czyli także niezawinione przez wykonawcę. Nie ma uzasadnienia rozszerzanie odpowiedzialności wykonawcy także na niezawinione naruszenie terminu. Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 17 lipca 2014 r. KIO 1338/14; KIO 1377/14, „kara umowna należy się za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy (art. 483 i nast. Kodeksu cywilnego), a więc tradycyjnie za zwłokę, a nie każde opóźnienie w wykonaniu umowy.”

ODPOWIEDŹ: ODPOWIEDŹ: Wskazany punkt rozpoczyna się sformułowaniem „w razie zwłoki 
w dostarczeniu zamówionej dostawy…” a zatem zapis zawarty w umowie należy interpretować zgodnie ze stanowiskiem Pytającego.

Pytanie 278 – pakiet 53

Czy Zamawiający dopuści jednorazowe, sterylne nakłuwacze, kodowane kolorystycznie przedstawione na poniższym zdjęciu?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuści wyrób o parametrach takich samych lub przewyższających ten wymieniony w SIWZ. Ze zdjęcia nie ma możliwości odczytać parametrów nakłuwaczy.

Pytanie 279 – pakiet 53

Czy Zamawiający wymaga, aby zaoferowane nakłuwacze były automatyczne?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga aby wyrób miał parametry takie same lub przewyższające te dotyczące wyrobu wymienionego w SIWZ.

Pytanie 280 – pakiet 49

Czy Zamawiający wymaga, aby zaoferowane paski były przeznaczone do wykonywania pomiarów z krwi żylnej?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuści wyrób o parametrach takich samych lub przewyższających ten wymieniony w SIWZ, pod warunkiem, że każdy test paskowy w opakowaniu zbiorczym jest pojedynczo pakowany !!!

Pytanie 281 – pakiet 49

Czy Zamawiający wymaga, aby paski testowe spełniały wymagania normy ISO 15197:2013 i aby wraz 
z ofertą przedstawiono dokument potwierdzający spełnianie tej normy?

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie wymaga.

Pytanie 282 – pakiet 49

Czy Zamawiający dopuści glukometry o czasie pomiaru do 10 sekund?

Czas pomiaru ma zasadniczy wpływ na dokładność pomiaru. 10 sekund jest czasem potrzebnym do uzyskania bardzo dokładnego wyniku. Oferowany przez nas glukometr posiada dokładność pomiaru +/- 2% od wyników laboratoryjnych.

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuści.

Pytanie 283 – pakiet 49

Czy Zamawiający dopuści paski testowe o zakresie hematokrytu 25 – 55 % i zakresie pomiaru 20 do 525 mg/dl?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuści wyrób o parametrach takich samych lub przewyższających ten wymieniony w SIWZ, pod warunkiem, że każdy test paskowy w opakowaniu zbiorczym jest pojedynczo pakowany !!!

Pytanie 284 – pakiet 49

Czy Zamawiający dopuści paski testowe w opakowaniach po 50 sztuk?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuści wyrób, pod warunkiem, że każdy test paskowy 
w opakowaniu zbiorczym jest pojedynczo pakowany !!!

Pytanie 285 – pakiet 44 poz. 2

Czy zamawiający dopuści sterylną kieszeń foliową przylepną 1 –sekcyjną w rozm. 40 x 35 cm?

ODPOWIEDŹ: Tak, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 286 – pakiet 44 poz. 4

Czy zamawiający dopuści serwetę z otworem 7cm, pozostałe wymagania zgodne z SIWZ?

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuści serwetę z otworem o średnicy 7 cm.

# Pytanie 287 – pakiet 44 poz. 5

Czy zamawiający dopuści Serweta chirurgiczna dwuwarstwowa z otworem samoprzylepnym w rozm. 100 x 150 cm z otworem 6 x 8 cm?

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuści (MODYFIKACJA).

# Pytanie 288 – pakiet 44 poz. 6

Czy zamawiający dopuści serweta chirurgiczna dwuwarstwowa 37,5x45cm?

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuści zgodnie z SIWZ.

Pytanie 289 – pakiet 44 poz. 8, 9, 10

Czy Zamawiający dopuści sterylny fartuch chirurgiczny- do procedur standardowych, wykonany 
z lekkiej i przewiewnej włókniny typu SMS o gramaturze 35 g/m2; fartuch złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację, wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem, 
z tyłu zapięcie na rzep. Rękawy szyte techniką ultradźwiękową, troki klejone. Indywidualne oznakowanie rozmiaru i rodzaju nadrukowane na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Opakowanie folia-papier z czterema etykietami przylepnymi, wewnętrzne owinięcie papierowe, dodatkowo pakowane z dwoma celulozowymi ręczniczkami. Zgodny z normą PN EN 13795- wymagania standardowe. Fartuch charakteryzuje się niskim poziomem pylenia. Dostępne rozmiary: L, LL, XL przy czym wymiary mieszczą się w normach ustalonych dla symboli odpowiednio M, L, XL?

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuści.

Pytanie 290 – pakiet 44 poz. 11,12,13

Czy Zamawiający dopuści sterylny fartuch chirurgiczny ze wstawkami - do długich procedur, wykonany z lekkiej i przewiewnej włókniny typu SMS o gramaturze 35 g/m2; wyposażony w nieprzemakalne wstawki z przodu i na rękawach wykonane z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze: przód fartucha 33 g/m2, rękawy 40 g/m2 (rękawy na wysokości wstawki szyte techniką ultradźwiękową, zapewniające pełną barierowość). Fartuch złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację, wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem (troki klejone nie szyte), z tyłu zapięcie na rzep. Indywidualne oznakowanie rozmiaru i rodzaju nadrukowane na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Opakowanie folia-papier z czterema etykietami samoprzylepnymi. Wewnętrzne owinięcie fartucha wykonane z papieru, dodatkowo pakowane z dwoma celulozowymi ręczniczkami do osuszania rąk.. Zgodny z normą PN EN 13795 - wymagania wysokie. Fartuch charakteryzuje się bardzo niskim poziomem pylenia. Dostępne rozmiary: L, LL, XL przy czym wymiary mieszczą się w normach ustalonych dla symboli odpowiednio M, L, XL ?

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuści.

Pytanie 291 – pakiet 46 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści sterylne obłożenie pola operacyjnego jednorazowego użytku, uniwersalne:

Zestaw wykonany jest z chłonnego nieprzemakalnego laminatu czterowarstwowego (strefa krytyczna), oraz laminatu trójwarstwowego w pozostałej części

Serwety główne charakteryzują się:

- wysoką odpornością na przenikanie cieczy 900 cm H2O

-  bardzo niskim poziomem pylenia 2,5 log10 (liczby cząstek)

- wysoką wytrzymałość na wypychanie – na sucho (strefa krytyczna) 290 kPa

- wysoką wytrzymałość na wypychanie – na mokro (strefa krytyczna) 170 kPa

Zestaw jest zgodny z wymaganiami obowiązującej normy PN EN 13795-1, 2, 3 WYMAGANIA WYSOKIE

Opakowanie zewnętrzne zaopatrzone w cztery metki (przylepne zawierające numer katalogowy, datę ważności, nr serii (dane identyfikujące wyrób).

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuści pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań SIWZ.

Pytanie 292 – pakiet 46 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści sterylne obłożenie pola operacyjnego jednorazowego użytku, uniwersalne:

Zestaw wykonany jest z chłonnego nieprzemakalnego laminatu trójwarstwowego (strefa krytyczna)

Serwety główne charakteryzują się:

- wysoką odpornością na przenikanie cieczy 900 cm H2O

-  bardzo niskim poziomem pylenia 2.1 log10 (liczby cząstek)

- wysoką wytrzymałość na wypychanie – na sucho (strefa krytyczna) 102 kPa

- wysoką wytrzymałość na wypychanie – na mokro (strefa krytyczna) 50 kPa

Zestaw jest zgodny z wymaganiami obowiązującej normy PN EN 13795-1, 2, 3 WYMAGANIA WYSOKIE. Opakowanie zewnętrzne zaopatrzone w cztery metki (przylepne zawierające numer katalogowy, datę ważności, nr serii (dane identyfikujące wyrób).

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuści pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań SIWZ.

Pytanie 293 – pakiet 47 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści sterylne obłożenie do chirurgii biodra z włókniny czterowarstwowej w strefie krytycznej o gramaturze 130 g/m2 oraz trójwarstwowej w strefie mniej krytycznej o gramaturze 80 g/m2 skład:

Zestaw jest zgodny z wymaganiami obowiązującej normy PN EN 13795-1, 2, 3 WYMAGANIA WYSOKIE. Opakowanie zewnętrzne zaopatrzone w cztery metki (przylepne zawierające numer katalogowy, datę ważności, nr serii (dane identyfikujące wyrób).

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuści.

Pytanie 294 – pakiet 47 poz. 4

Zwracamy się do Państwa z prośbą o wydzielenie z pakietu nr 47 pozycji 4 i umieszczenie tego asortymentu w Pakiecie 46 – obłożenia operacyjne. Opis przedmiotu zamówienia określony w pakiecie eliminuje z niniejszego postępowania wielu dystrybutorów i producentów wyrobów jednorazowego użytku, a wyraźnie preferuje jednego producenta oraz podmioty z nim współpracujące. Tak skonstruowany pakiet uniemożliwia naszej firmie – producentowi wysokiej jakości serwet oraz specjalistycznych obłożeń operacyjnych złożenie oferty na dostawy wyrobów określonych w tym pakiecie. Podział pakietu nie narusza zapisów art. 32 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, 
a spowoduje większą konkurencyjność, a więc pozwoli wyłonić dostawcę oferującego lepszy jakościowo towar po niższej cenie oraz umożliwi Zamawiającemu bardziej racjonalne wydatkowanie środków budżetowych.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający przenosi pozycję 4 z pakietu 47 do pakietu 46. MODYFIKACJA

Pytanie 295 – pakiet 80 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw do artroskopii barku skład:

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuści.

Pytanie 296 – pakiet 80 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści sterylną serwetę 2-warstwową w rozm. 150 x 200 cm lub 3-warstwową 
w rozm. 150 x 175 cm?

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza serwetę 2 warstwową, jako równoważną z opisaną 
w SIWZ.

Pytanie 297 – pakiet 53, poz. 1

Czy Zamawiający w Pakiecie 53 poz. 1 „Nakłuwacz jednorazowy, bezpieczny do pobierania krwi 
z opuszka palca do badania testem paskowym” dopuści jednorazowe nakłuwacze o głębokości nakłucia 1,5 mm i średnicy ostrza 28G, które zapewniają uzyskanie wystarczającej ilości krwi z opuszki palca niezbędnej do zrobienia badania? Budowa nakłuwacza w kształcie litery „T” umożliwia łatwą obsługę, 
a grubość igły 0.36 mm (28G) uzyskanie niezbędnej wielkość krwi przy zachowaniu minimalnej bolesności. Wszechstronne zastosowanie odpowiednie dla dorosłych, dzieci w wieku poniżej 1 roku życia i noworodków.

Nowy i zużyty lancet

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuści.

Pytanie 298 – pakiet 43, poz. nr 18-19, 21, 33

Czy Zamawiający wymaga, aby zaoferowane wyroby gazowe posiadały nitkę RTG wplecioną na całej długości wyrobu, co zapewnia należyte bezpieczeństwo w polu operacyjnym, a w szczególności uniemożliwia rozdzielenie się nitki od wyrobu podczas zabiegu operacyjnego (np. w kontakcie z narzędziem chirurgicznym)?

ODPOWIEDŹ: Tak.

Pytanie 299 – pakiet 43, poz. nr 30-33

Czy Zamawiający wymaga, aby zaoferowane kompresy gazowe jałowe były przewiązane po 10 sztuk, 
w celu zapobiegania rozsypywania się kompresów w czasie otwierania podczas zabiegu oraz ułatwienia ich liczenia?

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza.

Pytanie 300 – pakiet 46, poz. nr 1

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu uniwersalnego wzmocnionego 
o następującym składzie:

- 1 serweta na stolik narzędziowy wzmocniona 140 x 190 cm

- 1 serweta na stolik Mayo wzmocniona 80 x 145 cm

- 1 samoprzylepna serweta z łatą chłonną 150 x 240 cm (łata 50 x 75 cm)

- 1 samoprzylepna serweta z łatą chłonną 200 x 175 cm (łata 50 x 75 cm)

- 2 samoprzylepne serwety z łatą chłonną 75 x 90 cm (łata 36 x 90 cm)

- 1 taśma samoprzylepna 10 x 50 cm

- 4 ręczniki celulozowe 30 x 33 cm

Cześć podstawowa wykonana z dwuwarstwowego laminatu PP/PE o gramaturze 55g/m2 z dodatkową warstwą chłonną w obszarze krytycznym o gramaturze 55g/m2 (łączna gramatura w obszarze krytycznym 110 g/m2)?

Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuści.

Pytanie 301 – pakiet 46, poz. nr 2

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu uniwersalnego wzmocnionego 
o następującym składzie:

- 1 serweta na stolik narzędziowy wzmocniona 140 x 190 cm

- 1 serweta na stolik Mayo wzmocniona 80 x 145 cm

- 1 samoprzylepna serweta z łatą chłonną 150 x 240 cm (łata 50 x 75 cm)

- 1 samoprzylepna serweta z łatą chłonną 200 x 175 cm (łata 50 x 75 cm)

- 2 samoprzylepne serwety z łatą chłonną 75 x 90 cm (łata 36 x 90 cm)

- 1 taśma samoprzylepna 10 x 50 cm

- 4 ręczniki celulozowe 30 x 33 cm

Cześć podstawowa wykonana z dwuwarstwowego laminatu PP/PE o gramaturze 55g/m2 z dodatkową warstwą chłonną w obszarze krytycznym o gramaturze 55g/m2 (łączna gramatura w obszarze krytycznym 110 g/m2)?

Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuści.

Pytanie 302 – pakiet 2

Czy w związku z tym, że produkty lecznicze  w zakresie pakietu nr 2 są sprowadzane w ramach importu docelowego, Zamawiający  wyrazi zgodę na odstąpienie od wymogu dostarczenia aktualnych dokumentów dopuszczających oferowane produkty lecznicze oraz Kart Charakterystyki?

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający wyrazi zgodę.

Pytanie 303 – pakiet 2

Czy w związku z tym, że produkty lecznicze  w zakresie pakietu nr 2 są sprowadzane w ramach importu docelowego, Zamawiający  wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostaw do 7 dni roboczych?

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający wyrazi zgodę.

UWAGA:

- Odpowiednio zmodyfikowany załącznik nr 6 (wzór umowy) do SIWZ stanowi załącznik nr 1 do niniejszych odpowiedzi.

- Modyfikacja opisu przedmiotu zamówienia

- Pakiet nr 1

Zamawiający modyfikuje opis przedmiotu zamówienia w pakiecie nr 1, poz. 64, 110, 128, 259, 396, 461, 558 w następujący sposób:

Pakiet 1 Produkty lecznicze – CPV 33600000

| L.p. | Nazwa międzynarodowa dawka oraz inne parametry, uwzględnione przez Zamawiającego | Ilość op. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| … |  |  |
| 64 | Benzoesan benzylu 10% a 120 ml płyn na skórę x 1 but. | 10 |
| … |  |  |
| 110 | Ciclesonidum 80 mcg x 60 dawek aer. | 3 |
| … |  |  |
| 128 | Clonazepam 0,5 mg x 30 tabl. | 10 |
| … |  |  |
| 259 | Inhalator do Tiotropium bromide x 1 szt. | 320 |
| … |  |  |
| 396 | Natrium thiosulfuricum subst. 25 g | 1 |
| .. |  |  |
| 461 | Preparat do przygotowania pacjenta do kolonoskopii zawierający pikosiarczan sodu, tlenek magnezu i kwas cytrynowy x 50 saszetek | 6 |
| … |  |  |
| 558 | Tiotropium 18 mcg x 90 kaps. do inhalacji z dołączonym inhalatorem | 77,78 |
| … |  |  |

- Pakiet nr 17

Zamawiający modyfikuje opis przedmiotu zamówienia w pakiecie nr 17, w następujący sposób:

Pakiet 17 Produkty lecznicze – CPV 33651520

| L.p. | Nazwa międzynarodowa dawka oraz inne parametry, uwzględnione przez Zamawiającego | Ilość op. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Gamaglobulina ludzka i.v. 5 g/50 ml x 1 fl. - w postaci gotowej do podania, minimalna zawartość IgG 98%, maksymalna zawartość IgA 0,025 mg (prolina jako substancja pomocnicza) | 100 |

- Pakiet nr 48

Zamawiający modyfikuje opis przedmiotu zamówienia w pakiecie nr 48, poz. 9 w następujący sposób:

Pakiet 48 Wyroby medyczne sterylne – CPV 33141620

| L.p. | Nazwa międzynarodowa dawka oraz inne parametry, uwzględnione przez Zamawiającego | Ilość op. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| … |  |  |
| 9 | Rurka intubacyjna jałowa, ustno-nosowa, typ Murphy, z mankietem niskociśnieniowym, wykonana z miękkiego, elastycznego materiału, odporna na zaginanie, wyprofilowana w kształcie łuku, łącznik 15 mm zgodny z ISO 5356-1 trwale złączony z rurką, znakowany balonik, jednorazowego użytku. Rozmiary 3,0 mm - 10,0 mm. Rozmiary 5-9. | 200 |
| …. |  |  |

- Pakiet nr 43 i 76

Zamawiający modyfikuje opis przedmiotu zamówienia w pakiecie nr 43, poz. 22-24, 30-37 i pakiet 76 
w następujący sposób:

Pakiet 43 Opatrunki – CPV 33141110

| L.p. | Nazwa międzynarodowa dawka oraz inne parametry, uwzględnione przez Zamawiającego | Ilość op. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Plaster przeźroczysty, przepuszczalny dla gazów, szer. 5 cm, dług. 9,14-9,2 m, łatwy do dzielenia bez użycia narzędzi (pakowany pojedynczo) x 1 szt. | 2700 |
| 2 | Plaster ze sztucznego jedwabiu, przepuszczalny dla gazów, szer. 2,5 cm, dług. 9,14-9,2 m, łatwy do dzielenia bez użycia narzędzi (pakowany pojedynczo) x 1 szt. | 250 |
| 3 | Plaster ze sztucznego jedwabiu, przepuszczalny dla gazów, szer. 5 cm, dług. 9,14-9,2 m, łatwy do dzielenia bez użycia narzędzi (pakowany pojedynczo) x 1 szt. | 50 |
| 4 | Plaster włókninowy typu Dermaplast – 6 cm x 5 m x 1 op. | 60 |
| 5 | Plaster włókninowy typu Omnifix elastic – 5cm x 10m x 1 szt. | 40 |
| 6 | Plaster włókninowy typu Omnifix elastic – 10cm x10 m x 1 szt. | 50 |
| 7 | Plaster włókninowy typu Omnifix elastic – 15cm x 10m x 1 szt. | 180 |
| 8 | Plaster włókninowy typu Omnifix elastic – 20 cm x 10 m x 1 szt. | 40 |
| 9 | Plaster włókninowy typu Omnifix elastic – 30 cm x 10 m x 1 szt. | 10 |
| 10 | Plaster sterylny pooperacyjny z wkładem chłonnym-opatrunkiem rozmiar 7 (±0,2) cm x 5 (±0,2) cm, x 50 szt. | 200 |
| 11 | Plaster sterylny pooperacyjny z wkładem chłonnym-opatrunkiem rozmiar 10 (±0,5) cm x 8 (±0,5) cm, x 25 szt. | 130 |
| 12 | Plaster sterylny pooperacyjny z wkładem chłonnym-opatrunkiem rozmiar 15 (±0,5)cm x 8 (±0,5)cm, x 25 szt. | 150 |
| 13 | Plaster sterylny pooperacyjny z wkładem chłonnym-opatrunkiem rozmiar 10 (±1,0)cm x 20 (±1,0)cm x 25 szt. | 200 |
| 14 | Plaster sterylny pooperacyjny z wkładem chłonnym-opatrunkiem rozmiar 10 (±1,0) cm x35 (±1,0) cm x 25 szt. | 40 |
| 15 | Plaster sterylny typu Cosmopor i.v. rozmiar 5-6 cm x 7-8 cm, z chłonną podkładką, do oklejania kaniul dożylnych x 50 szt. | 50 |
| 16 | Plaster sterylny typu Hydrofilm i.v. rozmiar 5-7 cm x 7-9 cm, z okienkiem umożliwiającym obserwację miejsca wkłucia, do oklejania kaniul dożylnych x 50 szt. | 900 |
| 17 | Plastry do łączenia brzegów rany o rozmiarze 6-7 mm x 73-80 mm x 3 szt. x 50 pakietów w op. | 10 |
| 18 | Chusta gazowa jałowa 17 n. 4 warstw.z nitką radiacyjną i trokiem 45 (±5,0) cm x 70 (±5,0) cm x 3 szt. | 460 |
| 19 | Chusta gazowa jałowa 17 n. 4 warstw.z nitką radiacyjną i trokiem 45 (±5,0) cm x 70 (±5,0) x 5 szt. | 350 |
| 20 | Chusta trójkątna niejałowa x 1 szt. | 100 |
| 21 | Tupfer sterylny z nitką radiacyjną z gazy ok. 20 nitkowej, wielkości fasoli, nr 2 x 10 szt. | 180 |
| 22 | Gaza jałowa, 13. nitkowa o wymiarach 1m x 1 m x 1 szt | 2800 |
| 23 | Gaza jałowa, 13. nitkowa, ½ m² x 1 szt. | 700 |
| 24 | Gaza składana 17. nitkowa o szer. 90-100 cm i długości 100 m x 1 op. (przy innej długości odpowiednie przeliczenie) | 8 |
| 22 | Kompres jałowy typu Zetuvit o podwyższonej chłonności, nie przywierająca do rany powierzchnia o wymiarze 10 (±1,0) cm x10 (±1,0) cm x1 szt. | 4000 |
| 23 | Kompres jałowy typu Zetuvit o podwyższonej chłonności, nie przywierająca do rany powierzchnia o wymiarze 10 (±1,0) cm x 20 (±1,0) cm x1 szt. | 3800 |
| 24 | Kompres gazowy jałowy 17 n. 8 warstw. 5cm x 5cm pakowany po (2 szt.!!! x 25 sasz). | 13000 |
| 25 | Kompres gazowy jałowy 17 n. 8 warstw.7,5cm x 7,5cm pakowany po (2 szt.!!! x 25 sasz). | 2200 |
| 26 | Kompres gazowy jałowy 17 n. 8 warstw. 10cm x 10cm pakowany po (2 szt.!!! x 25 sasz). | 2600 |
| 30 | Kompres gazowy jałowy 17 n. 8 warstw. 10cm x 10cm pakowany po 10 szt.!!! | 500 |
| 31 | Kompres gazowy jałowy 17 n. 8 warstw. 10cm x 10cm pakowany po 20 szt.!!! | 1500 |
| 32 | Kompres gazowy jałowy 17 n. 8 warstw. 10cm x 20cm pakowany po 10 szt.!!! | 500 |
| 33 | Kompres gazowy jałowy, z nitką RTG, 17 n. 12 warstw. 10cm x 10cm pakowany po 20 szt.!!! | 1200 |
| 34 | Kompres gazowy 13 n. 8 warstw niejałowy 10cm x 10cm pakowany po 100 szt. | 3200 |
| 35 | Opaska dziana wiskozowa, podtrzymująca, pakowana oddzielnie 10cm x 4m x 1 szt. | 21000 |
| 36 | Opaska elastyczna tkana z zapinką wewnątrz indywidualnego opakowania, wielokrotnego użytku, pakowana oddzielnie 12cm x 5m x 1 szt. Możliwe zaproponowanie opaski krótszej z przeliczeniem ilości sztuk. | 1300 |
| 37 | Opaska elastyczna tkana z dwiema zapinkami wewnątrz indywidualnego opakowania, wielokrotnego użytku, pakowana oddzielnie 15cm x 5m x 1 szt. Możliwe zaproponowanie opaski krótszej z przeliczeniem ilości sztuk. | 1700 |
| 27 | Elastyczna opaska podtrzymująca o rozciągliwości ok.80% i właściwościach kohezyjnych 6 cm x 4 m x 1 szt. Możliwe zaproponowanie opaski krótszej z przeliczeniem ilości sztuk. | 220 |
| 28 | Elastyczna opaska podtrzymująca o rozciągliwości ok.80% i właściwościach kohezyjnych 10 cm x 4 m x 1 szt. Możliwe zaproponowanie opaski krótszej z przeliczeniem ilości sztuk. | 220 |
| 29 | Opaska gipsowa 10 cm x 3 m, czas zanurzenia 4-5 sek.wiązania do 5 min. Falowana krawędź x 2szt. Możliwe zaproponowanie opaski krótszej z przeliczeniem ilości sztuk. | 30 |
| 30 | Opaska gipsowa 12 cm x 3 m, czas zanurzenia 4-5 sek.wiązania do 5 min. Falowana krawędź x 2szt. Możliwe zaproponowanie opaski krótszej z przeliczeniem ilości sztuk. | 30 |
| 31 | Opaska gipsowa 8 cm x 3 m, czas zanurzenia 4-5 sek.wiązania do 5 min. Falowana krawędź x 2szt. Możliwe zaproponowanie opaski krótszej z przeliczeniem ilości sztuk. | 10 |
| 32 | Opaska wyściełająca z waty syntetycznej 10cm x 3m x 30 opasek. Możliwe zaproponowanie opaski krótszej z przeliczeniem ilości sztuk. | 30 |
| 33 | Opaska wyściełająca z waty syntetycznej 15cm x 3m x 20 opasek. Możliwe zaproponowanie opaski krótszej z przeliczeniem ilości sztuk. | 15 |
| 34 | Opatrunek przezroczysty, samoprzylepny z folii poliuretanowej, wodoodporny, 12 (±1,0) cm x 25 (±2,0)cm pakowany indywidualnie, jałowo x 25 szt. | 2 |
| 35 | Opatrunek przezroczysty, samoprzylepny z folii poliuretanowej, wodoodporny, 10 (±1,0) cm x 15 (±1,0) cm pakowany indywidualnie, jałowo x 50 szt. | 5 |
| 36 | Opatrunek przezroczysty, samoprzylepny z folii, wodoodporny, sterylny o wymiarach 15 (±1,0) cm x 26 (±2,0) cm x 50 szt. | 2 |
| 37 | Opatrunek antybakteryjny zawierający jony Ag o działaniu bakteriobójczym, włókna poliamidowe, opatrunek nieprzywierający do rany, pokryty maścią bez substancji czynnych, o wymiarach 10 (±0,5)cm x10 (±0,5)cm x 1 szt. | 1600 |
| 38 | Opatrunek hydrokoloidowy, o wysokiej chłonności wydzieliny i drobnoustrojów, zamykanych w strukturze żelu, nieprzywierający do rany, tworzący w ranie wilgotny mikroklimat, o wymiarze 15 (±1,0) cm x 15 (±1,0) cm x1szt. | 600 |
| 39 | Opatrunek hydroaktywny, piankowy, o wysokiej chłonności wydzieliny i drobnoustrojów, zamykanych w górnej warstwie opatrunku, nieprzywierający do rany, przyspiesza powstawanie ziarniny, o wymiarach 10 (±0,5) x10 (±0,5) cm, bez krawędzi mocujących x 1 szt. | 200 |
| 40 | Opatrunek hydroaktywny, piankowy, o wysokiej chłonności wydzieliny i drobnoustrojów zamykanych w górnej warstwie opatrunku, nieprzywierający do rany, przyspiesza powstawanie ziarniny, o wymiarach 10 (±1,0) x20 (±2,0) cm, bez krawędzi mocujących x 1 szt. | 100 |
| 41 | Opatrunek gazowy z maścią neutralną o wymiarach 10 (±0,5) x10 (±0,5) cm x 1 szt. | 100 |
| 42 | Opatrunek z włókien alginianów wapnia, w ranie przekształcający się w żel, drobnoustroje zamykane w strukturze opatrunku, przyspieszający powstawanie ziarniny. Wymiar 10 (±0,5) cm x10 (±0,5) cm x 1szt. | 500 |
| 43 | Opatrunek typu TenderVet nasączony o wym. 10 (±1,0) cm x 10 (±1,0) cm x 1szt. do wymiany co 24 godz. | 500 |
| 44 | Lignina w arkuszach bielona pakowana po 5 kg - rozmiar 40 (±5,0) x 60 (±5,0) cm x 1 op. | 420 |
| 45 | Wata opatrunkowa, bawełniano-wiskozowa, opakowanie 0,5 kg x 1 szt. | 300 |
| 46 | Krem do pielęgnacji skóry pacjenta obłożnie chorego, do profilaktyki odleżyn, z dodatkiem kreatyny lub składników o podobnym działaniu, tworzących warstwę ochronną, zawierający substancje pochłaniające zapach, op.- tuba o poj. 200 ml x 1 szt. | 400 |
| 47 | Pianka do oczyszczania i mycia skóry pacjenta, z dodatkiem kreatyny, neutralizujący zapach a 400 ml x 1 szt | 150 |
| 48 | Zestaw do przeprowadzenia zabiegu wkłucia centralnego zawierający następujące części: serweta na stół 1 szt., serweta do pola operacyjnego samoprzylepna 2 szt., nożyczki chirurgiczne ostro tępe proste 1 szt., pęseta chirurg. 1 szt., Tupfer 5 szt., kleszczyki anatomiczne 1 szt., kleszczyki do mycia pola oper. 1 szt., imadło chirurg. 1 szt., kompresy gazowe jałowe ok. 10 szt. | 250 |
| 49 | Zestaw do nakłuć lędźwiowych zawierający następujące części: serweta na stół ok. 75x90 cm 1 szt., serweta do pola operacyjnego z otworem, przylepna boczna krawędź 1 szt., strzykawka luer 5 ml 1 szt., igła G18 i G21 x 1 1/2 po 1 szt., tupfer 6 szt., kleszczyki typu Kocher 1 szt., opatrunek zabezpieczający miejsce wkłucia ok. 5x7 cm 1 szt. Całość pakowana w pojemniku plastikowym mogącym służyć do wlewania płynów odkażających a po zabiegu jako pojemnik na odpady. | 300 |
| 50 | Zestaw do znieczuleń miejscowych zawierający następujące części: serweta na stół ok. 75x90 cm 1 szt., serweta do pola operacyjnego z regulowanym otworem przylepnym 1 szt., strzykawka luer 10 ml 1 szt., igła G18 i G21 x 1 1/2 po 1 szt., tupfer 5 szt., kleszczyki typu Kocher 1 szt., opatrunek zabezpieczający miejsce wkłucia ok. 5x7 cm 1 szt. Całość pakowana w pojemniku plastikowym mogącym służyć do wlewania płynów odkażających a po zabiegu jako pojemnik na odpady. | 300 |
| 51 | Rękaw opatrunkowy siatkowy o długości 25 (±0,5) m i szerokości w stanie nierozciągniętym 3 (±0,2) cm. Z zawartością bawełny min. 45%. Szerokość po rozciągnięciu odpowiednia dla ramienia dorosłego człowieka x 1 op. | 30 |
| 52 | Rękaw opatrunkowy siatkowy o długości 25 (±0,5) m i szerokości w stanie nierozciągniętym 4 (±0,2) cm. Z zawartością bawełny min. 45%. Szerokość po rozciągnięciu odpowiednia dla uda dorosłego człowieka x 1 op. | 30 |

Pakiet 76 Pieluchomajtki  – CPV 33141000

| L.p. | Nazwa międzynarodowa dawka oraz inne parametry, uwzględnione przez Zamawiającego | Ilość op. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Pieluchomajtki typu Molicare z pochłaniaczem zapachów (absorbent zawierający np. cyclodekstryny - ograniczenie wytwarzania amoniaku, pH ok.5,5, potwierdzone certyfikatem), paroprzepuszczalne, chłonność min. 1850 ml (potwierdzona dokumentem wystawionym przez niezależny ośrodek), trójwarstwowa budowa wkładu chłonnego, umożliwiająca utrzymanie wilgoci z dala od skóry, zakładki boczne skierowane do wewnątrz w części tylnej tworzące kieszenie, z wskaźnikiem wilgotności oraz podwójnymi przylepcorzepami, które pozwalają na wielokrotne zaklejanie podczas normalnego użytkowania, rozm.2(M) ma deklarowany odwód w pasie co najmniej: bez rozciągania –75 cm, po rozciągnięciu–110 cm x 30 szt. | 30 |
|  | Pieluchomajtki typu Molicare z pochłaniaczem zapachów (absorbent zawierający np. cyclodekstryny - ograniczenie wytwarzania amoniaku, pH ok.5,5, potwierdzone certyfikatem), paroprzepuszczalne, chłonność min. 2150 ml (potwierdzona dokumentem wystawionym przez niezależny ośrodek), trójwarstwowa budowa wkładu chłonnego, umożliwiająca utrzymanie wilgoci z dala od skóry, zakładki boczne skierowane do wewnątrz w części tylnej tworzące kieszenie, z wskaźnikiem wilgotności oraz podwójnymi przylepcorzepami, które pozwalają na wielokrotne zaklejanie podczas normalnego użytkowania, rozm.3(L) ma deklarowany odwód w pasie co najmniej: bez rozciągania – 100 cm, po rozciągnięciu–150 cm x 30 szt. | 2720 |
|  | Pieluchomajtki typu Molicare z pochłaniaczem zapachów (absorbent zawierający np. cyclodekstryny - ograniczenie wytwarzania amoniaku, pH ok.5,5, potwierdzone certyfikatem), paroprzepuszczalne, chłonność min. 2400 ml (potwierdzona dokumentem wystawionym przez niezależny ośrodek), trójwarstwowa budowa wkładu chłonnego, umożliwiająca utrzymanie wilgoci z dala od skóry, zakładki boczne skierowane do wewnątrz w części tylnej tworzące kieszenie, z wskaźnikiem wilgotności oraz podwójnymi przylepcorzepami, które pozwalają na wielokrotne zaklejanie podczas normalnego użytkowania, rozm.4(XL) ma deklarowany odwód w pasie co najmniej: bez rozciągania –130 cm, po rozciągnięciu–170 cm x 14 szt. | 42 |
|  | Gaza jałowa, 13. nitkowa o wymiarach 1m x 1 m x 1 szt | 2800 |
|  | Gaza jałowa, 13. nitkowa, ½ m² x 1 szt. | 700 |
|  | Gaza składana 17. nitkowa o szer. 90-100 cm i długości 100 m x 1 op. (przy innej długości odpowiednie przeliczenie) | 8 |
|  | Kompres gazowy jałowy 17 n. 8 warstw. 10cm x 10cm pakowany po 10 szt.!!! | 500 |
|  | Kompres gazowy jałowy 17 n. 8 warstw. 10cm x 10cm pakowany po 20 szt.!!! | 1500 |
|  | Kompres gazowy jałowy 17 n. 8 warstw. 10cm x 20cm pakowany po 10 szt.!!! | 500 |
|  | Kompres gazowy jałowy, z nitką RTG, 17 n. 12 warstw. 10cm x 10cm pakowany po 20 szt.!!! | 1200 |
|  | Kompres gazowy 13 n. 8 warstw niejałowy 10cm x 10cm pakowany po 100 szt. | 3200 |
|  | Opaska dziana wiskozowa, podtrzymująca, pakowana oddzielnie 10cm x 4m x 1 szt. | 21000 |
|  | Opaska elastyczna tkana z zapinką wewnątrz indywidualnego opakowania, wielokrotnego użytku, pakowana oddzielnie 12cm x 5m x 1 szt. Możliwe zaproponowanie opaski krótszej z przeliczeniem ilości sztuk. | 1300 |
|  | Opaska elastyczna tkana z dwiema zapinkami wewnątrz indywidualnego opakowania, wielokrotnego użytku, pakowana oddzielnie 15cm x 5m x 1 szt. Możliwe zaproponowanie opaski krótszej z przeliczeniem ilości sztuk. | 1700 |

- Pakiet nr 47 i 46

Zamawiający modyfikuje opis przedmiotu zamówienia w pakiecie nr 47, poz. 4 i pakiet 46 w następujący sposób:

Pakiet 47 Obłożenia operacyjne – CPV 33141000

| L.p. | Nazwa międzynarodowa dawka oraz inne parametry, uwzględnione przez Zamawiającego | Ilość op. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Sterylne obłożenie do zabiegów na kończynie z włókniny min. 2-warstwowej o gramaturze w części wzmocnionej min. 110 g/m2. Skład zestawu: serweta na stolik narzędziowy wzmocniona min. 140 x190cm, serweta na stolik Mayo wzmocniona min. 78x145cm, serweta do operacji kończyny z padem chłonnym (pad min. 50X100cm) z samouszczelniającym otworem (nie mniejszy niż 5x7cm) w rozmiarze min. 300x225cm, serweta nieprzylepna min. 150X175cm, osłona jednoczęściowa na kończynę min. 30x75cm, 2 taśmy samoprzylepne min. 9x50cm, 4 ręczniki celulozowe min. 30 x 30 cm. x 1 komplet Na opakowaniu odklejana etykieta z numerem serii i datą ważności wyrobu | 250 |
| 2 | Sterylne obłożenie do zabiegów artroskopii kolana z workiem z włókniny min. 2-warstwowej o gramaturze min. 55 g/m2 w części podstawowej. Skład zestawu: serweta na stolik narzędziowy wzmocniona min. 140x190cm, serweta na stolik Mayo wzmocniona min. 78x145cm, serweta nieprzylepna 150x175cm, 1 serweta do artroskopii z workiem do zbiórki płynów min. 320x230cm, osłona na kończynę nie mniejsza niż 30x75cm (lub elastyczna pończocha min. 22X75 cm), 2 taśmy samoprzylepne min. 9x50cm, 4 ręczniki celulozowe min. 30x30cm. x 1 komplet Na opakowaniu odklejana etykieta z numerem serii i datą ważności wyrobu | 270 |
| 3 | Sterylne obłożenie do zabiegów ręki/stopy z włókniny min. 2-warstwowej o gramaturze min. 55 g/m2 w części podstawowej i min. 110 g/m2 w części wzmocnionej. Skład zestawu: serweta na stolik narzędziowy wzmocniona min. 140x190cm; serweta na stolik Mayo wzmocniona min. 78x145cm; serweta do operacji dłoni/stopy z padem chłonnym (pad 150x150cm) z samouszczelniającym otworem (Ø 3 cm) min. 240x320cm; serweta nieprzylepna min. 100x175cm; 2 ręczniki celulozowe min. 30x30 cm x 1 komplet Na opakowaniu odklejana etykieta z numerem serii i datą ważności wyrobu | 100 |
| 4 | Sterylne obłożenie do chirurgii biodra z włókniny min. 2-warstwowej o gramaturze min. 55 g/m2 w części podstawowej i min. 110 g/m2 w części wzmocnionej. Skład zestawu: serweta na stolik narzędziowy wzmocniona min. 140x190cm, serweta na stolik Mayo wzmocniona min. 78x145cm, samoprzylepna serweta operacyjna min. 150x250cm, samoprzylepna serweta operacyjna typu „U” ("U" min. 10x95cm) z padem chłonnym (pad min. 130x150cm) w rozmiarze min. 225x260cm, serweta nieprzylepna min. 150x200cm, serweta nieprzylepna min. 75x90cm, osłona na kończynę min. 35x100cm, min. 2 taśmy samoprzylepne min. 9X50cm, 4 ręczniki celulozowe min. 30x30cm. x 1 komplet Na opakowaniu odklejana etykieta z numerem serii i datą ważności wyrobu | 150 |
| 4 | Sterylne obłożenie do chirurgii barku z włókniny min. 2-warstwowej o gramaturze min. 55 g/m2 w części podstawowej i min. 110 g/m2 w części wzmocnionej. Skład zestawu: serweta na stolik narzędziowy wzmocniona min. 140x190cm, serweta na stolik Mayo wzmocniona min. 78x145cm, samoprzylepna serweta operacyjna min. 150x230cm, samoprzylepna serweta operacyjna typu „U” ("U" min. 10x60cm)w rozmiarze min. 200x250cm z padem chłonnym , serweta nieprzylepna min. 150x170cm, osłona na kończynę min. 25X70cm, 2 taśmy samoprzylepne min. 9X50cm, 4 ręczniki celulozowe min. 30X30cm x 1 komplet Na opakowaniu odklejana etykieta z numerem serii i datą ważności wyrobu | 30 |

Pakiet 46 Obłożenia operacyjne  – CPV 33141000

| L.p. | Nazwa międzynarodowa dawka oraz inne parametry, uwzględnione przez Zamawiającego | Ilość op. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Zestaw uniwersalny wzmocniony w składzie: 1 serweta na stolik Mayo wzmocniona min. 78 x 145 cm, 4 serwetki do rąk, 1 taśma co najmniej 9x50 cm, 2 przyklejane serwety z łatą chłonną i uchwyt na przewody, rozmiar serwety min. 75 x 90 cm , łata chłonna min. 25x60 cm, 1 przylepna serweta średnia z łatą chłonną i przykryciem na przewody min.180 x 180 cm, łata chłonna min. 25x60 cm, 1 przylepna serweta duża min. 150 x 240 cm z łatą chłonną i przykryciem na przewody, łata chłonna min. 25x60 cm, 1 serweta na stół do instrumentarium min. 140 x 190 cm. Laminat trzywarstwowy, PE+PP+PP (polietylen, polipropylen) foliowany, nieprzemakalny grubość folii min. 30µm, w części chłonnej polipropylen. Gramatura w części podstawowej min. 75g/m2 Gramatura w części chłonnej min. 75g/m2 ŁATA CHŁONNA Odporność na rozerwanie na mokro, obszar krytyczny 290 kPa Odporność na rozerwanie na sucho, obszar krytyczny 314 kPa Odporność na penetrację płynów - min. 150 cm H2O Wykonany zgodnie z normą EN 13795-3 oraz Dyrektywą 93/42 EEC dla produktów medycznych. Wyprodukowany zgodnie z ISO 9001, ISO 13485 Na opakowaniu odklejana etykieta z numerem serii i datą ważności produktu | 600 |
| 2 | Zestaw uniwersalny w składzie: 1 serweta na stolik Mayo wzmocniona min. 78 x 145 cm, 4 serwetki do rąk, 1 taśma min.9x50 cm, 2 przyklejane serwety z łatą chłonną i uchwyt na przewody, rozmiar serwety min. 75 x 90 cm , łata chłonna min. 15x50 cm, 1 przylepna serweta średnia z łatą chłonną i przykryciem na przewody min.180 x 180 cm, łata chłonna min. 15X50 cm, 1 przylepna serweta duża min. 150 x 240 cm, 1 serweta na stół do instrumentarium min. 140 x 190 cm. Laminat trzywarstwowy, PE+PP+PP (polietylen, polipropylen) foliowany, nieprzemakalny grubość folii min. 30µm, w części chłonnej polipropylen. Gramatura w części podstawowej min. 75g/m2 Gramatura w części chłonnej min. 75g/m2 ŁATA CHŁONNA Odporność na rozerwanie na mokro, obszar krytyczny 290 kPa Odporność na rozerwanie na sucho, obszar krytyczny 314 kPa Odporność na penetrację płynów - min. 150 cm H2O Wykonany zgodnie z normą EN 13795-3 oraz Dyrektywą 93/42 EEC dla produktów medycznych. Wyprodukowany zgodnie z ISO 9001, ISO 13485 Na opakowaniu odklejana etykieta z numerem serii i datą ważności produktu | 120 |
| 3 | Sterylne obłożenie do chirurgii biodra z włókniny min. 2-warstwowej o gramaturze min. 55 g/m2 w części podstawowej i min. 110 g/m2 w części wzmocnionej. Skład zestawu: serweta na stolik narzędziowy wzmocniona min. 140x190cm, serweta na stolik Mayo wzmocniona min. 78x145cm, samoprzylepna serweta operacyjna min. 150x250cm, samoprzylepna serweta operacyjna typu „U” ("U" min. 10x95cm) z padem chłonnym (pad min. 130x150cm) w rozmiarze min. 225x260cm, serweta nieprzylepna min. 150x200cm, serweta nieprzylepna min. 75x90cm, osłona na kończynę min. 35x100cm, min. 2 taśmy samoprzylepne min. 9X50cm, 4 ręczniki celulozowe min. 30x30cm. x 1 komplet Na opakowaniu odklejana etykieta z numerem serii i datą ważności wyrobu | 150 |

- Zamawiający przesuwa termin składania i otwarcia ofert

Termin złożenia oferty upływa w dniu 05.04.2016 roku, godz. 09:15

Termin otwarcia ofert, dnia 05.04.2016 roku, godz. 09:30

Zastępca Dyrektora

ds. Planowania i Marketingu

mgr Barbara Kamysz

Załącznik nr 1

do odpowiedzi na pytania I

ZAŁĄCZNIK NR 6

Do SIWZ

Umowa nr ...../ZP/2016

na Zamówienie Publiczne

nr ZP/1/2016

zawarta w dniu  ............................ roku w Krakowie pomiędzy:

Szpitalem Specjalistycznym im. J. Dietla w Krakowie(, 31-121 Kraków, ul. Skarbowa 4, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000032179, NIP: 676-20-83-306, REGON: 351564179,

reprezentowanym przez: ………………………………………………………………

zwanym dalej Zamawiającym,

a

........................................................................................................................................., REGON: ..............; NIP: .....................................................,

reprezentowaną przez:

.........................................................................................

zwanym dalej Dostawcą.

Umowę zawarto w wyniku postępowania o zamówienie publiczne nr ZP/1/2016 przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2154 z póź. zm.).

Warunki realizacji umowy

§ 1

- Dostawca zobowiązuje się do dostarczania Zamawiającemu produktów leczniczych/wyrobów medycznych zwanych dalej „towarem”, zgodnie z asortymentem i ilościami oraz po cenach określonych w załączniku nr 1 do umowy – z zastrzeżeniem postanowień niniejszej umowy.

- Zamawiający będzie składał w okresie obowiązywania umowy zamówienia według jego rzeczywistych potrzeb. Ilość towaru zamówiona przez Zamawiającego w trakcie obowiązywania umowy będzie na poziomie ok. 70% maksymalnej wartości brutto zamówienia w danym pakiecie.

- W odniesieniu do leków stosowanych w programach leczniczych NFZ [produkty w pakietach
 o numerach 3-14] dokonanie jakiegokolwiek ich zakupu, uzależnione jest od refundowania terapii danym lekiem zgodnie z obowiązującymi procedurami.

- Dostawca zrzeka się wszelkich roszczeń wobec Zamawiającego w przypadkach nie zrealizowania poziomu dostaw wskazanego w ust. 2 bądź nie zakupienia w ogóle bądź nie zakupienia w całości leków wskazanych w ust. 3.

- Zamawiający zastrzega sobie, w razie wystąpienia okoliczności od niego niezależnych, możliwość zmiany ilości zamówionego towaru między poszczególnymi pozycjami w ramach pakietu, przy zachowaniu zaoferowanych przez dostawcę cen jednostkowych i sumarycznej ceny brutto określonych w załączniku do umowy.

- Dostawca zobowiązuje się do zapewnienia ciągłości dostaw w okresie trwania umowy.

- *) W cenie przedmiotu zamówienia, o którym mowa w § 1 ust. 1 [pakiety 46-47, 49, 56, 60-62, 71, 73, 75, 79-80] Wykonawca uwzględnił koszt przeszkolenia personelu – osób wskazanych przez Zamawiającego. Szkolenia obejmować będą wyłącznie zakres wiedzy merytorycznej związanej 
z użyciem produktów, które Wykonawca dostarczy w ramach niniejszej umowy. Harmonogram szkoleń oraz ich zakres opracuje i przedstawi Wykonawca. Zamawiający dokona wyboru osób uczestniczących w szkoleniu spośród swego personelu. Wszystkie szkolenia Wykonawca przeprowadzi w języku polskim, zapewniając na swój koszt wszystkie niezbędne do realizacji szkolenia materiały. Szkolenia zostaną przeprowadzone w siedzibie Zamawiającego. Zakończenie szkoleń potwierdzone będzie protokołem, sporządzonym oddzielnie dla każdej szkolonej grupy, 
w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron (protokół stanowi załącznik nr 2 do umowy).

- *) W zakresie realizacji zakupów w pakietach 49, 58 obowiązuje dodatkowo umowa użyczenia stanowiąca załącznik nr 2 do umowy.

- *) W zakresie realizacji zakupów w pakiecie 7 obowiązuje dodatkowo porozumienie stanowiące załącznik nr 2 do umowy.

§ 2

- Dostawca zobowiązuje się dostarczyć towar wraz z:

- fakturą w wersji papierowej lub

- listem przewozowym wraz z fakturą w wersji elektronicznej,

do Apteki Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie, ul. Skarbowa 4, Kraków, I piętro lub magazynu płynów, ul. Skarbowa 1, Kraków, - I piętro, na koszt i ryzyko własne, po złożeniu przez Zamawiającego zamówienia pocztą elektroniczną na adres: ………………………...................... /faksem na numer  ………………………….., którego odbiór, na żądanie Zamawiającego, potwierdza Dostawca.

- Wszystkie dokumenty powinny być wystawione przez Dostawcę w języku polskim i sygnowane numerami umowy (sygnowanie numerami umowy nie dotyczy: listu przewozowego, faktury 
i specyfikacji materiałowej).

- Dostawca zobowiązuje się realizować dostawy w terminie nie dłuższym niż 2/3* [*- w zależności od pakietu] dni robocze od daty złożenia zamówienia - w wyjątkowych sytuacjach Zamawiający poda przy zamówieniu dłuższy czas dostawy, od daty złożenia zamówienia przez Kierownika Apteki Szpitalnej lub upoważnionego przez niego pracownika. W uzasadnionych, wyjątkowych sytuacjach (zamówienia „na cito”) dostawca zobowiązuje się dostarczyć towar w terminie 24 godzin od zgłoszenia zapotrzebowania przez Kierownika Apteki Szpitalnej lub upoważnionego przez niego pracownika.

- Zamawiający każdorazowo w zamówieniu będzie podawać asortyment, ilość i w wyjątkowych wypadkach termin dostawy towaru.

- Termin ważności dostarczonego towaru będzie wynosił minimum 1 (jeden) rok od daty każdorazowej dostawy. Ewentualne krótsze terminy ważności powinny być każdorazowo uzgodnione uprzednio 
z Zamawiającym.

- Dostawa musi być dokonana jednorazowo, zgodnie ze złożonym zamówieniem pod względem asortymentowym i ilościowym. Zamówiona dostawa nie może być dzielona. Podzielenie dostawy dopuszczalne jest tylko z przyczyn niezależnych od Dostawcy pod warunkiem uzyskania zgody od Zamawiającego.

- Dopuszcza się możliwość (za zgodą Zamawiającego) dostarczenia towaru o tej samej nazwie międzynarodowej i tych samych parametrach, a o innej nazwie handlowej.

- Niedostarczenie wraz z towarem faktury w wersji papierowej lub listu przewozowego wraz z fakturą elektroniczną lub podzielenie dostawy bez zgody Zamawiającego może spowodować zwrot towaru na koszt Dostawcy.

- W przypadku dostarczenia towaru bez faktury w wersji papierowej Dostawca ma obowiązek w ciągu 7 dni od daty dostarczenia towaru dostarczyć Zamawiającemu poprawnie wystawioną fakturę VAT.

- Na Dostawcy ciąży odpowiedzialność z tytułu uszkodzenia lub utraty towaru do chwili potwierdzenia odbioru przez Zamawiającego.

- Potwierdzone pisemnie wydanie Zamawiającemu przez Dostawcę towaru nastąpi w siedzibie Zamawiającego bądź w miejscu wskazanym w ust. 1, po dokonaniu odbioru jakościowego (zgodność ze złożonym zamówieniem) i ilościowego przez upoważnionego pracownika Zamawiającego. 
W przypadku, gdy towar dostarczać będzie przewoźnik działający na zlecenie Dostawcy (kurier) 
w przypadku niemożności dokonania przy dostawie odbioru ilościowego i jakościowego, skwitowanie odbioru przesyłki nie jest traktowane, jako potwierdzenie jej zgodności ilościowej i jakościowej ze złożonym zamówieniem. W każdym jednakże wypadku osoba dokonująca dostawy zobowiązana jest przekazać odbierającemu dokumenty wskazane w § 2 ust. 1.

Cena przedmiotu umowy

§ 3

- Całkowita cena brutto za towar określony w § 1 ust. 1 wynosi: ……………………….. [pakiet nr….].

- Podana cena brutto zawiera: wartość towaru, podatek VAT, koszty ubezpieczenia i transportu oraz dostarczenia do Apteki Szpitalnej Zamawiającego, magazynu płynów lub magazynu przy bloku operacyjnym.

- Towar będzie sprzedawany po cenach jednostkowych brutto określonych w załączniku, o którym mowa w § 1 ust. 1, z zastrzeżeniem postanowień niniejszej umowy – w tym § 3 ust. 4,  6-8.

- W przypadku, gdy towar będący przedmiotem zamówienia znajduje się w Katalogu Substancji Czynnych NFZ, cena tego towaru nie może być wyższa niż podana w Katalogu.

- Ceny brutto nie ulegną zmianie w górę przez cały okres trwania umowy, z zastrzeżeniem postanowień ust. 4, 7-8.

- Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany cen jednostkowych brutto w dół. Korekta cen 
w przypadku obniżenia cen urzędowych nie ma zastosowania, jeśli w ramach Umowy towar dostarczany jest po cenie niższej niż obniżona cena urzędowa.

- W przypadku podwyżki lub obniżki cen urzędowych Dostawca zobowiązany jest uwzględnić je od dnia obowiązywania nowych cen.

- W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług na przedmiot umowy, ceny brutto określone w umowie ulegną odpowiedniej zmianie, w taki sposób, aby wynikające z umowy ceny netto pozostały niezmienione. Zmiany cen brutto wynikające z ewentualnych zmian stawek podatku VAT, będą wymagały wprowadzenia, poprzez zawarcie stosownego aneksu do niniejszej umowy. Dostawca sporządzi stosowny aneks i dostarczy go Zamawiającemu.

- Dostawca pisemnie powiadomi niezwłocznie Zamawiającego o zmianach dokonanych na podstawie ust. 6 i 7 (w przypadku obniżenia ceny urzędowej leku).

Warunki płatności

§ 4

- Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty w terminie do 60 dni od daty otrzymania oryginału prawidłowo wystawionej faktury VAT w wersji papierowej i po zrealizowaniu zamówienia potwierdzonego przez upoważnionego pracownika Zamawiającego. Wpłaty dokonywane będą przelewem na rachunek bankowy wskazany na wystawionej fakturze

- Ceny i nazwy na fakturze muszą odpowiadać cenom i nazwom ujętym w załączniku nr 1 do umowy, 
z zastrzeżeniem postanowień § 2 ust. 7, § 3 ust. 4 i 6-8, § 10 ust. 1-3.

- Ceny na fakturze będą rozbite na poszczególne pozycje dostawy z wyszczególnionym podatkiem VAT (cena jednostkowa netto, stawka podatku VAT, cena jednostkowa brutto, wartość netto, wartość brutto, wartość VAT).

- Za termin dokonania zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Dostawcy należne są, bez wezwania, odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych, za okres od dnia wymagalności świadczenia pieniężnego do dnia zapłaty, jeżeli są spełnione łącznie następujące warunki:

  - Dostawca zrealizował swoje świadczenie;

  - Dostawca nie otrzymał zapłaty w terminie określonym w umowie albo wezwaniu.

- W przypadku opóźnienia Zamawiającego z zapłatą należności wynikających z umowy Dostawca zobowiązany będzie przed ewentualnym skierowaniem sprawy o zapłatę na drogę postępowania sądowego wezwać Zamawiającego do zapłaty na piśmie zakreślając mu dodatkowy 14-dniowy termin do zapłaty liczony od dnia dostarczenia wezwania.

Termin wykonania umowy

§ 5

- Umowa została zawarta na czas określony i obowiązuje: od dnia ……………. do dnia 22.03.2017/ /22.04.2017 r.

- Umowa wygasa lub rozwiązuje się:

  - z upływem okresu na jaki została zawarta,

  - z chwilą wyczerpania się łącznej kwoty przeznaczonej na dostawy określonej w §3 ust. 1 lub całkowitej ilości zamówienia,

  - na skutek porozumienia Stron lub odstąpienia od umowy przez jedną ze Stron umowy w przypadkach przewidzianych w niniejszej umowie i powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

- Strony postanawiają, że oprócz wypadków wymienionych w kodeksie cywilnym oraz art. 145 ust. 1 Prawa zamówień publicznych, przysługuje im prawo odstąpienia od umowy w następujących wypadkach:

- Dostawca może odstąpić od umowy, jeżeli Zamawiający nie dokonuje zapłaty za faktury Dostawcy w okresie dłuższym niż 90 dni licząc od terminu zapłaty ustalonego w § 4 ust. 1,

- Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli:

- Dostawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął wykonywania umowy lub przerwał jej wykonywanie;

- Dostawca nieterminowo realizuje dostawy;

- Dostawca rażąco narusza obowiązki wynikające z niniejszej umowy;

- Dostawca 3–krotnie nieterminowo zrealizuje dostawy, bądź opóźni się w realizacji pojedynczej dostawy przez okres dłuższy niż 10 dni;

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia.

- W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego na podstawie art. 145 ust. 1 Prawa zamówień publicznych Dostawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanej części umowy.

- W przypadku wcześniejszego rozwiązania umowy, Dostawca może żądać jedynie zapłaty kwoty należnej mu z tytułu wykonania odebranych dostaw.

Gwarancje ilości i jakości dostarczanego towaru.

§ 6

- Dostawca gwarantuje, że towar jest wolny od wad, z terminem ważności minimum 1 rok (ewentualne krótsze terminy ważności będą każdorazowo uzgadniane z Zamawiającym) i jest dopuszczony do obrotu i stosowania na terytorium RP odpowiednio zgodnie z:

- ustawą z dnia 06.09.2001 r. Prawo farmaceutyczne,

- ustawą z dnia 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych,

- ustawą z dnia 9.10.2015 r. o produktach biobójczych,

jak i aktami wykonawczymi do tych ustaw.

Dokumenty dopuszczające towar do obrotu na terenie RP, jak i inne dokumenty wymagane przepisami prawa a tyczące danego leku/wyrobu/ produktu (np. charakterystyki produktu leczniczego, karty charakterystyki, świadectwa rejestracji, certyfikaty zgodności i inne) Dostawca zobowiązuje się okazać na każde żądanie Zamawiającego w terminie 3 dni od daty zgłoszenia takiego żądania.

- Dostawca gwarantuje trwałość towaru w okresie podanym na opakowaniu pod warunkiem właściwego, określonego na opakowaniu sposobu przechowywania przez Zamawiającego.

- Towar dostarczany będzie do Zamawiającego zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (Dz.U. z 2015 r. poz. 381), a w przypadku asortymentu nie będącego produktami leczniczymi, dostarczany będzie on zgodnie z wymogami odpowiednimi dla danego typu towaru (w szczególności transport odbywać się powinien w warunkach zgodnych ze wskazaniami producenta).

- W przypadku wykonania zamówienia w części dotyczącej transportu przy użyciu podwykonawcy, Dostawca odpowiada za działanie, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy jak za własne działanie, uchybienia i zaniedbania, w tym za przestrzeganie przez podwykonawcę wymogu określonego w ust. 3.

- Wszystkie dokumenty powinny być wystawione przez Dostawcę w języku polskim i sygnowane numerami umowy. W przypadku dokumentu sporządzonego w języku obcym, Dostawca zobowiązany jest przedłożyć ten dokument, wraz z tłumaczeniem na język polski; dokument dostarczony w postaci kopii, ma być opatrzony zapisem „za zgodność z oryginałem” i podpisany przez uprawnioną osobę. Dokumenty w języku innym niż polski, bez załączonego ich tłumaczenia, będą zwracane Dostawcy przez Zamawiającego. Zamawiający poinformuje Dostawcę o zwrocie dokumentów faksem na nr …………..…………...

§ 7

Dostawca zobowiązuje się do oznakowania dostarczonego towaru, uwzględniając następujące parametry:

- nazwę handlową – etykiety muszą być w języku polskim, (z zastrzeżeniem wynikającym z art. 14 ust. 1 i 2 ustawy o wyrobach medycznych,

- podanie sposobu konfekcjonowania towaru (wielkości opakowania),

- podanie daty ważności,

- podanie numeru serii,

- podanie sposobu przechowywania.

Dane z poz. 1)-2) podane na opakowaniach będą zgodne z tymi wpisanymi na fakturze.

§ 8

- Zamawiający będzie dokonywał odbioru ilościowego i jakościowego każdej dostawy towaru w dniu jej dostarczenia.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia od Dostawcy zamówionej dostawy towaru nie odpowiadającej wymogom jakościowym i ilościowym z zastrzeżeniem §2 ust. 6 – zdanie ostatnie

- W razie stwierdzenia w dostawie: wad ilościowych (ilość niezgodna z zamówieniem lub fakturą) jakościowych, ceny wyższej niż w umowie Zamawiający zawiadomi o tym niezwłocznie Dostawcę faksem na nr.............................., przesyłając sporządzony na piśmie protokół reklamacji zawierający ujawnione rozbieżności i wady jakościowe (reklamacja).

- Dostawca zobowiązany jest rozpatrzyć reklamację, zawiadamiając Zamawiającego o zajętym 	stanowisku faksem na nr (12) 68-76-355, w terminie 2 dni roboczych licząc od daty otrzymania reklamacji - pod rygorem uznania reklamacji za zasadną.

- W przypadku uwzględnienia reklamacji Dostawca dostarczy towar wolny od wad lub brakującą ilość towaru w terminie do 3 dni roboczych, licząc od dnia uznania reklamacji.

- Dostawca ma obowiązek wystawić fakturę korygującą cenę wyższą od ceny z umowy, w terminie 
2 dni roboczych, licząc od dnia uznania reklamacji.

- Zamawiający nie ma obowiązku zapłaty za wadliwy towar. Termin zapłaty za towar dostarczony w wyniku uwzględnienia reklamacji liczony jest od daty jego dostarczenia oraz dostarczenia oryginału faktury korygującej.

- Wymiana towaru na wolny od wad, w przypadku zasadnej reklamacji, następuje na koszt Dostawcy.

Kary umowne.

§ 9

- Strony ustalają, że w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy (z zastrzeżeniem §10 ust. 2 zdanie 2 i 3) Zamawiający może żądać od Dostawcy kar umownych z następujących tytułów i w wysokościach:

  - w razie zwłoki w dostarczeniu zamówionej dostawy lub dostarczeniu dostawy niezgodnie z zamówieniem (np. dostawa nie zawierająca wszystkich asortymentów podanych 
w zamówieniu, asortyment niezgodny ze złożonym zamówieniem) – w wysokości 1 % ceny brutto opóźnionej dostawy za każdy dzień zwłoki, a w przypadku zamówień „na cito” – 0,5% wartości zamówionej dostawy za każdą godzinę opóźnienia oraz 1% ceny brutto dostawy niezgodnej z zamówieniem;

  - w razie całkowitego niedostarczenia zamówionej dostawy w terminie ustalonym z Zamawiającym (opóźnienie w dostawie powyżej 3 dni ponad ustalony termin lub 24 godziny ponad deklarowany termin dostaw w przypadku dostaw „na cito”, Zamawiający będzie traktował, jako całkowite niedostarczenie towaru) –  w takiej sytuacji Zamawiający może obciążyć Dostawcę karą umowną w wysokości 20 % umownej ceny brutto zamówionej i nie dostarczonej.

- Zamawiający ma prawo potrącać kwoty kar umownych, o których mowa w ust. 1 punkt 1) i 2) z należności Dostawcy z tytułu zapłaty za dostarczony przez niego towar, bez uprzedniego wezwania go do zapłaty kary. Zamawiający niezwłocznie poinformuje Dostawcę o dokonanym potrąceniu.

- W przypadku opóźnienia w dostarczeniu zamówionej dostawy Zamawiający, z uwagi na potrzebę zapewnienia ciągłości leczenia pacjentów, ma prawo dokonania zakupu u innego dostawcy. W takiej sytuacji Dostawca, oprócz kary umownej określonej w ust. 1, zobowiązany będzie do pokrycia różnicy w cenie pomiędzy ceną wynikającą z niniejszej umowy, a ceną, jaką zapłaci Zamawiający 
u innego Dostawcy, aby zrealizować zamówienie bądź pokrycia całości kosztów zakupu, jeśli wobec zakupu u innego dostawcy dostarczenie danej dostawy nie jest już uzasadnione.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych określonych w kodeksie cywilnym, gdy wartość kar umownych jest niższa niż wartość powstałej szkody. Dochodzenie roszczeń jest możliwe jedynie do wartości powstałej szkody.

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy

§ 10

- Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania zmian w postanowieniach umowy w stosunku do treści załącznika nr 1 do umowy, w razie wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a zwłaszcza w przypadku:

  - wstrzymania produkcji oferowanego towaru,

  - zakończenia produkcji oferowanego towaru,

  - wygaśnięcia rejestracji oferowanego towaru,

  - otrzymania od Dostawcy korzystnej oferty cenowej na lek o równoważnych lub przewyższających parametrach do towarów zawartych w załączniku cenowym do umowy,

  - niemożności dostarczenia towaru pod nazwą handlową wskazaną w załączniku cenowym do umowy,

  - zmiany danych Dostawcy,

  - objęcia leku stanowiącego przedmiot umowy decyzją refundacyjną lub objęcia decyzją refundacyjną leku, stanowiącego podstawę limitu,

  - zmiany decyzji refundacyjnej w zakresie ceny leku objętego umową lub zmiany decyzji refundacyjnej w zakresie ceny leku stanowiącego podstawę limitu.

- W przypadku zaistnienia okoliczności określonych w ust. 1 pkt 1)-5) Dostawca w porozumieniu z Zamawiającym zaproponuje inny towar o tym samym działaniu farmakologicznym/ zastosowaniu 
w terapii lub towar o tej samej nazwie międzynarodowej, lecz innej nazwie handlowej, różniący się np. objętością lub zawartością substancji czynnej, wielkością opakowania w przeliczonych ilościach 
i wyceniony proporcjonalnie do zaoferowanego w umowie.

W przypadku braku możliwości dostarczenia zamiennika leku w cenie przetargowej, Zamawiający może wyrazić zgodę na sprzedaż w cenie zbliżonej do rynkowej lub na wyłączenie tego produktu 
z umowy na czas wstrzymania produkcji lub wycofania z obrotu przedmiotu umowy i braku możliwości dostarczenia zamiennika. W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest przedstawić pisemnie/faksem Zamawiającemu do akceptacji informację o nowej cenie lub/i informację 
o czasowym wyłączeniu tego produktu z umowy na czas wstrzymania produkcji lub wycofania 
z obrotu przedmiotu umowy i braku możliwości dostarczenia zamiennika leku w cenie przetargowej 
z podaniem przyczyn takiego stanu.

- Cena jednostkowa proponowanego towaru nie może być wyższa niż towaru oferowanego w załączniku nr 1 do umowy (przeliczenie na równoważnik farmakologiczny oraz wielkość opakowania) i musi być zgodna z zapisami § 1 ust. 5 niniejszej umowy – z zastrzeżeniem § 3 ust. 4, 
6-8 niniejszej umowy.

- Proponowane zmiany nie wymagają formy pisemnego aneksu z wyjątkiem zmian wynikających z § 3 ust. 7 (aneks wymagany jest tylko w przypadku podwyższenia ceny urzędowej leku) i § 3 ust. 8.

- Zmiana, o której mowa w ust. 1 lit. 7) i 8) może nastąpić na uzasadniony wniosek Wykonawcy i po zaakceptowaniu zmiany przez Zamawiającego.

Postanowienia końcowe

§11

- Osobą odpowiedzialną za realizację umowy ze strony Zamawiającego jest: Kierownik Apteki Szpitalnej mgr Maria Baś nr tel. 12 68 76 355.

- Ze strony Wykonawcy do kierowania i koordynowania spraw związanych z realizacją niniejszej umowy wyznacza się: ........................................................................................................- nr tel. ……………………………

§ 12

Na wypadek wyższej konieczności (np. stan klęski żywiołowej, kataklizm, itp.) Zamawiający zastrzega sobie prawo zamawiania ponad przyjętą w umowie ilość towaru.

§ 13

We wszystkich sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy powszechnie obowiązujące, a w szczególności ustawa Prawo zamówień publicznych i Kodeks Cywilny.

§ 14

Kwestie sporne powstałe w związku z realizacją umowy Strony zobowiązują się rozstrzygać na drodze polubownej, a w przypadku braku porozumienia rozstrzygać w drodze postępowania sądowego w sądzie powszechnym właściwym dla siedziby Zamawiającego.

§ 15

Dostawca nie może bez pisemnej zgody podmiotu tworzącego dla Zamawiającego (w rozumieniu ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej) zbywać jakichkolwiek wierzytelności wynikających 
z niniejszej umowy.

§ 16

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej Strony.

DOSTAWCA				                                         ZAMAWIAJĄCY

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UMOWY

Dotyczy pakietów: 46-47, 49, 56, 60-62, 71, 73, 75, 79-80

Protokół z przeprowadzonego szkolenia

Dotyczy umowy nr ......................... z dnia ...................

Dostawca dokonał szkolenia personelu w zakresie prawidłowego sposobu korzystania z przedmiotu zamówienia opisanego w załączniku nr 1 do umowy w dniu……….

Osoba szkoląca ................................................................... – podpis ...........................................

Ilość przeszkolonych osób :

- .....................................................- podpis ....................................

- .....................................................- podpis ....................................

- .....................................................- podpis ....................................

- .....................................................- podpis ....................................

- .....................................................- podpis ....................................

- .....................................................- podpis ....................................

- .....................................................- podpis ....................................

- .....................................................- podpis ....................................

- .....................................................- podpis ....................................

- .....................................................- podpis ....................................

Miejscowość i data:…………………………..

Podpisy osób upoważnionych

ZAMAWIAJĄCY						DOSTAWCA

| ………………………………………… Imię i nazwisko ………………………………………… Stanowisko ………………………………………… Podpis i pieczątka ………………………………………… Miejscowość, data | ………………………………………… Imię i nazwisko ………………………………………… Stanowisko ………………………………………… Podpis i pieczątka ………………………………………… Miejscowość, data |
| --- | --- |

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UMOWY

Dotyczy pakietów: 49, 58

UMOWA UŻYCZENIA

zawarta w dniu ……………………..   w Krakowie pomiędzy:

Szpitalem Specjalistycznym im. J. Dietla w Krakowie, 31-121 Kraków, ul. Skarbowa 4, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000032179, NIP: 676-20-83-306, REGON: 351564179,

reprezentowanym przez: dr med. Andrzeja Kosiniaka-Kamysza – Dyrektora,

zwanym dalej Biorącym w używanie,

a

.................................................................................................................................................................

reprezentowaną przez:

……………………………………………………………

zwanym dalej Użyczającym.

W wykonaniu łączącej Strony umowy o zamówienie publiczne nr ZP/1/2016, nr …....ZP/2016 z dnia ....................2016 r. zawarto niniejszą umowę użyczenia.

§ 1

- Użyczający oświadcza, że jest uprawniony do dysponowania urządzeniem – .......................................–  w ilości 40/350* szt. [*-w zależności od pakietu]. Wyroby te nie są obciążone prawami osób trzecich.

- Użyczający oświadcza, że oddaje w użyczenie, nieodpłatnie, na rzecz Biorącego do używania ......................................................, zwane dalej „przedmiotem użyczenia” z przeznaczeniem do wykorzystania wraz z ........................................ dostarczanymi Szpitalowi Specjalistycznemu 
im. J. Dietla w Krakowie na mocy umowy nr ......../ZP/2016 z dnia ....................2016 r., a Biorący do używania przyjmuje je.

§  2

- Przedmiot użyczenia zostanie wydany Biorącemu do używania wraz z pierwszą dostawą wyrobu będącego przedmiotem umowy nr ....../ZP/2016 z dnia ...............2016 r., wraz z dokumentacją (np. zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych, karta gwarancyjna i instrukcja obsługi) urządzeń, stanowiących przedmiot użyczenia, w języku polskim w momencie ich dostawy. Wydanie następuje na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego.

- Przedmiot użyczenie zostanie wydany Biorącemu do używania w stanie nowym i w pełni przydatnym do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem, wolnych od wad fizycznych i prawnych oraz spełniających wymogi określone w odrębnych, odnoszących się dla tego typu urządzeń, przepisach;

- Użyczający gwarantuje, że przedmiot użyczenia jest wolny od wad oraz posiada wymagane prawem świadectwa, pozwolenia, certyfikaty itp.

- Użyczający zobowiązuje się do przeprowadzenia szkolenia pracowników Biorącego do używania (do 10 osób) w zakresie obsługi dostarczonych urządzeń.

- Użyczający udziela gwarancji jakości na przedmiot użyczenia dotyczącej zapewnienia właściwości wynikających z przeznaczenia przedmiotu użyczenia. Gwarancja obejmuje cały okres obowiązywania umowy.

- Użyczający zobowiązuje się do wykonania bezpłatnego przeglądu przedmiotu użyczenia zgodnie 
z zaleceniami producenta.

- W okresie trwania umowy Użyczający zobowiązuje się do bezpłatnego usuwania usterek wynikających z przyczyn tkwiących w przedmiocie użyczenia, w tym także do bezpłatnej wymiany wadliwych części i podzespołów.

- Użyczający zobowiązuje się rozpocząć naprawy gwarancyjne w ciągu 24 godzin od zgłoszenia przez Biorącego do używania usterek przedmiotu użyczenia, faksem na nr ……………………….……. lub pocztą elektroniczną e-mail ………………..

- Użyczający zapewnia usunięcie usterek do 48 godzin od chwili rozpoczęcia naprawy gwarancyjnej. 
W sytuacji, gdy dochowanie tego terminu jest niemożliwe Użyczający zobowiązuje się do wymiany przedmiotu użyczenia na tożsamy ze sprzętem użyczanym przez Biorącego do używania w terminie nie dłuższym niż 4 dni od daty zgłoszenia awarii przedmiotu użyczenia.

- Dwukrotna naprawa tego samego elementu zobowiązuje Użyczającego do wymiany przedmiotu użyczenia na tożsamy lub nowszy.

- W przypadku przekroczenia terminu określonego w ust. 8 i 9 Biorący do używania może naliczyć kary umowne określone w § 4. Nie dotyczy to usterek i awarii powstałych w wyniku okoliczności, które wyłączają Ogólne Warunki Gwarancji i/lub Gwarancja Producenta. Niedziela i święta nie są wliczane do czasu reakcji na zgłaszane usterki.

- Po zakończeniu umowy Użyczający zobowiązany jest do odbioru od Biorącego do używania przedmiotu użyczenia. Stan przedmiotu użyczenia winien być niepogorszony ponad ten wynikający 
z normalnego zużycia. Odbiór winien nastąpić w terminie 7 dni od końca okresu, w którym umowa niniejsza obowiązywała, po wcześniejszym uzgodnieniu dokładnego terminu z Biorącym do używania. Odbiór przedmiotu użyczenia następuje za protokołem zdawczo-odbiorczym.

- Biorący do używania zobowiązuje się do używania przedmiotu użyczenia z należytą starannością, zgodnie z jego przeznaczeniem.

§3

- Strony oświadczają, że umowę niniejszą zawierają na czas określony, odpowiadający okresowi 
w którym łączyć będzie Strony umowa nr ......./ZP/2016.

- Po zakończeniu umowy nr ......../ZP/2016 przedmiot użyczenia zostanie Użyczającemu zwrócony 
w stanie nie gorszym niż wynikający z normalnego używania przedmiotu użyczenia.

§4

Strony ustalają, że obowiązującą ich formą odszkodowania będą kary umowne przysługujące 
z następujących tytułów:

Użyczający płaci Biorącemu do używania kary umowne:

- za nieterminową dostawę, uruchomienie urządzeń stanowiących przedmiot użyczenia – w wysokości. 500 zł, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,

- za nieterminowe usunięcie wad lub usterek urządzeń stanowiących przedmiotu użyczenia w okresie użyczania – w wysokości 30 zł w odniesieniu do jednego urządzenia, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,

§5.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową ma odpowiednie zastosowanie dokumentacja postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP/1/2016, zapisy umowy nr ….../ZP/2016 z dnia ........................2016 r. oraz inne odpowiednie przepisy prawa, w tym Kodeksu cywilnego.

§ 6

Wszelkie zmiany warunków niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 7

Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których po jednym otrzymuje każda ze stron.

Użyczający 					Biorący do używania

Protokół zdawczo-odbiorczy

Dotyczy umowy nr ............ z dnia ...................

CZĘŚĆ A

DOSTAWA, MONTAŻ, URUCHOMIENIE

W dniu ....................... odebrano do Biorącego do używania niżej wymienione urządzenia wraz 
z niezbędnym wyposażeniem i oprzyrządowaniem.

| Nazwa wyrobu | Typ (model) | Nr seryjny | Rok produkcji | Wyposażenie, części składowe, materiały eksploatacyjne (szt.) | Producent | Uwagi dotyczące instalacji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. 4. |  |  |  |  |  |  |

Strony zgodnie stwierdzają:

- Stan przedmiotu użyczenia jest niepogorszony ponad ten wynikający z normalnego zużycia.

- Uwagi:.................................................................................................................................

Przyjęto bez zastrzeżeń.

Podpisy osób upoważnionych

UŻYCZAJĄCY				BIORĄCY DO UŻYWANIA

| ………………………………………… Imię i nazwisko ………………………………………… Podpis i pieczątka ………………………………………… Miejscowość, data | ………………………………………… Imię i nazwisko ………………………………………… Podpis i pieczątka ………………………………………… Miejscowość, data |
| --- | --- |

CZĘŚĆ B

SZKOLENIE PERSONELU

- Użyczający dokonał szkolenia personelu w zakresie działania i obsługi przedmiotu użyczenia opisanego w Protokole zdawczo-odbiorczym w części A – Dostawa, montaż, uruchomienie.

Osoba szkoląca .............................................................. – podpis .................................

Ilość przeszkolonych osób:

| L.p. | Imię i nazwisko | Podpis |
| --- | --- | --- |
| … |  |  |

Podpisy osób upoważnionych

UŻYCZAJĄCY				BIORĄCY DO UŻYWANIA

| ………………………………………… Imię i nazwisko ………………………………………… Podpis i pieczątka ………………………………………… Miejscowość, data | ………………………………………… Imię i nazwisko ………………………………………… Podpis i pieczątka ………………………………………… Miejscowość, data |
| --- | --- |

CZĘŚĆ C

ODBIÓR

W dniu ....................... odebrano od Biorącego do używania, niżej wymienione urządzenia wraz z niezbędnym wyposażeniem i oprzyrządowaniem.

| Nazwa wyrobu | Typ (model) | Nr seryjny | Rok produkcji | Wyposażenie, części składowe, materiały eksploatacyjne (szt.) | Producent | Uwagi dotyczące instalacji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. 4. |  |  |  |  |  |  |

Strony zgodnie stwierdzają:

- terminowe wywiązanie się Użyczającego z postanowień zawartej z nim umowy,

- dokonanie prawidłowej instalacji – montażu i uruchomienia przedmiotu użyczenia,

- dostarczenie kompletnej dokumentacji (deklaracja zgodności CE, karta gwarancyjna i instrukcja obsługi *)) w języku polskim,

- przeszkolenie personelu Biorącego do używania,

- Uwagi:.................................................................................................................................

*) niepotrzebne skreślić

Przyjęto bez zastrzeżeń.

Podpisy osób upoważnionych

UŻYCZAJĄCY				BIORĄCY DO UŻYWANIA

| ………………………………………… Imię i nazwisko ………………………………………… Podpis i pieczątka ………………………………………… Miejscowość, data | ………………………………………… Imię i nazwisko ………………………………………… Podpis i pieczątka ………………………………………… Miejscowość, data |
| --- | --- |

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UMOWY

Dotyczy pakietu 7

POROZUMIENIE W ZAKRESIE GWARANCJI ZACHOWANIA CENY PRODUKTU INFLIXIMAB MA POZIOMIE CENY ZA ZUŻYTY PRZEZ ŚWIADCZENIODAWCĘ PRODUKT

Zawarte w dniu ........................ pomiędzy:

Szpitalem Specjalistycznym im. J. Dietla w Krakowie, 31-121 Kraków, ul. Skarbowa 4,

reprezentowanym przez: dr med. Andrzeja Kosiniaka-Kamysza – Dyrektora,

zwanym dalej Zamawiającym

a   ..............................................................................................................

reprezentowanym przez: .............................................................................................................

zwanej dalej Dostawcą

stanowiące załącznik do umowy nr ...../ZP/2016 (dalej odpowiednio „Umowa” oraz „Porozumienie”).

Strony uzgadniają co następuje:

§ 1

- Dostawca zobowiązuje się i gwarantuje, iż Zamawiający będzie w terminie od ...... kwietnia 2016 r., zobowiązany do ponoszenia kosztów produktu ................. (dalej: „produkt”) wyłącznie w zakresie, 
w którym produkt ten będzie mógł zostać w toku normalnego użycia produktu podany świadczeniobiorcy, a w konsekwencji w zakresie, w którym zużycie tego produktu będzie mogło stanowić podstawę dla uzyskania przez Zamawiającego refundacji od Narodowego Funduszu Zdrowia, zgodnie z zasadami pokreślonymi w Zarządzeniu Prezesa NFZ nr 27/2012/DGL z dnia 10 maja 2012 r. z późn. zm.

- W związku z powyższym zobowiązaniem, w przypadku poniesienia przez Zamawiającego szkody. 
Z uwagi na utratę, w toku normalnego użycia, właściwości terapeutycznych przez Produkt, skutkującej niemożnością uzyskania przez Zamawiającego refundacji od Narodowego Funduszu Zdrowia, Dostawca zobowiązuje się do zapłaty Zamawiającemu kary umownej.

- Kara umowna, o której mowa powyżej, uiszczana będzie w wysokości odpowiadającej wartości zakupionego Produktu, dla którego Zamawiający nie mógł uzyskać refundacji, z uwagi na utratę jego wartości terapeutycznej, obliczonej w oparciu o cenę ustaloną w przetargu publicznym. Do obliczania wysokości kary umownej, nie będzie brany pod uwagę koszt Produktów, które utraciły przydatność terapeutyczną, na skutek działań innych niż wynikłych w toku normalnego użycia Produktu. Kara umowna będzie obejmować wyłącznie produkty używane (otwarte) przez Zamawiającego w terminie od ...... kwietnia 2016r.

- Kara umowna będzie ustalona na podstawie pisemnych miesięcznych raportów przekazywanych Dostawcy przez Zamawiającego oraz not księgowych wystawianych przez Zamawiającego. Raporty miesięczne będą przekazywane Dostawcy w terminie 21 dni od dnia zakończenia kolejnego miesiąca kalendarzowego. Dostawca wyraża zgodę na potrącanie kwot kar umownych z jego należności bez uprzedniego wezwania go do zapłaty. Zamawiający niezwłocznie poinformuje Dostawcę 
o dokonanym potrąceniu. W przypadku braku możliwości potrącenia kwot kary umownej z należności Dostawcy, będzie on zobowiązany do zapłaty kary umownej w terminie 14 dni od daty wystawienia noty księgowej.

- Każdy raport miesięczny zawierać będzie informacje na temat:

- ilości wykorzystanych w danym miesiącu opakowań Produktu, zamówionych na podstawie Umowy ......../ZP/2016,

- ilość Produktu, zamówionych na podstawie Umowy, dla którego Zamawiający nie mógł uzyskać refundacji z uwagi na utratę jego wartości terapeutycznej, o którym mowa §1 ust. 1 i 3 niniejszego Porozumienia.

- Dostawca, jest uprawniony do dokonywania kontroli, w tym wglądu do wszelkiej dokumentacji Zamawiającego, związanej z wykonaniem zapisów niniejszego Aneksu.

- Do każdego raportu miesięcznego dołączona zostanie nota rozliczeniowa, o której mowa w ust. 4, której wysokość będzie ustalona na podstawie danych zawartych w raportach, o których mowa w ust. 5 i w oparciu o zasady określone w ust. 3 i 4.

§ 2

W sytuacji gdy którekolwiek z postanowień niniejszego Porozumienia miałoby zostać uznane za bezskuteczne, nieważne, bezprawne lub niemożliwe do wprowadzenia w życie pod jakimkolwiek innym względem, powyższe nie będzie miało wpływu na pozostałe warunki niniejszego Porozumienia, przy zastrzeżeniu że w takim wypadku, Strony podejmą niezwłocznie negocjacje by działając w dobrej wierze uzgodnić i wprowadzić do Porozumienia wszelkie poprawki uznane za niezbędne do zapewnienia sprawiedliwych i godziwych w odniesieniu każdej ze Stron warunków kontynuowania współpracy.

§ 3

Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY								DOSTAWCA