/Załaczniki do pytań 1-7

Kraków, dnia 5.05.2016 r.

# WYKONAWCY

Dot. ZP/2/2016                                                                                        Pytania i odpowiedzi

W związku z zapytaniami jakie wpłynęły do Zamawiającego dotyczącymi treści Specyfikacji   Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 209 tys. euro na: Wykonanie studium wykonalności oraz projektu architektoniczno – budowlanego i wykonawczego dla zadania pn. „Poprawa jakości świadczonych usług zdrowotnych i bezpieczeństwa pacjentów Szpitala im. J. Dietla w Krakowie przy ul. Skarbowej 1, Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz.2164 z późniejszymi zmianami), przekazuje Wykonawcom treść pytań i odpowiedzi:

###### Pytanie 1

Proszę o określenie powierzchni w m2 jaką obejmować będzie przedmiotowa dokumentacja i jakie oddziały lub budynki Szpitala wejdą w jej zakres.

Odp.: Zgodnie z opisem zawartym  w siwz zakres inwestycji obejmował będzie (wg kolejności etapów realizacji budowlanej):

1) III Oddział Chorób Wewnętrznych ok. 900 m2,

2) Oddział Reumatologii i Rehabilitacji ok. 900 m2,

3) szatnia personelu – przyziemie ok. 300 m2,

4) Oddział Kardiologii ok. 700 m2,

5) I Oddział Chorób Wewnętrznych ok. 700 m2,

6) wymiennikownia i teren zewnętrzny (rezerwowe ujęcie wody).

Pytanie 2
Czy Zamawiający dysponuje aktualną inwentaryzacją obiektu. Proszę o udostępnienie poglądowych rzutów obrazujących przedmiot i zakres opracowania.

Odp.: Zgodnie z zapisem w siwz , Zamawiający dodatkowo załącza rzuty kondygnacji na których będą prowadzone prace projektowe:

Załączniki do pytań 1-7.

Pytanie 3
 Czy Zamawiający dysponuje ekspertyzą p.poż lub innymi dokumentami w zakresie przystosowania obiektu do wymogów p poż.  , proszę o udostępnienie.

Odp.: Tak - zgodnie z zapisem w siwz. Zamawiający udostępnia  opracowanie w treści odpowiedzi./Załączniki 1 –7 do pytań/ Jest ona dostępna również w siedzibie Zamawiającego.

Pytanie 4
Czy Zamawiający przewiduje wydłużenie terminu opracowania dokumentacji w przypadku wydłużających się procedur administracyjnych?

Odp.: Zamawiający nie przewiduje wydłużenia terminu opracowania dokumentacji.

Pytanie 5
Czy Zamawiający dysponuje Programem Funkcjonalno-Użytkowym bądź koncepcją, czy należy w ofercie przyjąć kwotę na opracowania wstępne?

Odp.: Zgodnie z opisem w siwz, Zamawiający nie dysponuje Programem Funkcjonalno-Użytkowym bądź koncepcją. Należy w ofercie przyjąć kwotę za opracowania wstępne.

Pytanie 6
Proszę o doprecyzowanie przedmiotu zamówienia. Jest zbyt ogólnikowe i uniemożliwia przygotowanie oferty: czy w zakres wchodzi przebudowa przyłączy, zmiana źródła ciepła, rozbudowa obiektu itp.

Odp.: Zgodnie z opisem w siwz, zakres prac projektowych obejmował będzie tylko instalacje wymienione w opisie przedmiotu zamówienia oraz ewentualne zmiany poszczególnych powierzchni pomieszczeń w ramach obecnej konstrukcji nośnej budynku. Zamawiający dopuszcza ewentualne przesunięcia lub wyburzenia ścianek działowych.

Pytanie 7
W ogłoszeniu Zamawiający określił: opracowanie we wszystkich branżach, proszę o doprecyzowanie jakie branże i w jakim zakresie miał na myśli.

Odp.: Zgodnie z opisem zawartym  w siwz, w ramach zamówienia przewiduje się wykonanie studium wykonalności oraz projektu architektoniczno - budowlanego i wykonawczego, uwzględniającego i zawierającego:

- Program funkcjonalno – użytkowy dla części budynku objętej inwestycją, zawierający  uzgodniony z zamawiającym zakres zmian funkcjonalnych w obiekcie ze szczególnym uwzględnieniem dostosowania obiektu do obowiązujących przepisów ochrony p.pożarowej,

- projekt branży architektonicznej w zakresie wynikającym z pkt.1

- projekt wewnętrznej instalacji wodno – kanalizacyjnej,

- projekt wewnętrznej instalacji elektrycznej,

- projekt wewnętrznej instalacji niskoprądowej,

- projekt instalacji wentylacji mechanicznej i instalacji oddymiania,

- centralny system schładzania powietrza w tzw. „nowej części”.

- projekt modernizacji istniejącej instalacji sygnalizacji pożaru oraz dźwiękowy system ostrzegawczy,

- aktualizację instrukcji bezpieczeństwa pożarowego,

- projekt wykonania i przyłączenia rezerwowego źródła zasilania w wodę z istniejącej studni wraz ze stacją przygotowania i uzdatniania wody dla celów spożywczych,

- projekt konstrukcyjny z opisem i obliczeniami statyczno – wytrzymałościowymi,

- opracowanie kosztorysu dla przedmiotowych prac z rozbiciem na poszczególne oddziały i etapy realizacji inwestycji (4 etapy) oraz z rozbiciem na branże w ramach etapu (kosztorysy inwestorskie wraz z przedmiarem). UWAGA: Branże ściśle związane z gospodarką energetyczną obiektu muszą być wyodrębnione dla każdego medium w każdym etapie, tj. instalacja c.o., instalacja c.w.u., oświetlenie, wentylacja mechaniczna, klimatyzacja.  (Powyższe jest niezbędne dla celów audytów energetycznych przeprowadzanych przez Urząd) opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót.

Zamawiający uprzejmie prosi o dokładne zapoznanie się z treścią siwz.

Ponadto Zamawiający zaleca zapoznania się z obiektem w formie wizji lokalnej po wcześniejszym umówieniu wizyty z Działem Technicznym, tel: 12 68 76 348.

Dyrektor

dr n. med. Andrzej Kosiniak Kamysz