Szpital Specjalistyczny im. J. Dietla w Krakowie(

ul. Skarbowa 4, 31-121 Kraków

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 póź. zm.) na:

Dostawę Elektronicznego Archiwum EDM

dla Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie.

NR SPRAWY: ZP/3/2016

Zatwierdził:

DYREKTOR SZPITALA

dr. n .med. Andrzej Kosiniak Kamysz

Kraków, dnia 29.04.2016 r.

SPIS TREŚCI:

1.ZAMAWIAJĄCY

2.TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

3.OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

4 TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA

5.OFERTY CZĘŚCIOWE, WARIANTOWE, RÓWNOWAŻNE

6.ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE

7.WYMAGANE WARUNKI DOPUSZCZAJĄCE WYKONAWCÓW DO UDZIAŁU ORAZ SPOSÓB DOKONYWANIA ICH OCENY

8. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW,

9.OFERTA SKŁADANA PRZEZ WYKONAWCĘ, KTÓRY MA SIEDZIBĘ LUB MIEJSCE

ZAMIESZKANIA POZA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

10.OFERTA SKŁADANA PRZEZ SPÓŁKĘ CYWILNĄ

11.OFERTA SKŁADANA PRZEZ KONSORCJUM

12.WYMAGANIA DOTYCZĄCE OFERTY SKŁADANEJ PRZEZ WYKONAWCÓW

13. WADIUM

14.ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

15. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY I WARUNKI PŁATNOŚCI

16. KRYTERIUM I SPOSÓB OCENY OFERT

17. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

18.INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z

WYKONAWCAMI

19.OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

20.TRYB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH TREŚCI SIWZ

21. POSTAĆ OFERTY

22.ZALECENIA DOTYCZĄCE OPAKOWANIA I OZNAKOWANIA OFERT

23.TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

24. OTWARCIE OFERT

25. WYJAŚNIENIE TREŚCI BADANYCH OFERT, POPRAWIANIE OMYŁEK

26.WYKLUCZENIE WYKONAWCY

27.ODRZUCENIE OFERT

28.UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

29.WYBÓR WYKONAWCY

30.OGŁOSZENIE WYNIKU POSTĘPOWANIA

31.WARUNKI UMOWY O WYKONANIE ZAMÓWIENIA

32.ZAWARCIE UMOWY

33. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ

34. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

35.ZAŁĄCZNIKI

1. ZAMAWIAJĄCY

Szpital Specjalistyczny im. J. Dietla w Krakowie, ul. Skarbowa 4, 31-121 Kraków,

NIP: 676-20-83-306, REGON: 351564179.

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku od godz. 7.35 do godz. 15.00,

tel. (12) 68 76 330, faks (12) 68 76 331.

e-mail: sekretariat@dietl.krakow.pl

Zamówienia Publiczne: zp@dietl.krakow.pl

Strona www Zamawiającego: http://www.dietl.krakow.pl

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 209 000 euro, zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz.2164 z póź zm.), zwanej dalej PZP, i opatrzone jest znakiem: ZP/3/2016.

- PRZEDMIOT I ZAKRES ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa elektronicznego archiwum EDM dla Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie.

Wspólny Słownik Zamówień  (CPV):    30233000-1

4.TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA

1.Termin wykonania zamówienia: 90 dni – jednakże nie dłużej niż do 22 sierpnia 2016r.

2.Miejsce wykonania zamówienia:  budynki Szpitala w Krakowie (ul. Skarbowa 1 oraz

Al. Focha 33).

###### 5.OFERTY CZĘŚCIOWE, WARIANTOWE, RÓWNOWAŻNE

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych .

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

- Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

- Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

6.ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówienia uzupełniającego, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 PZP.

- WYMAGANE WARUNKI DOPUSZCZAJĄCE DO UDZIAŁU WYKONAWCÓW              W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSÓB DOKONYWANIA ICH OCENY

1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy(osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, Wykonawcy występujący wspólnie), którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust.1 i 2 PZP oraz spełniają warunki, określone w art. 22 ust. 1 PZP, dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności,                    jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; Wykonawca spełni ten warunek jeżeli posiada autoryzację producenta sprzętu oraz  posiada własny dział serwisu (wsparcia)

2) posiadania wiedzy i doświadczenia; Wykonawca spełni ten warunek, jeżeli wykonał dostawy wraz z instalacją sprzętu do archiwizowania danych do min. 3 jednostek (służba zdrowia, archiwa, biblioteki, banki) w kwocie nie mniejszej niż wartość oferty.

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi
do wykonania zamówienia;

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej, tj. są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 100 000,00 tys. zł.

2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia.

3. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana według formuły spełnia – nie spełnia w oparciu o wykaz wymaganych dokumentów  i oświadczeń wymienionych w rozdziale 8 SIWZ. Niespełnienie chociażby jednego warunku, skutkować będzie zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 4 PZP wykluczeniem  Wykonawcy z postępowania (odrzuceniem jego oferty), z zastrzeżeniem art. 26 ust.3 PZP.

4. Zgodnie z art. 26 ust. 3 PZP Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń i dokumentów                 oraz pełnomocnictw albo złożyli dokumenty zawierające błędy lub złożyli wadliwe      pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba, że mimo ich               uzupełnienia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia  i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału  w postępowaniu oraz wymagań określonych przez Zamawiającego dla zamawianych dostaw, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

5. Zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy PZP Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1.

6. Wskazane w pkt 4 uzupełnienia oraz w pkt 5 wyjaśnienia Wykonawcy składają w formie pisemnej lub za pośrednictwem faksu na nr (12) 68 76 373.

- WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POWODU NIESPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

- W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o których mowa w art. 22 ust. 1 PZP, Zamawiający żąda przedstawienia następujących oświadczeń i dokumentów:

- oświadczenia o spełnianiu warunków z art. 22 ust. 1 PZP, zgodnie z załącznikiem nr 3a do SIWZ;

- opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności  związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 100.000,00 zł. Jeżeli z treści polisy nie wynika, że została ona opłacona, Wykonawca powinien załączyć do oferty dokumenty poświadczające jej opłacenie, w szczególności potwierdzenie uiszczenia  składki lub raty polisy.

- W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania                     o udzielenie zamówienia, o których mowa w art. 24 ust. 1 PZP, Zamawiający żąda następujących oświadczeń i dokumentów:

- oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia,  zgodnie z załącznikiem nr 3b do SIWZ;

b) aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 PZP, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

c) oświadczenia o braku przynależności  do grupy kapitałowej albo o przynależności do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 184 ze zm.), zgodnie z załącznikiem  nr 4 do SIWZ - w wypadku, gdy Wykonawcy  należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu  ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty w tym samym postępowaniu, muszą wykazać, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy przedsiębiorcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

- w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający żąda:

  - opisu urządzeń i elementów technicznych składających się na przedmiot zamówienia w postaci atestów, charakterystyk, świadectw rejestracji, certyfikatów, świadectw jakości i innych dokumentów dopuszczających te urządzenia i elementy do obrotu na terenie RP, potwierdzających parametry wymagane i określone  dla nich przez Zamawiającego w załączniku nr 2 do SIWZ.

  - umowy  lub certyfikatu potwierdzającego autoryzację producenta sprzętu;

  - listy pracowników działu serwisu (wsparcia) odpowiedzialnych za zabezpieczenie serwisu wraz z wykazem szkoleń/certyfikatów producenta urządzeń i oprogramowania;

  - potwierdzenie zamawiających wykonania min. 3 dostaw (referencje, zawierające co najmniej: datę wykonania, typ model, producenta dostarczonych urządzeń, dostarczona pojemność) oraz kwotę zrealizowanego zamówienia. Dostawy te muszą spełniać min. wymagania:

    - obiektowe składowanie danych;

    - min dostarczona pojemność 250 TB (netto)

UWAGA!  Zamawiający wymaga tylko dokumentów, które wymagane są przez

obowiązujące przepisy prawa.

9.  OFERTA SKŁADANA PRZEZ WYKONAWCĘ, KTÓRY MA SIEDZIBĘ LUB MIEJSCE ZAMIESZKANIA POZA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w rozdziale 8 ust.2 pkt b. SIWZ, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

10. OFERTA SKŁADANA PRZEZ SPÓŁKĘ CYWILNĄ

W przypadku składania oferty przez spółkę cywilną Zamawiający będzie ją traktował jak Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W związku z tym należy zastosować zapisy rozdziału 11 SIWZ.

Wyznaczanie pełnomocnika nie jest jednak konieczne, jeżeli wszystkie oświadczenia woli podpisują wszyscy wspólnicy.

11. OFERTA SKŁADANA PRZEZ KONSORCJUM

1.Wykonawcy tworzący konsorcjum, ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu, albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty.

- W przypadku wyboru przez Zamawiającego oferty złożonej przez konsorcjum, Wykonawcy tworzący konsorcjum zobowiązani będą, najpóźniej przed podpisaniem umowy na wykonanie zamówienia, do przedłożenia umowy konsorcjum.

- Zamawiający bezwzględnie wymaga, aby umowa konsorcjum:

  - określała sposób reprezentacji wszystkich podmiotów oraz upoważniała jednego z członków konsorcjum – głównego partnera (lidera) do koordynowania czynności związanych z realizacją umowy,

  - stwierdzała o odpowiedzialności solidarnej partnerów konsorcjum, za całość podjętych zobowiązań w ramach realizacji przedmiotu zamówienia,

  - oznaczała czas trwania konsorcjum obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia oraz gwarancji jakości,

  - określała cel gospodarczy obejmujący swoim zakresem przedmiot zamówienia,

  - wykluczała możliwość wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia oraz upływu czasu gwarancji,

  - określała sposób współdziałania podmiotów z określeniem podziału zadań w trakcie realizacji zamówienia, stwierdzała zakaz zmian w umowie bez zgody Zamawiającego.

- Wszyscy członkowie konsorcjum ponoszą solidarnie odpowiedzialność prawną za realizację zamówienia. Problematykę zobowiązań solidarnych w zakresie nie uregulowanym przez umowę konsorcjum regulują przepisy kodeksu cywilnego.

- Oferta składana przez konsorcjum zostanie utworzona z dokumentów wymienionych 
w rozdziale 8 SIWZ z zastrzeżeniem, iż dokumenty wymieniony w rozdziale 8 ust. 2 pkt 1 i 2-3 składany jest przez każdego z uczestników konsorcjum osobno.

- Ocena spełnienia przez konsorcjum warunków i wymogów określonych w rozdziale 7 ust. 1 SIWZ będzie polegała na łącznej ocenie złożonych dokumentów.

- Oferta konsorcjum musi być podpisana i oznaczona w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkie podmioty wchodzące w skład konsorcjum.

12.WYMAGANIA DOTYCZĄCE OFERTY SKŁADANEJ PRZEZ WYKONAWCÓW

- Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ. Zamawiający zaleca wykorzystanie formularzy przekazanych przez Zamawiającego. Dopuszcza się w ofercie złożenie załączników opracowanych przez Wykonawcę, pod warunkiem, że będą one identyczne, co do treści z formularzami opracowanymi przez Zamawiającego.

- Na ofertę składają się (spięte w kolejności jak podano niżej):

- wypełniony formularz ofertowo-cenowy, zgodnie z ZAŁĄCZNIKIEM NR 1 do SIWZ, podpisany przez osobę/y wskazane w pkt. 10 formularza oferty i posiadające upoważnienie do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z pkt. 11 formularza oferty;

- kosztorys ofertowy;

- oświadczenia i dokumenty określone w rozdziale 8 SIWZ wraz z pełnomocnictwem, o którym mowa w ust. 5 niniejszego rozdziału, jeżeli wykonawcę reprezentuje pełnomocnik.

- Dokumenty, o których mowa w rozdziale 8 SIWZ, mogą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej i opatrzonej klauzulą „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę (tj. osoby wymienione w rejestrze lub zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, posiadające umocowania prawne do reprezentowania Wykonawcy). Dokument wielostronicowy przedłożony w formie kserokopii winien być potwierdzony za zgodność z oryginałem na każdej stronie.

- Złożenie dokumentu w niewłaściwej formie (np. nie poświadczone przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem odpisy lub kopie) traktowane będzie jak jego brak.

- W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo, z którego wynika jego zakres, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. Pełnomocnictwo może być przedłożone wyłącznie w oryginale lub kopii poświadczonej przez notariusza (kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez ustanowionego pełnomocnika).

- Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wtedy, gdy przedstawiona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budzić wątpliwości, co do jej prawdziwości.

- Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.

- Żadne dokumenty wchodzące w skład oferty, w tym również przedstawione w formie oryginałów nie podlegają zwrotowi przez Zamawiającego.

13.  WADIUM

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

14.  ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

15. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY I WARUNKI PŁATNOŚCI

- W punkcie 1 FORMULARZA OFERTOWO-CENOWEGO, stanowiącego ZAŁĄCZNIK NR 1 do SIWZ, należy podać cenę netto, cenę brutto całości przedmiotu zamówienia oraz zastosowaną stawkę podatku VAT,

- Cena podana w formularzu ofertowo - cenowym winna być wartością wyrażoną w walucie polskiej z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku przy zachowaniu matematycznej zasady zaokrąglania liczb (art. 106e ust. 11 ustawy o VAT).

- Cena podana w ofercie winna być ceną kompletną i ostateczną – uwzględniającą wszelkie rabaty i dodatkowe koszty wykonania całości zamówienia, w tym koszty ubezpieczenia, transportu do siedziby Zamawiającego.

- Cena powinna być podana z wyszczególnieniem:

- wartość netto (wartość netto należy wyliczyć z pomnożenia ilości i ceny jednostkowej netto),

- stawki podatku VAT,

- wartość brutto – (cena całkowita).

Wartość brutto należy wyliczyć jako sumę wartości netto oraz iloczynu wartości netto i stawki podatku VAT

- Cena całkowita brutto nie ulegnie zmianie przez okres realizacji zamówienia, z zastrzeżeniem szczegółowych uregulowań umownych.

- Oferty nie zawierające dokładnie żądanej ilości przedmiotu zamówienia będą odrzucane z braku możliwości porównania jej z innymi ofertami.

- Płatność dokonana zostanie w terminie do 40 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego od Wykonawcy prawidłowo wystawionej faktury VAT. Forma płatności - przelew.

- Wykonawca wystawi fakturę VAT po wykonaniu usługi dla Zamawiającego.

- Za datę dokonania płatności przyjmuje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.

- Rozliczenia z Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w walucie polskiej.

###### 16.  KRYTERIUM I SPOSÓB OCENY OFERT

  - Przy wyborze oferty Zamawiający kierować się będzie następującym kryteriami:

a) Cena brutto - 85 %

gdzie:

- XA 		-    wartość punktowa badanej oferty w kryterium cena

- cena min		-    najniższa cena – spośród oferowanych ofert

- cena oferowana	-    cena badanej oferty.

Ceny w powyższym wzorze rozumiane są jako ceny brutto za realizację całości przedmiotu zamówienia.

b)  Pojemność Systemu - 10%

- za każde 15 TB powyżej minimalnej pojemności SYSTEMU (100 TB) - maksymalnie 10 punktów (do oceny nie więcej niż 250 TB)

XB = ilość punktów uzyskanych z kryterium Pojemność systemu

c) Warunki Serwisu – 5% - według poniższego schematu:

  - za serwis 5x9xNBD  – 0 punktów

  - za serwis 24x7x4 – 5 punktów

XC = ilość punktów uzyskanych z kryterium Warunki Serwisu

Łączna ocena:

X= XA + XB + XC

  - Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez Wykonawców w zakresie podanych kryteriów. Oferta, która uzyska największą ilość punktów będzie uznana jako najkorzystniejsza.

  - Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta cenę wskazaną w formularzu ofertowo-cenowym oraz wartość  poszczególne kryteriów.

  - Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty, które uzyskały taką samą ilość punktów, Zamawiający wybierze ofertę z najniższą ceną.

17.TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

18.INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI

1) Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują faksem, drogą elektroniczną lub pisemnie. Preferowana forma elektroniczna.

2) Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

19. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

1) w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia:

- Kierownik Działu Informatyki – Grzegorz Pedrycz

tel. (12) 68 76 357, fax. (12) 68 76 373, e-mail: szpital@dietl.krakow.pl

- w sprawach dotyczących procedury przetargowej:

- Marian Schab –St. Specjalista ds. zamówień publicznych

tel. (12) 68 76 371, fax (12) 68 76 373, e-mail: zp@dietl.krakow.pl

- TRYB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

- Stosownie do art. 38 ustawy PZP każdy Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego w sposób określony w rozdziale 18 ust. 1 SIWZ o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W przypadku złożenia wniosku o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w formie pisemnej lub za pośrednictwem faksu, Zamawiający prosi o przesłanie jego treści również drogą mailową na adres zp@dietl.krakow.pl. Zamawiający zobowiązany jest niezwłocznie udzielić wyjaśnień, jednak nie później niż 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu wskazanego powyżej lub dotyczy udzielonych już wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpoznania.

- Zgodnie z art. 38 ust. 2 PZP, treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał SIWZ bez ujawniania źródła zapytania. Wyjaśnienia udzielane będą z zachowaniem zasad określonych w art. 38 PZP w sposób określony w rozdziale 18 ust. 1 SIWZ i umieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.

- W szczególnie uzasadnionych przypadkach, Zamawiający może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić treść SIWZ. Zmiany dokonywane będą na zasadach i w trybie określonym w art. 38 ust. 4-6 PZP.

- POSTAĆ OFERTY

- Oferta musi być napisana w języku polskim pismem czytelnym. Wymaga się, aby wszystkie dokumenty sporządzone w języku obcym, były składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę.

- Oferta musi być sporządzona w formie pisemnej: napisana na maszynie do pisania, komputerze lub nieścieralnym atramentem oraz powinna być podpisana przez uprawnionego/ uprawnionych lub upoważnionego/ upoważnionych przedstawiciela/ przedstawicieli Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji określoną we właściwym rejestrze odpowiednim dla formy organizacyjnej przedsiębiorstwa Wykonawcy (osoba z prawem reprezentacji Wykonawcy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty). W przypadku, gdy ofertę podpisuje przedstawiciel Wykonawcy, należy dołączyć do oferty upoważnienie/pełnomocnictwo przynajmniej do podpisania oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

- W przypadku, gdy Wykonawca, jako załącznik do oferty, dołączył kopię jakiegoś dokumentu, musi być ona koniecznie opatrzona zapisem – „za zgodność z oryginałem” i być podpisana zgodnie z wymaganiami pkt. 2 niniejszego rozdziału.

- Wszystkie zapisane strony oferty, za wyjątkiem oryginału dokumentu, który nie jest wystawiony przez Wykonawcę, a stanowi część składową oferty, powinny być opatrzone podpisem wraz z pieczątką imienną zgodnie z wymaganiami pkt. 2 niniejszego rozdziału.

- Wszystkie kartki oferty muszą być zszyte w kolejności wskazanej w FORMULARZU OFERTOWO-CENOWYM, stanowiącym ZAŁĄCZNIK NR 1 do SIWZ, w sposób zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty i ponumerowane kolejnymi numerami (na stronach zapisanych).

- Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty powinny być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem wraz z pieczątką osoby uprawnionej ze strony Wykonawcy i dodatkowo opatrzone datą dokonania poprawki.

- W przypadku, gdy oferta zawiera informacje, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa 
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, wykonawca winien w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec nie później niż w terminie składania ofert, które spośród zawartych w ofercie informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i nie mogą być one udostępniane. Informacje te winny być umieszczone w osobnej wewnętrznej kopercie, odrębnie od pozostałych informacji zawartych w ofercie.

- Treść oferty musi być zgodna z treścią SIWZ pod rygorem jej odrzucenia.

- Każdy Wykonawca może złożyć w niniejszym przetargu tylko jedną ofertę. Za równoznaczne ze złożeniem więcej niż jednej oferty przez tego samego Wykonawcę zostanie uznana sytuacja, w której ten sam Wykonawca występuje w dwóch lub więcej ofertach składanych wspólnie lub jest samodzielnym Wykonawcą, a jednocześnie jest uczestnikiem oferty wspólnej.

- Wymaga się, aby oferta była złożona w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z jej treścią przed upływem terminu otwarcia ofert.

- ZALECENIA DOTYCZĄCE OPAKOWANIA I OZNAKOWANIA OFERT

- Oferty składane są w jednym egzemplarzu, w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie lub opakowaniu.

- Koperta powinna być opisana następująco:

Przetarg nieograniczony na:

Dostawę elektronicznego archiwum EDM

dla Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie.

nr sprawy: ZP/3/2016

Nie otwierać przed dniem 09.05. 2016 roku do godziny 10:15

oraz powinna być oznaczona pieczątką firmową Wykonawcy,

- W przypadku nieodpowiedniego oznaczenia oferty (niezgodnie z opisem zawartym w ust. 2), konsekwencje pomyłkowego otwarcia oferty ponosi wyłącznie Wykonawca.

- TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

1) 	 Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego – Szpital Specjalistyczny im. J. Dietla w Krakowie, ul. Skarbowa 4, 31-121 Kraków, pokój 307 (Kancelaria), III piętro.

Termin składania ofert upływa w dniu 09.05 2016 r., godz. 10:00

UWAGA:

O zachowaniu powyższego terminu decyduje data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego do Kancelarii Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla ul. Skarbowa 4, 31-121 Kraków, pokój 307, III piętro.

Oferty nadesłane pocztą będą zakwalifikowane do postępowania przetargowego pod warunkiem ich dostarczenia przez pocztę do terminu i godziny wskazanych powyżej.

2) Oferty złożone po terminie będą zwrócone Wykonawcy niezwłocznie.

- Wykonawca przed upływem terminu do składania ofert ma prawo:

- wycofać ofertę poprzez złożenie pisemnego powiadomienia z napisem na kopercie „WYCOFANIE”,

- zmienić ofertę – oferta zmieniona musi być złożona wg takich samych zasad jak oferta pierwotna, odpowiednio oznakowana z dopiskiem „ZAMIANA”. Koperty oznakowane dopiskiem „ZAMIANA” zostaną otwarte i odczytane w pierwszej kolejności, po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian a następnie zostaną dołączone do oferty pierwotnej.

- OTWARCIE OFERT

    - Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego – Szpital Specjalistyczny im. J. Dietla ul. Skarbowa 4, 31-121 Kraków, pokój 326 (obok Zamówień Publicznych), III piętro.

Termin otwarcia ofert:  dnia 09.05.2016 r., godz. 10:15

    - Otwarcie ofert jest jawne.

    - Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Po otwarciu każdej z ofert zostaną podane do wiadomości zebranym informacje zgodnie z art. 86 ust. 4 PZP.

    - Zamawiający, na wniosek Wykonawcy nieobecnego na otwarciu ofert, przekaże niezwłocznie informacje zgodnie z art.86 ust.3 i 4 PZP.

- WYJAŚNIENIE TREŚCI BADANYCH OFERT, POPRAWIANIE OMYŁEK

- W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert. Żądania wyjaśnień dotyczących treści ofert będą kierowane do Wykonawców w sposób wskazany w rozdziale 18 SIWZ i w taki sam sposób Wykonawca kontaktuje się z Zamawiającym składając stosowne wyjaśnienia. Od Wykonawców oczekuje się gotowości udzielenia wszelkich żądanych wyjaśnień.

- Niedopuszczalne jest prowadzenie negocjacji między Zamawiającym a Wykonawcą, dotyczących złożonej oferty, oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w treści złożonej oferty, w tym zwłaszcza zmiany ceny.

- Zamawiający poprawia: oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe 
z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych, inne omyłki polegające na niezgodności oferty z treścią SIWZ, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

- WYKLUCZENIE WYKONAWCY

- Zamawiający wyklucza Wykonawcę w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 2, art. 24 b ust. 3 PZP.

- Zgodnie z art. 24 ust. 4 PZP ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

- ODRZUCENIE OFERT

Zamawiający odrzuca ofertę, w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w art. 89 ust. 1 ustawy lub art. 90 ust. 3 PZP.

- UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

Postępowanie o udzielenie zamówienia unieważnia się w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w art. 93 ust. 1 PZP.

- WYBÓR WYKONAWCY

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w PZP oraz SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o kryteria podane w rozdziale 16 SIWZ.

- OGŁOSZENIE WYNIKU POSTĘPOWANIA

1) Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

- wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, i uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy) i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację,

- Wykonawcach, których oferty odrzucono, podając uzasadnienie faktycznie i prawne,

- Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania, podając uzasadnienie faktycznie i prawne.

2) Wykonawcy zostaną powiadomieni o rozstrzygnięciu postępowania w sposób określony 
w rozdziale 18 ust. 1 SIWZ. Informacja zostanie przekazana bezzwłocznie po zatwierdzeniu wyników przetargu.

- Ponadto Zamawiający informacje, o których mowa w ust.1 pkt 1, zamieści na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

- WARUNKI UMOWY O WYKONANIE ZAMÓWIENIA

- Ogólne i szczegółowe warunki umowy, które uwzględnione będą w przyszłej umowie 
z wybranym w wyniku przetargu Wykonawcą zamieszczone są w projekcie umowy – zawartym w ZAŁĄCZNIKU NR 5 do SIWZ.

- Przyjmuje się, że zapisy umowy, nie zakwestionowane przed złożeniem oferty zostaną przyjęte przez Wykonawcę bez zastrzeżeń w chwili jej podpisania. Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące wzoru umowy, będą rozpatrywane jak dla całej SIWZ, zgodnie z art. 38 PZP.

- ZAWARCIE UMOWY

- Zawarcie umowy z wybranym Wykonawcą nastąpi w siedzibie Zamawiającego. Wybrany Wykonawca zostanie powiadomiony o terminie zawarcia umowy oraz o ewentualnych dodatkowych formalnościach, jakie powinny być dopełnione w celu zawarcia umowy. W przypadku, gdy Wykonawca nie będzie mógł zawrzeć umowy w siedzibie Zamawiającego, umowa zostanie przesłana na adres wskazany w ofercie. Wykonawca będzie zobowiązany do podpisania umowy i niezwłocznego odesłania jednego egzemplarza umowy Zamawiającemu.

- W przypadku, gdy do realizacji zamówienia zostanie wybrana oferta złożona przez konsorcjum, przed podpisaniem umowy, członkowie konsorcjum zobowiązani będą do przedłożenia Zamawiającemu umowy konsorcjum. Umowa musi być zgodna w swej treści z wymaganiami określonymi w rozdziale 11 SIWZ.

- Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania.

33. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ

- Wykonawcom, a także innym osobom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku, w wyniku naruszenia przez Zamawiającego zasad określonych w PZP, przepisach wykonawczych oraz SIWZ, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI PZP.

- Szczegółowe zasady wnoszenia środków ochrony prawnej oraz postępowania wskutek ich wniesienia określają przepisy ustawy PZP.

34.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Do spraw nieuregulowanych w niniejszej SIWZ mają zastosowanie przepisy ustawy PZP oraz przepisy wykonawcze do niej.

- Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty i udziałem w postępowaniu ponosi Wykonawca.

35.  ZAŁĄCZNIKI

| Załącznik nr 1 | Formularz ofertowo - cenowy |
| --- | --- |
| Załącznik nr 2 | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia |
| Załącznik nr 3a, | Oświadczenie o spełnianiu warunków z art. 22 ust. 1 PZP |
| Załącznik nr 3b | Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z art. 24 ust. 1 PZP |
| Załącznik nr 4 | Oświadczenie o braku przynależności lub istnieniu przynależności do grupy kapitałowej |
| Załącznik nr 5 | Projekt umowy |

ZAŁĄCZNIK NR 1

| Wykonawca |  |
| --- | --- |
| Forma prowadzonej działalności |  |
| Adres |  |
| Adres do korespondencji |  |
| Powiat: |  | Województwo |  |
| Telefon |  | Faks |  | e-mail |  |
| NIP |  | Regon |  |
| DANE DO UMOWY |
| Nazwa banku oraz numer rachunku bankowego Wykonawcy |  |

##### FORMULARZ OFERTOWO-CENOWY

Szpital Specjalistyczny im. J. Dietla w Krakowie                       ul. Skarbowa 4, 31-121 Kraków

Niniejszym składamy ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej 209  000 euro na:

Dostawę elektronicznego archiwum EDM

dla Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie.

1.

Oferujemy wykonanie zamówienia publicznego zgodnie ze SZCZEGÓŁOWYM OPISEM PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, zawartym w  ZAŁĄCZNIKU do oferty, za cenę:

brutto: ................................................ zł

słownie: ( .................................................................................................................................................),

netto: .................................................. zł

słownie: (.................................................................................................................................................),

stawka/i podatku VAT: ...................................

UWAGA:

Cena brutto zawiera wszelkie koszty wynikające z  przedmiaru robót oraz wszelkie koszty związane z dostarczeniem elementów przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego, zakładany zysk, należne podatki, koszt ubezpieczenia, opakowania, ewentualne upusty i inne, jeśli występują.

2.

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze szczegółowymi warunkami określonymi w SIWZ 
i zobowiązujemy się do ich stosowania i ścisłego przestrzegania oraz akceptujemy je bez zastrzeżeń.

W zakresie przedstawionych kryteriów oceny oferty proponujemy:

II kryterium      -      pojemność systemu .................................................................................

III kryterium   -      warunki serwisu  .......................................................................................

3.

Oświadczamy, że zawarty w SIWZ wzór umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na wymienionych warunkach, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

4.

Oświadczamy, że uzyskaliśmy wszystkie informacje niezbędne do przygotowania oferty.

5.

- Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia złożenia oferty.

- Termin realizacji przedmiotu umowy wynosi do  90 dni  od daty zawarcia umowy – jednak nie później niż do 22.08.2016 r.

6.

- Wyrażamy zgodę na warunki płatności i terminy realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w treści SIWZ.

- W przypadku opóźnienia Zamawiającego z zapłatą należności wynikających z umowy, zobowiązujemy się, przed ewentualnym skierowaniem sprawy o zapłatę na drogę postępowania sądowego, wezwać Zamawiającego do zapłaty na piśmie, zakreślając dodatkowy 14–sto dniowy termin do zapłaty, liczony od dnia doręczenia wezwania.

7.

Oświadczamy, że niniejsze zamówienie zamierzamy wykonać bez udziału/z udziałem podwykonawców w zakresie ……….......................................………………………………*).

8.

Oświadczamy, że złożone przez nas dokumenty i oświadczenia są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym.

9.

Oświadczamy, iż zobowiązujemy się w przypadku przesłania umowy do podpisu, do odesłania jednego podpisanego egzemplarza umowy do Zamawiającego niezwłocznie, najpóźniej do 10 dni roboczych od dnia doręczenia umowy do podpisania.

10.

Upoważnionym/upoważnionymi *) do reprezentowania naszej firmy w niniejszym postępowaniu jest/są *):

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

(Imię i nazwisko)                                                                             (wzór podpisu)

11.

Upoważnienie dla powyżej wskazanych osób wynika z następujących dokumentów:......................

......................................................................................................................., które dołączamy do oferty.

12.

W załączeni przedkładamy następujące dokumenty:

- ...............................................................................................................

- ..............................................................................................................

- ..............................................................................................................

- ..............................................................................................................

- …………………………………………………………………………

- …………………………………………………………………………

- …………………………………………………………………………

- …………………………………………………………………………

- …………………………………………………………………………

- …………………………………………………………………………

Oferta zawiera łącznie........................ ponumerowanych zapisanych stron.

*Zastrzeżenie!

Informacje zawarte w dokumentach umieszczonych w kopercie wewnętrznej oznaczonej literą „B”, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a mianowicie:

a..........................................................................................

b.........................................................................................

nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania.

..........................................................

Miejscowość, data

........................................................................................................................

(podpis, pieczęć imienna upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy)

*) niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 2 do SIWZ

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest prywatne chmurowe rozwiązanie archiwizacyjne, działające w trybie on-line, określane dalej jako SYSTEM, składające się z 2-óch identycznych MACIERZY OBIEKTOWYCH pracujących w trybie ACTIVE-ACTIVE (obie macierze muszą być równouprawnione, w tym samym czasie muszą oferować tę sama funkcjonalność), rozmieszczonych w dwóch różnych lokalizacjach geograficznych. Wszystkie zasoby SYSTEMU powinny przedstawiać się jako jedna wspólna przestrzeń tzw. SINGLE NAME SPACE.

Miejsca dostawy i instalacji macierzy:

- serwerownia w budynku przy ul. Skarbowej 1;

- serwerownia w budynku przy al. Focha 33;

| Producent: |  |
| --- | --- |
| Nazwa urządzenia: |  |
| Model/typ: |  |
| Moc urządzeń (kVA) w jednej lokalizacji: |  |
| Nazwa oprogramowania: |  |
| Wersja oprogramowania: |  |

| Opis parametru | Wymagane parametry: (minimalne) | Oferowane parametry |
| --- | --- | --- |
| SYSTEM powinien pochodzić od 1-ego producenta (musi być kompletnym skatalogowanym produktem, opatrzonym odpowiednim numerem katalogowym - PN), posiadać 5-cio letnie wsparcie 1-ego producenta, nie dopuszcza się rozwiązań tworzonych w oparciu o elementy pochodzące od różnych producentów (dot. zarówno HW jak i SW), które po zintegrowaniu proponowane są przez OFERENTA. W ofercie powinna zostać podana pełna nazwa oferowanego rozwiązania, typ oraz dokładna konfiguracja oferowanego rozwiązania z uwzględnieniem numerów katalogowych (PN) oraz nazw poszczególnych części. Wraz z ofertą powinna zostać dostarczona szczegółowa dokumentacja producenta dla oferowanego rozwiązania. Na żądanie Zamawiającego – w dowolnym momencie procesu zakupowego powinna zostać dostarczona dodatkowa dokumentacja, umożliwiająca weryfikację oraz doszczegółowienie spełniania wymaganych funkcjonalności. | TAK |  |
| Inicjalna pojemność SYSTEMU widziana jako jedna wspólna globalna przestrzeń tzw. SINGLE NAME SPACE (nie wliczając w to nadmiarowej przestrzeni potrzebnej dla zapewnienia wymaganego, poziomu protekcji - lokalnej oraz zdalnej), uzyskana w oparciu o dyski o pojemności nie większej niż 6TB. | min. 100 TB netto 1 pkt za każde 15 TB max 10 punktów |  |
| SYSTEM powinien umożliwiać połączenie z innymi chmurowymi systemami tego samego typu w celu bezpośredniej wymiany danych, przy zachowaniu wyspecyfikowanych dalej funkcjonalności. | TAK |  |
| SYSTEM musi zapewniać obiektowy dostęp i składowanie danych, archiwizowane dane składowane są jako OBIEKTY - składające się z DANYCH podlegających archiwizacji oraz opisujących je METADANYCH , identyfikowane na podstawie zawartości OBIEKTU a nie fizycznego położenia na dysku - czyli poprzez tzw. CONTENT ADDRESS, rozwiązanie nie dopuszcza stosowania struktur typu RAID czy LUN wymagających administrowania, aplikacja odwołująca się do obiektu za pomocą identyfikatora nie musi znać położenia OBIEKTU (nie ma znaczenia na której z MACIERZY znajduje się OBIEKT) | TAK |  |
| OBIEKTY muszą być zapisywane i przechowywane w postaci SKOMPRESOWANEJ | TAK |  |
| OBIEKTY (archiwizowane DANE oraz opisujące je METADANE) muszą być przechowywane na dyskach tego samego typu, nie dopuszcza się stosowania różnych dysków do składowania DANYCH oraz METADANYCH, wymagane parametry wydajnościowe SYSTEMU powinny być zapewnione w oparciu o skalowanie przy użyciu identycznych dysków (tego samego typu), proponowanych w przypadku oferowanego SYSTEMU. | TAK |  |
| DANE muszą być składowane razem z opisującymi je METADANYMI w postaci OBIEKTU, METADANE nie mogą być składowane (w celach archiwizacyjnych) w wydzielonej BAZIE DANYCH. | TAK |  |
| Każda z dwóch MACIERZY OBIEKTOWYCH będących składowymi SYSTEMU powinna umożliwiać zwiększenie pojemności do min 1 PB w obrębie tej samej szafy RACK, oraz inicjalnie dostarczonych chassis zakładana rozbudowa powinna być realizowana w oparciu jedynie o dołożenie (nie wymianę) dodatkowych dysków o rozmiarze nie większym niż 6TB (bez konieczności dokładania kolejnych półek czy kontrolerów) | TAK |  |
| SYSTEM powinien umożliwiać rozbudowę realizowaną w trybie on-line, poprzez możliwość wymaganej rozbudowy MACIERZY OBIEKTOWYCH będących składowymi SYSTEMU oraz poprzez zwiększenie ilości MACIERZY OBIEKTOWYCH będących składowymi SYSTEMU - wymagane zachowanie SINGLE NAME SPACE (przed i po rozbudowie, dotyczy całego SYSTEMU). SYSTEM będący przedmiotem zapytania rozlokowany jest symetrycznie w obrębie dwóch szaf RACK 40U, wymagana skalowalność SYSTEMU w obrębie dostarczonych dwóch szaf RACK 40U powinna umożliwiać zwiększenie sumarycznej pojemności netto do min. 2PB (przy zachowaniu wymaganej protekcji, funkcjonalności oraz SINGLE NAME SPACE) | TAK |  |
| Skalowalność SYSTEMU - przy zachowaniu SINGLE NAME SPACE powinna umożliwiać składowanie co najmniej 10 miliardów OBIEKTÓW | TAK |  |
| Wysokość (Ilość zajmowanych U) w szafie serwerowej przez dostarczony SYSTEMU (na lokalizację) | Max 24U |  |
| Parametry wydajnościowe |
| Wymagana wydajność osiągana w przypadku maksymalnej konfiguracji SYSTEMU powinna umożliwiać odczyt małych obiektów (16 kB) z prędkością nie mniejszą niż 11 000 OBIEKTÓW na sekundę oraz nie mniejszą niż 4GB/s w przypadku dużych obiektów (64 MB) (wymagane potwierdzenie parametrów wydajnościowych w ogólnie dostępnych dokumentach opublikowanych przez producenta, wspomniane dokumenty powinny przedstawiać również zależność wydajności odczytu od wielkości obiektu – preferowany zakres 1kB – 100 MB, dopuszczalna jest aproksymacja parametrów w przypadku gdy opublikowane dane dotyczą BLOKÓW na jakie można podzielić konfigurację SYSTEMU) | TAK |  |
| Bezpieczeństwo i retencja |
| SYSTEM powinien umożliwiać szyfrowanie danych oraz ich składowanie w postaci zaszyfrowanej. | TAK |  |
| Wymagana możliwość tworzenia różnych polityk RETENCJI OBIEKTÓW (planowane zarządzanie ilością kopii, automatyczne kasowanie obiektów), polityki muszą zapewniać w pełni automatyczne działanie w trybie on-line, wymagana możliwość parametryzowania retencji określonych ZBIORÓW obiektów | TAK |  |
| Wymagana możliwość tworzenia logicznie odseparowanych obszarów tzw. „MULTI-TENANCY” w obrębie jednej jak i wielu MACIERZY OBIEKTOWYCH (czyli w obrębie całego SYSTEMU w ramach wielu lokalizacji geograficznych). Wymagana możliwość rozdzielnego administrowania (przypisywanie użytkowników, tworzenie praw dostępu, polityki składowania danych, monitorowanie wykorzystania) tak tworzonymi obszarami | TAK |  |
| Wymagane zabezpieczenie składowanych OBIEKTÓW w obrębie SYSTEMU poprzez ich podział oraz „nadmiarową” dystrybucję poszczególnych części OBIEKTÓW (ERASURE CODING) w ramach przestrzeni dyskowej MACIERZY wchodzących w skład SYSTEMU, uszkodzenie 2-óch dowolnych dysków (w obrębie jednej lokalizacji dla proponowanej konfiguracji SYSTEMU) nie może doprowadzić do utraty danych ani spowodować przerwy w dostępie do danych, wymagana możliwość wymiany uszkodzonych dysków w sposób on-line. Uszkodzenie dowolnego kontrolera w obrębie lokalizacji również nie może doprowadzić do przerwy w dostępie do danych. | TAK |  |
| Wymagana zabezpieczenie składowanych OBIEKTÓW w systemie poprzez zdefiniowaną replikację (asynchroniczną) pomiędzy różnymi (rozdzielnymi) MACIERZAMI OBIEKTOWYMI w trybie ACTIVE-ACTIVE. | TAK |  |
| Wymagana możliwość grupowania przechowywanych OBIEKTÓW (w ramach SINGLE NAME SPACE) oraz przypisanie różnych polityk replikacyjnych (np.: brak replikacji, replikacja pojedyncza, podwójna) | TAK |  |
| Wymagany dostęp do wszystkich danych przechowywanych w SYSTEMIE w ramach replikowanych grup (odnosi się do grup źródłowych oraz replikowanych) typu: active/active, read/write | TAK |  |
| System musi wspierać APLIKACJE BACKUPOWE bezpośrednio bądź poprzez dodatkowy moduł (pochodzący od tego samego producenta co w przypadku SYSTEMU) konwersji zapisu „na dysk” na zapis „do chmury” – w tym wypadku SYSTEMU jako medium do długoterminowego składowania danych, oficjalne wsparcie (potwierdzone w ogólnie dostępnej dokumentacji producenta) powinno być zapewnione dla wiodących aplikacji backup’owych pochodzących od producentów (min. 3-ech) określonych jako LEADERS w „GARTNER 2015 Magic Quadrant Enterprise Backup Software and Integrated Appliances 2015” | TAK |  |
| SYSTEM musi być odporny na utratę jednej z dwóch MACIERZY OBIEKTOWYCH, będącej składową dostarczanego SYSTEMU – co nie może skutkować utratą danych ani niedostępnością SYSTEMU (utrata MACIERZY OBIEKTOWEJ w przypadku SYSTEMU będącego przedmiotem zapytania wiąże się z całkowita awarią w przypadku jednej z dwóch lokalizacji), dostępna przestrzeń w przypadku opisywanej awarii, musi cały czas wynosić min. tyle ile inicjalna pojemność netto SYSTEMU widziana jako jedna wspólna globalna przestrzeń tzw. SINGLE NAME SPACE. | TAK |  |
| Wymagana weryfikacja konsystencji OBIEKTÓW realizowana zaraz po zapisie na przestrzeń dyskową. | TAK |  |
| Interfejsy i komunikacja |
| Wymagana możliwość dostępu do danych SYSTEMU (OBIEKTÓW) za pośrednictwem REST Web Service API, wliczając w to Amazon S3 API, OpenStack Swift API a także dostęp za pośrednictwem HDFS oraz NFS (na poziomie logicznego zbioru OBIEKTÓW, w przypadku NFS wymagane wsparcie dla ACL, GLOBAL NAMESPACE, GLOBAL LOCKING). | TAK |  |
| Wymagany Interfejs REST API (SDK) powinien posiadać funkcjonalności umożliwiające: - wykorzystywanie sumy kontrolnej SHA-1 pozwalającej na weryfikację poprawności zapisania danych na urządzeniu bezpośrednio po transmisji - przechowywanie wraz z danymi - ich metadanych, w tym metadanych systemowych oraz zdefiniowanych przez użytkownika z możliwością ich przeszukiwania | TAK |  |
| Wymagana możliwość dostępu do tych samych danych zarówno poprzez HDFS, NFS oraz S3 Amazon a także OpenStack Swift (tzw. MULTI-PROTOCOL ACESS), wymagane wsparcie dla HTTP oraz HTTPS dla wszystkich wspieranych API | TAK |  |
| Łączność z SYSTEMEM powinna być realizowana za pomocą zdublowanych przełączników 10GbE (min. 24 porty każdy - SFP+, wymagana agregacja interfejsów dostępowych) w przypadku każdej z lokalizacji, łączność pomiędzy wewnętrznymi elementami macierzy powinna być realizowana poza wspomnianymi przełącznikami dostępowymi. Opisane przełączniki są integralną częścią całego SYSTEMU, będącego przedmiotem zamówienia. | TAK |  |
| SYSTEM musi dostarczać mechanizmy integracji z aplikacją w postaci API, umożliwiające izolację na poziomie dostępu różnych typów archiwów w obrębie jednej oraz wielu MACIERZY OBIEKTOWYCH („MULTI-TENANCY”) | TAK |  |
| SYSTEM musi dostarczać mechanizmy integracji z aplikacją w postaci API, umożliwiające definiowanie polityki retencji OBIEKTÓW w obrębie całego SYSTEMU jak i poszczególnych części logicznych (tzw. TENANTS) | TAK |  |
| SYSTEM musi dostarczać mechanizmy integracji z aplikacją w postaci API, umożliwiające przekazywanie przez aplikację do użytkownika końcowego ŚCIEŻKI do obiektu zapisanego w systemie | TAK |  |
| Wymagana możliwość zarządzania SYSTEMEM poprzez REST management API z wbudowanym CL oraz GUI | TAK |  |
| Wymagana możliwość raportowanie zarówno w przypadku wykorzystania CL jak i GUI zajętości przestrzeni oraz wolnej przestrzeni oferowanej przez SYSTEM | TAK |  |
| Wymagana autentykacja z użyciem AD/LDAP w przypadku konta administratora SYSTEMU | TAK |  |
| Wymagane wsparcie dla WORM w przypadku Amazon S3 oraz Openstack Swift | TAK |  |
| Wymagana możliwość automatycznego monitoringu obejmującego m.in.: utylizację zasobów on-line (w tym CPU, Memory), kondycję HW, parametry systemu (w tym wydajnościowe), system monitorujący powinien posiadać możliwość wysyłania e-maili do organizacji support’owej PRODUCENTA oraz użytkownika końcowego | TAK |  |
| Instalacja |
| Oferta powinna obejmować instalację SYSTEMU w obu lokalizacjach przeprowadzoną bezpośrednio przez producenta SYSTEMU, proponowane usługi instalacyjne powinny umożliwiać świadczenie wymaganej GWARANCJI oraz WSPARCIA w okresie 60m przez producenta SYSTEMU | TAK |  |
| Gwarancja i wsparcie |
| Okres gwarancji | 60 miesięcy |  |
| Zdalne wsparcie techniczne (możliwość zgłaszania problemów w trybie 24x7) | TAK |  |
| Wsparcie w miejscu instalacji | 5x9xNBD =0pkt 24x7x4 =5 pkt |  |
| Wymagane wsparcie musi obejmować części zamienne oraz ich instalację | TAK |  |
| Wymagane wsparcie musi obejmować uaktualnienia do aktualnej najwyższej wersji podstawowego oprogramowania w okresie całej gwarancji | TAK |  |
| Realizacja gwarancji przez producenta SYSTEMU | TAK |  |
| Dostęp do internetowych narzędzi serwisowych | TAK |  |
| Szkolenia |  |  |
| Szkolenia z obsługi, diagnostyki urządzeń prowadzone w języku polskim ( 2 grupy po 2 i 3 osoby) 2 x 2 dni x 8h (w przypadku kiedy szkolenie odbywa się poza Krakowem oferent musi zapewnić nocleg) | 5 osób |  |
| Szkolenie potwierdzone certyfikatem producenta | TAK |  |
| Instruktaż w miejscu użytkowania macierzy 2 x 3h dla 5-ciu osób | TAK |  |
| Dokumentacja |
| Certyfikaty wymagane prawem (CE) i inne (np, specyfikacja techniczna, ISO) | TAK (w języku polskim) |  |
| Dokumentacja potwierdzająca zgodność parametrów wymaganych | TAK (w języku polskim) |  |
| Dokumentacja API | TAK (dopuszcza się wersję elektroniczną) |  |
| Ustawienia i konfigurację oprogramowania i urządzeń | TAK (dopuszcza się wersję elektroniczną w postaci pliku konfiguracyjnego) |  |

Zamawiający Zapewnia:

- Zasilanie (w tym UPS)

- Połączenie pomiędzy lokalizacjami łączem światłowodowym o przepustowości (1Gb od grudnia 2016 10Gb)

- Dostęp do serwerowni w godzinach 8-15.

###### Załącznik nr 3a do SIWZ

# OŚWIADCZENIE PEŁNOMOCNIKA WYKONAWCÓW

# wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

# o spełnianiu warunków z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

Oświadczam, że Wykonawcy, których reprezentuję wspólnie spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

- posiadania wiedzy i doświadczenia,

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

- sytuacji ekonomicznej i finansowej.

…………………………………………

miejscowość i data   			................................................................................

Podpis i pieczęć imienna Pełnomocnika Wykonawców wspólnie ubiegających się 
o udzielenie zamówienia

# OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

# ubiegającego się o udzielenie zamówienia o spełnianiu warunków z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

Oświadczam, że Wykonawcy, których reprezentuję wspólnie spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

- posiadania wiedzy i doświadczenia,

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

- sytuacji ekonomicznej i finansowej.

…………………………………………

miejscowość i data   			................................................................................

Podpis

ZAŁĄCZNIK NR 3b

............................................................

Pieczęć adresowa Wykonawcy

# OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

# o braku podstaw do wykluczenia z art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

Oświadczam o braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 (w przypadku osób fizycznych również w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r.  poz. 2164 z póź. zm.).

…………………………………………

miejscowość i data   			................................................................................

Podpis i pieczęć imienna osoby (osób)

upoważnionej (ych) do reprezentowania Wykonawcy

............................................................

Pieczęć adresowa Pełnomocnika Wykonawców

# OŚWIADCZENIE PEŁNOMOCNIKA WYKONAWCÓW

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

# o braku podstaw do wykluczenia z art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

Oświadczam, że w stosunku do Wykonawców, których reprezentuję, brak jest podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 (w przypadku osób fizycznych również w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. , poz. 2164 z póź. zm.).

…………………………………………

miejscowość i data   			................................................................................

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ

OŚWIADCZENIE

Ja/my, niżej podpisany/i

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

działając w imieniu i na rzecz (nazwa /firma/ i adres Wykonawcy)

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Dostawę elektronicznego archiwum EDM” dla Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie” oświadczam/my, że:

1) nie należymy *) do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów,

2) należymy*) do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów i przedkładam(y) listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej (dotyczy wyłącznie Wykonawcy należącego do grupy kapitałowej):

1. ……………………………………………………………………………………………….

2. ……………………………………………………………………………………………….

3. ……………………………………………………………………………………………….

4. ……………………………………………………………………………………………….

5. ……………………………………………………………………………………………….

… ………………………………………..………………………………………..…………….

Data: ………………………………..                                     ………..………..........................................

imię i nazwisko oraz podpis Wykonawcy

lub osoby upoważnionej do reprezentacji

*) nie potrzebne skreślić

- Projekt umowy-

ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ

Umowa nr …../ZP/2016

na Zamówienie Publiczne

nr ZP/3/2016

zawarta w dniu  ............................ roku  w Krakowie pomiędzy:

Szpitalem Specjalistycznym im. J. Dietla w Krakowie, 31-121 Kraków, ul. Skarbowa 4, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000032179, NIP: 676-20-83-306, REGON: 351564179,

reprezentowanym przez:

dr n. med. Andrzeja Kosiniaka-Kamysza – Dyrektora,

zwanym dalej Zamawiającym,

a

................................................................................................................................................. , zarejestrowaną   .........................................................................,  REGON: .....................................; 
NIP: .....................................................,

reprezentowaną przez:

.........................................................................................

zwanym dalej Wykonawcą.

Umowę zawarto w wyniku postępowania o zamówienie publiczne nr ZP/3/2016 przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r.  poz. 2164 z późn. zm.).

Przedmiot umowy

§ 1

Przedmiotem umowy jest: Dostawa i instalacja elektronicznego archiwum EDM dla Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie.

Warunki realizacji umowy

§ 2

1.Wykonawca zobowiązuje się do:

- dostarczenia urządzeń i elementów technicznych wchodzących w skład  przedmiotu umowy nowych w pełni sprawnych i wolnych od wad fizycznych i prawnych oraz ich zamontowania i uruchomienia,

- dostarczenia dokumentacji (karta gwarancyjna, instrukcja obsługi i inne wymienione w Szczegółowym Opisie Zamówienia) urządzeń i elementów technicznych przedmiotu umowy, w języku polskim w dacie odbioru przez Zamawiającego przedmiotu umowy;

- serwisowania instalacji i urządzeń zgodnie z zapisami  § 6,

- wykonania przedmiotu umowy z należytą starannością, zasadami wiedzy technicznej, normami, obowiązującymi przepisami, a w szczególności przepisami prawa budowlanego, dotyczącymi ochrony pożarowej oraz bezpieczeństwa i higieny pracy,

- utrzymywania porządku na terenie prowadzonych prac, bieżącego usuwania zbędnych materiałów i odpadów,

- niezwłocznego powiadamiania Zamawiającego o niebezpieczeństwach lub zdarzeniach zaistniałych w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy, z którymi wiąże się ryzyko powstania szkody po stronie Zamawiającego,

- naprawy ewentualnych szkód, które mogą powstać w wyniku wykonywania przedmiotu umowy,

- wykonywania prac w czynnym obiekcie.

2. Zamawiający zobowiązuje się do:

- udostępnienia Wykonawcy miejsca realizacji przedmiotu umowy :

- serwerownia w budynku przy ul. Skarbowej 1;

- serwerownia w budynku przy al. Focha 33;

Dostęp do serwerowni w godzinach 8-15

- współdziałania z Wykonawcą w czasie realizacji umowy,

- ustanowienia osoby upoważnionej do kontaktów z Wykonawcą.

- Zapewnienia odpowiedniego zasilania (w tym UPS).

- Udostępnienia połączenia pomiędzy lokalizacjami łączem światłowodowym o przepustowości (1Gb od grudnia 2016 10Gb)

3. Zamawiający ponosi odpowiedzialność za prawidłowe, tj. zgodne z zasadami obsługi systemów komputerowych, kopiowanie danych i oprogramowania oraz zapewnienie bezpieczeństwa przechowywania nośników

4*. Wykonawca zamierza zlecić podwykonawcom następujący zakres dostaw/usług/robót,......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................, a pozostały zakres wykona samodzielnie.

5*. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za zakres przedmiotu umowy, który wykonuje podwykonawca.

6*. Wykonanie części zakresu przedmiotu umowy przez podwykonawcę nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności i zobowiązań wynikających z umowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy jak za działania własne.

7*. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zapłatę wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy.

* - postanowienie ust. 4-7 będą miały zastosowanie w przypadku występowania podwykonawcy, jeżeli Wykonawca nie będzie korzystał z podwykonawcy postanowienie to zostanie z umowy usunięte.

§ 3

- Termin realizacji przedmiotu umowy: do 90 dni od daty podpisania umowy, jednak nie później niż do 22.08.2016 r.

- Wykonawca uzgodni szczegółowy termin rozpoczęcia poszczególnych prac 
z upoważnionym przedstawicielem Zamawiającego.

- Dokumentem potwierdzającym wykonanie przez Wykonawcę przedmiotu umowy 
i uruchomienie zainstalowanych elementów technicznych oraz dostarczenie  dokumentacji, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 2,  jest podpisany przez Strony protokół bezusterkowego odbioru przedmiotu umowy  stanowiący załącznik nr 2 do umowy.

Cena przedmiotu umowy

§ 4

- Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy kwotę ............................... brutto (słownie:.........................).

- Kwota wskazana w ust. 1 zawiera w sobie:

  - koszt opakowania, oznakowania, dostarczenia i rozładunku urządzeń 
i elementów technicznych wchodzących w skład przedmiot umowy wraz ze stosownym ubezpieczeniem przewozowym,

  - koszt instalacji, uruchomienia, sprawdzenia poprawności działania, integracja urządzeń w 2 lokalizacjach, integracja z siecią Zamawiającego

  - koszt instrukcji obsługi i dokumentacji dostarczonych urządzeń i elementów technicznych wchodzących w skład przedmiotu umowy, sporządzonych w języku polskim – chyba że warunki zawarte w Szczegółowego Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowią inaczej;

  - koszt obsługi gwarancyjnej, w tym koszty materiałów, robocizny, konsultacji, dojazdów, etc.

  - koszty szkoleń, instruktaży i certyfikatów.

Warunki płatności

§ 6

- Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy za przedmiot umowy wynagrodzenie określone w § 4 ust. 1,  przelewem, na podstawie oryginału prawidłowo wystawionej faktury VAT, na wskazany w ofercie Wykonawcy rachunek bankowy nr.......   .....................................................

- Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia faktury nie wcześniej niż w dniu podpisania przez Strony bezusterkowego protokołu odbioru, o którym mowa w § 3 ust. 3.

- Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty wynagrodzenia w terminie do 40 dni od daty otrzymania od Wykonawcy prawidłowo wypełnionego oryginału faktury VAT.

- Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- W przypadku nie wywiązywania się przez Zamawiającego z terminów płatności określonych w ust. 3, Wykonawca ma prawo do naliczenia odsetek ustawowych. za opóźnienie w zapłacie.

Serwis gwarancyjny

§ 7

      - Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy na okres min. 60 m-cy od dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru określonego w § 3  ust. 3 do umowy na następujących warunkach (zgodnie ze złożoną ofertą):

a)____________________________

b)____________________________

c)____________________________

      - W razie sprzeczności pomiędzy dokumentem gwarancyjnym, a niniejszą umową rozstrzygające znaczenie ma umowa.

      - W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się wobec urządzeń objętych gwarancją do:

  - weryfikacji złożonej przez Zamawiającego reklamacji  telefonicznie, e-mailem lub faksem, przy czym zgłoszenie niesprawności lub awarii urządzeń wchodzących w skład przedmiotu umowy przez Zamawiającego może nastąpić zgodnie z warunkami serwisu gwarancyjnego opisanymi w ust..1,

  - reagowania na zgłoszenie awarii, niesprawności lub usterki urządzeń wchodzących w skład przedmiotu umowy dokonane przez Zamawiającego przez telefon, e-mailem lub faksem (podjęcie czynności naprawczych) musi nastąpić zgodnie z warunkami serwisu gwarancyjnego opisanymi w ust..1,

  - usunięcia wszystkich wad urządzeń wchodzących w skład przedmiotu umowy jakie się ujawnią, najpóźniej w ciągu 3  dni  roboczych od podjęcia czynności naprawczych, a w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych  najpóźniej w ciągu 5 dni roboczych od podjęcia czynności naprawczych.

4.  Dni wolne od pracy, niedziela  i święta  są odpowiednio wliczane w czas reakcji serwisu zgodnie z warunkami serwisu gwarancyjnego opisanymi w ust.1.

5.  Zasady przyjęte w ust. 3 nie dotyczą  usterek i awarii powstałych z przyczyn/lub w wyniku okoliczności określonych w Ogólnych Warunkach Gwarancji i/lub Gwarancji Producenta, które wyłączają odpowiedzialność Wykonawcy.

6. W razie konieczności wykonania  czynności gwarancyjnych poza miejscem użytkowania urządzeń objętych gwarancją, Wykonawca zapewnia na swój koszt transport urządzenia do miejsca serwisowania.

7. W okresie gwarancyjnym Wykonawca będzie wykonywał bezpłatnie przeglądy przedmiotu umowy w ilości i częstotliwości określonej przez producenta, z tym, że ostatni przegląd zostanie wykonany w ostatnim miesiącu upływu okresu gwarancji.

8. W okresie gwarancji Wykonawca będzie zapewniał bezpłatny serwis gwarancyjny, działający pod nr. tel. …….., e-mail ………

Kary umowne

§ 8

1.   Strony ustalają, że obowiązującą ich formą odszkodowania będą kary umowne przysługujące z następujących tytułów:

- Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:

  - za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy – w wysokości 1% wynagrodzenia brutto, określonego w § 4 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,

  - za nieterminowe usunięcie wad lub usterek przedmiotu umowy w okresie gwarancji lub rękojmi – w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto, określonego w § 4 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia z winy Wykonawcy,

  - w wysokości 25% wynagrodzenia brutto, określonego w § 4 ust. 1, w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, którymi są w szczególności:

    - zwłoka w wykonaniu przedmiotu umowy przekraczająca 20 dni,

    - stwierdzenie przez Zamawiającego nie dającej się usunąć wady fizycznej lub prawnej przedmiotu umowy.

- Zamawiający może zostać zobowiązany przez Wykonawcę do zapłaty kary umownej  z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zawinionych przez Zamawiającego, w wysokości 25%  wynagrodzenia  brutto, określonego w § 4, którymi są w szczególności:

- nieudostępnienie miejsca wykonania przedmiotu umowy przez okres przekraczający 30 dni,

    - b) opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia przysługującego za wykonany przedmiot umowy po jego odbiorze, zgodnie z § 3 ust. 3, przekraczającego 60 dni.

- Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych określonych w kodeksie cywilnym, gdy wartość kar umownych jest niższa niż wartość powstałej szkody. Dochodzenie roszczeń jest możliwe jedynie do wartości powstałej szkody.

- W sytuacjach to umożliwiających Zamawiający potrąci kwotę kar umownych  bezpośrednio przy zapłacie faktury VAT dotyczącej wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę. Zamawiający o dokonanym potraceniu niezwłocznie zawiadomi pisemnie Wykonawcę.

Kontakty Stron

§ 9

  - Ze strony Zamawiającego nadzór nad realizacją przedmiotu umowy wykonuje Grzegorz Pedrycz : tel. nr 12 68 76 357; e-mail szpital@dietl.krakow.pl

  - Ze strony Wykonawcy nadzór nad realizacją przedmiotu umowy wykonuje:  ....................

Postanowienia końcowe

§ 10

    - Wszelkie zmiany w umowie wymagają zachowania formy pisemnej w postaci kolejno numerowanych aneksów, pod rygorem nieważności.

    - W razie zaistnienia istotnej zmiany powodującej, że wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

    - Czynność prawna mająca na celu zmianę wierzyciela Zamawiającego może nastąpić po wyrażeniu zgody przez podmiot tworzący dla Zamawiającego (w rozumieniu zapisów ustawy z dnia 15.04. 2011 r. o działalności leczniczej).

    - We wszystkich sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych i Kodeksu cywilnego.

§ 11

Umowa została sporządzona w dwóch, jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

WYKONAWCA:	                                                                    ZAMAWIAJĄCY:

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UMOWY

Protokół odbioru

dotyczy umowy nr ............ z dnia ...................

Instalacja urządzeń zgodnie ze specyfikacją

W dniu ....................... uruchomiono zainstalowane urządzenia w siedzibie Zamawiającego, mieszczącej się w budynku szpitalnym przy ul. Skarbowej 1 oraz przy al. Focha 33 w Krakowie. W skład instalacji wchodzą niżej wymienione urządzenia wraz z niezbędnym wyposażeniem i oprzyrządowaniem:

| Nazwa wyrobu | Typ (model) | Nr seryjny | Rok produkcji | Wyposażenie, (części składowe, szt.) | Producent | Uwagi dotyczące instalacji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. . . . |  |  |  |  |  |  |

Strony zgodnie stwierdzają:

terminowe / nieterminowe wywiązanie się Wykonawcy z postanowień zawartej z nim umowy.

Załączniki:

1. Protokół weryfikacja spełnienia wymagań OPZ

2. Protokół szkoleń i instruktaży.

3. Zestawienie dostarczonej dokumentacji:

Przyjęto bez zastrzeżeń.

Miejscowość i data:…………………………..

Podpisy osób upoważnionych

ZAMAWIAJĄCY						WYKONAWCA

| ………………………………………… Imię i nazwisko ………………………………………… Stanowisko ………………………………………… Podpis i pieczątka ………………………………………… Miejscowość, data | ………………………………………… Imię i nazwisko ………………………………………… Stanowisko ………………………………………… Podpis i pieczątka ………………………………………… Miejscowość, data |
| --- | --- |

Protokół weryfikacji spełnienia wymagań zgodny ze Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia.

| SYSTEM powinien pochodzić od 1-ego producenta (musi być kompletnym skatalogowanym produktem, opatrzonym odpowiednim numerem katalogowym - PN), posiadać 5-cio letnie wsparcie 1-ego producenta, nie dopuszcza się rozwiązań tworzonych w oparciu o elementy pochodzące od różnych producentów (dot. zarówno HW jak i SW), które po zintegrowaniu proponowane są przez OFERENTA. W ofercie powinna zostać podana pełna nazwa oferowanego rozwiązania, typ oraz dokładna konfiguracja oferowanego rozwiązania z uwzględnieniem numerów katalogowych (PN) oraz nazw poszczególnych części. Wraz z ofertą powinna zostać dostarczona szczegółowa dokumentacja producenta dla oferowanego rozwiązania. Na żądanie Zamawiającego – w dowolnym momencie procesu zakupowego powinna zostać dostarczona dodatkowa dokumentacja, umożliwiająca weryfikację oraz doszczegółowienie spełniania wymaganych funkcjonalności. |  |
| --- | --- |
| Inicjalna pojemność SYSTEMU widziana jako jedna wspólna globalna przestrzeń tzw. SINGLE NAME SPACE (nie wliczając w to nadmiarowej przestrzeni potrzebnej dla zapewnienia wymaganego, poziomu protekcji - lokalnej oraz zdalnej), uzyskana w oparciu o dyski o pojemności nie większej niż 6TB. |  |
| SYSTEM powinien umożliwiać połączenie z innymi chmurowymi systemami tego samego typu w celu bezpośredniej wymiany danych, przy zachowaniu wyspecyfikowanych dalej funkcjonalności. |  |
| SYSTEM musi zapewniać obiektowy dostęp i składowanie danych, archiwizowane dane składowane są jako OBIEKTY - składające się z DANYCH podlegających archiwizacji oraz opisujących je METADANYCH , identyfikowane na podstawie zawartości OBIEKTU a nie fizycznego położenia na dysku - czyli poprzez tzw. CONTENT ADDRESS, rozwiązanie nie dopuszcza stosowania struktur typu RAID czy LUN wymagających administrowania, aplikacja odwołująca się do obiektu za pomocą identyfikatora nie musi znać położenia OBIEKTU (nie ma znaczenia na której z MACIERZY znajduje się OBIEKT) |  |
| OBIEKTY muszą być zapisywane i przechowywane w postaci SKOMPRESOWANEJ |  |
| OBIEKTY (archiwizowane DANE oraz opisujące je METADANE) muszą być przechowywane na dyskach tego samego typu, nie dopuszcza się stosowania różnych dysków do składowania DANYCH oraz METADANYCH, wymagane parametry wydajnościowe SYSTEMU powinny być zapewnione w oparciu o skalowanie przy użyciu identycznych dysków (tego samego typu), proponowanych w przypadku oferowanego SYSTEMU. |  |
| DANE muszą być składowane razem z opisującymi je METADANYMI w postaci OBIEKTU, METADANE nie mogą być składowane (w celach archiwizacyjnych) w wydzielonej BAZIE DANYCH. |  |

| Każda z dwóch MACIERZY OBIEKTOWYCH będących składowymi SYSTEMU powinna umożliwiać zwiększenie pojemności do min 1 PB w obrębie tej samej szafy RACK, oraz inicjalnie dostarczonych chassis zakładana rozbudowa powinna być realizowana w oparciu jedynie o dołożenie (nie wymianę) dodatkowych dysków o rozmiarze nie większym niż 6TB (bez konieczności dokładania kolejnych półek czy kontrolerów) |  |
| --- | --- |
| SYSTEM powinien umożliwiać rozbudowę realizowaną w trybie on-line, poprzez możliwość wymaganej rozbudowy MACIERZY OBIEKTOWYCH będących składowymi SYSTEMU oraz poprzez zwiększenie ilości MACIERZY OBIEKTOWYCH będących składowymi SYSTEMU - wymagane zachowanie SINGLE NAME SPACE (przed i po rozbudowie, dotyczy całego SYSTEMU). SYSTEM będący przedmiotem zapytania rozlokowany jest symetrycznie w obrębie dwóch szaf RACK 40U, wymagana skalowalność SYSTEMU w obrębie dostarczonych dwóch szaf RACK 40U powinna umożliwiać zwiększenie sumarycznej pojemności netto do min. 2PB (przy zachowaniu wymaganej protekcji, funkcjonalności oraz SINGLE NAME SPACE) |  |
| Skalowalność SYSTEMU - przy zachowaniu SINGLE NAME SPACE powinna umożliwiać składowanie co najmniej 10 miliardów OBIEKTÓW |  |
| Parametry wydajnościowe |  |
| Wymagana wydajność osiągana w przypadku maksymalnej konfiguracji SYSTEMU powinna umożliwiać odczyt małych obiektów (16 kB) z prędkością nie mniejszą niż 11 000 OBIEKTÓW na sekundę oraz nie mniejszą niż 4GB/s w przypadku dużych obiektów (64 MB) (wymagane potwierdzenie parametrów wydajnościowych w ogólnie dostępnych dokumentach opublikowanych przez producenta, wspomniane dokumenty powinny przedstawiać również zależność wydajności odczytu od wielkości obiektu – preferowany zakres 1kB – 100 MB, dopuszczalna jest aproksymacja parametrów w przypadku gdy opublikowane dane dotyczą BLOKÓW na jakie można podzielić konfigurację SYSTEMU w obrębie pojedynczej szafy RACK) |  |
| Bezpieczeństwo i retencja |  |
| SYSTEM powinien umożliwiać szyfrowanie danych oraz ich składowanie w postaci zaszyfrowanej. |  |
| Wymagana możliwość tworzenia różnych polityk RETENCJI OBIEKTÓW (planowane zarządzanie ilością kopii, automatyczne kasowanie obiektów), polityki muszą zapewniać w pełni automatyczne działanie w trybie on-line, wymagana możliwość parametryzowania retencji określonych ZBIORÓW obiektów |  |
| Wymagana możliwość tworzenia logicznie odseparowanych obszarów tzw. „MULTI-TENANCY” w obrębie jednej jak i wielu MACIERZY OBIEKTOWYCH (czyli w obrębie całego SYSTEMU w ramach wielu lokalizacji geograficznych). Wymagana możliwość rozdzielnego administrowania (przypisywanie użytkowników, tworzenie praw dostępu, polityki składowania danych, monitorowanie wykorzystania) tak tworzonymi obszarami |  |
| Wymagane zabezpieczenie składowanych OBIEKTÓW w obrębie SYSTEMU poprzez ich podział oraz „nadmiarową” dystrybucję poszczególnych części OBIEKTÓW (ERASURE CODING) w ramach przestrzeni dyskowej MACIERZY wchodzących w skład SYSTEMU, uszkodzenie 2-óch dowolnych dysków (w obrębie jednej lokalizacji dla proponowanej konfiguracji SYSTEMU) nie może doprowadzić do utraty danych ani spowodować przerwy w dostępie do danych, wymagana możliwość wymiany uszkodzonych dysków w sposób on-line. Uszkodzenie dowolnego kontrolera w obrębie lokalizacji również nie może doprowadzić do przerwy w dostępie do danych. |  |
| Wymagana możliwość zabezpieczenia składowanych OBIEKTÓW w systemie poprzez zdefiniowaną replikację (asynchroniczną) pomiędzy różnymi (rozdzielnymi) MACIERZAMI OBIEKTOWYMI w trybie ACTIVE-ACTIVE. |  |
| Wymagana możliwość grupowania przechowywanych OBIEKTÓW (w ramach SINGLE NAME SPACE) oraz przypisanie różnych polityk replikacyjnych (np.: brak replikacji, replikacja pojedyncza, podwójna) |  |
| Wymagany dostęp do wszystkich danych przechowywanych w SYSTEMIE w ramach replikowanych grup (odnosi się do grup źródłowych oraz replikowanych) typu: active/active, read/write |  |
| System musi wspierać APLIKACJE BACKUPOWE bezpośrednio bądź poprzez dodatkowy moduł (pochodzący od tego samego producenta co w przypadku SYSTEMU) konwersji zapisu „na dysk” na zapis „do chmury” – w tym wypadku SYSTEMU jako medium do długoterminowego składowania danych, oficjalne wsparcie (potwierdzone w ogólnie dostępnej dokumentacji producenta) powinno być zapewnione dla wiodących aplikacji backup’owych pochodzących od producentów (min. 3-ech) określonych jako LEADERS w „GARTNER 2015 Magic Quadrant Enterprise Backup Software and Integrated Appliances 2015” |  |
| SYSTEM musi być odporny na utratę jednej z dwóch MACIERZY OBIEKTOWYCH, będącej składową dostarczanego SYSTEMU – co nie może skutkować utratą danych ani niedostępnością SYSTEMU (utrata MACIERZY OBIEKTOWEJ w przypadku SYSTEMU będącego przedmiotem zapytania wiąże się z całkowita awarią w przypadku jednej z dwóch lokalizacji), dostępna przestrzeń w przypadku opisywanej awarii, musi cały czas wynosić min. tyle ile inicjalna pojemność netto SYSTEMU widziana jako jedna wspólna globalna przestrzeń tzw. SINGLE NAME SPACE. |  |
| Wymagana weryfikacja konsystencji OBIEKTÓW realizowana zaraz po zapisie na przestrzeń dyskową. |  |
| Interfejsy i komunikacja |  |
| Wymagana możliwość dostępu do danych SYSTEMU (OBIEKTÓW) za pośrednictwem REST Web Service API, wliczając w to Amazon S3 API, OpenStack Swift API a także dostęp za pośrednictwem HDFS oraz NFS (na poziomie logicznego zbioru OBIEKTÓW, w przypadku NFS wymagane wsparcie dla ACL, GLOBAL NAMESPACE, GLOBAL LOCKING). |  |
| Wymagany Interfejs REST API (SDK) powinien posiadać funkcjonalności umożliwiające: - wykorzystywanie sumy kontrolnej SHA-1 pozwalającej na weryfikację poprawności zapisania danych na urządzeniu bezpośrednio po transmisji - przechowywanie wraz z danymi - ich metadanych, w tym metadanych systemowych oraz zdefiniowanych przez użytkownika z możliwością ich przeszukiwania |  |
| Wymagana możliwość dostępu do tych samych danych zarówno poprzez HDFS, NFS oraz S3 Amazon a także OpenStack Swift (tzw. MULTI-PROTOCOL ACESS), wymagane wsparcie dla HTTP oraz HTTPS dla wszystkich wspieranych API |  |
| Łączność z SYSTEMEM powinna być realizowana za pomocą zdublowanych przełączników 10GbE (min. 24 porty każdy - SFP+, wymagana agregacja interfejsów dostępowych) w przypadku każdej z lokalizacji, łączność pomiędzy wewnętrznymi elementami macierzy powinna być realizowana poza wspomnianymi przełącznikami dostępowymi. Opisane przełączniki są integralną częścią całego SYSTEMU, będącego przedmiotem zamówienia. |  |
| SYSTEM musi dostarczać mechanizmy integracji z aplikacją w postaci API, umożliwiające izolację na poziomie dostępu różnych typów archiwów w obrębie jednej oraz wielu MACIERZY OBIEKTOWYCH („MULTI-TENANCY”) |  |
| SYSTEM musi dostarczać mechanizmy integracji z aplikacją w postaci API, umożliwiające definiowanie polityki retencji OBIEKTÓW w obrębie całego SYSTEMU jak i poszczególnych części logicznych (tzw. TENANTS) |  |
| SYSTEM musi dostarczać mechanizmy integracji z aplikacją w postaci API, umożliwiające przekazywanie przez aplikację do użytkownika końcowego ŚCIEŻKI do obiektu zapisanego w systemie |  |
| Wymagana możliwość zarządzania SYSTEMEM poprzez REST management API z wbudowanym CL oraz GUI |  |
| Wymagana możliwość raportowanie zarówno w przypadku wykorzystania CL jak i GUI zajętości przestrzeni oraz wolnej przestrzeni oferowanej przez SYSTEM |  |
| Wymagana autentykacja z użyciem AD/LDAP w przypadku konta administratora SYSTEMU |  |
| Wymagane wsparcie dla WORM w przypadku Amazon S3 oraz Openstack Swift |  |
| Wymagana możliwość automatycznego monitoringu obejmującego m.in.: utylizację zasobów on-line (w tym CPU, Memory), kondycję HW, parametry systemu (w tym wydajnościowe), system monitorujący powinien posiadać możliwość wysyłania e-maili do organizacji support’owej PRODUCENTA oraz użytkownika końcowego |  |

Weryfikacji dokonano:

Ze strony Zamawiającego:

      - ________________________

      - ________________________

      - ________________________

Ze trony wykonawcy

- ________________________

- ________________________

- ________________________

Przyjęto bez zastrzeżeń.

Miejscowość i data:…………………………..

Podpisy osób upoważnionych

ZAMAWIAJĄCY						WYKONAWCA

| ………………………………………… Imię i nazwisko ………………………………………… Stanowisko ………………………………………… Podpis i pieczątka ………………………………………… Miejscowość, data | ………………………………………… Imię i nazwisko ………………………………………… Stanowisko ………………………………………… Podpis i pieczątka ………………………………………… Miejscowość, data |
| --- | --- |

Protokół szkoleń i instruktaży

| LP | Nazwisko imię | Data | Miejsce szkolenia | Nazwa szkolenia/instruktażu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| .. |  |  |  |  |
| .. |  |  |  |  |

Dołączono zaświadczenia i certyfikaty

Przyjęto bez zastrzeżeń.

Miejscowość i data:…………………………..

Podpisy osób upoważnionych

ZAMAWIAJĄCY						WYKONAWCA

| ………………………………………… Imię i nazwisko ………………………………………… Stanowisko ………………………………………… Podpis i pieczątka ………………………………………… Miejscowość, data | ………………………………………… Imię i nazwisko ………………………………………… Stanowisko ………………………………………… Podpis i pieczątka ………………………………………… Miejscowość, data |
| --- | --- |

Zestawienie dostarczonej dokumentacji:

Wykaz dostarczonej dokumentacji (zgodnie ze Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia)

| lp | Nazwa | Uwagi |
| --- | --- | --- |
| 1 | Certyfikaty wymagane prawem (CE) |  |
| 2 | Dokumentacja potwierdzająca zgodność parametrów wymaganych |  |
| 3 | Dokumentacja API |  |
| 4 | Ustawienia i konfigurację oprogramowania i urządzeń |  |
| 5 | Karta Gwarancyjna |  |
| .. |  |  |
| .. |  |  |

Przyjęto bez zastrzeżeń.

Miejscowość i data:…………………………..

Podpisy osób upoważnionych

ZAMAWIAJĄCY						WYKONAWCA

| ………………………………………… Imię i nazwisko ………………………………………… Stanowisko ………………………………………… Podpis i pieczątka ………………………………………… Miejscowość, data | ………………………………………… Imię i nazwisko ………………………………………… Stanowisko ………………………………………… Podpis i pieczątka ………………………………………… Miejscowość, data |
| --- | --- |