Szpital Specjalistyczny im. J. Dietla w Krakowie(

ul. Skarbowa 4, 31-121 Kraków

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z póź. zm.) na:

„Obsługę serwisowa tomografu komputerowego w Szpitalu Specjalistycznym im. J. Dietla w Krakowie( wraz z kupnem lampy RTG”

NR SPRAWY: ZP/10/2016

Kraków, dn. ………………………….

- ZAMAWIAJĄCY

Szpital Specjalistyczny im. J. Dietla w Krakowie(, ul. Skarbowa 4, 31-121 Kraków

NIP: 676-20-83-306, Regon: 351564179,

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku od godz. 7.35 do godz. 15.00

tel. (12) 68 76 330, faks (12) 68 76 331.

e-mail: sekretariat@dietl.krakow.pl

Zamówienia Publiczne: zp@dietl.krakow.pl

Strona www Zamawiającego: http://www.dietl.krakow.pl

- TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 209 000 euro, zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z póź. zm.), zwaną dalej „ustawą”, i opatrzone jest znakiem: ZP/10/2016.

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia jest: obsługa serwisowa tomografu komputerowego Toshiba Aquilion CXL 64 TSX-101A/QC w Szpitalu Specjalistycznym im. J. Dietla w Krakowie( wraz z kupnem lampy RTG – nr sprawy: ZP/10/2016.

- Wspólny Słownik Zamówień CPV: 50421200-4

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do SIWZ.

- TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA

- Termin realizacji zamówienia: okres 24 miesięcy od daty podpisania umowy (zgodnie 
z wytycznymi, zawartymi w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia)

- Miejsce realizacji zamówienia: Szpital Specjalistyczny im. J. Dietla w Krakowie(, Zakład Diagnostyki Obrazowej, ul. Skarbowa 1, 31-121 Kraków

###### OFERTY CZĘŚCIOWE, WARIANTOWE, RÓWNOWAŻNE

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych.

- Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

- Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

- Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców w realizacji niniejszego zamówienia.

- ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

- WYMAGANE WARUNKI DOPUSZCZAJĄCE WYKONAWCÓW DO UDZIAŁU 
W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSÓB DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy (osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, Wykonawcy występujący wspólnie), którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy PZP oraz spełniają warunki, określone w art. 22 ust. 1 ustawy PZP, dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

- posiadania wiedzy i doświadczenia,

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- sytuacji ekonomicznej i finansowej,

Spełnienie wymogów podanych w pkt 1, należy potwierdzić poprzez złożenie stosownego oświadczenia według ZAŁĄCZNIKA NR 3A DO SIWZ oraz poprzez przedłożenie dokumentów, 
o których mowa w Rozdziale 8 SIWZ.

- Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

- Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana według formuły „spełnia/nie spełnia” w oparciu o wykaz wymaganych dokumentów i oświadczeń wymienionych 
w rozdziale 8 SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnił.

Niespełnienie chociażby jednego warunku, skutkować będzie zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy PZP wykluczeniem Wykonawcy z postępowania (odrzuceniem jego oferty), z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy PZP.

- Zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy PZP Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń i dokumentów oraz pełnomocnictw albo złożyli dokumenty zawierające błędy lub złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba, że mimo ich uzupełnienia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz wymagań określonych przez Zamawiającego dla zamawianych dostaw, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

- Zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy PZP Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1.

- Wskazane w pkt 4 uzupełnienia oraz w pkt 5 wyjaśnienia Wykonawcy składają w formie pisemnej lub za pośrednictwem faksu na nr (12) 68 76 373.

- WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY.

W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy PZP, Zamawiający żąda następujących oświadczeń i dokumentów:

- oświadczenia o spełnianiu warunków z art. 22 ust. 1 ustawy PZP, zgodnie z ZAŁĄCZNIKIEM NR 3A do SIWZ;

- dowodu dysponowania zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia w przypadku polegania na zdolnościach innych podmiotów, zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy PZP, w szczególności pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia – jeżeli dotyczy.

Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, zamawiający, 
w celu oceny, czy wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę 
z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, żąda dokumentów dotyczących w szczególności:

- zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,

- sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,

- charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem,

- zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy PZP, Zamawiający żąda następujących oświadczeń i dokumentów:

- oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, zgodnie z ZAŁĄCZNIKIEM NR 3B do SIWZ;

- aktualnego odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP, zgodnie z załącznikiem nr 3b do SIWZ;

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w rozdziale 8 pkt 4 SIWZ składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o którym mowa w niniejszym ustępie, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

- oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej zgodnie z ZAŁĄCZNIKIEM NR 4 do SIWZ. Jeżeli Wykonawca należy do grupy kapitałowej, wraz z ofertą składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji 
i konsumentów;

W celu potwierdzenia, że oferowane usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający żąda następujących dokumentów:

- oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień oraz, że Wykonawca spełnia wymogi określone w Ustawie o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. Rozdział 11 art. 90 ust. 4 i 5.

- oświadczenia, że Wykonawca zatrudnia (ew. dysponuje na innej podstawie prawnej), co najmniej 2 pracowników, którzy zostali przeszkoleni przez producenta aparatu w zakresie jego obsługi, czego potwierdzeniem są certyfikaty odbytych szkoleń;

- pisemnego potwierdzenie Producenta, że Wykonawca posiada autoryzacje na serwis aparatu, będącego przedmiotem umowy, lub inny dokument potwierdzający autoryzację na serwis;

Inne wymagane dokumenty:

- pełnomocnictwo do składania oświadczeń, wniosków, dokumentów w postępowaniu, podpisania umowy, jeżeli nie wynika to z aktualnego odpisu z właściwego rejestru.

- Wypełniony formularz ofertowy i cenowy, sporządzone według wzoru stanowiącego ZAŁĄCZNIK NR 1 i 2 do SIWZ;

- Zamawiający prosi Wykonawców ubiegających się o realizację zamówienia o załączenie dodatkowo do oferty formularza cenowego na elektronicznych nośnikach danych (np. na płycie CD). Przedłożony w ten sposób formularz nie stanowi części oferty – w postępowaniu wiążąca jest treść oferty złożona w formie pisemnej. Załączone na elektronicznych nośnikach danych informacje służyć będą jedynie do usprawnienia procesu sprawdzania poprawności ofert.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE OFERTY SKŁADANEJ PRZEZ WYKONAWCÓW

- Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ. Zamawiający zaleca wykorzystanie formularzy przekazanych przez Zamawiającego. Dopuszcza się w ofercie złożenie załączników opracowanych przez Wykonawcę, pod warunkiem, że będą one identyczne, co do treści z formularzami opracowanymi przez Zamawiającego.

- Na ofertę składają się (spięte w kolejności jak podano niżej):

- wypełniony formularz ofertowy, zgodnie z ZAŁĄCZNIKIEM NR 1 do SIWZ, podpisany przez osobę/y wskazane w pkt 10 formularza oferty i posiadające upoważnienie do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z pkt 11 formularza ofertowo-cenowego;

- formularz zawierający szczegółowy zakres/opis przedmiotu zamówienia zawiera ZAŁĄCZNIK NR 2 do SIWZ;

- oświadczenia i dokumenty określone w rozdziale 8 SIWZ wraz z pełnomocnictwem o którym mowa w ust. 5 niniejszego rozdziału, jeżeli wykonawcę reprezentuje pełnomocnik.

- Dokumenty, o których mowa powyżej, mogą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej i opatrzonej klauzulą „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę (tj. osoby wymienione w rejestrze lub zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, posiadające umocowania prawne do reprezentowania Wykonawcy). Dokument wielostronicowy przedłożony w formie kserokopii winien być potwierdzony za zgodność z oryginałem na każdej stronie. Dokumenty na formularzach stanowiących załączniki do SIWZ zaleca się sporządzać według wzorów określonych przez Zamawiającego.

- Złożenie dokumentu w niewłaściwej formie (np. nie poświadczone przez Wykonawcę za zgodność 
z oryginałem odpisy lub kopie) traktowane będzie jak jego brak.

- W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo, z którego wynika jego zakres, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. Pełnomocnictwo może być przedłożone wyłącznie w oryginale lub kopii poświadczonej przez notariusza (kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez ustanowionego pełnomocnika).

- Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wtedy, gdy przedstawiona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budzić wątpliwości, co do jej prawdziwości.

- Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.

- Żadne dokumenty wchodzące w skład oferty, w tym również przedstawione w formie oryginałów nie podlegają zwrotowi przez Zamawiającego.

- OFERTA SKŁADANA PRZEZ SPÓŁKĘ CYWILNĄ

W przypadku składania oferty przez spółkę cywilną Zamawiający będzie ją traktował jak Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W związku z tym należy zastosować zapisy rozdziału 12 SIWZ.

Wyznaczanie pełnomocnika nie jest jednak konieczne, jeżeli wszystkie oświadczenia woli podpisują wszyscy wspólnicy.

- OFERTA SKŁADANA PRZEZ KONSORCJUM

- Wykonawcy tworzący konsorcjum, ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu, albo reprezentowania w postępowaniu 
i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty.

- W przypadku wyboru przez Zamawiającego oferty złożonej przez konsorcjum, Wykonawcy tworzący konsorcjum zobowiązani będą, najpóźniej przed podpisaniem umowy na wykonanie zamówienia, do przedłożenia umowy konsorcjum.

- Zamawiający bezwzględnie wymaga, aby umowa konsorcjum:

  - określała sposób reprezentacji wszystkich podmiotów oraz upoważniała jednego z członków konsorcjum – głównego partnera (lidera) do koordynowania czynności związanych z realizacją umowy,

  - stwierdzała o odpowiedzialności solidarnej partnerów konsorcjum, za całość podjętych zobowiązań w ramach realizacji przedmiotu zamówienia,

  - oznaczała czas trwania konsorcjum obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia oraz gwarancji jakości,

  - określała cel gospodarczy obejmujący swoim zakresem przedmiot zamówienia,

  - wykluczała możliwość wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia oraz upływu czasu gwarancji,

  - określała sposób współdziałania podmiotów z określeniem podziału zadań w trakcie realizacji zamówienia, stwierdzała zakaz zmian w umowie bez zgody Zamawiającego.

- Wszyscy członkowie konsorcjum ponoszą solidarnie odpowiedzialność prawną za realizację zamówienia. Problematykę zobowiązań solidarnych w zakresie nie uregulowanym przez umowę konsorcjum regulują przepisy kodeksu cywilnego.

- Oferta składana przez konsorcjum zostanie utworzona z dokumentów wymienionych w rozdziale 8 SIWZ z zastrzeżeniem, iż dokumenty wymienione w rozdziale 8 pkt 4- 6 składane są przez każdego z uczestników konsorcjum osobno.

- Ocena spełnienia przez konsorcjum warunków i wymogów określonych w rozdziale 7 ust. 1 SIWZ będzie polegała na łącznej ocenie złożonych dokumentów.

- Oferta konsorcjum musi być podpisana i oznaczona w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkie podmioty wchodzące w skład konsorcjum.

- WADIUM

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

- ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY I WARUNKI PŁATNOŚCI

- Ofertę cenową należy sporządzić w oparciu o formularz ofertowy - ZAŁĄCZNIK NR 1 do SIWZ.

- W punkcie 1 formularza ofertowego, stanowiącego ZAŁĄCZNIK NR 1 do SIWZ, należy podać cenę netto, cenę brutto całości przedmiotu zamówienia oraz zastosowaną stawkę podatku VAT.

- Cena podana w formularzu ofertowym winna być wartością wyrażoną w walucie polskiej 
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku przy zachowaniu matematycznej zasady zaokrąglania liczb (zgodnie z art. 106e ust. 11 ustawy o podatku od towarów i usług Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.)

- Cena podana w ofercie winna być ceną kompletną i ostateczną – uwzględniającą wszelkie rabaty 
i dodatkowe koszty wykonania całości zamówienia, w tym koszty ubezpieczenia, transportu do siedziby Zamawiającego.

- Cena powinna być podana z wyszczególnieniem:

- wartość netto (wartość netto należy wyliczyć z pomnożenia ilości i ceny jednostkowej netto),

- stawki podatku VAT,

- wartość brutto – (cena całkowita)

Wartość brutto należy wyliczyć z pomnożenia ceny netto i stawki podatku VAT

- Cena całkowita brutto nie ulegnie zmianie przez okres realizacji zamówienia z zastrzeżeniem szczegółowych uregulowań umownych.

- Oferty nie zawierające dokładnie żądanej ilości przedmiotu zamówienia (w przypadku niemożności przeliczenia zawartości/objętości odpowiadających żądanej ilości przedmiotu zamówienia) będą odrzucane z braku możliwości porównania jej z innymi ofertami (nie dotyczy to zaokrągleń 
i poprawy omyłek).

- Płatność dokonana zostanie w terminie zgodnym z terminem płatności podanym w ofercie Wykonawcy, od daty otrzymania przez Zamawiającego od Wykonawcy prawidłowo wystawionej faktury VAT. Forma płatności - przelew.

- Wykonawca wystawi fakturę VAT po wykonaniu usługi dla Zamawiającego.

- Za datę dokonania płatności przyjmuje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.

- Rozliczenia z Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w walucie polskiej.

###### KRYTERIUM I SPOSÓB OCENY OFERT

- Przy wyborze oferty Zamawiający kierować się będzie następującym kryterium:

- cena 				- ranga procentowa 95 %

- termin płatności		 	- ranga procentowa 5 %

Punkty oferty zsumowane wg wzoru:

Sof = Cof + TPof

gdzie:

Sof 	- suma punktów badanej oferty

Cof 	- ilość punktów uzyskanych za kryterium „cena”,

TPof 	- ilość punktów uzyskanych za kryterium „termin płatności”

Oferta z najwyższą ilością punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą.

- W kryterium „cena” zostanie zastosowany następujący wzór:

Cof = (Cmin : C) x 95 pkt

gdzie:

Cof	-	ilość punktów uzyskanych za kryterium „cena”,

Cmin	-	najniższa cena ofertowa,

C	-	cena badanej oferty,

Maksymalna liczba punktów do uzyskania w kryterium „cena” – 95 pkt

Ocena zostanie dokonana w oparciu o informacje podane w złożonym formularzu ofertowym – ZAŁĄCZNIKU NR 1 do SIWZ. Ceny w powyższym wzorze rozumiane są, jako ceny brutto za realizację całości przedmiotu zamówienia.

Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez Wykonawców w zakresie kryterium „ceny”. Oferta z najniższą ceną, otrzyma maksymalną ilość punktów.

- W kryterium „termin płatności” (nie krótszy niż 30 dni i nie dłuższy niż 60 dni) zostanie zastosowany następujący wzór:

TPof = (TP : TPmax) x 5 pkt

gdzie:

TPof	-	ilość punktów uzyskanych za kryterium „termin płatności”,

TP	-	termin płatności badanej oferty,

TPmax	-	najdłuższy termin płatności,

Maksymalna liczba punktów do uzyskania w kryterium „termin płatności” – 5 pkt.

Ocena zostanie dokonana w oparciu o informacje podane w złożonym formularzu ofertowym – ZAŁĄCZNIKU NR 1 do SIWZ. Otrzymana liczba punktów zostanie podstawiona do podanego powyżej wzoru. Jeżeli wykonawca nie poda w ofercie terminu płatności, to Zamawiający przyjmie, że składając ofertę wykonawca oferuje najkrótszy dopuszczalny termin płatności czyli 40 dni i poprawi omyłkę zgodnie z art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. W przypadku podania terminu płatności w niepełnych dniach Zamawiający poprawi omyłkę zaokrąglając termin płatności do pełnych, rozpoczętych dni.

Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez Wykonawców w zakresie kryterium „termin płatności”. Oferta z najdłuższym terminem płatności otrzyma maksymalną ilość punktów.

- TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO 
Z WYKONAWCAMI

- Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują faksem, drogą elektroniczną lub pisemnie.

- Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

- OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

- W sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia:

- Robert Szlachta – Kierownik Działu Technicznego

tel. (12) 68 76 348, fax. (12) 68 76 381, e-mail: techniczny@dietl.krakow.pl

- W sprawach dotyczących procedury przetargowej:

- Marlena Czyżycka - Poździoch – specjalista ds. zamówień publicznych

tel. (12) 68 76 372, fax (12) 68 76 373, e-mail: zp@dietl.krakow.pl

- TRYB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

- Stosownie do art. 38 ustawy PZP każdy Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego w sposób określony w rozdziale 18 ust. 1 SIWZ o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W przypadku złożenia wniosku o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w formie pisemnej lub za pośrednictwem faksu, Zamawiający prosi o przesłanie jego treści również drogą mailową na adres zp@dietl.krakow.pl. Zamawiający zobowiązany jest niezwłocznie udzielić wyjaśnień, jednak nie później niż 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu wskazanego powyżej lub dotyczy udzielonych już wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpoznania.

- Zgodnie z art. 38 ust. 2 PZP, treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał SIWZ bez ujawniania źródła zapytania. Wyjaśnienia udzielane będą z zachowaniem zasad określonych w art. 38 PZP w sposób określony w rozdziale 18 ust. 1 SIWZ i umieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.

- W szczególnie uzasadnionych przypadkach, Zamawiający może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić treść SIWZ. Zmiany dokonywane będą na zasadach i w trybie określonym w art. 38 ust. 4-6 PZP.

- POSTAĆ OFERTY

- Oferta musi być napisana w języku polskim pismem czytelnym. Wymaga się, aby wszystkie dokumenty sporządzone w języku obcym, były składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę.

- Oferta musi być sporządzona w formie pisemnej: napisana na maszynie do pisania, komputerze lub nieścieralnym atramentem oraz powinna być podpisana przez uprawnionego/uprawnionych lub upoważnionego/upoważnionych przedstawiciela/ przedstawicieli Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji określoną we właściwym rejestrze odpowiednim dla formy organizacyjnej przedsiębiorstwa Wykonawcy (osoba z prawem reprezentacji Wykonawcy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty). W przypadku, gdy ofertę podpisuje przedstawiciel Wykonawcy, należy dołączyć do oferty upoważnienie/pełnomocnictwo przynajmniej do podpisania oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

- W przypadku, gdy Wykonawca, jako załącznik do oferty, dołączył kopię jakiegoś dokumentu, musi być ona koniecznie opatrzona zapisem – „za zgodność z oryginałem” i być podpisana zgodnie z wymaganiami pkt 2 niniejszego rozdziału.

- Wszystkie zapisane strony oferty, za wyjątkiem oryginału dokumentu, który nie jest wystawiony przez Wykonawcę, a stanowi część składową oferty, powinny być opatrzone podpisem wraz z pieczątką imienną zgodnie z wymaganiami pkt 2 niniejszego rozdziału.

- Wszystkie kartki oferty muszą być zszyte w kolejności wskazanej w FORMULARZU OFERTOWOYM, stanowiącym ZAŁĄCZNIK NR 1 do SIWZ, w sposób zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty i ponumerowane kolejnymi numerami (na stronach zapisanych).

- Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty powinny być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem wraz z pieczątką osoby uprawnionej ze strony Wykonawcy i dodatkowo opatrzone datą dokonania poprawki.

- W przypadku, gdy oferta zawiera informacje, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, wykonawca winien w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec nie później niż w terminie składania ofert, które spośród zawartych w ofercie informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i nie mogą być one udostępniane. Informacje te winny być umieszczone w osobnej wewnętrznej kopercie, odrębnie od pozostałych informacji zawartych w ofercie.

- Treść oferty musi być zgodna z treścią SIWZ pod rygorem jej odrzucenia.

- Każdy Wykonawca może złożyć w niniejszym przetargu tylko jedną ofertę. Za równoznaczne ze złożeniem więcej niż jednej oferty przez tego samego Wykonawcę zostanie uznana sytuacja, 
w której ten sam Wykonawca występuje w dwóch lub więcej ofertach składanych wspólnie lub jest samodzielnym Wykonawcą, a jednocześnie jest uczestnikiem oferty wspólnej.

- Wymaga się, aby oferta była złożona w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z jej treścią przed upływem terminu otwarcia ofert.

- ZALECENIA DOTYCZĄCE OPAKOWANIA I OZNAKOWANIA OFERT

- Oferty składane są w jednym egzemplarzu, w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie lub opakowaniu.

- Koperta powinna być zaadresowana następująco:

Szpital Specjalistyczny im. J. Dietla w Krakowie(

ul. Skarbowa 4, 31-121 Kraków

Oferta w przetargu nieograniczonym na

„Obsługę serwisową tomografu komputerowego w Szpitalu Specjalistycznym im. J. Dietla 
w Krakowie( wraz z kupnem lampy RTG”

nr sprawy: ZP/10/2016

Nie otwierać przed dniem 21.07.2016 r. do godziny 10:15

oraz powinna być oznaczona pieczątką firmową Wykonawcy, aby można było odesłać ofertę 
w przypadku jej opóźnienia.

- W przypadku nieodpowiedniego oznaczenia oferty (niezgodnie z opisem ust. 2), konsekwencje pomyłkowego otwarcia oferty ponosi wyłącznie Wykonawca.

- TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego – Szpital Specjalistyczny im. J. Dietla, ul. Skarbowa 4, 31-121 Kraków, pokój 307 (Kancelaria), III piętro,

Termin złożenia oferty upływa w dniu 21.07.2016 r., godz.10:00

UWAGA:

- Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego do Kancelarii Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla ul. Skarbowa 4, 31-121 Kraków, pokój 307, III piętro.

Oferty nadesłane pocztą będą zakwalifikowane do postępowania przetargowego pod warunkiem ich dostarczenia przez pocztę do terminu i godziny wskazanych powyżej.

- Oferty złożone po terminie będą zwrócone Wykonawcy niezwłocznie.

- Wykonawca przed upływem terminu do składania ofert ma prawo:

- wycofać ofertę poprzez złożenie pisemnego powiadomienia z napisem na kopercie „WYCOFANIE”,

- zmienić ofertę – oferta zmieniona musi być złożona wg takich samych zasad jak oferta pierwotna, odpowiednio oznakowana z dopiskiem „ZAMIANA”. Koperty oznakowane dopiskiem „ZAMIANA” zostaną otwarte i odczytane w pierwszej kolejności, po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian a następnie zostaną dołączone do oferty pierwotnej.

- OTWARCIE OFERT

- Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego – Szpital Specjalistyczny im. J. Dietla 
ul. Skarbowa 4, 31-121 Kraków, pokój 326 (obok Zamówień Publicznych), III piętro.

Termin otwarcia ofert, dnia 21.07.2016 r., godz. 10:15

- Otwarcie ofert jest jawne.

- Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Po otwarciu każdej z ofert zostaną podane do wiadomości zebranym informacje zgodnie z art. 86 ust. 4 PZP.

- Zamawiający, na wniosek Wykonawcy nieobecnego na otwarciu ofert, przekaże niezwłocznie informacje zgodnie z art.86 ust.3 i 4 PZP.

- WYJAŚNIENIE TREŚCI BADANYCH OFERT, POPRAWIANIE OMYŁEK

- W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert. Żądania wyjaśnień dotyczących treści ofert będą kierowane do Wykonawców w sposób wskazany w rozdziale 17 
i w taki sam sposób Wykonawca kontaktuje się z Zamawiającym składając stosowne wyjaśnienia.

- Zamawiający poprawia: oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe 
z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych, inne omyłki polegające na niezgodności oferty 
z treścią SIWZ, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

- WYKLUCZENIE WYKONAWCY

- Zamawiający wyklucza Wykonawcę w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 2 PZP.

- Zgodnie z art. 24 ust. 4 PZP ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

- ODRZUCENIE OFERT

Zamawiający odrzuca ofertę, w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w art. 89 ust. 1 ustawy lub art. 90 ust. 3 ustawy.

- UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

Postępowanie o udzielenie zamówienia unieważnia się w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy.

- WYBÓR WYKONAWCY

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie oraz SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o kryterium podane w Rozdziale 15 SIWZ.

- OGŁOSZENIE WYNIKU POSTĘPOWANIA

- Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

- wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, i uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy) i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację,

- Wykonawcach, których oferty odrzucono, podając uzasadnienie faktycznie i prawne,

- Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania, podając uzasadnienie faktycznie 
i prawne.

- Wykonawcy zostaną powiadomieni o rozstrzygnięciu postępowania w sposób określony w rozdziale 17 ust. 1 SIWZ. Informacja zostanie przekazana bezzwłocznie po zatwierdzeniu wyników przetargu.

- Ponadto Zamawiający informacje, o których mowa w ust.1 pkt 1, zamieści na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

- WARUNKI UMOWY O WYKONANIE ZAMÓWIENIA

- Ogólne i szczegółowe warunki umowy, które uwzględnione będą w przyszłej umowie 
z wybranym w wyniku przetargu Wykonawcą zamieszczone są w projekcie umowy – zawartym 
w ZAŁĄCZNIKU NR 5 do SIWZ.

- Przyjmuje się, że zapisy umowy, nie zakwestionowane przed złożeniem oferty zostaną przyjęte przez Wykonawcę bez zastrzeżeń w chwili jej podpisania. Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące wzoru umowy, będą rozpatrywane jak dla całej SIWZ, zgodnie z art. 38 PZP.

- ZAWARCIE UMOWY

- Zawarcie umowy z wybranym Wykonawcą nastąpi w siedzibie Zamawiającego. Wybrany Wykonawca zostanie powiadomiony o terminie zawarcia umowy oraz o ewentualnych dodatkowych formalnościach, jakie powinny być dopełnione w celu zawarcia umowy. W przypadku, gdy Wykonawca nie będzie mógł zawrzeć umowy w siedzibie Zamawiającego, umowa zostanie przesłana na adres wskazany w ofercie. Wykonawca będzie zobowiązany do podpisania umowy 
i niezwłocznego odesłania jednego egzemplarza umowy Zamawiającemu.

- W przypadku, gdy do realizacji zamówienia zostanie wybrana oferta złożona przez konsorcjum, przed podpisaniem umowy, członkowie konsorcjum zobowiązani będą do przedłożenia Zamawiającemu umowy konsorcjum. Umowa musi być zgodna w swej treści z wymaganiami określonymi w rozdziale 11 SIWZ.

- Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania.

- ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ

- Wykonawcom, a także innym osobom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku, w wyniku naruszenia przez Zamawiającego zasad określonych w ustawie PZP, przepisach wykonawczych oraz SIWZ, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI PZP.

- Szczegółowe zasady wnoszenia środków ochrony prawnej oraz postępowania wskutek ich wniesienia określają przepisy ustawy PZP.

- POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Do spraw nieuregulowanych w niniejszej SIWZ mają zastosowanie przepisy ustawy PZP oraz przepisy wykonawcze do niej.

- Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty i udziałem w postępowaniu ponosi Wykonawca.

- ZAŁĄCZNIKI

| Załącznik Nr 1 | Formularz Ofertowy |
| --- | --- |
| Załącznik Nr 2 | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia |
| Załącznik Nr 3a | Oświadczenie o spełnianiu warunków z art. 22 ust. 1 PZP |
| Załącznik Nr 3b | Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z art. 24 ust. 1 i 2 PZP |
| Załącznik Nr 4 | Oświadczenie przynależności do grupy kapitałowej |
| Załącznik Nr 5 | Wzór umowy |

ZAŁĄCZNIK NR 1

| Wykonawca |  |
| --- | --- |
| Forma prowadzonej działalności |  |
| Adres |  |
| Adres do korespondencji |  |
| Powiat: |  | Województwo |  |
| Telefon |  | Faks |  | Email |  |
| NIP |  | Regon |  |

##### FORMULARZ OFERTOWO-CENOWY

Szpital Specjalistyczny im. J. Dietla w Krakowie(

ul. Skarbowa 4

31-121 Kraków

Niniejszym składamy ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym 
w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej 209 000 euro na obsługę serwisowa tomografu komputerowego w Szpitalu Specjalistycznym im. J. Dietla w Krakowie( wraz z kupnem lampy RTG, nr sprawy: ZP/10/2016; oferujemy realizację zamówienia zgodnie z wymogami, warunkami 
i terminami określonymi w SIWZ.

1.

Oferujemy wykonanie zamówienia publicznego zgodnie z OPISEM PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, stanowiącym ZAŁĄCZNIK do oferty za cenę:

brutto: ................................................ zł słownie: (.................................................................................),

netto: .................................................. zł słownie: (.....................................................................................),

stawka/i podatku VAT: ...................................

w tym:

- Wartość lampy RTG:

..................... zł brutto (słownie złotych: .................................................................................).

..................... zł netto (słownie złotych: ..................................................................................).

stawka/i podatku VAT: ...................................

- Obsługa serwisowa:

..................... zł brutto (słownie złotych: .................................................................................).

..................... zł netto (słownie złotych: ..................................................................................).

stawka/i podatku VAT: ...................................

termin płatności: …….... dni (w pełnych dniach, nie krótszy niż 40 dni i nie dłuższy niż 60 dni)

Gwarancja na części: ……… miesięcy (min. 12 miesięcy) od dnia podpisania raportu serwisowego.

UWAGA:

Cena brutto zawiera koszt przedmiotu oferty, wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia w siedzibie Zamawiającego, z dostarczeniem części zamiennych do Zamawiającego, dojazdu obsługi serwisowej, zakładany zysk, należne podatki, koszt ubezpieczenia, opakowania, ewentualne upusty i inne, jeśli występują.

2.

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze szczegółowymi warunkami określonymi w SIWZ i zobowiązujemy się do ich stosowania i ścisłego przestrzegania oraz akceptujemy je bez zastrzeżeń.

3.

Oświadczamy, że zawarty w SIWZ wzór umowy (wraz ze wszelkimi ewentualnymi zmianami, wprowadzonymi w toku postępowania) został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na wymienionych warunkach, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

4.

Oświadczamy, że uzyskaliśmy wszystkie informacje niezbędne do przygotowania oferty.

5.

- Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia złożenia oferty.

- Termin realizacji przedmiotu umowy: okres 24 miesięcy od daty podpisania umowy (zgodnie 
z wytycznymi, zawartymi w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia)

6.

- Wyrażamy zgodę na warunki płatności i terminy realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie 
z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w treści SIWZ.

- W przypadku zwłoki Zamawiającego z zapłatą należności wynikających z Umowy, zobowiązujemy się, przed ewentualnym skierowaniem sprawy o zapłatę na drogę postępowania sądowego, wezwać Zamawiającego do zapłaty na piśmie, zakreślając dodatkowy 14–sto dniowy termin do zapłaty, liczony od dnia doręczenia wezwania.

7.

Oświadczamy, że niniejsze zamówienie zamierzamy wykonać bez udziału/z udziałem podwykonawców 
w zakresie ………......................................................………………………………, …….% udziału podwykonawcy *).

8.

Oświadczamy, że złożone przez nas dokumenty i oświadczenia są zgodne z aktualnym stanem prawnym 
i faktycznym.

9.

Oświadczamy, iż zobowiązujemy się w przypadku przesłania umowy do podpisu, do odesłania jednego podpisanego egzemplarza umowy do Zamawiającego najpóźniej do 10 dni roboczych od dnia doręczenia umowy do podpisania. Brak umowy u Zamawiającego po tym okresie będzie potraktowane to jako uchylanie się od zawarcia umowy i zgodnie z art. 94 ust. 3 ustawy pzp Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, lub unieważnić postępowanie jeśli zachodzą takie przesłanki.

10.

Upoważnionym/upoważnionymi *) do reprezentowania naszej firmy w niniejszym postępowaniu jest/są *):

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

(Imię i nazwisko)                                                                         (wzór podpisu)

11.

Upoważnienie dla powyżej wskazanych osób wynika z następujących dokumentów: ……………………… ..........................................................................................................................., które dołączamy do oferty.

12.

W załączeni przedkładamy następujące dokumenty:

- ...............................................................................................................

- ..............................................................................................................

- ..............................................................................................................

- ..............................................................................................................

- …………………………………………………………………………

- …………………………………………………………………………

- …………………………………………………………………………

- …………………………………………………………………………

- …………………………………………………………………………

- …………………………………………………………………………

Oferta zawiera łącznie........................ ponumerowanych zapisanych stron oraz wersję elektroniczną kompletnej oferty na załączonym nośniku (płyta/pendrive).

*Zastrzeżenie!

Informacje zawarte w dokumentach umieszczonych w kopercie wewnętrznej oznaczonej literą „B”, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 
a mianowicie:

a..........................................................................................

b.........................................................................................

nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania.

..........................................................

Miejscowość, data

........................................................................................................................

(podpis, pieczęć imienna upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy)

*) niepotrzebne skreślić

ZAŁĄCZNIK NR 2

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wymagania dotyczące obsługi serwisowej

(przeglądy techniczne i naprawy wraz z częściami zamiennymi/eksploatacyjnymi)

Dotyczy: tomograf komputerowy Toshiba Aquilion CXL 64 TSX-101A/QC (s.n. QCA1192045, rok produkcji 2011), wraz z:

  - konsolą operatorską oraz stacją roboczą w pełnym zakresie,

  - stanowiskami roboczymi współpracującymi z aparatem – konserwacja i przeglądy techniczne.

|  | Wartość netto | Stawka/i VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- |
| Lampa RTG |  |  |  |
| Obsługa serwisowa |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |

| LP | CZYNNOŚĆ | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY |
| --- | --- | --- | --- |
| WYKONYWANIE PRZEGLĄDÓW I KONTROLA JAKOŚCI |
|  | Wykonanie min. 8 przeglądów okresowych (w odstępie ok. 3 miesięcznym), obejmujących sprawdzenie poprawności działania i konfiguracji aparatu w aspekcie podstawowych funkcji i niezawodności działania zgodnie z procedurami/ zaleceniami Producenta, po ustaleniu z użytkownikiem aparatu (harmonogram przeglądów zostanie ustalony po zawarciu umowy). | TAK |  |
|  | Wszystkie koszty materiałów potrzebnych do przeglądu w cenie oferty. | TAK |  |
|  | Sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego i elektrycznego. | TAK |  |
|  | Kontrola zużycia części – przekazanie informacji użytkownikowi. | TAK |  |
|  | Konserwacja i czyszczenie elementów odpowiedzialnych za chłodzenie systemu. | TAK |  |
|  | Konserwacja i smarowanie elementów mechanicznych. | TAK |  |
|  | Konserwacja i porządkowanie oprogramowania systemowego, aplikacji wykorzystywanych przez personel, oraz bazy danych. | TAK |  |
|  | Kontrola jakości obrazu, wartości pomiarowych – ewentualna regulacja parametrów pracy aparatu. | TAK |  |
|  | Aktualizacja oprogramowania systemu oraz wykonanie zalecanych modyfikacji urządzenia. | TAK |  |
|  | Po przeglądzie – sprawdzenie funkcjonowania aparatu i pozostawienie go w gotowości do pracy. | TAK |  |
|  | Wykonanie testów bezpieczeństwa każdorazowo przy wykonaniu przeglądu technicznego. | TAK |  |
|  | Dokonanie odpowiednich wpisów do paszportu technicznego aparatu w celu udokumentowania przeglądów, wydawanie certyfikatów i zaświadczeń o bezpieczeństwie systemu. | TAK |  |
| WYKONYWANIE NAPRAW |
|  | W cenie oferty – nieograniczona ilość wizyt/napraw na każde wezwanie użytkownika. | TAK |  |
|  | Nieograniczona liczba konsultacji telefonicznych oraz pomoc zdalna poprzez sieć internetową. | TAK |  |
|  | Dostępność serwisu w dni robocze w standardowych godzinach pracy 8:00 – 18:00. | TAK |  |
|  | Czas przybycia serwisu od wezwania – maks. do 48 godzin w dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. | TAK |  |
|  | W ramach naprawy – lokalizacja uszkodzenia, diagnozowanie awarii, usuwanie usterek, oraz ich skutków. | TAK |  |
|  | Po naprawie – sprawdzenie funkcjonowania aparatu i pozostawienie go w gotowości do pracy. | TAK |  |
|  | Dokonanie odpowiednich wpisów do paszportu technicznego aparatu w celu udokumentowania napraw. | TAK |  |
|  | Czas zakończenia naprawy nie dłuższy niż 72 godziny w dni robocze od momentu zgłoszenia, a w przypadku konieczności wymiany części zamiennych czas naprawy nie dłuższy niż 7 dni roboczych od zgłoszenia. | TAK |  |
|  | Koszt oryginalnych i nowych części zamiennych (w tym oryginalnej i nowej lampy) jest zawarty w cenie oferty. | TAK |  |
|  | Gwarancja na wymieniane części aparatu (min. 12 miesięcy) od dnia podpisania raportu serwisowego. | PODAĆ LICZBĘ MIESIĘCY |  |
| POZOSTAŁE |
|  | Zdalna diagnostyka zapewniająca stałe monitorowanie parametrów pracy tomografu. | TAK |  |
|  | Obowiązek przesłania raportu serwisowego/ karty pracy na adres: techniczny@dietl.krakow.pl, do 5 dni roboczych po zakończeniu przeglądu lub innych czynności serwisowych | TAK |  |
|  | Aktualny dokument potwierdzający autoryzację producenta aparatu na wykonywanie jego obsługi serwisowej. | TAK |  |
|  | Wykaz standardowych czynności serwisowych, wykonywanych podczas rutynowych przeglądów. | TAK |  |
|  | W razie braku potrzeby wymiany lampy rtg w czasie trwania umowy, lampa rtg przechodzi na własność Zamawiającego. | TAK |  |
|  | Wykonawca oświadcza, iż wykona przedmiot umowy w sposób należyty, profesjonalny i terminowy z poszanowaniem wszelkich obowiązujących przepisów i norm dot. aparatury stanowiącej przedmiot usługi, w szczególności zgodnie z wymogami instrukcji technicznej i zasadami prawidłowej eksploatacji. | TAK |  |
|  | Zamawiający oświadcza, że zatrudnia co najmniej 2 pracowników (ew. dysponuje nimi na innej podstawie prawnej), którzy zostali przeszkoleni przez producenta aparatu w zakresie jego obsługi, czego potwierdzeniem są certyfikaty odbytych szkoleń. Dołączyć certyfikaty (kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem) | TAK |  |
|  | Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone w mieniu Zamawiającego powstałe wskutek realizacji przedmiotu zamówienia. | TAK |  |

UWAGA

- Tak - oznacza bezwzględny wymóg. Dla uznania ofert za ważną oferent winien zaoferować usługę spełniającą wszystkie parametry graniczne

…………………………………………

Miejscowość i data   					..............................................................

Podpis i pieczęć imienna osoby (osób)

upoważnionej(ych) do reprezentowania Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 3A

............................................................

###### Pieczęć adresowa Wykonawcy

# OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

# o spełnianiu warunków z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

Oświadczam, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

- posiadania wiedzy i doświadczenia,

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

- sytuacji ekonomicznej i finansowej.

…………………………………………

miejscowość i data   			..............................................................

Podpis i pieczęć imienna osoby (osób)

upoważnionej(ych) do reprezentowania Wykonawcy

............................................................

###### Pieczęć adresowa Pełnomocnika Wykonawców

# OŚWIADCZENIE PEŁNOMOCNIKA WYKONAWCÓW

# wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

# o spełnianiu warunków z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

Oświadczam, że Wykonawcy, których reprezentuję wspólnie spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

- posiadania wiedzy i doświadczenia,

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

- sytuacji ekonomicznej i finansowej.

…………………………………………

miejscowość i data

................................................................

Podpis i pieczęć imienna Pełnomocnika Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

ZAŁĄCZNIK NR 3B

............................................................

Pieczęć adresowa Wykonawcy

# OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

# o braku podstaw do wykluczenia z art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych

Oświadczam o braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 (w przypadku osób fizycznych również w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z póź. zm.).

…………………………………………

miejscowość i data   			..................................................................

Podpis i pieczęć imienna osoby (osób)

upoważnionej (ych) do reprezentowania Wykonawcy

............................................................

Pieczęć adresowa Pełnomocnika Wykonawców

# OŚWIADCZENIE PEŁNOMOCNIKA WYKONAWCÓW

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

# o braku podstaw do wykluczenia z art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych

Oświadczam, że w stosunku do Wykonawców, których reprezentuję, brak jest podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 (w przypadku osób fizycznych również w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z póź. zm.).

…………………………………………

miejscowość i data   			   		....................................................

Podpis i pieczęć imienna osoby (osób) upoważnionej (ych) do reprezentowania Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 4

……………………………………………

Pieczęć adresowa Wykonawcy

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

o przynależności do grupy kapitałowej

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z art. 26 ust. 2 pkt 2d ustawy 
z dnia 29.01. 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z póź. zm.), oświadczamy, że:

- NIE NALEŻĘ do grupy kapitałowej *;

- NALEŻĘ do grupy kapitałowej i w załączeniu składam listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej *.

* niepotrzebne skreślić

UWAGA:

Jeżeli Wykonawca należy do grupy kapitałowej, wraz z ofertą składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej.

…………………………

Miejscowość i data                                             			        ………………………………………………….

Podpis i pieczęć imienna osoby (osób) upoważnionej (ych) do reprezentowania Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 5

Umowa nr …../ZP/2016

na Zamówienie Publiczne

nr ZP/10/2016

zawarta w dniu  ............................ roku  w Krakowie pomiędzy:

Szpitalem Specjalistycznym im. J. Dietla w Krakowie(, 31-121 Kraków, ul. Skarbowa 4, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000032179, NIP: 676-20-83-306, REGON: 351564179,

reprezentowanym przez: dr n. med. Andrzeja Kosiniaka-Kamysza – Dyrektora,

zwanym dalej Zamawiającym,

a

...................................................................................................................................................., zarejestrowaną........................................................................., REGON:...................................., 
NIP: .....................................................,

reprezentowaną przez:...................................................

zwaną dalej Wykonawcą.

Umowę zawarto w wyniku postępowania o zamówienie publiczne nr ZP/10/2016 przeprowadzonego 
w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z póź. zm.).

Definicje:

Ilekroć w niniejszej umowie mowa o:

Dniach roboczych - należy przez to rozumieć dni od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy w rozumieniu ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy 
(t.j. Dz. U. z 2015, poz. 90).

Przedmiot umowy

§ 1

- Przedmiotem umowy jest: dwuletnia obsługa serwisowa tomografu komputerowego w Szpitalu Specjalistycznym im. J. Dietla w Krakowie( - model: Toshiba Aquilion CXL 64 TSX-101A/QC (zwanego w dalszej części umowy „aparatem”), wraz z kupnem lampy RTG, zwana w dalszej części „przedmiotem umowy”, zgodnie z warunkami określonymi w załączniku nr 1 do umowy – 
z zastrzeżeniem postanowień niniejszej umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonywać czynności określone w ust. 1 w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie(, ul. Skarbowa 1, 31-121 Kraków.

- Zamawiający zapewni Wykonawcy swobodny dostęp do aparatu.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z zachowaniem należytej staranności, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, wymogami prawa w zakresie wyrobów medycznych oraz 
w sposób zapewniający ich wysoką jakość.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania okresowych przeglądów technicznych zgodnie 
z zatwierdzonym przez Zamawiającego harmonogramem wynikającym z właściwości danego aparatu, standardami, normą i odnośnymi przepisami oraz zachowaniem przepisów BHP i ppoż.

- Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy osobami przeszkolonymi, posiadającymi stosowne kwalifikacje, zgodnie z wymogami producenta aparatury medycznej oraz obowiązującymi normami 
i odpowiednimi dla zakresu umowy przepisami.

- Czynności związane z okresowymi przeglądami technicznymi aparatu Wykonawca będzie wykonywał przy użyciu własnych narzędzi i materiałów oraz odpowiedniej aparatury pomiarowej.

- Wykonawca w pełni odpowiada za zgodność i terminowość wykonania przedmiotu umowy.

- Wykonawca opracuje i przedłoży do zatwierdzenia Zamawiającemu, z dniem podpisania umowy, harmonogram okresowych przeglądów technicznych aparatu z uwzględnieniem wymogów producenta określonych w instrukcjach obsługi aparatu. Czynności o których mowa w zdaniu powyżej Wykonawca wykona w terminie do 10 dni roboczych od dnia podpisania umowy.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone w mieniu Zamawiającego w zakresie niniejszej umowy.

- Wykonawca nie może powierzyć wykonania czynności wynikających z umowy innemu podmiotowi lub osobie trzeciej bez zgody Zamawiającego. Powyższe nie dotyczy pracowników podmiotów powiązanych kapitałowo z Wykonawcą.

- Powierzenie wykonania czynności wynikających z umowy innemu podmiotowi lub osobie trzeciej nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za skutki działania strony trzeciej.

- Wykonywanie czynności związanych z realizacją przedmiotu umowy odnotowywane będzie na bieżąco poprzez prowadzenie stosownej dokumentacji. Potwierdzeniem wykonania czynności będzie raport serwisowy podpisany przez upoważnioną osobę ze strony Zamawiającego oraz wpis do paszportu technicznego aparatu.

- Wykonawca powinien zgłosić Zamawiającemu wszelkie propozycje i projekty modyfikacji oraz środki zapobiegawcze mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa pracy aparatu.

- Wykonawca zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w związku z realizacją niniejszej umowy, stanowiącą tajemnicę służbową Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty wynagrodzenia szkody wyrządzonej Zamawiającemu lub osobom trzecim w związku z niewłaściwym wykonaniem czynności związanych z realizacją przedmiotu zamówienia lub zaniechaniem wykonania tych czynności.

- Wykonawca wskazuje, iż spełnia oraz zobowiązuje się, że w okresie obowiązywania niniejszej umowy spełniać będzie wymogi określone w ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych 
(t.j. Dz. U. z 2015, poz. 876 z póź. zm.), aktach wykonawczych do niej oraz te zawarte w przepisach wspólnotowych.

§ 2

Wykonawca zobowiązuje się do obsługi serwisowej przez okres 24 miesięcy począwszy od dnia podpisania umowy, tj. od ……………. do ………………..

§ 3

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania obsługi serwisowej aparatu, o którym mowa w § 1 ust. 1 zgodnie z niniejszą umową. W szczególności w ramach obsługi serwisowej, Wykonawca zobowiązuje się do:

  - kontroli bezpieczeństwa i zapewniania planowych przeglądów okresowych w terminach uzgodnionych z osobą odpowiedzialną za wykonanie niniejszej umowy ze strony Zamawiającego, 
o której mowa w § 13, według specyfikacji przedmiotowych producenta, nieograniczonej liczby nieplanowanych napraw serwisowych,

  - dostarczania i wymiany wszystkich części zamiennych, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 8 ust. 1 – z zastrzeżeniem ust. 2.

  - Wykonawca zobowiązuje się do rozpoczęcia naprawy nie później niż w ciągu 48 godzin w dni robocze od momentu zgłoszenia awarii za pośrednictwem faxu lub drogą mailową przez Zamawiającego. Czas zakończenia naprawy będzie wynosił maksymalnie 72 godziny przypadające w dni robocze (od momentu zgłoszenia awarii), a w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych – maksymalnie 7 dni roboczych liczonych od momentu zgłoszenia awarii przez Zamawiającego. Po zakończeniu naprawy Wykonawca zobowiązuje się do sprawdzenia funkcjonalności sprzętu i pozostawienia go w gotowości do pracy, wystawienia raportu serwisowego oraz sporządzenia wpisu o wykonanej naprawie do paszportu technicznego.

- W razie braku potrzeby wymiany lampy RTG w czasie trwania niniejszej umowy;

  - Wykonawca przekaże lampę RTG Zamawiającemu w ciągu 10 dni od daty, w której umowa przestała obowiązywać, na potwierdzenie czego sporządzony będzie protokół zdawczo-odbiorczy zgodnie z załącznikiem nr 2 (w takiej sytuacji Wykonawca wyraźnie wskaże jakie powinny być warunki przechowywania takiej lampy) lub, zgodnie z wyborem Zamawiającego,

  - lampa zostanie przekazana Zamawiającemu w późniejszym czasie, na jego żądanie, w terminie do 7 dni od daty zgłoszenia takiego żądania - na potwierdzenie czego sporządzony będzie protokół zdawczo-odbiorczy zgodnie z załącznikiem nr 2.

- W przypadku rozwiązania umowy przed terminem wskazanym w § 2, § 3 ust. 2 stosuje się odpowiednio. Zamawiający spłaci jednorazowo kwotę wynikającą z nieopłaconych dotychczas rat (określonych w § 8 ust. 2 pkt 1) w terminie do 60 dni od daty przekazania lampy.

§ 4

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usługi w sposób nie powodujący utraty przez aparat żadnej deklaracji zgodności z obowiązującymi normami i przepisami oraz posiadanych certyfikatów bezpieczeństwa.

- Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędne umiejętności, wiedzę, środki, sprzęt i doświadczenie do wykonania czynności będących przedmiotem niniejszej umowy i zobowiązuje się je wykonać z należytą starannością oraz aktualnym poziomem wiedzy i techniki.

§ 5

- Raport serwisowy jest podstawowym dokumentem obrazującym interwencję tzn. czas pracy przeznaczony na wykonanie danej czynności przez Wykonawcę, czas oczekiwania, czas podróży oraz zużyte części lub części, które powinny być zamówione w celu usunięcia awarii.

- Raport serwisowy musi być każdorazowo podpisany przez Kierownika Działu Technicznego Szpitala lub upoważnioną przez niego osobę.

- Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu dwóch egzemplarzy kopii raportu serwisowego. Jeden egzemplarz pozostaje u bezpośredniego użytkownika, a drugi egzemplarz podpisany przez bezpośredniego użytkownika Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do faktury miesięcznej za obsługę sprzętu, o  którym mowa w § 1 umowy. Dodatkowo każdy raport serwisowy zostanie przesłany w terminie do 5 dni roboczych od zakończenia czynności serwisowych na adres email techniczny@dietl.krakow.pl.

§ 6

- Wykonawca na wszystkie wymienione części/elementy aparatu udziela …………... miesięcznej gwarancji, której termin rozpoczyna się z dniem podpisania raportu serwisowego, w którym to ujęta jest wymiana danej części.

- Strony zgodnie ustalają następujące warunki gwarancji:

- w okresie biegu gwarancji na wymienione części, Wykonawca świadczy naprawy tych części, wraz z konieczną ich wymianą i transportem.

- Wykonawca zobowiązuje się do kontroli poprawności działania sprzętu po wykonaniu przedmiotu umowy, jakiekolwiek wydłużanie czasu trwania naprawy gwarancyjnej, niezależnie od przyczyn, powoduje przedłużenie okresu gwarancji o czas naprawy,

- Wykonawca zobowiązuje się do rozpoczęcia naprawy w ciągu 48 godzin w dni robocze od zgłoszenia awarii przez Zamawiającego, dokonanego w formie przewidzianej w ust. 3 niniejszego paragrafu.

- czas zakończenia naprawy będzie wynosił do 72 godzin w dni robocze, liczone od momentu otrzymania zgłoszenia, o którym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu,

- w przypadku braku możliwości usunięcia wady części lub dwukrotnej naprawy tej samej usterki Wykonawca zobowiązuje się do wymiany reklamowanej części na nową, wolną od wad, w terminie do 7 dni od dnia otrzymania zgłoszenia w formie przewidzianej w ust. 3 niniejszego paragrafu. Bezskuteczny upływ terminu uprawnia Zamawiającego do odstąpienia od umowy w przypadku usterki powodującej niemożność wykonywania badań ich obróbki i zapisu. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzednim Zamawiający uprawniony jest do naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokości 10 % kwoty brutto, o której mowa w ( 8 ust. 1 niniejszej umowy.

- Strony zgodnie postanawiają, iż przekazywanie wszelkich informacji o awarii aparatu, uwag oraz uzgadnianie prac odbywać się pisemnie na adres wskazany w ( 14 bądź pocztą elektroniczną na wskazane przez Strony adresy mailowe.

§ 7

Wykonawca oświadcza, że realizację przedmiotu umowy zamierza wykonać bez udziału/z udziałem*) podwykonawców w zakresie ………......................................................………………………………, …….% udziału podwykonawcy.

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców oraz ich pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własne.

§ 8

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za cały należycie wykonany przedmiot umowy, 
o którym mowa w § 1 ust. 1 zrealizowany w sposób opisany w niniejszej umowie w maksymalnej kwocie:

..................... zł brutto (słownie złotych: ...................................................................................).

..................... zł netto (słownie złotych: ...................................................................................).

w tym:

- wartość lampy RTG:

..................... zł brutto (słownie złotych: ...................................................................................).

..................... zł netto (słownie złotych: ...................................................................................).

- obsługa serwisowa:

..................... zł brutto (słownie złotych: ...................................................................................).

..................... zł netto (słownie złotych: ...................................................................................).

- Wynagrodzenie za:

- dostawę lampy RTG, o którym mowa w ust. 1 pkt 1) niniejszego paragrafu płatne będzie w 24 równych miesięcznych ratach na podstawie jednej faktury VAT.  Pierwsza rata będzie płatna 
w terminie ………. od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury 
a następne raty do ostatniego dnia każdego kolejnego miesiąca na rachunek bankowy Wykonawcy nr …………………………...

Miesięczna kwota wynagrodzenia za dostawę lampy wynosi:

....................... zł brutto (słownie złotych: ................................................................).

....................... zł netto (słownie złotych: ...............................................................).

W przypadku zmiany rachunku bankowego Wykonawca sporządzi stosowny aneks i dostarczy go Zamawiającemu.

- obsługę serwisową, o którym mowa w ust. 1 pkt 2) niniejszego paragrafu płatne będzie w 24 równych miesięcznych ratach na podstawie faktur. Miesięczna kwota wynagrodzenia za obsługę serwisową wynosi:

....................... zł brutto (słownie złotych: ................................................................).

....................... zł netto (słownie złotych: ................................................................).

Zapłata nastąpi w formie przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy nr …………………………. w ciągu …………. od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT.

W przypadku sporządzenia raportu serwisowego Wykonawca winien dołączyć do faktury raport serwisowy podpisany przez bezpośredniego użytkownika.

W przypadku zmiany rachunku bankowego Wykonawca sporządzi stosowny aneks i dostarczy go Zamawiającemu.

- Kwota netto wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu nie może ulec zmianie na niekorzyść Zamawiającego. W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług na przedmiot umowy, ceny brutto określone w umowie ulegną odpowiedniej zmianie, w taki sposób, aby wynikające 
z umowy ceny netto pozostały niezmienione. Zmiany cen brutto wynikające z ewentualnych zmian stawek podatku VAT, będą wymagały wprowadzenia, poprzez zawarcie stosownego aneksu do niniejszej umowy. Wykonawca sporządzi stosowny aneks i dostarczy go Zamawiającemu

- Termin zapłaty uważa się za zachowany z chwilą obciążenia rachunku Zamawiającego.

- Wykonawcy należne są, bez wezwania, odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych, za okres od dnia wymagalności świadczenia pieniężnego do dnia zapłaty, jeżeli są spełnione łącznie następujące warunki:

  - Wykonawca zrealizował swoje świadczenie;

  - Wykonawca nie otrzymał zapłaty w terminie określonym w umowie albo wezwaniu.

- W przypadku zwłoki Zamawiającego z zapłatą należności wynikających z umowy Wykonawca zobowiązany będzie przed ewentualnym skierowaniem sprawy o zapłatę na drogę postępowania sądowego wezwać Zamawiającego do zapłaty na piśmie zakreślając mu dodatkowy 14-dniowy termin do zapłaty liczony od dnia dostarczenia wezwania.

- W czasie trwania umowy Wykonawca zobowiązuje się przechowywać lampę RTG we własnym zakresie, a gdy zajdzie konieczność wymiany lampy w aparacie przekaże ją Zamawiającemu i zamontuje. Zapisy § 3 ust. 2 i 3 stosuje się.

§ 9

- W przypadku naruszenia postanowień niniejszej umowy Zamawiający ma prawo naliczyć Wykonawcy kary umowne zgodnie z poniższymi zasadami:

- Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 10 % kwoty brutto, o której mowa w ( 8 ust. 1 niniejszej umowy w razie niewykonania umowy bądź 
w przypadku odstąpienia od niej Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 
(z zastrzeżeniem § 6 ust. 2 pkt 5);

- Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 0,2 % kwoty wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 8 ust. 1 niniejszej umowy za każde rozpoczęte 24 godziny zwłoki w przystąpieniu do realizacji naprawy / jej zakończenia 
w terminie określonym w §3 ust. 1 pkt 3 lub §6 ust. 2 pkt 3-5) niniejszej umowy.

- Kara umowna nie może przekraczać 10 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w ( 8 ust. 1 niniejszej umowy. W przypadku, gdy kara umowna osiągnie wartość 10 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w ( 8 ust. 1 niniejszej umowy Zamawiający zastrzega sobie ponadto prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym. W przypadku rozwiązania umowy, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Wykonawcy nie przysługuje prawo do jakiegokolwiek odszkodowania (rekompensaty) poza wynagrodzeniem za prawidłowo wykonane obowiązki umowne do chwili rozwiązania umowy.

- W przypadku, gdy szkoda przekraczać będzie wartość zastrzeżonej kary umownej Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej, na zasadach ogólnych.

- Przed naliczeniem kary umownej Zamawiający może wezwać (pocztą elektroniczną lub faxem) Wykonawcę do szczegółowego podania przyczyn niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, w terminie 24 godzin od daty otrzymania wezwania.

- Zamawiający ma prawo potrącać kwoty kar umownych, o których mowa w niniejszym paragrafie z należności Wykonawcy z tytułu zapłaty za przedmiot umowy, bez uprzedniego wezwania go do zapłaty kary. Zamawiający niezwłocznie poinformuje Dostawcę o dokonanym potrąceniu.

- Naliczenie przez Zamawiającego, bądź zapłata przez Wykonawcę kary umownej nie zwalnia go 
z zobowiązań wynikających z niniejszej umowy.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych określonych w kodeksie cywilnym, gdy wartość kar umownych jest niższa niż wartość powstałej szkody. Dochodzenie roszczeń jest możliwe jedynie do wartości powstałej szkody.

§ 10

Wykonawca ponosi odpowiedzialność cywilną za szkody na osobie oraz w mieniu Zamawiającego, wyrządzone podczas i w związku z wykonywaniem niniejszej umowy.

§ 11

Wykonawca nie może bez pisemnej zgody podmiotu tworzącego dla Zamawiającego (w rozumieniu ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej) zbywać jakichkolwiek wierzytelności wynikających 
z niniejszej umowy.

§ 12

- W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonanej już części umowy.

- Dwukrotne pisemne stwierdzenie przez Zamawiającego naruszeń przez Wykonawcę postanowień niniejszej Umowy uprawnia Zamawiającego do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym. 
W przypadku rozwiązania umowy, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Wykonawcy nie przysługuje prawo do jakiegokolwiek odszkodowania (rekompensaty) poza wynagrodzeniem za prawidłowo wykonane obowiązki umowne do chwili rozwiązania umowy. Zapis niniejszego ustępu nie narusza uprawnienia Wykonawcy określonego w § 9 ust. 2.

§ 13

Strony ustalają, że osobami odpowiedzialnymi za realizację niniejszej umowy będą:

- po stronie Wykonawcy:................................................................. tel. ...................................................... 
e-mail: ……………………………………………..

- po stronie Zamawiającego: ……………….. – …………………….tel. …………………..…… e-mail: …………………………….

§ 14

- Strony ustalają poniższe adresy do korespondencji (składania wszelkich oświadczeń woli i wiedzy):

- Po stronie Zamawiającego: Dział Techniczny - ul. Skarbowa 4, 31-121 Kraków,

e-mail: …………………………………………………………………………………….

tel./fax: ……………………………………………………………………………………

- Po stronie Wykonawcy:…………………………………………………………………..

e-mail: …………………………………………………………………………………….

tel./fax: ……………………………………………………………………………………

- Strony zobowiązują się do wzajemnego informowania się o wszelkich zmianach w/w adresów pod rygorem uznania za skutecznie doręczoną korespondencję kierowaną na ostatni znany drugiej Stronie adres.

§ 15

- Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zgody obu Stron wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- Zmiany umowy są dopuszczalne bez ograniczeń w zakresie dozwolonym przez art. 144 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

- Zamawiający, zgodnie z art. 144 ustawy Prawo Zamówień Publicznych przewiduje możliwość zmiany – z zastrzeżeniem formy przewidzianej w ust. 1, postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następującym zakresie:

- zmiany osób odpowiedzialnych za realizację umowy, o których mowa w § 13, w przypadku zaistnienia okoliczności których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,

- obniżenia wynagrodzenia, o którym mowa w § 8 w przypadku zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub podwyższenia kwoty wynagrodzenia brutto, 
w przypadku zmiany stawki VAT. W takim przypadku Wykonawca wystawi fakturę VAT na kwotę netto określoną w umowie wraz z VAT wg nowej stawki.

- zmiany numeru rachunku bankowego Wykonawcy.

§ 16

- Strony zobowiązują się do polubownego i w dobrej wierze rozwiązywania wszelkich sporów mogących powstać na tle wykonywania niniejszej umowy.

- W przypadku braku porozumienia wszelkie spory wynikające z realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą w Sądzie Powszechnym właściwym do siedziby Zamawiającego.

§ 17

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych wraz z aktami wykonawczymi, a także inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa odpowiednie do zakresu niniejszej umowy.

§ 18

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Szpitala, jeden dla Wykonawcy.

§ 19

Załącznikiem do niniejszej umowy jest szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

WYKONAWCA:	ZAMAWIAJĄCY:

Protokół zdawczo-odbiorczy

Dotyczy umowy nr ............

z dnia ...................

W dniu ....................... przekazano Zamawiającemu (ul. Skarbowej 1 w Krakowie) lampę RTG wraz 
z niezbędnym wyposażeniem i oprzyrządowaniem.

| Nazwa wyrobu | Typ (model) | Nr seryjny | Rok produkcji | Wyposażenie, części składowe, materiały eksploatacyjne (szt.) | Producent | Uwagi dotyczące instalacji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Strony zgodnie stwierdzają:

- terminowe wywiązanie się Wykonawcy z postanowień zawartej z nim umowy,

- dostarczenie kompletnej dokumentacji w języku polskim,

- Uwagi:.................................................................................................................................

Przyjęto bez zastrzeżeń.

Podpisy osób upoważnionych

ZAMAWIAJĄCY					WYKONAWCA

| ………………………………………… Imię i nazwisko ………………………………………… Podpis i pieczątka ………………………………………… Miejscowość, data | ………………………………………… Imię i nazwisko ………………………………………… Podpis i pieczątka ………………………………………… Miejscowość, data |
| --- | --- |