Kraków, dnia 31.10.2016

271-17/2/2016

WYKONAWCY

Dot. ZP/16/2016                                                                                        Pytania i odpowiedzi

W związku z zapytaniami jakie wpłynęły do Zamawiającego dotyczącymi treści Specyfikacji  Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 209 tys. euro na: Dostawę implantów wraz z instrumentarium dla Bloku Operacyjnego Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla al. Focha 33  w Krakowie( ,Zamawiający, na podstawie art. 38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz.2164 z późniejszymi zmianami), przekazuje Wykonawcom treść pytań i odpowiedzi:

Pytanie 1 dotyczy Pakietu nr 3

Czy Zamawiający dopuści system do stabilizacji kręgosłupa zawierający:

- śruby tulipanowe zakończeniem ze sztywną lub ruchoma głową o średnicy od 4mm do 7 mm, ze skokiem co 1mm i długości w zakresach 25 – 55mm, ze skokiem co 5 mm,

- haki piersiowe laminarne i pedikularne oraz offsetowe w rozmiarach od 6,8 mm do 10,6 mm, w 12 rozmiarach

- wsteczny kształt gwintu

- pręty tytanowe o zakończeniu heksagolanym, średnicy 5,5mm, długości od 40 mm do 500mm, dostępne w 13 rozmiarach, ze skokiem od 10 do 65 mm (40 – 250mm) oraz 250mm – dla pręta o dł. 500mm, w instrumentarium narzędzie umożliwiające dogięcie pręta

- poprzeczki ruchome o zmiennej długości i kącie ustawienia w 4 rozmiarach od 20mm do 70mm

- poprzeczki sztywne – aksjalna i domino, długość od 15 mm do 30mm

- uniwersalna zakrętka

- w zestawie klucz dynamometryczny oraz narzędzia do redukcji kręgozmyku

Odp.: Nie. Zgodnie z SIWZ

#### Pytanie 2 dotyczy Pakietu nr 4:

Czy Zamawiający dopuści system do stabilizacji kręgosłupa zawierający:

- śruby tulipanowe wieloosiowe / sztywne / wyciągowe / biodrowe o średnicy od 4mm do 8mm, ze skokiem co 1, długości od 25mm do 100mm, kodowane kolorem, wysokość głowy śruby 13,9mm

- pręty tytanowe o zakończeniu heksagolanym,  średnicy 5,5mm, długości od 40 mm do 500mm, dostępne w 13 rozmiarach, ze skokiem od 10 do 65 mm (40 – 250mm) oraz 250mm – dla pręta o dł. 500mm, w instrumentarium narzędzie umożliwiające dogięcie pręta

- pręty kobaltowo – chromowe o długości 300mm i 500mm, zakończone heksagonalnie

-  łączniki poprzeczne wielokątowe w 4 rozmiarach od 20mm do 70mm

- zestaw narzędzi redukujących

Odp.: Nie. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 3 dotyczy  Pakietu nr 2  Klatki międzytrzonowe lędźwiowe TLIF

Czy Zamawiający, w celu zachowania zasad konkurencji i otrzymania przez Szpital większej liczby ofert ważnych oraz możliwości wyboru najkorzystniejszego rozwiązania dopuści rozwiązanie o niżej wymienionych parametrach:

wypełnienie równoważne w postaci pasty/żelu; - rozmiary: PLIF - 22 mm / TLIF – 28 mm / OLIF – 28 mm, 32 mm. Pozostałe parametry bez zmian.

Odp.: Nie. Zgodnie z opisem zawartym w SIWZ

##### Pytanie 4 dotyczy Pakietu nr 3 Implanty neurochirurgiczne – stabilizacja krótko i długoodcinkowa

Czy Zamawiający, w celu zachowania zasad konkurencji i otrzymania przez Szpital większej liczby ofert ważnych oraz możliwości wyboru najkorzystniejszego rozwiązania dopuści rozwiązanie o niżej wymienionych parametrach:

- śruby o niskim profilu główki max. 14mm, i szerokości 11,7 mm;

- śruby przeznasadowe o samoprowadzącym i samonażynającym stożkowym początku części gwin-towanej, część przygłowowa korówkowa walcowa (szersza pod głową śruby);

- śruby tulipanowe jedno- i wieloosiowe;

- gwint o ujemnym kącie pióra zmniejszającym siły działające na głowę śruby;

- długość śrub w zakresie 25-60 mm ze skokiem co 5 mm oraz śrub do kości biodrowej 60-90 ze skokiem co 10 mm;

- średnica śrub ze skokiem co 1 mm: standardowe w zakresie 4,0-8,0 mm; wyciągowe z długimi ra-mionami 5,0-7,0 mm; do kości biodrowej 6,0-8,0 mm;

- haki tulipanowe laminarne, pedikularne, odgięte, z off-setem, kątowe, lewe i prawe (9 rodzajów);

- mocowanie pręta ze śrubą lub hakiem od góry uniwersalnym jednoelementowym blokerem;

- łączniki poprzeczne dające możliwość połączenia prętów przebiegających względem siebie pod różnymi kątami;

- łączniki poprzeczne zakładane kompresyjnie lub dystrakcyjnie o długości 20-80 mm (skok co 10 mm);

- pręty proste lub wstępnie dogięte, również z końcówką heksagonalną;

- pręty o długości 30-550 mm i średnicy 5,4 mm;

- możliwość zastosowania konektora prętów doczołowego lub równoległego (umożliwiającego wy-dłużanie stabilizacji);

-możliwość oparcia stabilizacji na kości

- możliwość repozycji kręgozmyku przy użyciu specjalnych narzędzi podciągających śruby do prętów, lub z wykorzystaniem śrub z długimi ramionami;

-w zestawie narzędzi m.in. klucz dynamometryczny, doginarki prętów w polu operacyjnym, pojemniki wykonane z materiału termoodpornego umożliwiającego sterylizację, wielopoziomowe rozłożenie wszczepów i narzędzi na tackach w obrębie pojemników, ułatwiające ułożenie na stole operacyjnym i podawanie w czasie operacji

Odp.: Nie. Zgodnie z opisem zawartym w SIWZ.

Pytanie 5 dotyczy Pakietu 4 – Implanty neurochirurgiczne – Śruby tulipanowe wieloosiowe, sztywne, wyciągowe, biodrowe, samogwintujące, tytanowe

Czy Zamawiający, w celu zachowania zasad konkurencji i otrzymania przez Szpital większej liczby ofert ważnych oraz możliwości wyboru najkorzystniejszego rozwiązania dopuści rozwiązanie o niżej wymienionych parametrach:

- śruby o niskim profilu główki max. 14mm, i szerokości 11,7 mm;

- śruby przeznasadowe o samoprowadzącym i samonażynającym stożkowym początku części gwintowanej, część przygłowowa korówkowa walcowa (szersza pod głową śruby);

- śruby tulipanowe jedno- i wieloosiowe;

- gwint o ujemnym kącie pióra zmniejszającym siły działające na głowę śruby;

- długość śrub w zakresie 25-60 mm ze skokiem co 5 mm oraz śrub do kości biodrowej 60-90 ze skokiem co 10 mm;

- średnica śrub ze skokiem co 1 mm: standardowe w zakresie 4,0-8,0 mm; wyciągowe z długimi ramionami 5,0-7,0 mm; do kości biodrowej 6,0-8,0 mm;

- mocowanie pręta ze śrubą od góry uniwersalnym jednoelementowym blokerem;

- łączniki poprzeczne dające możliwość połączenia prętów przebiegających względem siebie pod różnymi kątami;

- łączniki poprzeczne zakładane kompresyjnie lub dystrakcyjnie o długości 20-80 mm (skok co 10 mm);

- pręty proste lub wstępnie dogięte, również z końcówką heksagonalną;

- pręty o długości 30-550 mm i średnicy 5,4 mm;

- możliwość zastosowania konektora prętów doczołowego lub równoległego (umożliwiającego wydłużanie stabilizacji);

- możliwość oparcia stabilizacji na kości biodrowe przy użyciu łączników kątowych (dłg. 15-60 mm) i śrub biodrowych;

- możliwość repozycji kręgozmyku przy użyciu specjalnych narzędzi podciągających śruby do prętów, lub z wykorzystaniem śrub z długimi ramionami;

-w zestawie narzędzi m.in. klucz dynamometryczny, doginarki prętów w polu operacyjnym, pojemniki wykonane z materiału termoodpornego umożliwiającego sterylizację, wielopoziomowe rozłożenie wszczepów i narzędzi na tackach w obrębie pojemników, ułatwiające ułożenie na stole operacyjnym i podawanie w czasie operacji.

Odp.: Nie. Zgodnie z opisem zawartym w SIWZ.

Starszy Specjalista ds. Zamówień Publicznych

mgr Marian Schab