Kraków, dnia, 02.11.2016r.

271-17/3/2016

WYKONAWCY

Dot. ZP/15/2016                                                                                        Modyfikacja SIWZ

Zamawiającego w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 209 tys. euro na: „Zakup Aparatury Medycznej do telemetrii w Szpitalu Specjalistycznym  im. J. Dietla w Krakowie”( ,informuje, że na podstawie art. 38 ust.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz.2164 z późniejszymi zmianami), przekazuje Wykonawcom informację o dokonanej modyfikacji SIWZ  :

Odp.: Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ

W SIWZ jest:

I – Parametry ogólne…

| 15 | Funkcja holterowska kompatybilna z systemem posiadanym przez Zamawiającego „System Holter BTL-08”. Zapis minimum 12-tu odprowadzeń EKG z 6 elektrod z ostatnich minimum 48 h (w przypadku ich monitorowania) | Tak | Bez oceny |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Modyfikacja zapisu SIWZ w pktI.15 w następujący sposób:

I – Parametry ogólne…

| Lp | OPIS | Wymogi graniczne | Odpowiedź oferenta TAK/NIE | Parametry oferowane (podać zakres lub opisać) | Ocena pkt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | Funkcja holterowska kompatybilna z systemem posiadanym przez Zamawiającego „System Holter BTL-08”. Zapis minimum 12-tu odprowadzeń EKG z 6 elektrod z ostatnich minimum 48 h (w przypadku ich monitorowania) | Tak/Nie | Tak 30 pkt. Nie – 0 pkt. |  |  |

St. Specjalista ds. Zamówień Publicznych

mgr Marian Schab