Kraków, dn. 14.11.2016 r.

ZP-271/18-2/2016

#### DO WSZYSTKICH, KOGO DOTYCZY

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA I

# dot. sprawy: ZP/17/2016

###### Szanowni Państwo!

Uprzejmie informuję, że w sprawie ogłoszonego przez Szpital Specjalistyczny im. J. Dietla w Krakowie przetargu na „Dostawę odczynników wraz z dzierżawą analizatora do oznaczania grup krwi i prób zgodności”, znak sprawy: ZP/17/2016 wpłynęły pytania dotyczące zapisów SIWZ.

Treść pytań wraz z odpowiedziami na nie zgodnie z art.38, ust.2 przedstawiam poniżej:

Pytanie 1

Czy Zamawiający wymaga, aby oferowany zestaw do wykonania codziennej kontroli jakości zawierał zarówno przeciwciała anty-D (0,05 IU/ml), jak i anty-Fya, co jest zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami IHiT?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga, aby zestaw kontrolny zawierał również przeciwciała anty-Fya.

# Pytanie 2

# Czy Zamawiający dopuści termin załatwienia reklamacji wynoszący 14 dni, co podyktowane jest procedurą producenta i wynika z jego siedziby poza granicami Polski?

ODPOWIEDŹ: Tak Zamawiający dopuszcza taki termin i w związku z powyższym modyfikuje §6 ust. 11 i 12 wzoru umowy w następujący sposób:

„11. Dostawca zobowiązany jest rozpatrzyć reklamację, zawiadamiając Zamawiającego o zajętym stanowisku faksem na nr (12) 68-76-369, w terminie 5 dni licząc od daty otrzymania reklamacji - pod rygorem uznania reklamacji za zasadną.

12. W przypadku uwzględnienia reklamacji Dostawca dostarczy towar wolny od wad lub brakującą ilość towaru w terminie do 9 dni, licząc od dnia uznania reklamacji.”

Pytanie 3

Czy Zamawiający wymaga, aby oferowane zestawy do kontroli zewnątrz laboratoryjnej posiadały możliwość wpisywania wyników online?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga, aby była możliwość wpisywania wyników kontroli online.

Pytanie 4

Czy Zamawiający wymaga, aby serwis oferenta był dostępny przez 7 dni w tygodniu również 
w niedziele i święta?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wymaga dostępności serwisu w sobotę i niedzielę.

Pytanie 5

Prosimy o doprecyzowanie czy ze względu na specyfikę asortymentową niezbędną do wykonania badań z zakresu serologii immunotransfuzjologicznej oraz cykl produkcyjny produktów krwinkowych, Zamawiający dopuści dostawy odbywające się średnio raz na miesiąc wg. załączonego do oferty harmonogramu dostaw na dany rok, z możliwością dostaw interwencyjnych (na cito) w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza dostawy krwinek wg. harmonogramu na dany rok pod warunkiem utrzymania możliwości dostaw na CITO w terminie nie dłuższym niż 7 dni. Zamawiający modyfikuje §2 ust. 3 wzoru umowy w następujący sposób:

„3. Dostawca zobowiązuje się realizować dostawy wyrobów średnio raz na miesiąc wg. załączonego do oferty harmonogramu dostaw na dany rok, z możliwością dostaw „na cito” w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia.”

Pytanie 6

Prosimy o potwierdzenie czy badanie opisane w pkt 20 – Tabela - kolumna „Nazwa badania” (formularz cenowy wraz ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia - załącznik nr 2 do SIWZ), które stanowi powtórzenie badania opisanego w pkt 7 znalazło się w tabeli omyłkowo i właściwa ilość badań, którą należy wycenić wynosi 30 badań?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wykreśla pkt. 7 i modyfikuje opis przedmiotu zamówienia 
w następujący sposób:

| L.p. | Nazwa badania | Ilość badań na 36 miesięcy |
| --- | --- | --- |
| 1. | Grupa krwi AB0/D(DVI+,DVI-)+rewerse gr. | 7200 badań |
| 2. | Krwinki do oznaczania izoaglutynin grupowych A1 i B | Wg. wskazań producenta |
| 3. | Potwierdzenie grupy krwi: druga seria A-B-D, inne klony niż w pkt.1 | 2500 badań |
| 4. | Skryning przeciwciał (PTA-LISS) mikrometodą z krwinkami wzorcowymi gotowymi do użycia | 11 400 p/ciał PTA-LISS |
| 5. | Skryning przeciwciał (PTA-LISS) mikrometodą z krwinkami wzorcowymi gotowymi do użycia | 9 000 prób zgodności |
| 6. | Badanie BTA (anty-IgG) | 800 badań |
| 7. | Badanie BTA w zakresie anty-IgA, anty-IgG, anty-IgM, anty-C3c, anty-C3d lub w zakresie IgG – C3d | 30 badań |
| 7. | Badanie fenotypu Rh / Kell | 240 badań |
| 8. | Surowica do potwierdzania wyników słabych odmian antygenu RhD do mikrometody żelowej | 500 badań |
| 9. | Surowica monoklonalna anty A pierwszy klon (inny niż w pozycji nr 1) | 600 ml |
| 10. | Odczynnik monoklinalny anty A drugi klon | 600 ml |
| 11. | Surowica monoklonalna anty B pierwszy klon (inny niż w pozycji nr 1 | 600 ml |
| 12. | Odczynnik monoklinalny anty B drugi klon | 600 ml |
| 13. | Odczynnik monoklinalny anty – D (DVI+) | 600 ml |
| 14. | Odczynnik monoklinalny anty – D (DVI-) | 600 ml |
| 15. | Kontrola codzienna w zakresie wykonywanych badań wewnątrzlaboratoryjna(materiał kontrolny) | Wg wskazań producenta |
| 16. | Kontrola zewnątrz laboratoryjna potwierdzona certyfikatem | 1. w zakresie podstawowym 3 x rok 2. w zakresie rozszerzonym 1 x na rok |
| 17. | Etykiety do drukowania kodów kreskowych | 20 000 szt |
|  | Końcówki do pipet | 15 000 szt |
| 18. | Inne odczynniki i materiały zużywalne wymagane do wykonania w/w ilości badań | Zgodnie z warunkami technicznymi i wskazaniami producenta |
| 19. | W zakresie IgG – C3d lub w przypadku możliwości wykonania badania BTA (anty- IgG, anty - IgM, anty Iga, anty - C3c, anty - C3d, kontrola) | 30 badań |

UWAGA:

- Odpowiednio zmodyfikowany załącznik nr 1 (formularz ofertowy) do SIWZ stanowi załącznik nr 1 do niniejszych odpowiedzi.

- Odpowiednio zmodyfikowany załącznik nr 7 (wzór umowy) do SIWZ stanowi załącznik nr 2 do niniejszych odpowiedzi.

- Zamawiający przekłada termin składania i otwarcia ofert

Termin złożenia oferty upływa w dniu 18.11.2016 roku, godz. 10:00

Termin otwarcia ofert, dnia 18.11.2016 roku, godz. 10:15

Zastępca Dyrektora

ds. Planowania i Marketingu

mgr Barbara Kamysz

Załącznik nr 1

do odpowiedzi na pytania I

#### ZAŁĄCZNIK NR 1

#### FORMULARZ OFERTOWY

| Wykonawca |  |
| --- | --- |
| Forma prowadzonej działalności |  |
| Adres |  |
| Adres do korespondencji |  |
| Powiat: |  | Województwo |  |
| Telefon |  | Faks |  |
| email |  |
| NIP |  | Regon |  |
| Osoba upoważniona do kontaktów w sprawie oferty, telefon |  |

Do:

Szpital Specjalistyczny im. J. Dietla w Krakowie(

ul. Skarbowa 4

31-121 Kraków

Niniejszym składamy ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym 
w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej 209  000 euro na dostawę odczynników wraz z dzierżawą analizatora do oznaczania grup krwi i prób zgodności, nr sprawy: ZP/17/2016; oferujemy realizację zamówienia zgodnie z wymogami, warunkami i terminami określonymi w SIWZ.

- Oferuję wykonanie zamówienia publicznego zgodnie z FORMULARZEM CENOWYM WRAZ ZE SZCZEGÓŁOWYM OPISEM PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, stanowiącym ZAŁĄCZNIK do oferty, za cenę łączną cenę:

RAZEM: (ODCZYNNIKI + DZIERŻAWA PRZEZ OKRES 36 M-CY)

brutto: ................................................ zł

słownie: ( ............................................................................................................................................),

netto: .................................................. zł

słownie: (.............................................................................................................................................),

stawka/i podatku VAT: ...................................

- Oferujemy dostawy odczynników przez okres 36 m-cy, za cenę:

brutto: ................................................ zł

słownie: ( ......................................................................................................................................),

netto: .................................................. zł

słownie: (.......................................................................................................................................),

stawka/i podatku VAT: ...................................

- Oferujemy dzierżawę analizatora do oznaczania grup krwi i prób zgodności, za 1 miesiąc, za cenę:

brutto: ................................................ zł, za 1 miesiąc

słownie: ( ......................................................................................................................................),

netto: .................................................. zł, za 1 miesiąc

słownie: (.......................................................................................................................................),

stawka/i podatku VAT: ...................................

- Oferujemy dzierżawę analizatora do oznaczania grup krwi i prób zgodności przez okres 36 m-cy, za cenę:

brutto: ................................................ zł, za 36 miesięcy

słownie: ( ......................................................................................................................................),

netto: .................................................. zł, za 36 miesięcy

słownie: (.......................................................................................................................................),

stawka/i podatku VAT: ...................................

Termin ważności – minimum 9 miesięcy dla oferowanych odczynników z wyjątkiem krwinek – 5 tygodni od daty dostawy

Termin realizacji zamówienia winien być nie dłuższy niż 7 dni od daty złożenia zamówienia.

Zamawiający wyraża zgodę na dostawy odczynników zgodnie z wcześniej ustalonym harmonogramem pod warunkiem, że harmonogram będzie uwzględniał dostawy odczynników przynajmniej jeden raz w miesiącu.

Warunki płatności: 60 dni od daty otrzymania oryginału prawidłowo wystawionej faktury VAT 
w wersji papierowej i po zrealizowaniu zamówienia potwierdzonego przez upoważnionego pracownika Zamawiającego

Wartość handlowa analizatora do oznaczania grup krwi i prób zgodności, który będzie dostarczony do Zamawiającego (na dzień przekazania sprzętu do Zamawiającego) wynosi:........................... zł brutto, słownie:.........................................................................................

Cena brutto zawiera koszt przedmiotu oferty, wszelkie koszty związane z dostarczeniem przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego, zakładany zysk, należne podatki, koszt ubezpieczenia, opakowania, ewentualne upusty i inne, jeśli występują.

| Parametry punktowane |
| --- |
|  | Wpisać „TAK” w odpowiednim miejscu |
| 1 | Panel krwinek wzorcowych do badania przeciwciał: |  |  |
|  | zestaw 3-panelowy zawierający antygen Cw | 1 pkt |  |
|  | zestaw powyżej 3 paneli zawierający antygen Cw | 0 pkt |  |
| 2 | Przechowywanie wszystkich mikrokart: |  |  |
|  | w temperaturze 18 – 250C | 1 pkt |  |
|  | w temp. 2-80C pod warunkiem przekazania Zamawiającemu na czas obowiązywania umowy urządzenia chłodniczego do przechowywania odczynników z elektronicznym monitoringiem temperatury z zapisem danych na dysku. Urządzenie musi posiadać deklarację zgodności z wymaganiami wspólnoty europejskiej CE i być oznakowane znakiem CE | 0 pkt |  |
| 3 | Płyny eksploatacyjne do analizatora: |  |  |
|  | gotowe do użycia | 1 pkt |  |
|  | wymagające rozcieńczenia | 0 pkt |  |
| 4 | Możliwość wykonania badania bezpośredni test antyglobulinowy na jednej karcie w zakresie: |  |  |
|  | anty-IgA, anty-IgG, anty-IgM, anty-C3c, anty-C3d | 1 pkt |  |
|  | IgG – C3d (skrócony) | 0 pkt |  |

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze szczegółowymi warunkami określonymi w SIWZ (wraz ze wszelkimi ewentualnymi zmianami, wprowadzonymi w toku postępowania) i zobowiązujemy się do ich stosowania i ścisłego przestrzegania oraz akceptujemy je bez zastrzeżeń.

- Oświadczamy, że zawarty w SIWZ wzór umowy (wraz ze wszelkimi ewentualnymi zmianami, wprowadzonymi w toku postępowania) został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na wymienionych warunkach, w miejscu 
i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

- Oświadczamy, iż w przypadku wyboru naszej oferty, zobowiązujemy się do realizacji zamówienia sukcesywnie, przez okres od dnia podpisania umowy przez 36 miesięcy z uwzględnieniem bieżących potrzeb Zamawiającego.

- Oświadczamy, iż zobowiązujemy się w przypadku przesłania umowy do podpisu, do odesłania jednego podpisanego egzemplarza umowy do Zamawiającego najpóźniej do 7 dni roboczych od dnia doręczenia umowy do podpisania. Brak umowy u Zamawiającego po tym okresie może zostać potraktowane to jako uchylanie się od zawarcia umowy i zgodnie z art. 94 ust. 3 ustawy Pzp Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, lub unieważnić postępowanie jeśli zachodzą takie przesłanki.

- Oświadczamy, że uzyskaliśmy wszystkie informacje niezbędne do przygotowania oferty.

- Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 od dnia złożenia oferty.

- Oświadczamy, że niniejsze zamówienie zamierzamy wykonać: (UWAGA! Niewłaściwe skreślić)

- BEZ UDZIAŁU*).

- Z UDZIAŁEM podwykonawców w zakresie …............................………………………………, ……..….% udziału podwykonawcy *).

- Zastrzeżenie *)

Oświadczam, że następujące informacje zawarte w naszej ofercie (umieszczone w kopercie wewnętrznej oznaczonej „B – tajemnica przedsiębiorstwa”, stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa:

a..........................................................................................

b.........................................................................................

Uzasadnienie zastrzeżenia ww. informacji, jako tajemnicy przedsiębiorstwa zostało załączone do naszej oferty.

- Oświadczamy, że złożone przez nas dokumenty i oświadczenia są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym.

- Upoważnionym/upoważnionymi *) do reprezentowania naszej firmy w niniejszym postępowaniu jest/są *):

..............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

(Imię i nazwisko)                                                                             (wzór podpisu)

- Upoważnienie dla powyżej wskazanych osób wynika z następujących dokumentów: ......................

.................................................................................................................., które dołączamy do oferty.

- W załączeni przedkładamy następujące dokumenty:

- ...............................................................................................................

- ..............................................................................................................

- ..............................................................................................................

- ..............................................................................................................

- …………………………………………………………………………

- …………………………………………………………………………

- …………………………………………………………………………

- …………………………………………………………………………

- …………………………………………………………………………

- …………………………………………………………………………

Oferta zawiera łącznie........................ ponumerowanych zapisanych stron.

...............................................

Miejscowość, data

..................................................................

(podpis, pieczęć imienna upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy)

*) niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 2

do odpowiedzi na pytania I

ZAŁĄCZNIK NR 7

Do SIWZ

WZÓR

Umowa nr ...../ZP/2016

na Zamówienie Publiczne

nr ZP/17/2016

zawarta w dniu  ............................ roku w Krakowie pomiędzy:

Szpitalem Specjalistycznym im. J. Dietla w Krakowie(, 31-121 Kraków, ul. Skarbowa 4, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000032179, NIP: 676-20-83-306, REGON: 351564179,

reprezentowanym przez: ………………………………………………………………

zwanym dalej Zamawiającym,

a

..........................................................................., REGON: ..............; NIP: ..............................................,

reprezentowaną przez: .........................................................................................

zwanym dalej Dostawcą.

Umowę zawarto w wyniku postępowania o zamówienie publiczne nr ZP/17/2016 przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2154 z póź. zm.).

Warunki realizacji umowy

§ 1

- Dostawca zobowiązuje się dostarczać Zamawiającemu odczynniki do oznaczania grup krwi i prób zgodności na automatycznym analizatorze, zwanych dalej „wyrobami”, w asortymentach, ilościach 
i cenach określonych w załączniku nr 1 do umowy, zgodnym z ofertą Dostawcy.

- Dostawca oddaje również Zamawiającemu w dzierżawę automatyczny analizator do oznaczania grup krwi i prób zgodności, wyprodukowany w ……………..r. o wartości ………… zł brutto, zwany dalej „analizatorem”.

- Zamawiający będzie składał w okresie obowiązywania umowy zamówienia na wyroby według jego rzeczywistych potrzeb. Ilość wyrobów zamówiona przez Zamawiającego w trakcie obowiązywania umowy może być niższa niż podana w załączniku, o którym mowa w ust. 1.

- Dostawca zobowiązuje się do zapewnienia ciągłości dostaw wyrobów w okresie obowiązywania umowy.

- Zamawiający zastrzega sobie, w razie wystąpienia okoliczności od niego niezależnych, możliwość zmiany ilości zamówionych wyrobów między poszczególnymi pozycjami w załączniku nr 1 do umowy, przy zachowaniu zaoferowanych przez dostawcę cen jednostkowych i sumarycznej ceny brutto określonych w załączniku do umowy.

§ 2

- Dostawca zobowiązuje się dostarczać wyroby określone w § 1 ust. 1 wraz z:

- fakturą w wersji papierowej lub

- listem przewozowym wraz z fakturą w wersji elektronicznej,

do magazynu Zamawiającego - magazyn laboratoryjny, w Krakowie, ul. Skarbowej 1, poziom -1 
(po wcześniejszym zgłoszeniu się do Działu Administracyjno-gospodarczego w Krakowie, ul. Skarbowa 1, pok. nr 3 parter), w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00 – 14.00, po złożeniu przez upoważnionego pracownika Zamawiającego zamówienia telefonicznego na nr……………………., potwierdzonego faksem na nr………………….. którego odbiór, na żądanie Zamawiającego, potwierdza Dostawca.

- Zamawiający każdorazowo w zamówieniu będzie podawać asortyment, ilość oraz w razie konieczności termin dostawy towaru.

- Dostawca zobowiązuje się realizować dostawy wyrobów średnio raz na miesiąc wg. załączonego do oferty harmonogramu dostaw na dany rok, z możliwością dostaw „na cito” w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia.

- Dostawa musi być dokonana jednorazowo, zgodnie ze złożonym zamówieniem pod względem asortymentowym i ilościowym. Zamówiona dostawa nie może być dzielona. Podzielenie dostawy dopuszczalne jest tylko z przyczyn niezależnych od Dostawcy pod warunkiem uzyskania zgody od Zamawiającego.

- Dopuszcza się możliwość (za zgodą Zamawiającego) dostarczenia wyrobu o tych samych parametrach, a o innej nazwie – jednak o cenie jednostkowej nie wyższej niż wyrobu wskazanego pierwotnie w umowie.

- Niedostarczenie wraz z wyrobami faktury w wersji papierowej lub listu przewozowego wraz 
z fakturą elektroniczną lub podzielenie dostawy bez zgody Zamawiającego może spowodować zwrot wyrobów na koszt Dostawcy.

- W przypadku dostarczenia wyrobów bez faktury w wersji papierowej Dostawca ma obowiązek 
w ciągu 7 dni od daty dostarczenia wyrobów dostarczyć Zamawiającemu poprawnie wystawioną fakturę VAT.

- Na Dostawcy ciąży odpowiedzialność z tytułu uszkodzenia lub utraty wyrobów do chwili potwierdzenia odbioru przez Zamawiającego.

- Potwierdzone pisemnie wydanie Zamawiającemu przez Dostawcę wyrobów nastąpi w pok. nr 3 
w Krakowie, ul. Skarbowa 1 (parter), po dokonaniu odbioru jakościowego (zgodność ze złożonym zamówieniem) i ilościowego w magazynie Zamawiającego, znajdującego się w podziemiach Szpitala przy ul. Skarbowej 1 przez upoważnionego pracownika Zamawiającego.

W przypadku, gdy towar dostarczać będzie przewoźnik działający na zlecenie Dostawcy (kurier) 
w przypadku niemożności dokonania przy dostawie odbioru ilościowego i jakościowego, skwitowanie odbioru przesyłki nie jest traktowane, jako potwierdzenie jej zgodności ilościowej 
i jakościowej ze złożonym zamówieniem. W każdym jednakże wypadku osoba dokonująca dostawy zobowiązana jest przekazać odbierającemu dokumenty wskazane w § 2 ust. 1.

- Dostawca zobowiązuje się:

  - zapewnić bezpłatne szkolenie pracowników Zamawiającego obsługujących analizator obejmujący:

- trening operatorski w zakresie posługiwania się analizatorem,

- zapoznanie z interpretacją wyników,

- przeprowadzanie konserwacji zapobiegawczej analizatora i wskazanie postępowania przy drobnych problemach technicznych,

  - utrzymywać analizator w stanie przydatnym do umówionego użytku, w okresie obowiązywania umowy;

  - ponosić wszystkie koszty związane z utrzymywaniem w ruchu dostarczonego analizatora, oraz ubezpieczeniem w okresie obowiązywania umowy,

  - dostarczyć instrukcję obsługi dostarczonego analizatora sporządzoną w języku polskim.

- Dostawca dostarczy Zamawiającemu analizator o którym mowa w § 1 ust. 2 i zainstaluje go na swój koszt w Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej Zamawiającego mieszczącym się w Krakowie przy ul. Skarbowej 1, najpóźniej do 14 dni roboczych, licząc od daty zawarcia umowy. Bieg terminu dzierżawy nastąpi nie wcześniej niż od 01.12.2016 r.

- Dokumentem potwierdzającym dostarczenie analizatora będzie protokół zdawczo-odbiorczy określający również szczegółowo stan urządzenia w chwili wydania, stanowiący załącznik nr 2 do umowy.

- Zamawiający zobowiązany jest używać analizator zgodnie z przeznaczeniem oraz instrukcjami producenta i utrzymywać go w stanie odpowiadającym normalnym zasadom eksploatacji.

- Dostarczenie analizatora oraz wyrobów będzie następować na koszt i ryzyko własne Dostawcy.

Cena przedmiotu umowy

§ 3

- Całkowita wartość przedmiotu umowy opiewa na kwotę: ……… zł brutto (słownie: ……………….), w tym:

- cena dostawy wyrobów w kwocie ………….. zł brutto (słownie: …………………..) za cały okres obowiązywania umowy,

- czynsz dzierżawny za dzierżawę analizatora w kwocie …………  zł brutto (słownie: ……………) miesięcznie,

tj. …………. zł brutto (słownie: ……………………………..) za cały okres obowiązywania umowy.

- Ceny określone w ust. 1 są cenami brutto i zawierają należny podatek od towarów i usług, koszty ubezpieczenia, transportu, rozładunku i doniesienia do miejsc wskazanych w umowie i nie będą zwiększane w okresie obowiązywania umowy. Ceny te zostały przyjęte zgodnie z ofertą Dostawcy.

- Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany cen jednostkowych brutto za przedmiot umowy w dół. Zmiana ta nie wymaga aneksu do umowy, w takim przypadku Dostawca zawiadomi Zamawiającego na piśmie o wprowadzeniu nowych cen.

- Ceny brutto nie ulegną zmianie w górę przez cały okres trwania umowy, z zastrzeżeniem poniższych postanowień niniejszego ustępu.

W przypadku zmiany:

- wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę;

- zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Dostawcę. W takiej sytuacji każda ze Stron umowy, w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie przepisów dokonujących tych zmian, może zwrócić się do drugiej Strony o przeprowadzenie negocjacji w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia.

- stawki podatku od towarów i usług na przedmiot umowy, ceny brutto określone 
w umowie ulegną odpowiedniej zmianie, w taki sposób, aby wynikające z umowy ceny netto pozostały niezmienione. Zmiany cen brutto w górę wynikające z ewentualnych zmian stawek podatku VAT, będą wymagały wprowadzenia, poprzez zawarcie stosownego aneksu do niniejszej umowy. Dostawca sporządzi stosowny aneks i dostarczy go Zamawiającemu.

- Zamawiający będzie płacił:

- należności określone w ust.1 pkt 1) za każdą zrealizowaną dostawę wyrobów,

- należności określone w ust.1 pkt. 2) po zakończeniu każdego miesiąca.

- Płatności należności za dostawy wyrobów zrealizowane i potwierdzone przez upoważnionego pracownika Zamawiającego dokonywane będą przez Zamawiającego przelewem, w terminie do 60 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionych faktur VAT, na rachunek bankowy Dostawcy nr …………………………………………………... W przypadku zmiany rachunku bankowego Wykonawca sporządzi stosowny aneks i dostarczy go Zamawiającemu.

- Płatności należności za dzierżawę analizatora dokonywane będą przez Zamawiającego przelewem, w terminie do 60 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionych faktur VAT, na rachunek bankowy Dostawcy nr …………………………………………………... W przypadku zmiany rachunku bankowego Wykonawca sporządzi stosowny aneks i dostarczy go Zamawiającemu.

- Dostawca ma obowiązek wystawić fakturę korygującą cenę wyższą od ceny z umowy, w terminie 2 dni roboczych, licząc od dnia zgłoszenia niezgodności.

- Ceny i nazwy na fakturze muszą odpowiadać cenom i nazwom ujętym w załączniku nr 1 do umowy, 
z zastrzeżeniem postanowień § 2 ust. 5, § 3 ust. 3-4, § 10 ust. 1-3.

- Ceny na fakturze będą rozbite na poszczególne pozycje dostawy z wyszczególnionym podatkiem VAT (cena jednostkowa netto, stawka podatku VAT, cena jednostkowa brutto, wartość netto, wartość brutto, wartość VAT).

- Za termin dokonania zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Do ewentualnych opóźnień w zapłacie zastosowanie ma art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 8.03. 2013 r. 
o terminach zapłaty w transakcjach handlowych.

- W przypadku opóźnienia Zamawiającego z zapłatą należności wynikających z umowy Dostawca zobowiązany będzie przed ewentualnym skierowaniem sprawy o zapłatę na drogę postępowania sądowego wezwać Zamawiającego do zapłaty na piśmie zakreślając mu dodatkowy 14-dniowy termin do zapłaty liczony od dnia dostarczenia wezwania.

Dokumenty

§ 4

Wszystkie dokumenty powinny być wystawione przez Dostawcę w języku polskim i sygnowane numerami umowy (sygnowanie numerami umowy nie dotyczy: listu przewozowego, faktury 
i specyfikacji materiałowej). W przypadku dokumentu sporządzonego w języku obcym, Dostawca zobowiązany jest przedłożyć ten dokument, wraz z tłumaczeniem na język polski; dokument dostarczony w postaci kopii, ma być opatrzony zapisem „za zgodność oryginałem” i podpisany przez uprawnioną osobę.

Gwarancja dotycząca analizatora

§ 5

- Dostawca oświadcza, iż dostarczony Zamawiającemu analizator, zgodnie z załącznikiem nr 2 do umowy, jest kompletny i gotowy do funkcjonowania, bez żadnych dodatkowych zakupów 
i inwestycji, gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów oraz personelu medycznego, a także zapewnia wymagany poziom i jakość świadczonych usług medycznych.

- Dostawca udziela gwarancji jakości na analizator dotyczącej zapewnienia właściwości analizatora wynikających z celu jego przeznaczenia. Gwarancja obejmuje cały okres obowiązywania umowy.

- Dostawca zobowiązuje się do wykonania bezpłatnego przeglądu dzierżawionego analizatora zgodnie z zaleceniami - minimum jeden raz w roku.

- W okresie gwarancji Dostawca zobowiązuje się do bezpłatnego usuwania usterek wynikających 
z przyczyn tkwiących w analizatorze, w tym także do bezpłatnej wymiany wadliwych części 
i podzespołów.

- Dostawca zobowiązuje się rozpocząć naprawy gwarancyjne w ciągu 24 godzin od zgłoszenia przez Zamawiającego usterek analizatora, faksem na nr ………………….. lub pocztą elektroniczną e-mail …………………………………….

- Dostawca zapewnia usuniecie usterek do 48 godzin od chwili rozpoczęcia naprawy gwarancyjnej. 
W sytuacji, gdy dochowanie tego terminu jest niemożliwe Dostawca zapewni niezwłocznie analizator zastępczy (w stanie technicznym nie gorszym niż dzierżawiony analizator), jednakże 
w terminie nie dłuższym niż 4 dni od daty zgłoszenia awarii analizatora lub (do wyboru przez Zamawiającego) zapewnienie ciągłość wykonywanych badań, poprzez pokrycie kosztów ich wykonania w innej jednostce.

- Dwukrotna naprawa tego samego elementu analizatora zobowiązuje Dostawcę do wymiany analizatora na nowy.

- W razie awarii niemożliwej do usunięcia, Dostawca w terminie 7 dni zobowiązuje się do wymiany analizatora stanowiącego przedmiotu dzierżawy na tożsamy ze sprzętem dzierżawionym przez Zamawiającego.

- Po zakończeniu umowy Dostawca zobowiązany jest do odbioru analizatora od Zamawiającego. Stan analizatora winien być niepogorszony ponad normalne zużycie. Odbiór winien nastąpić 
w terminie 3 dni roboczych od końca okresu, w którym umowa niniejsza obowiązywała, po wcześniejszym uzgodnieniu dokładnego terminu z Zamawiającym. Odbiór analizatora następuje za protokołem zdawczo-odbiorczym.

Gwarancja dotycząca wyrobów

§ 6

- Dostawca zobowiązuje się dostarczać wyroby, których termin ważności w chwili dostarczenia wynosić będzie minimum 9 miesięcy dla oferowanych odczynników z wyjątkiem krwinek – 5 tygodni od daty dostawy. Ewentualne krótsze terminy ważności powinny być każdorazowo uzgodnione uprzednio z Zamawiającym.

- Dostawca gwarantuje trwałość wyrobów w okresie podanym na opakowaniu pod warunkiem właściwego, określonego na opakowaniu sposobu przechowywania przez Zamawiającego.

- Dostawca zapewnia, że wyroby są dopuszczone do obrotu i stosowania w lecznictwie na terytorium RP, jak również opakowania jednostkowe i zbiorcze są oznaczone zgodnie z ustawą z dnia 20.05. 2010 r. o wyrobach medycznych, aktami wykonawczymi do tych ustaw oraz innymi aktami prawnymi powszechnie obowiązującymi.

- Dokumenty dopuszczające towar do obrotu na terenie RP, jak i inne dokumenty wymagane przepisami prawa a tyczące danego wyrobu (np. świadectwa rejestracji, certyfikaty zgodności i inne dotyczące oferowanego towaru) Dostawca zobowiązuje się okazać na każde żądanie Zamawiającego w terminie 3 dni od daty zgłoszenia takiego żądania.

- Wyroby będą dostarczane do Zamawiającego zgodnie z warunkami określonymi przez producenta.

- W przypadku wykonania zamówienia przy użyciu podwykonawcy, Wykonawca odpowiada za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy tak, jak za własne działania, uchybienia 
i zaniedbania, w tym za przestrzeganie przez podwykonawcę wymogu określonego w art. 19 ustawy o wyrobach medycznych.

- Odbiór ilościowy i jakościowy wyrobów odbywał się będzie w miejscu dostawy określonym w § 2 ust. 1 i 8 poprzez potwierdzenie przez upoważnionego pracownika Zamawiającego (pani Agata Cabała tel. (12) 68 76 363) na dowodzie dostawy odbioru każdej dostarczonej partii wyrobów.

- Zamawiający zobowiązany jest przy przyjęciu każdej dostawy wyrobów do sprawdzenia czy dostarczone ilości są prawidłowe oraz czy nie wykazują wad możliwych do wykrycia już podczas przejęcia.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia od Dostawcy zamówionej dostawy wyrobów nie odpowiadającej wymogom jakościowym i ilościowym.

- W razie stwierdzenia w dostawie: wad ilościowych (ilość niezgodna z zamówieniem lub fakturą) jakościowych, ceny wyższej niż w umowie Zamawiający zawiadomi o tym niezwłocznie Dostawcę faksem na nr.............................., przesyłając sporządzony na piśmie protokół reklamacji zawierający ujawnione rozbieżności i wady jakościowe (reklamacja).

- Dostawca zobowiązany jest rozpatrzyć reklamację, zawiadamiając Zamawiającego o zajętym stanowisku faksem na nr (12) 68-76-369, w terminie 5 dni licząc od daty otrzymania reklamacji - pod rygorem uznania reklamacji za zasadną.

- W przypadku uwzględnienia reklamacji Dostawca dostarczy towar wolny od wad lub brakującą ilość towaru w terminie do 9 dni, licząc od dnia uznania reklamacji.

- Dostawca ma obowiązek wystawić fakturę korygującą cenę wyższą od ceny z umowy, w terminie 3 dni roboczych, licząc od dnia uznania reklamacji.

- Zamawiający nie ma obowiązku zapłaty za wadliwy towar. Termin zapłaty za towar dostarczony w wyniku uwzględnienia reklamacji liczony jest od daty jego dostarczenia oraz dostarczenia oryginału faktury korygującej.

- Wymiana towaru na wolny od wad, w przypadku zasadnej reklamacji, następuje na koszt Dostawcy.

§ 7

Dostawca zobowiązuje się do oznakowania dostarczonych wyrobów (opakowania jednostkowego 
i zbiorczego), uwzględniającego następujące dane:

- nazwę handlową,

- nazwę producenta,

- rodzaj i rozmiar,

- podanie sposobu konfekcjonowania (wielkość opakowania),

- datę produkcji, serię oraz termin przydatności do użycia.

Kary umowne

§ 8

- Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umownych w formie kar umownych w następujących przypadkach i wysokościach:

- Zamawiający może żądać od Dostawcy kar umownych:

- w razie zwłoki w dostarczeniu zamówionej dostawy lub dostarczeniu dostawy niezgodnie z zamówieniem (np. dostawa nie zawierająca wszystkich asortymentów podanych 
w zamówieniu, asortyment niezgodny ze złożonym zamówieniem) – w wysokości 1 % ceny brutto opóźnionej dostawy za każdy dzień zwłoki oraz 1% ceny brutto dostawy niezgodnej 
z zamówieniem;

- w przypadku niedostarczenia zamówionej dostawy przez okres dłuższy niż 3 dni robocze od wyznaczonej daty dostawy, Dostawca, oprócz kary umownej określonej pod lit. a), zobowiązany jest do pokrycia kosztów, które poniesie Zamawiający w innej jednostce, aby wykonać badania, podwyższonej o 10% z tytułu dodatkowych kosztów poniesionych przez Zamawiającego podczas realizacji tego zamówienia;

- w razie całkowitego niedostarczenia zamówionej dostawy w terminie ustalonym 
z Zamawiającym (zwłoka w dostawie powyżej 5 dni od wyznaczonego terminu dostawy) Zamawiający będzie traktował, jako całkowite niedostarczenie towaru – w takiej sytuacji Zamawiający może obciążyć Dostawcę karą umowną w wysokości 20 % umownej ceny brutto zamówionej i nie dostarczonej, z zastrzeżeniem postanowienia zamieszczonego pod lit. b;

- za zwłokę w usunięciu usterek analizatora stwierdzonych w okresie gwarancji, w wysokości 1/30 jednomiesięcznego czynszu dzierżawnego za każdy dzień zwłoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie usterek;

- za zwłokę w dostarczeniu oraz nieodebrania analizatora stanowiącego przedmiot dzierżawy w ciągu 3 dni roboczych od dnia rozwiązania umowy, w wysokości 1/30 jednomiesięcznego czynszu dzierżawnego za każdy dzień zwłoki, liczonych od dnia upływu terminu do wykonania czynności do dnia ich wykonania;

- za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Dostawcy w wysokości 10% całkowitego wynagrodzenia umownego określonego w § 3 ust. 1.

- Dostawca może żądać od Zamawiającego kary umownej z tytułu odstąpienia od umowy 
z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 10% całkowitego wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1, chyba, że odstąpienie od umowy nastąpiło na podstawie art. 145 ust. 1 Pzp.

- Zamawiający ma prawo potrącać kwoty kar umownych, o których mowa w ust. 1 pkt 1 (jeśli jest to możliwe), z należności Dostawcy z tytułu czynszu dzierżawnego i za dostarczone przez niego wyroby, bez uprzedniego wezwania go do zapłaty kary. Zamawiający niezwłocznie poinformuje Dostawcę o dokonanym potrąceniu.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych określonych w kodeksie cywilnym, gdy wartość kar umownych jest niższa niż wartość powstałej szkody. Dochodzenie roszczeń jest możliwe jedynie do wartości powstałej szkody.

Termin wykonania umowy

§ 9

- Umowa została zawarta na czas określony (36 miesięcy) i obowiązuje: od dnia ……………. do dnia ………… r.

- Umowa wygasa lub rozwiązuje się:

  - z upływem okresu na jaki została zawarta,

  - z chwilą wyczerpania się kwoty przeznaczonej na dostawę wyrobów określonej w § 3 ust. 1 pkt 1) i wyczerpania się zapasów magazynowych wyrobów pozostających w dyspozycji Zamawiającego pochodzących z wcześniejszych dostaw. Zamawiający o fakcie wyczerpania się kwoty przeznaczonej na dostawę wyrobów i wyczerpania się zapasów magazynowych pisemnie powiadomi Dostawcę,

  - na skutek porozumienia Stron lub odstąpienia od umowy przez jedną ze Stron umowy w przypadkach przewidzianych w niniejszej umowie i powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

- Strony postanawiają, że oprócz wypadków wymienionych w kodeksie cywilnym oraz art. 145 ust. 1 Pzp, przysługuje im prawo odstąpienia od umowy w następujących wypadkach:

- Dostawca może odstąpić od umowy, jeżeli Zamawiający nie dokonuje zapłaty za faktury Dostawcy w okresie dłuższym niż 90 dni licząc od ustalonego terminu zapłaty.

- Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli:

- Dostawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął wykonywania umowy lub przerwał jej wykonywanie;

- Dostawca rażąco narusza obowiązki wynikające z niniejszej umowy;

- Dostawca 3–krotnie nieterminowo zrealizuje dostawy, bądź opóźni się w realizacji pojedynczej dostawy przez okres dłuższy niż 5 dni;

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia.

- W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego na podstawie art. 145 ust. 1 Pzp Dostawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanej części umowy.

- W przypadku wcześniejszego rozwiązania umowy, Dostawca może żądać jedynie zapłaty kwoty należnej mu z tytułu wykonania odebranych dostaw.

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy

§ 10

- Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania zmian w postanowieniach umowy w stosunku do treści umowy, w przypadkach określonych w art. 144 Pzp, a w szczególności w przypadku:

- wstrzymania produkcji oferowanego wyrobu,

- zakończenia produkcji oferowanego wyrobu,

- wygaśnięcia rejestracji oferowanego wyrobu,

- pojawienia się w ofercie Dostawcy wyrobu o równoważnych lub przewyższających parametrach do wyrobów zawartych w załączniku nr 1 do umowy,

- niemożności dostarczenia wyrobu pod nazwą wskazaną w załączniku nr 1 do umowy,

- zmiany numeru katalogowego,

- zmiany nazwy wyrobu przy zachowaniu jego parametrów,

- zmiany wielkości opakowań,

- dokonania zmian ilościowych w asortymencie wyrobów wyszczególnionych w załączniku nr 1 do umowy, jeżeli jest to uzasadnione jego potrzebami, przy zachowaniu wskazanych 
w załączniku nr 1 do niniejszej umowy cen jednostkowych.

- zmiany danych dostawcy,

- zmiany nr rachunku bankowego dostawcy

- zmiany wartości przedmiotu umowy w przypadkach określonych w §3 ust. 4

- W przypadku zaistnienia okoliczności określonych w ust. 1 pkt 1)-5) dostawca w porozumieniu z Zamawiającym zaproponuje inny wyrób o tym samym działaniu/zastosowaniu lub wyrób o tej samej nazwie międzynarodowej, lecz innej nazwie handlowej, różniący się np. wielkością opakowania w przeliczonych ilościach i wyceniony proporcjonalnie do zaoferowanego w umowie.

W przypadku braku możliwości dostarczenia zamiennika wyrobu w cenie przetargowej, Zamawiający może wyrazić zgodę na sprzedaż w cenie zbliżonej do rynkowej lub na wyłączenie tego wyrobu z umowy na czas wstrzymania produkcji lub wycofania z obrotu przedmiotu umowy 
i braku możliwości dostarczenia zamiennika. W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest przedstawić pisemnie/faksem Zamawiającemu do akceptacji informację o nowej cenie lub/i informację o czasowym wyłączeniu tego wyrobu z umowy na czas wstrzymania produkcji lub wycofania z obrotu wyrobu i braku możliwości dostarczenia zamiennika wyrobu w cenie przetargowej z podaniem przyczyn takiego stanu.

- Cena jednostkowa proponowanego wyrobu nie może być wyższa niż wyrobu oferowanego w załączniku nr 1 do umowy (przeliczenie na równoważnik oraz wielkość opakowania) i musi być zgodna z zapisami § 1 ust. 5 niniejszej umowy – z zastrzeżeniem § 3 ust. 3, 4 pkt 3) niniejszej umowy.

- Proponowane zmiany nie wymagają formy pisemnego aneksu z wyjątkiem zmian wynikających z § 3 ust. 4 pkt 3).

- W przypadku zaistnienia okoliczności o której mowa w § 3 ust. 4 pkt 3) (zmiana stawki podatku od towarów i usług na przedmiot umowy), ceny brutto określone w umowie ulegną odpowiedniej zmianie, w taki sposób, aby wynikające z umowy ceny netto pozostały niezmienione. Zmiany cen brutto wynikające z ewentualnych zmian stawek podatku VAT, będą wymagały wprowadzenia, poprzez zawarcie stosownego aneksu do niniejszej umowy.

- W przypadku zaistnienia okoliczności o której mowa w § 3 ust. 4 pkt 1)-2) (wynagrodzenie 
i ubezpieczenie) ceny brutto określone w umowie ulegną odpowiedniej zmianie. Zmiany cen brutto wynikające z ewentualnych zmian wynagrodzeni i ubezpieczenia osób mających wpływ na realizację niniejszej umowy, będą wymagały wprowadzenia, poprzez zawarcie stosownego aneksu do niniejszej umowy.

Postanowienia końcowe

§11

- Osobą odpowiedzialną za realizację umowy ze strony Zamawiającego jest: Agata Cabała nr tel. 
12 68 76 362.

- Ze strony Wykonawcy do kierowania i koordynowania spraw związanych z realizacją niniejszej umowy wyznacza się: ........................................................................................................- nr tel. ……………………………

§ 12

Na wypadek wyższej konieczności (np. stan klęski żywiołowej, kataklizm, itp.) Zamawiający zastrzega sobie prawo zamawiania ponad przyjętą w umowie ilość towaru.

§ 13

We wszystkich sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy powszechnie obowiązujące, a w szczególności ustawa Prawo zamówień publicznych i Kodeks Cywilny i Prawo farmaceutyczne wraz z aktami wykonawczymi.

§ 14

Kwestie sporne powstałe w związku z realizacją umowy Strony zobowiązują się rozstrzygać na drodze polubownej, a w przypadku braku porozumienia rozstrzygać w drodze postępowania sądowego 
w sądzie powszechnym właściwym dla siedziby Zamawiającego.

§ 15

Dostawca nie może bez pisemnej zgody podmiotu tworzącego dla Zamawiającego (w rozumieniu ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej) zbywać jakichkolwiek wierzytelności wynikających z niniejszej umowy.

§ 16

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej Strony.

DOSTAWCA				                                         ZAMAWIAJĄCY

ZAŁĄCZNIK NR 2

do umowy

PROTOKÓŁ ZDAWCZO ODBIORCZY

Nazwa przedmiotu dzierżawy …………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………..……………………………………………………

………………………………………………………………………………..………………………………………

Typ: …………………………………………………………………………………….……………………………

Nr seryjny: …………………………………………………Rok produkcji: ………………………………………

Wyposażenie: ……………………………………………………………………………………………...……….

……………………………………………………………………………………………………………………..…

………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………

Data dostawy: ………………………………………………Data instalacji: ………………….………………...

Uwagi: …………………………………………………………………………………….…………………………

………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....

Podpisy osób upoważnionych

ZAMAWIAJĄCY						DOSTAWCA

| ………………………………………… Imię i nazwisko ………………………………………… Stanowisko ………………………………………… Podpis i pieczątka ………………………………………… Miejscowość, data | ………………………………………… Imię i nazwisko ………………………………………… Stanowisko ………………………………………… Podpis i pieczątka ………………………………………… Miejscowość, data |
| --- | --- |