Kraków, dnia 19.12.2016

271-20/2/2016

WYKONAWCY

Dot. ZP/18/2016                                                                                        Pytania i odpowiedzi

W związku z zapytaniami jakie wpłynęły do Zamawiającego dotyczącymi treści Specyfikacji  Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 209 tys. euro na: „Dostawę ciekłego tlenu medycznego wraz z dzierżawą zbiorników przewoźnych, tlenu medycznego sprężonego wraz z dzierżawą butli, ciekłego azotu medycznego z dzierżawą zbiorników, podtlenku azotu wraz z dzierżawą butli, dwutlenku węgla medycznego sprężonego wraz z dzierżawą butli oraz helu do rezonansu magnetycznego” ,Zamawiający, na podstawie art. 38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz.2164 z późniejszymi zmianami), przekazuje Wykonawcom treść pytań i odpowiedzi:

Pytanie nr 1 dotyczy pakietu nr 2

Czy Zamawiający wymaga butli aluminiowych z zaworem zintegrowanym o pojemności wodnej 2 i 5l, o ciśnieniu 200 bar z wmontowanym na stałe (zintegrowanym z butlą) modułem wyposażonym w reduktor ciśnienia, przepływomierz o zakresie pracy wyrażonym l/min, wyjściem do podłączenia maski tlenowej lub kaniuli donosowej oraz system szybkiego łączenia w systemie AGA do podłączenia urządzeń przenośnych wymagających dostarczenia tlenu medycznego (np. respirator, inkubator) posiadających manometr lub cyfrowy wyświetlacz z inteligentnym systemem rozpoznawaniem czasu, dający możliwość odczytu:

- ilości gazu pozostałego w butli przy zamkniętym zaworze (pokazana w litrach)

- ilości gazu pozostałego w butli podczas użycia (wskaźnik liniowy napełnienia butli)

- czasu pozostałego do zużycia gazu w butli przy zadanym przepływie

oraz posiadających system alarmowy sygnalizujący:

- przy napełnieniu butli gazem wynoszącym 25%

- kiedy pozostaje mniej niż 15 min użytkowania przy zadanym przepływie

Butla wraz z zaworem przystosowana do pracy w warunkach wysokiego pola magnetycznego do 3 tesli.

Wymiary butli: wysokość z kołpakiem 50 cm +/-10%, średnica butli 10 cm +/-10%, wadze butli pełnej 4 kg  +/-10%,

Wymiary butli: wysokość z kołpakiem 60 cm +/-10%, średnica butli 13 cm +/-10%, wadze butli pełnej 8,0 kg  +/-10%,

Odp.: Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza.

##### Pytanie nr 2

Prosimy Zamawiającego  o poprawieniu  błędu  rozdz. IV  pkt.4 - tlenek azotu  to inny gaz

Jest :

4.TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA

4. Oddanie do eksploatacji zbiorników przewoźnych na tlen medyczny celem zapewnienia ciągłości zaopatrzenia Szpitala w tlen medyczny i tlenek azotu medyczny musi być wykonane w ciągu 2 dni od dnia obowiązywania umowy.

winno być :

- Oddanie do eksploatacji zbiorników przewoźnych na tlen medyczny celem zapewnienia ciągłości zaopatrzenia Szpitala w tlen medyczny i podtlenek azotu i azot medyczny musi być wykonane w ciągu 2 dni od dnia obowiązywania umowy.

Odp.: Zamawiający poprawia w sposób przedstawiony w pytaniu oczywiste omyłki w rozdziale IV pkt.4

Pytanie nr 3

W Formularzu ofertowym jest :

| 5. | Dwutlenek węgla medyczny do zastosowań zewnętrznych (z kapilarą) |  |  | 120 kg |  | 8% |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |
| GAZY TECHNICZNE |
| 6. | Ciekły azot medyczny w odgazowywaczu |  |  | 50 000 kg |  | 23% |  |  |  |  |  |

| 10. | Dzierżawa zbiorników przewoźnych na ciekły azot medyczny |  |  | 3 x 12=36 |  | 23% |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 14. | Transport ciekłego azotu –za 1 kg |  |  | 50 000 kg |  | 23% |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

W formularzu ofertowym powinno być:

| WYROBY MEDYCZNE |
| --- |
| 5. | Dwutlenek węgla medyczny do zastosowań zewnętrznych (z kapilarą) |  |  | 120 kg |  | 8% |  |  |  |  |  |
| 6. | Ciekły azot medyczny w odgazowywaczu |  |  | 50 000 kg |  | 8% |  |  |  |  |  |

| 10. | Dzierżawa zbiorników przewoźnych na ciekły azot medyczny |  |  | 3 x 12=36 |  | 8% |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 14. | Transport ciekłego azotu –za 1 kg |  |  | 50 000 kg |  | 8% |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Odp.: Zamawiający poprawia w sposób przedstawiony w pytaniu oczywiste omyłki.

##### Pytanie nr 4

Czy opisane w  Pakiecie 2 butle z zaworem zintegrowanym  są rozumiane przez Zamawiającego jako :

butle aluminiowe 2 l (0,43 m3) 200 bar z zaworem zintegrowanym tzn. wmontowanym na stałe (zintegrowanym z butlą) moduł wyposażony w: reduktor ciśnienia, manometr wskazujący ciśnienie w butli, przepływomierz o zakresie 0,5 – 15 l/min., wyjście do podłączenia maski tlenowej lub kaniuli donosowej, system do szybkiego łączenia kodowany w systemie AGA (szybkozłącze typ AGA) do podłączenia urządzeń przenośnych wymagających dostarczenia tlenu medycznego (np. respirator transportowy). Butla musi umożliwiać zawieszenie jej na łóżku szpitalnym bez konieczności używania innych elementów (wyposażona na stałe w element do zawieszania, haczyk,...). Dla umożliwienia odczytu ciśnienia w butli, szybkozłącze oraz manometr wskazujący ciśnienie w butli nie powinny znajdować się w jednej linii na zaworze zintegrowanym. Butla wraz z zaworem powinna być przystosowana do pracy w warunkach wysokiego pola magnetycznego

Odp.: Zamawiający dopuszcza przedstawione rozwiązanie lecz nie stanowi ono warunku granicznego.

Starszy Specjalista ds. Zamówień Publicznych

mgr Marian Schab