Szpital Specjalistyczny im. J. Dietla w Krakowie(

ul. Skarbowa 4, 31-121 Kraków

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r.  poz. 2164 z późn. zm.) na:

„Dostawa implantów wraz z instrumentarium dla Bloku

Operacyjnego Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla  w

Krakowie(”Al. Focha 33.

#### NR SPRAWY: ZP/20/2016

Zatwierdził:

DYREKTOR SZPITALA

dr n. med. Andrzej Kosiniak Kamysz

Kraków, dn.23.12.2016 r.

- ZAMAWIAJĄCY

Szpital Specjalistyczny im. J. Dietla w Krakowie(, ul. Skarbowa 4, 31-121 Kraków

NIP: 676-20-83-306, Regon: 351564179,

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku od godz. 7.35 do godz. 15.00

tel. (12) 68 76 330, faks (12) 68 76 331.

e-mail: sekretariat@dietl.krakow.pl

Zamówienia Publiczne: zp@dietl.krakow.pl

Strona www Zamawiającego: http://www.dietl.krakow.pl

- TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 209 000 euro, zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r.  poz. 2164 z późn. zm.) zwaną dalej „ustawą PZP” i opatrzone jest znakiem – ZP/20/2016.

- OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ORAZ WIELKOŚCI I ZAKRESU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest : Dostawa implantów wraz z instrumentarium dla Bloku Operacyjnego Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie( Al. Focha 33- w podziale na pakiety na 35 pakietów - zgodnie z ZAŁĄCZNIKIEM NR 2 do SIWZ  stanowiącym SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

Wspólny słownik CPV :  33183100

W cenie oferty Wykonawca uwzględni koszt przeszkolenia personelu – osób wskazanych przez Zamawiającego. Szkolenia obejmować będą wyłącznie zakres wiedzy merytorycznej związanej z użyciem wyrobów, które Wykonawca dostarczy w ramach niniejszej umowy. Harmonogram szkoleń oraz ich zakres opracuje i przedstawi Wykonawca. Zamawiający dokona wyboru osób uczestniczących w szkoleniu spośród swego personelu. Wszystkie szkolenia Wykonawca przeprowadzi w języku polskim lub angielskim, zapewniając na swój koszt wszystkie niezbędne do realizacji szkolenia materiały. Szkolenia zostaną przeprowadzone w siedzibie Zamawiającego lub innym dogodnym dla obu stron miejscu. Zakończenie szkoleń potwierdzone będzie protokołem, sporządzonym oddzielnie dla każdej szkolonej grupy, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

- TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1)Dostawy będą realizowane sukcesywnie przez okres od dnia 20.02.2017r./przewidywany termin/ do dnia 20.02.2019r./24 miesiące/ według zamówień składanych faksem przez upoważnionego pracownika Zamawiającego.

2)Termin realizacji pierwszej dostawy - utworzenie magazynu  - najpóźniej do dnia .....2016r./7 dni od podpisania umowy.

3)Miejsce realizacji zamówienia - magazyn w bloku operacyjnym w budynku przy al. Focha 33, Kraków, w godzinach 7.30-12.00 od poniedziałku do piątku.

4)Towar dostarczany będzie do Zamawiającego zgodnie z warunkami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2002 r. w sprawie Procedur Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (Dz. U. z 2002 Nr 144 poz. 1216 z późn. zm.).

5)W przypadku wykonania zamówienia w części dotyczącej transportu przy użyciu podwykonawcy, Wykonawca odpowiada za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy tak, jak za własne działania, uchybienia i zaniedbania w tym za przestrzeganie przez podwykonawcę wymogu określonego w punkcie 4.

- OFERTY CZĘŚCIOWE, WARIANTOWE, RÓWNOWAŻNE, UMOWA RAMOWA, AUKCJA ELEKTRONICZNA, PODWYKONAWSTWO

1)Zamawiający dopuszcza składanie ofert na poszczególne pakiety. Nie dopuszcza składania ofert częściowych na poszczególne pozycje w pakiecie.

2)Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

3)Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

4)Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

5)Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców w realizacji niniejszego zamówienia wyłącznie w części dotyczącej transportu towaru do siedziby Zamawiającego

6) Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych.

W przypadku, gdyby w opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający określił przedmiot zamówienia poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych Wykonawców lub produktów dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych. Wskazane wyżej określenie przedmiotu zamówienia ma charakter wyłącznie pomocniczy w przygotowaniu oferty i ma na celu wskazać oczekiwania Zamawiającego. Przez ofertę równoważną należy rozumieć ofertę o parametrach nie gorszych od opisu wskazanego przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia. Parametry wskazane przez Zamawiającego są parametrami minimalnymi, granicznymi. Pod pojęciem „parametry” rozumie się funkcjonalność, przeznaczenie, kolorystykę, strukturę, materiały, kształt, wielkość, bezpieczeństwo, wytrzymałość, postać, rozmiar, dawkę itp. W związku z powyższym Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania produktów o innych znakach towarowych, patentach lub pochodzeniu, natomiast nie o innych właściwościach i funkcjonalnościach niż określone w siwz.

W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia zawarto odniesienia do norm europejskich, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienie referencji technicznych, o których mowa w ust. 1 pkt.2 i 3 art. 30 ustawy pzp Zamawiający dopuszcza możliwość stosowania norm równoważnych.

Wykonawca powołujący się na rozwiązania równoważne stosownie do dyspozycji art. 30 ust. 5 PZP musi wykazać, że oferowane dostawy spełniają warunki określone przez Zamawiającego w stopniu nie gorszym. W przypadku, gdy Wykonawca nie złoży w ofercie dokumentów

o zastosowaniu innych materiałów i urządzeń, to rozumie się przez to, że do kalkulacji ceny oferty oraz do wykonania umowy ujęto materiały i urządzenia zaproponowane w opisie przedmiotu zamówienia.

6.      ZAMÓWIENIA DODATKOWE.

1.Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówienia dodatkowego, o którym mowa w art. 67 ust.1 pkt7 i 8 PZP.

2.Zamawiający, na podstawie art. 24aa ustawy PZP, przewiduje zastosowanie   w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, procedury, w której najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

7.	1.Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

7.1.1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

a)	kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, warunek ten będzie spełniony przez Wykonawcę, który posiada zezwolenie na prowadzenie działalności uprawniającej do obrotu produktami medycznymi, jeżeli przepisy prawa tego wymagają.

b)	sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Wykonawca spełni ten warunek, jeżeli posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o wartości nie mniejszej niż: 100.000 zł.

c) zdolności technicznej lub zawodowej; Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie): zrealizował lub realizuje co najmniej 2 dostawy oferowanego przedmiotu zamówienia na kwotę co najmniej równą wartości składanej oferty. Ocena spełniania warunków nastąpi na zasadzie spełnia/nie spełnia.

7.1.2.Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie dokumentów wymienionych w ust. 2 niniejszego rozdziału.

2. Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz wykazujące brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

- W celu wstępnego wykazania braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust 1 oraz 24 ust 5 pkt.1 i 8 ustawy z dnia 29 styczna 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z póź. zm.) zwanej dalej PZP oraz w celu wstępnego wykazania spełnienie warunków udziału w postępowaniu należy dołączyć aktualne na dzień składania ofert, oświadczenie składane na formularzu Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ) wg. wzoru - załącznik Nr 7  do SIWZ w zakresie: każdy z Wykonawców wypełnia JEDZ w zakresie:  Część II, Część III, Część IV , Część VI;

- W przypadku podmiotów występujących wspólnie JEDZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie; Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, przedkłada dla każdego z podmiotów, którego to dotyczy odrębny formularz JEDZ zawierający informacje wymagane w części II sekcja A i B, w części III( podstawy wykluczenia w zakresie wymaganym od Wykonawcy).

Jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć część zamówienia podwykonawcy przedkłada dla każdego podwykonawcy odrębny formularz JEDZ zawierający informacje wymagane w części II sekcja A i B, w części III(podstawy wykluczenia w zakresie wymaganym od Wykonawcy)

oraz oświadczenia w zał. 3 dot. podmiotu, na który powołuje się Wykonawca – jeżeli dotyczy.

2.1.1. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wskazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także oświadczenie na formularzu JEDZ

2.1.2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, JEDZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie

2.2. Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w przedmiotowym postępowaniu, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, na wezwanie Zamawiającego w terminie nie krótszym niż 10 dni  zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty.

2.2.1. Zezwolenie lub koncesja uprawniająca do obrotu produktami medycznymi, jeżeli jest to wymagane przez obowiązujące przepisy prawa;

2.2.2.	Odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawi art. 24 ust. 5 pkt1 ustawy PZP

2.2.3.	Informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt.13, 14, i 21 ustawy - wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

2.2.4. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument: informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt.14, i 21 ustawy, składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt14 i 21. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sadowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

2.2.5. Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

2.2.6. Zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

2.2.7. Oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności.

2.2.8. Oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne;

2.2.9. Oświadczenie Wykonawcy o nie zaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016r. poz. 716)

3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów , o których mowa w pkt 2 ppkt 2.2.1 – 2.2.6.składa:

3.1. Dokument lub dokumenty uprawniające do obrotu produktami medycznymi wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma miejsce zamieszkania lub siedzibę, potwierdzające odpowiednio, że posiada uprawnienia do wykonania działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

3.2. Dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że;

3.2.1. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

3.2.2. nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert

3.3. Informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt 13, 14 i 21 wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

3.4. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust 3.2.2. – 3.3. zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby, albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby

- Zgodnie z art. 36b ust 1 ustawy PZP, Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w Formularzu Oferty części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm (nazw) podwykonawców.

- Każdy Wykonawca przystępujący do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zobowiązany jest zgodnie z art. 24 ust 11 ustawy do złożenia w terminie do 3 dni od dnia zamieszczenia przez zamawiającego na stronie internetowej (http://spcsk.pl) informacji dotyczącej nazw i adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty/protokół z otwarcia ofert/, przekazać zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej (w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów). W przypadku przynależności do grupy kapitałowej Wykonawcy wraz ze złożeniem oświadczenia, powinni przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

- Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia

- Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust 1 pkt.13-22 i ust 5.

- W przypadku oferty złożonej przez podmioty występujące wspólnie oraz zaistnienia okoliczności określonych w ust 2.2. każdy z partnerów samodzielnie złoży dokumenty, o których mowa w pkt.2.2.2 do 2.2.9. SIWZ, a także w przypadku Wykonawców występujących wspólnie, a mających siedzibę lub miejsce zamieszkania za granicą odpowiednio: pkt. od 3.2. do 3.3. SIWZ,

- Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy załączyć do oferty.

- Zgodnie z art. 26 ust. 3 oraz 3a  ustawy PZP jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust 1, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust 1, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

- Jeżeli Wykonawca nie złoży wymaganych pełnomocnictw albo złoży wadliwe pełnomocnictwa, Zamawiający wezwie do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

- Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust 1pkt 1 i 3, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty, dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014r. poz. 1114 oraz z 2016r. poz. 352)

- W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w ust 2.2. które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez zamawiającego zgodnie z art. 97 ust 1 ustawy PZP, Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust 1 pkt1 i 3 ustawy PZP, skorzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów pod warunkiem wskazania w ofercie numeru referencyjnego nadanego przez Zamawiającego postępowania do którego zostały złożone i o ile są one aktualne.

- Opłaconą Polisę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o wartości nie mniejszej niż: 100.000 zł.

14.1.Wykaz 2 dostaw oferowanego przedmiotu zamówienia na kwotę co najmniej równą

wartości składanej oferty wraz z referencjami.

- Zamawiający wykluczy z postępowania:

  - Wykonawcę wobec którego zachodzą przesłanki określone w art. 24 ust 1 pkt.12-23 oraz  art. 24 ust 5 pkt1 i 8: tj.

    - w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sad zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust 1 ustawy z dnia 15 maja 2015r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, którego po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postępowaniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenie wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sad zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016r. poz. 615);

    - który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt.15, chyba, że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności)

Wykonawcę który nie złoży wymaganych oświadczeń lub dokumentów lub nie spełni innych wymagań określonych w ustawie i niniejszej SIWZ a w szczególności wystąpią okoliczności określone w art. 24 ust 1 pkt.23. Oferta Wykonawcy, który został wykluczony zostaje uznana za odrzuconą i nie jest rozpatrywana. O wykluczeniu z postępowania Zamawiający zawiadamia zgodnie z art. 92 ust 1 pkt2 Ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r.  poz. 2164 z późn. zm.) wykluczonego Wykonawcę, podając uzasadnienie faktyczne i prawne

###### 8.   WYMAGANIA DOTYCZĄCE OFERTY SKŁADANEJ PRZEZ WYKONAWCÓW

1.Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ. Zamawiający zaleca wykorzystanie formularzy przekazanych przez Zamawiającego. Dopuszcza się w ofercie złożenie załączników opracowanych przez Wykonawcę, pod warunkiem, że będą one identyczne, co do treści z formularzami opracowanymi przez Zamawiającego.

2.	Wykonawcą zamówienia może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie.

3.	Dopuszcza się składanie ofert częściowych na poszczególne pakiety.

4.	Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

- Cena oferty musi być określona jednoznacznie i skalkulowana przy zachowaniu zasad wskazanych w niniejszej SIWZ. Oferta zawierająca wariantowe propozycje cenowe zostanie odrzucona.

6. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

9.	Według treści zawartej w druku "Formularzu Oferty". opracowanym przez Zamawiającego.

10.	Ofertę należy sporządzić w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej - pod rygorem nieważności.

11.	Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy.

- Każda zapisana strona Oferty wraz z załącznikami ma być ponumerowana i parafowana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy.

- Wszystkie dokumenty i oświadczenia sporządzone w językach obcych należy złożyć wraz 
z tłumaczeniami na język polski.

- Ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami należy umieścić w zaklejonej kopercie opatrzonej danymi Wykonawcy oraz napisem:

- Oferta musi zawierać wszystkie wymagane w SIWZ dokumenty załączone zgodnie ze wskazaniami zawartymi w niniejszej SIWZ. Jeśli dokument przedstawiony jest w postaci kserokopii, poświadczenie – oprócz adnotacji „za zgodność z oryginałem” - musi być opatrzone imienną pieczątką i podpisem osoby upoważnionej do reprezentowania firmy.

- Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.

- W przypadku podpisania oferty lub załączników przez osoby bez umocowania prawnego do reprezentacji firmy, dla uznania ważności oferta musi zawierać stosowne pełnomocnictwo.

- Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście lub za pośrednictwem posłańca.

- Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem: operatora pocztowego, posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Preferowana forma elektroniczna.

  - Domniemywa się, iż Wykonawca mógł zapoznać się w terminie ustawowym z treścią informacji lub zawiadomień przekazanych przez Zamawiającego, jeżeli przesłanie kopii tych informacji lub zawiadomień nastąpiło przed upływem terminu ich przesłania przy użyciu środków komunikacji elektronicznej

19.2 Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

9.Wadium

Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie przez Wykonawcę wadium w odpowiedniej  wysokości na poszczególne Pakiety:

| nr pakietu | nazwa pakietu | Wadium |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 5 |
| 1.1 | Endoprotezy Biodra – CPV 33183100 | 10920 |
| 1.2 | Endoprotezy Biodra – CPV 33183100 | 6720 |
| 1.3 | Endoprotezy Biodra – CPV 33183100 | 1130 |
| 2.1 | Endoprotezy Kolana i innych stawów – CPV 33183100 | 8380 |
| 2.2 | Endoprotezy stawu kolanowego – CPV 33183100 | 2750 |
| 3 | Implant kolana - CPV 33183100 | 1800 |
| 4 | Implant barku – CPV 33183100 | 340 |
| 5 | Implanty neurochirurgiczne – CPV 33183100 | 4280 |
| 6 | Implanty neurochirurgiczne – CPV 33183100 | 2200 |
| 7 | Implanty neurochirurgiczne – CPV 33183100 | 1350 |
| 8 | Implanty neurochirurgiczne – CPV 33183100 | 1050 |
| 9.1 | Implanty neurochirurgiczne – CPV 33183100 | 1510 |
| 9.2 | Implanty neurochirurgiczne – CPV 33183100 | 1500 |
| 9.3 | Implanty neurochirurgiczne – CPV 33183100 | 210 |
| 10 | Implanty neurochirurgiczne – CPV 33183100 | 1000 |
| 11.1 | Implanty neurochirurgiczne – CPV 33183100 | 1080 |
| 11.2 | Implanty neurochirurgiczne – CPV 33183100 | 1740 |
| 11.3 | Implanty neurochirurgiczne – CPV 33183100 | 2320 |
| 12 | Implanty neurochirurgiczne – CPV 33183100 | 6100 |
| 13 | Implanty neurochirurgiczne – CPV 33183100 | 560 |
| 14 | Implanty neurochirurgiczne – CPV 33183100 | 860 |
| 15 | Implanty neurochirurgiczne – CPV 33183100 | 1350 |
| 16 | Implanty neurochirurgiczne – CPV 33183100 | 2700 |
| 17 | Implanty neurochirurgiczne – CPV 33183100 | 90 |
| 18 | Płyty i śruby do zespoleń – CPV 33183100 | 360 |
| 19 | Płyty i śruby do zespoleń – CPV 33183100 | 320 |
| 20 | Implanty silikonowe typu Swanson i inne do operacji stopy– CPV 33183100 | 540 |
| 21 | Implanty ortopedyczne – CPV 33183100 | 150 |
| 22 | Implant ortopedyczny – CPV 33183100 | 190 |
| 23 | Implanty ortopedyczne – CPV 33183100 | 600 |
| 24 | Implant- szew polimerowy – CPV 33183100 | 120 |
| 25 | Substytut gruzu kostnego– CPV 33183100 | 80 |
| 26 | Implant ortopedyczny– CPV 33183100 | 40 |
| 27 | Klatka szyjna i cement kostny niskotemperaturowy- CPV 33183100 | 410 |
| 28 | Implant ortopedyczny– CPV 33183100 | 300 |
|  |  | 65050 |

Całkowita wysokość wadium oferty złożonej na wszystkie pakiety wynosi:

- Wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego BOŚ S.A. I Oddz. Operacyjny w Krakowie nr 07 1540 1115 2111 1341 9989 0003
z oznaczeniem: „Przetarg nieograniczony na: Dostawę implantów nr sprawy  ZP/20/2016”.

- Wadium może być wnoszone w formie:

- pieniężnej,

- poręczeń bankowych lub poręczeń spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

- gwarancji bankowych,

- gwarancji ubezpieczeniowych,

- poręczeń udzielanych przez podmioty, o których mowy w art. 6b ust. 5 pkt2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z póź. zm.).

- Wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert.

- Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu, przelewem, Wykonawca dołącza do oferty kserokopię wpłaty wadium z potwierdzeniem dokonanego przelewu. W pozostałych przypadkach wymagane jest dołączenie do oferty oryginału dokumentu wystawionego na rzecz Zamawiającego - dokumenty, te muszą zachowywać ważność przez cały okres, w którym Wykonawca jest związany ofertą.

- Dopuszczalne jest złożenie wadium w więcej niż jednej formie.

- Dokumenty, o których mowa w ust. 3, muszą zachować ważność przez cały okres, w którym Wykonawca jest związany ofertą.

- Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób reprezentacji gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 PZP.

- W przypadku wniesienia wadium przelewem Zamawiający zwraca kwotę wadium wraz 
z odsetkami wynikającymi z umowy prowadzenia rachunku, pomniejszoną o koszty prowadzenia rachunku oraz o prowizje bankowe.

- Wykonawca winien podać w ofercie sposób, w jaki Zamawiający ma zwrócić wniesione wadium, tj. adres banku, nr rachunku bankowego (w przypadku wniesienia wadium w pieniądzu).

- Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w art.46 ust.1 oraz ust.2 PZP z zastrzeżeniem ust. 4a i ust. 5 tegoż artykułu.

- Zamawiający zatrzymuje  wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie umowy albo zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy (art.46 ust. 5 PZP).

Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na

wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył

dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.

12.Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy PZP, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

13.Wykonawca, którego oferta nie będzie zabezpieczona wadium, zostanie wykluczony na podstawie art. 24  PZP.

10.ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

11.OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY I WARUNKI PŁATNOŚCI

- Ofertę cenową należy sporządzić w oparciu o formularz cenowy - ZAŁĄCZNIK NR 1 do SIWZ.

- W punkcie 1 FORMULARZA  -  OFERTOWEGO, stanowiącego ZAŁĄCZNIK NR 1 do SIWZ, należy podać wartość netto, wartość brutto całości przedmiotu zamówienia oraz zastosowaną stawkę podatku VAT.

- Cena podana w formularzu cenowym winna być wartością wyrażoną w walucie polskiej 
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku przy zachowaniu matematycznej zasady zaokrąglania liczb (zgodnie z Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3.12.2013 r. w sprawie wystawiania faktur, Dz. U. z 2013 r. poz. 1485).

- Cena podana w ofercie winna być ceną kompletną i ostateczną – uwzględniającą wszelkie rabaty i dodatkowe koszty wykonania całości zamówienia, w tym koszty ubezpieczenia, transportu do Zamawiającego.

- W wypadku stwierdzenia niezgodności między danymi ujawnionymi w formularzu ofertowym stanowiącym ZAŁĄCZNIK NR 1 do niniejszej specyfikacji i danymi ujawnionymi w formularzu cenowym - ZAŁĄCZNIK NR 2, Zamawiający uzna dane zawarte w formularzu cenowym.

- Cena powinna być podana z wyszczególnieniem:

- Ceny jednostkowej netto,

- Stawki podatku VAT,

- Ceny jednostkowej brutto,

- Wartości netto (iloczyn ilości i ceny jednostkowej netto),

- Wartości brutto (iloczyn stawki podatku VAT i wartości netto).

Cennik wyrażony w zł. (0,00 dwa miejsca po przecinku), ceny zaokrąglone do drugiego miejsca po przecinku.

- Wartość brutto nie ulegnie zmianie przez okres realizacji zamówienia z zastrzeżeniem postanowień umowy.

- Płatność dokonana zostanie w terminie do 60 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego od Wykonawcy prawidłowo wystawionej faktury VAT. Forma płatności - przelew.

- Wykonawca wystawi fakturę VAT po otrzymaniu protokołu wszczepienia od Zamawiającego.

- Za datę dokonania płatności przyjmuje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.

- Rozliczenia z Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w walucie polskiej.

12.KRYTERIUM I SPOSÓB OCENY OFERT

- Przy wyborze oferty Zamawiający kierować się będzie następującym kryterium:

1) Kryterium ceny:   Cena brutto - 60%

XA = /cena min: cena oferowana / x    60%

gdzie:

- XA 		-    wartość punktowa badanej oferty w kryterium cena

- cena min		-    najniższa cena – spośród oferowanych ofert

- cena oferowana	-    cena badanej oferty.

Ceny w powyższym wzorze rozumiane są jako ceny brutto za realizację całości przedmiotu zamówienia.

2)Kryterium termin dostawy uzupełnienia na blok – 20%

Do 48godz. – 0pkt spełnienie warunku udziału w postępowaniu;

Do 24godz. – 10pkt;

Do 18godz.-   20pkt

3) Możliwość wykonania badania MRI po wszczepieniu implantu -  20pkt.

2.Za najkorzystniejszą  Zamawiający uzna ofertę, która uzyskała największą ilość punktów w zakresie w/w kryteriów.

3. Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia, nie można dokonać wyboru oferty

najkorzystniejszej ze względu na to, że  złożone oferty uzyskały taką samą   ilość

punktów, przy wyborze oferty decydować będzie najniższa cena. W wypadku równej ilości

punktów i   ceny  Zamawiający wezwie do ponownego   złożenia ofert, z tym że nie mogą

zostać zaoferowane ceny  wyższe.

13.TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Termin związania ofertą wynosi 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

14.OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

- W sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia:

- mgr far. Maria Baś – Kierownik Apteki Szpitalnej

tel./fax (12) 68 76 355, e-mail: apteka@dietl.krakow.pl

- W sprawach dotyczących procedury przetargowej:

- mgr Marian Schab– st. specjalista ds. zamówień publicznych

tel. (12) 68 76 371, fax. (12) 68 76 373, e-mail: zp@dietl.krakow.pl

15. TRYB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ I ZMIANY TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

- Stosownie do art. 38 ust. 1, 1a ustawy PZP każdy Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego w sposób określony w rozdziale 18 ust. 1 SIWZ o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W przypadku złożenia wniosku o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w formie pisemnej lub za pośrednictwem faksu, Zamawiający prosi o przesłanie jego treści również drogą mailową na adres zp@dietl.krakow.pl. Zamawiający zobowiązany jest niezwłocznie udzielić wyjaśnień, jednak nie później niż 6 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu wskazanego powyżej lub dotyczy udzielonych już wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpoznania.

- Zgodnie z art. 38 ust. 2 PZP, treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał SIWZ bez ujawniania źródła zapytania. Wyjaśnienia udzielane będą z zachowaniem zasad określonych w art. 38 PZP w sposób określony w rozdziale 18 ust. 1 SIWZ i umieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.

- W szczególnie uzasadnionych przypadkach, Zamawiający może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić treść SIWZ. Zmiany dokonywane będą na zasadach i w trybie określonym w art. 38 ust. 4-6 PZP. W przypadku przedłużenia terminu składania ofert wszystkie prawa i obowiązki

16.ZALECENIA DOTYCZĄCE OPAKOWANIA I OZNAKOWANIA OFERT

- Oferty składane są w jednym egzemplarzu, w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie lub opakowaniu.

- Koperta powinna być zaadresowana następująco:

Szpital Specjalistyczny im. J. Dietla w Krakowie

ul. Skarbowa 4, 31-121 Kraków

Oferta w przetargu nieograniczonym na:

Dostawę implantów wraz z instrumentarium dla Bloku Operacyjnego Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla al. Focha 33 w Krakowie

nr sprawy: ZP/20/2016

Nie otwierać przed dniem  01.02.2017  roku do godziny 10:15

oraz powinna być oznaczona pieczątką firmową Wykonawcy, aby można było odesłać ofertę w przypadku jej opóźnienia.

- W przypadku nieodpowiedniego oznaczenia oferty (niezgodnie z opisem ust. 2), konsekwencje pomyłkowego otwarcia oferty ponosi wyłącznie Wykonawca.

17.TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego – Szpital Specjalistyczny im. J. Dietla w Krakowie(
ul. Skarbowa 4, 31-121 Kraków, pokój 307 (Kancelaria), III piętro,

Termin złożenia oferty upływa w dniu 01.02.2017  o godz.10:00

UWAGA:

- Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego do Kancelarii Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie(- ul. Skarbowa 4, 31-121 Kraków, pokój 307,  III piętro.

Oferty nadesłane pocztą będą zakwalifikowane do postępowania przetargowego pod warunkiem ich dostarczenia przez pocztę do terminu i godziny wskazanej powyżej.

- Oferty złożone po terminie będą zwrócone Wykonawcy bez otwierania, po upływie terminu przewidzianego na wniesienie odwołania.

- Wykonawca przed upływem terminu do składania ofert ma prawo:

- wycofać ofertę poprzez złożenie pisemnego powiadomienia z napisem na kopercie „WYCOFANIE”,

- zmienić ofertę – oferta zmieniona musi być złożona wg takich samych zasad jak oferta pierwotna, odpowiednio oznakowana z dopiskiem „ZAMIANA”. Koperty oznakowane dopiskiem „ZAMIANA” zostaną otwarte i odczytane w pierwszej kolejności, po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian a następnie zostaną dołączone do oferty pierwotnej.

18.OTWARCIE OFERT

- Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego – Szpital Specjalistyczny im. J. Dietla w Krakowie( - ul. Skarbowa 4, 31-121 Kraków, pokój 326 III piętro

Termin otwarcia ofert:  dnia 01.02.2017 roku, godz. 10:15

      - Otwarcie ofert jest jawne.

      - Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Po otwarciu każdej z ofert zostaną podane do wiadomości zebranym informacje zgodnie z art. 86 ust. 4 ustawy PZP.

      - Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej/protokół z otwarcia ofert/ informacje dotyczące:

  - kwoty jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

  - firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

c.  ceny terminy wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności

w ofertach.

19.WYJAŚNIENIE TREŚCI BADANYCH OFERT, POPRAWIANIE OMYŁEK

- W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert. Żądania wyjaśnień dotyczących treści ofert będą kierowane do Wykonawców w sposób wskazany w rozdziale 18 i w taki sam sposób Wykonawca kontaktuje się z Zamawiającym składając stosowne wyjaśnienia. Zamawiający w wątpliwych sytuacjach, w trakcie badania ofert, w celu weryfikacji zgodności proponowanych wyrobów z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr 2 do SIWZ, może zwrócić się do Wykonawcy z prośbą o przedłożenie opisów, folderów oraz innych materiałów umożliwiających identyfikację proponowanego wyrobu łącznie z demonstracją proponowanego w ofercie przedmiotu zamówienia.

- Niedopuszczalne jest prowadzenie negocjacji między Zamawiającym a Wykonawca, dotyczących złożonej oferty oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w treści złożonej oferty, w tym zwłaszcza zmiany ceny.

- Zamawiający poprawia: oczywiste omyłki pisarskie; oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych; inne omyłki polegające na niezgodności oferty z treścią SIWZ, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

20.WYKLUCZENIE WYKONAWCY

- Zamawiający wyklucza Wykonawcę w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt12-23 i  ust.5pkt.1

- Zgodnie z art. 24 ust. 4 PZP ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

21.ODRZUCENIE OFERT

Zamawiający odrzuca ofertę, w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w art. 89 ust. 1 lub art. 90 ust. 3 PZP.

22.UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

Postępowanie o udzielenie zamówienia unieważnia się w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w art. 93 ust.1 PZP.

23.WYBÓR WYKONAWCY

1.Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom, przedstawionym w PZP oraz SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o kryteria podane w rozdziale 16 SIWZ. W przypadku uzyskania przez oferty równej ilości punktów Zamawiający wybierze ofertę z najniższą ceną

24.OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA

- Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

- wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, i uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy) i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz punktacją,

- Wykonawcach, których oferty odrzucono, podając uzasadnienie faktycznie i prawne,

- Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania, podając uzasadnienie faktycznie i prawne.

- Wykonawcy zostaną powiadomieni o rozstrzygnięciu postępowania w sposób określony w  SIWZ. Informacja zostanie przekazana bezzwłocznie po zatwierdzeniu wyników przetargu.

- Ponadto Zamawiający informacje, o których mowa w ust. 1 pkt1, zamieści na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

25.WARUNKI UMOWY O WYKONANIE ZAMÓWIENIA

- Ogólne i szczegółowe warunki umowy, które uwzględnione będą w przyszłej umowie z wybranym w wyniku przetargu Wykonawcą zamieszczone są w projekcie umowy – zawartym w ZAŁĄCZNIKU NR 6 do SIWZ.

- Przyjmuje się, że zapisy umowy, nie zakwestionowane przed złożeniem oferty zostaną przyjęte przez Wykonawcę bez zastrzeżeń w chwili jej podpisania. Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące wzoru umowy, będą rozpatrywane jak dla całej SIWZ, zgodnie z art. 38 PZP.

26.ZAWARCIE UMOWY

- Zawarcie umowy z wybranym Wykonawcą nastąpi w siedzibie Zamawiającego. Wybrany Wykonawca zostanie powiadomiony o terminie zawarcia umowy oraz o ewentualnych dodatkowych formalnościach, jakie powinny być dopełnione w celu zawarcia umowy. 
W przypadku, gdy Wykonawca nie będzie mógł zawrzeć umowy w siedzibie Zamawiającego, umowa zostanie przesłana na adres wskazany w ofercie. Wykonawca będzie zobowiązany do podpisania umowy i niezwłocznego odesłania jednego egzemplarza umowy Zamawiającemu.

- W przypadku, gdy do realizacji zamówienia zostanie wybrana oferta złożona przez konsorcjum, przed podpisaniem umowy, członkowie konsorcjum zobowiązani będą do przedłożenia Zamawiającemu umowy konsorcjum. Umowa musi być zgodna w swej treści z wymaganiami określonymi w rozdziale 12 SIWZ.

- Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania.

27.ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ

1.	Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

2.	Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

3.	Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4.	Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

5.	Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

6.	Odwołanie wnosi się:

a)	w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób

b)	Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w DUUE lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.

c)     Odwołanie wobec czynności innych niż określone w literze a) i b)  wnosi się: w terminie

10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;

7.	W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień siwz zamawiający może przedłużyć termin składania ofert lub termin składania wniosków.

8	Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień siwz, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniana specyfikacja, wzywając wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.

9.	Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie.

10.	Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.

11.Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego

przysługuje skarga do sądu.

12. Szczegółowy tryb postępowania odwoławczego zawiera Dział VI ustawy PZP..

28.POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Do spraw nieuregulowanych w niniejszej SIWZ mają zastosowanie przepisy ustawy PZP oraz przepisy wykonawcze do niej.

- Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty i udziałem w postępowaniu ponosi Wykonawca.

29.ZAŁĄCZNIKI

| Załącznik Nr 1 | Formularz Ofertowy |
| --- | --- |
| Załącznik Nr 2 | Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia |
| Załącznik Nr 3 | Oświadczenie dotyczące podmiotu, na którego zasoby powołuje się Wykonawca |
| Załącznik Nr 4 | Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu wymagań dotyczących przedmiotu zamówienia |
| Załącznik Nr 5 | Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej |
| Załącznik Nr 6 | Wzór umowy |
| Załącznik Nr 7 | - Formularz JEDZ w wersji edytowalnej. |

#### ZAŁĄCZNIK NR 1

| Wykonawca |  |
| --- | --- |
| Forma prowadzonej działalności |  |
| Adres |  |
| Adres do korespondencji |  |
| Powiat: |  | Województwo |  |
| Telefon |  | Faks |  | e-mail |  |
| NIP |  | Regon |  |
| Sposób, w jaki Zamawiający ma zwrócić wniesione wadium tj. adres banku, numer rachunku (w przypadku wniesienia wadium w pieniądzu) |  |
| DANE DO UMOWY |
| Nazwa banku oraz numer rachunku bankowego Wykonawcy |  |

##### FORMULARZ  OFERTOWY

Szpital Specjalistyczny

im. J. Dietla w Krakowie(

## ul. Skarbowa 4

31-121 Kraków

Niniejszym składamy ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia powyżej 209  000 euro na: Dostawę implantów wraz z instrumentarium dla Bloku Operacyjnego Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla al. Focha 33 w Krakowie w Krakowie( nr sprawy:           ZP/ 20/2016; oferujemy realizację zamówienia zgodnie z wymogami, warunkami i terminami określonymi w SIWZ.

1.

1.Oferujemy wykonanie zamówienia publicznego zgodnie z OPISEM PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, stanowiącym ZAŁĄCZNIK 2 do oferty dla poszczególnych pakietów:

Pakiet nr …..

Cena brutto: ................................................ zł

słownie: ( .................................................................................................................................................),

Cena netto: .................................................. zł

słownie: (.................................................................................................................................................),

stawka/i podatku VAT: ...................................

UWAGA:

2.Powyższy schemat należy skopiować tyle razy na ile pakietów składana jest oferta. Dla każdego pakietu należy wypełnić osobny schemat.

Cena brutto zawiera koszt przedmiotu oferty, wszelkie koszty związane z dostarczeniem przedmiotu zamówienia do Zamawiającego, zakładany zysk, należne podatki, koszt ubezpieczenia, opakowania, ewentualne upusty i inne, jeśli występują. Waga wynosi 60pkt.

3. Kryteria poza cenowe

Oświadczamy, że  dostawy uzupełnienia implantu na blok wykonamy w ciągu............. waga wynosi 20pkt./10pkt/0/

Oświadczamy, że istnieje/nie istnieje/ możliwość wykonania badania MRI po wszczepieniu    oferowanego implantu -  waga wynosi 20pkt./0/

2.

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze szczegółowymi warunkami określonymi w SIWZ i zobowiązujemy się do ich stosowania i ścisłego przestrzegania oraz akceptujemy je bez zastrzeżeń.

3.

Oświadczamy, że zawarty w SIWZ wzór umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na wymienionych warunkach, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

4.

Oświadczamy, że uzyskaliśmy wszystkie informacje niezbędne do przygotowania oferty.

5.

Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 60 dni od dnia złożenia oferty.

6.

- Wyrażamy zgodę na warunki płatności i terminy realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w treści SIWZ.

- W przypadku opóźnienia Zamawiającego z zapłatą należności wynikających z Umowy, zobowiązujemy się, przed ewentualnym skierowaniem sprawy o zapłatę na drogę postępowania sądowego, wezwać Zamawiającego do zapłaty na piśmie, zakreślając dodatkowy 14–sto dniowy termin do zapłaty, liczony od dnia doręczenia wezwania.

7.

Oświadczamy, że niniejsze zamówienie zamierzamy wykonać bez udziału/z udziałem podwykonawców w zakresie ………......................................................………………………………*).

8.

Oświadczamy, że złożone przez nas dokumenty i oświadczenia są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym.

9.

Oświadczamy, iż zobowiązujemy się w przypadku przesłania umowy do podpisu, do odesłania jednego podpisanego egzemplarza umowy do Zamawiającego najpóźniej do 10 dni roboczych od dnia doręczenia umowy do podpisania.

10.

Upoważnionym/upoważnionymi *) do reprezentowania naszej firmy w niniejszym postępowaniu jest/są *):

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

(Imię i nazwisko)                                                                             (wzór podpisu)

10.

Upoważnienie dla powyżej wskazanych osób wynika z następujących dokumentów:......................

......................................................................................................................., które dołączamy do oferty.

11.

W załączeni przedkładamy następujące dokumenty:

- ...............................................................................................................

- ..............................................................................................................

- ..............................................................................................................

- ..............................................................................................................

- …………………………………………………………………………

- …………………………………………………………………………

- …………………………………………………………………………

- …………………………………………………………………………

- …………………………………………………………………………

- …………………………………………………………………………

Oferta zawiera łącznie........................ ponumerowanych zapisanych stron.

*Zastrzeżenie!

Informacje zawarte w dokumentach umieszczonych w kopercie wewnętrznej oznaczonej literą „B”, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a mianowicie:

a..........................................................................................

b.........................................................................................

nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania.

..........................................................

Miejscowość, data

........................................................................................................................

(podpis, pieczęć imienna upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy)

*) niepotrzebne skreślić

# Załącznik nr 2 do SIWZ

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

| Pakiet 1.1 Endoprotezy Biodra – CPV 33183100 |
| --- |
| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość sztuk / kompletów | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Stawka podatku VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent / Numer katalogowy |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Trzpień prosty (nie anatomiczny) wykonany ze stopu tytanowego pokryty w 1/3 proksymalnej porowatą okładziną tytanową i dodatkowo hydroksyapatytem na całej długości, dostępny w rozmiarach 6,25mm, 7,5mm, 8,75mm, 10mm, 11,25mm, 12,5mm, 13,75mm, 15mm, 17,5mm, 20 mm mierzonych w najszerszym miejscu, konus 12/14, dodatkowo dostępność trzpienia lateralizowanego (offset) x 1 szt. | 120 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Trzpień prosty cementowany, wykonany ze stopu tytanowego w co najmniej 9 rozmiarach, konus szyjki 12/14 w opcji standard i lateralizowanej (offset), z jednym lub kilkoma wzdłużnymi rowkami dla lepszej stabilności x 1 szt. | 90 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Trzpień przynasadowy prosty, (nie anatomiczny) wykonany ze stopu tytanowego, pokryty w 1/3 proksymalnej porowatą okładziną tytanową i dodatkowo napylony hydroksyapatytem w 1/3 długości, dostępny odcinek polerowany, podłużnie nacięty, zakończony materiałem biowchłanialnym, zapewniającym pierwotną fiksację, dostępny w 8 rozmiarach, konus szyjki 12/14 x 1 szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Trzpień rewizyjny – typ MUTARS RS, wykonany ze stopu tytanowego pokryty hydroksyapatytem, składający się z trzpienia typu Wagnera (stożek 2-stopniowy) w części o przekroju heksagonalnym w różnych długościach i średnicach, a w opcji najdłuższej posiadający dystalne otwory umożliwiające wzmocnienie śrubami, trzpienie odpowiednio przygięte celem dopasowania do krzywizny kości udowej x 1 szt. | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Trzpień rewizyjny bezcementowy, prosty na przekroju poprzecznym prostokątny x 1 szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Śruba do trzpienia rewizyjnego w różnych długościach x 1 szt. | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Element przynasadowy do trzpienia rewizyjnego x 1 szt. | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Element szyjkowy do trzpienia rewizyjnego w dwóch długościach x 1 szt. | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Panewka bezcementowa typu press-fit w kształcie spłaszczonej hemisfery, z fabrycznie wmontowanymi zaślepkami oraz wkręcana w opcji sferycznej w rozmiarach od 46 do 68 mm, opcja równoważna produkowana metodą 3D. Możliwość użycia śrub x 1 szt. | 165 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Panewka polietylenowa niskoprofilowa w rozmiarach od 44 do 58mm, średnica wewnętrzna 28 lub 32 mm, ze znacznikiem RTG, możliwość zastosowania panewki zatrzaskowej i dysplastycznej x 1 szt. | 65 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Panewka bezcementowa, rewizyjna z możliwością użycia większej ilości śrub, wykonana w technice 3D x 1 szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Panewka dwumobilna, cementowa/bezcementowa, wnętrze panewki polerowane x 1 szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Głowa o średnicy 28, 32, 36 mm wykonana ze stopu tytanowego pokryta okładziną ceramiczną w 4 długościach szyjki x 1 szt. | 130 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Głowa ceramiczna o średnicach przedstawionych powyżej, 3 długości szyjki x 1 szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Głowa polietylenowa, z wit. E, do panewki dwumobilnej x 1 szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Wkład polietylenowy z 0 lub 10 stopniowym offsetem x 1 szt. | 130 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Wkład ceramiczny pasujący do głów opisanych w poz. 14 x 1 szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Panewkowy koszyk rewizyjny uniwersalny (nie anatomiczny) wykonany ze stopu tytanowego posiadający otwory umożliwiające użycie śrub w rozmiarach od 44 do 58 mm co 2 mm x 1 szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Panewkowy koszyk rewizyjny anatomiczny (prawy, lewy) wykonany ze stopu tytanowego posiadający odpowiednie wypustki i otwory umożliwiające użycie śrub mocujących, wykonany w technice 3D x 1 szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Cement kostny (zamiennie cement z gentamycyną) pakowany 1 x 40g o średniej gęstości do mieszania próżniowego zawierający barwnik dla odróżnienia od struktur tkankowych. | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Cement kostny (zamiennie cement z gentamycyną) pakowany 2 x 40g o średniej gęstości do mieszania próżniowego zawierający barwnik dla odróżnienia od struktur tkankowych. | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Mieszalnik 1 x 80 g , zestaw do mieszania i podawania próżniowego zawierający 1 strzykawkę i blokadę kanałową dla większej presuryzacji x 1 kompl. | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Mieszalnik 2 x 80 g , zestaw do mieszania i podawania próżniowego zawierający 2 strzykawki i blokadę kanałową dla większej presuryzacji x 1 kompl. | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Korek do kanału x 1 szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Śruby do panewki bezcementowej x 1 szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Śruby gąbczaste do koszyków rewizyjnych - (możliwość użycia 6 sztuk) x 1 szt. | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Taśmy tytanowe x 1 szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Endoproteza czasowa cementowana biodrowa z gentamycyną/ bez antybiotyku x 1 szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | INSTRUMENTARIUM w komplecie w tym ostrza do piły. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SUMA |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pakiet 1 - wszystkie pozycje muszą być ze sobą kompatybilne |  |  |  |  |  |  |  |
| Pakiet 1.2 Endoprotezy Biodra – CPV 33183100 |
| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość sztuk/ kompletów | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Stawka podatku VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent / Numer katalogowy |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Trzpień bezcementowy, przynasadowy, nieanatomiczny, wykonany ze stopu tytanu, pokryty okładziną porowatą oraz nieregularnymi szorstkimi blaszkami tytanu umożliwiającymi pierwotną stabilizację oraz osteointegracje. Dostępny w 13 rozmiarach, w wersji standard offset oraz high offset umożliwiając bezpośrednią lateralizację bez wpływu na długość kończyny, długość trzpienia od 95 do 119 mm, Równomierny wzrost trzpienia w wymiarze M-L o 1,25mm oraz długości o 2 mm miedzy rozmiarami. Lateralizacja o 6 mm w rozmiarze 0-3, oraz o 8 mm w rozmiarze 4-12. Kąt szyjkowy 130 stopni oraz stożek 12/14, o zwężonej geometrii A/P i polerowanej powierzchni w celu zmniejszenia ryzyka kontaktu z elementami panewki. Trzpień z zaokrąglonym końcem. Możliwość implantacji z każdego dojścia w tym z dostępów mini inwazyjnych x 1 szt. | 88 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Trzpień prosty, pokryty na całej długości hydroksyapatytem, rozmiary od 115-190 mm długości i 9-20 mm w przekroju poprzecznym, stożek 12/14 mm. Niezbędny w dwóch wersjach standard i high offset x 1 szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Panewka bezcementowa, tytanowa, sferyczna, typu Press-fit z możliwością użycia do trzech śrub, posiadająca okładzinę z porowatego tytanu. Średnica zewnętrzna panewki: 48 mm do 66 mm ze skokiem co 2 mm, lub panewka typu wkręcanego w kształcie hemisfery wykonana ze stopu tytanowego ze specjalnie dobranym gwintem w postaci cienkich blaszek, panewki w rozmiarach od 44 mm do 66 mm. Dobór opcji śródoperacyjny x 1 szt. | 93 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Wkład polietylenowy wysokiej gęstości typu "cross link" z reorientacją środka obrotu głowy o 10 stopni oraz lateralizacją środka obrotu głowy o 4 mm. Dostępne wkładki neutralne, z okapem, oraz lateralizacja 4mm. Wkładki z możliwością użycia głów 28mm do 36mm x 1 szt. | 25 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Wkład ceramiczny o średnicy wewnętrznej 28mm do 36mm x 1 szt. | 68 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Głowa metalowa o śr. 28mm, 32mm i 36mm x 1 szt. | 25 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Głowa ceramiczna o średnicy 28mm do 36mm w minimum 3 długościach szyjki x 1 szt. | 68 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Zaślepka do panewki x 1 szt. | 93 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Śruba o grubości 6,5mm, różne długości x 1 szt. | 60 |  |  |  |  |  |  |
|  | INSTRUMENTARIUM w komplecie |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SUMA |  |  |  |  |  |  |  |
| Pakiet 1.3 Endoprotezy Biodra – CPV 33183100 |
| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość sztuk/ kompletów | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Stawka podatku VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent / Numer katalogowy |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Trzpień w kształcie potrójnego klina, tytanowy, bezcementowy, prosty, nieanatomiczny, zwężający się dystalnie, bezkołnierzowy, pokryty hydroksyapatytem na całej długości, w minimum 12 rozmiarach. Trzpień w opcji standardowej i lateralizowanąej oraz bezcementowej i cementowej. Uniwersalne instrumentarium pozwala na śródoperacyjny wybór trzpienia. W opcji trzpienie rewizyjne o tej samej geometrii co trzpień pierwotny, w minimum 4 długościach, dodatkowo posiadające nacięcia w zwężającej się części dystalnej. Stożek trzpienia 12/14 x 1 szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Trzpień w kształcie potrójnego klina, przynasadowy, bezcementowy, wykonany ze stopu tytanu, występujący w dwóch opcjach standardowej i lateralizowanej, oraz min. 12 rozmiarach dla każdej z opcji. W celu uzyskania pierwotnej stabilności mechanicznej pokryty: porowatym materiałem w postaci sprayu plazmy tytanowej oraz cienką warstwą fosforanu wapnia dla przyspieszenia osteointegracji i uzyskania trwałej fiksacji wtórnej. Koniec trzpienia polerowany w celu unikniecia efektu tigh pain. Stożek trzpienia 12/14 x 1 szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Panewka bezcementowa, typu monoblok - bez konieczności użycia wkładki, wykonana w całości z usieciowanego tzw. cross linked polietylenu, z dodatkiem witaminy E rozmieszczonej równomiernie w całej objętości polietylenu. Powierzchnia panewki pokryta porowatym tytanem. Średnica zewnętrzna w rozmiarach od 44mm do 70mm. Możliwość stosowania głów 28mm, 32mm, 36mm wraz ze wzrostem rozmiaru panewki x 1 szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Głowa ceramiczna o średnicy 28mm, 32mm, 36mm występująca w min 3 długościach szyjki x 1 szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Śruba gąbczasta o średnicy 4mm i długościach od 22mm do 52mm x 1 szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | INSTRUMENTARIUM w komplecie |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SUMA |  |  |  |  |  |  |  |
| Pakiet 2.1 Endoprotezy kolana i innych stawów – CPV 33183100 |
| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość kompletów | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Stawka podatku VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent / Numer katalogowy |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Endoproteza hipoalergiczna cementowa stawu kolanowego- modularna zatrzaskowa 1. Część udowa, anatomiczna (prawa, lewa) wykonana ze stopu CoCrMo pokryta okładziną ceramiczną w 5 rozmiarach, z wyciętym i zachowanym PCL, 2. Część piszczelowa uniwersalna wykonana ze stopu CoCrMo w 6 rozmiarach pokryta okładziną ceramiczną, opcjonalnie anatomiczna. Mocowanie obu części cementowo. 3. Wkładka polietylenowa typu rotating platform , opcjonalnie fixt bearing w przynajmniej 5 grubościach, z wyciętym i zachowanym PCL. Możliwość zastosowania implantu rzepki cementowej. 4. Cement kostny/ cement z gentamycyną) pakowany 1 x 40 g o średniej gęstości do mieszania próżniowego. 5. Mieszalnik do mieszania próżniowego 1x 80 g | 130 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Endoproteza hipoalergiczna bezcementowa stawu kolanowego- modularna rotacyjna 1. Część udowa, anatomiczna (prawa, lewa) wykonana ze stopu CoCrMo pokryta okładziną ceramiczną w 5 rozmiarach, 2. Część piszczelowa uniwersalna wykonana ze stopu CoCrMo w 6 rozmiarach pokryta okładziną ceramiczną , 3. Wkładka polietylenowa typu rotating platform w przynajmniej 5 grubościach. Mocowanie obu części typu press-fit | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Endoproteza hipoalergiczna rewizyjna stawu kolanowego: 1. Element udowy anatomiczny (prawy, lewy) wykonany ze stopu CoCrMo pokryty w całości okładziną ceramiczną w przynajmniej 5 rozmiarach w opcji tylnostabilizowanej lub z zachowaniem PCL. 2. Element piszczelowy uniwersalny wykonany ze stopu CoCrMo w całości pokryty okładziną ceramiczną w przynajmniej 6 rozmiarach, powierzchnia plateau wysoce wygładzona umożliwiająca ruch rotating, 3. Wkładka polietylenowa typu rotating platform o dużym stopniu przylegania do części udowej w co najmniej 5 wysokościach dla opcji z zachowaniem i wycięciem PCL 4. Trzpień przedłużający uniwersalny, stosowany do stabilizacji wewnątrzkanałowej elementu udowego w 3 długościach w przynajmniej 3 grubościach dla każdej długości, 5. Trzpień przedłużający uniwersalny, stosowany do stabilizacji wewnątrzkanałowej elementu piszczelowego w 3 długościach w przynajmniej 3 grubościach dla każdej długości, możliwość użycia trzpienia z offsetem. 6. Adapter trzpienia z możliwością użycia offsetu. 7. Podkładki tytanowe udowe. 8. Podkładki tytanowe piszczelowe. 9. Cement kostny z antybiotykiem pakowany 2x40g o średniej gęstości. 10. Mieszalnik do mieszania próżniowego 2 x 80 g. 11. Tuleja piszczelowa wykonana w tech.3D. 12 Tuleja udowa wykonana w tech.3D. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Endoproteza połowicza hipoalergiczna cementowana i bezcementowa stawu kolanowego – modularna: 1. Część udowa uniwersalna ze stopu CoCrMo pokryta okładziną ceramiczną (wersja cementowa/bezcementowa), 2. Część piszczelowa uniwersalna ze stopu j.w. pokryta okładziną j.w. (wersja cementowa/bezcementowa), 3. Wkładka polietylenowa typu rotating platform w przynajmniej 5 grubościach. 4. cement 1 x 40 g z gentamycyną Mocowanie obu części typu Press- fit lub cementowo | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Implant czasowy kolana cementowany z gentamycyną x 1 szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Implant rzepki – polietylenowy w 4 rozmiarach, możliwość mocowania cementowego i bezcementowego x 1 szt. | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Endoproteza hipoalergiczna stawu skokowego typu mobile bearing: 1. Element piszczelowy wykonany ze stopu CoCr w przynajmniej 4 rozmiarach, mocowany bezcementowo, posiadający dwa odpowiednie skrzydełka mocujące pokryte okładziną ceramiczną TiN 2. Element skokowy wykonany ze stopu CoCr w przynajmniej 3 rozmiarach, mocowany bezcementowo, pokryty okładziną ceramiczną TiN 3. Wkład polietylenowy w grubościach od 5-8 mm dla każdego rozmiaru | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Endoproteza cementowana st. barkowego- modularna: 1. Trzpień w długościach 90 i 120 mm o grubościach 6,8,10,12 mm, składający się z części przynasadowej oraz elementu przedłużającego w długościach 5; 7,5; 10 mm – umożliwiającego właściwe dopasowanie długości oraz właściwe ustawienie rotacji co 5 stopni 2. Element głowy ze stopu tytanowego pokryty okładziną ceramiczną o średnicy 44, 47, 50 i 53 mm w grubościach 14, 17, 20 mm. Ekscentryczny, umożliwiający ustawienie co 10 stopni w różnych pozycjach 3. Element szyjkowy 4. Śruba łącząca 5. Panewka PE 6. Cement kostny z antybiotykiem 1x 40g o średniej gęstości do mieszania próżniowego. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Endoproteza odwrócona st. barkowego cementowana - modularna: 1. Trzpień w długościach 90 i 120 mm o grubościach 6,8,10,12 mm, składający się z części przynasadowej oraz elementu przedłużającego w długościach 5; 7,5; 10 mm – umożliwiającego właściwe dopasowanie długości oraz właściwe ustawienie rotacji co 5 stopni 2. Element odwróconej głowy wykonany z pierścienia ze stopu tytanowego do przykręcania do panewki stawu barkowego oraz kulistej głowy polietylenowej mocowanej zatrzaskowo do pierścienia. 3. Odwrócona panewka wykonana ze stopu tytanowego i pokryta okładziną ceramiczną mocowana do trzpienia. 4.Głowa PE 5. Taca panewkowa 6. Element szyjkowy 7. Śruba łącząca 8. Śruby panewkowe 9. Cement kostny z antybiotykiem 1x 40 g o średniej gęstości do mieszania próżniowego. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Endoproteza stawu łokciowego: 1. Element łokciowy anatomiczny (prawy/lewy), w minimum 3 rozm. 2. Element ramienny anatomiczny (prawy/lewy) z walcem polietylenowym umocowanym za pomocą bolca pokrytego okładziną ceramiczną w min. 4 rozmiarach. 3. Obręcz zapewniająca związanie endoprotezy. 4. Cement kostny z antybiotykiem 1x40 g o średniej gęstości do mieszania próżniowego. | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | INSTRUMENTARIUM w komplecie w tym ostrza do piły. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SUMA |  |  |  |  |  |  |  |
| Pakiet 2.2. Endoprotezy Kolana – CPV 33183100 |
| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość kompletów | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Stawka podatku VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent / Numer katalogowy |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Endoproteza całkowita, pierwotna stawu kolanowego opcja fix-bearing – zatrzaskowa. 1. Element udowy anatomiczny ( prawy, lewy) wykonany ze stopu CoCr w minimum 6 rozmiarach. Element udowy w wersji z wycięciem więzadła krzyżowego PCL z możliwością zastosowania trzpieni przedłużających cementowych, bezcementowych oraz bloczków uzupełniających. 2. Modularna część piszczelowa wykonana ze stopu tytanowego cementowana z możliwością zastosowania trzpieni przedłużających cementowych lub bezcementowych. 3. Modularna wkładka wykonana z polietylenu wysokiej gęstości, mocowana zatrzaskowo na obwodzie, o grubościach: odpowiednio 8mm, 10mm, 12,5mm, 15mm. Możliwość zastosowania specjalnie skonstruowanej wkładki zapewniającej półzwiązanie protezy. 4. Cement 20 g/40 g o niskiej gęstości/ cement z gentamycyną. | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Endoproteza całkowita pierwotna stawu kolanowego opcja mobile-bearing – rotacyjna. 1. Element udowy anatomiczny ( prawy, lewy) wykonany ze stopu CoCr w minimum 6 rozmiarach. Element udowy w wersji z wycięciem więzadła krzyżowego PCL z możliwością zastosowania trzpieni przedłużających cementowych, bezcementowych oraz bloczków uzupełniających. 2. Element piszczelowy cementowy, kompatybilny z wkładką typu „mobile bearing”. Trzpień protezy posiada skrzydełka antyrotacyjne, protezy w rozmiarach 2; 2,5; 3; 4; 5; 6. Stop CoCr z wysoce polerowaną powierzchnią górną. 3. Wkładka polietylenowa typu „mobile bearing” ze stożkowym trzpieniem stanowiącym środek rotacji wkładki, w grubościach: 10mm; 12,5mm; 15mm; 17,5mm; dla wszystkich rozmiarów. Polietylen wysokiej gęstości „cross-link”. 4. Cement 20 g/40 g o niskiej gęstości/ cement z gentamycyną. 5. Mieszalnik do cementu, próżniowy. | 30 |  |  |  |  |  |  |
|  | INSTRUMENTARIUM w komplecie |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SUMA |  |  |  |  |  |  |  |
| Pakiet 3 Implanty kolana – CPV 33183100 |
| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość sztuk/ kompletów | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Stawka podatku VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent / Numer katalogowy |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Sterylny zestaw do szycia łąkotek złożony z 3 implantów wykonanych z materiału PEEK na jednorazowym aplikatorze, umożliwiający założenie dwóch ciągłych szwów bez wychodzenia ze stawu. | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Sterylny zestaw do szycia łąkotek złożony z 4 implantów wykonanych z materiału PEEK na jednorazowym aplikatorze, umożliwiający założenie trzech ciągłych szwów bez wychodzenia ze stawu. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Zawieszka udowa do rekonstrukcji ACL, typu endobutton, tytanowa o wymiarach 4,5mmx 13,5-14 mm, dostępna w wersjach do wyboru: ze stałą pętlą ciągłą z nici o zwiększonej wytrzymałości, stała pętla dostępna w rozmiarach, od 15 mm do 60 mm (skok co 5 mm); z pętlą dociąganą, służącą do zamocowania przeszczepu ( w tym przeszczepu typu BTB), wyposażoną w system podwójnego blokowania pętli – przez tarcie oraz przez mechaniczny docisk nici tworzącej pętlę w kieszeni blokującej; system blokowania pozwala na awaryjne wydłużenie pętli nawet po wprowadzeniu przeszczepu do kanału udowego. Implant zaopatrzony w 2 nici, jedną wzmocnioną do przeciągnięcia go przez kanały, drugą – pozycjonującą (w przypadku pętli stałej) lub podwójnie złożoną tworzącą i dociągającą pętlę w rozmiarze #5 (w przypadku pętli dociąganej). W komplecie możliwa do wykorzystania podkładka tytanowa o rozmiarach 21 x 6 x2,8 mm pod zawieszkę udową w obydwu wersjach. | 120 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Biowchłanialne śruby interferencyjne kompozytowe wykonane z kwasu mlekowego 96L/4D PLA z dodatkiem trójfosforanu wapnia o porowatej strukturze ułatwiającej przebudowę. Średnica śruby: 5; 5,5; 6; 6,5mm( długość 15, 20, 25, 30mm); 7; 8mm ( długość 20, 25, 30mm); 9; 10; 11mm (długość 20, 25, 30, 35mm) | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Tytanowe śruby interferencyjne z miękkim, nietraumatyzującym gwintem, o średnicy: 5; 6; 7; 8; 9mm i długościach: 20, 25, 30mm z gniazdem heksagonalnym, pakowane pojedynczo, sterylne | 80 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Drut prowadzący przeszczep, średnica 2,4mm, zakończony oczkiem | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Nitinolowe igły do szycia łąkotki z oczkiem, pakowane sterylnie, opakowanie zbiorcze zawierające 10 szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Kotwica elastyczna z materiału wzmocnionego UHMWP średnica 1,3mm, do mocowania tkanek miękkich do kości w procedurach ortopedycznych, zaopatrzona w jedną supemocną nić #2, na podajniku jednorazowym o długości 32cm, pakowana jednostkowo, sterylnie | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Śruba tytanowa, samowiercąca o średnicy 5mm i długości 14mm z dwiema nićmi poliestrowymi supermocnymi #2, z poziomo usytuowanym otworem mocującym, znajdującym się w zewnętrznie wyeksponowanym oczku umieszczonym poza częścia gwintowaną, wyposażona w jednorazowy śrubokręt (komplet sterylny). | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Kotwiczki do bezwęzłowej rekonstrukcji uszkodzeń stożka rotatora wykonane w całości z materiału syntetycznego PEEK o średnicy 4,5 mm z dwoma skrzydłami, ułożonymi co 180 stopni na obwodzie implantu. Kotwiczki osadzone na aplikatorze pistoletowym jednorazowego użytku pozwalającym wprowadzić nić do implantu i blokowanie, a także niezależną kontrolę i regulację naprężenia nici każdej z osobna. Możliwość przeładowania przez implant 2, 3 lub 4 nici. Implant w komplecie z mocnymi nićmi. Mechanizm kotwicy umożliwiający sterowaniem napięciem nici także po wprowadzeniu go do otworu w kości. | 8 |  |  |  |  |  |  |
|  | INSTRUMENTARIUM w komplecie |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SUMA |  |  |  |  |  |  |  |
| Pakiet 4 Implant barku – CPV 33183100 |
| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość sztuk/ kompletów | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Stawka podatku VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent / Numer katalogowy |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Implanty do rekonstrukcji stawu barkowego 1. Kotwice barkowe tytanowe, Śruby kotwicowe tytanowe do zaopatrywania niestabilności, stożkowe osadzone na jednorazowym oprowadzaczu zakończonym rękojeścią, zaopatrzone w nić o grubości #2, średnica zewnętrzna 3,0 mm, oraz śruby kotwicowe tytanowe do stożka rotatorów, stożkowe osadzone na jednorazowym oprowadzaczu zakończonym rękojeścią, zaopatrzone w 2 nici o grubości #2, nici w dwóch kolorach, poprowadzone w dwóch niezależnych oczkach śruby kotwicowej, średnica zewnętrzna gwintu 5,0 mm i 6,5 mm | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Implanty do rekonstrukcji stawu barkowego z możliwością wyboru: 2. Kotwice barkowe PEEK z możliwością wyboru: 2a.Śruby kotwicowe wykonane z materiału PEEK do zaopatrywania niestabilności, osadzone na jednorazowym oprowadzaczu zakończonym rękojeścią, zaopatrzone w jedną lub dwie nici o grubości #2. Trzy rodzaje kotwic: z pojedynczą nicią przechodzącą przez rdzeń kotwicy, z pojedynczą nicią przewleczoną przez dwa oczka wychodzące z kotwicy, z podwójnymi nitkami w dwóch kolorach przewleczonymi przez dwa oczka wychodzące z kotwicy. Kotwica posiada średnicę 3,5 mm, gdzie grubość rdzenia to 2,5 mm, a grubość gwintu to 1 mm. 2b.Śruby kotwicowe z materiału PEEK do stożka rotatorów, w pełni gwintowane, stożkowe, osadzone na jednorazowym oprowadzaczu zakończonym rękojeścią, zaopatrzone w 2 nici o grubości #2; nici w dwóch kolorach, poprowadzone przez oczko w rdzeniu śruby kotwicowej, średnica zewnętrzna gwintu 5,5 mm i 6,5 mm | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Kaniula barkowa pakowana sterylnie w rozmiarach 5,0 mm, 6,5mm i 8,0 mm gwintowana oraz bez gwintu posiadająca min. potrójne uszczelnienie | 40 |  |  |  |  |  |  |
|  | SUMA |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wycena poszczególnych elementów z pakietu 4 w oddzielnej tabeli |  |  |  |  |  |  |  |
| Pakiet 5 Implanty neurochirurgiczne – CPV 33183100 |
| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość kompletów | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Stawka podatku VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent / Numer katalogowy |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Zestaw do wertebroplastyki - umożliwiający przezskórne, przeznasadowe uzupełnienie ubytku masy kostnej trzonu kręgowego cementem o podwyższonej gęstości w przypadkach złamań patologicznych i nowotworów. Wymagania: 1. Trokar do nakłucia trzonu, igły do podawania masy klejowej lub cementu kostnego; możliwość wyboru kilku (min. 3) różnych średnic igieł, 2 długości oraz różnych kształtów ostrzy: centralne oraz jednostronnie ścięte (bezpieczne). 2. Sterylne urządzenie mieszająco - podające, pozwalające na automatyczne, sterylne mieszanie składników cementu w zamkniętym pojemniku bez kontaktu wymieszanego cementu z powietrzem oraz wykluczeniem błędu czynnika ludzkiego, z pojemnikiem o objętości umożliwiającej podanie cementu do kilku trzonów min. 14 ml. 3. W zestawie powinien znajdować się przewód giętki łączący podajnik z igłą, zabezpieczający operatora przed bezpośrednim oddziaływaniem promieniowania RTG. Cement o podwyższonej lepkości zawierający środek cieniujący -30% siarczanu baru. 4. Dodatkowo dostępne igły biopsyjne do przeskórnego pobrania materiału z kręgosłupa pakowane osobno, sterylne. Komplet: mieszadło z podajnikiem, igła z trokarem szt. 2, miękki przewód łączący podajnik z igłą. | 300 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Cement kostny o podwyższonej gęstości - konsystencja plasteliny, Wymagania: 1. cement kostny z mieszalnikiem, komplet 2 igieł/kaniul do podawania cementu, zestaw strzykawek do podawania cementu. Cement o podwyższonej lepkości, gotowy do użycia natychmiast po zmieszaniu reagentów. Czas podawania cementu rozpoczynający się z końcem mieszania cementu trwający do 27 minut w temperaturze pokojowej. 2. strzykawki do podawania cementu wyposażone w duże skrzydła ułatwiające aplikację cementu. 3. zestawie igły bocznie otwarte, kodowane kolorami o średnicy 8G, 10G, 12G. Dostępne igły o zakończeniu grotowym oraz jednostronnie ścięte. 4. do zestawu dołączony adapter służący do pojedynczego napełniania strzykawek. Bezpieczna technika wprowadzania igieł. | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | SUMA |  |  |  |  |  |  |  |
| Pakiet 6 Implanty neurochirurgiczne – CPV 33183100 |
| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość kompletów | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Stawka podatku VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent / Numer katalogowy |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Dwuelementowa dynamiczna proteza dysku szyjnego (C3-C7), zbudowana z: 1. dwóch metalowych płytek przylegających do powierzchni sąsiadujących trzonów; płytki w kombinacji kolce-grzebień z centralnym grzebieniem stabilizującym od dołu oraz z kolcami umieszczonymi przy przedniej krawędzi implantu z góry (umożliwia bezkonfliktowe zakładanie implantów na kolejnych poziomach kręgosłupa), 2. wkładki polietylenowej, mocowanej na stałe do dolnej powierzchni płytki, znacznik zatopiony we wkładce polietylenowej. Elementy metalowe pokryte materiałem wspomagającym osteointegrację. Proteza w 6 rozmiarach wielkości(XS – XXL) oraz 3 wysokościach 5, 6 i 7 mm; w celu odtworzenia lordozy kąt płytki wynosi: płytka dolna – 1,5º, płytka górna 1,5º. Każda proteza sterylnie oraz oddzielnie zapakowana. Instrumentarium zawierające niezbędne narzędzia do zakładania protezy w zamykanych pojemnikach: narzędzia próbne do określenia wysokości, powierzchni oraz głębokości wstawianego implantu; narzędzia do usunięcia dysku oraz wykonania gniazda pod implant (pancze, dłuta okienkowe, łyżeczki, raspatory, kerisony, próbniki i inne); narzędzie umożliwiające przygotowanie miejsca pod grzebień za pomocą wiertła nie dłuta. | 50 |  |  |  |  |  |  |
|  | SUMA |  |  |  |  |  |  |  |
| Pakiet 7 Implanty neurochirurgiczne – CPV 33183100 |
| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość sztuk/ kompletów | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Stawka podatku VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent / Numer katalogowy |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Ruchoma proteza dysku szyjnego Wymagania: 1. Implant wykonany z materiału typu PEEK z możliwością ruchu we wszystkich kierunkach. 2. Zewnętrzne powierzchnie pokryte hydroksyapatytem 3. Implanty dostępne w głębokościach 12mm , 14,5mm, 17mm, w szerokościach 14mm i 17mm oraz w trzech rodzajach wysokości 5mm, 6mm, 7mm. 4. Implant mocowany za pomocą trzech tytanowych mechanizmów mocujących Implanty dostarczane w sterylnym opakowaniu – data ważności nie krótsza niż 12 miesięcy od chwili dostarczenia na blok operacyjny | 25 |  |  |  |  |  |  |
|  | Instrumentarium w komplecie |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SUMA |  |  |  |  |  |  |  |
| Pakiet 8 Implanty neurochirurgiczne – CPV 33183100 |
| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość sztuk/ kompletów | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Stawka podatku VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent / Numer katalogowy |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Klatki międzytrzonowe lędźwiowe TLIF, komplet jedna proteza Wymagania: 1. Sterylne klatki międzytrzonowe do techniki TLIF w wysokościach od 8 mm do 14 mm. Dostarczone bez wypełnienia lub z wypełnieniem w postaci dopasowanego do otworu klatki bloczka z trójfosforanu wapnia; 2. Materiał PEEK - obły kształt powierzchni w projekcji strzałkowej; 3. Bananowa budowa klatki w projekcji poprzecznej zapewniająca lepsze wypełnienie przestrzeni międzykręgowej; 4. wyprofilowany anatomicznie kształt dystraktorów/ przymiarów, celem łatwiejszego przygotowania przestrzeni pod implantację klatki; 5. dwie grupy rozmiarów w zależności od wybranej techniki operacyjnej – PLIF- 22 mm, 26 mm, TLIF- 32 mm, 36 mm; 6. Znaczniki radiologiczne pozwalające na określenie położenia implantu w obrazie RTG; 7. W zestawie wieloosiowy uchwyt zapewniający możliwość zmiany i zablokowania kąta pomiędzy implantem a uchwytem oraz pełnej kontroli nad położeniem implantu w czasie procedury implantacji; 8. W zestawie instrumentarium umożliwiające implantację stabilizacji. | 150 |  |  |  |  |  |  |
|  | SUMA |  |  |  |  |  |  |  |
| Pakiet 9.1 Implanty neurochirurgiczne – CPV 33183100 |
| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość sztuk/ kompletów | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Stawka podatku VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent / Numer katalogowy |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Klatki międzytrzonowe szyjne wykonane z PEEK – proteza wsuwana x 1 kompl. Wymagania: 1. Klatki o kształcie dostosowanym do obrysu trzonu, odtwarzające lordozę szyjną, do stabilizacji międzytrzonowej kręgosłupa szyjnego, z otworem centralnym wypełnionym biomateriałem (możliwe posiadanie w zestawie syntetycznego substytutu kości w postaci bloczka/walca z resorbowalnego, czystofazowego beta-trójwapniowego fosforanu o średnicy ok. 8,5 mm i wys. od 3-6 mm ze skokiem co 1 mm), sterylne. 2. Klatki wyposażone w kolce tytanowe zapobiegająca migracji implantu (po 3-4) na górnej i dolnej powierzchni będące równocześnie znacznikami radiologicznymi ułatwiającymi ocenę pooperacyjną położenia klatki. Powierzchnia klatki górna, stykająca się z trzonami, karbowana – zabezpieczenie przed dyslokacją. Klatki o wys. 4-10mm (stopniowane co 1mm). W zestawie klatki w co najmniej dwóch wielkościach (szerokości i głębokości), dopasowane do anatomii kręgów szyjnych (przynajmniej trzy wersje: płaszczyzny proste, jednostronnie oraz dwustronnie wypukłe). 3. W zestawie implanty próbne, ogranicznik głębokości dla implantów próbnych i właściwych. Narzędzia dostarczane w specjalnej kasecie przeznaczonej do ich przechowywania i sterylizacji do każdego kompletu. | 210 |  |  |  |  |  |  |
|  | SUMA |  |  |  |  |  |  |  |
| Pakiet 9.2 Implanty neurochirurgiczne – CPV 33183100 |
| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość sztuk/ kompletów | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Stawka podatku VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent / Numer katalogowy |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Klatki międzytrzonowe szyjne wykonane z PEEK. Wymagania: 1. Implanty przezierne, ząbkowane, do międzykręgowej, tylnej stabilizacji odcinka szyjnego (poziomy C3-C7) o kształcie owalnych bloczków, w czternastu rozmiarach o wys. 4-9/10 mm (ze skokiem co 1mm) oraz średnicy 14 mm (głęb. 11,5 mm) lub 16 mm (głęb. 13,5 mm), odtwarzające lordozę szyjną w kształcie klinów pochylonych pod kątem 5º; o wypukłej górnej powierzchni, z co najmniej dwoma znacznikami rtg, umożliwiającymi pooperacyjną lokalizację implantu. Stabilizacja pierwotna - press-fit zwiększająca stabilność założonego implantu oraz ząbkowana powierzchnia kontaktu z kręgami. Otwór wewnątrz implantu do umieszczenia wiórów kostnych, materiału syntetycznego lub przerost tkanką kostną, 2. Wypełnienie w postaci żelu/pasty substytutu kostnego z hydroksyapatytu fosforanowo – wapniowego Ca10(PO4)6(OH)2 lub beta-trójwapniowego fosforanu; żel/pasta o ciastowatej konsystencji zachowujący stabilność in situ nawet przy komórkowym przepływie krwi, sterylny żel w strzykawce o pojemnościach 0,5 ml lub 1 ml. Trwałe oznaczenie każdego implantu numerem serii oraz kodem; każdy implant osobno, sterylnie zapakowany, z datą ważności. 3. Narzędzie do zakładania implantu z/ bez ogranicznika głębokości. Rozporowe, nie gwintowane mocowanie implantu w narzędziu do jego zakładania, przymiary próbne do określenia rozmiaru wstawianego implantu, podkładka do wypełniania otworu wewnętrznego implantu. Narzędzia w zamykanym pojemniku do każdego kompletu. | 200 |  |  |  |  |  |  |
|  | SUMA |  |  |  |  |  |  |  |
| Pakiet 9.3 Implanty neurochirurgiczne – CPV 33183100 |
| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość kompletów | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Stawka podatku VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent / Numer katalogowy |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Klatki międzytrzonowe szyjne ACIF wykonane z tantalu. Wymagania: 1. Implanty o budowie porowatej, z materiału o elastyczności zbliżonej do kości ludzkiej, odtwarzające lordozę szyjną, pochylone pod kątem 7º, ze znacznikami rtg, umożliwiającymi pooperacyjną lokalizację implantu. Klatki o wys. 4-10mm (stopniowane co 1mm). W zestawie klatki w co najmniej trzech rozmiarach 11x11 mm, 11x14 mm i 14x14 mm. Karbowane powierzchnie styczne z kręgami ułatwiające jego stabilizację i zapobiegające wysuwaniu się implantu. Otwór wewnątrz implantu do umieszczenia wiórów kostnych lub materiału syntetycznego. 2. Narzędzia do zakładania implantu w zamykanym pojemniku dostarczane do zabiegu. | 15 |  |  |  |  |  |  |
|  | SUMA |  |  |  |  |  |  |  |
| Pakiet 10 Implanty neurochirurgiczne – CPV 33183100 |
| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość kompletów | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Stawka podatku VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent / Numer katalogowy |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Stabilizacja płytowa odcinka szyjnego – komplet: jedna płytka, 4 śruby. Wymagania: 1. Płyty tytanowe od jedno- do wielosegmentowych. Standardowo dostępne w rozmiarach 23-109 mm, stopniowane co 2mm. Szeroki otwór/otwory centralne w płytce poprawiające widoczność przestrzeni poza płytką. 2. Płytki niskoprofilowe – wysokość płytki wraz z zablokowanymi śrubami nie przekraczająca 2,5mm. 3. Śruby dynamiczne, samonawiercające, jedno- i wieloosiowe o długości 12 i 18 mm , średnicy 4,0 i 4,5 mm (typy śrub kodowane kolorami). Możliwość jedno – i wielokątowego ustawienia śrub (28 stopni). Możliwość wykonania stabilizacji hybrydowej (możliwość stosowania równocześnie śrub jedno- i wieloosiowych). 4. Mechanizm blokowania śruby w płytce z możliwością powtórzenia. Płytki wstępnie dogięte. Możliwość zmiany krzywizny płytki bez utraty możliwości blokady śrub. Specjalne zagłębienia na spodzie płytki ułatwiające jej doginanie. 5.Samoczynna blokada śruby w płytce, wbudowana w otwór płytki (brak dodatkowych elementów blokujących oraz elementów wystających ponad otwory płytki). Instrumentarium umożliwiające odpowiednie ustawienie płytki (w zestawie szpile fiksacyjne). Instrumentarium pozwalające na bezpieczne, centralne umieszczenie śrub w otworach (specjalne szydło do przekłuwania kości korowej trzonów, celownik do śrub jedno- i wieloosiowych). W instrumentarium narzędzie do doginania płytek (wyginarka z możliwością gięcia płytek na krótkim odcinku). W instrumentarium śrubokręty w podwójnym powtórzeniu. Zestaw zawierający narzędzia do ewentualnej ekstrakcji śrub. Instrumentarium i implanty w kontenerze przeznaczonym do przechowywania i sterylizacji. | 80 |  |  |  |  |  |  |
|  | SUMA |  |  |  |  |  |  |  |
| Pakiet 11.1 Implanty neurochirurgiczne – CPV 33183100 |
| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość kompletów | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Stawka podatku VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent / Numer katalogowy |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Śruby transpedikularne wieloosiowe Wymagania: 1. Śruby przeznasadowe wieloosiowe w średnicach 4,5mm 5,5mm 6,5mm,7,5mm oraz długościach od 30mm do 60 mm, stopniowane co 5mm ze stożkowym początkiem części gwintu kostnego ułatwiającym wprowadzenie i pilotowanie śruby w nasadzie oraz cylindryczną częścią mocującą w nasadzie, śruby ruchome z 50 stopniowym zakresem ruchomości. Całkowita wysokość łba śruby 14mm, 3,8mm powyżej pręta średnica łba śruby 2. Pręty wstępnie profilowane w długościach od 30 do 100 mm do stabilizacji długoodcinkowych, pręty proste w długościach od 350 do 550 mm, pręt o średnicy 5,5 mm 3. Łącznik poprzeczny wieloosiowy, z możliwością blokady kąta, niski profil systemu, 4. Zrywany element blokujący z ujemnym kątem pióra gwintu, zwiększający siłę mocowania oraz ułatwiający wprowadzenie 5. W zestawie instrumentarium umożliwiające implantacje w kontenerze Komplet: 4 śruby, 4 blokery, 2 pręty, 1 poprzeczka | 50 |  |  |  |  |  |  |
|  | SUMA |  |  |  |  |  |  |  |
| Pakiet 11.2 Implanty neurochirurgiczne – CPV 33183100 |
| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość kompletów | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Stawka podatku VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent / Numer katalogowy |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Śruby transpedikularne wieloosiowe – tytanowy system do jedno i wielosegmentowej stabilizacji kręgosłupa w odcinku piersiowo-lędźwiowym – możliwość zastosowania systemu przy urazach, nowotworach, niestabilnościach, kręgozmykach, skoliozach także do zabiegów przednio-bocznych. System kompatybilny z systemem stabilizacji potyliczno-szyjnej. Trwałe oznakowanie każdego implantu numerem serii i kodem. Wymagania: 1. śruby sztywne, wieloosiowe, jednopłaszczyznowe, wyciągowe, biodrowe, opcjonalnie posiadające możliwość przesunięcia poprzecznego tulipana śruby do 3 mm. Średnice śrub sztywnych i wieloosiowych 4; 4,75; 5,5; 6,5; 7,5; 8,5 mm oraz długości od 20 do 50mm i 30 do 55 mm. Śruby biodrowe wieloosiowe o śr. 6,5; 7,5; 8,5 mm ze skokiem co 10 mm dla dł. 60 do 90 mm. Średnice śrub kodowane kolorami, blokowane uniwersalnym blokerem. 2. haki tulipanowe pedicularne sztywne w 3 rozmiarach, laminarne prawe i lewe w 4 rozmiarach, offsetowe prawe i lewe. Wszystkie kodowane kolorami. wysokość głowy śruby/haka wraz z prętem i blokadą nie przekracza 16,6 mm 3. pręty tytanowe o średnicy 5,5 mm, wstępnie wygięte o dł. 30-80 mm i 100-130 mm ze skokiem co 5 mm oraz 80-100 mm ze skokiem co 10 mm, dodatkowy pręt o długości 510 mm do przycinania na żądaną długość z trzech rodzajów stopów do wyboru. 4. łączniki boczne o dł. 25 mm, 35 mm, 50 mm, 75 mm umożliwiające wykonanie stabilizacji w przypadku nieosiowego rozmieszczenia śrub oraz połączenia stabilizacji odc. lędźwiowego ze śrubami biodrowymi z pominięciem kości krzyżowej. Łączniki poprzeczne stałe o dł. 12-24 mm ze skokiem co 2 mm oraz teleskopowe w 5 rozmiarach. 5. Narzędzia – w pojemniku do sterylizacji, w zestawie narzędzie w formie pistoletu zakładanego na tulipan śruby równolegle lub prostopadle do osi prętów, manipulatory do pręta, gilotyna do prętów. 6. W zestawie łączniki typu domino pozwalające przedłużyć stabilizację bez konieczności wymiany prętów. oraz zastosowanie śrub biodrowych o średnicy 6,5; 7,5; 8,5 mm i długości 60-90 mm ze skokiem co 10 mm. Komplet - 4 śruby/haki, 4 blokery, 2 pręty i 1 poprzeczka (łącznik). | 60 |  |  |  |  |  |  |
|  | SUMA |  |  |  |  |  |  |  |
| Pakiet 11.3 Implanty neurochirurgiczne – CPV 33183100 |
| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość kompletów | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Stawka podatku VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent / Numer katalogowy |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Śruby blokowane do stabilizacji tulipanowe wieloosiowe/sztywne/wyciągowe/biodrowe, samogwintujące, tytanowe o śr. od 4,5 do 9,5mm ze skokiem co 1mm, śruby kodowane kolorami, wysokość głowy śruby 15,5mm, dł. śrub 20 do 60mm ze skokiem co 5mm, śruby podwójnie gwintowane. Śruby biodrowe wieloosiowe o średnicy 6,5, 7,5, 8,5 mm o dł. 65mm do 100mm ze skokiem co 5mm oraz śruby o śr. 9,5 mm o dł. 70mm do 100mm ze skokiem co 10mm. Nakrętka blokująca uniwersalna dla wszystkich śrub. Pręty tytanowe o śr. 5,5 mm wstępnie wygięte, dł. 35 do 80mm ze skokiem co 5mm oraz dł. 80 do 150mm ze skokiem co 10mm, opcjonalnie pręty tytanowe zakończone heksagonalnie o długości 200m, 400mm, oraz pręty kobaltowo-chromowe zakończone heksagonalnie o długości 200, 400, 600mm. Łączniki poprzeczne wielokątowe w rozmiarach: mały 37 - 45 mm, średni 43 - 58 mm, duży 56 - 85 mm. W zestawie instrumentarium oraz 2 szybkie reduktory - narzędzia do wykonania repozycji kręgozmyków bez użycia śrub wyciągowych, redukcja kręgozmyku do 30mm. Wszystkie implanty trwale oznakowane i umieszczone w pojemniku umożliwiającym ich sterylizację i przechowywanie. Komplet : 4 śruby, 4 nakrętki blokujące, 2 pręty , 1 łącznik poprzeczny. | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | SUMA |  |  |  |  |  |  |  |
| Pakiet 12 Implanty neurochirurgiczne – CPV 33183100 |
| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość kompletów | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Stawka podatku VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent / Numer katalogowy |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Stabilizacja krótko i długoodcinkowa- tytanowy system do jedno- i wielosegmentowej stabilizacji odcinka piersiowo-lędźwiowo-krzyżowego kręgosłupa, możliwość zastosowania systemu m.in. przy skoliozach, niestabilnościach, nowotworach, kręgozmykach, degeneracjach - przy użyciu jednego zestawu narzędzi: Śruby o trzonie cylindrycznym z gwintem na całej długości, tulipanowe ze sztywną, otwartą „głową” lub wieloosiowe z atraumatycznym zakończeniem (średnica 4,5mm i 5mm o dł. 25-50mm, ze skokiem co 5mm; 6mm ,7mm ,8mm o dł. 25-60mm, ze skokiem co 5mm); śruby wieloosiowe o 42º ruchomości, nie wymagające składania w trakcie operacji, samotnące i samogwintujące, kodowane kolorami, wszystkie śruby z ułatwiającymi wprowadzenie prętów i blokad odłamywanymi „ramionami”, atraumatyczne zakończenie śruby, wsteczny kształt gwintu na styku śruba-element blokujący zapobiegający rozchodzeniu się „ramion” śruby na boki w trakcie dokręcania wewnętrznego elementu blokującego. Haki tulipanowe ze sztywną, otwartą „głową”: laminarne i pedicularne w dwóch rozmiarach (6 i 10mm), odpowiednio lewe i prawe, haki piersiowe w dwóch rozmiarach (6 i 8mm), haki z „offsetem”, lewe i prawe - wszystkie rodzaje haków kodowane kolorami, z ułatwiającymi wprowadzenie prętów i blokad, odłamywanymi „ramionami”, wsteczny kształt gwintu na styku śruba/hak-element blokujący, zapobiegający rozchodzeniu się „ramion” śruby na boki w trakcie dokręcania wewnętrznego elementu blokującego. Pręty proste Ø5,5mm osadzane w osi śruby, dł. 35-500mm (atraumatyczne, bez konieczności docinania), osadzane w osi śruby, w 16 rozmiarach, ze skokiem co 5mm (do 60mm dł.), co 10mm (60-80mm), co 20mm (80-120mm), co 30mm (120-180mm), oraz co 100mm (200-500mm); pręty wstępnie dogięte Ø5,5mm osadzane w osi śruby, dł. 35-100mm, w 11 rozmiarach, ze skokiem co 5mm (do 60mm dł.) oraz co 10mm (60-100mm dł.), stały kontakt pręta z odkształcalnym plastycznie gniazdem śruby wieloosiowej. Poprzeczki sztywne w 7 rozmiarach (21-41mm dł., ze skokiem co 3-4mm) oraz o zmiennej długości i kącie w 3 rozmiarach (43-49mm, 49-60mm, 60-75mm) oraz do wyboru poprzeczki w 7 rozmiarach z możliwością wielokątowego jej ustawienia względem prętów bez doginania dł. od 35-107mm - poprzeczki dokręcane na prętach przy pomocy klucza dynamometrycznego; jeden uniwersalny, wewnętrzny element blokujący ; element blokujący dokręcany przy pomocy klucza dynamometrycznego; w zestawie narzędzia i elementy montowane na implantach, umożliwiające przeprowadzenie redukcja kręgozmyku na 4 śrubach (bez dodatkowych śrub repozycyjnych), w osi oraz po łuku spoza pola operacyjnego, oraz dodatkowy zestaw narzędzi do odtworzenia lordozy i kifozy kręgosłupa w złamaniach; trwałe oznaczenie każdego implantu numerem serii oraz kodem; narzędzia oraz implanty umieszczone w oznakowanych miejscach plastikowych, zamykanych pojemnikach do sterylizacji; jeden komplet : 4 szt. śruby/haki, 4 szt. nakrętki blokujące, 2 pręty , 1 szt. łącznik poprzeczny. | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Stabilizacja krótko i długoodcinkowa cementowa- tytanowy system do jedno- i wielosegmentowej stabilizacji odcinka piersiowo-lędźwiowo-krzyżowego kręgosłupa, możliwość zastosowania systemu m.in. przy skoliozach, niestabilnościach, nowotworach, kręgozmykach, degeneracjach - przy użyciu jednego zestawu narzędzi: Śruby o trzonie cylindrycznym z gwintem na całej długości, tulipanowe ze sztywną, otwartą „głową” lub wieloosiowe z atraumatycznym zakończeniem o średnicach: 5,5mm, dł. 35-50mm oraz 6,5mm i dł. 35-60mm, perforowane do cementowania sztywne o średnicach: 5,5mm, dł. 35-50mm oraz 6,5mm i dł. 35-80mm oraz 7,5 mm i dł. 35-80mm. Śruby wieloosiowe o 42º ruchomości, nie wymagające składania w trakcie operacji, samotnące i samogwintujące, kodowane kolorami, wszystkie śruby z ułatwiającymi wprowadzenie prętów i blokad odłamywanymi „ramionami”, atraumatyczne zakończenie śruby, wsteczny kształt gwintu na styku śruba-element blokujący zapobiegający rozchodzeniu się „ramion” śruby na boki w trakcie dokręcania wewnętrznego elementu blokującego. Kaniule do wprowadzania cementu w śruby w dwóch długościach dostarczane z datą sterylności. Pręty proste Ø5,5mm osadzane w osi śruby, dł. 35-500mm (atraumatyczne, bez konieczności docinania), w 16 rozmiarach, ze skokiem co 5mm (do 60mm dł.), co 10mm (60-80mm), co 20mm (80-120mm), co 30mm (120-180mm), oraz co 100mm (200-500mm). Pręty wstępnie dogięte Ø5,5mm osadzane w osi śruby, dł. 35-100mm, w 11 rozmiarach, ze skokiem co 5mm (do 60mm dł.) oraz co 10mm (60-100mm dł.), stały kontakt pręta z odkształcalnym plastycznie gniazdem śruby wieloosiowej. Poprzeczki sztywne w 7 rozmiarach (21-41mm dł., ze skokiem co 3-4mm) oraz o zmiennej długości i kącie w 3 rozmiarach (43-49mm, 49-60mm, 60-75mm) oraz do wyboru poprzeczki w 7 rozmiarach z możliwością wielokątowego ich ustawienia względem prętów bez doginania, dł. od 35-107mm - poprzeczki dokręcane na prętach przy pomocy klucza dynamometrycznego; jeden uniwersalny, wewnętrzny element blokujący dokręcany przy pomocy klucza dynamometrycznego; w zestawie narzędzia i elementy montowane na implantach, umożliwiające przeprowadzenie redukcja kręgozmyku na 4 śrubach (bez dodatkowych śrub repozycyjnych), w osi oraz po łuku spoza pola operacyjnego, oraz dodatkowy zestaw narzędzi do odtworzenia lordozy i kifozy kręgosłupa w złamaniach; trwałe oznaczenie każdego sterylnego implantu (śruby cementowe dodatkowo datą ważności) numerem serii oraz kodem; narzędzia oraz implanty umieszczone w oznakowanych miejscach, w plastikowych zamykanych pojemnikach do sterylizacji. Komplet : 4 szt. śruby cementowe, 4 szt. nakrętki blokujące, 2 pręty , 1 szt. łącznik poprzeczny, 1 cement do podania do śrub, 4 szt. kaniul do wprowadzania cementu do śrub. | 50 |  |  |  |  |  |  |
|  | Instrumentarium w komplecie |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SUMA |  |  |  |  |  |  |  |
| Pakiet 13 Implanty neurochirurgiczne – CPV 33183100 |
| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość kompletów | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Stawka podatku VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent / Numer katalogowy |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Komplet - proteza trzonu odcinka szyjnego Wymagania: 1. Proteza wykonana z materiału polimer węglowy lub tytan o wysokości dla 1-2-3 trzonów, możliwość wypełnienia tkanką kostną , proteza umożliwiająca zachowanie lordozy szyjnej 2. Wysokość od 16 do 60 mm z postępem nie większym niż 3 mm. 3. Podstawy dopasowane do kształtu blaszek granicznych trzonów (górna łukowata, dolna ścięta). 4. Różna wysokość przednia i tylna protezy pozwalająca na odtworzenie lordozy. 5. Mocowanie protezy przy pomocy śrub gąbczastych. 6. Oznakowanie umożliwiające jednoznaczną identyfikację implantu i producenta. 7. Zestaw narzędzi niezbędny do implantacji | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Komplet - proteza trzonu odcinka piersiowego z płytką Wymagania: 1.Zakres resekcji trzonu od 27 – 130 mm. 2.Podkładki trzonów kręgosłupa z możliwością ustawienia kifozy i lordozy 3. Dystrakcja płynna za pomocą mechanizmu śrubowego 4. Dodatkowy bloker fiksujący. 5. Płytka do .stabilizacji, tytanowa o układzie ramowym-teleskopowym. Możliwość użycia płyty jedno i dwusegmentowej 29-86 mm (podana odległości między śrubami). Możliwość płynnej kompresji/dystrakcji segmentu/ów kręgosłupa. Płyty niskoprofilowe – wysokość płyty ze śrubami nie przekraczająca 9mm. Blokada wszystkich śrub w płycie (możliwość powtórzenia). 6. Śruby trzonowe kaniulowane śr. 7mm, dł. 25-60mm, z podwójnym rdzeniem, podwójnym gwintem i zaokrąglonym końcem. 7. Instrumentarium umożliwiające wykonanie stabilizacji endoskopowo. W zestawie druty Kirschner’a do wprowadzania śrub kaniulowanych, celownik przezierny na promienie Rentgena, ułatwiający pozycjonowanie śrub przy tylnej ścianie. Instrumentarium pozwalające na regulowanie długości rozstawu teleskopowej płyty i jednoczesną jej blokadę. Całość w kontenerze przeznaczonym do przechowywania i sterylizacji. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Materiał kościozastępczy - wypełnienie – sterylny biomateriał całkowicie syntetyczny do wypełnienia koszyka z poz 1 i 2 zamiast przeszczepu autogennego. | 6 |  |  |  |  |  |  |
|  | SUMA |  |  |  |  |  |  |  |
| Pakiet 14 Implanty neurochirurgiczne – CPV 33183100 |
| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość kompletów | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Stawka podatku VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent / Numer katalogowy |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Komplet - proteza trzonu odcinka szyjnego Wymagania: Proteza trzonów kręgosłupa w odcinku szyjnym i piersiowym, rozszerzalna, ze stopu tytanu. Możliwe zastosowanie w odcinku C3-Th3, w minimum 4 zakresach wysokości 13-65 mm, kąt odtworzenia lordozy 0-18 stopni w zależności od wysokości. Implant wyposażony w zintegrowane płytki umożliwiające mocowanie do sąsiadujących kręgów. Mocowanie za pomocą śrub rozporowych w minimum 3 rozmiarach 14-18 mm i śr. 5mm lub śrub do kości gąbczastej w rozmiarach 12-26 mm i śr. 4 mm. Komplet zawiera: 1 proteza, 4 śruby, 1 śruba blokująca. W zastawie klucz do dystrakcji implantu in situ (dystrakcja płynna) za pomocą mechanizmu śrubowego. Możliwe wypełnienie implantu gruzem lub substytutem gruzu kostnego. Oznakowanie umożliwiające jednoznaczną identyfikację implantu i producenta . Zestaw narzędzi niezbędny do implantacji | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Komplet - proteza trzonu odcinka piersiowego z płytką Wymagania: Proteza trzonów kręgosłupa w odcinku piersiowym i lędźwiowym z dostępu bocznego i przedniego. Możliwa zmiana wysokości śródoperacyjnie oraz ustawienia kąta kifozy lub lordozy w zakresie 0-20 stopni przy pomocy podkładek (okrągłe lub owalne). Podkładki w minimum 3 rozmiarach i 4 dostępnych kątach - 0-15 stopni. Zakres resekcji trzonów 20-130 mm. Komplet zawiera: 1 proteza, 2 podkładki, 1 śruba blokująca. W zestawie jeden wspólny instrument do implantacji, dystrakcji śródoperacyjnej oraz zabezpieczenia wysokości. Dystrakcja implantu in situ (dystrakcja płynna) za pomocą mechanizmu śrubowego. | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | SUMA |  |  |  |  |  |  |  |
| Pakiet 15 Implanty neurochirurgiczne – CPV 33183100 |
| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość kompletów | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Stawka podatku VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent / Numer katalogowy |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Stabilizacja szyjno- potyliczna z dostępu tylnego Wymagania: 1. haki potyliczne w min. 3 wielkościach, 2. śruby potyliczne w min. 2 średnicach w zakresie od 3,5mm do 4,0mm, 3. osobny element (płytka) mocujacy pręty do potylicy, 4. pręty o grubości 3,2 mm, możliwość łączenia w jednej osi z prętami używanymi w odcinku piersiowo-lędźwiowym, 5. tulipanowe haki laminarne w min. 3 wielkościach, 6. tulipanowe, wielokątowe śruby samogwintujące w min. 3 średnicach w zakresie od 3,5 mm do 4,5 mm, gwintowane na całej długości oraz z gwintem częściowym, 7. łączniki do śrub oddalonych od osi pręta, 8. ujednolicony element blokujący haki i śruby kręgosłupowe. Śruby i haki kodowane kolorami w zależności od wielkości i średnicy. Komplet: 4 śruby/haki, 3 śruby potyliczne, 6 blokerów, 2 pręty łączące, 1 płytka potyliczna, 1 poprzeczka. Instrumentarium do każdego zabiegu. | 30 |  |  |  |  |  |  |
|  | SUMA |  |  |  |  |  |  |  |
| Pakiet 16 Implanty neurochirurgiczne – CPV 33183100 |
| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość sztuk/ kompletów | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Stawka podatku VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent / Numer katalogowy |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Stabilizacja dynamiczna międzykolczysta odcinka lędźwiowego - miękki implant - Wymagania: elastyczny implant do rozpierania wyrostków kolczystych z możliwością pewnego umocowania do sąsiednich segmentów kręgosłupa, materiał silikon - brak elementów metalowych w konstrukcji nośnej implantu , budowa jednoelementowa umożliwiająca umiejscowienie implantów w przestrzeni między wyrostkami kolczystymi o wysokości odtwarzanej przestrzeni międzykolczystej od 8mm do 14 mm. Do każdego implantu - zestaw narzędzi niezbędnych do implantacji. | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | SUMA |  |  |  |  |  |  |  |
| Pakiet 17 Implanty neurochirurgiczne – CPV 33183100 |
| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość kompletów | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Stawka podatku VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent / Numer katalogowy |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | System małoinwazyjnej przezskórnej mono i wielosegmentowej stabilizacji kręgosłupa piersiowo-lędźwiowego Wymagania: 1. Stabilizacja oparta na przezskórnych śrubach transpedikularnych, samogwintujących o śr. 4,5mm do 7,5mm, ze skokiem co 1 mm i dł. 30-55 mm ze skokiem co 5 mm, 2. pręty tytanowe proste o dł. 70-270 mm, ze skokiem co 10 mm, oraz wstępnie wygięte o dł. 30-70 mm ze skokiem co 5 mm, 3. bloker zrywalny do mocowania śruby z prętem od góry. Możliwość kontroli redukcji za pomocą miarki na dystanserach oraz możliwość zastosowania przezskórnej kompresji i dystrakcji za pomocą prowadnic pręta. Do każdego implantu - zestaw narzędzi niezbędnych do implantacji. Zestaw: 4 śruby kaniulowane z blokerami, 2 pręty łączące, 4 druty Kirchnera, 1 komplet igieł do nasady | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | SUMA |  |  |  |  |  |  |  |
| Pakiet 18 - Płyty i śruby do zespoleń – CPV 33183100 |
| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość sztuk/ kompletów | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Stawka podatku VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent / Numer katalogowy |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Płyty do zespoleń w obrębie kości stopy x 1 szt. tytanowe, wielokształtne, wielootworowe o grubości 1,3 mm, pod śruby 2,0/2,3 mm; płyty w kształcie litery T, prostokątne, dwubiegunowe, proste, płytki z otworami pod śruby zaopatrzone w system trójpunktowego bezgwintowego blokowania, pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni. | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Płytki do artrodezy nadgarstka x 1 szt. 8 otworowe pod śruby blokowane , pozwalające na wprowadzanie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni i korowe; o średnicy 2,0mm/2,3mm, tytanowe, z otworami pod śruby zaopatrzone w system trójpunktowego blokowania dociskowego. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Płytki do artrodezy nadgarstka x 1 szt. 12 otworowe pod śruby blokowane - pozwalające na wprowadzanie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni i korowe - o średnicy 2,0mm/2,3mm, tytanowe, z otworami pod śruby zaopatrzone w system trójpunktowego blokowania dociskowego x 1 szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Śruby tytanowe 2,0 mm, blokowane – trójpunktowy system blokowania na docisk, długość 6-30 mm x 1 szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Śruby korowe 2,0 mm, tytanowe, długość 4-30 mm / Śruby korowe 2,3 mm, tytanowe, długość 5-34 mm x 1 szt. | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Śruby kaniulowane typu Herberta 2,2 oraz 3,0 mm; kompresyjne, samowiercące, tytanowe, krótki i długi gwint, skok co 1 oraz 2 mm, dł. 10-40 mm, pod druty Kirchnera 0,8 oraz 1,1 mm (drut jako instrumentarium) x 1 szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Płytka tytanowa 9 i 11 otworowa (dłoniowa, w kształcie litery T) x 1 szt., profil 2,0 mm, pod śruby 2,5 mm, blokowane w systemie trójpunktowego, bezgwintowego blokowania dociskowego. Możliwość wprowadzenia śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Płyta do zespoleń dalszej nasady kości promieniowej x 1 szt., tytanowa, profil 1,6 mm, pod śruby 2,5 mm, 10 i 11 otworowa , ramkowa 10 i 12 otworowa, prawa/lewa, z otworami pod druty Kirchnera (drut jako instrumentarium). Płytki z otworami pod śruby korowe oraz śruby blokowane, zaopatrzone w system trójpunktowego blokowania na docisk, pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Płyta do zespoleń dalszej nasady kości promieniowej x 1 szt. tytanowa, profil 1,6 mm, pod śruby 2,5 mm, korekcyjne, z flapem na wyrostek rylcowaty/bez flapa, 12 , 13, 14, 15 otworowa , prawa/lewa, z otworami pod druty Kirchnera (drut jako instrumentarium). Płytki z otworami pod śruby korowe oraz śruby blokowane, zaopatrzone w system trójpunktowego blokowania na docisk, pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Śruby tytanowe korowe, z otworem heksagonalnym w głowie śruby, średnica 2,5 mm, długość 8-34 mm x 1 szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Śruby tytanowe blokowane, z otworem heksagonalnym w głowie śruby, średnica 2,5 mm, długość 8-34 mm x 1 szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  | Instrumentarium do każdego zabiegu |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SUMA |  |  |  |  |  |  |  |
| Pakiet 19 - Płyty i śruby do zespoleń – CPV 33183100 |
| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość sztuk/ kompletów | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Stawka podatku VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent / Numer katalogowy |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Płyty do zespoleń w obrębie kości stopy x 1 szt. tytanowe, wielokształtne, wielootworowe o grubości 2,0 mm, pod śruby 2,5mm; płyty w kształcie litery T, L, proste, prostokątne, powierzchniowe, typu R-Lock, X i H, kątowo stabilne, pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Płytki do artrodezy nadgarstka x 1 szt., 9 lub 14 otworowe (od 6/3 do 6/8, dodatk. 7/3 otw.), dł. 48-78 mm, pod śruby blokowane, pozwalające na wprowadzanie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni i korowe o średnicy 2,5mm. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Śruby blokowane, tytanowe 2,5 mm, długość 10-28 mm x 1 szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Śruby korowe, tytanowe 2,5 mm, długość 12-28 x 1 szt. | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Śruby kaniulowane typu Herberta 3,0 mm, kompresyjne, tytanowe, krótki gwint głowowy oraz długi gwint trzonowy (skok co 2 mm), dł. 10-34 mm, pod druty Kirchnera 0,8 oraz 1,0 mm (drut jako instrumentarium) x 1 szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Śruby kaniulowane typu Herberta 2,5 mm, kompresyjne, tytanowe, krótki gwint głowowy oraz długi gwint trzonowy (skok co 2 mm), dł. 10-30 mm, pod druty Kirchnera 0,8 oraz 1,0 mm (drut jako instrumentarium) x 1 szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Śruby stabilizujące, ułamywane typu Break-Off, do stabilizacji jednokorowej 2,0 i 2,7 mm, tytanowe, samogwintujące, samotnące, z ostrym czubkiem i gładkim trzonem w części podgłowowej, dł. 11-14 mm, skok co 1 mm, niskoprofilowa główka z trzema nacięciami pod instumentarium x 1 szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Śruby kaniulowane 5,5/7,5 mm, kompresyjne, tytanowe, dł. odpowiednio 30-80 mm i 40-120 mm (skok co 5 mm), dł. 10-30 mm, pod druty Kirchnera 1,8 oraz 2,5 mm (drut jako instrumentarium) x 1 szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Klamry stalowe o szerokości 8mm, 10 mm, prosta 90 stopni i skośna 26 stopni x 1 szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | Instrumentarium dostarczane do każdego zabiegu |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SUMA |  |  |  |  |  |  |  |
| Pakiet 20 - Implanty silikonowe typu Swanson i inne do operacji stopy– CPV 33183100 |
| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość sztuk/ kompletów | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Stawka podatku VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent / Numer katalogowy |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Endoprotezy z elastomeru silikonowego typu Swanson (zaopatrzone w tytanowe pierścienie po obu stronach – zapobiegające migracji implantu) do zaopatrywania zwyrodnienia stawów śródstopno – palcowych – w 6 rozmiarach, a mniejszych stawów w 7 rozmiarach oraz stawów śródręczno- palcowych – w 7 rozmiarach, wersja bez pierścieni w 4 rozmiarach. Części śródkostne implantu o prostokątnym kształcie zapewniającym jego stabilność rotacyjną. Instrumentarium umożliwiające przygotowanie kanałów kostnych do osadzenia implantów – każdorazowo do zaplanowanego zabiegu. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Implanty tytanowe artroerezy podskokowej, stożkowe, kaniulowane z tępym gwintem o średnicy od 8-12 mm i długości od 14-18 mm Śruby służące do korekcji stopy płasko- koślawej, dostosowane do osadzenie pomiędzy kością skokową i piętową pozastawowo. Każdorazowo instrumentarium dedykowane do zakładania śruby. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Implanty do stabilizacji wewnętrznej stawów międzypaliczkowych bliższych palców stopy, do korekcji deformacji młotkowatej palców. Implanty ze stali chirurgicznej z częścią wkręcaną w paliczek bliższy i płaską, zabezpieczającą przed rotacją w paliczek dalszy palca (śruba zakończona ząbkowanym ostrzem). Implanty w różnych rozmiarach długości i średnicy, umożliwiające stabilizację w wyproście i lekkim zgięciu (do 10 stopni). Każdorazowo instrumentarium dedykowane do osadzania implantów. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Śruby kaniulowane typu Herberta 2,5 mm; kompresyjne, tytanowe, krótki i długi gwint; skok co 1 oraz 2 mm; dł. 10-36 mm; pod druty Kirchnera 0,8 oraz 1,1 mm (drut jako instrumentarium) x 1 szt. | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Śruby kaniulowane typu Herberta 2,0 mm; kompresyjne, tytanowe, z łbem krótki i długi gwint; dł. 10-24 mm; pod druty Kirchnera 0,8 oraz 1,1 mm (drut jako instrumentarium) x 1 szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Śruby kaniulowane typu Herberta 2,5 mm; kompresyjne, tytanowe, z łbem krótki i długi gwint; dł. 10-36 mm; pod druty Kirchnera 0,8 oraz 1,1 mm (drut jako instrumentarium) x 1 szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Śruba Snap-Off, ze zrywalną głową, tytanowa, o średnicy 2 mm, długość 11-14 mm x 1 szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Klamra stalowa o szerokości 8 mm, 10 mm, prosta 90 stopni i skośna 23-26 stopni x 1 szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Płyty do korekcji w obrębie kości stopy metodą Lapidusa. Komplet – 1 płytka (2 wersje), 5 śrub (blokowane/nieblokowane). Płytka tytanowa do osteotomii, grubość 1,5 mm z uskokiem 0-4 mm co 1 mm (opcja płytki bez klina). Płytka tytanowa do artrodezy pierwszego stawy śródstopno-paliczkowego o grubości 2 mm, wygięta anatomicznie w 10 stopniach koślawości, z jednoczesnym zgięciem grzbietowym (0, 5, 10 stopni dla każdego rozmiaru lewego i prawego, do wyboru śródoperacyjnie). Śruby tytanowe do płytek blokowane/nieblokowane, o średnicy 2,7 i dług. 10-30 mm oraz średnicy 3,5 mm i długości 10-60 mm x 1 komplet | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | Instrumentarium do każdego planowanego zabiegu |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SUMA |  |  |  |  |  |  |  |
| Pakiet 21 - Implanty ortopedyczne– CPV 33183100 |
| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość sztuk/ kompletów | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Stawka podatku VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent / Numer katalogowy |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Implanty tytanowe artroerezy podskokowej, stożkowe, kaniulowane z tępym gwintem o śr.7-12 mm i dł. 13-18 mm. Śruby służące do korekcji stopy płasko- koślawej, dostosowane do osadzenie pomiędzy kością skokową i piętową pozastawowo x 1 kompl. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Płyty do korekcji w obrębie kości stopy metodą Lapidusa. Płytka tytanowa do osteotomii 2/3 otwory, dł. 41 mm, grubość 2,5 mm z uskokiem i częścią głowową „t”. Płytka tytanowa do artrodezy pierwszego stawu śródstopno-paliczkowego, kątowo stabilna, o grubości 2 mm, wygięta anatomicznie dla każdego rozmiaru lewego i prawego. Śruby tytanowe do płytek blokowane i kompresyjne, o średnicy 3,5 i dług. 16-34 mm (co 2 mm) oraz korowe o średnicy 3,5 mm i długości 16-35 mm (9 rozmiarów)x 1 komplet (wycena płyty, 3 śrub blok., 2 śruby kompr.) | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Kotwica do korekcji pierwszego promienia x 1 szt. Implant śródszpikowy do korekcji deformacji pierwszego stawu międzypaliczkowego tzw. "palca młotkowatego" ze stali chirurgicznej w postaci dwustronnej zakończonej ząbkowanymi ostrzami kotwicy z wygięciem z jednej strony w celu uzyskania anatomicznego zgięcia podeszwowego. Implant w dwóch rozmiarach, cztery samoblokujące się ostrza każdej ze stron kotwicy. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Kotwica tytanowa samowiercąca o śr. 4,5 oraz 5,5 mm oraz dł. odpowiednio 11,2 i 14,8 mm z dwiema nićmi poliestrowymi #2, z poziomo usytuowanymi otworami mocującymi znajdującymi się w zewnętrznej części śruby, poza częścią gwintowaną. Z kotwicą dostarczany jednorazowy śrubokręt, całość sterylna x 1 kompl. | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | Instrumentarium dostarczane do każdego planowanego zabiegu |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SUMA |  |  |  |  |  |  |  |
| Pakiet 22 - Implanty ortopedyczne – CPV 33183100 |
| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość sztuk / kompletów | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Stawka podatku VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent / Numer katalogowy |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Nieorganiczna macierz kolagenowa do leczenia ubytków chrząstki pochodzenia wieprzowego typu I/III o strukturze dwuwarstwowej z warstwą porowatą i warstwą zbitą. W całości resorbowalna. Certyfikowana do mikrozłamań oraz przeszczepów chondrocytów. Membrana w rozmiarze 20x30mm. Sterylne opakowanie zawiera szablon z aluminium do sporządzenia dokładnego odcisku ubytku chrząstki. | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Opis j.w. Membrana w rozmiarze30x40mm. Sterylne opakowanie zawiera szablon z aluminium do sporządzenia dokładnego odcisku ubytku chrząstki. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Opis jak w punkcie 1. Membrana w rozmiarze 40x50mm. Sterylne opakowanie zawiera szablon z aluminium do sporządzenia dokładnego odcisku ubytku chrząstki. | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | SUMA |  |  |  |  |  |  |  |
| Pakiet 23 - Implanty ortopedyczne – CPV 33183100 |
| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość sztuk/ kompletów | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Stawka podatku VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent / Numer katalogowy |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Membrana stosowana w leczeniu ubytków chrzęstnych oraz chrzęstno-kostnych, stanowiąca podłoże dla mezenchymalnych komórek macierzystych ludzkiego szpiku kostnego oparta na kwasie hialuronowym. Membrana o trójwymiarowej strukturze umożliwiającej osadzanie się wewnątrz niej tzw. MSC (Mesenchymal Stromal Cell ) - komórek zrębu szpiku, wśród nich komórek macierzystych. Prosta aplikacja nie wymagająca dodatkowego mocowania za pomocą kleju tkankowego lub doszywania szwami chirurgicznymi. Membrana elastyczna, dająca się z łatwością domodelować do kształtu pokrywanego nią ubytku. Wymiary membrany 2 x 2 cm, grubość co najmniej 2 mm. | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Syntetyczny substytut kostny z beta fosforanu wapnia do wypełniania ubytków kostnych w postaci granulek 2-3 mm i objętości 10cm³ x 1 szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Syntetyczny substytut kostny z beta fosforanu wapnia do wypełniania ubytków kostnych w postaci granulek 2-3 mm i objętości 15cm³ x 1 szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Syntetyczny substytut kostny z beta fosforanu wapnia do wypełniania ubytków kostnych w postaci bloczków 15x 15x 20 mm x 1 szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Syntetyczny substytut kostny z beta fosforanu wapnia do wypełniania ubytków kostnych do wstrzykiwania o objętości 5cm³ x 1 szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | SUMA |  |  |  |  |  |  |  |
| Pakiet 24 - Implant - Szew polimerowy – CPV 33183100 |
| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość opakowań | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Stawka podatku VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent / Numer katalogowy |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Szew typu FiberType o średnicy 2 mm i długości 30” – szew oplatany, polimerowy (długość 7” części pracującej) x 6 sztuk | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | SUMA |  |  |  |  |  |  |  |
| Pakiet 25 - Substytut gruzu kostnego – CPV 33183100 |
| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość mililitrów | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Stawka podatku VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent / Numer katalogowy |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Syntetyczny substytut gruzu kostnego w postaci granulatu o ( w zamówieniach po 2 lub 5 ml). Resorbowalny, fosforanowo-wapniowy lub z hydroksyapatytu, stosowany do wypełnień ubytków kości oraz w zaburzeniach zrostu w tym leczenia stawów rzekomych. Materiał tworzący substytut kości podlegający przebudowie – w pełni aktywny biologicznie, posiadający właściwości osteoindukcyjne i osteokondukcyjne - opis wspólny dla poz. 1, 2. | 50 ml |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Syntetyczny substytut gruzu kostnego w postaci granulatu w strzykawce umożliwiającej zmieszanie z krwią lub szpikiem kostnym ( w zamówieniach po 2 ml lub 5 ml). | 10 ml |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Syntetyczny substytut gruzu kostnego w postaci pasty/żelu z betafosforanu lub hydroksyapatytu w strzykawce o poj. 1 lub 2,5 ml. | 10 ml |  |  |  |  |  |  |
|  | SUMA |  |  |  |  |  |  |  |
| Pakiet 26 - Implant ortopedyczny – CPV 33183100 |
| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość kompletów | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Stawka podatku VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent / Numer katalogowy |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Zestaw do szycia łąkotki - technika all-inside typu FastFix. System składający się z dwóch implantów PEEK, połączonych polietylenowym, niewchłanialnym, wzmocnionym szwem 2-0. Szew z samozaciskowym węzłem umożliwiającym zmniejszanie dystansu pomiędzy implantami. Implanty załadowane rzędowo w pojedynczą, półotwartą, jednorazową igłę. Igła z podziałką, regulowanym ogranicznikiem zabezpieczającym jej zbyt głębokie wbicie w łąkotkę. Implanty wypychane z igły poza jamę stawu za pomocą pierścieniowego spustu na rękojeści z jednoczesnym sygnałem dźwiękowym x 1 zestaw | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | SUMA |  |  |  |  |  |  |  |
| Pakiet 27 – Klatka szyjna i cement kostny niskotemperaturowy – CPV 33183100 |
| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość kompletów | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Stawka podatku VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent / Numer katalogowy |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Klatki międzytrzonowe szyjne z dostępu przedniego, bez konieczności użycia substytutu kości, wykonane z tytanu komórkowego. Wymagania: 1. Implanty o budowie zbliżonej do struktury beleczek kostnych, z materiału o właściwościach osteokonduktywnych. Odtwarzające lordozę szyjną, pochylone pod kątem 4º, ze znacznikami rtg, umożliwiającymi pooperacyjną lokalizację implantu. Klatki o kształcie prostopadłościanu, o wys. 4-10mm (stopniowane co 1mm). W danej wysokości klatki w co najmniej dwóch rozmiarach 12x16 mm i 14x18 mm. Powierzchnie styczne z kręgami ułatwiające jego stabilizację i zapobiegające wysuwaniu się implantu. Dostarczane w sterylnym opakowaniu. 2. Narzędzia do zakładania implantu (przymiary w kilkunastu rozmiarach, narzędzia do wprowadzania i usuwania klatek, dystraktor) w zamykanym pojemniku dostarczane do zabiegu. | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Cement do wertebroplastyki z zestawem mieszalników i podajników do wypełniania ubytków trzonów kręgowych. W pełni resorbowalny i przebudowywalny w kość, posiadający właściwości osteokonduktywne. Skład: 60% siarczan wapnia, 40% hydroksyapatyt. Przedłużony czas tężenia do 20-25 minut. Temperatura formowania nie wyższa niż 40°C. Zestaw złożony z mieszalników do przygotowania produktu, podajników z dystrybutorem cementu do 8 strzykawek jednocześnie oraz igieł o różnych długościach i średnicach (do wyboru). Materiał radiowizyjny na bazie joheksolu, nietoksyczny, bezzapachowy o poj. 8 ml. x 1 komplet | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Cement do zabiegów ortopedycznych z zestawem mieszalników i podajników do wypełniania ubytków kostnych. W pełni resorbowalny i przebudowywalny w kość, posiadający właściwości osteokonduktywne. Skład: 60% siarczan wapnia, 40% hydroksyapatyt. Przedłużony czas tężenia do 6-7 minut. Temperatura formowania nie wyższa niż 40°C. Zestaw złożony z mieszalników i podajników do przygotowania produktu. Materiał radiowizyjny na bazie joheksolu, nietoksyczny, bezzapachowy o poj. 5 ml x 1 komplet | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Opis j.w. poj.10 ml. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Opis j.w. poj.18 ml. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Cement do zabiegów ortopedycznych z dodatkiem gentamycyny (ok. 170 mg gentamycyny stopniowo uwalnianej w czasie ok. 30 dni) wraz z zestawem mieszalników i podajników do wypełniania ubytków kostnych oraz profilaktyki zakażeń. W pełni resorbowalny i przebudowywalny w kość, posiadający właściwości osteokonduktywne. Skład: 60% siarczan wapnia, 40% hydroksyapatyt. Przedłużony czas tężenia do 6-7 minut. Temperatura formowania nie wyższa niż 40°C. Zestaw złożony z mieszalników i podajników do przygotowania produktu. Materiał radiowizyjny na bazie joheksolu, nietoksyczny, bezzapachowy o poj. 10 ml x 1 komplet | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | SUMA |  |  |  |  |  |  |  |

| Pakiet 28 - Implant ortopedyczny – CPV 33183100 |
| --- |
| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość kompletów | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Stawka podatku VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent / Numer katalogowy |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Implant do rekonstrukcji ACL – komplet: płytka, drut wiercący, śruba mocująca. 1. Płytka tytanowa z 2 otworami, prostokątna, o wymiarach 12 x 3,5 mm (± 0,5 mm), połączona z pętlą z nici niewchłanialnej o dł. co najmniej 60 mm (do zawieszenia przeszczepu w kanale udowym/piszczelowym) oraz nici do przeciągnięcia implantu. Możliwość regulacji długości nici bez wcześniejszego pomiaru długości wierconego kanału oraz kilkupunktowa blokada napięcia nici. 2. Drut wiercący sterylny, zakończony ostrym grotem, o śr. 4 mm, dostosowany do grubości płytki 3. Śruba do mocowania o śr. 6-10 mm (skok co 1 mm), i dł. 23 i 28 mm (± 1 mm), 4. Instrumentarium do każdego planowanego zabiegu. | 25 |  |  |  |  |  |  |
|  | SUMA |  |  |  |  |  |  |  |

Załącznik nr 3 do SIWZ

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:*

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: …………………………………………………………… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

*Wypełnić jeżeli dotyczy

ZAŁĄCZNIK NR 4

..................................................................

(miejscowość i data)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

O SPEŁNIENIU WYMAGAŃ DOTYCZĄCYCH

PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nazwa Wykonawcy	...................................................................................................................

Adres Wykonawcy	...................................................................................................................

Numer telefonu		................................................

Numer teleksu / faksu	................................................

Oświadczam, że posiadamy odpowiadające przedmiotowi zamówienia dokumenty dopuszczające przedmiot zamówienia do obrotu na terenie RP, zgodnie z ustawą z dnia 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010 r. nr 107, poz. 679 z późn. zm.) i zobowiązujemy się do ich okazania na każde żądanie Zamawiającego, w terminie 3 dni od daty zgłoszenia takiego żądania.

...........................................................................................................

(podpis, pieczęć imienna upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Załącznik nr 5 do SIWZ

OŚWIADCZENIE

o przynależności do grupy kapitałowej

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z art. 26 ust. 2 pkt.2d ustawy z dnia 29.01. 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. , poz. 907 z późn. zm.), oświadczam, że:

- NIE NALEŻĘ do grupy kapitałowej *;

- NALEŻĘ do grupy kapitałowej i w załączeniu składam listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej *.

* niepotrzebne skreślić

UWAGA: Oświadczenie  powinno zostać złożone w ciągu 3 dni od zamieszczenia protokołu z otwarcia ofert na stronie internetowej Zamawiającego.

Jeżeli Wykonawca należy do grupy kapitałowej  składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej.

Załącznik nr 6

WZÓR

Umowa nr ...../ZP/2016

na Zamówienie Publiczne

nr ZP/20/2016

zawarta w dniu  ............................ roku w Krakowie pomiędzy:

Szpitalem Specjalistycznym im. J. Dietla w Krakowie(, 31-121 Kraków, ul. Skarbowa 4, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000032179, NIP: 676-20-83-306, REGON: 351564179,

reprezentowanym przez:

dr med. Andrzeja Kosiniaka-Kamysza – Dyrektora,

zwanym dalej Zamawiającym,

a

........................................................................ z siedzibą ......................................................................... , zarejestrowaną   .........................................................................,  REGON: .....................................; 
NIP: .....................................................,

reprezentowaną przez:

.........................................................................................

zwanym dalej Dostawcą.

Umowę zawarto w wyniku postępowania o zamówienie publiczne nr ZP/20/2016 przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2015 poz. 2146 z późn. zm).

Warunki realizacji umowy

§ 1

1. Przedmiotem umowy jest dostawa …………………….[w zależności od Pakietu], o których mowa w załączniku nr 1 do niniejszej umowy, zwanych dalej „wyrobem”.

2. Zamawiający oraz Dostawca zobowiązują się do utworzenia Magazynu dla wyrobów, o których mowa w § 1 ust. 1 niniejszej umowy, zwanego dalej Magazynem, przy czym koszt utworzenia i utrzymywania Magazynu nie stanowi odrębnej pozycji i uwzględniony został w cenie ofertowej. Miejscem utworzenia Magazynu będzie blok operacyjny Szpitala przy al. Focha 33 w Krakowie. Termin realizacji pierwszej dostawy - utworzenie magazynu  - najpóźniej do dnia ........................2017 r. (do 7 dni od podpisania umowy).

3. Dostawca zobowiązuje się do stałego utrzymania pełnego stanu magazynowego wyrobów ujętego w załączniku nr 1 w ilości - po 1 komplecie każdego implantu i endoprotezy w każdym rozmiarze, a w przypadku pakietów: 1.1, 1.2, 2.1 (poz.1, 6), 5, 6, 8, 9.1, 9.2, 10, 11.3, 12, 16 - po 2 komplety wyrobów, przez cały okres obowiązywania niniejszej umowy. Dostawca jest właścicielem wyrobów znajdujących się w Magazynie do momentu ich wykorzystania przez Zamawiającego.

4. Dostawca zobowiązuje się do uzupełniania na własny koszt stanów magazynowych w Magazynie, w terminie ……… godzin [maksymalnie do 48 godzin] od momentu otrzymania zamówienia / protokołu z wszczepienia od upoważnionego pracownika Zamawiającego. Protokół wysyłany będzie faksem na następujący numer Dostawcy: .................................. .

5. Dostawca zobowiązuje się do zafakturowania zużytych wyrobów, po otrzymaniu pisemnego protokołu z wszczepienia od pracownika Zamawiającego - …………………………………, a następnie do wysłania faktury na adres Zamawiającego, do jego Apteki Szpitalnej.

6. Dostawca zobowiązany jest do dostarczania wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania na terenie Polski zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20.05.2010 r. i aktami wykonawczymi do tej ustawy.

7. Dostawca zobowiązuje się do dostarczenia wyrobu zarejestrowanego w Centralnej Bazie Endoprotezoplastyki NFZ [dotyczy pakietów1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2]

8. Minimalny termin ważności oferowanych wyrobów nie może być krótszy niż 12 miesięcy od dnia dostawy danej partii.

9. W przypadku braku zapotrzebowania Zamawiający zastrzega sobie prawo nie zamówienia całości wyrobów określonych w załączniku nr 1.

10. Zamawiający zastrzega sobie, w razie wystąpienia okoliczności od niego niezależnych, możliwość zmiany ilości wyrobów pomiędzy poszczególnymi pozycjami w ramach pakietu, przy zachowaniu zaoferowanych przez Dostawcę cen jednostkowych i sumarycznej ceny brutto określonych w załączniku nr 1 do umowy [dotyczy pakietów zawierających co najmniej dwa wyroby].

§ 2

1. Dostawca zobowiązuje się dostarczyć protezy do budynku Szpitala przy al. Focha 33 w Krakowie - magazyn w bloku operacyjnym (zgodnie ze wskazaniami Zamawiającego), na koszt i ryzyko własne, w terminie ….. godzin [maksymalnie do 48 godzin] od złożenia przez Zamawiającego zamówienia / protokołu z wszczepienia, faksem na numer  ……………………, lub mailem na adres: ……….., którego odbiór, na żądanie Zamawiającego, potwierdza Dostawca.

2. Wszystkie dokumenty powinny być wystawione przez Dostawcę w języku polskim i sygnowane numerami umowy.

3. Dostawa musi być dokonana jednorazowo i zgodnie z protokołem wszczepienia / zamówieniem, tak pod względem asortymentowym jak i ilościowym. Zamówiona dostawa nie może być dzielona. Podzielenie dostawy dopuszczalne jest tylko z przyczyn niezależnych od Dostawcy pod warunkiem uzyskania zgody od Zamawiającego.

4. Na Dostawcy ciąży odpowiedzialność z tytułu uszkodzenia lub utraty towaru do chwili potwierdzenia odbioru przez Zamawiającego.

5. Potwierdzenie pisemne odbioru przesyłki (ilość opakowań) nastąpi w miejscu jej dostarczenia jej do  Zamawiającego, po dokonaniu odbioru ilościowego przez upoważnionego pracownika Zamawiającego.

Cena przedmiotu umowy

§ 3

1.Całkowita cena brutto za wyroby określone w § 1 ust. 1 wynosi: ……………………….. (pakiet nr….).

2.Podana cena brutto zawiera: wartość wyrobów, podatek VAT, koszty ubezpieczenia i transportu oraz

dostarczenia do Magazynu Zamawiającego.

3.Wyroby będą sprzedawane po cenach jednostkowych brutto określonych w załączniku, o którym mowa w § 1 ust. 1.

4.Ceny brutto nie ulegną zmianie w górę przez cały okres trwania umowy, z zastrzeżeniem postanowień ust. 5 i § 10 ust.6

5.Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany cen jednostkowych brutto w dół.  Dostawca powiadomi niezwłocznie Zamawiającego o zmianach dokonanych na podstawie § 3 ust. 5.

Warunki płatności

§ 4

1. Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty w terminie do 60 dni od daty otrzymania oryginału prawidłowo wystawionej faktury VAT za użyty wyrób, potwierdzonej przez upoważnionego pracownika Zamawiającego. Wpłaty dokonywane będą przelewem na rachunek bankowy Dostawcy nr .........................................................

2. Każdorazowa zmiana numeru rachunku wymaga aneksu do umowy, który przygotuje Dostawca.

3. Ceny i nazwy na fakturze muszą odpowiadać cenom i nazwom ujętym w załączniku nr 1 do umowy, z zastrzeżeniem postanowień § 3 ust. 5, § 10 ust. 1-3 i 6.

4. Ceny na fakturze będą rozbite na poszczególne pozycje dostawy z wyszczególnionym podatkiem VAT (cena jednostkowa netto, stawka podatku VAT, cena jednostkowa brutto, wartość netto, wartość brutto, wartość VAT).

5. Za termin dokonania zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

Termin wykonania umowy

§ 5

1. Umowa niniejsza zostaje zawarta na okres/przewidywany termin/ od dnia 20.02.2017 r. do dnia 20.02.2019 r. lub do czasu:

- wyczerpania dostaw wyrobów w ilości określonej w załączniku nr 1, jednakże nie dłużej niż na

okres 24 miesięcy;

2) wyczerpania się kwoty przeznaczonej na dostawy wskazanej w § 3 ust. 1,

2. W przypadku braku zapotrzebowania Zamawiający zastrzega sobie prawo nie zamówienia całości wyrobów określonych w załączniku nr 1.

3. Oprócz przypadków określonych w kodeksie cywilnym Zamawiający może odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym. Odstąpienie od umowy w tym przypadku powinno nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach (art. 145 PZP).

4. W przypadku wcześniejszego rozwiązania umowy, Dostawca może żądać jedynie zapłaty kwoty należnej mu z tytułu wykonania odebranych dostaw.

Gwarancje ilości i jakości dostarczanego towaru.

§ 6

1. Dostawca gwarantuje, że dostarczane wyroby są wolne od wad, z terminem ważności minimum 1 rok (ewentualne krótsze terminy ważności będą każdorazowo uzgadniane z Zamawiającym) i jest dopuszczony do obrotu i stosowania na mocy obowiązujących przepisów. Dokumenty dopuszczające przedmiot zamówienia do obrotu na terenie RP Dostawca zobowiązuje się okazać na każde żądanie Zamawiającego, w terminie 3 dni od daty zgłoszenia takiego żądania.

2. Dostawca zobowiązuje się do dostarczenia wyrobu zarejestrowanego w Centralnej Bazie Endoprotezoplastyki NFZ [dotyczy pakietów1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2] i posiadającego znak CE.

3. Dostawca gwarantuje trwałość wyrobu w okresie podanym na opakowaniu pod warunkiem właściwego, określonego na opakowaniu sposobu przechowywania przez Zamawiającego.

4. Dostawca oświadcza, że posiada wszelkie wymagane dokumenty odnoszące się do charakterystyki oferowanych wyrobów, które zobowiązuje się dostarczyć na każde żądanie Zamawiającego w terminie 3 dni od daty zgłoszenia takiego żądania.

5. Wyroby będą dostarczane do Zamawiającego zgodnie z wymogami określonymi przez ich producenta.

6. W przypadku wykonania zamówienia w części dotyczącej transportu przy użyciu podwykonawcy, Dostawca odpowiada za działanie, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy jak za własne, w tym za przestrzeganie przez podwykonawcę wymogu określonego w ust. 5.

7. Dostawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu na czas trwania niniejszej umowy instrumentarium wraz z ostrzami do dostarczonego sprzętu, zwanych dalej ,,instrumentarium” (zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ). Instrumentarium musi pozostawać sprawne techniczne przez cały okres obowiązywania umowy. Koszt instrumentarium, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, ewentualny koszt wymiany jego elementów oraz koszt szkolenia został skalkulowany i uwzględniony przez Dostawcę w kwocie wynagrodzenia umownego. Elementy instrumentarium, które uległy uszkodzeniu lub zużyciu muszą podlegać wymianie w okresie nie dłuższym niż 2 dni robocze [dotyczy pakietów, które mają w komplecie instrumentarium].

8. Dostawca zobowiązuje się do specjalistycznego przeszkolenia osób personelu Zamawiającego na zasadach określonych w § 7.

9. Dostawca zobowiązuje się do oznakowania dostarczonego towaru, uwzględniając następujące parametry:

- nazwę handlową – etykiety muszą być w języku polskim lub angielskim  i z tłumaczeniem polskim,

- podanie daty ważności,

- podanie numeru serii.

§ 7

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia od Dostawcy zamówionej dostawy nie odpowiadającej wymogom jakościowym i ilościowym.

2. Zamawiający będzie dokonywał odbioru jakościowego (w zakresie m.in. składu kompletu, ewentualnego uszkodzenia mechanicznego opakowania wyrobu jałowego) każdej dostawy wyrobu do 2 dni roboczych od jej dostarczenia.

3.  W razie stwierdzenia w dostawie ilości niezgodnej (brak w dostawie) z zamówieniem, Dostawca ma obowiązek dostarczyć brakującą ilość w przeciągu 2 dni roboczych od chwili zgłoszenia telefonicznego tego faktu przez Zamawiającego i potwierdzonego następnie niezwłocznie faksem na nr ...................... lub e-mailem na adres …………………………

4. W razie stwierdzenia w dostarczonych wyrobach wad jakościowych, błędów w fakturze ( ceny wyższej niż w umowie, Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Dostawcę o tym fakcie faksem na nr.............................., przesyłając sporządzony na piśmie protokół reklamacji zawierający ujawnione rozbieżności i wady jakościowe (reklamacja).

5. Dostawca zobowiązany jest rozpatrzyć reklamację jakościową, zawiadamiając Zamawiającego o zajętym stanowisku faksem na nr 012 68-76-355, w terminie 2 dni roboczych, licząc od daty otrzymania zawiadomienia, pod rygorem uznania reklamacji za zasadną. Po uwzględnieniu reklamacji Dostawca dostarczy towar wolny od wad w terminie 2 dni roboczych, licząc od dnia uznania reklamacji.

6. Dostawca ma obowiązek wystawić fakturę korygującą cenę wyższą od ceny z umowy, w terminie 2 dni roboczych, licząc od dnia uznania reklamacji.

7. Zamawiający nie ma obowiązku zapłaty za wadliwe wyroby. Termin zapłaty za dostarczone wyroby w wyniku uwzględnienia reklamacji liczony jest od daty ich dostarczenia oraz dostarczenia oryginału faktury korygującej.

8. Wymiana wyrobów na wolne od wad następuje na koszt Dostawcy.

§ 8

      - Dostawca w ramach realizacji umowy oraz w ramach kwoty wynagrodzenia umownego przeprowadzi niezbędne szkolenia personelu. Szkolenia te będą dotyczyły wyłącznie zagadnień merytorycznych dotyczących zakresu niniejszej umowy.

      - Harmonogram szkoleń oraz ich zakres opracuje i przedstawi Dostawca, a następnie przedstawi do akceptacji Zamawiającemu. Dostawca określi również maksymalną liczbę uczestników, którzy będą uczestniczyć w szkoleniach a Zamawiający dokona wyboru uczestników spośród swojego personelu.

      - Wszystkie szkolenia Dostawca przeprowadzi w języku polskim lub języku angielskim.

      - Szkolenia zostaną przeprowadzone w siedzibie Zamawiającego lub ewentualnie w innym miejscu zaproponowanym przez Dostawcę i zaaprobowanym przez Zamawiającego.

      - Dostawca zapewni prowadzenie szkoleń przez wykwalifikowaną kadrę.

      - Zakończenie szkoleń zostanie potwierdzone protokołem, sporządzonym oddzielnie dla każdej szkolonej grupy, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron, zawierającym:

  - nazwę i tematykę każdego ze szkoleń,

  - datę i miejsce ich przeprowadzenia,

  - imienną listę osób uczestniczących w poszczególnych szkoleniach,

  - imię, nazwisko oraz specjalizację osób prowadzących szkolenie,

  - czas trwania poszczególnych szkoleń.

      - Wszelkie koszty szkolenia pokrywa Dostawca. Ponadto Dostawca gwarantuje, iż przeprowadzenie szkoleń, o których mowa w niniejszej umowie, nie będzie powodowało dodatkowych kosztów dla Zamawiającego

      - Szczegółowe zasady przeprowadzenia szkoleń, o których mowa w niniejszym paragrafie, zostaną ustalone między Dostawcą a Zamawiającym.

Kary umowne.

§ 9

1. Strony ustalają, że w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Zamawiający może żądać od Dostawcy kar umownych z następujących tytułów i w wysokościach:

- W razie zwłoki w utworzeniu Magazynu protez lub w sytuacji gdy Magazyn protez nie zawiera pełnego asortymentu(zgodnie z § 1 ust.2 i 3) w wysokości 1%ceny brutto, opóźnionej lub niezgodnej z zapisem umowy dostawy, za każdy dzień zwłoki.

- asortyment niezgodny ze złożonym protokołem wszczepień – w wysokości 1 % ceny brutto opóźnionej lub niezgodnej z zamówieniem dostawy, za każdy dzień zwłoki;

- w razie całkowitego niedostarczenia zamówionej dostawy w terminie ustalonym z Zamawiającym – 20 % umownej ceny brutto zamówionej i nie dostarczonej dostawy;

- w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Dostawcy – 20% kwoty wskazanej w § 3 ust. 1, pomniejszonej o wartość do tego czasu zrealizowanych dostaw;

2. Zamawiający ma prawo potrącać kwoty kar umownych, o których mowa w ust. 1 punkt 1) - 4) z należności Dostawcy z tytułu zapłaty za dostarczony przez niego towar, bez uprzedniego wezwania go do zapłaty kary. Zamawiający niezwłocznie poinformuje Dostawcę o dokonanym potrąceniu.

3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych określonych w kodeksie cywilnym, gdy wartość kar umownych jest niższa niż wartość powstałej szkody. Dochodzenie roszczeń jest możliwe jedynie do wartości powstałej szkody.

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy

§ 10

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania zmian w postanowieniach umowy w stosunku do treści załącznika nr 1 do umowy, w razie wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a zwłaszcza w przypadku:

1) wstrzymania produkcji oferowanego wyrobu,

2) zakończenia produkcji oferowanego wyrobu,

3) wygaśnięcia rejestracji oferowanego wyrobu,

4) zmiany danych Dostawcy.

2. W przypadku zaistnienia okoliczności określonych w ust. 1 pkt1)-4) Dostawca w porozumieniu z Zamawiającym zaproponuje inne wyroby o równoważnej jakości. Może to nastąpić na uzasadniony wniosek Dostawcy i po zaakceptowaniu zmiany przez Zamawiającego. Nowe wyroby posiadać muszą co najmniej takie same parametry jakie posiadały te będące podstawą wyboru oferty Dostawcy, a ich cena  nie może ulec zwiększeniu względem ceny określonej w załączniku nr 1 do umowy.

3. Proponowane powyżej zmiany wymagają formy pisemnego aneksu.

4. Wszelkie zmiany umowy wymagają zgody obu stron wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

5. W związku z faktem, iż niniejsza umowa zawarta jest na okres dłuższy niż 12 miesięcy możliwe jest  wprowadzanie odpowiednich zmian wysokości wynagrodzenia należnego Dostawcy, w przypadku zmiany:

1) stawki podatku od towarów i usług,

2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę;

3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Dostawcę.

6. W sytuacji wskazanej w ust. 5 każda ze stron umowy, w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie przepisów dokonujących tych zmian, może zwrócić się do drugiej strony o przeprowadzenie negocjacji w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia.

Postanowienia końcowe

§11

1. Osobą odpowiedzialną za realizację umowy pod względem koordynacji i rozliczeń ze strony Zamawiającego jest: Kierownik Apteki Szpitalnej mgr Maria Baś nr tel. 12 68 76 355.

2. Ze strony Dostawcy do kierowania i koordynowania spraw związanych z realizacją niniejszej umowy wyznacza się: .........................................................................................................................- nr tel. ……………………………

§ 12

We wszystkich sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych i Kodeksu Cywilnego.

§ 13

Kwestie sporne powstałe w związku z realizacją umowy Strony zobowiązują się rozstrzygać na drodze polubownej, a w przypadku braku porozumienia rozstrzygać w drodze postępowania sądowego 
w sądzie powszechnym właściwym dla siedziby Zamawiającego.

§ 14

Dostawca nie może bez pisemnej zgody podmiotu tworzącego dla Zamawiającego (w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej) zbywać jakichkolwiek wierzytelności wynikających z niniejszej umowy.

§ 15

Dostawca zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w związku z realizacją niniejszej umowy, stanowiącą tajemnicę służbową lub inną informacją prawnie chronioną  dotyczącą Zamawiającego.

§ 16

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej Strony.

DOSTAWCA		                                                                                       ZAMAWIAJĄCY