Kraków, dnia 21.02.2017r.

ZP-271-21/20/2016

Modyfikacja wyniku postępowania.

#### Dotyczy ZP/20/2016  Pakietu nr 16

W związku z otrzymanym pismem Medtronic Poland Sp. z o.o., ul. Polna 11, 00-633 Warszawa, Szpital Specjalistyczny im. J. Dietla w Krakowie jako  Zamawiający w postępowaniu nr ZP/20/2016 na: Dostawę implantów wraz z instrumentarium dla Bloku Operacyjnego Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla al. Focha 33  w Krakowie, zmienia treść wyniku postępowania z dnia 16.02.2016 w następujący sposób:

W pozycji I pkt.12 jako najkorzystniejszą ofertę wpisuje firmę :

Medtronic Poland Sp. z o.o., ul. Polna 11, 00-633 Warszawa

Pakiet nr 16 Cena  - 291 600,00zł brutto

i na podstawie art. 89ust1pkt2 odrzuca ofertę firmy Impomed Centrum S.A., ul. Skrzyneckiego 38,       04-563 Warszawa.

Uzasadnienie.

Jako najkorzystniejszą w postępowaniu na Pakiet nr 16 Zamawiający, zgodnie z kryteriami uznał firmę Impomed Centrum S.A., która uzyskała 100pkt. Firma wypełniła załącznik – opis przedmiotu zamówienia oferowany produkt jakiego wymagał Zamawiający, załączając do ofert katalog oferowanego implantu. Firma Medtronic zwróciła uwagę, że przedstawiony w katalogu produkt nie spełnia warunków opisanych w SIWZ przez Zamawiającego i oferta podlega odrzuceniu.

Zamawiający wyjaśniał poprzez specjalistów lekarzy zastrzeżenia do złożonej oferty przez Impomed.

Lekarze początkowo uznali, że produkt oferowany jest równoważny jako implant  z oferowanym przez Megatronic.

Jednak po analizie opisu przedmiotu oraz funkcji jaką ma spełnić oferowany implant przez Impomed, lekarze stwierdzili, biorąc również po uwagę wyjaśnienia przedstawicieli obydwu firm, że nie ma cech równoważności pod kątem funkcji jaką ma spełniać i tym samym jest niezgodny z opisem przedmiotu zawartym w SIWZ.

W związku z powyższym Zamawiający postanowił o zmianie wyniku postępowania na Pakiet nr 16 jak wyżej.