Kraków, dn. 10.01.2017 r.

ZP-271/18-2/2016

#### DO WSZYSTKICH, KOGO DOTYCZY

# dot. sprawy: ZP/24/2016 – odpowiedzi na pytania

###### Szanowni Państwo!

Uprzejmie informuję, że w sprawie ogłoszonego przez Szpital Specjalistyczny im. J. Dietla 
w Krakowie przetargu na „Dostawę cyfrowego ultrasonografu z kolorowym Dopplerem ciągłym”, znak sprawy: ZP/24/2016 wpłynęły pytania dotyczące zapisów SIWZ.

Treść pytań wraz z odpowiedziami na nie zgodnie z art. 38, ust. 2 przedstawiam poniżej:

Pytanie 1

Czy zostanie dopuszczony wysokiej klasy system USG z monitorem o przekątnej 17” bez przelotu o rozdzielczości 1600x1200 z możliwością regulacji w 3 płaszczyznach?

ODPOWIEDŹ: Nie, jak w SIWZ.

Pytanie 2

Czy zostanie dopuszczony wysokiej klasy system USG z obrazowaniem w trybie TRIPLEX2d/CD/PWD+/-7,65 m/sek dla konta zerowego?

ODPOWIEDŹ: Nie, jak w SIWZ.

Pytanie 3

Czy zostanie dopuszczony wysokiej klasy system USG z Doppler CW z rejestrowaną prędkością min. 15,92 m/sek dla konta zerowego?

ODPOWIEDŹ: Nie, jak w SIWZ.

Pytanie 4

Dot. załącznika nr 7 do siwz – wzór umowa nr…/2016 na zamówienia publiczne nr zp/24/2016 - § 6 ust 2 podpunkt 3

- W okresie gwarancji Dostawca zobowiązuje się do:

(…)

- usunięcia wszystkich wad urządzenia, jakie się ujawnią, powinno nastąpić najpóźniej w ciągu 72 godzin, przypadających w dni robocze, od ich zgłoszenia przez Zamawiającego. W sytuacji, gdy dochowanie tego terminu jest niemożliwe Dostawca zapewni niezwłocznie, jednakże w terminie nie dłuższym niż 72 godziny od daty zgłoszenia awarii urządzenia stanowiącego przedmiot umowy urządzenie zastępcze o parametrach nie gorszych niż to będące w posiadaniu Zamawiającego;

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o zmianę zapisu przedmiotowego punktu na następujący:

- W okresie gwarancji Dostawca zobowiązuje się do:

(…)

- usunięcia wszystkich wad urządzenia, jakie się ujawnią, powinno nastąpić najpóźniej w ciągu 72 godzin, a w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy w ciągu 120 godzin, przypadających w dni robocze, od ich zgłoszenia przez Zamawiającego. W sytuacji, gdy dochowanie tego terminu jest niemożliwe Dostawca zapewni niezwłocznie, jednakże w terminie nie dłuższym niż 72 godziny/a w przypadku konieczności sprawdzenia części zamiennych z zagranicy - 120 godzin od daty zgłoszenia awarii urządzenia stanowiącego przedmiot umowy urządzenie zastępcze o parametrach nie gorszych niż to będące w posiadaniu Zamawiającego;

Pragniemy zauważyć, ich dochowanie 3 dniowego terminu na naprawę – w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy jest praktycznie niemożliwe z uwagi za uwarunkowania logistyczne.

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający wraża zgodę.

Pytanie 5

Dot. załącznika nr 7 do siwz – wzór umowa nr…/2016 na zamówienia publiczne nr zp/24/2016 - § 6 ust 2 podpunkt 4

- W okresie gwarancji Dostawca zobowiązuje się do:

(…)

- wymiany urządzenia na nowe po 3 naprawach gwarancyjnych w przypadku dalszego wadliwego działania urządzenia (z wyjątkiem uszkodzeń z winy użytkownika).

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o zmianę zapisu przedmiotowego punktu na następujący:

- W okresie gwarancji Dostawca zobowiązuje się do:

(…)

- wymiany urządzenia na nowe po 3 istotnych wymianach/naprawach gwarancyjnych tego samego elementu/podzespołu w przypadku dalszego wadliwego działania urządzenia 
(z wyjątkiem uszkodzeń z winy użytkownika).

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający wraża zgodę.

Pytanie 6

Dot. załącznika nr 7 do siwz – wzór umowa nr…/2016 na zamówienia publiczne nr zp/24/2016 - § 7 ust 1 podpunkt 1 litera c oraz § 7 ust 1 podpunkt 2

- Dostawca płaci Zamawiającemu kary umowne:

(…)

c) 	w wysokości 20 % ceny brutto, określonej w § 4 ust. 1 umowy, w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Dostawcy, którymi mogą być w szczególności:

- stwierdzenie przez Zamawiającego nie dającej się usunąć wady fizycznej lub prawnej przedmiotu umowy,

- opóźnienie w dostawie przedmiotu umowy przekraczające 10 dni.

- Dostawca może żądać od Zamawiającego zapłaty kary umownej z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zawinionych przez Zamawiającego w wysokości 20 % ceny brutto, określonej w § 4 ust. 1 umowy, chyba że odstąpienie od umowy nastąpiło na podstawie art. 145 § 1 Prawa zamówień publicznych

Zwracamy się z prośbą o zmniejszenie przedmiotowej kary umownej do 10% ceny brutto. Pragniemy zauważyć, iż kara umowna w wysokości 10% jest powszechnie stosowana w tego typu postępowaniach i jest adekwatna do wysokości zamówienia.

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

UWAGA!

Zamawiający przesuwa termin składania i otwarcia ofert

Termin złożenia oferty upływa w dniu 17.01.2017 roku, godz. 10:00

Termin otwarcia ofert, dnia 17.01.2017 roku, godz. 10:15

DYREKTOR SZPITALA

dr med. Andrzej Kosiniak-Kamysz