Kraków, dn. 01.02.2017 r.

ZP-271/3-2/2017

#### DO WSZYSTKICH, KOGO DOTYCZY

# dot. sprawy: ZP/3/2017 – odpowiedzi na pytania

###### Szanowni Państwo!

Uprzejmie informuję, że w sprawie ogłoszonego przez Szpital Specjalistyczny im. J. Dietla 
w Krakowie przetargu na „Dostawę odczynników wraz z dzierżawą analizatora do oznaczania gazometrii wraz z oksymetrią, Na, K, Cl, glukozy, mleczanów na okres trzech lat”, znak sprawy: ZP/3/2017 wpłynęły pytania dotyczące zapisów SIWZ.

Treść pytań wraz z odpowiedziami na nie zgodnie z art. 38, ust. 2 przedstawiam poniżej:

Pytanie 1 – dot. §2 ust. 10

Prosimy o usunięcie zapisów dotyczących przeprowadzenia konserwacji zapobiegawczej 
i wskazania postępowania przy drobnych problemach technicznych.

Po zainstalowaniu analizatora zostanie przeprowadzone szkolenie w zakresie prawidłowej obsługi, konserwacji oraz rozwiązywania problemów zgodnie z zakresem czynności wynikających z instrukcji obsługi użytkownika. Zaoferowany analizator będzie analizatorem fabrycznie nowym, zgodnie z wymaganiami granicznymi i nie wymaga przeprowadzenia konserwacji zapobiegawczej.

ODPOWIEDŹ: § 2 ust. 10 otrzymuje brzmienie:

„10. Dostawca zobowiązuje się:

  - zapewnić bezpłatne szkolenie pracowników Zamawiającego obsługujących analizator obejmujące:

- trening operatorski w zakresie posługiwania się analizatorem,

- zapoznanie z interpretacją wyników,

- przeprowadzanie konserwacji analizatora i rozwiązywanie problemów zgodnie z zakresem czynności wynikających z instrukcji obsługi użytkownika

i potwierdzić je certfikatem.

  - utrzymywać analizator w stanie przydatnym do umówionego użytku, w okresie obowiązywania umowy;

  - ponosić wszystkie koszty związane z utrzymywaniem w ruchu dostarczonego analizatora, oraz ubezpieczeniem w okresie obowiązywania umowy,

  - dostarczyć instrukcję obsługi dostarczonego analizatora sporządzoną w języku polskim.”

Pytanie 2 – dot. §3 ust. 8 oraz §6 ust. 13

Prosimy o wydłużenie terminu wystawienia faktury korygującej do 5 dni roboczych, licząc od dnia zgłoszenia niezgodności.

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu.

Pytanie 3 – dot. §5 ust. 6

Prosimy o doprecyzowanie terminu usunięcia usterek do 48 godzin w dni robocze od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu.

Pytanie 4 – dot. §5 ust. 7

Prosimy o zmianę wymagań i zaakceptowanie zapisu o trzykrotnej naprawie tego samego elementu analizatora co będzie zobowiązywać Dostawcę do wymiany analizatora na nowy.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę wymagań - § 5 ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. Trzykrotna naprawa tego samego elementu analizatora zobowiązuje Dostawcę do wymiany analizatora na nowy.”

Pytanie 5 – dot. §8 ust. 1 pkt. b)

Prosimy o zmianę zapisów i dopuszczenie pokrycia wszystkich kosztów, jakie poniesie Zamawiający w innej jednostce bez podwyższania wartości o 10%. Kara umowna ma mieć charakter dyscyplinujący a nie służyć uzyskaniu dodatkowego dochodu.

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów.

Nieplanowane wykonywanie badań w innej jednostce spowoduje dezorganizację pracy 
u Zamawiającego. Zamawiający musi zająć się rozeznaniem rynku gdzie może wykonać takie badania, ponadto musi zająć się transportem materiału do badania a także odbiorem wyników, itp.

Zamawiający traktuje tą karę umowną, jako rekompensatę kosztów związanych 
z wykonaniem badań w innej jednostce.

UWAGA:

- Odpowiednio zmodyfikowany załącznik nr 7 (wzór umowy) do SIWZ stanowi załącznik nr 1 do niniejszych odpowiedzi.

Zastępca Dyrektora

ds. Administracyjnych

dr Marcin Mikos

Załącznik nr 1

do odpowiedzi na pytania I

ZAŁĄCZNIK NR 7

Do SIWZ

WZÓR

Umowa nr ...../ZP/2017

na Zamówienie Publiczne

nr ZP/3/2017

zawarta w dniu  ............................ roku w Krakowie pomiędzy:

Szpitalem Specjalistycznym im. J. Dietla w Krakowie(, 31-121 Kraków, ul. Skarbowa 4, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000032179, NIP: 676-20-83-306, REGON: 351564179,

reprezentowanym przez: ………………………………………………………………

zwanym dalej Zamawiającym,

a

..........................................................................., REGON: ..............; NIP: ..............................................,

reprezentowaną przez: .........................................................................................

zwanym dalej Dostawcą.

Umowę zawarto w wyniku postępowania o zamówienie publiczne nr ZP/3/2017 przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2154 z póź. zm.).

Warunki realizacji umowy

§ 1

- Dostawca zobowiązuje się dostarczać Zamawiającemu odczynniki do oznaczania gazometrii wraz z oksymetrią, Na, K,, CL, Ca, glukozy, mleczanów automatycznym analizatorze, zwanych dalej „wyrobami”, w asortymentach, ilościach i cenach określonych 
w załączniku nr 1 do umowy, zgodnym z ofertą Dostawcy.

- Dostawca oddaje Zamawiającemu w dzierżawę automatyczny analizator do oznaczania gazometrii wraz z oksymetrią, Na, K, CL, Ca, glukozy, mleczanów, wyprodukowany 
w ……………..r. o wartości ………… zł brutto (według stanu na dzień podpisania umowy), zwany dalej „analizatorem”.

- Zamawiający będzie składał w okresie obowiązywania umowy zamówienia na wyroby według jego rzeczywistych potrzeb. Ilość wyrobów zamówiona przez Zamawiającego 
w trakcie obowiązywania umowy może być niższa niż podana w załączniku, o którym mowa w ust. 1.

- Dostawca zobowiązuje się do zapewnienia ciągłości dostaw wyrobów w okresie obowiązywania umowy.

- Zamawiający zastrzega sobie, w razie wystąpienia okoliczności od niego niezależnych, możliwość zmiany ilości zamówionych wyrobów między poszczególnymi pozycjami 
w załączniku nr 1 do umowy, przy zachowaniu zaoferowanych przez dostawcę cen jednostkowych i sumarycznej ceny brutto określonych w załączniku do umowy.

§ 2

- Dostawca zobowiązuje się dostarczać wyroby określone w § 1 ust. 1 wraz z:

- fakturą w wersji papierowej lub

- listem przewozowym wraz z fakturą w wersji elektronicznej,

do magazynu Zamawiającego - magazyn laboratoryjny, w Krakowie, ul. Skarbowej 1, poziom -1 (po wcześniejszym zgłoszeniu się do Działu Administracyjno-gospodarczego 
w Krakowie, ul. Skarbowa 1, pok. nr 3 parter), w dniach od poniedziałku do piątku, 
w godzinach 8.00 – 14.00, po złożeniu przez upoważnionego pracownika Zamawiającego zamówienia telefonicznego na nr……………………., potwierdzonego faksem na nr………………….. którego odbiór, na żądanie Zamawiającego, potwierdza Dostawca.

- Zamawiający każdorazowo w zamówieniu będzie podawać asortyment, ilość oraz w razie konieczności termin dostawy towaru.

- Dostawca zobowiązuje się realizować dostawy wyrobów najpóźniej do 7 dni.

- Dostawa musi być dokonana jednorazowo, zgodnie ze złożonym zamówieniem pod względem asortymentowym i ilościowym. Zamówiona dostawa nie może być dzielona. Podzielenie dostawy dopuszczalne jest tylko z przyczyn niezależnych od Dostawcy pod warunkiem uzyskania zgody od Zamawiającego.

- Dopuszcza się możliwość (za zgodą Zamawiającego) dostarczenia wyrobu o tych samych parametrach, a o innej nazwie – jednak o cenie jednostkowej nie wyższej niż wyrobu wskazanego pierwotnie w umowie.

- Niedostarczenie wraz z wyrobami faktury w wersji papierowej lub listu przewozowego wraz 
z fakturą elektroniczną lub podzielenie dostawy bez zgody Zamawiającego może spowodować zwrot wyrobów na koszt Dostawcy.

- W przypadku dostarczenia wyrobów bez faktury w wersji papierowej Dostawca ma obowiązek w ciągu 7 dni od daty dostarczenia wyrobów dostarczyć Zamawiającemu poprawnie wystawioną fakturę VAT.

- Na Dostawcy ciąży odpowiedzialność z tytułu uszkodzenia lub utraty wyrobów do chwili potwierdzenia odbioru przez Zamawiającego.

- Potwierdzone pisemnie wydanie Zamawiającemu przez Dostawcę wyrobów nastąpi w pok. nr 3 w Krakowie, ul. Skarbowa 1 (parter), po dokonaniu odbioru jakościowego (zgodność ze złożonym zamówieniem) i ilościowego w magazynie Zamawiającego, znajdującego się 
w podziemiach Szpitala przy ul. Skarbowej 1 przez upoważnionego pracownika Zamawiającego.

W przypadku, gdy towar dostarczać będzie przewoźnik działający na zlecenie Dostawcy (kurier) w przypadku niemożności dokonania przy dostawie odbioru ilościowego 
i jakościowego, skwitowanie odbioru przesyłki nie jest traktowane, jako potwierdzenie jej zgodności ilościowej i jakościowej ze złożonym zamówieniem. W każdym jednakże wypadku osoba dokonująca dostawy zobowiązana jest przekazać odbierającemu dokumenty wskazane w § 2 ust. 1.

- Dostawca zobowiązuje się:

  - zapewnić bezpłatne szkolenie pracowników Zamawiającego obsługujących analizator obejmujące:

- trening operatorski w zakresie posługiwania się analizatorem,

- zapoznanie z interpretacją wyników,

- przeprowadzanie konserwacji zapobiegawczej analizatora i wskazanie postępowania przy drobnych problemach technicznych,oraz rozwiązywanie problemów zgodnie z zakresem czynności wynikających z instrukcji obsługi użytkownika

i potwierdzić je certfikatem.

  - utrzymywać analizator w stanie przydatnym do umówionego użytku, w okresie obowiązywania umowy;

  - ponosić wszystkie koszty związane z utrzymywaniem w ruchu dostarczonego analizatora, oraz ubezpieczeniem w okresie obowiązywania umowy,

  - dostarczyć instrukcję obsługi dostarczonego analizatora sporządzoną w języku polskim.

- Dostawca dostarczy Zamawiającemu analizator o którym mowa w § 1 ust. 2 i zainstaluje go na swój koszt w Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej Zamawiającego mieszczącym się 
w Krakowie przy ul. Skarbowej 1, najpóźniej do 14 dni roboczych, licząc od daty zawarcia umowy.

- Dokumentem potwierdzającym dostarczenie analizatora będzie protokół zdawczo-odbiorczy określający również szczegółowo stan urządzenia w chwili wydania, stanowiący załącznik nr 2 do umowy.

- Zamawiający zobowiązany jest używać analizator zgodnie z przeznaczeniem oraz instrukcjami producenta i utrzymywać go w stanie odpowiadającym normalnym zasadom eksploatacji.

- Dostarczenie analizatora oraz wyrobów będzie następować na koszt i ryzyko własne Dostawcy.

Cena przedmiotu umowy

§ 3

- Całkowita wartość przedmiotu umowy opiewa na kwotę: ……… zł brutto (słownie: ……………….), w tym:

- cena dostawy wyrobów w kwocie ………….. zł brutto (słownie: …………………..) za cały okres obowiązywania umowy,

- czynsz dzierżawny za dzierżawę analizatora w kwocie …………  zł brutto (słownie: ……………) miesięcznie,

tj. …………. zł brutto (słownie: ……………………………..) za cały okres obowiązywania umowy.

- Ceny określone w ust. 1 są cenami brutto i zawierają należny podatek od towarów i usług, koszty ubezpieczenia, transportu, rozładunku i doniesienia do miejsc wskazanych w umowie i nie będą zwiększane w okresie obowiązywania umowy. Ceny te zostały przyjęte zgodnie 
z ofertą Dostawcy.

- Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany cen jednostkowych brutto za przedmiot umowy w dół. Zmiana ta nie wymaga aneksu do umowy, w takim przypadku Dostawca zawiadomi Zamawiającego na piśmie o wprowadzeniu nowych cen.

- Ceny brutto nie ulegną zmianie w górę przez cały okres trwania umowy, z zastrzeżeniem poniższych postanowień niniejszego ustępu.

W przypadku zmiany:

- wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę;

- zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Dostawcę. 
W takiej sytuacji każda ze Stron umowy, w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie przepisów dokonujących tych zmian, może zwrócić się do drugiej Strony 
o przeprowadzenie negocjacji w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia.

- stawki podatku od towarów i usług na przedmiot umowy, ceny brutto określone 
w umowie ulegną odpowiedniej zmianie, w taki sposób, aby wynikające z umowy ceny netto pozostały niezmienione. Zmiany cen brutto w górę wynikające z ewentualnych zmian stawek podatku VAT, będą wymagały wprowadzenia, poprzez zawarcie stosownego aneksu do niniejszej umowy. Dostawca sporządzi stosowny aneks 
i dostarczy go Zamawiającemu.

- Zamawiający będzie płacił:

- należności określone w ust.1 pkt 1) za każdą zrealizowaną dostawę wyrobów,

- należności określone w ust.1 pkt. 2) po zakończeniu każdego miesiąca.

- Płatności należności za dostawy wyrobów zrealizowane i potwierdzone przez upoważnionego pracownika Zamawiającego dokonywane będą przez Zamawiającego przelewem, w terminie do 60 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionych faktur VAT, na rachunek bankowy Dostawcy nr ………………………………………………... W przypadku zmiany rachunku bankowego Wykonawca sporządzi stosowny aneks i dostarczy go Zamawiającemu.

- Płatności należności za dzierżawę analizatora dokonywane będą przez Zamawiającego przelewem, w terminie do 60 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionych faktur VAT, na rachunek bankowy Dostawcy nr ………………………………………………... W przypadku zmiany rachunku bankowego Wykonawca sporządzi stosowny aneks i dostarczy go Zamawiającemu.

- Dostawca ma obowiązek wystawić fakturę korygującą cenę wyższą od ceny z umowy, 
w terminie 2 dni roboczych, licząc od dnia zgłoszenia niezgodności.

- Ceny i nazwy na fakturze muszą odpowiadać cenom i nazwom ujętym w załączniku nr 1 do umowy, z zastrzeżeniem postanowień § 2 ust. 5, § 3 ust. 3-4, § 10 ust. 1-4.

- Ceny na fakturze będą rozbite na poszczególne pozycje dostawy z wyszczególnionym podatkiem VAT (cena jednostkowa netto, stawka podatku VAT, cena jednostkowa brutto, wartość netto, wartość brutto, wartość VAT).

- Za termin dokonania zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Do ewentualnych opóźnień w zapłacie zastosowanie ma art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 8.03.2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych.

- W przypadku opóźnienia Zamawiającego z zapłatą należności wynikających z umowy Dostawca zobowiązany będzie przed ewentualnym skierowaniem sprawy o zapłatę na drogę postępowania sądowego wezwać Zamawiającego do zapłaty na piśmie zakreślając mu dodatkowy 14-dniowy termin do zapłaty liczony od dnia dostarczenia wezwania.

Dokumenty

§ 4

Wszystkie dokumenty powinny być wystawione przez Dostawcę w języku polskim i sygnowane numerami umowy (sygnowanie numerami umowy nie dotyczy: listu przewozowego, faktury 
i specyfikacji materiałowej). W przypadku dokumentu sporządzonego w języku obcym, Dostawca zobowiązany jest przedłożyć ten dokument, wraz z tłumaczeniem na język polski; dokument dostarczony w postaci kopii, ma być opatrzony zapisem „za zgodność oryginałem” 
i podpisany przez uprawnioną osobę.

Gwarancja dotycząca analizatora

§ 5

- Dostawca oświadcza, iż dostarczony Zamawiającemu analizator, zgodnie z załącznikiem nr 2 do umowy, jest kompletny i gotowy do funkcjonowania, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji, gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów oraz personelu medycznego, 
a także zapewnia wymagany poziom i jakość świadczonych usług medycznych.

- Dostawca udziela gwarancji jakości na analizator dotyczącej zapewnienia właściwości analizatora wynikających z celu jego przeznaczenia. Gwarancja obejmuje cały okres obowiązywania umowy.

- Dostawca zobowiązuje się do wykonania bezpłatnego przeglądu dzierżawionego analizatora zgodnie z zaleceniami - minimum jeden raz w roku.

- W okresie gwarancji Dostawca zobowiązuje się do bezpłatnego usuwania usterek wynikających z przyczyn tkwiących w analizatorze, w tym także do bezpłatnej wymiany wadliwych części i podzespołów.

- Dostawca zobowiązuje się rozpocząć naprawy gwarancyjne w ciągu 24 godzin od zgłoszenia przez Zamawiającego usterek analizatora, faksem na nr ………………….. lub pocztą elektroniczną e-mail …………………………………….

- Dostawca zapewnia usuniecie usterek do 48 godzin od chwili rozpoczęcia naprawy gwarancyjnej. 
W sytuacji, gdy dochowanie tego terminu jest niemożliwe Dostawca zapewni niezwłocznie analizator zastępczy (w stanie technicznym nie gorszym niż dzierżawiony analizator), jednakże w terminie nie dłuższym niż 4 dni od daty zgłoszenia awarii analizatora lub (do wyboru przez Zamawiającego) zapewnienie ciągłość wykonywanych badań, poprzez pokrycie kosztów ich wykonania w innej jednostce.

- Dwukrotna Trzykrotna naprawa tego samego elementu analizatora zobowiązuje Dostawcę do wymiany analizatora na nowy.

- W razie awarii niemożliwej do usunięcia, Dostawca w terminie 7 dni zobowiązuje się do wymiany analizatora stanowiącego przedmiotu dzierżawy na tożsamy ze sprzętem dzierżawionym przez Zamawiającego (parametry nie gorsze niż dotychczasowy przedmiot dzierżawy).

- Po zakończeniu umowy Dostawca zobowiązany jest do odbioru analizatora od Zamawiającego. Stan analizatora winien być niepogorszony ponad normalne zużycie. Odbiór winien nastąpić w terminie 3 dni roboczych od końca okresu, w którym umowa niniejsza obowiązywała, po wcześniejszym uzgodnieniu dokładnego terminu 
z Zamawiającym. Odbiór analizatora następuje za protokołem zdawczo-odbiorczym.

Gwarancja dotycząca wyrobów

§ 6

- Dostawca zobowiązuje się dostarczać wyroby, których termin ważności w chwili dostarczenia wynosić będzie minimum 6 miesięcy dla oferowanych odczynników. Ewentualne krótsze terminy ważności powinny być każdorazowo uzgodnione uprzednio 
z Zamawiającym.

- Dostawca gwarantuje trwałość wyrobów w okresie podanym na opakowaniu pod warunkiem właściwego, określonego na opakowaniu sposobu przechowywania przez Zamawiającego.

- Dostawca zapewnia, że wyroby są dopuszczone do obrotu i stosowania w lecznictwie na terytorium RP, jak również opakowania jednostkowe i zbiorcze są oznaczone zgodnie 
z ustawą z dnia 20.05. 2010 r. o wyrobach medycznych, aktami wykonawczymi do tych ustaw oraz innymi aktami prawnymi powszechnie obowiązującymi.

- Dokumenty dopuszczające towar do obrotu na terenie RP, jak i inne dokumenty wymagane przepisami prawa a tyczące danego wyrobu (np. świadectwa rejestracji, certyfikaty zgodności i inne dotyczące oferowanego towaru) Dostawca zobowiązuje się okazać na każde żądanie Zamawiającego w terminie 3 dni od daty zgłoszenia takiego żądania.

- Wyroby będą dostarczane do Zamawiającego zgodnie z warunkami określonymi przez producenta.

- W przypadku wykonania zamówienia przy użyciu podwykonawcy, Wykonawca odpowiada za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy tak, jak za własne działania, uchybienia i zaniedbania, w tym za przestrzeganie przez podwykonawcę wymogu określonego w art. 19 ustawy o wyrobach medycznych.

- Odbiór ilościowy i jakościowy wyrobów odbywał się będzie w miejscu dostawy określonym 
w § 2 ust. 1 i 9 poprzez potwierdzenie przez upoważnionego pracownika Zamawiającego (pani Agata Cabała tel. (12) 68 76 363) na dowodzie dostawy odbioru każdej dostarczonej partii wyrobów.

- Zamawiający zobowiązany jest przy przyjęciu każdej dostawy wyrobów do sprawdzenia czy dostarczone ilości są prawidłowe oraz czy nie wykazują wad możliwych do wykrycia już podczas przejęcia.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia od Dostawcy zamówionej dostawy wyrobów nie odpowiadającej wymogom jakościowym i ilościowym.

- W razie stwierdzenia w dostawie: wad ilościowych (ilość niezgodna z zamówieniem lub fakturą) jakościowych, ceny wyższej niż w umowie Zamawiający zawiadomi o tym niezwłocznie Dostawcę faksem na nr.............................., przesyłając sporządzony na piśmie protokół reklamacji zawierający ujawnione rozbieżności i wady jakościowe (reklamacja).

- Dostawca zobowiązany jest rozpatrzyć reklamację, zawiadamiając Zamawiającego o zajętym stanowisku faksem na nr (12) 68-76-369, w terminie 2 dni roboczych licząc od daty otrzymania reklamacji - pod rygorem uznania reklamacji za zasadną.

- W przypadku uwzględnienia reklamacji Dostawca dostarczy towar wolny od wad lub brakującą ilość towaru w terminie do 3 dni roboczych, licząc od dnia uznania reklamacji.

- Dostawca ma obowiązek wystawić fakturę korygującą cenę wyższą od ceny z umowy, w terminie 2 dni roboczych, licząc od dnia uznania reklamacji.

- Zamawiający nie ma obowiązku zapłaty za wadliwy towar. Termin zapłaty za towar dostarczony w wyniku uwzględnienia reklamacji liczony jest od daty jego dostarczenia oraz dostarczenia oryginału faktury korygującej.

- Wymiana towaru na wolny od wad, w przypadku zasadnej reklamacji, następuje na koszt Dostawcy.

§ 7

Dostawca zobowiązuje się do oznakowania dostarczonych wyrobów (opakowania jednostkowego i zbiorczego), uwzględniającego następujące dane:

- nazwę handlową,

- nazwę producenta,

- rodzaj i rozmiar,

- podanie sposobu konfekcjonowania (wielkość opakowania),

- datę produkcji, serię oraz termin przydatności do użycia.

Kary umowne

§ 8

- Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umownych w formie kar umownych w następujących przypadkach i wysokościach:

- Zamawiający może żądać od Dostawcy kar umownych:

- w razie zwłoki w dostarczeniu zamówionej dostawy lub dostarczeniu dostawy niezgodnie z zamówieniem (np. dostawa nie zawierająca wszystkich asortymentów podanych w zamówieniu, asortyment niezgodny ze złożonym zamówieniem) – w wysokości 1 % ceny brutto opóźnionej dostawy za każdy dzień zwłoki oraz 1% ceny brutto dostawy niezgodnej z zamówieniem;

- w przypadku niedostarczenia zamówionej dostawy przez okres dłuższy niż 3 dni robocze od wyznaczonej daty dostawy, Dostawca, oprócz kary umownej określonej pod lit. a), zobowiązany jest do pokrycia kosztów, które poniesie Zamawiający 
w innej jednostce, aby wykonać badania, podwyższonej o 10% z tytułu dodatkowych kosztów poniesionych przez Zamawiającego podczas realizacji tego zamówienia;

- w razie całkowitego niedostarczenia zamówionej dostawy w terminie ustalonym 
z Zamawiającym (zwłoka w dostawie powyżej 5 dni od wyznaczonego terminu dostawy) Zamawiający będzie traktował, jako całkowite niedostarczenie towaru – 
w takiej sytuacji Zamawiający może obciążyć Dostawcę karą umowną w wysokości 20 % umownej ceny brutto zamówionej i nie dostarczonej, z zastrzeżeniem postanowienia zamieszczonego pod lit. b;

- za zwłokę w usunięciu usterek analizatora stwierdzonych w okresie gwarancji, 
w wysokości 1/30 jednomiesięcznego czynszu dzierżawnego za każdy dzień zwłoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie usterek;

- za zwłokę w dostarczeniu oraz nieodebrania analizatora stanowiącego przedmiot dzierżawy w ciągu 3 dni roboczych od dnia rozwiązania umowy, w wysokości 1/30 jednomiesięcznego czynszu dzierżawnego za każdy dzień zwłoki, liczonych od dnia upływu terminu do wykonania czynności do dnia ich wykonania;

- za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Dostawcy w wysokości 10% całkowitego wynagrodzenia umownego określonego w § 3 ust. 1.

- Dostawca może żądać od Zamawiającego kary umownej z tytułu odstąpienia od umowy 
z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 10% całkowitego wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1, chyba, że odstąpienie od umowy nastąpiło na podstawie art. 145 ust. 1 Pzp.

- Zamawiający ma prawo potrącać kwoty kar umownych, o których mowa w ust. 1 pkt 1 (jeśli jest to możliwe), z należności Dostawcy z tytułu czynszu dzierżawnego i za dostarczone przez niego wyroby, bez uprzedniego wezwania go do zapłaty kary. Zamawiający niezwłocznie poinformuje Dostawcę o dokonanym potrąceniu.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych określonych w kodeksie cywilnym, gdy wartość kar umownych jest niższa niż wartość powstałej szkody. Dochodzenie roszczeń jest możliwe jedynie do wartości powstałej szkody.

Termin wykonania umowy

§ 9

- Umowa została zawarta na czas określony (36 miesięcy) i obowiązuje: od dnia ……………. do dnia ………… r.

- Umowa wygasa lub rozwiązuje się:

  - z upływem okresu na jaki została zawarta,

  - z chwilą wyczerpania się kwoty przeznaczonej na dostawę wyrobów określonej w § 3 ust. 1 pkt 1) i wyczerpania się zapasów magazynowych wyrobów pozostających 
w dyspozycji Zamawiającego pochodzących z wcześniejszych dostaw. Zamawiający 
o fakcie wyczerpania się kwoty przeznaczonej na dostawę wyrobów i wyczerpania się zapasów magazynowych pisemnie powiadomi Dostawcę,

  - na skutek porozumienia Stron lub odstąpienia od umowy przez jedną ze Stron umowy w przypadkach przewidzianych w niniejszej umowie i powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

- Strony postanawiają, że oprócz wypadków wymienionych w kodeksie cywilnym oraz art. 145 ust. 1 Pzp, przysługuje im prawo odstąpienia od umowy w następujących wypadkach:

- Dostawca może odstąpić od umowy, jeżeli Zamawiający nie dokonuje zapłaty za faktury Dostawcy w okresie dłuższym niż 90 dni licząc od ustalonego terminu zapłaty.

- Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli:

- Dostawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął wykonywania umowy lub przerwał jej wykonywanie;

- Dostawca rażąco narusza obowiązki wynikające z niniejszej umowy;

- Dostawca 3–krotnie nieterminowo zrealizuje dostawy, bądź opóźni się w realizacji pojedynczej dostawy przez okres dłuższy niż 5 dni;

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia.

- W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego na podstawie art. 145 ust. 1 Pzp Dostawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanej części umowy.

- W przypadku wcześniejszego rozwiązania umowy, Dostawca może żądać jedynie zapłaty kwoty należnej mu z tytułu wykonania odebranych dostaw.

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy

§ 10

- Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania zmian w postanowieniach umowy 
w stosunku do treści umowy, w przypadkach określonych w art. 144 Pzp, a w szczególności w przypadku:

- wstrzymania produkcji oferowanego wyrobu,

- zakończenia produkcji oferowanego wyrobu,

- wygaśnięcia rejestracji oferowanego wyrobu,

- pojawienia się w ofercie Dostawcy wyrobu o równoważnych lub przewyższających parametrach do wyrobów zawartych w załączniku nr 1 do umowy,

- niemożności dostarczenia wyrobu pod nazwą wskazaną w załączniku nr 1 do umowy,

- zmiany numeru katalogowego,

- zmiany nazwy wyrobu przy zachowaniu jego parametrów,

- zmiany wielkości opakowań,

- dokonania zmian ilościowych w asortymencie wyrobów wyszczególnionych w załączniku nr 1 do umowy, jeżeli jest to uzasadnione jego potrzebami, przy zachowaniu wskazanych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy cen jednostkowych.

- zmiany danych dostawcy,

- zmiany nr rachunku bankowego dostawcy

- zmiany wartości przedmiotu umowy w przypadkach określonych w §3 ust. 4

- W przypadku zaistnienia okoliczności określonych w ust. 1 pkt 1)-5) dostawca 
w porozumieniu z Zamawiającym zaproponuje inny wyrób o tym samym działaniu/zastosowaniu lub wyrób o tej samej nazwie międzynarodowej, lecz innej nazwie handlowej, różniący się np. wielkością opakowania w przeliczonych ilościach i wyceniony proporcjonalnie do zaoferowanego w umowie.

W przypadku braku możliwości dostarczenia zamiennika wyrobu w cenie przetargowej, Zamawiający może wyrazić zgodę na sprzedaż w cenie zbliżonej do rynkowej lub na wyłączenie tego wyrobu z umowy na czas wstrzymania produkcji lub wycofania z obrotu przedmiotu umowy i braku możliwości dostarczenia zamiennika. W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest przedstawić pisemnie/faksem Zamawiającemu do akceptacji informację o nowej cenie lub/i informację o czasowym wyłączeniu tego wyrobu z umowy na czas wstrzymania produkcji lub wycofania z obrotu wyrobu i braku możliwości dostarczenia zamiennika wyrobu w cenie przetargowej z podaniem przyczyn takiego stanu.

- Cena jednostkowa proponowanego wyrobu nie może być wyższa niż wyrobu oferowanego w załączniku nr 1 do umowy (przeliczenie na równoważnik oraz wielkość opakowania) i musi być zgodna z zapisami § 1 ust. 5 niniejszej umowy – z zastrzeżeniem § 3 ust. 3, 4 pkt 3) niniejszej umowy.

- Proponowane zmiany nie wymagają formy pisemnego aneksu z wyjątkiem zmian wynikających z § 3 ust. 4 pkt 3).

- W przypadku zaistnienia okoliczności o której mowa w § 3 ust. 4 pkt 3) (zmiana stawki podatku od towarów i usług na przedmiot umowy), ceny brutto określone w umowie ulegną odpowiedniej zmianie, w taki sposób, aby wynikające z umowy ceny netto pozostały niezmienione. Zmiany cen brutto wynikające z ewentualnych zmian stawek podatku VAT, będą wymagały wprowadzenia, poprzez zawarcie stosownego aneksu do niniejszej umowy.

- W przypadku zaistnienia okoliczności o której mowa w § 3 ust. 4 pkt 1)-2) (wynagrodzenie 
i ubezpieczenie) ceny brutto określone w umowie ulegną odpowiedniej zmianie. Zmiany cen brutto wynikające z ewentualnych zmian wynagrodzeni i ubezpieczenia osób mających wpływ na realizację niniejszej umowy, będą wymagały wprowadzenia, poprzez zawarcie stosownego aneksu do niniejszej umowy.

Postanowienia końcowe

§11

- Osobą odpowiedzialną za realizację umowy ze strony Zamawiającego jest: Agata Cabała nr tel. 12 68 76 362.

- Ze strony Wykonawcy do kierowania i koordynowania spraw związanych z realizacją niniejszej umowy wyznacza się: ..............................................................................................- nr tel. ……………………………

§ 12

Na wypadek wyższej konieczności (np. stan klęski żywiołowej, kataklizm, itp.) Zamawiający zastrzega sobie prawo zamawiania ponad przyjętą w umowie ilość towaru i wskazywania szybszego terminu dostawy.

§ 13

We wszystkich sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy powszechnie obowiązujące, a w szczególności ustawa Prawo zamówień publiczny, Kodeks Cywilny i ustawa o wyrobach medycznych wraz z aktami wykonawczymi.

§ 14

Kwestie sporne powstałe w związku z realizacją umowy Strony zobowiązują się rozstrzygać na drodze polubownej, a w przypadku braku porozumienia rozstrzygać w drodze postępowania sądowego w sądzie powszechnym właściwym dla siedziby Zamawiającego.

§ 15

Dostawca zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych 
w związku z realizacją niniejszej umowy, stanowiących tajemnicę służbową lub inną informację prawnie chronioną dotyczącą Zamawiającego.

§ 16

Dostawca nie może bez pisemnej zgody podmiotu tworzącego dla Zamawiającego 
(w rozumieniu ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej) zbywać jakichkolwiek wierzytelności wynikających z niniejszej umowy.

§ 17

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej Strony.

DOSTAWCA				                                         ZAMAWIAJĄCY

ZAŁĄCZNIK NR 2

do umowy

PROTOKÓŁ ZDAWCZO ODBIORCZY

Nazwa przedmiotu dzierżawy…………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………..…………………………………………

………………………………………………………………………………..……………………………

Typ:……………………………………………………………………………….…………………………

Nr seryjny: ………………………………………Rok produkcji: ………………………………………

Wyposażenie:……………………………………………………………………………………...……….

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………

Data dostawy: ………………………………………Data instalacji: ………………….………………...

Uwagi:…………………………………………………………………………….…………………………

………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Podpisy osób upoważnionych

ZAMAWIAJĄCY						DOSTAWCA

| ………………………………………… Imię i nazwisko ………………………………………… Stanowisko ………………………………………… Podpis i pieczątka ………………………………………… Miejscowość, data | ………………………………………… Imię i nazwisko ………………………………………… Stanowisko ………………………………………… Podpis i pieczątka ………………………………………… Miejscowość, data |
| --- | --- |