Kraków, dnia 13.02.2017

271-1/2/2017

WYKONAWCY

Dot. ZP/1/2017                                                                                        Pytania i odpowiedzi

W związku z zapytaniami jakie wpłynęły do Zamawiającego dotyczącymi treści Specyfikacji  Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 209 tys. euro na: Dostawę wyrobów medycznych w postaci: żeli medycznych, drobnego sprzętu medycznego, zestawów do higieny jamy ustnej, pojemników na odpady medyczne, papierów medycznych do EKG, do Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie, Zamawiający, na podstawie art. 38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz.2164 z późniejszymi zmianami), przekazuje Wykonawcom treść pytań i odpowiedzi:

Pytanie  1 dotyczy Pakietu nr 5 poz. 1

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji elektrody o wymiarze 44 mm x 30 mm, pozostałe parametry będą zgodne z opisem przedmiotu zamówienia.

Odp.: Dopuszcza, nie wymaga

Pytanie 2 dotyczy Pakietu nr 5 poz. 1

Prosimy o dopuszczenie możliwości podania ceny za op. – 50 szt., z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości.

Jeśli Zamawiający nie dopuści wyceny opakowań, prosimy wówczas o dopuszczenie możliwości podania ceny jednostkowej netto do 4 miejsc po przecinku.

Odp.: Nie, zgodnie z SIWZ

Pytanie 3 dot. Pakietu nr 5 poz. 2

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji papieru do aparatu Aspel Ascard-3 o rozmiarze 104 mm x 40 m, w kratkę, nieoryginalnego, będącego zamiennikiem.

Odp.: Nie, zgodnie z SIWZ

Pytanie 4 dot. Pakietu nr 5 poz. 5

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji papieru do EKG Ascard B5 ECO w rozmiarze 58 mm x 25 m, z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości tj. 40 rolek.

Odp. :Nie, zgodnie z SIWZ

Pytanie 5 dot. Pakietu nr 5 poz. 8

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji papieru do EKG termicznego Farum E600 w rozmiarze 110 mm x 35 m – jest to właściwy rozmiar papieru do aparatu Farum E600.

Odp.: Dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 6 dot. Pakietu nr 5 poz. 8

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji papieru do EKG termicznego Farum E600 w rozmiarze 110 mm x 40 m.

Odp.: Nie, zgodnie z SIWZ

Pytanie 7 dot. Pakietu nr 5 poz. 10

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji papieru o rozmiarze 110 mm x 20 m, ponieważ firma Mitsubishi od 2009 r. produkuje papier K61B o długości 20 metrów.

Odp.: Dopuszcza, nie wymaga

Pytanie 8 dot. Pakietu nr 5 poz. 10

Prosimy o wyjaśnienie czy w poz. 10 należy zaoferować oryginalny papier f-my Mitsubishi czy zamawiający dopuści również papier będący zamiennikiem?

Odp.: Nie, zgodnie z SIWZ

Pytanie 9 dot. Projektu umowy – par. 7 ust. 5

Prosimy o zmianę terminu na wymianę wadliwego towaru na 5 dni roboczych.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ

Pytanie 10 dot. Projektu umowy – par. 8 ust. 2

Prosimy o zmianę kary umownej na 10% wartości brutto części umowy pozostałej do realizacji.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 11 dot. Projektu umowy – par. 1 ust. 2

W odniesieniu do zapisów SIWZ, sugerujących konieczność uwzględnienia w cenie oferty wszystkich kosztów związanych z realizacją zamówienia, zwracamy się z prośbą o podanie prognozowanej ilości zamówień, składanych przez Zamawiającego w trakcie realizacji umowy zamówienia publicznego.

Odp.:  Zamawiający dokonuje modyfikacji zapisu w par.1ust2 projektu umowy w następujący sposób:„Zamawiający zastrzega sobie prawo do częściowej realizacji umowy na poziomie  nie mniejszym niż ok. 70% wartości.”

Pytanie 12 dot. Projektu umowy – par. 1 ust. 4

Prosimy o wykreślenie par. 1 ust. 4 z projektu umowy.

Odp.: Zamawiający nie wykreśli tego zapisu. Zgodnie z SIWZ.  Wartość dostaw wskazana w § 3 ust. 1 projektu umowy ma charakter maksymalny (z zastrzeżeniem § 11). Z kolei, intencją zapisu § 1 ust. 4 jest to, iż czasem w obrębie umowy zachodzi konieczność zakupu dodatkowej partii danego produktu, który jest wykorzystywany częściej niż pierwotnie przewidziano, a z drugiej strony poziom zakupu innego produktu jest mniejszy. Zapis ten umożliwia elastyczne realizowanie zapotrzebowania na produkty medyczne, ale jak pokazuje praktyka nie jest to częste i zakres tych zmian nie jest duży. Pozostałe zmiany w zakresie umowy reguluje m.in. § 11.

Wskazanie szacowanego poziomu zakupów na poziomie ok. 70% pozwoli Dostawcy na skalkulowanie ceny oferowanych produktów w relacji do skali zamówienia.

Pytanie 13 dotyczy Pakietu 2, poz. 10

Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania przewodu powietrznego w rozmiarze CH 16, 2,1 m?

Odp.: Tak.

Pytanie 14 dotyczy Pakietu 2, poz. 27

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 27 z zadania 2 i utworzenie z niej odrębnego zadania? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.

Odp.: Nie, zgodnie z SIWZ

Pytanie 15 dotyczy Pakietu 3 Poz. 1,2

Czy zamawiający wymaga aby każde pojedyncze opakowanie pełniło jednocześnie funkcję pojemnika na płyn, co znacznie ułatwi wykonywanie procedury?

Odp.: Dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 16

Poz.2

Czy Zamawiający wymaga aby zestaw zawierał numerację sugerującą kolejność stosowania?

Odp.: Dopuszcza, nie wymaga

Pytanie 17

Zamawiający w załączniku nr 2 do SIWZ dla pakietu nr 4 w pozycji 1-6  wymaga by Wykonawca dostarczył pojemniki na odpady medyczne w kolorze żółtym z czerwoną pokrywką.

Czy Zamawiający dopuści pojemniki na odpady medyczne w kolorze czerwonym (pojemnik + pokrywka) posiadające etykiety do opisu.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 18

Zamawiający w Załączniku nr 6 do SIWZ Wzór Umowy w §2 pkt. 2. Wymaga by dostawy były realizowane najpóźniej 7 dni od daty złożenia zamówienia przez Zamawiającego.  Proszę o uszczegółowienie jaka będzie częstotliwość składanych zamówień? Np. 1 x w miesiącu.

Odp.: Zgodnie z SIWZ.  Zamawiający będzie dokonywał zamówień zgodnie z potrzebami w uzgodnieniu z Wykonawcą.

Pytanie 19 dotyczy Pakietu 2, pozycja 9

Czy Zamawiający dopuści rurę karbowaną do respiratora dla dorosłych o średnicy 22 mm pakowaną w 50 m zwojach, do cięcia co 45 cm?

Odp.: Nie. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 20 dotyczy Pakietu 2, pozycja 14

Czy Zamawiający dopuści zestaw do wlewów kontrastowych bez barytu. Z zdobytych informacji zestaw z barytem nie występuje już na polskim rynku, co za tym idzie jest trudno dostępny, w związku z czym wskazana pozycja utrudnia złożenie oferty na cały pakiet. W przypadku negatywnej odpowiedzi zwracamy się z prośbą o jej wydzielenie do osobnego pakietu?

Odp.: Zamawiający nie dopuści. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 21dotyczy Pakietu 2, pozycja 21

Czy Zamawiający dopuści bransoletki identyfikacyjne dla dorosłych wyłącznie w kolorze białym?

Odp.: Nie. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 22 dotyczy Pakietu 2, pozycja 21

Czy Zamawiający dopuści bransoletki identyfikacyjne w kolorze białym – dla dorosłych,  różowym, niebieskim – dla małych dzieci (noworodków)?

Odp.: Nie. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 23 dotyczy Pakietu 3, pozycja 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jako równoważnych gąbek bez pokrycia dwuwęglanem sodu? Do każdej gąbki używa się odpowiedniego preparatu z substancjami czynnymi zatem zastosowanie dwuwęglanu sodu nie będzie miało praktycznego znaczenia.

Odp.: Nie. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 24 dotyczy Pakietu 3, pozycja 1

W przypadku negatywnej odpowiedzi na powyższe pytanie zwracamy się z prośbą o dopuszczenie gąbek pokrytych substancją odświeżającą na bazie roztworu mięty.

Odp.: Nie zgodnie z SIWZ.

Pytanie 25 dotyczy Pakiet 3, pozycja 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jako równoważnego preparatu do płukania ust na bazie roztworu chlorheksydyny w stężeniu 0,1% spełniającego pozostałe wymogi SIWZ?

Odp.: Tak. Zamawiający dopuści.

###### Pytanie 26 dotyczy Pakietu 3, pozycja 1

###### Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie i wycenę każdych składowych zestawu pakowanych osobno? Nie zawsze przy każdej procedurze wykorzystuje się wszystkie elementy zestawu, w przypadku osobno pakowanych elementów można wybrać tylko te które w danej chwili są potrzebne.

Odp.: Nie. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 27 dotyczy Pakietu 3, pozycja 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jako równoważnych gąbek bez pokrycia dwuwęglanem sodu? Do każdej gąbki używa się odpowiedniego preparatu z substancjami czynnymi zatem zastosowanie dwuwęglanu sodu nie będzie miało praktycznego znaczenia.

Odp.: Nie. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 28 dotyczy Pakietu 3, pozycja 2  W przypadku negatywnej odpowiedzi na powyższe pytanie zwracamy się z prośbą o dopuszczenie gąbek pokrytych substancją odświeżającą na bazie roztworu mięty.

Odp.: Nie. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 29 dotyczy Pakietu 3, pozycja 2 –  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jako równoważnego preparatu do płukania ust na bazie roztworu chlorheksydyny w stężeniu 0,1% spełniającego pozostałe wymogi SIWZ?

Odp.: Tak. Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 30 dotyczy Pakietu 3, pozycja 2–  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie i wycenę każdych składowych zestawu pakowanych osobno? Nie zawsze przy każdej procedurze wykorzystuje się wszystkie elementy zestawu, w przypadku osobno pakowanych elementów można wybrać tylko te które w danej chwili są potrzebne.

Odp.: Nie. Zgodnie z SIWZ

Pytanie 31 dotyczy Pakietu 4 poz.1

Zwracamy się o możliwość zaoferowania pojemnika plastikowego z pokrywą  na zakaźne odpady szpitalne  o poj.0,2 - 0,25l (reszta parametrów bez zmian) w kolorze czerwonym z szarą lub czerwoną pokrywką .

Odp.: Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 32 dotyczy Pakietu 4 poz. 2 - 6

Zwracamy się o możliwość zaoferowania pojemników plastikowych z pokrywą  na zakaźne odpady w kolorze czerwonym z czerwoną pokrywką.

Odp.: Tak. Zamawiający dopuszcza.

Starszy Specjalista ds. Zamówień Publicznych

mgr Marian Schab