Kraków, dnia 02.05.2017

271-8/3/2017

WYKONAWCY

Dot. ZP/7/2017                                                                                        Pytania i odpowiedzi  2

W związku z zapytaniami jakie wpłynęły do Zamawiającego dotyczącymi treści Specyfikacji  Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 209 tys. euro, Zamawiający, na podstawie art. 38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz.2164 z późniejszymi zmianami), przekazuje Wykonawcom treść pytań i odpowiedzi:

Pytanie nr 1 dotyczy Pakietu 1

1.Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania rękawic przebadanych na przenikanie 70% izopropanolu na 1 poziomie ochrony z czasem przenikania 15 minut.

Odp.: NIE. Zgodnie z SIWZ

Pytanie 2 dotyczy Pakietu 1

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie na potwierdzenie przydatności rękawic do kontaktu z żywnością raportu z badań przeprowadzonych w niezależnym od producenta laboratorium badawczym.

Odp.: NIE. Zgodnie z SIWZ

Pytanie 3 dotyczy Pakietu 1

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania rękawic o sile zrywu przed starzeniem min 6,50N

Odp.: NIE. Zgodnie z SIWZ

Pytanie 4 dotyczy Pakietu 2                                                                                                                                                                             Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie rękawicy o wskaźniku AQL 1,5.

Odp.: NIE. Zgodnie z SIWZ

Pytanie 5 dotyczy Pakietu 3

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania rękawic zarejestrowanych w I kategorii  Środków Ochrony Indywidualnej.

Odp.: NIE. Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 6 dotyczy Pakietów 1-3

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy Zamawiający w celu weryfikacji dopuści potwierdzenia parametrów zaoferowanych rękawic Kartą techniczną dystrybutora/dokumentem producenta? Pragniemy zauważyć, że Kartę Techniczną wystawia się na podstawie szeregu licznych testów dla wielu serii, nie tylko jednej jak w przypadku raportu i dzięki temu deklaruje powtarzalność parametrów dla wszystkich stosowanych przez użytkownika rękawic.

Odp.: NIE. Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 7 dotyczy Pakietu 1

Prosimy o dopuszczenie jako alternatywy rękawic przebadanych na min. 8 związków chemicznych wg EN 374-3 lub alternatywnej, w tym zasadę organiczną i nieorganiczną, kwas organiczny i nieorganiczny,  33% formalinę i 70% izopropanol na min. 1 poziomie ochrony, tj. do 30 min (raport jednostki niezależnej od producenta załączony do oferty) oraz min. 13 cytostatyków wg. ASTM D 6978-05 (raport załączony do oferty). Grubość na palcu min. 0,10 mm, siła zrywania min. 6,3 N, o poziomie AQL 1.0 (potwierdzone raportem z wynikami badań). Raport z wynikami badań przydatność do kontaktu z żywnością wydany przez jednostkę niezależną. Rozmiary XS-XL pakowane po max 100 sztuk.

Odp.: NIE. Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 8 dotyczy Pakietu 1

Prosimy o dopuszczenie rękawic odpornych na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z normą EN 374-3 – 3: min. 12 substancji (poza cytostatykami) z czasem ochrony na co najmniej 1 poziomie, w tym kwasy organiczne i nieorganiczne, zasady organiczne i nieorganiczne, alkohole i aldehydy, informacja o barierowości dla min. 2 alkoholi stosowanych w dezynfekcji - etanolu i izopropanlu - na opakowaniu. Przebadane na działanie min. 12 cytostatyków, w tym min. Karmustyny, Winkrystyny, Mitomycyny C, Metotrexatu, Melphalanu potwierdzone raportami z wynikami badań. Rozmiary XS-XL pakowane po max 100 sztuk.

Odp.: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. Pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 9 dotyczy Pakietu 1

Prosimy o dopuszczenie rękawic posiadających siłę zrywania min. 7 N.

Odp.: NIE. Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 10 dotyczy Pakietu 1

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania rękawice nitrylowe wewnętrznie chlorowane?

Odp.: NIE.

Pytanie nr 11 dotyczy Pakietu 1

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania rękawice nitrylowe AQL 1,5?

Odp.: NIE. Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 12 dotyczy Pakietu 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawic o grubości pojedynczej ścianki palca ≥0,07mm?

Odp.: NIE. Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 13 dotyczy Pakietu 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawic o grubości pojedynczej ścianki palca ≥0,08mm?

Odp.: NIE. Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 14 dotyczy Pakietu 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawic spełniających normę PN 374 na izopropanol 70% poniżej 30min?

Odp.: NIE. Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 15 dotyczy Pakietu 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na załączenie w miejsce badań producenta karty danych technicznych?

Odp.: NIE. Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 16 dotyczy Pakietu 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na załączenie oświadczenie o przydatności do kontaktu z żywnością wystawioną przez producenta?

Odp.: NIE. Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 17 dotyczy Pakietu 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawic o sile zrywania przed starzeniem min.7,0-7,5N?

Odp.: NIE. Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 18 dotyczy Pakietu 2

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania rękawice lateksowe niepudrowane AQL 1,5?

Odp.: NIE. Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 19 dotyczy Pakietu 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawic o grubości pojedynczej ścianki palca ≥0,12mm, dłoni ≥0,10mm i mankietu ≥0,07mm?

Odp.: TAK, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 20 dotyczy Pakietów 2-3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawic o sile zrywania przed starzeniem min.6,3N?

Odp.: NIE. Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 21 dotyczy Pakietów 2-3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na załączenie w miejsce badań producenta karty danych technicznych?

Odp.: NIE. Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 22 dotyczy Pakietu 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawic o zawartości protein ≤85ug/g?

Odp.: NIE. Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 23 dotyczy Pakietu 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic pakowanych po 100 szt. (90 szt. dla rozm. XL).

Odp.: TAK. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 24 dotyczy Pakietu 2

Prosimy o dopuszczenie rękawic spełniających wymagania dla co najmniej 2. poziomu skuteczności według normy EN 374-2 (Tabela 1 Kontrola poziomu i AQL - EN 374-2: 2003). Poziom skuteczności 2 według PN-EN 374-2:2005 (załącznik A) [2] odnosi się do akceptowalnego poziomu jakości (AQL) i oznacza AQL < 1,5 dla poziomu kontroli G1. Jeżeli rękawica osiągnęła co najmniej poziom 2 w powyższym teście przenikalność EN 374-2 tworzy skuteczną barierę przed bakteriami, wirusami i grzybami.

Odp.: NIE. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 25 dotyczy Pakietu 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie nieznacznie różniącej grubości konwencjonalnej rękawicy wynoszącej min. na dłoni 0,10 mm, na mankiecie min. 0,07 mm.

Odp.: TAK, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 26 dotyczy Pakietu 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie nieznacznie różniącej grubości konwencjonalnej rękawicy wynoszącej min. na mankiecie 0,08 mm.

Odp.: TAK. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 27 dotyczy Pakietu 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przedłożenia protokołu badań starszego niż 2015 r.

Odp.: TAK. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 28 dotyczy Pakietu 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic pakowanych po 100 szt. (90 szt. dla rozm. XL).

Odp.: TAK. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 29 dotyczy Pakietu 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie nieznacznie różniącej grubości konwencjonalnej rękawicy wynoszącej min. na palcu 0,10 mm.

Odp.: TAK, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 30 dotyczy Pakietu 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie poziomu protein< 115 µg/g.

Odp.: NIE. Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 31 dotyczy Pakietu 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie siły rozerwania min. 6 N.

Odp.: Zgodnie z SIWZ: siła rozerwania przed starzeniem min. 8,5 N, po starzeniu min. 6N.

Starszy Specjalista ds. Zamówień Publicznych

mgr Marian Schab