Kraków, dnia 28.04.2017

271-8/2/2017

WYKONAWCY

Dot. ZP/7/2017                                                                                        Pytania i odpowiedzi

W związku z zapytaniami jakie wpłynęły do Zamawiającego dotyczącymi treści Specyfikacji  Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 209 tys. euro, Zamawiający, na podstawie art. 38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz.2164 z późniejszymi zmianami), przekazuje Wykonawcom treść pytań i odpowiedzi:

Pytanie  1 dotyczy Załącznika nr 2a Pakietu nr 1 punkt 13

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający na dowód zgodności rękawic z normą EN 374 z wył. pkt.5.3.2 z części pierwszej (obowiązkowe badania na przenikalność substancji chemicznych min. 4, w tym koniecznie dla izopropanolu 70% powyżej 30 minut) wymaga badań jednostki niezależnej na przenikalność substancji chemicznych, a na potwierdzenie zgodności z normą EN455 część 1,2,3 badań producenta.

Odp.: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 2 dotyczy Pakietu nr 3

Czy Zamawiający dopuści rękawice o poziomie protein ≤70 µg/g i sile zrywania przed starzeniem min. 7,0 N, pozostałych parametrach niezmienionych?

Odp.: Nie. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 3 dotyczy Pakietu 1 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści rękawiczki nitrylowe  XS,S, M, L w op.a’200szt. XL a’180szt z wyceną
 z przeliczeniem ilości za 5000 opakowań ?

Odp.: Nie. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 4 dotyczy Pakietu 1 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści rękawiczki nitrylowe o grubości na palcu 0,08mm (±0,02mm), dłoni 0,07mm (±0,02mm), mankiecie 0,06mm (±0,02mm)?

Odp.: Nie. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 5 dotyczy Pakietu 1 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści rękawiczki nitrylowe o sile zrywu przed starzeniem 7,88N?

Odp.: Tak.

Pytanie 6 dotyczy Pakietu 2 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści rękawiczki lateksowe bezpudrowe o grubości na palcu 0,12mm (±0,02mm), dłoni 0,10mm (±0,02), mankiecie 0,07mm (±0,02)?

Odp.: Nie. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 7 dotyczy Pakietu 2 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści rękawiczki lateksowe bezpudrowe o poziomie AQL =1,5?

Odp.: Nie. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 8 dotyczy Pakietu 2 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści rękawiczki lateksowe bezpudrowe o sile zrywu przed starzeniem min. 6,3N, 
po starzeniu min. 6,0N?

Odp.: Nie. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 9 dotyczy Pakietu 3 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści rękawiczki lateksowe  pudrowane o poziomie protein ≤ 83µg/g?

Odp.: Nie. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 10 dotyczy Pakietu 3 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści rękawiczki lateksowe  pudrowane o sile zrywu przed starzeniem min. 8,0N?

Odp.: Tak.

Pytanie 11 dotyczy Pakietu 3 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści rękawiczki lateksowe  pudrowane zgodne z normą EN 455- 1,2,3, EN 420?

Odp.: Nie. Zamawiający dopuszcza zgodnie z SIWZ rękawicę spełniającą normę PN-EN 455 część 1,2,3,4 EN 420

Starszy Specjalista ds. Zamówień Publicznych

mgr Marian Schab