Kraków, dn. 22.06.2017 r.

ZP-271/15-2/2017

#### DO WSZYSTKICH, KOGO DOTYCZY

# dot. sprawy: ZP/14/2017 – odpowiedzi na pytania

###### Szanowni Państwo!

Uprzejmie informuję, że w sprawie ogłoszonego przez Szpital Specjalistyczny im. J. Dietla 
w Krakowie przetargu na „Dostawę odczynników wraz z dzierżawą analizatora do oznaczania parametrów biochemicznych i elementów upostaciowanych w moczu na okres trzech lat”, znak sprawy: ZP/14/2017 wpłynęło pytanie dotyczące zapisów SIWZ.

Treść pytania wraz z odpowiedzią na nie zgodnie z art. 38, ust. 2 przedstawiam poniżej:

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuści aparat z techniką pomiaru opartą na analizie obrazu mikroskopowego z wirowaniem próbki moczu na pokładzie analizatora oraz wykonywaniem ponad 250 zdjęć pola widzenia dla każdej próbki i prezentacją wybranych fotografii?

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Uwaga:

- Zamawiający modyfikuje opis przedmiotu zamówienia – załącznik 2 do SIWZ w następujący sposób:

Było:

| L.p. | Rodzaj badania | Liczba oznaczeń na okres trzech lat bez kontroli i kalibracji |
| --- | --- | --- |
| 1. | Mocz ogólny (ocena parametrów biochemicznych i elementów upostaciowanych) | 78 000 |

Jest po modyfikacji:

| L.p. | Rodzaj badania | Liczba oznaczeń na okres trzech lat bez kontroli i kalibracji |
| --- | --- | --- |
| 1. | Mocz ogólny (ocena parametrów biochemicznych i elementów upostaciowanych) | 62 000 |

- Zamawiający przesuwa termin składania i otwarcia ofert

Było: 	Termin składania ofert: 29.06.2017 r. godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: 29.06.2017 r. godz. 10:15

Jest po zmianie: 	Termin składania ofert: 04.07.2017 r. godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: 04.07.2017 r. godz. 10:15

Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianie.

Zastępca Dyrektora

ds. Administracyjnych

dr Marcin Mikos