Kraków, dn. 19.07.2017 r.

ZP-271/14-2/2017

#### DO WSZYSTKICH, KOGO DOTYCZY

# dot. sprawy: ZP/13/2017 – odpowiedzi na pytania

###### Szanowni Państwo!

Uprzejmie informuję, że w sprawie ogłoszonego przez Szpital Specjalistyczny im. J. Dietla 
w Krakowie przetargu na „Dostawy odczynników wraz z dzierżawą aparatów do wykonywania badań immunologicznych na okres 3 lat ”, znak sprawy: ZP/13/2017 wpłynęły pytania dotyczące zapisów SIWZ.

Treść pytań wraz z odpowiedziami na nie zgodnie z art. 38, ust. 2 przedstawiam poniżej:

Pytanie 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora do technik ELISA, dla którego zakres pomiaru wynosi 400-700 nm?

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 2

Wymagany przez Zamawiającego analizator do technik ELISA jako materiałów zużywalnych wymaga płyt do rozcieńczania surowic oraz jednorazowych końcówek pipetujących o pojemności 300 ul oraz 1100 ul, a także wymagane jest używanie buforu czyszczącego, których to nie uwzględnia formularz cenowy (załącznik nr 2). Prosimy o umożliwienie doliczenia wymienionych materiałów oraz wskazanie miejsca w formularzy cenowym dla tych pozycji.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający umożliwia doliczenie materiałów zużywalnych.

Do tabeli „DOSTAWA ODCZYNNIKÓW DO BADAŃ IMMUNOLOGICZNYCH„ (załącznik nr 2 - FORMULARZ CENOWY WRAZ ZE SZCZEGÓŁOWYM OPISEM PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA) proszę dodać po wierszu 9 kolejne wiersze.

UWAGA:

Zamawiający przesuwa termin składania i otwarcia ofert

- Było:

- Termin składania: 01.08.2017 r.

- Termin otwarcia ofert: 01.08.2017 r.

- Jest:

- Termin składania ofert: 04.08.2017 r.

- Termin otwarcia ofert: 04.08.2017 r.

Zastępca Dyrektora

ds. Administracyjnych

dr Marcin Mikos