Kraków, dn. 29.12.2017 r.

ZP-271/26-3/2017

#### DO WSZYSTKICH, KOGO DOTYCZY

# dot. sprawy: ZP/24/2017 – uzupełnienie odpowiedzi na pytania

###### Szanowni Państwo!

Uprzejmie informuję, że w sprawie ogłoszonego przez Szpital Specjalistyczny im. J. Dietla 
w Krakowie przetargu na „Dostawę produktów leczniczych, wyrobów medycznych 
i środków odkażających do Apteki Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie”, znak sprawy: ZP/24/2017 Zamawiający dokonuje uzupełnienia dopowiedzi na pytanie nr 65 z dnia 28.12.2017 r.

Pytanie 65

Pyt. 1 Pakiet 48 poz. 1 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie preparatu w postaci żelu do higienicznego i chirurgicznego odkażania rąk personelu, na bazie wyłącznie alkoholu etylowego, op. 750ml – jednorazowy wkłady w systemie zamkniętym, bezdotykowym. Spektrum – B, F, V (HIV, HBV, HCV, Polio, Adeno, Noro), Tbc. Dezynfekcja w czasie 0,5 min (higieniczna) - 3 min. (chirurgiczna) Bez zw. chlorhexydyny i pochodnych fenolowych. Stosowany stężony.

Wykonawca uwzględnia wymianę dozowników.

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza pod warunkiem odpowiedniego przeliczenia ilości użytego jednorazowego środka i czasu odkażania, zgodnie z SIWZ.

Starszy Specjalista

ds. zamówień publicznych

mgr Marlena Czyżycka-Poździoch