Kraków, dn. 23.04.2019 r.

ZP-271/6-2/2018

#### DO WSZYSTKICH, KOGO DOTYCZY

# dot. sprawy: ZP/5/2018 – pytania

###### Szanowni Państwo!

Uprzejmie informuję, że w sprawie ogłoszonego przez Szpital Specjalistyczny im. J. Dietla 
w Krakowie przetargu na „Dostawę wyrobów medycznych i innych produktów do Apteki Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie (”, znak sprawy: ZP/5/2018 wpłynęły pytania dotyczące zapisów SIWZ.

Treść pytań wraz z odpowiedziami na nie zgodnie z art. 38 ust. 2 przedstawiam poniżej:

Pytanie 1 – pakiet 15

Czy Zamawiający w pakiecie nr 15 dopuści do udziału w postępowaniu produkt równoważny posiadający takie same właściwości funkcjonalne jak te, które zostały określone w SIWZ. Jednocześnie zobowiązujemy się, że do oferowanych przez siebie pasków dostarczymy Zamawiającemu wymaganą ilość glukometrów kompatybilnych z oferowanymi paskami paski do glukometrów spełniające następujące parametry: opakowania pasków po 50 szt, nie są pakowane pojedynczo, autokodowanie, kapilara do automatycznego zasysania próbki krwi, metoda pomiaru biosensoryczna, zastosowany enzym GOD, możliwość alternatywnych miejsc nakłucia – dłoń, przedramię, standard ISO 15197:2013, o dokładności 95% indywidualnych wyników glukozy w zakresie ± 15 mg/dl przy stężeniu glukozy ˂ 100 mg/dl i ± 15% przy stężeniu glukozy ≥ 100 mg/dl, temperatura przechowywania pasków 4-30oC, temperatura wykonania pomiaru 10-40oC, ostrzeżenie ketonowe pow. 240 mg/dl, zakres wyników 20-600 mg/dl, zakres hematokrytu 20-60%, kalibracja do osocza krwi, pomiar z krwi kapilarnej, próbka krwi 0,5 mikrolitra, czas pomiaru 5 sekund, brak kontaktu krwi z glukometrem, pobieranie krwi przez zasysanie, pamięć 500 pomiarów, bezkontaktowy i automatyczny wyrzut paska, zasilanie z ogólnodostępnych baterii typu AAA, stabilne 3 miesiące po otwarciu opakowania. Zapewniamy szkolenie oraz serwis.

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuści. Zamawiający dopuszcza wyrób o parametrach takich samych lub przewyższających ten wymieniony w SIWZ pod warunkiem, że każdy test paskowy w opakowaniu zbiorczym jest pojedynczo pakowany !!!

Pytanie 2 – pakiet 18, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści cewnik dwuświatłowy, poliuretanowy, wykonany z biokompatybilnego materiału zapobiegającego zwężaniu naczyń, budowa cewnika zmniejsza ryzyko adhezji bocznej do ściany naczynia, odporny na zginanie bez bocznych otworów, z końcówką schodkową, z przyjaznymi dla pacjenta zakrzywionymi przedłużaczami, ze wsuniętymi mandrynami, cewnik o przekroju 14FR i długości 20 cm z nadrukiem objętości wypełnienia na ramionach sterylizowany tlenkiem etylenu, nieprzepuszczalny dla promieni rentgenowskich, zestaw apirogenny kompletny do implantacji w skład którego wchodzi: igła z końcówką echogeniczną, rozmiar 18 G x 7 cm, długi prowadnik z rdzeniem z nitinolu i końcówką typu J, wymiary 0,035 cala x 70 cm, strzykawka 10 ml z tłokiem, miniskalpel, rozszerzacz, rozmiar 12 FR x 14 cm, rozszerzacz hydrofilowy, rozmiar 16 FR x 15 cm, łącznik prowadzący typu Y, nasadki iniekcyjne, umocowanie cewnika warstwą przylepną, opatrunki, skrzydełko mocujące cewnik (na szwy) oraz mandryny ułatwiające założenie cewnika?

ODPOWIEDŹ: Prosimy o wyrób odpowiadający opisowi w SIWZ.

Pytanie 3 – pakiet 18, poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 2 do osobnego pakietu?

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie wyrazi zgody.

Pytanie 4 – pakiet 4, poz. 19

Czy Zamawiający dopuści do postępowania  produkt Citra-Valve™ bezigłowy zamknięty system do centralnych dostępów naczyniowych o działaniu przeciwbakteryjnym z czasem stosowania przez 7 dni do 750 aktywacji, objętość własna 0,09 ml, membrana w kolorze czerwony, bez mechanicznych części wewnętrznych, wolny od BPA, posiadający prosty tor przepływu, kompatybilny z końcówką Luer, Luer Lock o przepływie grawitacyjnym powyżej (550 ml/min) przy ciśnieniu 1 PSI o zakresie do (1300 ml/min) przy ciśnieniu 5 PSI, przezierny umożliwiający kontrolę całego toru przepływu krwi?

ODPOWIEDŹ: Prosimy o wyrób odpowiadający opisowi w SIWZ.

Pytanie 5 – pakiet 4, poz. 19

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 19 do osobnego pakietu?

Szczegółowe informacje o produkcie w załączeniu.

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuści.

Pytanie 6 – pakiet 5, poz. 18

Czy Zamawiający dopuści do postępowania  produkt Citra-Valve™ bezigłowy zamknięty system do centralnych dostępów naczyniowych o działaniu przeciwbakteryjnym z czasem stosowania przez 7 dni do 750 aktywacji, objętość własna 0,09 ml, membrana w kolorze czerwony, bez mechanicznych części wewnętrznych, wolny od BPA, posiadający prosty tor przepływu, kompatybilny z końcówką Luer, Luer Lock o przepływie grawitacyjnym powyżej (550 ml/min) przy ciśnieniu 1 PSI o zakresie do (1300 ml/min) przy ciśnieniu 5 PSI, przezierny umożliwiający kontrolę całego toru przepływu krwi?

ODPOWIEDŹ: Prosimy o wyrób odpowiadający opisowi w SIWZ.

Pytanie 7 – pakiet 5, poz. 18

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 19 do osobnego pakietu?

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie wyrazi zgody.

Pytanie 8 – pakiet 4, poz. 43

Czy Zamawiający dopuści do postępowania opatrunek hemostatyczny Woundclot™  o wymiarach 5 cm x 5 cm wykonany z nieoksydowanej celulozy, wzmocniony na poziomie molekularnym, przeznaczony do tamowania krwawień, nie wymagający mocnego ucisku, zdolność do absorpcji płynów w kontakcie z krwią wynosi 2500% jego własnej wagi?

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuści.

Pytanie 9 - pakiet 4, poz. 43

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na produkt pakowany po 2 szt. w saszetce z przeliczeniem zamawianej ilości?

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie wyrazi zgody.

Pytanie 10 - pakiet 4, poz. 43

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 43 do osobnego pakietu.

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie wyrazi zgody.

Pytanie 11 - pakiet 7, poz. 5.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sterylnej serwety podfoliowanej w rozmiarze 90x130 cm z otworem przylepnym 8cm?

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie wyrazi zgody.

Pytanie 12 - pakiet 7, poz. 7-12.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartuchów chirurgicznych wykonanych 
z włókniny SMS? Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 13 - pakiet 7, poz. 10-12.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartuchów chirurgicznych z dodatkowymi nieprzemakalnymi wzmocnieniami po zewnętrznej stronie?

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie wyrazi zgody.

Pytanie 14 - pakiet 24, poz. 1-3.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pieluchomajtek posiadających podwójny wkład chłonny z antybakteryjnym superabsorbentem zapewniającym wysoką chłonność produktu chłonnego oraz redukcję nieprzyjemnego zapachu, hamujący namnażanie się bakterii, 
a w związku z tym także rozkład moczu, który jest przyczyną powstawania przykrego zapachu?

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza, przy założeniu, że pozostałe parametry są zgodne z SIWZ.

Pytanie 15 - pakiet 24, poz. 1-3.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na poświadczenie danych dotyczących pieluchomajtek, w tym chłonności, poprzez załączenie karty danych technicznych wystawionych przez producenta?

ODPOWIEDŹ: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 16 - pakiet 24, poz. 1-3.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na poświadczenie PH oświadczeniem producenta pieluchomajtek?

ODPOWIEDŹ: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 17 - pakiet 24, poz. 1-3.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pieluchomajtek posiadających osłonki boczne wzdłuż wkładu chłonnego skierowane na zewnątrz, co zmniejsza możliwość wycieków? Osłonki boczne skierowane na zewnątrz nie powodują niebezpiecznych zagięć, które niosą za sobą ryzyko wystąpienia dodatkowych miejsc ucisku. Z wieloletniego doświadczenia użytkowego wiemy, że falbanki takie w tylnej części (pośladkowej pieluchy) dopasowują się do ciała od zewnątrz i łagodnie przechodzą do pozycji pionowej w części krocza, by skutecznie chronić przed bocznymi wyciekami i podnoszą komfort użytkowania przez pacjenta w odróżnieniu od falbanek skierowanych do wewnątrz

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający wyrazi zgodę przy pozostałych warunkach zgodnych z SIWZ.

Pytanie 18 -	pakiet 24, poz. 3.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pieluchomajtek w opakowaniu a 30 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający wyrazi zgodę, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 19 -	pakiet 24, poz. 3.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pieluchomajtek w opakowaniu a 10 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający wyrazi zgodę, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 20 -	pakiet 24, poz. 1.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu o składzie:

| Serweta z laminatu FB | 50x60cm | 1 |
| --- | --- | --- |
| Serweta z laminatu FB O5 I rozcięciem | 50x60cm;Ø5cm | 1 |
| Rękawice nitrylowe | M | 2 |
| Tupfer kula 17N | 20x20cm | 5 |
| Kompresy z gazy, 17N, 8W | 7,5x7,5cm | 8 |
| Pęseta plastikowa | 13 cm | 1 |
| Pean plastikowy | 14 cm (+/-0,3) | 1 |
| Pojemnik plastikowy | 125 ml | 1 |
| Strzykawka wypełniona jalową wodą z 10% gliceryną | 10 ml | 1 |
| Strzykawka wypełniona lubrykantem z lidokainą | 6 ml | 1 |

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający wyrazi zgodę. Pytanie dotyczy pakietu 29.

Pytanie 21 - pakiet 24, poz. 2.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu o składzie:

| serweta z laminatu FB | 45x75cm | 1 |
| --- | --- | --- |
| serweta z laminatu FB z otworem i przylepcem wokół otworu | 50x60cm;Ø8cm | 1 |
| tupfer kula 17N | 20x20cm | 3 |
| Kompresy włókninowe 30 g/m2 | 7,5x7,5cm | 5 |
| pęseta plastikowa | 13 cm | 1 |
| pęseta metalowa chirugiczna | 12 cm | 1 |
| imadło metalowe | 13 cm | 1 |
| nożyczki metalowe ostro-ostre | 11 cm | 1 |

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie wyrazi zgody. Dotyczy pakietu 29.

Pytanie 22 - pakiet 24, poz. 3.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu o składzie:

| Rękawice lateksowe | M | 2 |
| --- | --- | --- |
| Tupfer kula 17N | 20x20cm | 6 |
| Pęseta plastikowa |  | 1 |
| Nożyk STITCH CUTTER | 11cm (+/-0,3) | 1 |
| Rękawice lateksowe | M | 2 |
| Tupfer kula 17N | 20x20cm | 6 |
| Pęseta metalowa anatomiczna | 12 cm (+/-0,3) | 1 |
| Nożyczki chirur. metalowe oczne | 11cm (+/-0,3) | 1 |

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie wyrazi zgody. Dotyczy pakietu 29.

Pytanie 23 - pakiet 24, poz. 4.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu o składzie:

| serweta z laminatu FB | 45x75cm | 1 |
| --- | --- | --- |
| serweta z laminatu L2 45x75cm z otworem śr. 8 cm i przylepcem wokół otworu | 45x75cm;Ø8cm | 1 |
| kompresy z gazy 17N, 8W | 7,5x7,5cm | 10 |
| tupfer kula 17N | 20x20cm | 10 |
| pęseta plastikowa | 13 cm | 1 |
| strzykawka 10ml | 10ml | 1 |
| strzykawka 20ml | 20ml | 1 |
| igła 1,2x40mm | 1,2x40mm | 1 |
| igła 0,8x40mm | 0,8x40mm | 1 |
| ostrze nr 11 | Nr 11 | 1 |
| imadło metalowe | 13 cm | 1 |

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie wyrazi zgody. Dotyczy pakietu 29.

Pytanie 24 - pakiet 24, poz. 5.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu o składzie:

| serweta FB | 75x45cm | 1 |
| --- | --- | --- |
| serweta L2 50x60cm z otworem 10cm | 50x60cm;Ø10cm | 1 |
| strzykawka 3ml | 3ml | 1 |
| strzykawka 5ml | 5ml | 1 |
| igła 1,2x40mm | 1,2x40mm | 1 |
| igła 0,5x25mm | 0,5x25mm | 1 |
| kompres z włókniny 30 gram, 4W | 7,5x7,5cm | 10 |
| Opatrunek Fixopore S | 5x7,2cm | 1 |
| penseta plastikowa | 13 cm | 1 |

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie wyrazi zgody. Dotyczy pakietu 29.

Pytanie 25

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 4 ust. 3 wzoru umowy zostały wykreślone słowa „cena jednostkowa brutto”? Zgodnie z art. 106e ustawy o podatku od towarów i usług, faktura nie zawiera ceny jednostkowej brutto.

ODPOWIEDŹ: Nie, tak jak w SIWZ. Art. 106e ust. 8 ustawy o podatku od towarów i usług nie wyklucza zamieszczenia na fakturze informacji o cenie jednostkowej brutto.

Pytanie 26

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 9 ust. 1 pkt 1) wzoru umowy słowo „opóźnienia” zostało zastąpione słowem „zwłoki”? Uzasadnione jest aby przesłanką naliczenia kary umownej była zwłoka (czyli opóźnienie zawinione przez wykonawcę), nie zaś za wszelkie opóźnienia, czyli także niezawinione przez wykonawcę. Nie ma uzasadnienia rozszerzanie odpowiedzialności wykonawcy także na niezawinione naruszenie terminu. Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 17 lipca 2014 r. KIO 1338/14; KIO 1377/14, „kara umowna należy się za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy (art. 483 i nast. Kodeksu cywilnego), a więc tradycyjnie za zwłokę, a nie każde opóźnienie w wykonaniu umowy.”

ODPOWIEDŹ: Zamawiający modyfikuje zapisy umowy i §9 otrzymuje brzmienie:

„1. Strony ustalają, że w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy 
(z zastrzeżeniem §10 ust. 2 zdanie 2 i 3) Zamawiający może żądać od Dostawcy kar umownych 
z następujących tytułów i w wysokościach:

  - w razie zwłoki w dostarczeniu zamówionej dostawy lub dostarczeniu dostawy niezgodnie z zamówieniem (np. dostawa nie zawierająca wszystkich asortymentów podanych w zamówieniu, asortyment niezgodny ze złożonym zamówieniem) – w wysokości 1 % ceny brutto opóźnionej dostawy za każdy dzień zwłoki, a w przypadku zamówień „na cito” – 0,5% wartości zamówionej dostawy za każdą godzinę zwłoki oraz 1% ceny brutto dostawy niezgodnej z zamówieniem;

  - w razie całkowitego niedostarczenia zamówionej dostawy w terminie ustalonym z Zamawiającym (zwłoka w dostawie powyżej 48 godzin ponad ustalony termin lub 24 godziny ponad termin dostaw w przypadku dostaw „na cito”, Zamawiający będzie traktował, jako całkowite niedostarczenie towaru) – w takiej sytuacji Zamawiający może obciążyć Dostawcę karą umowną w wysokości 20 % umownej ceny brutto zamówionej i nie dostarczonej dostawy.

  - w razie zwłoki w dostarczeniu dokumentu WZ, faktury papierowej, faktury elektronicznej 
i innych dokumentów wymaganych niniejszą umową – w wysokości 0,5% wartości danej faktury, jednak nie mniej niż 25,00 zł za każde rozpoczęte 24 godziny zwłoki.

- Zamawiający ma prawo potrącać kwoty kar umownych, o których mowa w ust. 1 z należności Dostawcy z tytułu zapłaty za dostarczony przez niego towar, bez uprzedniego wezwania go do zapłaty kary. Zamawiający niezwłocznie poinformuje Dostawcę 
o dokonanym potrąceniu.

- W przypadku zwłoki w dostarczeniu zamówionej dostawy Zamawiający, z uwagi na potrzebę zapewnienia ciągłości leczenia pacjentów, ma prawo dokonania zakupu u innego dostawcy.

W takiej sytuacji Dostawca, oprócz kary umownej określonej w ust. 1, zobowiązany będzie do pokrycia różnicy w cenie pomiędzy ceną wynikającą z niniejszej umowy, a ceną, jaką zapłaci Zamawiający u innego Dostawcy, aby zrealizować zamówienie bądź pokrycia całości kosztów zakupu, jeśli wobec zakupu u innego dostawcy dostarczenie danej dostawy nie jest już uzasadnione.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych określonych w kodeksie cywilnym, gdy wartość kar umownych jest niższa niż wartość powstałej szkody. Dochodzenie roszczeń jest możliwe jedynie do wartości powstałej szkody.”

Pytanie 27- pakiet 19, poz. 1-4, 35, 36

Czy Zmawiający dopuści szew bez powleczenia antybakteryjnego, pozostałe parametry bez zmian?

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuści.

Pytanie 28- pakiet 19

Czy Zamawiający wszędzie tam, gdzie wymaga igły dwuwklęsłej dopuści również igłę odwrotnie tnącą kosmetyczną, pozostałe parametry bez zmian?

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuści.

Pytanie 29- pakiet 19

Czy Zamawiający wszędzie tam, gdzie wymaga igły dwuwklęsłej dopuści również igłę odwrotnie tnącą kosmetyczną z precyzyjnym ostrzem typu micro-point, pozostałe parametry bez zmian?

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuści.

Pytanie 30- pakiet 19, poz. 4

Czy Zamawiający dopuści igłę okrągłą z tnącym ostrzem (przyostrzoną)?

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuści.

Pytanie 31- pakiet 19, poz. 12

Czy Zamawiający dopuści igłę okrągłą, bez określenia „rozwartwiająca”?

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuści.

Pytanie 32- pakiet 19, poz. 5-13

Czy Zamawiający wydzieli pozycje 5-13 do osobnego pakietu?

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie wydzieli.

Pytanie 33- pakiet 19, poz. 15

Czy Zamawiający dopuści igłę o długości 24 mm?

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuści.

Pytanie 34- pakiet 19, poz. 21-23

Czy Zamawiający dopuści szwy syntetyczne, niewchłanialne, plecione, poliestrowe powlekane silikonem?

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuści.

Pytanie 35- pakiet 19, poz. 23

Czy Zamawiający dopuści igłę o długości 12 mm?

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuści.

Pytanie 36- pakiet 19, poz. 28-34, 38

Czy Zamawiający wydzieli pozycje 28-34 oraz 38 do osobnego pakietu?

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie wydzieli.

Pytanie 37- pakiet 20, poz. 1-15

Zwracam się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie nici chirurgicznych w opakowaniach po 12 saszetek, zamiast pakowanych po 36 saszetek, z odpowiednim przeliczeniem kolumny „Ilość kompletów”.

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuści zgodnie z SIWZ.

Pytanie 38- pakiet 20, poz. 9

Czy Zamawiający dopuści szwy w kolorze zielonym?

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuści.

Pytanie 39- pakiet 20, poz. 11, 13-15

Czy Zamawiający dopuści szwy w kolorze niebieskim?

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuści.

Pytanie 40 – pakiet 2, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści rękawice chirurgiczne o nieznacznej różnicy w grubości na palcu 0,21 mm - 0,24 mm, zawartość protein max 94 µg/g, w opakowaniu wewnętrznym papierowym, zewnętrznym- papier jednostronnie foliowany?

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuści.

Pytanie 41 – pakiet 2, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści rękawice posiadające specjalną warstwę antypoślizgową zapewniającą pewny chwyt?

ODPOWIEDŹ: Prosimy o wyrób zgodny z opisem SIWZ w tym równoważny (jeżeli warstwa antypoślizgowa zastępuje powierzchnię mikroteksturowaną co do jakości chwytu – funkcjonalności).

Pytanie 42 – pakiet 2, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści rękawice chirurgiczne ze specjalną warstwą antypoślizgową zapewniającą pewny chwyt?

ODPOWIEDŹ: Prosimy o wyrób zgodny z opisem SIWZ w tym równoważny (jeżeli warstwa antypoślizgowa zastępuje powierzchnię mikroteksturowaną co do jakości chwytu – funkcjonalności).

Pytanie 43 – pakiet 2, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści rękawice o długości minimum 287 mm?

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuści.

Pytanie 44 – pakiet 3, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści rękawice chirurgiczne posiadające specjalną warstwę antypoślizgową zapewniającą pewny chwyt?

ODPOWIEDŹ: Prosimy o wyrób zgodny z opisem SIWZ w tym równoważny (jeżeli warstwa antypoślizgowa zastępuje powierzchnię mikroteksturowaną co do jakości chwytu – funkcjonalności).

Pytanie 45 – pakiet 3, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści rękawice chirurgiczne o poziomie protein max 12 µg/g?

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuści.

Pytanie 46 – pakiet 3, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści potwierdzenie poziomu protein za pomocą raportu z badań producenta zgodnie z normą EN 455?

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuści.

Pytanie 47 – pakiet 3, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści rękawice chirurgiczne o grubości 0,22 mm (±0,02), o lepszym poziomie szczelności- AQL=0,65?

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuści.

Pytanie 48 – pakiet 3, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści rękawice chirurgiczne o poziomie protein max 30 µg/g?

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuści.

Pytanie 49 – pakiet 7, poz. 6

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 80 x 140 cm?

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuści.

Pytanie 50 – pakiet 7, poz. 7-12

Czy Zamawiający dopuści sterylny fartuch wykonany z 3 warstwowej włókniny typu SMS?

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuści.

Pytanie 51 – pakiet 7, poz. 7, 10

Czy Zamawiający dopuści długość rękawa w fartuchu 60 cm (+/-2 cm)?

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuści.

Pytanie 52 – pakiet 7, poz. 8, 11

Czy Zamawiający dopuści długość rękawa w fartuchu 61 cm (+/-2 cm)?

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuści.

Pytanie 53 – pakiet 7, poz. 9, 12

Czy Zamawiający dopuści fartuch o długości 138 cm (+/-3 cm), długość rękawa w fartuchu 62 cm (+/-2 cm)?

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuści.

Pytanie 54– pakiet 8, poz. 1-4

Czy Zamawiający dopuści folię o grubości 0,03 mm wykonaną z poliuretanu?

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuści.

Pytanie 55 – pakiet 8, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści folię o wymiarach całkowitych 15 cm x 28 cm, rozmiar części klejącej 15 cm x 22 cm?

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuści.

Pytanie 56 – pakiet 8, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści folię o wymiarach całkowitych 28 cm x 30 cm, rozmiar części klejącej 22 cm x 30 cm?

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuści.

Pytanie 57 – pakiet 8, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści folię o wymiarach całkowitych 40 cm x 42 cm, rozmiar części klejącej 40 cm x 36 cm?

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuści.

Pytanie 58 – pakiet 8, poz. 4

Czy Zamawiający dopuści folię o wymiarach całkowitych 55 cm x 45 cm, rozmiar części klejącej 45 cm x 49 cm?

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuści ten wymiar.

Pytanie 59 – pakiet 8, poz. 5-7

Czy Zamawiający dopuści folię wykonaną z poliuretanu?

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuści.

Pytanie 60 – pakiet 8, poz. 5

Czy Zamawiający dopuści folię o wymiarach całkowitych 15 cm x 26 cm, rozmiar części klejącej 15 cm x 20 cm?

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuści.

Pytanie 61 – pakiet 8, poz. 6

Czy Zamawiający dopuści folię o wymiarach całkowitych 34 cm x 40 cm, rozmiar części klejącej 28 cm x 40 cm?

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuści.

Pytanie 62 – pakiet 8, poz. 7

Czy Zamawiający dopuści folię o wymiarach całkowitych 60 cm x 52 cm, rozmiar części klejącej 60 cm x 46 cm?

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuści ten wymiar.

Pytanie 63 – pakiet 9, poz. 1-2

Czy Zamawiający dopuści odporność na penetrację płynów w zestawie -120 H2O?

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuści.

Pytanie 64 – pakiet 9, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści zestaw składający się z:

- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 230 cm x 260 cm, z wycięciem "U" o wymiarach 20 cm x 100 cm, wykonana z chłonnej i nieprzemakalnej dwuwarstwowej włókniny o gramaturze 60 g/m2, w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m2, zintegrowana z organizatorami przewodów

- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150 cm x 240 cm wykonana z chłonnej i nieprzemakalnej dwuwarstwowej włókniny o gramaturze 60 g/m2, w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m2, zintegrowana z organizatorami przewodów

- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 180 cm x 180 cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m2, w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m2, zintegrowana z organizatorami przewodów

- 2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75 cm x 90 cm wykonana z chłonnej i nieprzemakalnej włókniny dwuwarstwowej o gramaturze 60 g/m2, w strefie krytycznej wyposażone we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m2, zintegrowana z organizatorami przewodów

- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30.5 cm x 34 cm wykonany z włókniny typu spunlace o gramaturze 68 g/m2

- 3 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm wykonana z włókniny typu spunlace o gramaturze 68 g/m2

- 1 x elastyczna osłona na kończynę o wymiarach 30 cm x 120 cm

- 1 x bandaż elastyczny o wymiarach 10 cm x 450 cm

- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm wykonana z folii PE o gramaturze 47 g/m2 oraz dwuwarstwowej włókniny chłonnej w obszarze wzmocnionym o wymiarach 60 cm x 85 cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 104 g/m2. Osłona w postaci worka w kolorze niebieskim, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania.

- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm, wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 50 g/m2 oraz włókninowej warstwy chłonnej o wymiarach 75 cm x 190 cm i gramaturze 30 g/m2. Łączna gramatura w strefie chłonnej - 80 g/m2.

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuści.

Pytanie 65 – pakiet 17, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści testy w opakowaniu po 250 sztuk? Wielkość zapotrzebowania zostanie odpowiednio przeliczona.

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuści.

Pytanie 66 – pakiet 17, poz. 4

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie produktu równoważnego w postaci paska bibuły nasączonego sporami w bardziej profesjonalnym opakowaniu z papieru pergaminowego zabezpieczającego przed kontaminacją? Zgoda Zamawiającego pozwoli nam na złożenie znacznie tańszej cenowo oferty.

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuści.

Pytanie 67 – pakiet 17

Asortyment zaoferowany w Pakiecie nr 17 nie jest wyrobem medycznym w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz.U. nr 107, poz. 679/2010). Czy w związku z powyższym Zamawiający dopuści stosowne oświadczenie.

ODPOWIEDŹ: Tak.

Pytanie 68

Dotyczy wzoru umowy § 9, ustęp 1, punkt 1): Uprzejmie prosimy o zmianę obecnego zapisu na: „w razie zwłoki w dostarczeniu zamówionej dostawy lub dostarczeniu dostawy niezgodnie z zamówieniem (np. dostawa nie zawierająca wszystkich asortymentów podanych 
w zamówieniu, asortyment niezgodny ze złożonym zamówieniem) – w wysokości 1 % ceny brutto opóźnionej dostawy za każdy dzień zwłoki, a w przypadku zamówień „na cito” – 2% ceny brutto opóźnionej dostawy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.”

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 69 – pakiet 4, poz. 30

Czy Zamawiający wydzieli pozycję z pakietu? Podział pakietu zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych.

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie wydzieli.

Pytanie 70 – pakiet 4, poz. 30

Czy Zamawiający dopuści także przyrząd, którego komora wykonana jest z medycznego PVC? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuści.

Pytanie 71 – pakiet 13, poz. 1

Czy Zamawiający wymaga produktu jałowego?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga wyrobu zgodnego z SIWZ.

Pytanie 72 – pakiet  15

Zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający dopuszcza konkurencyjne paski testowe (wraz z przekazaniem kompatybilnych z nimi glukometrów) charakteryzujące się opisanymi poniżej cechami: a) Funkcja Auto-coding; b) Automatyczne wykrywanie zbyt małej ilości krwi wprowadzonej do paska wraz z wyświetleniem odpowiedniego komunikatu informującego o niecałkowitym wypełnieniu paska na wyświetlaczu glukometru; c) Enzym oksydaza glukozy; d) zakres wyników pomiaru w jednostkach 20-600mg/dl; e) Czas pomiaru od chwili wprowadzenia próbki 5s i wielkość próbki 0,5 mikrolitra; f) zakres hematokrytu 10-70%, umożliwiający wykonywanie pomiarów we krwi włośniczkowej osób dorosłych i noworodków; możliwość pomiaru stężenia cial ketonowych g) bezdotykowy wyrzut zużytego paska po pomiarze za pomocą przycisku; h) stabilność pasków testowych i płynów kontrolnych wynosząca 6 miesięcy po otwarciu fiolki; i) temperatura działania pasków testowych w zakresie 5-45°C, przechowywanie do 30°C; j) podświetlany ekran glukometru; k) paski pakowane zbiorczo w fiolkach x 50 szt. z możliwością dotykania pasków na całej powierzchni, posiadające wszelkie dopuszczenia i certyfikaty aktualnie wymagane zgodnie z polskim prawem?

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuści. Zamawiający dopuszcza wyrób o parametrach takich samych lub przewyższających ten wymieniony w SIWZ  pod warunkiem, że każdy test paskowy w opakowaniu zbiorczym jest pojedynczo pakowany !!!

Pytanie 73 – pakiet  15

Czy Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w postaci pasków testowych do glukometrów (wraz z przekazaniem kompatybilnych glukometrów), charakteryzujących się opisanymi poniżej parametrami: a) Funkcja Auto-coding eliminująca konieczność kodowania; b) Automatyczne wykrywanie zbyt małej ilości krwi wprowadzonej do paska wraz z wyświetleniem odpowiedniego komunikatu informującego o niecałkowitym wypełnieniu paska na wyświetlaczu glukometru; c) Enzym dehydrogenaza glukozy GDH-FAD; d) Kapilara samozasysająca krew; e-f) Wyrzut zużytego paska za pomocą przycisku, dobrze oznaczone kontrastowym wskaźnikiem miejsce zasysania krwi w przedniej części paska nieco poniżej szczytowej; g) Możliwość wykorzystania jednostkowego opakowania pasków testowych w ciągu 8 miesięcy; h) zakres hematokrytu 20-60% i zakres pomiarowy 10-900 mg/dl przy dokładności wyników zgodnej z wytycznymi aktualnej normy ISO 15197; i) zalecana temperatura przechowywania pasków w zakresie 1-32°j) ) paski pakowane zbiorczo w fiolkach x 25 szt. (2 fiolko w opakowaniu) z możliwością dotykania pasków na całej powierzchni, posiadające wszelkie dopuszczenia i certyfikaty aktualnie wymagane zgodnie z polskim prawem?

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuści. Zamawiający dopuszcza wyrób o parametrach takich samych lub przewyższających ten wymieniony w SIWZ  pod warunkiem, że każdy test paskowy w opakowaniu zbiorczym jest pojedynczo pakowany !!!

Pytanie 74 – pakiet 15

Czy Zamawiający dopuszcza konkurencyjne paski testowe do glukometru z szerokim spektrum zastosowań (wraz z przekazaniem kompatybilnych glukometrów), charakteryzujące się następującymi parametrami: a) zakres wyników pomiaru 20-600 mg/dl i zakres hematokrytu 0-70%, umożliwiający wykonywanie pomiarów glikemii we krwi włośniczkowej, żylnej i tętniczej u osób dorosłych i noworodków, przy dokładności zgodnej z wytycznymi aktualnej normy ISO 15197; b) wyrzut zużytego paska za pomocą przycisku; c) paski nie wymagające kodowania; d) Enzym dehydrogenaza glukozy GDH-FAD; e) stabilność pasków testowych wynosząca 6 miesięcy po otwarciu pojedynczej fiolki; f) wielkość próbki 0,5 mikrolitra, czas pomiaru 5s; g) ) paski pakowane zbiorczo w fiolkach x 50 szt. z możliwością dotykania pasków na całej powierzchni, posiadające wszelkie dopuszczenia i certyfikaty aktualnie wymagane zgodnie z polskim prawem?

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuści. Zamawiający dopuszcza wyrób o parametrach takich samych lub przewyższających ten wymieniony w SIWZ  pod warunkiem, że każdy test paskowy w opakowaniu zbiorczym jest pojedynczo pakowany !!!

Pytanie 75 – pakiet  15

Jak pokazują wyniki badań opublikowanych w międzynarodowej literaturze i pomiarów wykonanych w renomowanych ośrodkach badawczych, zakres hematokrytu rozpoczynający się od dolnej granicy 35% nie obejmuje w całości prawidłowych, fizjologicznych wartości HCT w takich grupach pacjentów jak niemowlęta, kobiety w ciąży i dzieci poniżej 6. roku życia, natomiast zakres od 30% nie obejmuje niemowląt. W związku z pojawiającym się tematem hematokrytu w postępowaniach dotyczących przetargów na dostawy pasków testowych, w których jeden z wykonawców zadaje pytanie, czy Zamawiający dopuści zakres hematokrytu zgodny z normą EN ISO 15197:2015, ale jednocześnie nie podaje zgodnie z faktami, że przedmiotowa norma takiego zakresu po prostu nie definiuje, uprzejmie prosimy o informację czy Zamawiający wymaga zaoferowania pasków testowych ze standardowym zakresem hematokrytu  wynoszącym przynajmniej 20-60%"?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza wyrób o parametrach takich samych lub przewyższających ten wymieniony w SIWZ – równoważny (zakres hematokrytu 15-65%) pod warunkiem, że każdy test paskowy w opakowaniu zbiorczym jest pojedynczo pakowany !!!

Pytanie 76 – pakiet 15

Czy Zamawiający wymaga pasków testowych zasysających próbkę krwi o objętości poniżej 1 mikrolitra – prosimy o podanie maksymalnej wymaganej objętości.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga testów równoważnych do tych opisanych w SIWZ czyli o parametrach takich samych lub przewyższających ten wymieniony w SIWZ. Objętość krwi do pomiaru nie może być większa niż 0,6 mikrolitra.  Warunkiem zasadniczym jest to, że każdy test paskowy w opakowaniu zbiorczym jest pojedynczo pakowany !!!

Pytanie 77 – pakiet 15

Czy Zamawiający dopuści paski testowe do glukometrów, których zgodnie z instrukcją nie należy stosować jako jedynego instrumentu pomiarowego u pacjentów poważnie chorych (bez określenia co producent rozumie przez stwierdzenie „poważnie chorzy”)?

ODPOWIEDŹ: Tak, testy paskowe do pomiaru poziomu glukozy w krwi nie są jedynym stosowanym pomiarem w sytuacjach zagrożenia życia pacjenta.

Pytanie 78 – pakiet 7, poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 7 poz. 3 serwety włóknowej 3-warstwowej, podfoliowanej, spełniającej pozostałe wymagania zawarte w SIWZ?

ODPOWIEDŹ: Tak, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 79 – pakiet 7, poz.  4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 7 poz. 4 serwety z otworem przylepnym o wymiarach 6x8 cm, spełniającej pozostałe wymagania zawarte w SIWZ?

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 80 – pakiet 7, poz. 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 7 poz. 5 serwety z otworem przylepnym o wymiarach 5x7cm, spełniającej pozostałe wymagania zawarte w SIWZ?

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 81 – pakiet 7, poz. 7-12

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 7 poz. 7-12 fartuchów chirurgicznych wykonanych z włókniny typu SMMMS, spełniających wymagania zawarte w SIWZ?

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający wyrazi zgodę.

Pytanie 82 – pakiet 9, poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 9 poz. 2 niżej opisanego zestawu nieznacznie różniącego się od wymagań zawartych w SIWZ?

Sterylne obłożenie do chirurgii biodra z włókniny min. 2-warstwowej  o gramaturze min. 55 g/m2 w części podstawowej i min. 110  g/m2 w sumie, w części wzmocnionej. Skład zestawu: serweta na stolik narzędziowy wzmocniona min. 140x190 cm, serweta na stolik Mayo wzmocniona min. 78x145 cm, samoprzylepna serweta operacyjna min. 150x25 0cm z organizatorem przewodów, wzmocniona w strefie krytycznej, samoprzylepna serweta operacyjna typu „U” ("U" min. 20x85 cm) z padem chłonnym, rozmiar serw. min. 200x260 cm, serweta nieprzylepna min. 100x150 cm, osłona na kończynę min. 30x100 cm, min. 2 taśmy samoprzylepne min. 8x40 cm x 1 komplet.  Gramatura w części podstawowej min. 55 g/m2, Sumaryczna gramatura w części chłonnej (łata chłonna) min. 110 g/m2. Odporność na penetrację płynów - min. 150 cm H2O Wykonany zgodnie z normą EN 13795-3 oraz Dyrektywą 93/42 EEC dla produktów medycznych. Wyprodukowany zgodnie z ISO 9001, ISO 13485  Na opakowaniu odklejana etykieta z numerem serii i datą ważności wyrobu

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie wyrazi zgody.

Pytanie 83 – pakiet 12, poz. 1

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w oparciu o zasadę równoważności sterylnego, jednorazowego pokrowca na aparat RTG (trzyczęściowy) x 1 komplet z przezroczystego PE o grubości 0,05 mm  Skład kompletu: a) osłona na promiennik w kształcie beretu, ściągnięta gumką o wym. 91-76cm b) osłona na wzmacniacz  o parametrach jak powyżej, c) osłona na ramię C  o wymiarach 50x250cm wyposażonego w klamry do mocowania całej długości osłony, w celu prawidłowego zabezpieczenia ramienia. Dopuszczenie powyższego produktu umożliwi dostarczenie Zamawiającemu produktu równoważnego w konkurencyjnej cenie.

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający wyrazi zgodę.

Pytanie 84 – pakiet 12, poz. 2

Czy Zamawiający wymaga sterylnego, jednorazowego pokrowca na aparaturę, prostokątnego o wymiarach 76 cm x 91 cm, wykonanego z przezroczystego PE o grubości 0,05 mm  i ściągniętego gumką umożliwiającą łatwe nałożenie i utrzymanie na przyrządzie x 1 szt. Dopuszczenie powyższego produktu umożliwi dostarczenie Zamawiającemu produktu równoważnego w konkurencyjnej cenie.

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuści ten wyrób.

Pytanie 85 – pakiet 12, poz. 3

Czy Zamawiający wymaga sterylnego, jednorazowego pokrowca na przewody x 1 szt., wykonanego z przezroczystego PE o grubości 0,05 mm. złożonego teleskopowo, z taśmami lepnymi  odpornymi na przemakanie do mocowania na końcówkach. Pokrowiec o  wymiarach 13 x 235 cm. Dopuszczenie powyższego produktu umożliwi dostarczenie Zamawiającemu produktu równoważnego w konkurencyjnej cenie.

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuści ten wyrób.

Pytanie 86 – pakiet 12, poz. 4

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w oparciu o zasadę równoważności sterylnej, jednorazowej osłony na mikroskop x 1 szt.  o wymiarach 117 x 267 cm, wypukła osłona obiektywu 65mm. Osłona wyposażona jest w trzy wyprowadzenia z perforowanymi końcówkami i uchwytami do mocowania w postaci rzepów, taśmy samoprzylepne o długości ok. 75 cm, przymocowane w odstępach ok. 25 cm, dla prawidłowego zabezpieczenia mikroskopu. Osłona jest złożona w sposób, który pozwala na aseptyczną aplikację, dodatkowo umieszczona w torebce foliowej (wewnątrz opakowania jednostkowego). Opakowania jednostkowe oznaczone piktogramami z instrukcją obsługi - aplikacji osłony. Opakowanie zbiorcze w postaci podajnika, które posiada czytelną etykietkę określającą  wymiary osłony, numer Ref., ilość sztuk w podajniku i datę ważności. Dopuszczenie powyższego produktu umożliwi dostarczenie Zamawiającemu produktu równoważnego w konkurencyjnej cenie.

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuści ten wyrób.

Pytanie 87 – pakiet 12, poz. 5

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnej, jednorazowej osłony na kończynę o wymiarze 37 x 75 cm, wykonanej z laminatu dwuwarstwowego (włóknina hydrofilowa PP / folia polietylenowa) o gramaturze 50 g/m2 lub 60 g/m2, spełniającą wymagania strefy krytycznej na całej powierzchni zgodnie z normą PN-EN 13795 1-3, komplecie 2 taśmy lepne o wymiarach 10 x 50 cm. Dopuszczenie takiego produktu pozwoli na złożenie konkurencyjnej cenowo oferty

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuści.

Pytanie 88 – pakiet 14, poz. 1

Czy Zamawiający ma na myśli nakłuwacze aktywowane za pomocą przycisku?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga nakłuwacza uruchamianego za pomocą przycisku lub równoważnego automatycznego mechanizmu zwalniającego i chowającego ostrze (nakłuwacz bezpieczny).

Pytanie 89 – pakiet 14, poz. 1

Czy Zamawiający wymaga nakłuwaczy, które mają ostrze wykonane ze stali nierdzewnej?

ODPOWIEDŹ: Tak, przy zachowaniu pozostałych parametrów (tak jak w wymienionych w opisie przedmiotu zamówienia rodzajach nakłuwaczy).

Pytanie 90 – pakiet 14, poz. 1

Czy Zamawiający oczekuje nakłuwaczy, których konstrukcja zawiera mechanizm 2 sprężyn, z których jedna wywołuje aktywację, a druga cofnięcie igły? Proponowane rozwiązanie zabezpiecza personel przed zakłuciem oraz zakażeniem.

ODPOWIEDŹ: Tak, przy zachowaniu pozostałych parametrów (tak jak w wymienionych w opisie przedmiotu zamówienia rodzajach nakłuwaczy).

Pytanie 91 – pakiet 14, poz. 1

Czy Zamawiający oczekuje nakłuwaczy o ergonomicznym kształcie „T” z odpowiednim oparciem na palce w celu zapewnienia stabilności i precyzji podczas nakłucia?

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie oczekuje konkretnego kształtu.

Pytanie 92 – pakiet 14, poz. 1

Czy Zamawiający oczekuje, żeby nakłuwacze były sterylizowane promieniami gamma?

ODPOWIEDŹ: Nie. Nakłuwacze mają być sterylne w ramach czasowych terminu ważności.

Pytanie 93 – pakiet 15, poz. 1

Ponieważ Zamawiający wymaga testów paskowych do pomiaru poziomu glukozy we krwi pakowanych pojedynczo, to czy tym samym oczekuje glukometrów wyposażonych w automatyczny wyrzutnik pasków, który w pełni zabezpieczy personel szpitala pod względem sanitarno-epidemiologicznym?

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie oczekuje tego parametru.

Pytanie 94 – pakiet 15, poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie testów paskowych do pomiaru poziomu glukozy w krwi x 25 szt., (z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań – 4 800 op.), pakowanych pojedynczo.

ODPOWIEDŹ: Tak, dopuszczamy, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 95 – pakiet 27, poz. 6-13

Czy Zamawiający mając na zasadzie zasady zachowania uczciwej konkurencji, wyrazi zgodę na wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu i dopuści w powyższym zakresie substytut kości w postaci macierzy komórkowej na bazie beta-trójfosforanu wapnia (100%). Bezbiałkowy, bezkolagenowy, nieorganiczny, osteokondukcyjny, biowchłanialny (12-24 m-ce), porowatość 70%. Substytut w postaci granulek 2-4 mm, w opakowaniu 5ml, 10ml, 15 ml, 20 ml?

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 96 – pakiet 27, poz. 14-15

Czy Zamawiający mając na zasadzie zasady zachowania uczciwej konkurencji, wyrazi zgodę na wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu i dopuści w powyższym zakresie bezbiałkowy, bezkolagenowy, nieorganiczny, osteokondukcyjny, biowchłanialny substytut kości w postaci żelowego implantu, którego podstawowym składnikiem są mikrogranulki na bazie fosforanu wapnia (TCP >95%), zawieszone w hydrożelowym nośniku, umieszczone w sterylnej, poliwęglanowej strzykawce jednorazowej typu “luer” (gotowy do aplikacji, bez konieczności łącznia składników) o objętości 5 i 10 ml?

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 97 – pakiet 4, poz. 50

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania zgłębniki żołądkowe silikonowe w zakresie rozmiarów 16CH – 21CH?

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuści.

Pytanie 98 – pakiet 4, poz. 61 i 62

Czy Zamawiający dopuści w pozycjach nr 61 i 62 igły do blokad nerwowych obwodowych z użyciem stymulatora i (lub) pod kontrolą USG, posiadają kod bezpieczeństwa z wysokiej jakości wizualizacją wzoru 360, szlif igły 30 stopni, dren infuzyjny 50cm nie zawierający DEHP, zintegrowany z igła kabelek i kabelek elektryczny zintegrowany z igłą; długość igły dla poz. 61 - 50mm i dla poz. 62 - 100mm.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający prosi o produkt zgodny z opisem SIWZ.

Pytanie 99 – pakiet 28, poz. 5

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania igły do akupunktury (pakowane z prowadnicą) w rozm. 0,25 x 50mm?

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuści.

Pytanie 100 – pakiet 28, poz. 9-10

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łącznik 15 mm odłączalny. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuści.

Pytanie 101 – pakiet 7, poz. 5

Czy można zaoferować serwetę z otworem o średnicy 7-10 cm? Pozostałe parametry zgodne z wymogami SIWZ.

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 102 – pakiet 30, poz. 1

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do endoprotezy biodra z serwetą ,,U” o następującym składzie i parametrach: 250967

Serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190 cm ( owinięcie zestawu)

2 x Ręczniki 20 x 30 cm

Fartuch SMMS niewzmocniony 130 cm

Serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm, z foli niepiaskowanej, złożona w sposób umożliwiający sterylną aplikację 80 x 145 cm

Fartuch chirurgiczny wzmocniony SMMS 150 cm

2 x  Sentinex Fartuch chirurgiczny SMMS niewzmocniony 150 cm

Rękawice chirurgiczne Sempermed Supreme r. 7

Rękawice chirurgiczne Sempermed Supreme r. 7,5

2 x Rękawice chirurgiczne Sempermed Supreme r. 8

Osłona ortopedyczna składana 33 x 110 cm z 2 foliowymi paskami samoprzylepnymi

Kieszeń na narzędzia 38 x 40 cm, dwukomorowa

2 x Taśma samoprzylepna 9 x 50 cm

Organizator przewodów typu rzep 2,5 x 20/24 cm

2 x Osłona na uchwyt lampy

Dren Ch.30 350 cm

Końcówka do ssaka typ Yankauer 8 mm

Elektroda monopolarna, kabel 320 cm

Elektroda nożowa 153 cm

Licznik do igieł duży

Strzykawka 3-czesciowa Luer- Lock 50/60 ml

5 x ostrze do skalpela nr 22

Opaska uniwersalna elastyczna 12 cm x 5 m

6 xTupfer gazowy rozmiar 6 (29 x 35 cm)

Opatrunek włókninowy o wymiarach 10 x 10 cm z wycięciem Y

20 x Kompresy gazowe z nitką RTG, 16W 17N 10 x 20 cm

Kompres opatrunkowy, nieprzylepny z wkładem wysokochłonnym 20 x 20 cm

5 x Serwety RTG białe 4-warstwowe po praniu wstępnym 40 x 40 cm

Folia operacyjna antybakteryjna 60 x 35 cm powierzchnia przylepna 35 x 35 cm

Samoprzylepna serweta chirurgiczna 2-warstwowa 150 x 180 cm

Serweta przylepna 2-warstwowa 175 x 300 cm

Samoprzylepna serweta 2-warstwowa 225 x 260 cm z wycięciem „U” 10 x 100 cm z padem chłonnym 100 x 50 cm

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie wyrazi zgody.

Pytanie 103 – pakiet 30, poz. 2

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do endoprotezy biodra wzmocniony o następującym składzie i parametrach: 250970

Serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190 cm ( owinięcie zestawu)

2 x Ręczniki 20 x 30 cm

Fartuch SMMS niewzmocniony 130 cm

Serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm, z foli niepiaskowanej złożona w sposób umożliwiający sterylną aplikację 80 x 145cm

2 x Sentinex Fartuch chirurgiczny SMMS niewzmocniony 150 cm

Sentinex Fartuch chirurgiczny SMMS wzmocniony 150 cm

Rękawice chirurgiczne Sempermed Supreme r. 7

Rękawice chirurgiczne Sempermed Supreme r. 7,5

2 x Rękawice chirurgiczne Sempermed Supreme r. 8

Osłona na kończynę, składana 32 x 120 cm

2 x Taśma samoprzylepna 9 x 50 cm

Organizator przewody typu rzep 2,5 x 20/24 cm

2 x Osłona na uchwyt lampy

Dren Ch.30 350cm

Końcówka do ssaka typ Yankauer 8mm

Uchwyt z elektrodą szpatułkową, kabel 300 cm

Elektroda nożowa 153 cm

Licznik do igieł duży

Strzykawka 3-czesciowa Luer- Lock 50/60 ml

5 x ostrze do skalpela nr 22

Opaska uniwersalna elastyczna 12 cm x 5 m

6 x Tupfer gazowy rozmiar 6(29 x 35 cm)

Opatrunek włókninowy o wymiarach 10 x 10 cm z wycięciem Y

20 x Kompresy gazowe z nitką RTG, 16W 17N 10 x 20 cm

Kompres opatrunkowy, nieprzylepny z wkładem wysokochłonnym 20 x 20 cm

5 x Serwety RTG białe 4W 20N po praniu wstępnym 40 x 40 cm

Folia bakteriobójcza 90 x 60 cm powierzchnia klejenia 60 x 60 cm

Serweta przylepna 2-warstwowa 175 x 180 cm

Raucodrape Serweta do chirurgii biodra w ułożeniu bocznym 285/400 x 400 cm, ze zintegrowanym ekranem anestezjologicznym posiada otwór samouszczelniający 18 x 22 cm, 2 kieszenie do dyslokacji kończyny umieszczone po obu bokach serwety. Serweta posiada materiał wzmocnienia umieszczony wokół otworu oraz 6 zintegrowanych organizatorów przewodów. Serweta jest wyposażona w pasek samoprzylepny nad otworem.

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie wyrazi zgody.

Pytanie 104 – pakiet 30, poz. 3

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do endoprotezy kolana o następującym składzie i parametrach: 250972

Serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190 cm ( owinięcie zestawu)

2 x Ręczniki 20 x 30 cm

Fartuch SMMS niewzmocniony 130 cm

Serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm, z foli niepiaskowanej, złożona w sposób umożliwiający sterylną aplikację 80 x 145 cm

Fartuch chirurgiczny SMMS niewzmocniony 150 cm

Fartuch chirurgiczny SMMS wzmocniony 150 cm

Rękawice chirurgiczne Sempermed Supreme r. 7

Rękawice chirurgiczne Sempermed Supreme r. 7,5

Rękawice chirurgiczne Sempermed Supreme r. 8

Osłona ortopedyczna składana 33 x 55 cm z 1 foliowym paskiem samoprzylepnym

Kieszeń na narzędzia 38 x 40 cm, dwukomorowa

2 x Taśma samoprzylepna 9 x 50 cm

Organizator przewody typu  rzep 2,5 x 20/24 cm

2 x Osłona na uchwyt lampy

Dren Ch.30 350 cm

Końcówka do ssaka typ Yankauer 8 mm

Uchwyt z elektrodą szpatułkową, kabel 300 cm

Miska nerkowata biała 24 cm

Licznik do igieł duży

Strzykawka 3-czesciowa Luer- Lock 50/60 ml

6 x Tupfer gazowy rozmiar 6 (29 x 35 cm)

4 x ostrze do skalpela nr 20

2 x ostrze do skalpela nr 11

Opaska uniwersalna elastyczna 12 cm x 5 m

Opaska podgipsowa syntetyczna 15 cm x 3 m

Kompresy gazowe z nitką RTG, 16W 17N 10 x 20 cm

5 x Serwety RTG białe 4W 20N po praniu wstępnym 40 x 40 cm

Folia operacyjna antybakteryjna 60x35cm powierzchnia przylepna 35 x 35 cm

Serweta chirurgiczna 2-warstwowa 150 x 180 cm

Serweta 2-warstwowa w kształcie litery T do kończyny z otworem samouszczelniającym 7 cm otoczonym dodatkowym padem chłonnym 130 x 50 cm, ze zintegrowanymi uchwytami do przewodów i drenów , rozmiar serwety 270/200 x 335 cm

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie wyrazi zgody.

Pytanie 105 – pakiet 30, poz. 4

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do artroskopii kolana o następującym składzie i parametrach: 250969

Serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190 cm ( owinięcie zestawu)

2 x Ręczniki 20 x 30 cm

Fartuch SMMS wzmocniony 130 cm

Serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm, z foli niepiaskowanej, złożona w sposób umożliwiający sterylną aplikację 80 x 145 cm

Fartuch chirurgiczny SMMS wzmocniony 150 cm

Rękawice chirurgiczne Sempermed Supreme r. 7

Rękawice chirurgiczne Sempermed Supreme r. 8

Osłona ortopedyczna składana 33 x 55 cm z 1 foliowym paskiem samoprzylepnym

2 x Taśma samoprzylepna 9 x 50 cm

Organizator przewody typu rzep 2,5 x 20/24 cm

Osłona na kamerę składana teleskopowo 13 x 250 cm

Dren łączący do odsysania pola operacyjnego 26 Ch 350 cm

Dren Redona 8 cm  Ch 12 50cm z elementem kontrastującym w RTG

Opaska podgipsowa syntetyczna 15 cm x 3 m

Miska nerkowata biała 24 cm

Opaska uniwersalna elastyczna 12 cm x 5 m

20 x Kompresy gazowe z nitką RTG, 16W 17N 10x10cm

6 x Tupfer gazowy rozmiar 6 (29 x 35 cm)

Igła iniekcyjna 1,20 x 40 mm

Ostrze do skalpela nr 10

Serweta chirurgiczna 2-warstwowa 150 x 180 cm

Serweta do artroskopii kolana 2-warstwowa z workiem do zbiórki płynów, z otworem samouszczelniającym 7 i 6 cm, z zintegrowanymi uchwytami do przewodów i drenów, rozmiar serwety 225 x 320 cm

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie wyrazi zgody.

Pytanie 106 – pakiet 31, poz. 1

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do operacji kręgosłupa szyjnego o następującym składzie i parametrach: 250971

Serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190 cm ( owinięcie zestawu)

2 x Ręczniki 20 x 30 cm

Fartuch SMMS niewzmocniony 130 cm

Serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm, z foli niepiaskowanej, złożona w sposób umożliwiający sterylną aplikację 80 x 145 cm

2 x Fartuch chirurgiczny SMMS niewzmocniony150cm

Rękawice chirurgiczne Sempermed Supreme r. 7

Rękawice chirurgiczne Sempermed Supreme r. 7,5

Rękawice chirurgiczne Sempermed Supreme r. 8

2 x Taśma samoprzylepna 9 x 50 cm

Kieszeń na narzędzia 38 x 40 cm, dwukomorowa

Pokrowiec na panel sterowania okrągły 120 cm

2 x Osłona uchwytu mikroskopu 33 x 20 cm

Uchwyt z elektrodą szpatułkową, kabel 300 cm

Dren Ch.30 350 cm

Końcówka do ssaka  typu Yankauer 8 mm

Licznik do igieł duży

Czyścik do elektrody 5 x 5 cm

Strzykawka jednorazowa 2-częściowa 20 ml

Kaniula z kulką 0,8mm 70mm

Ostrze do skalpela nr 10

Ostrze do skalpela nr 11

4 x Tupfer gazowy rozmiar 6 (29 x 35 cm)

Opatrunek włókninowy o wymiarach 10 x 10 cm z wycięciem Y

40 x Kompresy gazowe z nitką RTG, 16W 17N 10x10cm

Folia operacyjna 15 x 20 cm

2 x Serweta samoprzylepna 75 x 90 cm 2-warstwowa

Serweta przylepna 2-warstwowa 175 x 180 cm

Serweta samoprzylepna 150 x 240 cm 2-warstwowa

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie wyrazi zgody.

Pytanie 107 – pakiet 31, poz. 2

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do operacji dysku o następującym składzie i parametrach: 250968

Serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190cm ( owinięcie zestawu)

2 x Ręczniki 20 x 30 cm

Fartuch SMMS niewzmocniony 130 cm

Serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm, z foli niepiaskowanej, złożona w sposób umożliwiający sterylną aplikację 80 x 145 cm

2 x Fartuch chirurgiczny SMMS niewzmocniony 150 cm

Rękawice chirurgiczne Sempermed Supreme r. 7

Rękawice chirurgiczne Sempermed Supreme r. 7,5

Rękawice chirurgiczne Sempermed Supreme r. 8

Kieszeń na narzędzia 38 x 40 cm, dwukomorowa

2 x Taśma samoprzylepna 9 x 50 cm

Dren Ch.30 350 cm

Uchwyt z elektrodą szpatułkową, długość kabla 300 cm

Redon system drenowania z łacznikiem schodkowym Ch 06-18 400 ml

Licznik do igieł duży

Strzykawka jednorazowa 2-częściowa 20 ml

Igła do iniekcji 18G 1,2 x 40 mm

Igła do iniekcji 21G, 0,8 x 40 mm

Ostrze do skalpela nr 10

Ostrze do skalpela nr 11

4 x Tupfer gazowy rozmiar 6 (29 x 35 cm)

40 x Kompresy gazowe z nitką RTG, 16W 17N 10 x 10 cm

Pokrowiec na panel sterowania okrągły 120 cm

2 x Serweta samoprzylepna 75 x 90 cm 2-warstwowa

Serweta przylepna 2-warstwowa 175 x 180 cm

Serweta samoprzylepna 150 x 240 cm 2-warstwowa

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie wyrazi zgody.

Pytanie 108 – pakiet 31, poz. 3

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do stabilizacji kręgosłupa o następującym składzie i parametrach: 251346

Serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190 cm ( owinięcie zestawu)

2 x Ręczniki 20 x 30 cm

Fartuch SMMS niewzmocniony 130 cm

Serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm, z foli niepiaskowanej, złożona w sposób umożliwiający sterylną aplikację 80 x 145 cm

2 x Fartuch chirurgiczny SMMS Standard 150 cm

Rękawice chirurgiczne Sempermed Supreme r. 7

Rękawice chirurgiczne Sempermed Supreme r. 7,5

Rękawice chirurgiczne Sempermed Supreme r. 8

Kieszeń na narzędzia 38 x 40 cm, dwukomorowa

2 x Taśma samoprzylepna 9 x 50 cm

Organizator przewodów typu rzep 2,5 x 20/24 cm

2 x Pokrowiec na panel sterowania okrągły 120 cm

Dren Ch.30 350 cm

Końcówka do ssaka typ Yankauer 8mm

Elektroda monopolarna nożowa, długość kabla 320 cm

Miska w kształcie nerki 700 ml niebieska ze skalą

Licznik do igieł duży

Czyścik do elektrody 5 x 5 cm

Strzykawka jednorazowa 2-częściowa 20 ml

Igła iniekcyjna 21G, 0,8 x 40 mm

Igła iniekcyjna 18G 1,2 x 40 mm

Ostrze do skalpela nr 10

Ostrze do skalpela nr 11

4 x Tupfer gazowy rozmiar 6 (29 x 35 cm)

40 x Kompresy gazowe z nitką RTG, 16W 17N 10 x 10 cm

Folia operacyjna  30x20cm

2 x Serweta samoprzylepna 75x90cm 2-warstwowa

Serweta przylepna 2-warstwowa 175 x 180 cm

Serweta samoprzylepna 150 x 240 cm 2-warstwowa

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie wyrazi zgody.

Pytanie 109 – pakiet 2, poz. 1-3

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy Zamawiający w celu weryfikacji dopuści potwierdzenia parametrów zaoferowanych rękawic Kartą techniczną/dokumentem producenta? Pragniemy zauważyć, że producent Kartę Techniczną wystawia na podstawie szeregu licznych testów dla wielu serii, nie tylko jednej jak w przypadku raportu i dzięki temu deklaruje powtarzalność parametrów dla wszystkich stosowanych przez użytkownika rękawic.

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuści.

Pytanie 110 – pakiet 2, poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jako alternatywy następujących rękawic:

Rękawice chirurgiczne, półsyntetyczne: lateksowo-nitrylowe, trójwarstwowe, warstwa wew. 100% nitryl, bezpudrowe, wewnątrz silikonowane, grubość max. 0,21 mm. AQL po zapakowaniu < 1,0, sterylizowane radiacyjnie, anatomiczne, poziom protein < 50 ug/g rękawicy, mankiet rolowany z widocznymi widocznymi podłużnymi i poprzecznymi wzmocnieniami, opakowanie zewnętrzne hermetyczne foliowe podciśnieniowe z dodatkowymi tłoczeniami w listkach ułatwiającymi otwieranie. Certyfikat CE jednostki notyfikowanej dla środka ochrony osobistej kategorii III.

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuści.

Pytanie 111 – pakiet 3, poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnych rękawic o lepszym jakościowo poziomie AQL=0,65. Pozostałe wymogi – zgodnie z SIWZ.

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuści, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 112 – pakiet 3, poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnych rękawic o lepszym jakościowo poziomie AQL<1,0. Pozostałe wymogi – zgodnie z SIWZ.

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuści, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 113 – pakiet 5, poz. 2

1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewników Foley sterylizowanych tlenkiem etylenu.

2. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewników Foley sterylizowanych radiacyjnie z lateksową zastawką, w opakowaniu folia-folia.

ODPOWIEDŹ: 1) Nie dopuszczamy, 2) Nie dopuszczamy.

Pytanie 114 – pakiet 5, poz. 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie filtra o przestrzeni martwej 34 ml, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 115 – pakiet 5, poz. 26,27

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy oczekuje rurek intubacyjnych z mankietem niskociśnieniowym z łącznikiem ISO kodowany kolorem dla optymalnego wyboru rozmiaru cewnika do odsysania zgodnie z normą PN-EN ISO 8836:2014-12?

ODPOWIEDŹ: Tak, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 116 – pakiet 5, poz. 27

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy wymaga aby rurka intubacyjna-zbrojona posiadała linię RTG od zakończenia spirali do końca rurki co umożliwi precyzyjną kontrolę głębokości wprowadzenia rurki w obrazie RTG.

ODPOWIEDŹ: Tak, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 117 – pakiet 5, poz. 55

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do autotransfuzji składającego się z worka na krew o pojemności 700 ml z filtrem 175 mikronów i zastawką przeciwzwrotną, mieszka o pojemności 200 ml z zastawką przeciwzwrotną, z uchwytem na kciuk oraz drenem zintegrowanym z łącznikiem Y do podłączenia z drenami Redon, z aparatem do przetoczeń z filtrem kaskadowym z najbezpieczniejszym filtrem końcowym na rynku: 175/40/10u, z workiem na drenaż przedłużony o pojemności 700 ml z zastawką przeciwzwrotną, z dwoma drenami pooperacyjnymi z nitką Rtg w rozmiarach 10-18 CH do wyboru.

Elementy zestawu pakowane są oddzielnie w sterylne opakowania z możliwością zamówienia pojedynczych części składowych:

- mieszek z łącznikiem Y i workiem na krew

-aparat do przetoczeń z filtrem kaskadowym

- worek na drenaż przedłużony

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza, prosimy o wycenę poszczególnych części zestawu pod pakietem.

Pytanie 118 – pakiet 7, poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnej kieszeni w rozmiarze 41 x 33 cm.

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 119 – pakiet 7, poz. 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnej serwety w rozmiarze 75 x 90 cm z otworem owalnym 5 cm x 8 cm.

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 120 – pakiet 7, poz. 5

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnej serwety w rozmiarze 150 x 120 cm z otworem owalnym 5 cm x 8 cm.

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 121 – pakiet 7, poz. 6

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnej serwety na stolik Mayo w rozmiarze 80 x 142 cm x 1 szt.

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 122 – pakiet 7, poz. 7

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnego fartucha chirurgicznego wykonanego z włókniny typu SMS w rozmiarze M o długości 120 cm.

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 123 – pakiet 7, poz. 8

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnego fartucha chirurgicznego wykonanego z włókniny typu SMS w rozmiarze L o długości 130 cm.

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 124 – pakiet 7, poz. 9

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnego fartucha chirurgicznego wykonanego z włókniny typu SMS w rozmiarze XL o długości 140 cm.

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 125 – pakiet 7, poz. 10

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnego fartucha chirurgicznego wykonanego z włókniny typu SMS posiadającego dodatkowe wzmocnienie o gramaturze 30g/m2 w rozmiarze M o długości 120 cm.

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 126 – pakiet 7, poz. 11

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnego fartucha chirurgicznego wykonanego z włókniny typu SMS posiadającego dodatkowe wzmocnienie o gramaturze 30g/m2 w rozmiarze L o długości 130 cm.

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 127 – pakiet 7, poz. 7-11

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnego fartucha chirurgicznego o min długości rękawa 55 cm.

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 128 – pakiet 8, poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie folii chirurgicznej wykonanej z poliuretanu o wymiarach całkowitych 10 cm x 22,5 cm i rozmiarach części klejącej 10 cm x 14 cm.

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 129 – pakiet 8, poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie folii chirurgicznej wykonanej z poliuretanu o wymiarach całkowitych 28 cm x 38,5 cm i rozmiarach części klejącej 28 cm x 30 cm.

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 130 – pakiet 8, poz. 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie folii chirurgicznej wykonanej z poliuretanu o wymiarach całkowitych 53,5 cm x 28 cm i rozmiarach części klejącej 28 cm x 45 cm.

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 131 – pakiet 8, poz. 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie folii chirurgicznej wykonanej z poliuretanu o wymiarach całkowitych 63,5 cm x 45 cm i rozmiarach części klejącej 55 cm x 45 cm.

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 132 – pakiet 8, poz. 5

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie folii chirurgicznej wykonanej z poliuretanu o wymiarach całkowitych 20 cm x 20 cm i rozmiarach części klejącej 15 cm x 20 cm.

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 133 – pakiet 8, poz. 6

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie folii chirurgicznej wykonanej z poliuretanu o wymiarach całkowitych 40 cm x 40 cm i rozmiarach części klejącej 34 cm x 40 cm

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 134 – pakiet 8, poz. 7

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie folii chirurgicznej wykonanej z poliuretanu o wymiarach całkowitych 70 cm x 45 cm i rozmiarach części klejącej 60 cm x 45 cm.

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 135 – pakiet 8, poz. 5-7

Prosimy o dopuszczenie folii bakteriobójczej  sklasyfikowanej jako wyrób medyczny Klasy  IIa sterylny zgodnie z Regułą  6 i 7 aneksu IX Dyrektywy o Wyrobach Medycznych 93/42 EWG, potwierdzonej za zgodność przez Europejską Jednostkę Notyfikowaną stosownym certyfikatem  CE.

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia przez oferowany wyrób pozostałych wymagań Zamawiającego.

Pytanie 136 – pakiet 9, poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu uniwersalnego wzmocnionego w składzie:

- 1 x serweta na stolik narzędziowy 140 x 190 cm (owiniecie zestawu)

- 1 x serweta na stolik Mayo 80 x 142 cm

- 2 x serweta boczne 75 x 90 cm, przylepna na całej długości dłuższego boku

- 1 x serweta dolna 175 x 175 cm, przylepna

- 1 x serwetę górna 150 x 240 cm, przylepna

- 1 x taśma lepna 9 x 50 cm

- 4 x ręcznik chłonny z mikrosiecią zabezpieczająca przed rozrywaniem 20 x 30 cm

Tolerancja rozmiarów +/-2 cm

Serwety okrywające pacjenta wykonane z jednorodnego na całej powierzchni, chłonnego laminatu 2-warstwowego (polipropylen, polietylen) o gramaturze 58 g/m2, dobrze układającego się na pacjencie, odporny na przenikanie płynów (> 200 cm H2O). Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795 pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada min. 3 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta. Sterylizacja tlenkiem etylenu. Zestawy pakowane zbiorczo w worek foliowy, następnie karton. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzonej certyfikatem.

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuści.

Pytanie 137 – pakiet 9, poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu uniwersalnego wzmocnionego w składzie:

- 1 x serweta na stolik narzędziowy 140 x 190 cm ze wzmocnieniem 60 x 190 cm

- 1 x serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm ze wzmocnieniem 55 x 88 cm

- 2 x serweta boczna 75 x 90 cm, ze wzmocnieniem chłonnym 37 x 90 cm, przylepna

- 1 x serweta dolna 175 x 200 cm ze wzmocnieniem chłonnym 50 x 75 cm, przylepna

- 1 x serweta górna 150 x 240 cm ze wzmocnieniem chłonnym 50 x 75 cm, przylepna

- 1 x taśma lepna 10 x 50 cm

- 4 x ręcznik chłonny 30 x 40 cm

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuści, przy spełnieniu pozostałych warunków.

Pytanie 138 – pakiet 9, poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnego obłożenia do chirurgii biodra w składzie:

- 1 x serweta na stolik narzędziowy min. 140 x 190 cm

- 1 x serweta na stolik Mayo, 80 x 145 cm

- 5 x taśma przylepna, przeźroczysta 8 x 40 cm

- 1 x osłona na kończyne 30 x 120cm 2-warstwowa, z warstwą chłonną od wewnętrznej strony

- 1 x serweta dolna 190 x 190 cm, przylepna, długość przylepca 85 cm

- 1 x serweta górna 300 x 221 cm przylepna, długość przylepca 130 cm

- 1 x serweta do operacji biodra 230 x 305 cm ze wzmocnieniem chłonnym 70 x 100 +/- 1 cm cm, z wycięciem U 15 x 117 cm zaopatrzonym w taśmy lepne, które obejmują precyzyjnie zaokrąglenia wycięcia U jednocześnie umożliwiają trójstopniową aplikacje na pacjencie.

Serwety okrywające pacjenta wykonane z laminatu 2-warstwowego (polipropylen, polietylen) o gramaturze 58g/m2 odpornego na penetracje płynów (>200 cmH2O). Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795 pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada min. 3 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta. Sterylizacja tlenkiem etylenu. Zestawy pakowane zbiorczo w worek foliowy, następnie karton. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzonej certyfikatem.

ODPOWIEDŹ: Tak, dopuścimy pod warunkiem otrzymania w zestawie dodatkowo 4 ręczników celulozowych i wzmocnionych serwet na stoliki.

Pytanie 139 – pakiet 9, poz. 1-2

Czy Zamawiający oczekuje, aby serwety były chłonne na całej ich powierzchni?

ODPOWIEDŹ: Tak.

Pytanie 140 – pakiet 13, poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie gazików do dezynfekcji skóry nasączonych 70% roztworem alkoholu izopropylowego, w rozmiarze 3 cm x 3 cm (6 cm x 6 cm po rozłożeniu), zamkniętych w elastycznych foliowych saszetkach. Opakowanie a 100 sztuk.

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 141 – pakiet 22, poz. 4, 5

Czy Zamawiający w Pakiecie 22 wyrazi zgodę na wydzielenie punktu 4 i 5 i dopuści:

W punkcie 4 - jednorazowe ostrza (do posiadanej przez szpital piły oscylacyjnej HD firmy Stryker) - bez wycięcia, o wymiarach: szerokość krawędzi tnącej- 25 mm, grubość materiału ostrza i krawędzi tnącej ostrza 1,27 mm, głębokość cięcia ostrza 90,0 mm.

W punkcie 5 - jednorazowe ostrza (do posiadanej przez szpital piły oscylacyjnej HD firmy Stryker) - z wycięciem, o wymiarach: szerokość krawędzi tnącej- 25 mm, grubość materiału ostrza i krawędzi tnącej ostrza 1,27 mm, głębokość cięcia ostrza 90 mm?”

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie wydziela i nie dopuszcza.

Pytanie 142 – wzór umowy § 1, ust. 6

Prosimy o odstąpienie od wymogu przeszkolenia personelu w Pakiecie nr 1. Personel powinien być już przeszkolony przez dostawcę wstrzykiwacza kontrastu w momencie dostarczenia urządzenia. Oferowany sprzęt jednorazowy jest w 100% kompatybilny ze wstrzykiwaczem, a dodatkowe szkolenie podniesie tylko niepotrzebnie koszty zamówienia.

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie odstąpi.

Pytanie 143 – pakiet 7, poz. 4

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania serwety z otworem 6 x 8 cm.

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 144 – pakiet 7, poz. 4

Zwracamy się z prośba o dopuszczenie do zaoferowania serwety z otworem nieprzylepnym.

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 145 – pakiet 7, poz. 7-12

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania fartuchów wykonanych z włókniny typu SMMMS, bardzo dobrej jakości, – tj. włókniny typu SMS wzmocnionej dodatkowo warstwami wewnętrznymi Meltblown (M), czyli warstwą filtracyjną, która stanowi barierę przed drobnoustrojami.  Zatem im większa warstwa wewnętrzna tym lepsza barierowość przed przenikaniem mikroorganizmów. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 146 – pakiet 9, poz. 1

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania alternatywnego zestawu o poniższym składzie: Jałowy zestaw uniwersalny z serwetą z wycięciem "U"- wykonany z chłonnego laminatu polietylenu i włókniny polipropylenowej o minimalnej gramaturze 62 g/m² wzmocnionego włókniną typu Spunlace o gramaturze min. 70 g/m² .Odporność na przenikanie cieczy – min. 200 cm H₂O. Skład:

- 1 czerwona osłona na stolik Mayo 80 x 145 cm o grubości 0,065 mm, ze wzmocnieniem 60 x 85 cm o gram. 40 g/m².

- 1 serweta na stół instrumentariuszki 140 x 190 cm, wzmocnienie 76 x 190 cm, o gram. 30 g, folia PE 0,050 mm

- 1 serweta przylepna 150 x 240 cm z przylepną taśmą przy dłuższym boku o wym. 5 x 90 cm, wzmocniona na powierzchni 50 x 75 cm

- 1 serweta przylepna 175 x 200 cm, z przylepną taśmą na krótszym boku o wym. 5 x 90 cm, wzmocniona na powierzchni min. 50 x 75 cm

- 2 serwety przylepne 75 x 90 cm z przylepną taśmą o wym. 5 x 90 cm, wzmocniona na powierzchni min. 45 x 60 cm

- 1 włókninowa taśma samoprzylepna 9 x 50 cm,

- 4 ręczniki celulozowe 30 x 40 cm wzmocnione syntetyczną siatką o gramaturze 68 gsm

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuści.

Pytanie 147 – pakiet 9, poz. 2

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania alternatywnego zestawu o poniższym składzie: Jałowy zestaw do chirurgii biodra - wykonany z chłonnego laminatu polietylenu i włókniny polipropylenowej o minimalnej gramaturze 62 g/m² wzmocnionego włókniną typu Spunlace o gramaturze min. 70 g/m². Odporność materiału na przenikanie cieczy – min. 200 cm H₂. Skład

- 1 osłona na stolik Mayo 80 x 145 cm, o grubości 0,065 mm, ze wzmocnieniem 60 x 85 cm o gram. 40 g/m²

- 1 serweta na stół instrumentariuszki 140 x 190 cm, wzmocnienie 75 x 190 cm o gram. 30 g, folia PE 0,050 mm,

- 1 serweta główna o minimalnych wymiarach 200 x 260 cm z samoprzylepnym wycięciem w kształcie "U" o min. wym. 7 x 95 cm, wzmocniona na powierzchni min. 150 x 160 cm

- 1 nieprzylepna serweta 150 x 150 cm,

- 1 nieprzylepna serweta 75 x 90 cm,

- 1 serweta przylepna 170 x 300 cm,

- 1 osłona na kończynę 35 x 120 cm,

- 2 włókninowe taśmy samoprzylepne 9 x 50 cm,

- 4 ręczniki celulozowe 30 x 40 cm

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuści przy zachowaniu pozostałych warunków SIWZ.

Pytanie 148 – wzór umowy

Prosimy o modyfikację zapisu § 3 ust. 7 projektu umowy poprzez wykreślenie treści: „Zmiany cen brutto wynikające z ewentualnych zmian stawek podatku VAT, będą wymagały wprowadzenia, poprzez zawarcie stosownego aneksu do niniejszej umowy. Dostawca sporządzi stosowny aneks i dostarczy go Zamawiającemu.” i zastąpienie jej następującą treścią: „W takim przypadku zmiana cen brutto nastąpi automatycznie, nie wymaga formy aneksu.”

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 149 – wzór umowy

Prosimy o dodanie do projektu umowy zapisu § 3 ust. 5a o następującej treści: „Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ceny w przypadku zmiany cen producenta lub w przypadku zmiany w czasie trwania umowy kursu dolara amerykańskiego w stosunku do złotego o co najmniej 5%. W takim przypadku zmiana umowy nastąpi w formie aneksu.”

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 150 – wzór umowy

Prosimy o modyfikację zapisu projektu umowy poprzez wydłużenie w § 8 ust. 4 terminu na realizację reklamacji do 5 dni roboczych.

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 151 – wzór umowy

Prosimy o modyfikację zapisu projektu umowy dotyczącego kar umownych poprzez ich zmniejszenie do wysokości 0,1 % (jednak nie więcej niż 50 zł za jeden dzień) w § 9 ust. 1 pkt 1 oraz pkt 3 oraz do wysokości 10% w § 9 ust. 1 pkt 2. Pragniemy podkreślić, że zastrzeżone kary umowne mogą zostać uznane za wygórowane i narażają Wykonawcę na odpowiedzialność niewspółmiernie wysoką do ewentualnych naruszeń. Ponadto, w przypadku obniżenia wysokości kar umownych interes Zamawiającego nie zostanie zagrożony, ponieważ ma możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

ODPOWIEDŹ: ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający nie uważa przyjętego poziomu kar umownych za wygórowany. Zapewnienie ciągłości i terminowości dostaw leków ma dla Szpitala kluczowe znaczenie, a uchybienia w terminowości dostaw mogą nieść za sobą problemy związane z zapewnieniem ciągłości terapii pacjentów, co grozi poważnymi konsekwencjami.

Pytanie 152 – pakiet 5, poz. 36

Czy Zamawiający dopuści zamknięty system dostępu naczyniowego z podwójnym przedłużaczem o średnicy makro i długości 15 cm. System w technologii podzielnej membrany silikonowej  zapobiega dostępowi mikroorganizmów z otoczenia zewnętrznego. Prosty  tor przepływu pozwala uzyskać wartości na poziomie 445 ml/min. Objętość wypełnienia wynosi 1,6 ml. Przejrzysta obudowa daje możliwość całkowitej widoczności wnętrza oraz pomaga zapewnić skuteczność przepłukiwania. System zamknięty ma zastosowanie w dożylnych wyrobach medycznych spełniających normy ISO, stosowanie w przewlekłej i ciągłej terapii infuzyjnej, podłączanie i odłączanie strzykawek oraz zestawów dożylnych, pobieranie krwi oraz użycie na liniach dotętniczych. Urządzenie niewielkich rozmiarów zwiększa komfort pacjenta dzięki małej i lekkiej budowie. Korek może być  używany do 500 aktywacji.  Nie zawiera lateksu i DEHP. Opakowanie zawiera 50 sztuk z przeliczeniem zamawianej ilości.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuści, pod warunkiem zachowania położenia membrany, które umożliwia łatwą i skuteczną dezynfekcję.

Pytanie 153 – pakiet 5, poz. 66

Czy Zamawiający dopuści kranik odcinający do terapii dożylnej, trójdrożny, wykonany z poliwęglanu-tworzywa odpornego na mechaniczne pęknięcia oraz na wszystkie leki w tym również na działanie lipidów i leków do chemioterapii. Białe  trójramienne pokrętło  umożliwiające swobodną i precyzyjną obsługę kraników i podwójny: optyczny  i wyczuwalny identyfikator pozycji otwarty/zamknięty, jałowy, jednorazowego użytku. Objętość wypełnienia 0,31 ml, sterylizowany radiacyjnie. Prędkość przepływu 390 ml/min.

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuści.

Pytanie 154 – pakiet 5, poz. 36

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 36 z Pakietu  nr 5  i stworzy osobny pakiet?

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie wydzieli.

Pytanie 155 – pakiet 5, poz. 66

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 66 z Pakietu  nr 5  i stworzy osobny pakiet?

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie wydzieli.

Pytanie 156 – pakiet 4

Czy Zamawiający z uwagi na niejednolity charakter produktów zawartych w pakiecie 4 wydzieli pozycje: 20, 24, 3-32, 34, 41, 44 i utworzy z nich odrębny pakiet/zadanie. Zamawiający umożliwi w ten sposób na złożenie konkurencyjnej oferty firmom biorącym udział w niniejszym postępowaniu, a tym samym będzie miał wybór z pośród najkorzystniejszych ofert, jak i możliwość osiągnięcia niższych cen.

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie wydzieli.

Pytanie 157 – pakiet 4, poz. 20

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za opakowanie 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

ODPOWIEDŹ: Jak w SIWZ. Proponowane opakowania są po 100 szt. Nie jest wymagane zaokrąglanie.

Pytanie 158 – pakiet 4, poz.  20

Czy zamawiający dopuści koreczki z trzpieniem poniżej krawędzi, którego konstrukcja zapewnia szczelność i kompatybilność ze standardowym portem?

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 159 – pakiet 4, poz.  24

Czy Zamawiający dopuści sterylne ostrza chirurgiczne ze stali węglowej jednorazowego użytku z wygrawerowanym rozmiarem bezpośrednio na ostrzu, pakowane pojedynczo w folię aluminiową z identyfikacją rozmiarową oraz numerem LOT, datą ważności i produkcji oraz metodą sterylizacji, blister aluminiowy posiada kołnierz ułatwiający otwarcie, na opakowaniu zbiorczym nazwa producenta oraz importera a także pozostałe dane o rozmiarze ostrza, jego kształcie i ponownie nr LOT z datą produkcji i ważności i metodą sterylizacji, pakowane po 100 szt., na opakowaniu jednostkowym widoczny odcisk ostrza?

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuści.

Pytanie 160 – pakiet 4, poz. 24

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie ostrzy bez nazwy producenta wygrawerowanej na ostrzu. Nie ma to wpływu na cechy użytkowe produktu. Nazwa producenta widnieje na opakowaniu zbiorczym w formie kartonika z dyspenserem.

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuści. Z apteki wydawane są części opakowania np. po 10 sztuk.

Pytanie 161 – pakiet 4, poz. 30

Proszę o dopuszczenie przyrządów do przetaczania płynów z komorą kroplową wykonaną z medycznego PVC. Zamawiający w SIWZ nie stawia wymogu aby przyrządy były w całości wolne od PCV, dopuszcza przyrządy w których dren wykonany jest z PVC, co stanowi zaprzeczenie logicznym przesłankom zastosowania wymogu tylko komory bez PVC.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga wyrobu opisanego w SIWZ.

Pytanie 162 – pakiet 4, poz. 31

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych bez dodatkowego zaczepu na zacisku rolkowym?

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuści.

Pytanie 163 – pakiet 4, poz. 31

Czy zamawiający dopuści przyrząd IS z komorą średnioelastyczną?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga wyrobu opisanego w SIWZ.

Pytanie 164 – pakiet 4, poz. 31

Czy zamawiający wymaga zaoferowania przyrządu do przetaczania IS bez ftalanów z informacją na etykiecie w formie symbolu (normy zharmonizowanej) potwierdzającą brak zawartości ftalanów?

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie wymaga ale z karty produktu zaproponowanego do przetargu musi wynikać fakt ich braku.

Pytanie 165 – pakiet 4, poz. 31

Czy zamawiający wymaga informacji na opakowaniu potwierdzających brak zawartości latexu oraz PHT, DEHP,BBP i DBP w postaci symbolu?

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie wymaga ale z karty produktu zaproponowanego do przetargu musi wynikać fakt ich braku.

Pytanie 166 – pakiet 4, poz. 32

Czy zamawiający wymaga zaoferowania przyrządu do przetaczania TS bez ftalanów z informacją na etykiecie w formie symbolu (normy zharmonizowanej) potwierdzającą brak zawartości ftalanów?

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie wymaga ale z karty produktu zaproponowanego do przetargu musi wynikać fakt ich braku.

Pytanie 167 – pakiet 4, poz. 32

Czy zamawiający wymaga informacji na opakowaniu potwierdzających brak zawartości latexu oraz PHT, DEHP,BBP i DBP w postaci symbolu?

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie wymaga ale z karty produktu zaproponowanego do przetargu musi wynikać fakt ich braku.

Pytanie 168 – pakiet 4, poz. 32

Proszę o dopuszczenie przyrządów do przetaczania krwi z komorą kroplową wykonaną z medycznego PVC. Zamawiający w SIWZ nie stawia wymogu aby przyrządy były w całości wolne od PCV, dopuszcza przyrządy w których dren wykonany jest z PVC, co stanowi zaprzeczenie logicznym przesłankom zastosowania wymogu tylko komory bez PVC.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga wyrobu opisanego w SIWZ.

Pytanie 169 – pakiet 4, poz. 41

Czy zamawiający dopuści jednorazowy worek do dobowej zbiórki moczu z  bezzwrotnym zaworem T i łącznikiem schodkowym, długość drenu 90 cm, sterylizowany tlenkiem etylenu, wykonany z medycznego PCV, opakowanie indywidualne – foliowe, zbiorczo pakowany po 10 szt., tylna ścianka worka mleczna ułatwiająca odczytanie pomiaru, skala co 100 ml?

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuści.

Pytanie 170 – pakiet 4, poz. 41

Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie 10 szt. z przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

ODPOWIEDŹ: Tak, ale bez zaokrągleń.

Pytanie 171 – pakiet 4, poz. 44

Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie 100 szt. z przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

ODPOWIEDŹ: Tak, Zaokrąglenie zgodne z SIWZ do 2 miejsc po przecinku.

Pytanie 172 – pakiet 5

Czy Zamawiający z uwagi na niejednolity charakter produktów zawartych w pakiecie 4 wydzieli pozycje: 23, 30-31, 35 i utworzy z nich odrębny pakiet/zadanie. Zamawiający umożliwi w ten sposób na złożenie konkurencyjnej oferty firmom biorącym udział w niniejszym postępowaniu, a tym samym będzie miał wybór z pośród najkorzystniejszych ofert, jak i możliwość osiągnięcia niższych cen.

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie wydzieli.

Pytanie 173 – pakiet 5, poz. 30-31

Czy zamawiający dopuści strzykawki do pomp bez kołnierza stabilizacyjnego?

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 174 – pakiet 5, poz. 30-31

Prosimy, aby zamawiający dopuścił strzykawki bez nazwy producenta występującej bezpośrednio na tłoku. Takie rozwiązanie nie ma wpływu na jakość produktu oraz jego cechy użytkowe. Tłok posiada naniesioną nazwę IMPORTERA/DYSTRYBUTORA. Natomiast pełną identyfikację zapewnia oznakowanie na opakowaniu indywidualnym, opakowanie posiada nazwę producenta, podstawowe dane techniczne.

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszcza jedynie  nazwy IMPORTERA/ DYSTRYBUTORA, gdyż w programie pompy jest opcja wyboru producenta a gdy lek jest nabrany do strzykawki (opakowanie wyrzucone) to nie da się zidentyfikować jej podczas użytkowania.

Pytanie 175 – pakiet 5, poz. 35

Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie 10 szt. z przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

ODPOWIEDŹ: Tak, ale bez zaokrągleń.

Pytanie 176 – pakiet 6, poz.  18-20, 22-24, 27-32, 34-39, 63-64

Czy Zamawiający z uwagi na niejednolity charakter produktów zawartych w pakiecie 6 wydzieli pozycje: 18-20, 22-24, 27-32, 34-39, 63-64 i utworzy z nich odrębny pakiet/zadanie. Zamawiający umożliwi w ten sposób na złożenie konkurencyjnej oferty firmom biorącym udział w niniejszym postępowaniu, a tym samym będzie miał wybór z pośród najkorzystniejszych ofert, jak i możliwość osiągnięcia niższych cen.

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie wydzieli.

Pytanie 177 – pakiet 6, poz. 18-19

Czy zamawiający dopuści serwetę 4 warstwową, 17 nitkową, z nitką RTG i tasiemką, o wymiarach 45 cm x 45 cm, pakowaną indywidualnie, sterylną?

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuści.

Pytanie 178 – pakiet 6, poz. 18-19

Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie zawierają e 1 szt. serwety gazowej?

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuści.

Pytanie 179 – pakiet 6, poz. 22-23

Czy zamawiający dopuści gazę sterylizowaną tlenkiem etylenu?

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuści.

Pytanie 180 – pakiet 6, poz. 27-32

Czy zamawiający dopuści kompresy sterylizowane tlenkiem etylenu?

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuści.

Pytanie 181 – pakiet 6, poz. 37

Czy zamawiający dopuści opaskę dzianą podtrzymującą wykonaną z przędzy poliestrowej  100%?

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuści.

Pytanie 182 – pakiet 6, poz. 38-39

Czy zamawiający dopuści opaskę dzianą elastyczną wykonaną z 100% włókien syntetycznych tj: poliestrowych i poliamidowych?

ODPOWIEDŹ: Tak, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 183 – pakiet 6, poz. 39

Czy zamawiający dopuści opaskę elastyczną dzianą z zapinką wewnątrz opakowania indywidualnego?

ODPOWIEDŹ: Tak, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 184 – pakiet 6, poz. 63-64

Czy Zamawiający dopuści siatki opatrunkowe elastyczne wykonane 70 % - 80 % z przędzy poliamidowej teksturowanej (nazwa zamienna nylon, elastil, poliamid) oraz 20 % - 30 % poliuretanowej przędzy elastomerowej (nazwa zamienna lycra, spandex, elastan, dorlastan)?

ODPOWIEDŹ: Tak, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 185 – pakiet 6, poz.  52

Czy Zamawiający dopuści do postępowania  opatrunek chłonny  (rozmiar 10 cm x 10 cm)  zapobiegający infekcjom bakteryjnym. Opatrunki są odpowiednie dla różnych rodzajów ran, ponieważ nie uwalniają żadnej substancji do środowiska rany. Wykorzystują naturalny mechanizm wiązania mikroorganizmów do powierzchni opatrunku, dlatego wraz z jego zmianą zmniejszana jest ilość mikroorganizmów oraz patogenów często występujących w ranie takich jak: Staphylococcus aureus, Streptococcus species, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa i Candida albicans. Opatrunek działa również wobec szczepów MRSA (oporny na metycylinę Staphylococcus aureus) i VRE. Opatrunki dzięki swej innowacyjnej technologii  mogą być stosowane jako profilaktyczna ochrona przed infekcją u wszystkich pacjentów - włączając dzieci oraz kobiety ciężarne. Mogą być również stosowane by bezpiecznie zmniejszać obciążenie biologiczne w krótko- i długoterminowym leczeniu zainfekowanych ran.

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuści.

Pytanie 186 – pakiet 6, poz.  53

Czy Zamawiający dopuści do postępowania  opatrunek piankowy  (rozmiar 10 cm x 10 cm)  zapobiegający infekcjom bakteryjnym. Opatrunki są odpowiednie dla różnych rodzajów ran, ponieważ nie uwalniają żadnej substancji do środowiska rany. Wykorzystują naturalny mechanizm wiązania mikroorganizmów do powierzchni opatrunku, dlatego wraz z jego zmianą zmniejszana jest ilość mikroorganizmów oraz patogenów często występujących w ranie takich jak: Staphylococcus aureus, Streptococcus species, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa i Candida albicans. Opatrunek działa również wobec szczepów MRSA (oporny na metycylinę Staphylococcus aureus) i VRE. Opatrunki dzięki swej innowacyjnej technologii  mogą być stosowane jako profilaktyczna ochrona przed infekcją u wszystkich pacjentów - włączając dzieci oraz kobiety ciężarne. Mogą być również stosowane by bezpiecznie zmniejszać obciążenie biologiczne w krótko- i długoterminowym leczeniu zainfekowanych ran.

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuści.

Pytanie 187 – pakiet 6, poz. 54

Czy Zamawiający dopuści do postępowania  opatrunek piankowy  (rozmiar 10 cm x 20 cm)  zapobiegający infekcjom bakteryjnym. Opatrunki są odpowiednie dla różnych rodzajów ran, ponieważ nie uwalniają żadnej substancji do środowiska rany. Wykorzystują naturalny mechanizm wiązania mikroorganizmów do powierzchni opatrunku, dlatego wraz z jego zmianą zmniejszana jest ilość mikroorganizmów oraz patogenów często występujących w ranie takich jak: Staphylococcus aureus, Streptococcus species, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa i Candida albicans. Opatrunek działa również wobec szczepów MRSA (oporny na metycylinę Staphylococcus aureus) i VRE. Opatrunki dzięki swej innowacyjnej technologii  mogą być stosowane jako profilaktyczna ochrona przed infekcją u wszystkich pacjentów - włączając dzieci oraz kobiety ciężarne. Mogą być również stosowane by bezpiecznie zmniejszać obciążenie biologiczne w krótko- i długoterminowym leczeniu zainfekowanych ran.

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuści.

Pytanie 188 – pakiet 6, poz. 52, 53, 54

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 52, 53 oraz pozycji 54  z Pakietu nr 6  i stworzy osobny pakiet?

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie wyrazi zgody.

UWAGA:

- Odpowiednio zmodyfikowany załącznik nr 7 (wzór umowy) do SIWZ stanowi załącznik nr 1 do niniejszych odpowiedzi - zmianę w zaznaczono na kolor czerwony. Treść załączników do umowy nie ulega zmianie.

- Zamawiający przesuwa termin składania i otwarcia ofert.

Termin złożenia oferty upływa w dniu 10.05.2018 roku, godz. 10:00

Termin otwarcia ofert 10.05.2018 roku, godz. 10:15

Zastępca Dyrektora

ds. Administracyjnych

dr Marcin Mikos

Załącznik nr 1 do odpowiedzi na pytania

ZAŁĄCZNIK NR 7 do SIWZ

WZÓR

Umowa nr ...../ZP/2018

na Zamówienie Publiczne

nr ZP/5/2018

zawarta w dniu  ............................ roku w Krakowie pomiędzy:

Szpitalem Specjalistycznym im. J. Dietla w Krakowie(, 31-121 Kraków, ul. Skarbowa 4, zarejestrowanym w KRS pod nr 0000032179, NIP: 676-20-83-306, REGON: 351564179,

reprezentowanym przez: ………………………………………………………………

zwanym dalej Zamawiającym,

a

..........................................................................., REGON: ..............; NIP: ..............................................,

reprezentowaną przez: .........................................................................................

zwanym dalej Dostawcą.

Umowę zawarto w wyniku postępowania o zamówienie publiczne nr ZP/5/2018 przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.).

Warunki realizacji umowy

§ 1

- Dostawca zobowiązuje się do dostarczania Zamawiającemu wyrobów medycznych/ produktów/ kosmetyków zwanych dalej „towarem”, zgodnie z asortymentem i ilościami oraz po cenach określonych w załączniku nr 1 do umowy – z zastrzeżeniem postanowień niniejszej umowy.

- Zamawiający będzie składał w okresie obowiązywania umowy zamówienia według jego rzeczywistych potrzeb. Ilość towaru zamówiona przez Zamawiającego w trakcie obowiązywania umowy będzie na poziomie ok. 70% maksymalnej wartości brutto zamówienia w danym pakiecie.

- Dostawca zrzeka się wszelkich roszczeń wobec Zamawiającego w przypadkach niezrealizowania poziomu dostaw wskazanego w ust. 2.

- Zamawiający zastrzega sobie, w razie wystąpienia okoliczności od niego niezależnych, możliwość zmiany ilości zamówionego towaru między poszczególnymi pozycjami asortymentu wyszczególnionego w załączniku do umowy, przy zachowaniu zaoferowanych przez dostawcę cen jednostkowych i sumarycznej ceny brutto umowy.

- Dostawca zobowiązuje się do zapewnienia ciągłości dostaw w okresie trwania umowy.

- *) W cenie przedmiotu zamówienia, o którym mowa w § 1 ust. 1 [pakiety 1, 4-12, 14-15, 17-18, 21-25, 27-32].  Wykonawca uwzględnił koszt przeszkolenia personelu – osób wskazanych przez Zamawiającego. Szkolenia obejmować będą wyłącznie zakres wiedzy merytorycznej związanej z użyciem produktów, które Wykonawca dostarczy w ramach niniejszej umowy. Harmonogram szkoleń oraz ich zakres opracuje i przedstawi Wykonawca. Zamawiający dokona wyboru osób uczestniczących w szkoleniu spośród swego personelu. Wszystkie szkolenia Wykonawca przeprowadzi w języku polskim, zapewniając na swój koszt wszystkie niezbędne do realizacji szkolenia materiały. Szkolenia zostaną przeprowadzone w siedzibie Zamawiającego. Zakończenie szkoleń potwierdzone będzie protokołem, sporządzonym oddzielnie dla każdej szkolonej grupy, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron (protokół stanowi załącznik nr 2 do umowy).

- *) W zakresie realizacji zakupów w pakiecie 15 obowiązuje dodatkowo umowa użyczenia stanowiąca załącznik nr 2 do umowy.

- *) W zakresie realizacji zakupów w pakiecie 32 obowiązuje dodatkowo umowa użyczenia stanowiąca załącznik nr 2 do umowy.

§ 2

- Dostawca zobowiązuje się dostarczyć towar wraz z:

- fakturą w wersji papierowej lub

- dokumentem wydania zwanym dalej „dokumentem WZ”, wraz z fakturą w wersji elektronicznej (np. plik pdf),

do Apteki Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie(, ul. Skarbowa 4, Kraków, 
I piętro w godzinach jej funkcjonowania (7.30-15.00 w dniach poniedziałek-piątek) lub 
w innym terminie uzgodnionych z kierownikiem Apteki, na koszt i ryzyko własne, po złożeniu przez Zamawiającego zamówienia pocztą elektroniczną na adres: …………………...................... /faksem na numer  ………………………….., którego odbiór, na żądanie Zamawiającego, potwierdza Dostawca.

- Wszystkie dokumenty powinny być wystawione przez Dostawcę w języku polskim 
i sygnowane numerami umowy (sygnowanie numerami umowy nie dotyczy: dokumentu WZ, faktury).

- Dostawca zobowiązuje się realizować dostawy w terminie nie dłuższym niż max. 72 godziny w dni robocze od daty złożenia zamówienia. W uzasadnionych, wyjątkowych sytuacjach (zamówienia „na cito”) dostawca zobowiązuje się dostarczyć towar w terminie 36 godzin od zgłoszenia zapotrzebowania.

- Zamawiający każdorazowo w zamówieniu będzie podawać asortyment, ilość 
i w wyjątkowych wypadkach termin dostawy towaru.

- Termin ważności dostarczonego towaru będzie wynosił minimum 12 miesięcy od daty każdorazowej dostawy. Ewentualne krótsze terminy ważności powinny być każdorazowo uzgodnione uprzednio z Zamawiającym.

- Dostawa musi być dokonana jednorazowo, zgodnie ze złożonym zamówieniem pod względem asortymentowym i ilościowym. Zamówiona dostawa nie może być dzielona. Podzielenie dostawy dopuszczalne jest tylko z przyczyn niezależnych od Dostawcy pod warunkiem uzyskania zgody od Zamawiającego.

- Dopuszcza się możliwość (za zgodą Zamawiającego) dostarczenia towaru o tych samych parametrach, a o innej nazwie – jednak o cenie jednostkowej nie wyższej niż towaru wskazanego pierwotnie w umowie.

- Niedostarczenie wraz z towarem faktury w wersji papierowej lub dokumentu WZ wraz 
z fakturą elektroniczną lub podzielenie dostawy bez zgody Zamawiającego może spowodować zwrot towaru na koszt Dostawcy.

- Na Dostawcy ciąży odpowiedzialność z tytułu uszkodzenia lub utraty towaru do chwili potwierdzenia odbioru przez Zamawiającego.

- Potwierdzone pisemnie wydanie Zamawiającemu przez Dostawcę towaru nastąpi 
w siedzibie Zamawiającego bądź w miejscu wskazanym w ust. 1, po dokonaniu odbioru jakościowego (zgodność ze złożonym zamówieniem) i ilościowego przez upoważnionego pracownika Zamawiającego.

W przypadku, gdy towar dostarczać będzie przewoźnik działający na zlecenie Dostawcy (kurier) w przypadku niemożności dokonania przy dostawie odbioru ilościowego 
i jakościowego, skwitowanie odbioru przesyłki nie jest traktowane, jako potwierdzenie jej zgodności ilościowej i jakościowej ze złożonym zamówieniem. W każdym jednakże wypadku osoba dokonująca dostawy zobowiązana jest przekazać odbierającemu dokumenty wskazane w § 2 ust. 1.

Cena przedmiotu umowy

§ 3

- Całkowita cena brutto za towar określony w § 1 ust. 1 wynosi: ……………………….. [pakiet nr….].

- Podana cena brutto zawiera: wartość towaru, podatek VAT, koszty ubezpieczenia i transportu oraz dostarczenia do Apteki Szpitalnej Zamawiającego.

- Towar będzie sprzedawany po cenach jednostkowych brutto określonych w załączniku, o którym mowa w § 1 ust. 1, z zastrzeżeniem postanowień niniejszej umowy – w tym ust.  
5-7.

- Ceny brutto nie ulegną zmianie w górę przez cały okres trwania umowy, z zastrzeżeniem postanowień ust. 6-7.

- Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany cen jednostkowych brutto w dół. Korekta cen 
w przypadku obniżenia cen urzędowych nie ma zastosowania, jeśli w ramach Umowy towar dostarczany jest po cenie niższej niż obniżona cena urzędowa.

- W przypadku podwyżki lub obniżki cen urzędowych Dostawca zobowiązany jest uwzględnić je od dnia obowiązywania nowych cen.

- W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług na przedmiot umowy, ceny brutto określone w umowie ulegną odpowiedniej zmianie, w taki sposób, aby wynikające z umowy ceny netto pozostały niezmienione. Zmiany cen brutto wynikające z ewentualnych zmian stawek podatku VAT, będą wymagały wprowadzenia, poprzez zawarcie stosownego aneksu do niniejszej umowy. Dostawca sporządzi stosowny aneks i dostarczy go Zamawiającemu.

- Dostawca pisemnie powiadomi niezwłocznie Zamawiającego o zmianach dokonanych na podstawie ust. 5 i 6 (w przypadku obniżenia ceny towaru).

Warunki płatności

§ 4

- Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty w terminie do 60 dni od daty otrzymania oryginału prawidłowo wystawionej faktury w wersji papierowej i po zrealizowaniu zamówienia potwierdzonego przez upoważnionego pracownika Zamawiającego. Wpłaty dokonywane będą przelewem na rachunek bankowy Dostawcy nr……………………………... 
W przypadku zmiany rachunku bankowego Wykonawca sporządzi stosowny aneks 
i dostarczy go Zamawiającemu.

- Ceny i nazwy na fakturze muszą odpowiadać cenom i nazwom ujętym w załączniku nr 1 do umowy, z zastrzeżeniem postanowień § 2 ust. 7, § 3 ust. 5-7, § 10 ust. 1-3.

- Ceny na fakturze będą rozbite na poszczególne pozycje dostawy z wyszczególnionym podatkiem VAT (cena jednostkowa netto, stawka podatku VAT, cena jednostkowa brutto, wartość netto, wartość brutto, wartość VAT).

- Za termin dokonania zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Do ewentualnych opóźnień w zapłacie zastosowanie ma art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 
8.03. 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych.

- W przypadku opóźnienia Zamawiającego z zapłatą należności wynikających z umowy Dostawca zobowiązany będzie przed ewentualnym skierowaniem sprawy o zapłatę na drogę postępowania sądowego wezwać Zamawiającego do zapłaty na piśmie zakreślając mu dodatkowy 14-dniowy termin do zapłaty liczony od dnia dostarczenia wezwania.

Termin wykonania umowy

§ 5

- Umowa została zawarta na czas określony i obowiązuje: od dnia ……………. do dnia 22.06.2019 r. z zastrzeżeniem ust. 2.

- Umowa wygasa lub rozwiązuje się:

  - z upływem okresu na jaki została zawarta,

  - z chwilą wyczerpania się łącznej kwoty przeznaczonej na dostawy określonej w § 3 ust. 1 lub całkowitej ilości zamówienia – z zastrzeżeniem wynikającym z § 12,

  - na skutek porozumienia Stron lub odstąpienia od umowy przez jedną ze Stron umowy w przypadkach przewidzianych w niniejszej umowie i powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

- Strony postanawiają, że oprócz wypadków wymienionych w kodeksie cywilnym oraz art. 145 ust. 1 Prawa zamówień publicznych, przysługuje im prawo odstąpienia od umowy 
w następujących wypadkach:

- Dostawca może odstąpić od umowy, jeżeli Zamawiający nie dokonuje zapłaty za faktury Dostawcy w okresie dłuższym niż 90 dni licząc od terminu zapłaty ustalonego w § 4 ust. 1,

- Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli:

- Dostawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął wykonywania umowy lub przerwał jej wykonywanie;

- Dostawca rażąco narusza obowiązki wynikające z niniejszej umowy;

- Dostawca 3–krotnie nieterminowo zrealizuje dostawy bądź opóźni się w realizacji pojedynczej dostawy przez okres dłuższy niż 10 dni;

- nie dojdzie do zmiany umowy w przypadku wskazanym w § 10 ust. 1 pkt 16 
w terminie do 7 dni od daty poinformowania Dostawcy przez Zamawiającego 
o konieczności dokonania zmiany umowy.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia.

- W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego na podstawie art. 145 ust. 1 Prawa zamówień publicznych Dostawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego 
z tytułu wykonanej części umowy.

- W przypadku wcześniejszego rozwiązania umowy, Dostawca może żądać jedynie zapłaty kwoty należnej mu z tytułu wykonania odebranych dostaw.

Gwarancje ilości i jakości dostarczanego towaru.

§ 6

- Dostawca gwarantuje, że towar jest wolny od wad, z terminem ważności minimum 12 miesięcy (ewentualne krótsze terminy ważności będą każdorazowo uzgadniane 
z Zamawiającym) i jest dopuszczony do obrotu i stosowania na terytorium RP odpowiednio zgodnie z:

- ustawą z dnia 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych wraz z aktami wykonawczymi,

- ustawą z dnia 11 marca 2013 r. o kosmetykach wraz z aktami wykonawczymi [dot. pakietu nr 6 poz. 60-62].

Dokumenty dopuszczające towar do obrotu na terenie RP, jak i inne dokumenty wymagane przepisami prawa a tyczące danego towaru (np. karty charakterystyki, świadectwa rejestracji, certyfikaty zgodności i inne dotyczące oferowanego towaru) Dostawca zobowiązuje się okazać na każde żądanie Zamawiającego w terminie 3 dni od daty zgłoszenia takiego żądania. Zamawiający może żądać wersji elektronicznej wskazanych powyżej dokumentów.

- Dostawca gwarantuje trwałość towaru w okresie podanym na opakowaniu pod warunkiem właściwego, określonego na opakowaniu sposobu przechowywania przez Zamawiającego.

- Towar dostarczany będzie do Zamawiającego zgodnie z warunkami określonymi przez producenta.

- W przypadku wykonania zamówienia przy użyciu podwykonawcy, Dostawca odpowiada za działanie, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy jak za własne działanie, uchybienia 
i zaniedbania.

- Wszystkie dokumenty powinny być wystawione przez Dostawcę w języku polskim 
i sygnowane numerami umowy. W przypadku dokumentu sporządzonego w języku obcym, Dostawca zobowiązany jest przedłożyć ten dokument, wraz z tłumaczeniem na język polski; dokument dostarczony w postaci kopii, ma być opatrzony zapisem „za zgodność 
z oryginałem” i podpisany przez uprawnioną osobę. Dokumenty w języku innym niż polski, bez załączonego ich tłumaczenia, nie będą brane pod uwagę przy ocenie realizacji przez Dostawcę jego obowiązków, o czym zamawiający powiadomi Dostawcę.

§ 7

- Dostawca zobowiązuje się do oznakowania dostarczonego towaru, uwzględniając następujące parametry:

- nazwę handlową – etykiety muszą być w języku polskim, (z zastrzeżeniem wynikającym z art. 14 ust. 1 i 2 ustawy o wyrobach medycznych,

- podanie sposobu konfekcjonowania towaru (wielkości opakowania),

- podanie daty ważności,

- podanie numeru serii,

- podanie sposobu przechowywania.

Dane z poz. 1) - 2) podane na opakowaniach będą zgodne z tymi wpisanymi na fakturze/dokumencie WZ.

- Dokument WZ musi zawierać, co najmniej nazwę dostarczanych pozycji. Informacje podane 
w dokumencie WZ muszą być zgodne z fakturą i z umową.

- Faktura musi zawierać co najmniej:

  - nazwy dostarczanych pozycji,

  - ceny rozbite na poszczególne pozycje dostawy z wyszczególnieniem:

- ceny jednostkowej netto,

- stawki podatku VAT,

- ceny jednostkowej brutto,

- wartości netto,

- wartości brutto,

Informacje podane na fakturze muszą być zgodne z umową.

§ 8

- Zamawiający będzie dokonywał odbioru ilościowego i jakościowego każdej dostawy towaru w dniu jej dostarczenia.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia od Dostawcy zamówionej dostawy towaru nie odpowiadającej wymogom jakościowym i ilościowym z zastrzeżeniem §2 ust. 6 – zdanie ostatnie

- W razie stwierdzenia w dostawie: wad ilościowych (ilość niezgodna z zamówieniem lub fakturą) jakościowych, ceny wyższej niż w umowie Zamawiający zawiadomi o tym niezwłocznie Dostawcę faksem na nr.............................., przesyłając sporządzony na piśmie protokół reklamacji zawierający ujawnione rozbieżności i wady jakościowe (reklamacja).

- Dostawca zobowiązany jest rozpatrzyć reklamację, zawiadamiając Zamawiającego o zajętym 	stanowisku faksem na nr (12) 68-76-355, w terminie 48 godzin w dni robocze licząc od daty otrzymania reklamacji - pod rygorem uznania reklamacji za zasadną.

- W przypadku uwzględnienia reklamacji Dostawca dostarczy towar wolny od wad lub brakującą ilość towaru w następnym dniu roboczym po dniu, w którym uznał reklamację.

- Dostawca ma obowiązek wystawić fakturę korygującą cenę wyższą od ceny z umowy, w terminie 3 dni roboczych, licząc od dnia uznania reklamacji.

- Zamawiający nie ma obowiązku zapłaty za wadliwy towar. Termin zapłaty za towar dostarczony w wyniku uwzględnienia reklamacji liczony jest od daty jego dostarczenia oraz dostarczenia oryginału faktury korygującej.

- Wymiana towaru na wolny od wad, w przypadku zasadnej reklamacji, następuje na koszt Dostawcy.

Kary umowne.

§ 9

- Strony ustalają, że w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy 
(z zastrzeżeniem §10 ust. 2 zdanie 2 i 3) Zamawiający może żądać od Dostawcy kar umownych 
z następujących tytułów i w wysokościach:

  - w razie zwłoki w dostarczeniu zamówionej dostawy lub dostarczeniu dostawy niezgodnie z zamówieniem (np. dostawa nie zawierająca wszystkich asortymentów podanych 
w zamówieniu, asortyment niezgodny ze złożonym zamówieniem) – w wysokości 1 % ceny brutto opóźnionej dostawy za każdy dzień zwłoki, a w przypadku zamówień „na cito” – 0,5% wartości zamówionej dostawy za każdą godzinę zwłoki oraz 1% ceny brutto dostawy niezgodnej z zamówieniem;

  - w razie całkowitego niedostarczenia zamówionej dostawy w terminie ustalonym z Zamawiającym (zwłoka w dostawie powyżej 48 godzin ponad ustalony termin lub 24 godziny ponad termin dostaw w przypadku dostaw „na cito”, Zamawiający będzie traktował, jako całkowite niedostarczenie towaru) – w takiej sytuacji Zamawiający może obciążyć Dostawcę karą umowną w wysokości 20 % umownej ceny brutto zamówionej 
i nie dostarczonej dostawy.

  - w razie zwłoki w dostarczeniu dokumentu WZ, faktury papierowej, faktury elektronicznej 
i innych dokumentów wymaganych niniejszą umową – w wysokości 0,5% wartości danej faktury, jednak nie mniej niż 25,00 zł za każde rozpoczęte 24 godziny zwłoki.

- Zamawiający ma prawo potrącać kwoty kar umownych, o których mowa w ust. 1 z należności Dostawcy z tytułu zapłaty za dostarczony przez niego towar, bez uprzedniego wezwania go do zapłaty kary. Zamawiający niezwłocznie poinformuje Dostawcę 
o dokonanym potrąceniu.

- W przypadku zwłoki w dostarczeniu zamówionej dostawy Zamawiający, z uwagi na potrzebę zapewnienia ciągłości leczenia pacjentów, ma prawo dokonania zakupu u innego dostawcy.

W takiej sytuacji Dostawca, oprócz kary umownej określonej w ust. 1, zobowiązany będzie do pokrycia różnicy w cenie pomiędzy ceną wynikającą z niniejszej umowy, a ceną, jaką zapłaci Zamawiający u innego Dostawcy, aby zrealizować zamówienie bądź pokrycia całości kosztów zakupu, jeśli wobec zakupu u innego dostawcy dostarczenie danej dostawy nie jest już uzasadnione.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych określonych w kodeksie cywilnym, gdy wartość kar umownych jest niższa niż wartość powstałej szkody. Dochodzenie roszczeń jest możliwe jedynie do wartości powstałej szkody.

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy

§ 10

- Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania zmian w postanowieniach umowy 
w stosunku do treści załącznika nr 1 do umowy, w razie wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a zwłaszcza w przypadku:

- wstrzymania produkcji oferowanego towaru,

- zakończenia produkcji oferowanego towaru,

- wygaśnięcia rejestracji oferowanego towaru,

- pojawienia się w ofercie Dostawcy towaru o równoważnych lub przewyższających parametrach do towarów zawartych w załączniku nr 1 do umowy,

- niemożności dostarczenia towaru pod nazwą handlową wskazaną w załączniku cenowym do umowy,

- objęcia towaru stanowiącego przedmiot umowy decyzją refundacyjną lub objęcia decyzją refundacyjną towaru, stanowiącego podstawę limitu,

- zmiany decyzji refundacyjnej w zakresie ceny towaru objętego umową lub zmiany decyzji refundacyjnej w zakresie ceny towaru stanowiącego podstawę limitu.

- zmiany numeru katalogowego,

- zmiany nazwy towaru przy zachowaniu jego parametrów,

- zmiany wielkości opakowań,

- dokonania zmian ilościowych w asortymencie produktów wyszczególnionych 
w załączniku nr 1 do umowy, jeżeli jest to uzasadnione jego potrzebami, przy zachowaniu wskazanych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy cen jednostkowych,

- zaproponowania odpowiednika danego towaru w przypadku obiektywnej niedostępności towaru z umowy (cena odpowiednika nie wyższa niż niedostępnego towaru),

- zmiany danych dotyczące Dostawcy, w tym danych dotyczących rachunku bankowego (Dostawca przygotuje aneks do umowy i niezwłocznie po zaistnieniu zmian doręczy go Zamawiającemu),

- zmian ilościowych pomiędzy poszczególnymi pozycjami asortymentu wyszczególnionego w załączniku do umowy, przy zachowaniu zaoferowanych przez dostawcę cen jednostkowych i sumarycznej ceny brutto umowy,

- zastosowania oferty promocyjnej w stosunku do towaru z umowy/ ew. zamiennika,

- planowanych zmian przepisów dotyczących wystawiania faktur w formie elektronicznej,

- W przypadku zaistnienia okoliczności określonych w ust. 1 pkt 1)-5) dostawca 
w porozumieniu z Zamawiającym zaproponuje inny towar o tym samym zastosowaniu 
w terapii lub towar o tej samej nazwie międzynarodowej, lecz innej nazwie handlowej, różniący się np. wielkością opakowania w przeliczonych ilościach i wyceniony proporcjonalnie do zaoferowanego w umowie.

W przypadku braku możliwości dostarczenia zamiennika towaru w cenie przetargowej, Zamawiający może wyrazić zgodę na sprzedaż w cenie zbliżonej do rynkowej lub na wyłączenie tego towaru z umowy na czas wstrzymania produkcji lub wycofania z obrotu przedmiotu umowy i braku możliwości dostarczenia zamiennika. W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest przedstawić pisemnie/faksem Zamawiającemu do akceptacji informację o nowej cenie lub/i informację o czasowym wyłączeniu tego towaru z umowy na czas wstrzymania produkcji lub wycofania z obrotu przedmiotu umowy i braku możliwości dostarczenia zamiennika towaru w cenie przetargowej z podaniem przyczyn takiego stanu.

- Cena jednostkowa proponowanego towaru nie może być wyższa niż towaru oferowanego w załączniku nr 1 do umowy (przeliczenie na odpowiednik oraz wielkość opakowania) i musi być zgodna z zapisami § 1 ust. 5 niniejszej umowy – z zastrzeżeniem § 3 ust. 5-7 niniejszej umowy.

- Proponowane zmiany nie wymagają formy pisemnego aneksu z wyjątkiem zmian wynikających z § 3 ust. 6 i 7.

- Zmiana, o której mowa w ust. 1 lit. 6) i 7) może nastąpić na uzasadniony wniosek Wykonawcy i po zaakceptowaniu zmiany przez Zamawiającego.

- Ponadto, dopuszczalne są zmiany umowy w zakresie trybie zgodnym z zapisami art. 144 Prawa zamówień publicznych.

Postanowienia końcowe

§11

- Osobą odpowiedzialną za realizację umowy ze strony Zamawiającego jest: Kierownik Apteki Szpitalnej mgr Maria Baś nr tel. (12) 68 76 355.

- Ze strony Wykonawcy do kierowania i koordynowania spraw związanych z realizacją niniejszej umowy wyznacza się: .............................................................................................- nr tel. ……………………………

§ 12

- Zamawiający zastrzega sobie prawo zamówienia trzykrotnie większej ilości towaru względem tej wskazanej w załączniku nr 1 do umowy w razie wystąpienia: sytuacji kryzysowych, stanów nadzwyczajnych, zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny, 
w których to sytuacjach na Zamawiającym ciążą obowiązki w zakresie realizacji zadań związanych z obronnością Państwa oraz zarządzenia kryzysowego, w szczególności wynikające z postanowień rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie warunków i sposobu przygotowania oraz wykorzystania podmiotów leczniczych na potrzeby obronne państwa oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. z 2012 r., nr 741).

- Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia ciągłości dostaw towarów także 
w przypadkach zamówień realizowanych w warunkach określonych w ust. 1.

§ 13

We wszystkich sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy powszechnie obowiązujące właściwe z uwagi na przedmiot niniejszej umowy, 
a w szczególności ustawa Prawo zamówień publicznych i Kodeks Cywilny.

§ 14

Kwestie sporne powstałe w związku z realizacją umowy Strony zobowiązują się rozstrzygać na drodze polubownej, a w przypadku braku porozumienia rozstrzygać w drodze postępowania sądowego w sądzie powszechnym właściwym dla siedziby Zamawiającego.

§ 15

Dostawca zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych 
w związku z realizacją niniejszej umowy, stanowiących tajemnicę służbową lub inną informację prawnie chronioną dotyczącą Zamawiającego.

§ 16

Dostawca nie może bez pisemnej zgody podmiotu tworzącego dla Zamawiającego 
(w rozumieniu ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej) zbywać jakichkolwiek wierzytelności wynikających z niniejszej umowy.

§ 17

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej Strony.

DOSTAWCA				                                         ZAMAWIAJĄCY

*) niepotrzebne skreślić