Kraków, dn. 07.05.2018 r.

ZP-271/9-2/2018

#### DO WSZYSTKICH, KOGO DOTYCZY

# dot. sprawy: ZP/7/2018 – modyfikacja

###### Szanowni Państwo!

Uprzejmie informuję, że w sprawie ogłoszonego przez Szpital Specjalistyczny im. J. Dietla 
w Krakowie przetargu na „Dostawę systemu próżniowego do pobierania materiału do badań wraz z dzierżawą czytnika OB” znak sprawy: ZP/8/2018 Zamawiający modyfikuje opis przedmiotu zamówienia.

Zamawiający w załączniku nr 2 do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia, w Tabeli 1 poprawia opis przedmiotu zamówienia i ilości sztuk w kolumnie 4. Zmodyfikowany załącznik nr 2 do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej modyfikacji.

Starszy Specjalista

ds. zamówień publicznych

mgr Marlena Czyżycka-Poździoch

Załącznik nr 1

do modyfikacji

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

FORMULARZ CENOWY WRAZ ZE SZCZEGÓŁOWYM OPISEM PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Tabela 1: System próżniowy do pobierania krwi, do RKZ

| lp. | Przedmiot zamówienia | Opis oferowanego asortymentu (nr katalogowy) | Ilość - szt. | Wielkość opakowania | Cena jednostkowa opakowania netto w zł | Cena jednostkowa opakowania brutto w zł | Stawka VAT % | Wartość netto w zł | Wartość brutto w zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Probówka do badania surowicy 9-10 ml |  | 300 000 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Probówka do oznacz. morf. krwi 2 ml EDTAK3 |  | 150 000 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Probówka do oznaczania parametrów krzepnięcia 1,8-2 ml |  | 120 000 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Probówka do oznacz. Glukozy 2 ml |  | 10 500 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Probówka z aktywatorem krzepnięcia i żelem separującym 5 – 6 ml |  | 45 000 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Końcówka (adapter) do wykonywania rozmazów krwi |  | 2 000 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Igły systemowe 0,7 z wizualizacją wkłucia, dwuostrzowa 22 G x 1 ½” |  | 16 500 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Igły systemowe 0,8 z wizualizacją wkłucia, dwuostrzowa 21 G x 1 ½” |  | 168 000 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Igły systemowe 0,9 dwuostrzowa 20 G x1 ½” |  | 30 000 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Igła systemowa 0,8, 21 G x 1 ½” z wizualizacją wkłucia oraz z zabezpieczeniem przeciwzakłuciowym na igle lub kapturku |  | 42 000 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Igła motylkowa 0,8 bezpieczna (długość drenu do 17,8-19 cm) z końcówką typu Luer |  | 12 000 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Igła motylkowa 0,6 bezpieczna (długość drenu do 17,8-19 cm) z końcówką typu Luer |  | 1 500 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Adaptery luer |  | 9 000 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Uchwyty jednorazowego użytku kompatybilne z pozostałymi elementami systemu próżniowego jeżeli system tego wymaga |  | 183 000 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Strzykawka 1 ml z ręcznym przesuwem tłoka do oznaczania parametrów rkz z napyloną heparyną litową zbalansowaną jonami wapnia z korkiem zabezpieczającym pobraną krew przed kontaktem z powietrzem atmosferycznym, bez igły |  | 18 000 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Adapter do przenoszenia krwi kompatybilny z butelką BACTEC BD |  | 600 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Staza jednorazowego użytku bezlateksowa pakowane min. po 20 szt. max 25 szt. w pudełku zabezpieczającym przed zabrudzeniem |  | 7 500 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Probówka do analizy OB (probówka musi być kompatybilna z automatycznym czytnikiem OB), pojemność 1,8-2,0 ml |  | 45 000 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Materiały zużywalne/ do kalibracji/ do kontroli (jeżeli dotyczy) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |

UWAGA:

- Wykonawca w ramach realizacji zamówienia zapewni rolki do drukarek kodów kreskowych, które są w posiadaniu Zamawiającego w ilości odpowiadającej ilości oferowanych probówek +-30%

- Wymiary etykiet termicznych: 32x20 mm, kod etykiet E032020-129

- Zamawiający wymaga dołączenia do oferty próbek oferowanych wyrobów (po pięć sztuk z każdej pozycji), celem sprawdzenia dostosowania zaproponowanych przez Wykonawcę pozycji do sprzętu laboratoryjnego, będącego w posiadaniu Zamawiającego (AU 680 firmy Beckman Coulter Polska, ARCHITECT i2000 firmy ABBOTT Poland, BCS XP firmy Simens Medical Diagnostick, Cell Dyn Ruby  firmy ABBOTT Poland, Rapidlab 1245) oraz zweryfikowania spełnienia parametrów wymaganych. Próbki do zwrotu na wniosek i koszt oferenta z wyjątkiem próbek z poz. 3, 7, 8, 12, które nie będą podlegały zwrotowi gdyż wymagają oceny parametrów ocenianych

Tabela 2: DZIERŻAWA CZYTNIKA OB

| L.p. | Przedmiot (charakterystyka) | Cena jednostkowa netto w zł (czynsz za czytnik za okres 1-go miesiąca) | Stawka VAT % | Cena jednostkowa brutto w zł (czynsz za czytnik za okres 1-go miesiąca) | Cena netto w zł za czynsz za czytnik za okres 36 miesięcy | Cena brutto w zł za czynsz za czytnik za okres 36 miesięcy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Czynsz dzierżawy za czytnik OB |  |  |  |  |  |

##### Tabela 3: ZESTAWIENIE PARAMETRÓW / WARUNKÓW GRANICZNYCH SYSTEMU PRÓŻNIOWEGO DO POBIERANIA KRWI, RZK ORAZ DZIERŻAWA CZYTNIKA OB CZYTNIKA OB I WYROBÓW

| L.p. | WYMAGANE PARAMETRY / WARUNKI GRANICZNE | PARAMETRY GRANICZNE TAK/NIE (OPISAĆ) |
| --- | --- | --- |
| PROBÓWKA NA SUROWICĘ: |
| 1. | Probówki do otrzymywania surowicy z aktywatorem krzepnięcia, pojemność 9-10 ml poz. nr 1 w tabeli, max czas wykrzepiania 30 min - załączyć oświadczenie producenta |  |
| 2. | Probówka z aktywatorem krzepnięcia i żelem separującym 5 – 6 ml z żelem umożliwiającym krótki czas wirowania przy 3000 g wynoszący 5 minut - potwierdzić katalogiem lub kartą techniczną poz. nr 5 w tabeli 1 |  |
| PROBÓWKI DO MORFOLOGII: |
| 3. | Probówki do badań hematologicznych o poj. 2 ml dopuszczalna pojemność +/- 10%. |  |
| 4. | Wymiary – średnica nie mniej niż 12,5 mm nie więcej niż 13,5 mm, wysokość do 78 mm |  |
| 5. | Odczynnik preparujący krew – K3 EDTA poz. nr 2 tabeli. |  |
| PROBÓWKI DO OB |
| 6. | Odczynnik preparujący krew – cytrynian sodowy 3,2 - 3,8% poz. nr 18 |  |
| 7. | Probówki muszą aspirować określoną objętość krwi zapewniając standaryzację pobrania, bezpieczeństwo i komfort. |  |
| 8. | Wymagana technika pobrania – próżniowa. |  |
| 9. | Oferowany system ma możliwość współpracy z systemem typu Luer (igły, wenflon). |  |
| PROBÓWKI DO KOAGULOLOGII: |
| 10. | Probówki do koagulologii o pojemności 2 ml dopuszczalna pojemność +/- 20% |  |
| 11. | Odczynnik preparujący krew – cytrynian sodowy 3,2% poz. nr 3 tabeli. |  |
| ZALECENIA DO SYSTEMU |
| 12. | Wszystkie probówki muszą aspirować określoną objętość krwi zapewniając standaryzację pobrania, bezpieczeństwo i komfort. |  |
| 13. | Wymagana technika pobrania – próżniowa. |  |
| 14. | Oferowany system ma możliwość współpracy z systemem typu Luer (igły, wenflon). |  |
| 15. | Zgodnie z zaleceniami Normy CLSI H1-A5 pkt. 5.1., która stwierdza, iż w przypadku używania elementów systemu pochodzących od różnych producentów obowiązek potwierdzenia ich kompatybilności spoczywa na użytkowniku („user must validate” Zamawiający wymaga aby wszystkie elementy systemu do próżniowego pobierania krwi pochodziły od jednego producenta. (igły, uchwyty oraz probówki) |  |
| 16. | Oferowany system winien zapewniać łatwe otwieranie i bezpieczne zamykanie probówek bez efektu aerozolowego. Korek może być odkręcany lub zdejmowany, zbudowany z dwóch części: wewnętrznej gumowej i zewnętrznej, plastikowej osłonki zabezpieczającej przed rozpryśnięciem aerozolu i stabilizującej korek podczas wirowania probówek. |  |
| 17. | Wszystkie oferowane probówki wyposażone w znacznik zalecanej objętości pobrania; dla probówki koagulologicznej – znacznik minimalnej objętości pobrania. Sterylizowanie radiacyjnie. Posiadające oznaczenie sterylności oraz datę ważności na każdej probówce. |  |
| 18. | Bezpłatne szkolenie personelu pobierającego materiał do badania na oddziałach szpitalnych z eliminacji błędów przedlaboratoryjnych, |  |
| IGŁY Z WIZUALIZACJĄ WKŁUCIA |
| 19. | Igła przezierna z okienkiem wizualizacyjnym umieszczonym przed gwintem igły systemowej, które wypełnia się krwią przed podłączeniem probówki na długości min. 5 mm w celu potwierdzenia prawidłowego umieszczenia igły w żyle - poz. 7, 8 oraz 10 w tabeli 1 |  |
| IGŁY MOTYLKOWE |
| 20. | Igła motylkowa 0,6 bezpieczna z wizualizacją wkłucia (długość drenu do 17,8-19 cm) z końcówką typu Luer, |  |
| STRZYKAWKA DO RKZ |
| 21. | Strzykawka 1 ml z ręcznym przesuwem tłoka do oznaczania parametrów równowagi kwasowo-zasadowej z napyloną heparyną litową zbalansowaną jonami wapnia z korkiem zabezpieczającym pobraną krew tętniczą przed kontaktem z powietrzem atmosferycznym, bez igły, z rekomendowaną objętością napełnienia 0,6 ml krwi - poz. nr 15 w tabeli 1 |  |
| UCHWYT ORAZ ADAPTER |
| 22. | Uchwyt oraz adapter do przenoszenia krwi ze strzykawki kompatybilny z butelką BACTEC BD – poz. 14 i 16 w tabeli 1 |  |
| PARAMETRY GRANICZNE AUTOMATYCZNEGO CZYTNIKA OB WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO: |
| 23. | Automatyczny czytnik OB – nowy rok produkcji nie starszy niż 2017 rok | Podać rok produkcji |  |
| 24. | Minimalna wydajność – 40 oznaczeń na godzinę |  |
| 25. | Aparat kompaktowy z czytnikiem kodów kreskowych, drukarką i mieszadłem (lub mieszadło osobno) |  |
| 26. | Możliwość pracy w systemie random access - dostawiania probówek w trakcie pracy analizatora |  |
| 27. | Błąd odczytu mniej niż 10 % - potwierdzone dokumentacją kliniczną |  |
| 28. | Czas odczytu do 30 min – wynik dla jednej godziny wymagane oświadczenie producenta |  |
| 29. | Korekcja odczytu względem temperatury 18 stopni C. |  |
| 30. | Okres gwarancji 36 miesiące z pełną bezpłatną obsługą serwisową |  |
| 31. | W przypadku braku możliwości naprawy na miejscu, wymiana czytnika OB do 24 h |  |
| 32. | Instrukcja obsługi i konserwacji w języku polskim |  |
| 33. | Przegląd aparatu minimum jeden raz w roku |  |
| 35. | Bezpłatne szkolenie personelu z zakresu obsługi czytnika OB w laboratorium Zamawiającego |  |
| 36. | Bezpłatne podpięcie czytnika OB do sytemu komputerowego w Szpitalu – GEM. |  |
| SERWIS (WYPEŁNIA OFERENT): |
| Adres: |  |
| Telefon: |  |
| Faks: |  |
| Godz. urzędowania serwisu: |  |

UWAGA:

Wartości podane w tabeli PARAMETRY/WARUNKI GRANICZNE należy traktować jako niezbędne minimum – pod rygorem odrzucenia oferty. Nie spełnienie parametrów / warunków granicznych w którejkolwiek pozycji tabeli, skutkuje - odrzuceniem oferty przez Zamawiającego.

Tabela 4: PARAMETRY OCENIANE

| WYSZCZEGÓLNIENIE PARAMETRÓW / WARUNKÓW OCENIANYCH | SPOSÓB OCENY OCENA PUNKTOWA | Opisać/ podać |
| --- | --- | --- |
| 1 | Probówka do oznacz. param. krzepnięcia 1,8-2 ml z podwójną ścianką lub o konstrukcji „probówka w probówce” pozwalająca na optymalizację wyników zwłaszcza podczas monitorowania APTT u chorych leczonych heparynami. (poz. 3) – dołączyć katalog lub ulotkę potwierdzajacą zastosowaną technologię | jeśli zastosowano technologię probówka w probówce oferta otrzyma 10 pkt jeśli zastosowano technologię podwójnej ścianki oferta otrzyma 0 pkt |  |
| 2 | Czytnik do OB | powyżej 100 oznaczeń na godzinę – 10 pkt 40 - 99 oznaczeń na godzinę – 0 pkt |  |
| 3 | Zabezpieczenie przeciwzakłóciowe | na uchwycie z możliwością zastosowania dowolnego rozmiaru igły - 5 pkt zabezpieczenie na igle - 0 pkt |  |
| 4 | W przypadku probówek do koagulologii oznaczenie spektrum pobrania gwarantujące pobranie krwi w zakresie +/- 10% | w formie trójkąta 5 pkt w formie prostokąta 0 pkt |  |
| 5 | Możliwość kalibracji aparatu i sprawdzenia poprawności pracy bez dodatkowych odczynników i/lub materiałów zużywalnych | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |  |

…………………………

Miejscowość i data

………………………………………………….

Podpis i pieczęć imienna osoby (osób) upoważnionej (ych) do

reprezentowania Wykonawcy