Kraków, dn. 08.05.2018 r.

ZP-271/9-3/2018

#### DO WSZYSTKICH, KOGO DOTYCZY

# dot. sprawy: ZP/8/2018 – pytania i modyfikacja

###### Szanowni Państwo!

Uprzejmie informuję, że w sprawie ogłoszonego przez Szpital Specjalistyczny im. J. Dietla 
w Krakowie przetargu na „Dostawę systemu próżniowego do pobierania materiału do badań wraz z dzierżawą czytnika OB” znak sprawy: ZP/8/2018 wpłynęły pytania dotyczące zapisów SIWZ.

Treść pytań wraz z odpowiedziami zgodnie z art. 38 ust. 2 przedstawiam poniżej:

Pytanie 1 - dotyczy tabeli nr 1

Czy Zamawiający w poz. 1 dopuści zaoferowanie probówek z aktywatorem wykrzepiania i żelem separującym o pojemności 8,5 ml?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający w poz. 1 dopuszcza zaoferowanie probówek w/w.

Pytanie 2 - dotyczy tabeli nr 1

Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający wymagając igieł o różnych rozmiarach 0,7, 0,8 i 0,9 w pozycjach 7,8,9 oczekuje, aby zaoferowane igły miały taki sam typ - rodzaj grubości ścian – zgodnie z ISO 9626?

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza aby zaoferowane igły miały taki sam typ - rodzaj grubości ścian – zgodnie z ISO 9626.

Pytanie 3 - dotyczy tabeli nr 3

Czy Zamawiający biorąc pod uwagę czas upływający zazwyczaj od momentu pobrania krwi na oddziałach szpitalnych do przekazania próbki do laboratorium wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 1 probówek z aktywatorem wykrzepiania w 60 minut? Probówka o czasie wykrzepiania 60 min nie będzie powodować opóźnień w procesie diagnostycznym. Zwłaszcza, że do oznaczeń CITO Zamawiający może używać probówek z poz. nr 5 – które wykrzepiają w 30 min i mają skrócony czas wirowania.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza zaoferowanie probówek z czasem wykrzepiania 60 min.

Pytanie 4 - dotyczy tabeli nr 3

Czy Zamawiający  poprzez błąd odczytu badania w zakresie mniejszym niż 10 %, rozumie współczynnik zmienności analiz (C.V.)? Jeśli tak prosimy o możliwość potwierdzenia współczynnika zmienności analiz ( C.V.) instrukcją obsługi zaoferowanego aparatu.

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza potwierdzenie współczynnika zmienności instrukcja obsługi aparatu.

Pytanie 5 - dotyczy tabeli nr 3

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu przeglądu aparatu minimum jeden raz w roku w przypadku zaoferowania czytnika do OB, który zgodnie z instrukcją producenta nie wymaga przeglądów?

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający wymaga przeglądu tylko jeżeli producent aparatu tego wymaga.

Pytanie 6 - dotyczy tabeli nr 4

Biorąc pod uwagę fakt, iż prawie wszystkie probówki na rynku standardowo posiadają znacznik spektrum pobrania, który gwarantuje – umożliwia pobranie krwi w zakresie +-10% (Zgodnie z CLSI, który dopuszcza błąd pobranej ilości krwi w zakresie +-10% w probówkach o określonej objętości), a ich forma – czy to jest trójkąt, prostokąt czy kwadrat nie ma znaczenia – gdyż różnice określa się wizualnie tzw. „na oko” i jest to swoją drogą bardzo mało precyzyjna metoda zwłaszcza przy różnicach bliskich -10% przy badaniach koagulologicznych (błąd +10% w probówkach systemu próżniowego, w którym próżnia jest kalibrowana na etapie produkcji jest niemożliwy) i punktowanie tego parametru nie ma pozytywnego znaczenia klinicznego. Zwracamy się do Zamawiającego o zmianę parametrów ocenianych dla probówki do koagulologii, zgodnie z warunkami granicznymi w tabeli nr.2 na – „ znacznik minimalnej objętości pobrania w postaci obręczy na całej średnicy probówki” – 5pkt oraz „ znacznik z możliwością pobrania +-10%” – 0pkt. Takie punktowanie ma uzasadnienie kliniczne, gdyż stężenie cytrynianu w stosunku do pobranej krwi w badaniach układu krzepnięcia ma ogromne znaczenie w odniesieniu do wydawanych wyników. Oznaczenie minimalnego poziomu pobranego materiału zapewnia diagnostom 100% pewność poprawnie wydanych wyników badań koagulologicznych.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający modyfikuje pkt 4 parametrów ocenianych w następujący sposób „znacznik minimalnej objętości pobrania w postaci obręczy na całej średnicy probówki” – 5 pkt oraz „ znacznik z możliwością pobrania +-10%” – 0 pkt.

Pytanie 7 - SIWZ i wzór umowy

Zwracamy się z prośbą o poprawienie w formularzu ofertowym oraz wzorze umowy terminu dostaw zgodnie z wymaganiami zawartymi w SIWZ roz. 3 pkt. 5 tj. „na cito” do 96 godz. Formularz cenowy oraz wzór umowy wskazują na max 48 godz.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający modyfikuje formularz cenowy i wzór umowy w zakresie terminu dostaw „na cito” na 96 godz.

Pytanie 8 - dotyczy asortymentu

Dot. pozycji 10 i pozycji 14 – czy Zamawiający w związku z wymogiem zaoferowania w pozycji 10 42.000 sztuk igieł systemowych z wizualizacją wkłucia oraz zabezpieczeniem przeciwzakłuciowym alternatywnie - na igle lub kapturku zezwoli na dodanie do pozycji 10  42.000 ilość uchwytów z zabezpieczeniem przeciwzakłóciowym i jednocześnie o tę samą ilość (42.000)  zmniejszy ilość wymaganą w pozycji 14? Zgoda ta spowoduje, iż Wykonawca oferujący igłę z zabezpieczeniem przeciwzakłuciowym na uchwycie nie będzie zobowiązany do dostarczenia większej ilości uchwytów niż ten, który oferuje igły z zabezpieczeniem na igle.

ODPOWIEDŹ: Wykonawca w poz. 10 powinien wycenić uchwyt z zabezpieczeniem oraz igły systemowe bez zabezpieczenia, a w przypadku zabezpieczenia na igle dodaje ilość uchwytów (42 000) do poz. 14.

Pytanie 9 - dotyczy asortymentu

Dot. wymogu zamieszczonego w Uwagach pod tabelą nr 1 – czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę etykiet w odrębnej pozycji formularza asortymentowo cenowego, w przeciwnym razie wymagane etykiety będą musiały być przekazywane jako darowizna co rodzi pytanie o sprzeczność z ustawą o podatku VAT i podatku dochodowym?

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapis w SIWZ.

Pytanie 10 - dotyczy asortymentu

Dot. pozycji 16 – Prosimy o doprecyzowanie czy wymagany adapter ma umożliwiać transfer krwi bezpośrednio z butelki do posiewów krwi BD Bactec do probówki, czy za pośrednictwem wężyka z końcówką Luer?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający ma na myśli adapter do sterylnego przenoszenia krwi ze strzykawki do butelki na posiew.

Pytanie 11 - dotyczy asortymentu

Dot. pozycji 18 – czy Zamawiający dopuści zaoferowanie probówki do analizy OB. O pojemności 1,5-2ml, kompatybilnej z czytnikiem OB.?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza probówkę do OB. o poj. 1,5 – 2 ml kompatybilnej z czytnikiem.

Pytanie 12 - dotyczy asortymentu

Dot. pozycji 19 – czy Zamawiający pod pojęciem materiałów zużywalnych do kalibracji rozumie materiały do kalibracji aparatu i kontroli poprawności pomiaru? Jeśli tak to czy do wyceny wymaga przyjęcia częstotliwości pomiaru raz dziennie?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga kalibracji aparatu tylko jeżeli aparat tego wymaga, zgodnie z częstotliwością podaną w instrukcji.

Pytanie 13 – dotyczy parametrów granicznych

Poz. 2 – czy Zamawiający dopuści probówkę o czasie wirowania 10 minut przy 1800-2200 G, co jest zgodne z rekomendacją WHO/DIL/LAB/99.1 rev.2 ?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza czas wirowania 10 min przy 1800-2200G z aktywatorem krzepnięcia i żelem separującym.

Pytanie 14 – dotyczy parametrów granicznych

Poz. 19 – czy Zamawiający dopuści igłę przezierną spełniającą wymagania użytkowników, bez definiowania długości okienka wizualizacyjnego?

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 15 – dotyczy parametrów granicznych

Poz. 23 – czy Zamawiający wymaga aby oferowany aparat był fabrycznie nowy oraz nieużywany?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga aparatu nowego oraz nieużywanego.

Pytanie 16 - dotyczy projektu umowy

§5 ust. 5 i 7 – zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisu tego paragrafu w taki sposób aby w miejscach, w których jest mowa o terminach dodać sformułowanie „w dni robocze”?

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Uwaga:

- Zamawiający modyfikuje SIWZ w następujących miejscach:

  - SIWZ, roz. 27 - OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERT, ust. 1

| WYSZCZEGÓLNIENIE PARAMETRÓW / WARUNKÓW OCENIANYCH | SPOSÓB OCENY OCENA PUNKTOWA |
| --- | --- |
|  | Probówka do oznacz. param. krzepnięcia 1,8-2 ml z podwójną ścianką lub o konstrukcji „probówka w probówce” pozwalająca na optymalizację wyników zwłaszcza podczas monitorowania APTT u chorych leczonych heparynami. (poz. 3) – dołączyć katalog lub ulotkę potwierdzajacą zastosowaną technologię | jeśli zastosowano technologię probówka w probówce oferta otrzyma 10 pkt jeśli zastosowano technologię podwójnej ścianki oferta otrzyma 0 pkt |
|  | Czytnik do OB | powyżej 100 oznaczeń na godzinę – 10 pkt 40 - 99 oznaczeń na godzinę – 0 pkt |
|  | Zabezpieczenie przeciwzakłóciowe | na uchwycie z możliwością zastosowania dowolnego rozmiaru igły - 5 pkt zabezpieczenie na igle - 0 pkt |
|  | W przypadku probówek do koagulologii oznaczenie spektrum pobrania gwarantujące pobranie krwi w zakresie +/- 10% | w postaci obręczy na całej średnicy probówki” – 5 pkt znacznik z możliwością pobrania +-10%” – 0 pkt |
|  | Możliwość kalibracji aparatu i sprawdzenia poprawności pracy bez dodatkowych odczynników i/lub materiałów zużywalnych | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |

  - Załącznik nr 2 do SIWZ - FORMULARZ CENOWY WRAZ ZE SZCZEGÓŁOWYM OPISEM PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, Tabela 4: PARAMETRY OCENIANE

| WYSZCZEGÓLNIENIE PARAMETRÓW / WARUNKÓW OCENIANYCH | SPOSÓB OCENY OCENA PUNKTOWA | Opisać/ podać |
| --- | --- | --- |
| 1 | Probówka do oznacz. param. krzepnięcia 1,8-2 ml z podwójną ścianką lub o konstrukcji „probówka w probówce” pozwalająca na optymalizację wyników zwłaszcza podczas monitorowania APTT u chorych leczonych heparynami. (poz. 3) – dołączyć katalog lub ulotkę potwierdzajacą zastosowaną technologię | jeśli zastosowano technologię probówka w probówce oferta otrzyma 10 pkt jeśli zastosowano technologię podwójnej ścianki oferta otrzyma 0 pkt |  |
| 2 | Czytnik do OB | powyżej 100 oznaczeń na godzinę – 10 pkt 40 - 99 oznaczeń na godzinę – 0 pkt |  |
| 3 | Zabezpieczenie przeciwzakłóciowe | na uchwycie z możliwością zastosowania dowolnego rozmiaru igły - 5 pkt zabezpieczenie na igle - 0 pkt |  |
| 4 | W przypadku probówek do koagulologii oznaczenie spektrum pobrania gwarantujące pobranie krwi w zakresie +/- 10% | w postaci obręczy na całej średnicy probówki” – 5 pkt znacznik z możliwością pobrania +-10%” – 0 pkt |  |
| 5 | Możliwość kalibracji aparatu i sprawdzenia poprawności pracy bez dodatkowych odczynników i/lub materiałów zużywalnych | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |  |

  - Załącznik nr 1 do SIWZ – FORMULARZ OFERTOWY, pkt. 1 – „Termin realizacji zamówienia wyrobów w przypadku złożenia zamówienia „na cito” wynosi do 96 godzin od złożenia zamówienia”

  - Wzór umowy §2 ust. 4 – „W uzasadnionych, wyjątkowych sytuacjach (zamówienia „na cito”) dostawca zobowiązuje się dostarczyć wyroby w terminie do 96 godzin od złożenia zamówienia”.

  - SIWZ, rodz. 15 - WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIENIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA, w ust. 1 Zamawiający usuwa zdanie 3 i 4 „Oświadczenia należy przesłać na adres email: jedz@dietl.krakow.pl

Zamawiający dopuszcza w szczególności następujący format przesyłanych danych: .pdf, .doc, .docx, .rtf,.xps, .odt.”

  - SIWZ, rodz. 19 - INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW ORAZ WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI, w ust. 2 Zamawiający usuwa „Zawiadomienia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, za wyjątkiem:

- oferty, umowy, oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej i dokumentów wymienionych w rozdziale 15 ust. 7 siwz (również w przypadku ich złożenia w wyniku wezwania o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp) dla których wymagana jest wyłącznie forma pisemna,

- oświadczeń o spełnianiu warunków z art. 22 ust. 1 Pzp i o braku podstaw do wykluczenia z art. 24 ust. 1 Pzp (również w przypadku ich złożenia w wyniku wezwania o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp) dla których wymagana jest wyłącznie forma elektroniczna opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym, spełniającym wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie z dnia 5 września 2016 r. – o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1579)

  - Podpisane dokumenty oświadczeń w wersji elektronicznej powinny zostać zaszyfrowane, 
tj. opatrzony hasłem dostępowym. W tym celu wykonawca może posłużyć się narzędziami oferowanymi przez oprogramowanie, w którym przygotowuje dokument oświadczenia (np. Adobe Acrobat), lub skorzystać z dostępnych na rynku narzędzi na licencji open-source (np.: AES Crypt, 7-Zip i Smart Sign) lub komercyjnych.

  - Wykonawca zamieszcza hasło dostępu do pliku oświadczeń w treści swojej oferty, składanej w formie pisemnej. Treść oferty może zawierać, jeśli to niezbędne, również inne informacje dla prawidłowego dostępu do dokumentu, w szczególności informacje o wykorzystanym programie szyfrującym lub procedurze odszyfrowania danych zawartych w oświadczeniach.

  - Wykonawca przesyła zamawiającemu zaszyfrowane i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym oświadczenia na adres poczty elektronicznej (jedz@dietl.krakow.pl) w taki sposób, aby dokumenty te dotarły do zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. W treści przesłanej wiadomości należy wskazać oznaczenie i nazwę postępowania, którego oświadczenia dotyczy oraz nazwę wykonawcy albo dowolne oznaczenie pozwalające na identyfikację wykonawcy (np. oświadczenia do oferty 658 – w takim przypadku numer ten musi być wskazany w treści oferty).

  - Wykonawca, przesyłając oświadczenia, żąda potwierdzenia dostarczenia wiadomości zawierającej oświadczenia.

  - Datą przesłania oświadczeń będzie potwierdzenie dostarczenia wiadomości zawierającej oświadczenia z serwera pocztowego zamawiającego.

  - Środkiem komunikacji elektronicznej, służącym złożeniu oświadczeń (o spełnianiu warunków z art. 22 ust. 1 Pzp i o braku podstaw do wykluczenia z art. 24 ust. 1 Pzp) przez wykonawcę, jest poczta elektroniczna. UWAGA! Złożenie oświadczeń o których powyżej wraz z ofertą na nośniku danych (np. CD, pendrive) jest niedopuszczalne, nie stanowi bowiem jego złożenia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

  - Oświadczenia o których mowa powyżej należy przesłać na adres email: jedz@dietl.krakow.pl. Zamawiający dopuszcza w szczególności następujący format przesyłanych danych: .pdf, .doc, .docx, .rtf,.xps, .odt.”

  - SIWZ, rodz. 24 - OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT, w ust. 1 Zamawiający usuwa „Oferta musi być sporządzona w formie pisemnej, za wyjątkiem oświadczeń o spełnianiu warunków z art. 22 ust. 1 Pzp i o braku podstaw do wykluczenia z art. 24 ust. 1 Pzp (również w przypadku ich złożenia w wyniku wezwania o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp) dla których wymagana jest wyłącznie forma elektroniczna opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym, napisana w języku polskim pismem czytelnym. Wymaga się, aby wszystkie dokumenty sporządzone w języku obcym, były składane wraz z tłumaczeniem na język polski”

  - SIWZ, rodz. 25 - MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT, w ust. 1 Zamawiający usuwa „Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego – Szpital Specjalistyczny im. J. Dietla ul. Skarbowa 4, 31-121 Kraków, pokój 307 (Kancelaria), III piętro,

Termin złożenia oferty upływa w dniu 11.05.2018 roku, godz. 10:00 (zmiana terminu)

Oświadczenia w wersji elektronicznej należy przesłać na adres email: jedz@dietl.krakow.pl”.

  - Załącznik nr 1 do SIWZ – FORMULARZ OFERTOWY, usuwa pkt. 14 „Hasło dostępu do pliku oświadczeń: ……………………………”

- Zamawiający przesuwa termin składania i otwarcia ofert.

Termin złożenia oferty upływa w dniu 15.05.2018 roku, godz. 10:00

Termin otwarcia ofert 15.05.2018 roku, godz. 10:15

- Zmodyfikowany załącznik nr 1 do SIWZ – formularz ofertowy, stanowi załącznik nr 1 do niniejszych odpowiedzi.

- Zmodyfikowany załącznik nr 2 do SIWZ – formularz cenowy wraz ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, stanowi załącznik nr 2 do niniejszych odpowiedzi

- Zmodyfikowany załącznik nr 6 do SIWZ – wzór umowy, stanowi załącznik nr 3 do niniejszych odpowiedzi

Starszy Specjalista

ds. zamówień publicznych

mgr Marlena Czyżycka-Poździoch

Załącznik nr 1

do odpowiedzi i modyfikacji

ZAŁĄCZNIK NR 1

#### FORMULARZ OFERTOWY

| Wykonawca |  |
| --- | --- |
| Forma prowadzonej działalności |  |
| Adres |  |
| Adres do korespondencji |  |
| Powiat: |  | Województwo |  |
| Telefon |  | Faks |  |
| email |  |
| NIP |  | Regon |  |
| Osoba upoważniona do kontaktów w sprawie oferty, telefon | ……………………………….……. (imię i nazwisko) ……………………………..………. (nr telefonu) |

Do:

Szpital Specjalistyczny im. J. Dietla w Krakowie(

ul. Skarbowa 4

31-121 Kraków

Niniejszym składamy ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej 221 000 euro na dostawę systemu próżniowego do pobierania materiału do badań wraz 
z dzierżawą czytnika OB., nr sprawy: ZP/8/2018; oferujemy realizację zamówienia zgodnie 
z wymogami, warunkami i terminami określonymi w SIWZ.

- Oferuję wykonanie zamówienia publicznego zgodnie z FORMULARZEM CENOWYM WRAZ ZE SZCZEGÓŁOWYM OPISEM PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, stanowiącym ZAŁĄCZNIK do oferty, za cenę łączną cenę:

RAZEM: WYROBY + DZIERŻAWA PRZEZ OKRES 36 M-CY)

brutto: ................................................ zł

słownie: ( ...............................................................................................................................),

netto: .................................................. zł

słownie: (.................................................................................................................................),

stawka/i podatku VAT: ...................................

- Oferujemy dostawy wyrobów przez okres 36 m-cy, za cenę:

brutto: ................................................ zł

słownie: ( ...........................................................................................................................),

netto: .................................................. zł

słownie: (............................................................................................................................),

stawka/i podatku VAT: ...................................

- Oferujemy dzierżawę czytnika OB, za 1 miesiąc, za cenę:

brutto: ................................................ zł, za 1 miesiąc

słownie: ( ...........................................................................................................................),

netto: .................................................. zł, za 1 miesiąc

słownie: (............................................................................................................................),

stawka/i podatku VAT: ...................................

- Oferujemy dzierżawę czytnika OB, przez okres 36 m-cy, za cenę:

brutto: ................................................ zł, za 36 miesięcy

słownie: ( ...........................................................................................................................),

netto: .................................................. zł, za 36 miesięcy

słownie: (............................................................................................................................),

stawka/i podatku VAT: ...................................

Termin ważności – wyrobów nie może być krótszy niż 6 m-cy od daty dostawy. Ewentualne krótsze terminy ważności będą każdorazowo uzgadniane z Zamawiającym.

Termin realizacji zamówienia wyrobów winien być nie dłuższy niż 168 godzin od złożenia zamówienia.

Termin realizacji zamówienia wyrobów w przypadku złożenia zamówienia „na cito” wynosi do 96 godzin od złożenia zamówienia.

Termin dostawy i uruchomienia czytnika OB nastąpi nie później niż do 09.06.2018 r. Bieg terminu dzierżawy nastąpi nie wcześniej niż od 10.06.2018 r.

Warunki płatności: 60 dni od daty otrzymania oryginału prawidłowo wystawionej faktury w wersji papierowej i po zrealizowaniu zamówienia potwierdzonego przez upoważnionego pracownika Zamawiającego

Wartość handlowa czytnika OB, który będzie dostarczony do Zamawiającego (na dzień przekazania do Zamawiającego) wynosi: ......................... zł brutto, słownie: ..............................................................................................

Cena brutto zawiera koszt przedmiotu oferty, wszelkie koszty związane z dostarczeniem przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego, zakładany zysk, należne podatki, koszt ubezpieczenia, opakowania, ewentualne upusty i inne, jeśli występują.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze szczegółowymi warunkami określonymi w SIWZ (wraz ze wszelkimi ewentualnymi zmianami, wprowadzonymi w toku postępowania) 
i zobowiązujemy się do ich stosowania i ścisłego przestrzegania oraz akceptujemy je bez zastrzeżeń.

- Oświadczamy, że zawarty w SIWZ wzór umowy (wraz ze wszelkimi ewentualnymi zmianami, wprowadzonymi w toku postępowania) został przez nas zaakceptowany 
i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na wymienionych warunkach, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

- Oświadczamy, iż w przypadku wyboru naszej oferty, zobowiązujemy się do realizacji zamówienia sukcesywnie, przez okres od dnia obowiązywania umowy przez 36 miesięcy z uwzględnieniem bieżących potrzeb Zamawiającego.

- Oświadczamy, iż zobowiązujemy się w przypadku przesłania umowy do podpisu, do odesłania jednego podpisanego egzemplarza umowy do Zamawiającego najpóźniej do 7 dni roboczych od dnia doręczenia umowy do podpisania. Brak umowy 
u Zamawiającego po tym okresie może zostać potraktowane to jako uchylanie się od zawarcia umowy i zgodnie z art. 94 ust. 3 ustawy Pzp Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania 
i oceny, lub unieważnić postępowanie jeśli zachodzą takie przesłanki.

- Oświadczamy, że uzyskaliśmy wszystkie informacje niezbędne do przygotowania oferty.

- Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 od dnia złożenia oferty.

- Oświadczamy, że niniejsze zamówienie zamierzamy wykonać: (UWAGA! Niewłaściwe skreślić)

- BEZ UDZIAŁU*).

- Z UDZIAŁEM podwykonawców w zakresie ….........................………………………………, ……..….% udziału podwykonawcy, ……………………………………………… (nazwa 
i adres podwykonawcy *).

- Wykonawca jest (UWAGA! Niewłaściwe skreślić)

- Mikroprzedsiębiorstwem*)

- Małym przedsiębiorstwem*)

- Średnim przedsiębiorstwem*)

- Zastrzeżenie *)

Oświadczam, że następujące informacje zawarte w naszej ofercie (umieszczone w kopercie wewnętrznej oznaczonej „B – tajemnica przedsiębiorstwa”, stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa:

a..........................................................................................

b.........................................................................................

Uzasadnienie zastrzeżenia ww. informacji, jako tajemnicy przedsiębiorstwa zostało załączone do naszej oferty.

- Oświadczamy, że złożone przez nas dokumenty i oświadczenia są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym.

- Upoważnionym/upoważnionymi *) do reprezentowania naszej firmy w niniejszym postępowaniu jest/są *):

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

(Imię i nazwisko)                                                                             (wzór podpisu)

- Upoważnienie dla powyżej wskazanych osób wynika z następujących dokumentów: ............

......................................................................................................, które dołączamy do oferty.

- W załączeniu przedkładamy następujące dokumenty:

- ...............................................................................................................

- ..............................................................................................................

- ..............................................................................................................

- ..............................................................................................................

- …………………………………………………………………………

- …………………………………………………………………………

- …………………………………………………………………………

- …………………………………………………………………………

- …………………………………………………………………………

- …………………………………………………………………………

Oferta zawiera łącznie........................ ponumerowanych zapisanych stron.

...............................................

Miejscowość, data

..................................................................

(podpis, pieczęć imienna upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy)

*) niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 2

do odpowiedzi i modyfikacji

ZAŁĄCZNIK NR 2

FORMULARZ CENOWY WRAZ ZE SZCZEGÓŁOWYM OPISEM PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Tabela 1: System próżniowy do pobierania krwi, do RKZ

| lp. | Przedmiot zamówienia | Opis oferowanego asortymentu (nr katalogowy) | Ilość - szt. | Wielkość opakowania | Cena jednostkowa opakowania netto w zł | Cena jednostkowa opakowania brutto w zł | Stawka VAT % | Wartość netto w zł | Wartość brutto w zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Probówka do badania surowicy 9-10 ml |  | 300 000 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Probówka do oznacz. morf. krwi 2 ml EDTAK3 |  | 150 000 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Probówka do oznaczania parametrów krzepnięcia 1,8-2 ml |  | 120 000 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Probówka do oznacz. Glukozy 2 ml |  | 10 500 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Probówka z aktywatorem krzepnięcia i żelem separującym 5 – 6 ml |  | 45 000 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Końcówka (adapter) do wykonywania rozmazów krwi |  | 2 000 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Igły systemowe 0,7 z wizualizacją wkłucia, dwuostrzowa 22 G x 1 ½” |  | 16 500 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Igły systemowe 0,8 z wizualizacją wkłucia, dwuostrzowa 21 G x 1 ½” |  | 168 000 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Igły systemowe 0,9 dwuostrzowa 20 G x1 ½” |  | 30 000 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Igła systemowa 0,8, 21 G x 1 ½” z wizualizacją wkłucia oraz z zabezpieczeniem przeciwzakłuciowym na igle lub kapturku |  | 42 000 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Igła motylkowa 0,8 bezpieczna (długość drenu do 17,8-19 cm) z końcówką typu Luer |  | 12 000 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Igła motylkowa 0,6 bezpieczna (długość drenu do 17,8-19 cm) z końcówką typu Luer |  | 1 500 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Adaptery luer |  | 9 000 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Uchwyty jednorazowego użytku kompatybilne z pozostałymi elementami systemu próżniowego jeżeli system tego wymaga |  | 183 000 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Strzykawka 1 ml z ręcznym przesuwem tłoka do oznaczania parametrów rkz z napyloną heparyną litową zbalansowaną jonami wapnia z korkiem zabezpieczającym pobraną krew przed kontaktem z powietrzem atmosferycznym, bez igły |  | 18 000 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Adapter do przenoszenia krwi kompatybilny z butelką BACTEC BD |  | 600 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Staza jednorazowego użytku bezlateksowa pakowane min. po 20 szt. max 25 szt. w pudełku zabezpieczającym przed zabrudzeniem |  | 7 500 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Probówka do analizy OB (probówka musi być kompatybilna z automatycznym czytnikiem OB), pojemność 1,8-2,0 ml |  | 45 000 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Materiały zużywalne/ do kalibracji/ do kontroli (jeżeli dotyczy) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |

UWAGA:

- Wykonawca w ramach realizacji zamówienia zapewni rolki do drukarek kodów kreskowych, które są w posiadaniu Zamawiającego w ilości odpowiadającej ilości oferowanych probówek +-30%

- Wymiary etykiet termicznych: 32x20 mm, kod etykiet E032020-129

- Zamawiający wymaga dołączenia do oferty próbek oferowanych wyrobów (po pięć sztuk z każdej pozycji), celem sprawdzenia dostosowania zaproponowanych przez Wykonawcę pozycji do sprzętu laboratoryjnego, będącego w posiadaniu Zamawiającego (AU 680 firmy Beckman Coulter Polska, ARCHITECT i2000 firmy ABBOTT Poland, BCS XP firmy Simens Medical Diagnostick, Cell Dyn Ruby  firmy ABBOTT Poland, Rapidlab 1245) oraz zweryfikowania spełnienia parametrów wymaganych. Próbki do zwrotu na wniosek i koszt oferenta z wyjątkiem próbek z poz. 3, 7, 8, 12, które nie będą podlegały zwrotowi gdyż wymagają oceny parametrów ocenianych

Tabela 2: DZIERŻAWA CZYTNIKA OB

| L.p. | Przedmiot (charakterystyka) | Cena jednostkowa netto w zł (czynsz za czytnik za okres 1-go miesiąca) | Stawka VAT % | Cena jednostkowa brutto w zł (czynsz za czytnik za okres 1-go miesiąca) | Cena netto w zł za czynsz za czytnik za okres 36 miesięcy | Cena brutto w zł za czynsz za czytnik za okres 36 miesięcy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Czynsz dzierżawy za czytnik OB |  |  |  |  |  |

##### Tabela 3: ZESTAWIENIE PARAMETRÓW / WARUNKÓW GRANICZNYCH SYSTEMU PRÓŻNIOWEGO DO POBIERANIA KRWI, RZK ORAZ DZIERŻAWA CZYTNIKA OB CZYTNIKA OB I WYROBÓW

| L.p. | WYMAGANE PARAMETRY / WARUNKI GRANICZNE | PARAMETRY GRANICZNE TAK/NIE (OPISAĆ) |
| --- | --- | --- |
| PROBÓWKA NA SUROWICĘ: |
| 1. | Probówki do otrzymywania surowicy z aktywatorem krzepnięcia, pojemność 9-10 ml poz. nr 1 w tabeli, max czas wykrzepiania 30 min - załączyć oświadczenie producenta |  |
| 2. | Probówka z aktywatorem krzepnięcia i żelem separującym 5 – 6 ml z żelem umożliwiającym krótki czas wirowania przy 3000 g wynoszący 5 minut - potwierdzić katalogiem lub kartą techniczną poz. nr 5 w tabeli 1 |  |
| PROBÓWKI DO MORFOLOGII: |
| 3. | Probówki do badań hematologicznych o poj. 2 ml dopuszczalna pojemność +/- 10%. |  |
| 4. | Wymiary – średnica nie mniej niż 12,5 mm nie więcej niż 13,5 mm, wysokość do 78 mm |  |
| 5. | Odczynnik preparujący krew – K3 EDTA poz. nr 2 tabeli. |  |
| PROBÓWKI DO OB |
| 6. | Odczynnik preparujący krew – cytrynian sodowy 3,2 - 3,8% poz. nr 18 |  |
| 7. | Probówki muszą aspirować określoną objętość krwi zapewniając standaryzację pobrania, bezpieczeństwo i komfort. |  |
| 8. | Wymagana technika pobrania – próżniowa. |  |
| 9. | Oferowany system ma możliwość współpracy z systemem typu Luer (igły, wenflon). |  |
| PROBÓWKI DO KOAGULOLOGII: |
| 10. | Probówki do koagulologii o pojemności 2 ml dopuszczalna pojemność +/- 20% |  |
| 11. | Odczynnik preparujący krew – cytrynian sodowy 3,2% poz. nr 3 tabeli. |  |
| ZALECENIA DO SYSTEMU |
| 12. | Wszystkie probówki muszą aspirować określoną objętość krwi zapewniając standaryzację pobrania, bezpieczeństwo i komfort. |  |
| 13. | Wymagana technika pobrania – próżniowa. |  |
| 14. | Oferowany system ma możliwość współpracy z systemem typu Luer (igły, wenflon). |  |
| 15. | Zgodnie z zaleceniami Normy CLSI H1-A5 pkt. 5.1., która stwierdza, iż w przypadku używania elementów systemu pochodzących od różnych producentów obowiązek potwierdzenia ich kompatybilności spoczywa na użytkowniku („user must validate” Zamawiający wymaga aby wszystkie elementy systemu do próżniowego pobierania krwi pochodziły od jednego producenta. (igły, uchwyty oraz probówki) |  |
| 16. | Oferowany system winien zapewniać łatwe otwieranie i bezpieczne zamykanie probówek bez efektu aerozolowego. Korek może być odkręcany lub zdejmowany, zbudowany z dwóch części: wewnętrznej gumowej i zewnętrznej, plastikowej osłonki zabezpieczającej przed rozpryśnięciem aerozolu i stabilizującej korek podczas wirowania probówek. |  |
| 17. | Wszystkie oferowane probówki wyposażone w znacznik zalecanej objętości pobrania; dla probówki koagulologicznej – znacznik minimalnej objętości pobrania. Sterylizowanie radiacyjnie. Posiadające oznaczenie sterylności oraz datę ważności na każdej probówce. |  |
| 18. | Bezpłatne szkolenie personelu pobierającego materiał do badania na oddziałach szpitalnych z eliminacji błędów przedlaboratoryjnych, |  |
| IGŁY Z WIZUALIZACJĄ WKŁUCIA |
| 19. | Igła przezierna z okienkiem wizualizacyjnym umieszczonym przed gwintem igły systemowej, które wypełnia się krwią przed podłączeniem probówki na długości min. 5 mm w celu potwierdzenia prawidłowego umieszczenia igły w żyle - poz. 7, 8 oraz 10 w tabeli 1 |  |
| IGŁY MOTYLKOWE |
| 20. | Igła motylkowa 0,6 bezpieczna z wizualizacją wkłucia (długość drenu do 17,8-19 cm) z końcówką typu Luer, |  |
| STRZYKAWKA DO RKZ |
| 21. | Strzykawka 1 ml z ręcznym przesuwem tłoka do oznaczania parametrów równowagi kwasowo-zasadowej z napyloną heparyną litową zbalansowaną jonami wapnia z korkiem zabezpieczającym pobraną krew tętniczą przed kontaktem z powietrzem atmosferycznym, bez igły, z rekomendowaną objętością napełnienia 0,6 ml krwi - poz. nr 15 w tabeli 1 |  |
| UCHWYT ORAZ ADAPTER |
| 22. | Uchwyt oraz adapter do przenoszenia krwi ze strzykawki kompatybilny z butelką BACTEC BD – poz. 14 i 16 w tabeli 1 |  |
| PARAMETRY GRANICZNE AUTOMATYCZNEGO CZYTNIKA OB WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO: |
| 23. | Automatyczny czytnik OB – nowy rok produkcji nie starszy niż 2017 rok | Podać rok produkcji |  |
| 24. | Minimalna wydajność – 40 oznaczeń na godzinę |  |
| 25. | Aparat kompaktowy z czytnikiem kodów kreskowych, drukarką i mieszadłem (lub mieszadło osobno) |  |
| 26. | Możliwość pracy w systemie random access - dostawiania probówek w trakcie pracy analizatora |  |
| 27. | Błąd odczytu mniej niż 10 % - potwierdzone dokumentacją kliniczną |  |
| 28. | Czas odczytu do 30 min – wynik dla jednej godziny wymagane oświadczenie producenta |  |
| 29. | Korekcja odczytu względem temperatury 18 stopni C. |  |
| 30. | Okres gwarancji 36 miesiące z pełną bezpłatną obsługą serwisową |  |
| 31. | W przypadku braku możliwości naprawy na miejscu, wymiana czytnika OB do 24 h |  |
| 32. | Instrukcja obsługi i konserwacji w języku polskim |  |
| 33. | Przegląd aparatu minimum jeden raz w roku |  |
| 35. | Bezpłatne szkolenie personelu z zakresu obsługi czytnika OB w laboratorium Zamawiającego |  |
| 36. | Bezpłatne podpięcie czytnika OB do sytemu komputerowego w Szpitalu – GEM. |  |
| SERWIS (WYPEŁNIA OFERENT): |
| Adres: |  |
| Telefon: |  |
| Faks: |  |
| Godz. urzędowania serwisu: |  |

UWAGA:

Wartości podane w tabeli PARAMETRY/WARUNKI GRANICZNE należy traktować jako niezbędne minimum – pod rygorem odrzucenia oferty. Nie spełnienie parametrów / warunków granicznych w którejkolwiek pozycji tabeli, skutkuje - odrzuceniem oferty przez Zamawiającego.

Tabela 4: PARAMETRY OCENIANE

| WYSZCZEGÓLNIENIE PARAMETRÓW / WARUNKÓW OCENIANYCH | SPOSÓB OCENY OCENA PUNKTOWA | Opisać/ podać |
| --- | --- | --- |
| 1 | Probówka do oznacz. param. krzepnięcia 1,8-2 ml z podwójną ścianką lub o konstrukcji „probówka w probówce” pozwalająca na optymalizację wyników zwłaszcza podczas monitorowania APTT u chorych leczonych heparynami. (poz. 3) – dołączyć katalog lub ulotkę potwierdzajacą zastosowaną technologię | jeśli zastosowano technologię probówka w probówce oferta otrzyma 10 pkt jeśli zastosowano technologię podwójnej ścianki oferta otrzyma 0 pkt |  |
| 2 | Czytnik do OB | powyżej 100 oznaczeń na godzinę – 10 pkt 40 - 99 oznaczeń na godzinę – 0 pkt |  |
| 3 | Zabezpieczenie przeciwzakłóciowe | na uchwycie z możliwością zastosowania dowolnego rozmiaru igły - 5 pkt zabezpieczenie na igle - 0 pkt |  |
| 4 | W przypadku probówek do koagulologii oznaczenie spektrum pobrania gwarantujące pobranie krwi w zakresie +/- 10% | w postaci obręczy na całej średnicy probówki” – 5 pkt znacznik z możliwością pobrania +-10%” – 0 pkt |  |
| 5 | Możliwość kalibracji aparatu i sprawdzenia poprawności pracy bez dodatkowych odczynników i/lub materiałów zużywalnych | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |  |

…………………………

Miejscowość i data

………………………………………………….

Podpis i pieczęć imienna osoby (osób) upoważnionej (ych) do

reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 3

do odpowiedzi i modyfikacji

ZAŁĄCZNIK NR 6

WZÓR

Umowa nr ...../ZP/2018

na Zamówienie Publiczne

nr ZP/8/2018

zawarta w dniu  ............................ roku w Krakowie pomiędzy:

Szpitalem Specjalistycznym im. J. Dietla w Krakowie(, 31-121 Kraków, ul. Skarbowa 4, zarejestrowanym pod nr KRS 0000032179, NIP: 676-20-83-306, REGON: 351564179,

reprezentowanym przez: ………………………………………………………………

zwanym dalej Zamawiającym,

a

..........................................................................., REGON: ..............; NIP: ..............................................,

reprezentowaną przez: .........................................................................................

zwanym dalej Dostawcą.

Umowę zawarto w wyniku postępowania o zamówienie publiczne nr ZP/8/2018 przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.).

Warunki realizacji umowy

§ 1

- Dostawca zobowiązuje się dostarczać Zamawiającemu elementy próżniowego systemu pobierania krwi do badań analitycznych, zwanych dalej „wyrobami”, w asortymentach, ilościach i cenach określonych w załączniku nr 1 do umowy, zgodnym z ofertą Dostawcy, 
z zastrzeżeniem postanowień niniejszej umowy.

- Dostawca oddaje również Zamawiającemu w dzierżawę automatyczny czytnik do OB 
o wartości ……………………… zł brutto (wartość na dzień przekazania do Zamawiającego), wykorzystywany przy stosowaniu systemu, o którym mowa w ust. 1, zgodnie z ofertą określoną w ust. 1, zwany dalej „czytnikiem”.

- Zamawiający będzie składał w okresie obowiązywania umowy zamówienia na wyroby według jego rzeczywistych potrzeb. Ilość wyrobów zamówiona przez Zamawiającego 
w trakcie obowiązywania umowy może być niższa niż podana w załączniku, o którym mowa w ust. 1.

- Dostawca zrzeka się wszelkich roszczeń wobec Zamawiającego w przypadkach niezrealizowania poziomu dostaw wskazanego w załączniku nr 1.

- Dostawca zobowiązuje się do zapewnienia ciągłości dostaw wyrobów w okresie obowiązywania umowy.

- Zamawiający zastrzega sobie, w razie wystąpienia okoliczności od niego niezależnych, możliwość zmiany ilości zamówionych wyrobów między poszczególnymi pozycjami 
w załączniku nr 1 do umowy, przy zachowaniu zaoferowanych przez dostawcę cen jednostkowych i sumarycznej ceny brutto określonych w załączniku do umowy.

§ 2

- Dostawca zobowiązuje się dostarczać wyroby określone w § 1 ust. 1 wraz z:

- fakturą w wersji papierowej lub

- dokumentem wydania zwanym dalej „dokumentem WZ”, wraz z fakturą w wersji elektronicznej (np. plik .pdf), do magazynu Zamawiającego - magazyn laboratoryjny, 
w Krakowie, ul. Skarbowej 1, poziom -1 (po wcześniejszym zgłoszeniu się do Działu Administracyjno-gospodarczego w Krakowie, ul. Skarbowa 1, pok. nr 3 parter), w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00 – 14.00, po złożeniu przez upoważnionego pracownika Zamawiającego zamówienia telefonicznego na nr……………………., potwierdzonego faksem na nr………………….. którego odbiór, na żądanie Zamawiającego, potwierdza Dostawca.

- Zamawiający każdorazowo w zamówieniu będzie podawać asortyment, ilość oraz w razie konieczności termin dostawy wyrobów.

- Dostawca zobowiązuje się realizować dostawy wyrobów najpóźniej do 168 godzin od złożenia zamówienia.

- W uzasadnionych, wyjątkowych sytuacjach (zamówienia „na cito”) dostawca zobowiązuje się dostarczyć wyroby w terminie do 96 godzin od złożenia zamówienia.

- Dostawa musi być dokonana jednorazowo, zgodnie ze złożonym zamówieniem pod względem asortymentowym i ilościowym. Zamówiona dostawa nie może być dzielona. Podzielenie dostawy dopuszczalne jest tylko z przyczyn niezależnych od Dostawcy pod warunkiem uzyskania zgody od Zamawiającego.

- Dopuszcza się możliwość (za zgodą Zamawiającego) dostarczenia wyrobu o tych samych parametrach, a o innej nazwie – jednak o cenie jednostkowej nie wyższej niż wyrobu wskazanego pierwotnie w umowie.

- Niedostarczenie wraz z wyrobami faktury w wersji papierowej lub dokumentu WZ wraz 
z fakturą elektroniczną lub podzielenie dostawy bez zgody Zamawiającego może spowodować zwrot wyrobów na koszt Dostawcy.

- W przypadku dostarczenia wyrobów bez faktury w wersji papierowej Dostawca ma obowiązek w ciągu 7 dni od daty dostarczenia wyrobów dostarczyć Zamawiającemu poprawnie wystawioną fakturę.

- Na Dostawcy ciąży odpowiedzialność z tytułu uszkodzenia lub utraty wyrobów do chwili potwierdzenia odbioru przez Zamawiającego.

- Potwierdzone pisemnie wydanie Zamawiającemu przez Dostawcę wyrobów nastąpi w pok. nr 3 w Krakowie, ul. Skarbowa 1 (parter), po dokonaniu odbioru jakościowego (zgodność ze złożonym zamówieniem) i ilościowego w magazynie Zamawiającego, znajdującego się 
w podziemiach Szpitala przy ul. Skarbowej 1 przez upoważnionego pracownika Zamawiającego.

W przypadku, gdy wyroby dostarczać będzie przewoźnik działający na zlecenie Dostawcy (kurier) w przypadku niemożności dokonania przy dostawie odbioru ilościowego 
i jakościowego, skwitowanie odbioru przesyłki nie jest traktowane, jako potwierdzenie jej zgodności ilościowej i jakościowej ze złożonym zamówieniem. W każdym jednakże wypadku osoba dokonująca dostawy zobowiązana jest przekazać odbierającemu dokumenty wskazane w § 2 ust. 1.

- Dostawca zobowiązuje się:

  - zapewnić bezpłatne szkolenie pracowników Zamawiającego obsługujących czytnik obejmujące:

- trening operatorski w zakresie posługiwania się czytnikiem,

- zapoznanie z interpretacją wyników,

- przeprowadzanie konserwacji zapobiegawczej czytnika i wskazanie postępowania przy drobnych problemach technicznych,

i potwierdzić je certyfikatem.

  - utrzymywać czytnik w stanie przydatnym do umówionego użytku, w okresie obowiązywania umowy;

  - ponosić wszystkie koszty związane z utrzymywaniem w ruchu dostarczonego czytnika, oraz ubezpieczeniem w okresie obowiązywania umowy,

  - dostarczyć instrukcję obsługi dostarczonego czytnika w języku polskim.

- Dostawca dostarczy Zamawiającemu czytnik o których mowa w § 1 ust. 2 i zainstaluje je na swój koszt w Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej Zamawiającego mieszczącym się 
w Krakowie przy ul. Skarbowej 1, włącznie z podłączeniem go do sieci informatycznej Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie, najpóźniej do 09.06.2018 r. Bieg terminu dzierżawy nastąpi nie wcześniej niż od 10.06.2018 r.

- Dokumentem potwierdzającym dostarczenie czytnika będzie protokół zdawczo-odbiorczy określający również szczegółowo stan urządzenia w chwili wydania, stanowiący załącznik nr 2 do umowy.

- Zamawiający zobowiązany jest używać czytnika zgodnie z przeznaczeniem oraz instrukcją producenta i utrzymywać go w stanie odpowiadającym normalnym zasadom eksploatacji.

- Dostarczenie czytnika oraz wyrobów będzie następować na koszt i ryzyko własne Dostawcy.

Wartość przedmiotu umowy

§ 3

- Całkowita wartość przedmiotu umowy opiewa na kwotę: ……… zł brutto (słownie: ……………….), w tym:

- cena dostawy wyrobów w kwocie ………….. zł brutto (słownie: …………………..) za cały okres obowiązywania umowy,

- czynsz dzierżawny za dzierżawę czytnika w kwocie …………  zł brutto (słownie: ……………) miesięcznie,

tj. …………. zł brutto (słownie: ……………………………..) za cały okres obowiązywania umowy.

- Ceny określone w ust. 1 są cenami brutto i zawierają należny podatek od towarów i usług, koszty ubezpieczenia, transportu, rozładunku i doniesienia do miejsc wskazanych 
w umowie. Ceny te zostały przyjęte zgodnie z ofertą Dostawcy.

- Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany cen jednostkowych brutto za przedmiot umowy w dół. Zmiana ta nie wymaga aneksu do umowy, w takim przypadku Dostawca zawiadomi Zamawiającego na piśmie o wprowadzeniu nowych cen.

- Ceny brutto nie ulegną zmianie w górę przez cały okres trwania umowy, z zastrzeżeniem poniższych postanowień niniejszego ustępu.

W przypadku zmiany:

- wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę;

- zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Dostawcę. 
W takiej sytuacji każda ze Stron umowy, w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie przepisów dokonujących tych zmian, może zwrócić się do drugiej Strony 
o przeprowadzenie negocjacji w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia.

- stawki podatku od towarów i usług na przedmiot umowy, ceny brutto określone 
w umowie ulegną odpowiedniej zmianie, w taki sposób, aby wynikające z umowy ceny netto pozostały niezmienione. Zmiany cen brutto w górę wynikające z ewentualnych zmian stawek podatku VAT, będą wymagały wprowadzenia, poprzez zawarcie stosownego aneksu do niniejszej umowy. Dostawca sporządzi stosowny aneks 
i dostarczy go Zamawiającemu.

- Zamawiający będzie płacił:

- należności określone w ust.1 pkt 1) za każdą zrealizowaną dostawę wyrobów,

- należności określone w ust.1 pkt. 2) po zakończeniu każdego miesiąca.

- Płatności należności za dostawy wyrobów zrealizowane i potwierdzone przez upoważnionego pracownika Zamawiającego dokonywane będą przez Zamawiającego przelewem, w terminie do 60 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionych faktur, na rachunek bankowy Dostawcy nr ………………………………………………….………………... W przypadku zmiany rachunku bankowego Wykonawca sporządzi stosowny aneks 
i dostarczy go Zamawiającemu.

- Płatności należności za dzierżawę czytnika dokonywane będą przez Zamawiającego przelewem, w terminie do 60 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionych faktur, na rachunek bankowy Dostawcy nr …………………………………………………... W przypadku zmiany rachunku bankowego Wykonawca sporządzi stosowny aneks i dostarczy go Zamawiającemu.

- Dostawca ma obowiązek wystawić fakturę korygującą cenę wyższą od ceny z umowy, 
w terminie 2 dni roboczych, licząc od dnia zgłoszenia niezgodności.

- Ceny i nazwy na fakturze muszą odpowiadać cenom i nazwom ujętym w załączniku nr 1 do umowy, z zastrzeżeniem postanowień § 2 ust. 6, § 3 ust. 3-4, § 10 ust. 1-4.

- Ceny na fakturze będą rozbite na poszczególne pozycje dostawy z wyszczególnionym podatkiem VAT (cena jednostkowa netto, stawka podatku VAT, cena jednostkowa brutto, wartość netto, wartość brutto).

- Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Do ewentualnych opóźnień w zapłacie zastosowanie ma art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 8.03.2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych.

- W przypadku opóźnienia Zamawiającego z zapłatą należności wynikających z umowy Dostawca zobowiązany będzie przed ewentualnym skierowaniem sprawy o zapłatę na drogę postępowania sądowego wezwać Zamawiającego do zapłaty na piśmie zakreślając mu dodatkowy 14-dniowy termin do zapłaty liczony od dnia dostarczenia wezwania.

Dokumenty

§ 4

Wszystkie dokumenty powinny być wystawione przez Dostawcę w języku polskim i sygnowane numerami umowy (sygnowanie numerami umowy nie dotyczy: dokumentu WZ, faktury 
i specyfikacji materiałowej). W przypadku dokumentu sporządzonego w języku obcym, Dostawca zobowiązany jest przedłożyć ten dokument, wraz z tłumaczeniem na język polski. Dokument dostarczony w postaci kopii, ma być opatrzony zapisem „za zgodność oryginałem” 
i podpisany przez uprawnioną osobę.

Gwarancja dotycząca czytnika

§ 5

- Dostawca oświadcza, iż dostarczony Zamawiającemu czytnik, zgodnie z załącznikiem nr 1 do umowy, jest kompletny i gotowy do funkcjonowania, bez żadnych dodatkowych zakupów 
i inwestycji, gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów oraz personelu medycznego, a także zapewnia wymagany poziom i jakość świadczonych usług medycznych.

- Dostawca udziela gwarancji jakości na czytnik, dotyczącej zapewnienia właściwości czytnika wynikających z celu jego przeznaczenia. Gwarancja obejmuje cały okres obowiązywania umowy.

- Dostawca zobowiązuje się do wykonania bezpłatnego przeglądu dzierżawionego czytnika zgodnie z zaleceniami - minimum jeden raz w roku.

- W okresie gwarancji Dostawca zobowiązuje się do bezpłatnego usuwania usterek wynikających z przyczyn tkwiących w czytniku, w tym także do bezpłatnej wymiany wadliwych części i podzespołów.

- Dostawca zobowiązany jest zapewnić usunięcie usterek do 48 godzin od zgłoszenia przez Zamawiającego usterek czytnika, faksem na nr ………………….. lub pocztą elektroniczną 
e-mail ……………………………………..

W sytuacji, gdy dochowanie terminu określonego w ust. 5 nie będzie możliwe Dostawca 
w ciągu kolejnych 24 godzin zapewni czytnik zastępczy (o parametrach i stanie technicznym nie gorszym niż zepsuty czytnik) lub, do wyboru przez Zamawiającego, Dostawca zapewni ciągłość wykonywanych badań, poprzez złożenie oświadczenia, iż pokryje koszty ich wykonania w innym podmiocie.

- Dwukrotna naprawa tego samego elementu czytnika zobowiązuje Dostawcę do wymiany czytnika na nowy.

- W razie awarii niemożliwej do usunięcia, Dostawca w terminie 7 dni zobowiązuje się do wymiany czytnika stanowiącego przedmiotu dzierżawy na tożsamy ze sprzętem dzierżawionym przez Zamawiającego (parametry nie gorsze niż dotychczasowy przedmiot dzierżawy).

- Po zakończeniu umowy Dostawca zobowiązany jest do odbioru czytnika od Zamawiającego. Stan czytnika winien być niepogorszony ponad normalne zużycie. Odbiór winien nastąpić w terminie 3 dni roboczych od końca okresu, w którym umowa niniejsza obowiązywała, po wcześniejszym uzgodnieniu dokładnego terminu z Zamawiającym. Odbiór czytnika następuje za protokołem zdawczo-odbiorczym.

Gwarancja dotycząca wyrobów

§ 6

- Dostawca zobowiązuje się dostarczać wyroby, których termin ważności w chwili dostarczenia wynosić będzie nie mniej niż 6 m-cy od daty dostawy. Ewentualne krótsze terminy ważności będą każdorazowo uzgadniane z Zamawiającym.

- Dostawca gwarantuje trwałość wyrobów w okresie podanym na opakowaniu pod warunkiem właściwego, określonego na opakowaniu sposobu przechowywania przez Zamawiającego.

- Dostawca zapewnia, że wyroby są dopuszczone do obrotu i stosowania w lecznictwie na terytorium RP, jak również opakowania jednostkowe i zbiorcze są oznaczone zgodnie 
z ustawą z dnia 20.05. 2010 r. o wyrobach medycznych, aktami wykonawczymi do tych ustaw oraz innymi aktami prawnymi powszechnie obowiązującymi.

- Dokumenty dopuszczające wyroby do obrotu na terenie RP, jak i inne dokumenty wymagane przepisami prawa a tyczące danego wyrobu (np. świadectwa rejestracji, certyfikaty zgodności i inne dotyczące oferowanych wyrobów) Dostawca zobowiązuje się dostarczyć wraz z pierwszą dostawą wyrobów (Zamawiający może żądać wersji elektronicznej wskazanych powyżej dokumentów).

- Wyroby będą dostarczane do Zamawiającego zgodnie z warunkami odpowiednimi dla danego typu towaru (w szczególności transport odbywać się powinien w warunkach zgodnych ze wskazaniami producenta).

- W przypadku wykonania zamówienia przy użyciu podwykonawcy, Wykonawca odpowiada za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy tak, jak za własne działania, uchybienia 
i zaniedbania, w tym za przestrzeganie przez podwykonawcę wymogu określonego w art. 19 ustawy o wyrobach medycznych.

- Odbiór ilościowy i jakościowy wyrobów odbywał się będzie w miejscu dostawy określonym 
w § 2 ust. 1 i 10 poprzez potwierdzenie przez upoważnionego pracownika Zamawiającego na dowodzie dostawy odbioru każdej dostarczonej partii wyrobów.

- Zamawiający zobowiązany jest przy przyjęciu każdej dostawy wyrobów do sprawdzenia czy dostarczone ilości są prawidłowe oraz czy nie wykazują wad możliwych do wykrycia już podczas przejęcia.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia od Dostawcy zamówionej dostawy wyrobów nie odpowiadającej wymogom jakościowym i ilościowym.

- W razie stwierdzenia w dostawie: wad ilościowych (ilość niezgodna z zamówieniem lub fakturą), jakościowych, ceny wyższej niż w umowie Zamawiający zawiadomi o tym niezwłocznie Dostawcę faksem na nr.............................., przesyłając sporządzony na piśmie protokół reklamacji zawierający ujawnione rozbieżności i wady jakościowe (reklamacja).

- Dostawca zobowiązany jest rozpatrzyć reklamację, zawiadamiając Zamawiającego o zajętym stanowisku faksem na nr (12) 68-76-369, w terminie 2 dni roboczych licząc od daty otrzymania reklamacji - pod rygorem uznania reklamacji za zasadną.

- W przypadku uwzględnienia reklamacji Dostawca dostarczy wyroby wolne od wad lub brakującą ilość wyrobów w terminie do 2 dni roboczych, licząc od dnia uznania reklamacji.

- Dostawca ma obowiązek wystawić fakturę korygującą cenę wyższą od ceny z umowy, w terminie 2 dni roboczych, licząc od dnia uznania reklamacji.

- Zamawiający nie ma obowiązku zapłaty za wadliwe wyroby. Termin zapłaty za wyroby dostarczony w wyniku uwzględnienia reklamacji liczony jest od daty jego dostarczenia oraz dostarczenia oryginału faktury korygującej.

- Wymiana wyrobów na wolne od wad, w przypadku zasadnej reklamacji, następuje na koszt Dostawcy.

§ 7

Dostawca zobowiązuje się do oznakowania dostarczonych wyrobów (opakowania jednostkowego 
i zbiorczego), uwzględniającego następujące dane:

- nazwę handlową,

- nazwę producenta,

- rodzaj i rozmiar,

- podanie sposobu konfekcjonowania (wielkość opakowania),

- datę produkcji, serię oraz termin przydatności do użycia.

Kary umowne

§ 8

- Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umownych w formie kar umownych w następujących przypadkach i wysokościach:

- Zamawiający może żądać od Dostawcy kar umownych:

- w razie zwłoki w dostarczeniu zamówionej dostawy lub dostarczeniu dostawy niezgodnie z zamówieniem (np. dostawa nie zawierająca wszystkich asortymentów podanych 
w zamówieniu, asortyment niezgodny ze złożonym zamówieniem) – w wysokości 1 % ceny brutto opóźnionej dostawy za każdy dzień zwłoki, a w przypadku zamówień „na cito” – 100 zł za każde rozpoczęte 12 godzin zwłoki oraz 1% ceny brutto dostawy niezgodnej z zamówieniem;

- w przypadku niedostarczenia zamówionej dostawy przez okres dłuższy niż 48 godziny od wyznaczonej daty dostawy, Dostawca, oprócz kary umownej określonej pod lit. a), zobowiązany jest do pokrycia kosztów, które poniesie Zamawiający 
w innej jednostce, aby wykonać badania, podwyższonej o 10% z tytułu dodatkowych kosztów poniesionych przez Zamawiającego podczas realizacji tego zamówienia;

- w razie całkowitego niedostarczenia zamówionej dostawy w terminie ustalonym 
z Zamawiającym (zwłoka w dostawie powyżej 120 godzin lub 24 godziny 
w przypadku dostaw „na cito”, od wyznaczonego terminu dostawy) Zamawiający będzie traktował, jako całkowite niedostarczenie wyrobów – w takiej sytuacji Zamawiający może obciążyć Dostawcę karą umowną w wysokości 20 % umownej ceny brutto zamówionej i nie dostarczonej, z zastrzeżeniem odpowiedniego stosowania w tej sytuacji postanowienia zamieszczonego pod lit. b);

- za zwłokę w usunięciu usterek czytnika stwierdzonych w okresie gwarancji, 
w wysokości 50 zł za każde rozpoczęte 24 godziny zwłoki.

- za zwłokę w dostarczeniu oraz nieodebrania czytnika stanowiącego przedmiot dzierżawy w ciągu 72 godzin przypadających w dni robocze od dnia rozwiązania umowy, w wysokości 100 zł za każde rozpoczęte 24 godziny zwłoki, liczone od okresu upływu terminu do wykonania czynności do okresu ich wykonania;

- za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Dostawcy w wysokości 10% całkowitego wynagrodzenia umownego określonego w § 3 ust. 1.

- w razie zwłoki w dostarczeniu dokumentu WZ, faktury papierowej, faktury elektronicznej 
i innych dokumentów wymaganych niniejszą umową – w wysokości 25,00 zł za każde rozpoczęte 24 godziny zwłoki.

- Dostawca może żądać od Zamawiającego kary umownej z tytułu odstąpienia od umowy 
z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 10% całkowitego wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1, chyba, że odstąpienie od umowy nastąpiło na podstawie art. 145 ust. 1 Pzp.

- Zamawiający ma prawo potrącać kwoty kar umownych, o których mowa w ust. 1 pkt 1 (jeśli jest to możliwe), z należności Dostawcy z tytułu czynszu dzierżawnego i za dostarczone przez niego wyroby, bez uprzedniego wezwania go do zapłaty kary. Zamawiający niezwłocznie poinformuje Dostawcę o dokonanym potrąceniu.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych określonych w kodeksie cywilnym, gdy wartość kar umownych jest niższa niż wartość powstałej szkody. Dochodzenie roszczeń jest możliwe jedynie do wartości powstałej szkody.

Termin wykonania umowy

§ 9

- Umowa została zawarta na czas określony (36 miesięcy) i obowiązuje: od dnia ………………… r. do dnia ………………….. r.

- Umowa wygasa lub rozwiązuje się:

  - z upływem okresu na jaki została zawarta,

  - z chwilą wyczerpania się kwoty przeznaczonej na dostawę wyrobów określonej w § 3 ust. 1 pkt 1) (z zastrzeżeniem art. 144 ust. 1 pkt 6 Pzp) i wyczerpania się zapasów magazynowych wyrobów pozostających w dyspozycji Zamawiającego pochodzących 
z wcześniejszych dostaw. Zamawiający o fakcie wyczerpania się kwoty przeznaczonej na dostawę wyrobów i wyczerpania się zapasów magazynowych pisemnie powiadomi Dostawcę,

  - na skutek porozumienia Stron lub odstąpienia od umowy przez jedną ze Stron umowy w przypadkach przewidzianych w niniejszej umowie i powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

- Strony postanawiają, że oprócz wypadków wymienionych w kodeksie cywilnym oraz art. 145 ust. 1 Pzp, przysługuje im prawo odstąpienia od umowy w następujących wypadkach:

- Dostawca może odstąpić od umowy, jeżeli Zamawiający nie dokonuje zapłaty za faktury Dostawcy w okresie dłuższym niż 90 dni licząc od ustalonego terminu zapłaty.

- Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli:

- Dostawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął wykonywania umowy lub przerwał jej wykonywanie;

- Dostawca rażąco narusza obowiązki wynikające z niniejszej umowy;

- Dostawca 3–krotnie nieterminowo zrealizuje dostawy, bądź opóźni się w realizacji pojedynczej dostawy przez okres dłuższy niż 5 dni;

- Dostawca nie dostarczył czytnika przez okres dłuższy niż 3 dni od terminu wyznaczonego na jegojego dostarczenie.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia.

- W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego na podstawie art. 145 ust. 1 Pzp Dostawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanej części umowy.

- W przypadku wcześniejszego rozwiązania umowy, Dostawca może żądać jedynie zapłaty kwoty należnej mu z tytułu wykonania odebranych dostaw.

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy

§ 10

- Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania zmian w postanowieniach umowy 
w stosunku do treści umowy, w przypadkach określonych w art. 144 Pzp, a ponadto 
w przypadku:

- wstrzymania produkcji oferowanego wyrobu,

- zakończenia produkcji oferowanego wyrobu,

- wygaśnięcia rejestracji oferowanego wyrobu,

- pojawienia się w ofercie Dostawcy wyrobu o równoważnych lub przewyższających parametrach do wyrobów zawartych w załączniku nr 1 do umowy,

- niemożności dostarczenia wyrobu pod nazwą wskazaną w załączniku nr 1 do umowy,

- pojawienia się w ofercie Dostawcy czytnika o równoważnych lub przewyższających parametrach do czytnika zawartego w załączniku nr 1 do umowy,

- zmiany numeru katalogowego,

- zmiany nazwy wyrobu przy zachowaniu jego parametrów,

- zmiany wielkości opakowań,

- dokonania zmian ilościowych w asortymencie wyrobów wyszczególnionych w załączniku nr 1 do umowy, jeżeli jest to uzasadnione jego potrzebami, przy zachowaniu wskazanych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy cen jednostkowych.

- zmiany danych dostawcy,

- zmiany nr rachunku bankowego dostawcy,

- zmian w zakresie regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy 
a mających do niej zastosowanie,

- zmiany wartości przedmiotu umowy w przypadkach określonych w §3 ust. 4

- W przypadku zaistnienia okoliczności określonych w ust. 1 pkt 1)-5) dostawca 
w porozumieniu z Zamawiającym zaproponuje inny wyrób o tym samym działaniu/zastosowaniu lub wyrób o tej samej nazwie międzynarodowej, lecz innej nazwie handlowej, różniący się np. wielkością opakowania w przeliczonych ilościach i wyceniony proporcjonalnie do zaoferowanego w umowie.

W przypadku braku możliwości dostarczenia zamiennika wyrobu w cenie przetargowej, Zamawiający może wyrazić zgodę na sprzedaż w cenie zbliżonej do rynkowej lub na wyłączenie tego wyrobu z umowy na czas wstrzymania produkcji lub wycofania z obrotu przedmiotu umowy i braku możliwości dostarczenia zamiennika. W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest przedstawić pisemnie/faksem Zamawiającemu do akceptacji informację o nowej cenie lub/i informację o czasowym wyłączeniu tego wyrobu z umowy na czas wstrzymania produkcji lub wycofania z obrotu wyrobu i braku możliwości dostarczenia zamiennika wyrobu w cenie przetargowej z podaniem przyczyn takiego stanu.

- Regulację zawartą w ust. 2 stosuje się odpowiednio do przypadku określonego w ust. 1 pkt 6 niniejszej umowy.

- Cena jednostkowa proponowanego wyrobu nie może być wyższa niż wyrobu oferowanego w załączniku nr 1 do umowy (przeliczenie na równoważnik oraz wielkość opakowania) i musi być zgodna z zapisami § 1 ust. 6 niniejszej umowy – z zastrzeżeniem § 3 ust. 3, 4 pkt 3) niniejszej umowy.

- W przypadku zaistnienia okoliczności o której mowa w § 3 ust. 4 pkt 3) (zmiana stawki podatku od towarów i usług na przedmiot umowy), ceny brutto określone w umowie ulegną odpowiedniej zmianie, w taki sposób, aby wynikające z umowy ceny netto pozostały niezmienione. Zmiany cen brutto wynikające z ewentualnych zmian stawek podatku VAT, będą wymagały wprowadzenia, poprzez zawarcie stosownego aneksu do niniejszej umowy.

- W przypadku zaistnienia okoliczności o której mowa w § 3 ust. 4 pkt 1)-2) (wynagrodzenie 
i ubezpieczenie) ceny brutto określone w umowie ulegną odpowiedniej zmianie. Zmiany cen brutto wynikające z ewentualnych zmian wynagrodzeni i ubezpieczenia osób mających wpływ na realizację niniejszej umowy, będą wymagały wprowadzenia, poprzez zawarcie stosownego aneksu do niniejszej umowy.

Postanowienia końcowe

§11

- Osobą odpowiedzialną za realizację umowy ze strony Zamawiającego jest: Agata Cabała nr tel. 12 68 76 362.

- Ze strony Wykonawcy do kierowania i koordynowania spraw związanych z realizacją niniejszej umowy wyznacza się: ............................................................................................- nr tel. ……………………………

§ 12

- Zamawiający zastrzega sobie prawo zamówienia trzykrotnie większej ilości wyrobów względem tej wskazanej w załączniku nr 1 do umowy w razie wystąpienia: sytuacji kryzysowych, stanów nadzwyczajnych, zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny, 
w których to sytuacjach na Zamawiającym ciążą obowiązki w zakresie realizacji zadań związanych z obronnością Państwa oraz zarządzenia kryzysowego, w szczególności wynikające z postanowień rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2012 r. 
w sprawie warunków i sposobu przygotowania oraz wykorzystania podmiotów leczniczych na potrzeby obronne państwa oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. z 2012 r., nr 741).

- Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia ciągłości dostaw wyrobów także 
w przypadkach zamówień realizowanych w warunkach określonych w ust. 1.

§ 13

We wszystkich sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy powszechnie obowiązujące, a w szczególności ustawa Prawo zamówień publiczny, Kodeks Cywilny i ustawa o wyrobach medycznych wraz z aktami wykonawczymi.

§ 14

Kwestie sporne powstałe w związku z realizacją umowy Strony zobowiązują się rozstrzygać na drodze polubownej, a w przypadku braku porozumienia rozstrzygać w drodze postępowania sądowego 
w sądzie powszechnym właściwym dla siedziby Zamawiającego.

§ 15

Dostawca zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych 
w związku z realizacją niniejszej umowy, stanowiących informację prawnie chronioną dotyczącą Zamawiającego.

§ 16

Dostawca nie może bez pisemnej zgody podmiotu tworzącego dla Zamawiającego 
(w rozumieniu ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej) zbywać jakichkolwiek wierzytelności wynikających z niniejszej umowy.

§ 17

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej Strony.

DOSTAWCA				                                         ZAMAWIAJĄCY

ZAŁĄCZNIK NR 2

do umowy

PROTOKÓŁ ZDAWCZO ODBIORCZY

Dotyczy umowy nr ............ z dnia ...................

CZĘŚĆ A

DOSTAWA

W dniu ....................... dostarczono Zamawiającemu do używania niżej wymienione urządzenia wraz z niezbędnym wyposażeniem i oprzyrządowaniem.

| Nazwa przedmiotu dzierżawy | Typ (model) | Nr seryjny | Rok produkcji | Wyposażenie, części składowe, materiały eksploatacyjne (szt.) | Producent | Uwagi dotyczące instalacji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. 4. |  |  |  |  |  |  |

Strony zgodnie stwierdzają:

- Terminowe wywiązanie się Dostawcy z postanowień zawartej z nim umowy,

- Uwagi:.................................................................................................................................

Zamawiający potwierdza/nie potwierdza* otrzymanie następujących dokumentów:

- ……………………..

- ……………………..

- ……………………..

*) niepotrzebne skreślić

Przyjęto bez zastrzeżeń.

Podpisy osób upoważnionych

DOSTAWCA  					ZAMAWIAJĄCY

| ………………………………………… Imię i nazwisko ………………………………………… Stanowisko ………………………………………… Podpis i pieczątka ………………………………………… Miejscowość, data | ………………………………………… Imię i nazwisko ………………………………………… Stanowisko ………………………………………… Podpis i pieczątka ………………………………………… Miejscowość, data |
| --- | --- |

CZĘŚĆ B

SZKOLENIE PERSONELU

Dostawca dokonał szkolenia personelu w zakresie działania i obsługi przedmiotu dzierżawy opisanego w Protokole zdawczo-odbiorczym w części A – Dostawa.

Osoba szkoląca .............................................................. – podpis .................................

Ilość przeszkolonych osób:

| L.p. | Imię i nazwisko | Podpis |
| --- | --- | --- |
| … |  |  |

Podpisy osób upoważnionych

DOSTAWCA  					ZAMAWIAJĄCY

| ………………………………………… Imię i nazwisko ………………………………………… Stanowisko ………………………………………… Podpis i pieczątka ………………………………………… Miejscowość, data | ………………………………………… Imię i nazwisko ………………………………………… Stanowisko ………………………………………… Podpis i pieczątka ………………………………………… Miejscowość, data |
| --- | --- |

CZĘŚĆ C

ODBIÓR

W dniu ....................... odebrano od Zamawiającego, niżej wymienione urządzenia wraz 
z niezbędnym wyposażeniem i oprzyrządowaniem.

| Nazwa przedmiotu dzierżawy | Typ (model) | Nr seryjny | Rok produkcji | Wyposażenie, części składowe, materiały eksploatacyjne (szt.) | Producent | Uwagi dotyczące instalacji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. 4. |  |  |  |  |  |  |

Strony zgodnie stwierdzają:

- Stan przedmiotu dzierżawy jest niepogorszony ponad ten wynikający z normalnego zużycia.

- Uwagi:.................................................................................................................................

Przyjęto bez zastrzeżeń.

Podpisy osób upoważnionych

DOSTAWCA  					ZAMAWIAJĄCY

| ………………………………………… Imię i nazwisko ………………………………………… Stanowisko ………………………………………… Podpis i pieczątka ………………………………………… Miejscowość, data | ………………………………………… Imię i nazwisko ………………………………………… Stanowisko ………………………………………… Podpis i pieczątka ………………………………………… Miejscowość, data |
| --- | --- |

# Footnotes

Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36).

Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.

Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami 
i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.