Załącznik nr 2b do SIWZ

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa energii elektrycznej czynnej w ilości szacunkowej 896 500 kWh w okresie 01.08.2018r. – 31.12.2018r.

Wykaz Płatnika (Zamawiającego) i charakterystyka punktów poboru energii.

Płatnik:				Adres Płatnika:

Szpital Specjalistyczny im. J. Dietla w Krakowie 		ul. Skarbowa 4

NIP 676-20-83-306		31-121 Kraków

| Lp. | Obiekt | Adres/ulica | Nr budynku | Kod pocztowy | Miejscowość | Nr PPE | Nr Płatnika | Nr Odbiorcy | Nr Licznika | Grupa taryfowa aktualna | Nowa grupa taryfowa OSD | Oczekiwany rodzaj stawki za energię elektryczną czynną/całodobowa lub 2-3 strefowa/ | Szacunkowe zużycie energii w okresie 01.10.2017-31.12.2017 [kWh] | Numer aktualnej umowy na dostawę energii | Data zawarcia | OSD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Szpital | Skarbowa | 1 | 31-121 | Kraków | ENID- 4011005336 | 401659 |  | 96130208 | B21 | bez zmian | całodobowa | 250 000 | 110/ZP/2017 | 09.11.2017 r. | TAURON DYSTRYBUCJA S.A. |
| 2. | Szpital | Skarbowa | 1 | 31-121 | Kraków | ENID- 4011005910 | 401657 |  | 96130209 | B21 | bez zmian | całodobowa | 125 000 | 110/ZP/2017 | 09.11.2017 r | TAURON DYSTRYBUCJA S.A. |
| 3. | Małopolskie Centrum Reumatologii i Rehabilitacji | Focha | 33 | 30-119 | Kraków | ENID 4041041268 | 440329 |  | 99637360 | B21 | bez zmian | całodobowa | 420 000 | 110/ZP/2017 | 09.11.2017 r | TAURON DYSTRYBUCJA S.A. |
| 4. | Ośrodek Recepcyjno-Szkoleniowy | Kapelanka | 60 | 30-347 | Kraków | ENID 4031006705 | 409065 |  | 87719687 | C21 | bez zmian | całodobowa | 100 000 | 110/ZP/2017 | 09.11.2017 r | TAURON DYSTRYBUCJA S.A. |
| 5. | Ośrodek Recepcyjno-Szkoleniowy | Kapelanka | 60 | 30-347 | Kraków | ENID 4031080837 | 5036 |  | 29117716 | G11 | bez zmian | całodobowa | 1 500 | 110/ZP/2017 | 09.11.2017 r | TAURON DYSTRYBUCJA S.A. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Razem | 896 500 |  |  |  |

| Profil zużycia energii dla Płatnika [kWh] |
| --- |
| B21 | Całodobowo | Ilość PPE |
| Sierpień | 141 000 | 3 |
| Wrzesień | 150 000 |  |
| Październik | 159 000 |  |
| Listopad | 165 000 |  |
| Grudzień | 180 000 |  |
| Razem | 795 000 |  |

| Profil zużycia energii dla Płatnika [kWh] |
| --- |
| C21 | Całodobowo | Ilość PPE |
| Sierpień | 15 000 | 1 |
| Wrzesień | 17 000 |  |
| Październik | 20 000 |  |
| Listopad | 23 000 |  |
| Grudzień | 25 000 |  |
| Razem | 100 000 |  |

| Profil zużycia energii dla Płatnika [kWh] |
| --- |
| G11 | Całodobowo | Ilość PPE |
| Sierpień | 200 | 1 |
| Wrzesień | 200 |  |
| Październik | 300 |  |
| Listopad | 400 |  |
| Grudzień | 400 |  |
| Razem | 1 500 |  |

Załącznik nr 1a

MIEJSCA ORAZ WARUNKI DOSTARCZANIA I ODBIORU ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA ZAMAWIAJĄCEGO

- Szpital Specjalistyczny im. J. Dietla w Krakowie, ul. Skarbowa 4
31-121 Kraków

1. Punkt poboru Nr 1 i 2:. Stacja transformatorowa Nr 1118 na terenie Szpitala - ul. Skarbowa 1

2. Taryfa B-21.

3. Szacowana wielkość zużycia – 900 000 kWh w okresie 12 miesięcy;

4. Dołączona tabela z rozbiciem przybliżonej mocy na miesiące w Załączniku 3.1.

5. Moc przyłączeniowa dla przyłącza 1 = 600 kW, moc umowna  - 200 kW.

6. Moc przyłączeniowa dla przyłącza 2 = 600 kW moc umowna  - 200 kW.

7. Okres obniżki mocy – 2 x jak dla odbiorców o mocy przyłączeniowej powyżej 300kW.

8. Współczynnik mocy tg φ = 0,4

9. Pomiar pośredni:

- przekładniki prądowe 20/5A

- przekładniki napięciowe 15/0,1kV

10. Liczniki energii elektrycznej ZMD405CT44.0459 S2 B 24 - 2 szt.; Prąd 6A; Napięcie 3x58/100...240/415V; Kl.0,5

11. Miejsce dostarczenia energii elektrycznej;

Przyłącze 1 - rozdzielnia 15kV stacji transformatorowej Nr 1118 pole nr 7

Przyłącze 2 - rozdzielnia 15kV stacji transformatorowej Nr 1118 pole nr 8

1. Punkt poboru nr 3: Stacja transformatorowa nr 44858 na terenie Szpitala – ul. Focha 33.

2. Taryfa B-21.

3. Szacowana wielkość zużycia – 1 008 000 kWh w okresie 12 miesięcy

4. Dołączona tabela z rozbiciem przybliżonej mocy na miesiące w Załączniku 3.1

5. Moc przyłączeniowa = 500 kW.

6. Moc umowna = 300 kW.

7. Okres obniżki mocy – 104 kW moc minimalna.

8. Współczynnik mocy tg φ = 0,4

9. Pomiar pośredni

- przekładniki prądowe 20/5A

- przekładniki napięciowe 15/0,1kV

10. Liczniki energii elektrycznej ZMD405CT44.0459 S3 531 - 1 szt.; Prąd 5A; Napięcie 58/100V; Kl.0,5

11. Miejsce dostarczenia energii elektrycznej;

Przyłącze – zaciski prądowe łącznika szyn rozdzielnicy SN 15kV stacji transformatorowej nr 44858 pole nr 2 od strony urządzeń OSD.

1. Punkt poboru Nr 4: Ośrodek Recepcyjno-Szkoleniowy stacja transformatorowa nr 33440 na posesji - 
ul. Kapelanka 60

2. Taryfa C-21.

3. Szacowana wielkość zużycia – 240 000 kWh w okresie 12 miesięcy;

4. Dołączona tabela z rozbiciem przybliżonej mocy na miesiące w Załączniku 3.1.

5. Moc przyłączeniowa = 112 kW,

6. Moc umowna = 179 000 kW/rok.

7. Okres obniżki mocy – jak dla odbiorców o mocy przyłączeniowej powyżej 300kW.

8. Współczynnik mocy tg φ = 0,4

9. Pomiar pośredni:

- przekładniki prądowe 200/5A

10. Liczniki energii elektrycznej ZMB410CT 440009 S2; Prąd 5A; Napięcie 58/100V; Kl.0,5

11. Miejsce dostarczenia energii elektrycznej;

Złącze kablowe Z-3a

1. Punkt poboru Nr 5: Ośrodek Recepcyjno-Szkoleniowy - ul. Kapelanka 60

2. Taryfa G-11.

3. Szacowana wielkość zużycia – 3 600 kWh w okresie 12 miesięcy;

4. Dołączona tabela z rozbiciem przybliżonej mocy na miesiące w Załączniku 3.1.

5. Moc przyłączeniowa = 50 kW,

6. Moc umowna = 4 kW

7. Okres obniżki mocy – .

8. Współczynnik mocy tg φ = 0,4

Załącznik nr 1 do Umowy – Wykaz punktów poboru energii elektrycznej

Szpital Specjalistyczny im. J. Dietla w Krakowie, ul. Skarbowa 4, 31-121 Kraków, NIP 676-20-83-306

| Lp. | Obiekt | Adres/ulica | Nr budynku | Kod pocztowy | Miejscowość | Nr PPE | Nr Płatnika | Nr Odbiorcy | Nr Licznika | Grupa taryfowa aktualna | Nowa grupa taryfowa OSD | Szacunkowe zużycie energii w okresie 01.08.2018-31.12.2018 [kWh] | Moc umowna kW | Numer aktualnej umowy na dostawę energii | Data zawarcia | OSD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Szpital | Skarbowa | 1 | 31-121 | Kraków | ENID 4011005336 | 401659 |  | 96130208 | B21 | bez zmian | 250 000 | 200 | 110/ZP/2017 | 09.11.2017 r. | TAURON DYSTRYBUCJA S.A. |
| 2. | Szpital | Skarbowa | 1 | 31-121 | Kraków | ENID 4011005910 | 401657 |  | 96130209 | B21 | bez zmian | 125 000 | 200 | 110/ZP/2017 | 09.11.2017 r | TAURON DYSTRYBUCJA S.A. |
| 3. | Małopolskie Centrum Reumatologii i Rehabilitacji | Focha | 33 | 30-119 | Kraków | ENID 4041041268 | 440329 |  | 99637360 | B21 | bez zmian | 420 000 | 300 | 110/ZP/2017 | 09.11.2017 r | TAURON DYSTRYBUCJA S.A. |
| 4. | Ośrodek Recepcyjno-Szkoleniowy | Kapelanka | 60 | 30-347 | Kraków | ENID 4031006705 | 409065 |  | 87719687 | C21 | bez zmian | 100 000 | 112 | 110/ZP/2017 | 09.11.2017 r | TAURON DYSTRYBUCJA S.A. |
| 5. | Ośrodek Recepcyjno-Szkoleniowy | Kapelanka | 60 | 30-347 | Kraków | ENID 4031080837 | 5036 |  | 29117716 | G11 | bez zmian | 1 500 | 5 | 110/ZP/2017 | 09.11.2017 r | TAURON DYSTRYBUCJA S.A. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 896 500 |  |  |  |  |