Kraków, dn. 16.11.2018 r.

ZP-271/31-2/2018

#### DO WSZYSTKICH, KOGO DOTYCZY

# dot. sprawy: ZP/30/2018 – odpowiedzi na pytania

###### Szanowni Państwo!

Uprzejmie informuję, że w sprawie ogłoszonego przez Szpital Specjalistyczny im. J. Dietla 
w Krakowie przetargu na „Dostawa implantów wraz z instrumentarium dla Bloku Operacyjnego Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie”, znak sprawy: ZP/30/2018 wpłynęły pytania dotyczące zapisów SIWZ.

Treść pytań wraz z odpowiedziami na nie zgodnie z art. 38, ust. 2 przedstawiam poniżej:

Pytanie 1

Czy Zamawiający w pakiecie nr 7, pkt. 2, dopuszcza zamiennie zaoferowanie kotwic niciowych o średnicach 1.4-2.3mm, wykonanych z plecionki poliestrowej, zaopatrzonych w 1-2 wzmocnione nici typu #2Force Fiber, dedykowanych do zaopatrywania uszkodzeń stożka rotatorów oraz niestabilności stawu barkowego, jako rozwiązanie równoważne?

ODPOWIEDŹ: Tak, w ramach tego pakietu jako możliwy zamiennik w trakcie trwania umowy Zamawiający dopuszcza dla niektórych przypadków kotwice opisane powyżej, ale nie rezygnuje z tych opisanych – trzeci rodzaj kotwicy do wyboru!

Pytanie 2

Dot. § 4 wzoru umowy - Zwracamy się z uprzejmą prośbą, czy Zamawiający zgodzi się na wystawianie i przesyłanie faktur dodatkowo także w formie elektronicznej? Jeśli tak, to prosimy o wskazanie adresu email, na który faktury mają być wysyłane.

ODPOWIEDŹ: Tak. Zamawiający wyraża zgodę na przesyłanie dodatkowo faktur w wersji elektronicznej na adres e-mail: apteka@dietl.krakow.pl

Pytanie 3

Dot. § 9 ust. 1 pkt. 2 projektu umowy - Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmniejszenie wysokości kary umownej z 20% do 10% umownej ceny brutto niedostarczonej dostawy.

ODPOWIEDŹ: NIE. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 4

Dot. § 9 ust. 1 pkt. 4 projektu umowy - Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wykreślenie z ww. paragrafu zapisu dotyczącego wprowadzenia kary umownej za niedostarczenie dokumentu WZ lub faktury papierowej.

Brak otrzymania ww. dokumentów, w naszym rozumieniu, należy traktować jako zwłokę w dostawie towaru – poprzez brak możliwości jego przyjęcia – za co stosowne kary zostały przewidziane w punkcie 1 ww. paragrafu.

Dlatego wnosimy jak we wstępie.

ODPOWIEDŹ: Nie. Zamawiający nie wyraża zgody. W przypadku, gdy Wykonawca dostarczy towar bez dokumentu WZ Zamawiający może przyjąć towar więc nie nalicza kary umownej za zwłokę w dostawie towaru, gdyż towar jest już u Zamawiającego. To samo tyczy się faktury. Brak tych dokumentów stanowi jednak przeszkodę w rozchodzie wyrobów.

Pytanie 5

Dot. § 7 ust. 1 pkt. 1 projektu umowy - Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie, czy Zamawiający mając na uwadze zapisy Ustawy o wyrobach medycznych, tj. „Dopuszcza się, aby wyroby przeznaczone do używania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej dostarczane profesjonalnym użytkownikom miały oznakowania lub instrukcje używania w języku angielskim…” wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 36, 37 materiałów ortopedycznych w opakowaniach w języku angielskim? Opakowania oferowanych wyrobów – mimo innego języka – powinny być łatwo rozumiane, ponadto oznaczenia fabryczne, opisy, wskazane są za pomocą zharmonizowanych symboli i rozpoznawalnych kodów.

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 6

Dot. § 1 ust. 2 projektu umowy - W związku z koniecznością stworzenia magazynu dla wyrobów przez Wykonawcę realizującego dostawę implantów, prosimy o sprecyzowanie / dodanie do obecnego brzemienia § 1, poniższych zapisów uszczegółowiających zasady realizacji dostaw w ramach stworzonego depozytu:

- Przekazanie depozytu odbędzie się na podstawie, generowanego z systemu, dokumentu WZ. Osobą odpowiedzialną za depozyt jest: ........................................................... .

- Wykonawca zachowuje prawo własności do powierzonych w depozyt implantów.

- Zamawiający jest zobowiązany do przechowywania implantów we właściwych warunkach, zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, zniszczeniem lub kradzieżą.

- W przypadku stwierdzenia, że implanty przechowywane są nieprawidłowo Wykonawca ma prawo do natychmiastowego odbioru materiałów.

- W trosce o należytą gospodarkę materiałową Zamawiający będzie zużywał powierzone implanty począwszy od materiału o najkrótszej dacie ważności w ramach danego asortymentu.

- Zamawiający może wystąpić do Wykonawcy o wymianę materiału na równorzędny o dłuższej dacie ważności najpóźniej na 9 miesięcy przed upłynięciem daty ważności materiału wytypowanego do wymiany.

- W przypadku niezgłoszenia chęci wymiany, Wykonawca wystawi fakturę na materiały, które przeterminowały się w siedzibie Zamawiającego.

- Wykonawca ma prawo do kontroli depozytu i warunków, w których są materiały przechowywane.

- Raz w roku kalendarzowym, Wykonawca przeprowadzi w siedzibie Zamawiającego spis z natury materiałów powierzonych w depozyt. Termin inwentaryzacji zostanie uzgodniony z Zamawiającym na 2-3 tygodnie przed jej datą.

- Ewentualne braki lub uszkodzenia materiałów stwierdzone w momencie rozliczenia depozytu upoważniają Wykonawcę do wystawienia Zamawiającemu faktury na brakujące lub uszkodzone materiały.

- `Braki oraz uszkodzenia materiałów stwierdzone podczas spisu z natury, o którym jest mowa w pkt. 10 upoważniają Wykonawcę do wystawienia Zamawiającemu faktury. Faktura zostanie wystawiona w oparciu o formularz spisowy, a Depozyt uzupełniony do stanu wyjściowego.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający akceptuje wniosek tylko w takim zakresie, iż zobowiąże się do zużywania powierzonych implantów począwszy od materiału o najkrótszej dacie ważności w ramach danego asortymentu. W ślad za tym w § 1 wzoru umowy po ust. 11 dodaje się ust. 12 o następującej treści: „12. Zamawiający zobowiązuje się do wykorzystywania implantów znajdujących się w magazynie utworzonym na podstawie ust. 2, w ramach danego asortymentu, począwszy od wyrobów o najkrótszym terminie przydatności do użycia.”

Pytanie 7

Dotyczy wzoru umowy - Proszę o wyjaśnienie, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę brzmienia par. 1 ust. 9 zd. 2 wzoru umowy na następujące:

„Zamawiający nabywa prawo własności wyrobów znajdujących się w Magazynie w momencie ich wykorzystania przez Zamawiającego”

ODPOWIEDŹ: Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 8

Dotyczy wzoru umowy - „Mając na uwadze zasady miarkowania kar umownych oraz wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 6 czerwca 2018 r. (sygn. akt KIO 980/18 i KIO 983/18), w którym KIO potwierdziła dotychczasowe stanowisko Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, że „niedopuszczalne jest również kształtowanie wysokości kar w sposób całkowicie dowolny, bez jakiegokolwiek racjonalnego powiązania z uszczerbkiem po stronie zamawiającego (…) kary umowne powinny być określone w wysokości adekwatnej do ewentualnej szkody”, proszę o wyjaśnienie, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych określonych w par. 9 o 50%?”

ODPOWIEDŹ: NIE. Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający nie uważa przyjętego poziomu kar umownych za wygórowany.

Pytanie 9

Dotyczy wzoru umowy - Proszę o wyjaśnienie, czy Zamawiający wyrazi zgodę na skreślenie par. 6 ust. 2 wzoru umowy, który stanowi, że „Dostawca zobowiązuje się do dostarczenia wyrobu zarejestrowanego w Centralnej Bazie Endoprotezoplastyki NFZ [dotyczy pakietu 1- 5]”. Ze względu na fakt, że to na świadczeniodawcach oraz oddziałach wojewódzkich i Centrali NFZ (a nie dystrybutorach/wytwórcach) spoczywa obowiązek wprowadzenia informacji o wykonanych wszczepach endoprotez stawowych, wykonawca nie jest w stanie zweryfikować, czy wszystkie dostarczane wyroby znajdują się w powyższej Bazie”.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyraża zgodę. W konsekwencji § 6 ust. 2 wzoru umowy ulega skreśleniu (i zmienia się numeracja pozostałych ustępów w tym paragrafie).

Pytanie 10 - pakiet nr 35 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści nieorganiczną macierz kolagenową do leczenia ubytków chrząstki stawowej pochodzenia wieprzowego typ I/III o strukturze dwuwarstwowej z warstwą porowatą i warstwą zbitą (warstwa porowata - zwrócona w stronę ubytku, pozwala na wrastanie komórek i nowoutworzonej tkanki chrzęstnej, warstwa zbita, gładka - zwrócona w stronę szpary stawowej spełnia funkcje bariery i zapobiega wypłukiwaniu materiału biologicznego, np. koncentratu płytek krwi lub komórek macierzystych). W całości resorbowalna. Stosowana przy stymulacji chondrogenezy koncentratem komórek macierzystych lub płytek krwi, przeszczepach chondrocytów, mikrozłamaniach w leczeniu rekonstrukcji ubytków chrząstki stawów: kolanowego, biodrowego, skokowego, ramiennego, łokciowego i nadgarstkowego. Dostępna w rozmiarze 25x30mm, grubość 2 mm. Skuteczność terapeutyczna potwierdzona badaniami klinicznymi.

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuści.

Pytanie 11 - pakiet nr 35 poz. 2-5

Czy Zamawiający dopuści w powyższym zakresie substytut kości w postaci macierzy komórkowej na bazie beta-trójfosforanu wapnia (100%). Bezbiałkowy, bezkolagenowy, nieorganiczny, osteokondukcyjny, biowchłanialny (12-24 m-ce), porowatość 70%. Substytut w postaci granulek 2-4 mm, w opakowaniu 5ml, 10ml, 15 ml, 20 ml?

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuści.

Pytanie 12 - pakiet nr 35 poz. 6-9

Czy Zamawiający dopuści w powyższym zakresie substytut kości w postaci macierzy komórkowej na bazie hydroksyapatytu (70%) i beta-trójfosforanu wapnia (30%). Bezbiałkowy, bezkolagenowy, nieorganiczny, osteokondukcyjny, biowchłanialny (12-24 m-ce). Współczynnik porowatości 70%, makroporowatość 0.5 mm: 300-600μm, 1 mm: 600-1250μm, 2 mm: 1250-2500μm, 4 mm: 2500 – 5000μm, wytrzymałość kompresyjna 10Mpa. Materiał do wypełnień i rekonstrukcji ubytków w tkance kostnej zbitej i gąbczastej, stosowany z autogennymi przeszczepami kostnymi, koncentratem komórek macierzystych lub płytek krwi. W postaci bloczków 10x10x20mm (poz. 6) oraz 15x30x38mm(poz. 7), cylindrów 10x15mm (poz. 8), 15x15mm (poz. 9)?

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuści.

Pytanie 13 - pakiet nr 35 poz. 10-11

Czy Zamawiający dopuści w powyższym zakresie substytut kości w postaci macierzy komórkowej hydroksyapatyt i beta-trójfosforanu wapnia (65%/35%). Bezbiałkowy, bezkolagenowy, nieorganiczny, osteokondukcyjny, biowchłanialny (12-24 m-ce), porowatość 40%. W postaci klinów 8x25x25mm oraz w postaci klinów 10x25x25mm?

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuści.

Pytanie 14 - pakiet nr 35 poz. 12

Czy Zamawiający dopuści manualny, zamknięty zestaw jednorazowy wraz z elementami służącymi do pobrania, preparatyki i aplikacji materiału biologicznego. Umożliwia przygotowanie koncentratu leukocytarno-bogatopłytkowego w trakcie 5min. wirowania (3000obr./min.). Charakteryzuje się:

- Przegroda skośna trwale oddzielająca warstwę erytrocytów z płytkami krwi od osocza.

- Element konstrukcji wewnętrznej w postaci tulei umożliwiającej kumulowanie płytek w celu ich precyzyjnej aspiracji po przeprowadzeniu frakcjonowania.

- Gwintowana podstawa separatora umożliwiająca podnoszenie frakcji erytrocytów 
z zachowaniem szczelności zamkniętego systemu oraz regulująca objętość przetwarzanej krwi.

- Bagnet z gwintem blokującym, regulującym ujście erytrocytów.

- Możliwość przetwarzania od 15 do 30ml (50ml) krwi i uzyskania 0.2-3ml (6ml) PRP przy stężeniu 4-6 razy wartość bazowa, ale nie mniej niż 1mln.płytek w mikrolitrze.

- Preparatyka wyłącznie przy użyciu wirówki o wymaganych parametrach prędkość do 4400 obr./min., energia kinetyczna 2280 Nm, 230V, 1,2A, 50-60Hz.

- Wirówka posiada certyfikat dopuszczenia do obrotu CE w kategorii urządzenie medyczne (Directive 93/42/EEC)

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuści.

Pytanie 15

do zadania nr 13 – implant neurochirurgiczny: Klatki międzytrzonowe szyjne wykonane z PEEK.

Czy Zamawiający dopuści do postępowania system o następujących parametrach:

Implant międzytrzonowy typu ACIF z syntetycznym wypełnieniem do odcinaka szyjnego kręgosłupa – wykonany z PEEK:

- anatomiczny kształt implantu, pozwalający odtworzyć naturalna lordozę

- 2 szerokości oraz 2 głębokości implantu,

- wysokoci implantów w granicach 4-9 mm,

- tytanowe markery umożliwiające ocenę położenia wszczepu,

- dodatkowy system kotwiczący klatkę w przestrzeni międzykręgowej w postaci dwóch tytanowych szpilek umieszczonych po obu stronach implantu, dających po jednej parze bolców kotwiczących w górnej oraz dolnej części implantu,

- całkowicie syntetyczny, pakowany sterylnie substytut kości jako wypełnienie implantu,

- postać substytutu monolityczna dopasowana idealnie do każdego rozmiaru klatki,
Wymagania ogólne

- zestaw instrumentarium oraz implantów w kasecie umożliwiającej sterylizację i przechowywanie,

- w komplecie implamty próbne tzw. przymiary,

- qqqimplanty do sterylizacji umieszczone w pojemnikach z dodatkowym oznaczeniem rodzaju implantu.

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuści.

Pytanie 16

do zadania nr 14 – implant neurochirurgiczny: Klatki międzytrzonowe szyjne wykonane z PEEK.

Czy Zamawiający dopuści do postępowania system o następujących parametrach:

Poz. 1

Implant międzytrzonowy typu ACIF z syntetycznym wypełnieniem do odcinaka szyjnego kręgosłupa – wykonany z PEEK:

- anatomiczny kształt implantu, pozwalający odtworzyć naturalna lordozę

- 2 szerokości oraz 2 głębokości implantu,

- wysokości implantów w granicach 4-9 mm,

- tytanowe markery umożliwiające ocenę położenia wszczepu,

- dodatkowy system kotwiczący klatkę w przestrzeni międzykręgowej w postaci dwóch tytanowych szpilek umieszczonych po obu stronach implantu, dających po jednej parze bolców kotwiczących w górnej oraz dolnej części implantu,

- całkowicie syntetyczny, pakowany sterylnie substytut kości jako wypełnienie implantu,

- postać substytutu monolityczna dopasowana idealnie do każdego rozmiaru klatki,

- zestaw instrumentarium oraz implantów w kasecie umożliwiającej sterylizację i przechowywanie,

- w komplecie implanty próbne tzw. przymiary,

- implanty do sterylizacji umieszczone w pojemnikach z dodatkowym oznaczeniem rodzaju implantu.

Klatka międzytrzonowa do kręgosłupa szyjnego z dostępu przedniego z tantalu

Poz. 2

Implant międzytrzonowy typu ACIF do odcinaka szyjnego kręgosłupa – wykonany z napylanego tytanu o strukturze zbliżonej do kości gąbczastej

Tritanium C Cage - dane techniczne

Materiał: Titanium alloy

Porowatość: 55-65%

Główne rozmiary w przestrzeniach porowatych: 400-500 μm

Wielkości przestrzeni porowatej: 100-700μm

Rozmiary implantów oraz kąty lordozy:

12 x 14 mm 6° wysokości: 5 to 9 mm

14 x 17 mm 6° wysokości: 5 to 9 mm

10° wysokości: 6 to 8 mm

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuści.

Pytanie 17

do zadania nr 15 – implant neurochirurgiczny: Klatki międzytrzonowe szyjne w całości wykonane z tytanu

Czy Zamawiający dopuści do postępowania system o następujących parametrach:

Implant międzytrzonowy typu ACIF do odcinaka szyjnego kręgosłupa – wykonany z napylanego tytanu o strukturze zbliżonej do kości gąbczastej

Tritanium C Cage - dane techniczne

Materiał: Titanium alloy

Porowatość: 55-65%

Główne rozmiary w przestrzeniach porowatych: 400-500 μm

Wielkości przestrzeni porowatej: 100-700μm

Rozmiary implantów oraz kąty lordozy:

12 x 14 mm 6° wysokości: 5 to 9 mm

14 x 17 mm 6° wysokości: 5 to 9 mm

10° wysokości: 6 to 8 mm

ODPOWIEDŹ: Tak, pod warunkiem, że zostaną dostarczone implanty jałowe.

Pytanie 18

do zadania nr 16 – implant neurochirurgiczny: Stabilizacja płytowa odcinka szyjnego

Czy Zamawiający dopuści do postępowania system o następujących parametrach:

Stabilizacja miedzykręgowa szyjna z dostępu przedniego – płyta szyjna 1 komplet standatowy: 1 płyta, 4 śruby:

- płyta niskoprofilowa (nie grubsza niż 2,1 mm), wstępnie dogięta w dwóch płaszczyznach
- płytki o szerokości 17 mm i długościach w zakresie 12-96 mm, w zakresie 12-34 skok co 2 mm, w zakresie 34-69 mm skok co 3 mm, w zakresie 60-96 mm skok co 4 mm;

- płytki wstępnie dogięte w płaszczyznach podłużnej oraz poprzecznej z porowatą wewnętrzną stroną zapobiegającą śródoperacyjnej migracji płytki podczas implantacji, 
- płytki o półprzeziernym wzorze umożliwiającym kontrolę RTG miejsca zrostu,

- grubość płytki nie większa niż 2,1 mm

- śruby o co najmniej sześciu długościach, optymalnie od 10 do 20 mm ze skokiem co 2 mm oraz conajmniej dwóch średnicach 4 mm oraz 4,5 mm śruby rewizyjne,

- jednostopniowa blokada śruby z płytką bez konieczności stosowania dodatkowych elementów, czynność powtarzalna umożliwiająca rewizję,

- w zestawie implantów muszą znajdować się wkręty do osadzania pod stałym kątem oraz oddzielne do wkręcania pod różnymi kątami względem płyty (min. zakres ruchomości kątowej śrub +/- 6°),

- w zestawie wkrętów muszą znajdować się wkręty samogwintujące o cylindrycznym rdzeniu i łagodnym zakończeniu oraz odmienne wkręty samonawiercające o bardzo ostrym zakończeniu, niewymagające nawiercania kości korowej,

- w zestawie instrumentarium powinien znajdować się przymiar do łatwego, szybkiego i niezawodnego mierzenia długości implantów bez konieczności dopasowywania kolejno poszczególnych wszczepów,

- w zestawie instrumentarium powinna znajdować się giętarka umożliwiająca doginanie płytek na poszczególnych poziomach indywidualnie oraz celowniki (podwójne i pojedyncze) ułatwiające nawiercanie pod żądanym kątem (o stałym oraz o zmiennym kącie).

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuści.

Pytanie 19

do zadania nr 18 – implant neurochirurgiczny:

Śruby transpedikularne wieloosiowe – tytanowy system do jedno i wielosegmentowej stabilizacji kręgosłupa w odcinku piersiowo-lędźwiowym – możliwość zastosowania systemu przy urazach, nowotworach, niestabilnościach, kręgozmykach, skoliozach także do zabiegów przednio-bocznych. System kompatybilny z systemem stabilizacji potyliczno-szyjnej

Czy Zamawiający dopuści do postępowania system o następujących parametrach:

Stabilizacja transpedicularna

System tytanowy do stabilizacji kręgosłupa w odcinku piersiowo-lędźwiowo-krzyżowym.

- śruby przeznasadowe, samogwintujące (samotnące) o cylindrycznym profilu gwintu i stożkowym rdzeniu,

- gwint przygłowowej części śruby poszerzony w celu mocniejszego zakotwiczenia w kości korowej, natomiast gwint przystożkowy śruby ostry – samogwintujący /samotnący,

- śruby tulipanowe jednoosiowe (monolityczne) i wieloosiowe (z ruchomą główką),

- dostępne śruby kaniulowane/perforowane z możliwością aplikacji cementu oraz śruby redukcyjne,

- dostępne śruby z „zamkniętą głową” oraz uniplanarne z ukierunkowanym kątem odgięcia,

- długość śrub w zakresie 20-100 mm ze skokiem co 5 mm,

- średnica śrub w zakresie 4,0 – 10,5 mm ze skokiem co 0,5 mm i 1 mm,

- haki pedikularne, laminarne i wyrostkowe w różnych rozmiarach (wąskie, szerokie, odgiete stadnardowo lub mocno, w prawo lub w lewo, o standardowej oraz podwyższonej wysokości),

- mocowanie pręta do śruby/haka od góry uniwerasalnym, jednoelementowym blokerem,

- pręty tytanowe średnicy 6 mm, o długości 40-600 mm docięte na długość ze skokiem co 10 mm, w wersji pediatrycznej dostępne również pręty o mniejszej średnicy 4,5 mm, kompatybilne z prętami o średnicy 6 mm poprzez specjalne łączniki oraz „siodła”,

- możliwość zastosowania pręta o średnicy 5,5 mm,

- możłiwość zastosowania prętów z końcówką hexagonalną,

- pręty wygięte fabrycznie, o dwóch różnych głębokościach wygięcia w celu odtworzenia anatomicznych krzywizn kręgosłupa,

- stabilizator/łącznik poprzeczny z możliwością dowolnego jego modelowania i wielokątowego ustawienia w stosunku do prętów, bez konieczności dodatkowego uszkadzania elementów kostnych i wiązadłowych kręgosłupa podczas implantacji,

- możliwosc zastosowania jednoelementowych (zintegrowanych, sztywnych) łącznikow poprzecznych,

- możliwość łączenia systemu z innym systemami o mniejszej średnicyc prętów np. systemami pediatryacznymi lub szyjnymi poprzez zastosoawnie specjalnych łączników,

- dostępny moduł pediatryczny ze zmniejszoną średnicą pręta (4,5 mm) oraz dostosowanymi do niej śrubami, hakami, łącznikami oraz blokerami,

- w module pediatrycznym łącznik ekstrakcyjny (rosnący) z możliwością późniejszej korekcji (rozszerzenia, zwężenia) konstrukcji,

- specjalne łączniki stosowane do połączenia stabilizacji lędźwiowo-krzyżowej z talerzem biodrowym,

- w zestawie wymagany jest klucz dynamometryczny do dokręcania nakrętek z określoną powtarzalną siłą,

- w zestawie wymagane narzędzia do derotacji segmentalnej oraz dopychania pręta do gniazda śruby,

- instrumentarium wraz z implantami w kasetach przeznaczonych do sterylizacji i przechowywania.

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuści.

Pytanie 20

do zadania nr 19 – implant neurochirurgiczny:

Śruby transpedikularne wieloosiowe – tytanowy system do jedno i wielosegmentowej stabilizacji kręgosłupa w odcinku piersiowo-lędźwiowym – możliwość zastosowania systemu przy urazach, nowotworach, niestabilnościach, kręgozmykach, skoliozach także do zabiegów przednio-bocznych. System kompatybilny z systemem stabilizacji potyliczno-szyjnej.

Czy Zamawiający dopuści do postępowania system o następujących parametrach:

Stabilizacja transpedicularna

System tytanowy do stabilizacji kręgosłupa w odcinku piersiowo-lędźwiowo-krzyżowym.

- śruby przeznasadowe, samogwintujące (samotnące) o cylindrycznym profilu gwintu i stożkowym rdzeniu,

- gwint przygłowowej części śruby poszerzony w celu mocniejszego zakotwiczenia w kości korowej, natomiast gwint przystożkowy śruby ostry – samogwintujący /samotnący,
- śruby tulipanowe jednoosiowe (monolityczne) i wieloosiowe (z ruchomą główką),

- dostępne śruby kaniulowane/perforowane z możliwością aplikacji cementu oraz śruby redukcyjne,

- dostępne śruby z „zamkniętą głową” oraz uniplanarne z ukierunkowanym kątem odgięcia,

- długość śrub w zakresie 20-100 mm ze skokiem co 5 mm,

- średnica śrub w zakresie 4,0 – 10,5 mm ze skokiem co 0,5 mm i 1 mm,

- haki pedikularne, laminarne i wyrostkowe w różnych rozmiarach (wąskie, szerokie, odgiete standardowo lub mocno, w prawo lub w lewo, o standardowej oraz podwyższonej wysokości),

- mocowanie pręta do śruby/haka od góry uniwerasalnym, jednoelementowym blokerem,

- pręty tytanowe średnicy 6 mm, o długości 40-600 mm docięte na długość ze skokiem co 10 mm, w wersji pediatrycznej dostępne również pręty o mniejszej średnicy 4,5 mm, kompatybilne z prętami o średnicy 6 mm poprzez specjalne łączniki oraz „siodła”,

- możliwość zastosowania pręta o średnicy 5,5 mm,

- możliwość zastosowania prętów z końcówką hexagonalną,

- pręty wygięte fabrycznie, o dwóch różnych głębokościach wygięcia w celu odtworzenia anatomicznych krzywizn kręgosłupa,

- stabilizator/łącznik poprzeczny z możliwością dowolnego jego modelowania i wielokątowego ustawienia w stosunku do prętów, bez konieczności dodatkowego uszkadzania elementów kostnych i wiązadłowych kręgosłupa podczas implantacji,

- możliwość zastosowania jednoelementowych (zintegrowanych, sztywnych) łącznikow poprzecznych,

- możliwość łączenia systemu z innym systemami o mniejszej średnicyc prętów np. systemami pediatryacznymi lub szyjnymi poprzez zastosowanie specjalnych łączników,

- dostępny moduł pediatryczny ze zmniejszoną średnicą pręta (4,5 mm) oraz dostosowanymi do niej śrubami, hakami, łącznikami oraz blokerami,

- w module pediatrycznym łącznik ekstrakcyjny (rosnący) z możliwością późniejszej korekcji (rozszerzenia, zwężenia) konstrukcji,

- specjalne łączniki stosowane do połączenia stabilizacji lędźwiowo-krzyżowej z talerzem biodrowym,

- w zestawie wymagany jest klucz dynamometryczny do dokręcania nakrętek z określoną powtarzalną siłą,

- w zestawie wymagane narzędzia do derotacji segmentalnej oraz dopychania pręta do gniazda śruby,

- instrumentarium wraz z implantami w kasetach przeznaczonych do sterylizacji i przechowywania.

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuści.

Pytanie 21

do zadania nr 20 – implant neurochirurgiczny:

Śruby blokowane do stabilizacji tulipanowe wieloosiowe/ sztywne/ wyciągowe/ biodrowe, samogwintujące,

Czy Zamawiający dopuści do postępowania system o następujących parametrach:

Stabilizacja transpedicularna

System tytanowy do stabilizacji kręgosłupa w odcinku piersiowo-lędźwiowo-krzyżowym.

- śruby przeznasadowe, samogwintujące (samotnące) o cylindrycznym profilu gwintu i stożkowym rdzeniu,

- gwint przygłowowej części śruby poszerzony w celu mocniejszego zakotwiczenia w kości korowej, natomiast gwint przystożkowy śruby ostry – samogwintujący /samotnący,

- śruby tulipanowe jednoosiowe (monolityczne) i wieloosiowe (z ruchomą główką),

- dostępne śruby kaniulowane/perforowane z możliwością aplikacji cementu oraz śruby redukcyjne,

- dostępne śruby z „zamkniętą głową” oraz uniplanarne z ukierunkowanym kątem odgięcia,

- długość śrub w zakresie 20-100 mm ze skokiem co 5 mm,

- średnica śrub w zakresie 4,0 – 10,5 mm ze skokiem co 0,5 mm i 1 mm,

- haki pedikularne, laminarne i wyrostkowe w różnych rozmiarach (wąskie, szerokie, odgiete stadnardowo lub mocno, w prawo lub w lewo, o standardowej oraz podwyższonej wysokości),

- mocowanie pręta do śruby/haka od góry uniwerasalnym, jednoelementowym blokerem,

- pręty tytanowe średnicy 6 mm, o długości 40-600 mm docięte na długość ze skokiem co 10 mm, w wersji pediatrycznej dostępne również pręty o mniejszej średnicy 4,5 mm, kompatybilne z prętami o średnicy 6 mm poprzez specjalne łączniki oraz „siodła”,

- możliwość zastosowania pręta o średnicy 5,5 mm,

- możliwość zastosowania prętów z końcówką hexagonalną,

- pręty wygięte fabrycznie, o dwóch różnych głębokościach wygięcia w celu odtworzenia anatomicznych krzywizn kręgosłupa,

- stabilizator/łącznik poprzeczny z możliwością dowolnego jego modelowania i wielokątowego ustawienia w stosunku do prętów, bez konieczności dodatkowego uszkadzania elementów kostnych i wiązadłowych kręgosłupa podczas implantacji,

- możliwość zastosowania jednoelementowych (zintegrowanych, sztywnych) łączników poprzecznych,

- możliwość łączenia systemu z innym systemami o mniejszej średnicy prętów np. systemami pediatryacznymi lub szyjnymi poprzez zastosowanie specjalnych łączników,

- dostępny moduł pediatryczny ze zmniejszoną średnicą pręta (4,5 mm) oraz dostosowanymi do niej śrubami, hakami, łącznikami oraz blokerami,

- w module pediatrycznym łącznik ekstrakcyjny (rosnący) z możliwością późniejszej korekcji (rozszerzenia, zwężenia) konstrukcji,

- specjalne łączniki stosowane do połączenia stabilizacji lędźwiowo-krzyżowej z talerzem biodrowym,

- w zestawie wymagany jest klucz dynamometryczny do dokręcania nakrętek z określoną powtarzalną siłą,

- w zestawie wymagane narzędzia do derotacji segmentalnej oraz dopychania pręta do gniazda śruby,

- instrumentarium wraz z implantami w kasetach przeznaczonych do sterylizacji i przechowywania.

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuści.

Pytanie 22

do zadania nr 24 – implant neurochirurgiczny:

Stabilizacja szyjno- potyliczna z dostępu tylnego

Czy Zamawiający dopuści do postępowania system o następujących parametrach:

System łączący łuskę kości potylicznej z kręgosłupem w przypadkach niestabilności szczytowo –potylicznej

- mocowanie płytki do potylicy za pomocą wkrętów;

- min 3 średnice wkrętów; wkręty korowe/potyliczne podstawowe Ø 3,5mm o długości w zakresie min. 6 do 24 mm (stopniowane co 2 mm) oraz rewizyjne Ø 4,0 mm o długości w zakresie min. 6 do 54 mm (stopniowane co 2 i 4 mm); dostępne również wkręty Ø 4,5 mm w zakresie długości 6 do 16 mm.

- mocowanie do kręgosłupa za pomocą haków laminarnych lub śrub poliaxialnych;

- haki i śruby otwarte od góry z możliwością centralnego wprowadzenia pręta i blokady od góry pojedynczym blokerem;

- kilka wielkości haków prostych (min. 4 wielkości) bardzo małe, małe, średnie, duże oraz z offsetem 45o odchylenia (w prawo oraz w lewo);

- śruby poliaxialne z podcięciem głowy osiowo do pręta Ø 3,5 mm o długości w zakresie min. od 10 do 54 mm ze skokiem co 2 mm o możliwym kącie odchylenia głowy śruby do 55 o;

- śruby poliaxialne rewizyjne z podcięciem głowy osiowo do pręta Ø 4,0 mm o długości w zakresie min. od 10 do 50 mm o możliwym kącie odchylenia głowy śruby 55o;

- dostępność śrub poliaxialnych z podcięciem głowy obróconym o 90o do osi pręta (medialnym) Ø 3,5 mm o długości w zakresie min. od 20 do 40 mm oraz Ø 4,0 mm o długości w zakresie min. od 20 do 52 mm;

- dostępność śrub poliaxialnych z podcięciem głowy osiowo do pręta Ø 3,5 mm o długości w zakresie min. od 22 do 40 mm ze skokiem co 2 mm, a charakteryzujacych się brakiem gwintu w przygłowowej części korpusu śruby;

- płytki potyliczne dające możliwość anatomicznego dostosowania do pogranicza potyliczno - szyjnego z blokowaniem pręta u nasady płytki potylicznej pojedynczym blokerem (1 pręt – 1 bloker);

- możliwość zastosowania płytek potylicznych prostych lub wstępnie dogiętych (po jednej na każdą stronę) lub 1 płytki ze środkowym wprowadzaniem wkrętów potylicznych;

- jeden rodzaj nakrętki (blokera) do blokowania prętów na śrubach pedicularnych, hakach oraz w płytkach potylicznych;

- pręty Ø 3,5 mm o długościach 80, 120, 240 i 350 mm.

- szybki montaż poprzeczki na prętach poprzez zatrzaskowe łączniki „poprzeczka – pręt”;

- dostępne łączniki „offsetowe” oraz łączniki typu „pręt-pręt” (tzw. domino) osiowe i równolege;
z możliwością łączenia prętów Ø 3,5 mm do prętów Ø: 3,5; 4,5; 5,5 oraz 6 mm;

- dostępny łącznik tzw. „siodło” umożliwiający połączenie pręta Ø 3,5 mm ze śrubą transpedicularną stosowaną w systemach o średnicy pręta 6,0 mm;

- w zestawie wymagany jest klucz dynamometryczny do dokręcania nakrętek z określoną powtarzalną siłą

- materiał: tytan

Komplet: 	2 płytki potyliczne (lub jedna płytka medialna), 4 wkręty potyliczne, 4 haki lub śruby kręgosłupowe poliaxialne, 6 blokerów, 2 pręty, 1 łącznik poprzeczny.

Zestaw dosyłany każdorazowo na zamówienie przed planowanym zabiegiem

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuści.

Pytanie 23

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie załącznika do umowy w postaci umowy przechowania (dot. § 1 ust. 2) oraz udostępnienia (dot. § 6 ust. 8), których wzory przesyłamy w załączeniu?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 24

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie zapisu o wykorzystaniu w pierwszej kolejności towarów z najkrótszym terminem ważności? (dot. § 1 ust. 10)

ODPOWIEDŹ: Stanowisko Zamawiającego jak w odpowiedzi na pytanie nr 6 powyżej.

Pytanie 25

W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 8 ust. 6 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji.

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający w § 8 ust. 4 wymaga, aby Dostawca rozpatrzył reklamację w ciągu 2 dni roboczych, natomiast w ust. 5 wymaga dostarczenia towaru w terminie 3 dni roboczych w przypadku uwzględnienia reklamacji razem - daje to 5 dni roboczych.

Pytanie 26

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 9 ust. 1:

Strony ustalają, że w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy 
(z zastrzeżeniem §10 ust. 2 zdanie 2 i 3) Zamawiający może żądać od Dostawcy kar umownych

z następujących tytułów i w wysokościach:

- w razie zwłoki w utworzeniu Magazynu, zwłoki w uzupełnieniu Magazynu lub dostarczeniu dostawy niezgodnie z zamówieniem (np. dostawa nie zawierająca wszystkich asortymentów podanych w zamówieniu, asortyment niezgodny ze złożonym zamówieniem) – w wysokości 0,5 % ceny brutto opóźnionej lub niezgodnej z zamówieniem/protokołem wszczepienia dostawy za każde rozpoczęte 24 godziny zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto opóźnionej lub niezgodnej z zamówieniem/protokołem części dostawy

- w razie całkowitego niedostarczenia zamówionej dostawy/uzupełnienia Magazynu w terminie ustalonym z Zamawiającym (zwłoka w dostawie powyżej 48 godzin ponad ustalony termin Zamawiający będzie traktował, jako całkowite niedostarczenie towaru) – w takiej sytuacji Zamawiający może obciążyć Dostawcę karą umowną w wysokości 10 % umownej ceny brutto niedostarczonej dostawy;

- w razie zwłoki w dostarczeniu dokumentu WZ, faktury papierowej i innych dokumentów wymaganych niniejszą umową – w wysokości 10,00 zł za każdy dokument za każde rozpoczęte 24 godziny zwłoki, jednak nie więcej niż 10% części umowy, której dotyczy niedostarczony dokument

- w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Dostawcy – 10% niezrealizowanej części umowy.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację. Zamawiający nie uważa przyjętego poziomu kar umownych za wygórowany. Zapewnienie ciągłości i terminowości dostaw dla Szpitala ma kluczowe znaczenie, a uchybienia w terminowości dostaw mogą nieść za sobą problemy związane z zapewnieniem ciągłości leczenia pacjentów, co grozi poważnymi konsekwencjami.

Zwrócić należy uwagę na fakt, iż Zamawiający posługuje się w umowie w §9 ust. 1 słowem „zwłoka”, co oznacza zawinione działanie. Przypadki siły wyższej nie są wprost wyszczególnione w umowie jednakże w §13 znajduje się odesłanie wskazujące, że w sprawach nieuregulowanych tą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

Pytanie 27

Dot. zał. nr 2 – opis przedmiotu zamówienia- implanty -Pakiet 8

Czy Zamawiający, w celu zachowania zasad konkurencji i otrzymania przez Szpital większej liczby ofert ważnych oraz możliwości wyboru najkorzystniejszego rozwiązania dopuści w pozycji 2 ww. pakietu:

- igły bocznie otwarte (jednostronnie ścięte) oraz grotowe monochromatyczne o średnicy 9G, 11G i 13G.

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuści.

Pytanie 28

Dot. zał. nr 2 – opis przedmiotu zamówienia - implanty -Pakiet 8

Czy Zamawiający, w celu zachowania zasad konkurencji i otrzymania przez Szpital większej liczby ofert ważnych oraz możliwości wyboru najkorzystniejszego rozwiązania dopuści w pozycji 2 ww. pakietu:

- pompę hydrauliczną do podawania cementu zastępującą zestaw strzykawek.

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuści.

Pytanie 29

Dot. zał. nr 2 – opis przedmiotu zamówienia - implanty -Pakiet 9

Czy Zamawiający, w celu zachowania zasad konkurencji i otrzymania przez Szpital większej liczby ofert ważnych oraz możliwości wyboru najkorzystniejszego rozwiązania dopuści:

- płytki dotrzonowe górna i dolna posiadające po trzy kolce;

- możliwość mocowania protezy bez konieczności nawiercania przy użyciu wiertarki lub dłutowania trzonu kręgowego;

- ruchoma, lita wkładka wykonana wyłącznie z polietylenu;

- trzy wielkości podstawy (13x16 / 14x17 / 16x18 mm) oraz trzy wysokości (5, 6, 7 mm);

- odtworzenie lordozy – wypukła płytka górna, zgięcia boczne oraz skłon/przeprost po ±80;

- instrumentarium zawierające narzędzia próbne, rozszerzacz trzonów, dystraktor oraz narzędzia do zakładania protezy;

- narzędzia do usunięci dysku oraz wykonania gniazda pod implant (dłuta, pancze, raspatory, kerisony, próbniki i inne).

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuści.

Pytanie 30

Dot. zał. nr 2 – opis przedmiotu zamówienia - implanty -Pakiet 10

Czy Zamawiający, w celu zachowania zasad konkurencji i otrzymania przez Szpital większej liczby ofert ważnych oraz możliwości wyboru najkorzystniejszego rozwiązania dopuści:

- implanty wykonany ze stopu tytanu w połączeniu z wkładem PE;

- zewnętrzne powierzchnie napylone porowatym (średnica 3-5 mikrometrów) materiałem wspomagającym osteointegrację, jednocześnie zmniejszającym zniekształcenia obrazu w MRI;

- płytki dotrzonowe górna i dolna posiadające po trzy kolce stabilizujące;

- możliwość mocowania protezy bez konieczności nawiercania przy użyciu wiertarki lub dłutowania trzonu kręgowego;

- ruchoma, lita wkładka ze znacznikiem rtg wykonana wyłącznie z polietylenu;

- trzy wielkości podstawy (13x16 / 14x17 / 16x18 mm) oraz trzy wysokości (5, 6, 7 mm);

- odtworzenie lordozy – wypukła płytka górna, zgięcia boczne oraz skłon/przeprost po ±80.

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuści.

Pytanie 31

Dot. zał. nr 2 – opis przedmiotu zamówienia -implanty -Pakiet 11

Czy Zamawiający, w celu zachowania zasad konkurencji i otrzymania przez Szpital większej liczby ofert ważnych oraz możliwości wyboru najkorzystniejszego rozwiązania dopuści:

- trzy grupy implantów do techniki PLIF, TLIF oraz OLIF o długości 22, 28 i 32 mm;

- wypełnienie w postaci żelu z czystego hydroksyapatytu o pojemności 0,5 oraz 1 ml.

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuści.

Pytanie 32

Dot. zał. nr 2 – opis przedmiotu zamówienia implanty -Pakiet 12

W celu zachowania zasad konkurencji i otrzymania przez Szpital większej liczby ofert ważnych oraz możliwości wyboru najkorzystniejszego rozwiązania wnosimy o wydzielenie z pakietu 12 pozycji nr 1 i utworzenie osobnego pakietu, dopuszczającego rozwiązania:

- syntetyczny substytut kości w postaci żelu z czystego hydroksyapatytu o pojemności 0,5 oraz 1 ml;

- implanty wypukłe oraz klinowe, z jedną lub dwoma szczelinami bocznymi zmniejszającymi obciążenia w klatce;

- zabezpieczenie przed migracją - kolce PEEK na górnej powierzchni (klatki wypukłe) oraz ząbkowanie (klatki klinowe);

- znaczniki rtg wtopione w klatki;

- wysokość klatek w zakresie 5-12 mm.

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuści.

Pytanie 33

Dot. zał. nr 2 – opis przedmiotu zamówienia implanty -Pakiet 13

Czy Zamawiający, w celu zachowania zasad konkurencji i otrzymania przez Szpital większej liczby ofert ważnych oraz możliwości wyboru najkorzystniejszego rozwiązania dopuści:

- wysokość klatek w zakresie 5-12 mm, wymiary 12 mm i 14 mm, pochylenie 70;

- implanty wypukłe oraz klinowe, z jedną lub dwoma szczelinami bocznymi zmniejszającymi obciążenia w klatce;

- jedno narzędzie do przymiaru i do zakładania klatki - z ogranicznikiem głębokości oraz gwintowanym mocowaniem.

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuści.

Pytanie 34

Dot. zał. nr 2 – opis przedmiotu zamówienia implanty -Pakiet 14

W celu zachowania zasad konkurencji i otrzymania przez Szpital większej liczby ofert ważnych oraz możliwości wyboru najkorzystniejszego rozwiązania wnosimy o wydzielenie z pakietu 14 pozycji nr 1 i utworzenie osobnego pakietu, dopuszczającego rozwiązania:

- implanty wykonane z PEEK wypukłe oraz klinowe, z jedną lub dwoma szczelinami bocznymi zmniejszającymi obciążenia w klatce;

- wysokość klatek w zakresie 5-12 mm, wymiary 12 mm i 14 mm, pochylenie 70;

- zabezpieczenie przed migracją - kolce PEEK na górnej powierzchni (klatki wypukłe) oraz ząbkowanie (klatki klinowe);

- znaczniki rtg wtopione w klatki;

- syntetyczny substytut kości w postaci żelu z czystego hydroksyapatytu o pojemności 0,5 oraz 1 ml.

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuści.

Pytanie 35

Dot. zał. nr 2 – opis przedmiotu zamówienia implanty -Pakiet 15

Czy Zamawiający, w celu zachowania zasad konkurencji i otrzymania przez Szpital większej liczby ofert ważnych oraz możliwości wyboru najkorzystniejszego rozwiązania dopuści:

- implanty wykonane z PEEK wypukłe oraz klinowe, z jedną lub dwoma szczelinami bocznymi zmniejszającymi obciążenia w klatce;

- zabezpieczenie przed migracją - kolce na górnej powierzchni (klatki wypukłe) oraz ząbkowanie (klatki klinowe);

- znaczniki rtg wtopione w klatki;

- wysokość klatek w zakresie 5-12 mm, wymiary 12 mm i 14 mm, pochylenie 70;

- syntetyczny substytut kości w postaci żelu z czystego hydroksyapatytu o pojemności 0,5 oraz 1 ml.

- zestaw narzędzi potrzebnych do operacji na stałe w trakcie trwania umowy.

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuści.

Pytanie 36

Dot. zał. nr 2 – opis przedmiotu zamówienia implanty -Pakiet 16

Czy Zamawiający, w celu zachowania zasad konkurencji i otrzymania przez Szpital większej liczby ofert ważnych oraz możliwości wyboru najkorzystniejszego rozwiązania dopuści:

- niskoprofilową, zapewniającą mikroruchomość dynamiczną płytkę o długości w zakresie 20-90 mm, trzynaście rozmiarów stopniowanych co 5 lub 10 mm oraz grubości 1,5 mm;

- centralny otwór w płytce, umożliwiający chwyt lub mocowanie na trzonie kręgowym;

- płytki posiadające 4, 6, 8 i 10 owalnych otworów z powtarzalnym systemem zatrzaskowym do śrub;

- śruby samotnące, samogwintujące, dynamiczne, zatrzaskowe, o kącie odchylenia ±200;

- proste i łatwe w obsłudze ograniczone do minimum instrumentarium.

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuści.

UWAGA:

- Zamawiający modyfikuje treść projektu umowy stanowiącej załącznik nr 7 do SIWZ. Zmodyfikowana treść wzoru umowy stanowi załącznik nr 1 do niniejszych odpowiedzi.

- Zamawiający modyfikuje treść SIWZ w zakresie elektronizacji oraz w zakresie wymaganych dokumentów. Zmodyfikowana treść SIWZ stanowi załącznik nr 2 do niniejszych odpowiedzi.

- Zamawiający przesuwa termin składania i otwarcia ofert.

Termin złożenia oferty upływa w dniu 04.12.2018 roku, godz. 10:00

Termin otwarcia ofert 04.12.2018 roku, godz. 10:30

Starszy specjalista

ds. Zamówień Publicznych

mgr Marlena Czyżycka-Poździoch

Załącznik nr 1 do odpowiedzi na pytania

ZAŁĄCZNIK NR 7 do SIWZ

WZÓR

Umowa nr ...../ZP/2019

na Zamówienie Publiczne

nr ZP/30/2018

zawarta w dniu  ............................ roku w Krakowie pomiędzy:

Szpitalem Specjalistycznym im. J. Dietla w Krakowie(, 31-121 Kraków, ul. Skarbowa 4, zarejestrowanym pod nr KRS 0000032179, NIP: 676-20-83-306, REGON: 351564179,

reprezentowanym przez: dr. med. Andrzeja Kosiniaka-Kamysza - DYREKTORA

zwanym dalej Zamawiającym,

a

..........................................................................., REGON: ..............; NIP: ..............................................,

reprezentowaną przez: .........................................................................................

zwanym dalej Dostawcą.

Umowę zawarto w wyniku postępowania o zamówienie publiczne nr ZP/30/2018 przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986).

Warunki realizacji umowy

§ 1

- Dostawca zobowiązuje się do dostarczania Zamawiającemu wyrobów medycznych dalej „towarem”, zgodnie z asortymentem i ilościami oraz po cenach określonych w załączniku nr 1 do umowy – z zastrzeżeniem postanowień niniejszej umowy.

- Zamawiający oraz Dostawca zobowiązują się do utworzenia Magazynu dla wyrobów, o których mowa w ust. 1, zwanego dalej „Magazynem”, przy czym koszt utworzenia i utrzymywania Magazynu nie stanowi odrębnej pozycji i uwzględniony został w cenie ofertowej. Miejscem utworzenia Magazynu będzie blok operacyjny Szpitala przy al. Focha 33 w Krakowie. Termin realizacji pierwszej dostawy - utworzenie magazynu - najpóźniej do dnia ........................2019 r. (do 7 dni od podpisania umowy).

- Zamawiający będzie składał w okresie obowiązywania umowy zamówienia według jego rzeczywistych potrzeb. W przypadku braku zapotrzebowania Zamawiający zastrzega sobie prawo niezamówienia całości wyrobów określonych w załączniku nr 1.

- Dostawca zrzeka się wszelkich roszczeń wobec Zamawiającego w przypadkach niezrealizowania poziomu dostaw wskazanego w załączniku nr 1.

- Zamawiający zastrzega sobie, w razie wystąpienia okoliczności od niego niezależnych, możliwość zmiany ilości zamówionego towaru między poszczególnymi pozycjami asortymentu wyszczególnionego w załączniku do umowy, przy zachowaniu zaoferowanych przez dostawcę cen jednostkowych i sumarycznej ceny brutto umowy.

- Dostawca zobowiązuje się do zapewnienia ciągłości dostaw w okresie trwania umowy.

- W cenie przedmiotu zamówienia, o którym mowa w § 1 ust. 1 Dostawca uwzględnił koszt przeszkolenia personelu – osób wskazanych przez Zamawiającego. Szkolenia obejmować będą wyłącznie zakres wiedzy merytorycznej związanej z użyciem towaru, które Dostawca dostarczy w ramach niniejszej umowy. Harmonogram szkoleń oraz ich zakres opracuje i przedstawi Dostawca, a następnie przedstawi do akceptacji Zamawiającemu. Zamawiający dokona wyboru osób uczestniczących w szkoleniu spośród swego personelu. Wszystkie szkolenia Wykonawca przeprowadzi w języku polskim lub angielskim (decyzja Zamawiającego), zapewniając na swój koszt wszystkie niezbędne do realizacji szkolenia materiały. Szkolenia zostaną przeprowadzone u Zamawiającego lub innym dogodnym dla obu stron miejscu. Zakończenie szkoleń potwierdzone będzie protokołem, sporządzonym oddzielnie dla każdej szkolonej grupy, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Wszelkie koszty szkolenia pokrywa Dostawca. Ponadto Dostawca gwarantuje, iż przeprowadzenie szkoleń, o których mowa w niniejszej umowie, nie będzie powodowało dodatkowych kosztów dla Zamawiającego. Szczegółowe zasady przeprowadzenia szkoleń, o których mowa w niniejszym paragrafie, zostaną ustalone między Dostawcą a Zamawiającym.

- Zakończenie szkoleń zostanie potwierdzone protokołem, sporządzonym oddzielnie dla każdej szkolonej grupy, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron, zawierającym:

- nazwę i tematykę każdego ze szkoleń,

- datę i miejsce ich przeprowadzenia,

- imienną listę osób uczestniczących w poszczególnych szkoleniach,

- imię, nazwisko oraz specjalizację osób prowadzących szkolenie,

- czas trwania poszczególnych szkoleń.

- Dostawca zobowiązuje się do stałego utrzymania pełnego stanu magazynowego wyrobów ujętych w załączniku nr 1 w ilości - po 1 komplecie w każdym rozmiarze w pakietach 9,10,17,22-24, 26-31,36,37 a w przypadku pozostałych pakietów po 2 komplety wyrobów (za wyjątkiem pozycji, gdzie w umowie będzie zawarta tylko 1 szt. – pakiety 1,4-6, 32,33,35) , przez cały okres obowiązywania niniejszej umowy. Dostawca jest właścicielem wyrobów znajdujących się w Magazynie do momentu ich wykorzystania przez Zamawiającego.

- Dostawca zobowiązuje się do uzupełniania na własny koszt stanów magazynowych w Magazynie, w terminie ……… godzin [maksymalnie do 48 godzin] od momentu otrzymania zamówienia/ protokołu z wszczepienia od upoważnionego pracownika Zamawiającego. Protokół wysyłany będzie faksem na następujący numer Dostawcy .................................., którego odbiór, na żądanie Zamawiającego, potwierdza Dostawca.

- Dostawca zobowiązuje się do zafakturowania zużytych wyrobów, po otrzymaniu pisemnego protokołu z wszczepienia od pracownika Zamawiającego na nr fax. ……………………, którego odbiór, na żądanie Zamawiającego, potwierdza, a następnie do wysłania faktury na adres Zamawiającego.

- Zamawiający zobowiązuje się do wykorzystywania implantów znajdujących się w magazynie utworzonym na podstawie ust. 2, w ramach danego asortymentu, począwszy od wyrobów o najkrótszym terminie przydatności do użycia.

§ 2

- Dostawca zobowiązuje się dostarczyć towar wraz z dokumentem wydania zwanym dalej „dokumentem WZ”, do magazynu w bloku operacyjnym, budynek Szpitala przy al. Focha 33 
w Krakowie, w godzinach 7.30-12.00 w dniach poniedziałek-piątek lub w innym terminie uzgodnionym z upoważnionym pracownikiem Zamawiającego, na koszt i ryzyko własne, po złożeniu zamówienia/ protokołu z wszczepienia.

- Wszystkie dokumenty powinny być wystawione przez Dostawcę w języku polskim i sygnowane numerami umowy (sygnowanie numerami umowy nie dotyczy: dokumentu WZ, faktury).

- Dostawa musi być dokonana jednorazowo i zgodnie z protokołem wszczepienia/ zamówieniem, tak pod względem asortymentowym jak i ilościowym. Zamówiona dostawa nie może być dzielona. Podzielenie dostawy dopuszczalne jest tylko z przyczyn niezależnych od Dostawcy pod warunkiem uzyskania zgody od Zamawiającego.

- Niedostarczenie wraz z towarem dokumentu WZ lub podzielenie dostawy bez zgody Zamawiającego może spowodować zwrot towaru na koszt Dostawcy.

- Na Dostawcy ciąży odpowiedzialność z tytułu uszkodzenia lub utraty towaru do chwili potwierdzenia odbioru przez Zamawiającego.

Cena przedmiotu umowy

§ 3

- Całkowita cena brutto za towar określony w § 1 ust. 1 wynosi: ……………………….. [pakiet nr….].

- Podana cena brutto zawiera: wartość towaru, podatek VAT, koszty ubezpieczenia i transportu oraz dostarczenia do Magazynu Zamawiającego.

- Towar będzie sprzedawany po cenach jednostkowych brutto określonych w załączniku, o którym mowa w § 1 ust. 1, z zastrzeżeniem postanowień niniejszej umowy – w tym ust.  5-7.

- Ceny brutto nie ulegną zmianie w górę przez cały okres trwania umowy, z zastrzeżeniem poniższych postanowień niniejszego ustępu.

W przypadku zmiany:

- wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę zapis będzie miał zastosowanie w przypadku, gdy okres umowy będzie dłuższy niż 12 m-cy

- zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne zapis będzie miał zastosowanie w przypadku, gdy okres umowy będzie dłuższy niż 12 m-cy,

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Dostawcę. W takiej sytuacji każda ze Stron umowy, w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie przepisów dokonujących tych zmian, może zwrócić się do drugiej Strony o przeprowadzenie negocjacji w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia. Zmiany cen brutto wynikające z ewentualnych zmian wynagrodzeni i ubezpieczenia osób mających wpływ na realizację niniejszej umowy, będą wymagały wprowadzenia, poprzez zawarcie stosownego aneksu do niniejszej umowy.

- stawki podatku od towarów i usług na przedmiot umowy, ceny brutto określone 
w umowie ulegną odpowiedniej zmianie, w taki sposób, aby wynikające z umowy ceny netto pozostały niezmienione. Zmiany cen brutto w górę wynikające z ewentualnych zmian stawek podatku VAT, będą wymagały wprowadzenia, poprzez zawarcie stosownego aneksu do niniejszej umowy. Dostawca sporządzi stosowny aneks i dostarczy go Zamawiającemu.

- podwyżki cen urzędowych

- Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany cen jednostkowych brutto w dół. Korekta cen 
w przypadku obniżenia cen urzędowych nie ma zastosowania, jeśli w ramach Umowy towar dostarczany jest po cenie niższej niż obniżona cena urzędowa.

- W przypadku podwyżki lub obniżki cen urzędowych Dostawca zobowiązany jest uwzględnić je od dnia obowiązywania nowych cen.

- W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług na przedmiot umowy, ceny brutto określone w umowie ulegną odpowiedniej zmianie, w taki sposób, aby wynikające z umowy ceny netto pozostały niezmienione. Zmiany cen brutto wynikające z ewentualnych zmian stawek podatku VAT, będą wymagały wprowadzenia, poprzez zawarcie stosownego aneksu do niniejszej umowy. Dostawca sporządzi stosowny aneks i dostarczy go Zamawiającemu.

- Dostawca pisemnie powiadomi niezwłocznie Zamawiającego o zmianach dokonanych na podstawie ust. 5 i 6 (w przypadku obniżenia ceny towaru).

Warunki płatności

§ 4

- Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty w terminie do 60 dni od daty otrzymania oryginału prawidłowo wystawionej faktury w wersji papierowej za zużyty towar potwierdzonej przez upoważnionego pracownika Zamawiającego. Wpłaty dokonywane będą przelewem na rachunek bankowy Dostawcy nr ……………………………………………………………... 
W przypadku zmiany rachunku bankowego Wykonawca sporządzi stosowny aneks i dostarczy go Zamawiającemu.

- Ceny i nazwy na fakturze muszą odpowiadać cenom i nazwom ujętym w załączniku nr 1 do umowy, z zastrzeżeniem odmiennych postanowień umowy.

- Ceny na fakturze będą rozbite na poszczególne pozycje dostawy z wyszczególnionym podatkiem VAT (cena jednostkowa netto, stawka podatku VAT, cena jednostkowa brutto, wartość netto, wartość brutto).

- Za termin dokonania zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Do ewentualnych opóźnień w zapłacie zastosowanie ma art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 08.03.2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych.

- W przypadku opóźnienia Zamawiającego z zapłatą należności wynikających z umowy Dostawca zobowiązany będzie przed ewentualnym skierowaniem sprawy o zapłatę na drogę postępowania sądowego wezwać Zamawiającego do zapłaty na piśmie zakreślając mu dodatkowy 14-dniowy termin do zapłaty liczony od dnia dostarczenia wezwania.

Termin wykonania umowy

§ 5

- Umowa została zawarta na czas określony i obowiązuje: od dnia ……………. do dnia ……………………. z zastrzeżeniem ust. 2.

- Umowa wygasa lub rozwiązuje się:

  - z upływem okresu na jaki została zawarta,

  - z chwilą wyczerpania się łącznej kwoty przeznaczonej na dostawy określonej w § 3 ust. 1 lub całkowitej ilości zamówienia – z zastrzeżeniem wynikającym z § 10 ust. 1 i §12,

  - na skutek porozumienia Stron lub odstąpienia od umowy przez jedną ze Stron umowy w przypadkach przewidzianych w niniejszej umowie i powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

- Strony postanawiają, że oprócz wypadków wymienionych w kodeksie cywilnym oraz art. 145 ust. 1 Prawa zamówień publicznych, przysługuje im prawo odstąpienia od umowy w następujących wypadkach:

- Dostawca może odstąpić od umowy, jeżeli Zamawiający nie dokonuje zapłaty za faktury Dostawcy w okresie dłuższym niż 90 dni licząc od terminu zapłaty ustalonego w § 4 ust. 1,

- Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli:

- Dostawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął wykonywania umowy lub przerwał jej wykonywanie;

- Dostawca rażąco narusza obowiązki wynikające z niniejszej umowy;

- Dostawca 3–krotnie nieterminowo zrealizuje dostawy bądź opóźni się w realizacji pojedynczej dostawy przez okres dłuższy niż 96 godzin od wyznaczonego terminu dostawy;

- nie dojdzie do zmiany umowy w odpowiednich przypadkach wskazanych w § 10 ust. 1 w terminie do 7 dni od daty poinformowania Dostawcy przez Zamawiającego o konieczności dokonania zmiany umowy.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia.

- W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego na podstawie art. 145 ust. 1 Prawa zamówień publicznych Dostawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanej części umowy.

- W przypadku wcześniejszego rozwiązania umowy, Dostawca może żądać jedynie zapłaty kwoty należnej mu z tytułu wykonania odebranych dostaw.

Gwarancje ilości i jakości dostarczanego towaru.

§ 6

- Dostawca gwarantuje, że towar jest wolny od wad, z terminem ważności minimum 12 miesięcy (ewentualne krótsze terminy ważności będą każdorazowo uzgadniane z Zamawiającym) i jest dopuszczony do obrotu i stosowania na terytorium RP zgodnie z ustawą z dnia 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych wraz z aktami wykonawczymi, a także spełnia on wymagania określone przepisami prawa.

Dokumenty dopuszczające towar do obrotu na terenie RP, jak i inne dokumenty wymagane przepisami prawa a tyczące danego towaru i jego właściwości Dostawca zobowiązuje się okazać na każde żądanie Zamawiającego w terminie 3 dni od daty zgłoszenia takiego żądania. Zamawiający może żądać wersji elektronicznej wskazanych powyżej dokumentów.

Dostawca zobowiązuje się do dostarczenia wyrobu zarejestrowanego w Centralnej Bazie Endoprotezoplastyki NFZ [dotyczy pakietu 1- 5].

- Dostawca gwarantuje trwałość towaru w okresie podanym na opakowaniu pod warunkiem właściwego, określonego na opakowaniu sposobu przechowywania przez Zamawiającego.

- Towar dostarczany będzie do Zamawiającego zgodnie z warunkami określonymi przez producenta.

- W przypadku wykonania zamówienia przy użyciu podwykonawcy, Dostawca odpowiada za działanie, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy jak za własne działanie, uchybienia i zaniedbania.

- W przypadku, gdy towar dostarczać będzie przewoźnik działający na zlecenie Dostawcy (kurier) w przypadku niemożności dokonania przy dostawie odbioru ilościowego i jakościowego, skwitowanie odbioru przesyłki nie jest traktowane, jako potwierdzenie jej zgodności ilościowej i jakościowej ze złożonym zamówieniem. W każdym, jednakże wypadku osoba dokonująca dostawy zobowiązana jest przekazać odbierającemu dokumenty wskazane w § 2 ust. 1.

- Wszystkie dokumenty powinny być wystawione przez Dostawcę w języku polskim i sygnowane numerami umowy. W przypadku dokumentu sporządzonego w języku obcym, Dostawca zobowiązany jest przedłożyć ten dokument, wraz z tłumaczeniem na język polski; dokument dostarczony w postaci kopii, ma być opatrzony zapisem „za zgodność z oryginałem” i podpisany przez uprawnioną osobę. Dokumenty w języku innym niż polski, bez załączonego ich tłumaczenia, nie będą brane pod uwagę przy ocenie realizacji przez Dostawcę jego obowiązków, o czym zamawiający powiadomi Dostawcę.

- Dostawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu na czas trwania niniejszej umowy instrumentarium wraz z ostrzami do dostarczonego sprzętu, zwanych dalej ,,instrumentarium” (zgodnie z warunkami określonymi w załączniku nr 1). Instrumentarium musi pozostawać sprawne techniczne przez cały okres obowiązywania umowy. Koszt instrumentarium, ewentualny koszt wymiany jego elementów oraz koszt szkolenia został skalkulowany i uwzględniony przez Dostawcę w kwocie wynagrodzenia umownego. Elementy instrumentarium, które uległy uszkodzeniu lub zużyciu muszą podlegać wymianie w okresie nie dłuższym niż 48 godzin przypadających w dni robocze.

- Dostawca zobowiązuje się do specjalistycznego przeszkolenia osób personelu Zamawiającego na zasadach określonych w § 1, ust. 7.

§ 7

- Dostawca zobowiązuje się do oznakowania dostarczonego towaru, uwzględniając następujące parametry:

- nazwę handlową – etykiety muszą być w języku polskim lub angielskim z tłumaczeniem na język polski (z zastrzeżeniem wynikającym z art. 14 ust. 1 i 2 ustawy o wyrobach medycznych),

- podanie daty ważności,

- podanie numeru serii,

- Dokument WZ musi zawierać, co najmniej nazwę dostarczanych pozycji. Informacje podane 
w dokumencie WZ muszą być zgodne z fakturą i z umową.

- Faktura musi zawierać co najmniej:

  - nazwy dostarczanych pozycji,

  - ceny rozbite na poszczególne pozycje dostawy z wyszczególnieniem:

- ceny jednostkowej netto,

- stawki podatku VAT,

- ceny jednostkowej brutto,

- wartości netto,

- wartości brutto,

- Informacje podane na fakturze muszą być zgodne z umową.

§ 8

- Zamawiający zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia od Dostawcy zamówionej dostawy nieodpowiadającej wymogom jakościowym i ilościowym.

- Zamawiający będzie dokonywał odbioru jakościowego (w zakresie m.in. składu kompletu, ewentualnego uszkodzenia mechanicznego opakowania wyrobu jałowego) każdej dostawy wyrobu do 48 godzin przypadających w dni robocze od jej dostarczenia.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia od Dostawcy zamówionej dostawy towaru nieodpowiadającej wymogom jakościowym i ilościowym z zastrzeżeniem §2 ust. 3 – zdanie ostatnie.

- W razie stwierdzenia w dostawie ilości niezgodnej (brak w dostawie) z zamówieniem, Dostawca ma obowiązek dostarczyć brakującą ilość w przeciągu 48 godzin przypadających w dni robocze od chwili zgłoszenia telefonicznego na nr ……………………………………… tego faktu przez Zamawiającego i potwierdzonego następnie niezwłocznie faksem na nr ................................... lub e-mailem na adres ……………………………..…

- W razie stwierdzenia w dostarczonych wyrobach wad jakościowych, błędów w fakturze (ceny wyższe niż w umowie), Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Dostawcę o tym fakcie faksem na nr.............................., przesyłając sporządzony na piśmie protokół reklamacji zawierający ujawnione rozbieżności i/lub wady jakościowe (reklamacja).

- Dostawca zobowiązany jest rozpatrzyć reklamację jakościową, zawiadamiając Zamawiającego o zajętym stanowisku faksem na nr 012 68-76-355, w terminie 48 godzin przypadających w dni robocze, licząc od daty otrzymania zawiadomienia, pod rygorem uznania reklamacji za zasadną. Po uwzględnieniu reklamacji Dostawca dostarczy towar wolny od wad w terminie do 48 godzin przypadających w dni robocze, licząc od czasu uznania reklamacji.

- Dostawca ma obowiązek wystawić fakturę korygującą w terminie 48 godzin przypadających w dni robocze, licząc od dnia uznania reklamacji.

- Zamawiający nie ma obowiązku zapłaty za wadliwe wyroby. Termin zapłaty za dostarczone wyroby w wyniku uwzględnienia reklamacji liczony jest od daty ich dostarczenia oraz dostarczenia oryginału faktury korygującej.

- Wymiana towaru na wolny od wad, następuje na koszt Dostawcy.

Kary umowne.

§ 9

- Strony ustalają, że w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy 
(z zastrzeżeniem §10 ust. 2 zdanie 2 i 3) Zamawiający może żądać od Dostawcy kar umownych 
z następujących tytułów i w wysokościach:

  - w razie zwłoki w utworzeniu Magazynu, zwłoki w uzupełnieniu Magazynu lub dostarczeniu dostawy niezgodnie z zamówieniem (np. dostawa nie zawierająca wszystkich asortymentów podanych w zamówieniu, asortyment niezgodny ze złożonym zamówieniem) – w wysokości 1 % ceny brutto opóźnionej lub niezgodnej z zamówieniem/protokołem wszczepienia dostawy za każde rozpoczęte 24 godziny zwłoki;

  - w razie całkowitego niedostarczenia zamówionej dostawy/uzupełnienia Magazynu w terminie ustalonym z Zamawiającym (zwłoka w dostawie powyżej 48 godzin ponad ustalony termin Zamawiający będzie traktował, jako całkowite niedostarczenie towaru) – w takiej sytuacji Zamawiający może obciążyć Dostawcę karą umowną w wysokości 20 % umownej ceny brutto niedostarczonej dostawy;

  - w razie zwłoki w dostarczeniu dokumentu WZ, faktury papierowej i innych dokumentów wymaganych niniejszą umową – w wysokości 25,00 zł za każdy dokument za każde rozpoczęte 24 godziny zwłoki;

  - w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Dostawcy – 20% kwoty wskazanej w § 3 ust. 1.

- Zamawiający ma prawo potrącać kwoty kar umownych, o których mowa w ust. 1 z należności Dostawcy z tytułu zapłaty za dostarczony przez niego towar, bez uprzedniego wezwania go do zapłaty kary. Zamawiający niezwłocznie poinformuje Dostawcę o dokonanym potrąceniu.

- W przypadku opóźnienia w dostarczeniu dostawy Zamawiający, z uwagi na potrzebę zapewnienia ciągłości leczenia pacjentów, ma prawo dokonania zakupu u innego dostawcy. 
W takiej sytuacji Dostawca, oprócz kary umownej określonej w ust. 1, zobowiązany będzie do pokrycia różnicy w cenie pomiędzy ceną wynikającą z niniejszej umowy, a ceną, jaką zapłaci Zamawiający u innego Dostawcy, aby zrealizować zamówienie bądź pokrycia całości kosztów zakupu, jeśli wobec zakupu u innego Dostawcy dostarczenie danej dostawy nie jest już uzasadnione.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych określonych w kodeksie cywilnym, gdy wartość kar umownych jest niższa niż wartość powstałej szkody. Dochodzenie roszczeń jest możliwe jedynie do wartości powstałej szkody.

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy

§ 10

- Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania zmian w postanowieniach umowy w stosunku do treści załącznika nr 1 do umowy, w razie wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a zwłaszcza w przypadku:

- wstrzymania produkcji oferowanego towaru,

- zakończenia produkcji oferowanego towaru,

- wygaśnięcia rejestracji oferowanego towaru,

- pojawienia się w ofercie Dostawcy towaru o równoważnych lub przewyższających parametrach do towarów zawartych w załączniku nr 1 do umowy,

- niemożności dostarczenia towaru pod nazwą handlową wskazaną w załączniku cenowym do umowy,

- zmiany numeru katalogowego,

- zmiany nazwy towaru przy zachowaniu jego parametrów,

- dokonania zmian ilościowych w asortymencie produktów wyszczególnionych w załączniku nr 1 do umowy, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami Zamawiającego, przy zachowaniu wskazanych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy cen jednostkowych,

- zaproponowania odpowiednika danego towaru w przypadku obiektywnej niedostępności towaru z umowy (cena odpowiednika nie wyższa niż niedostępnego towaru),

- zmiany danych dotyczące Dostawcy, w tym danych dotyczących rachunku bankowego (Dostawca przygotuje aneks do umowy i niezwłocznie po zaistnieniu zmian doręczy go Zamawiającemu),

- zastosowania oferty promocyjnej w stosunku do towaru z umowy/ ew. zamiennika,

- zmian przepisów dotyczących wystawiania faktur w formie elektronicznej,

- zmiany wartości przedmiotu umowy w przypadkach określonych w §3 ust. 6

- W przypadku zaistnienia okoliczności określonych w ust. 1 pkt 1)-5) Dostawca w porozumieniu z Zamawiającym zaproponuje inny towar o parametrach równoważnych i tym samym zastosowaniu, różniący się i wyceniony proporcjonalnie do zaoferowanego w umowie.

W przypadku braku możliwości dostarczenia zamiennika towaru w cenie przetargowej, Zamawiający może wyrazić zgodę na sprzedaż w cenie zbliżonej do rynkowej lub na wyłączenie tego towaru z umowy na czas wstrzymania produkcji lub wycofania z obrotu przedmiotu umowy i braku możliwości dostarczenia zamiennika. W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest przedstawić pisemnie/faksem Zamawiającemu do akceptacji informację o nowej cenie lub/i informację o czasowym wyłączeniu tego towaru z umowy na czas wstrzymania produkcji lub wycofania z obrotu przedmiotu umowy i braku możliwości dostarczenia zamiennika towaru w cenie przetargowej z podaniem przyczyn takiego stanu.

- Cena jednostkowa proponowanego towaru nie może być wyższa niż towaru oferowanego w załączniku nr 1 do umowy (przeliczenie na towar równoważny) i musi być zgodna z zapisami § 1 ust. 5 niniejszej umowy – z zastrzeżeniem § 3 ust. 7 niniejszej umowy.

- Proponowane zmiany nie wymagają formy pisemnego aneksu z wyjątkiem zmian wynikających z § 3 ust. 6 i 7.

- Zmiana, o której mowa w ust. 1 lit. 6) i 7) może nastąpić na uzasadniony wniosek Wykonawcy i po zaakceptowaniu zmiany przez Zamawiającego.

- Ponadto, dopuszczalne są zmiany umowy w zakresie i trybie zgodnym z zapisami art. 144 Prawa zamówień publicznych.

Postanowienia końcowe

§11

- Osobą odpowiedzialną za realizację umowy ze strony Zamawiającego:

- pod względem formalnym jest: Kierownik Apteki Szpitalnej mgr Maria Baś

  - nr tel./fax (12) 68 76 355, e-mail apteka@dietl.krakow.pl.

- pod względem merytorycznym jest: Dorota Będkowska-Dziadkowiec

  - nr tel. 12 68 76 513, fax 12 68 76 511, e-mail blok.operacyjny@dietl.krakow.pl

- Ze strony Wykonawcy do kierowania i koordynowania spraw związanych z realizacją niniejszej umowy wyznacza się: ........................................................................................................- nr tel. ……………………………fax. ………………………, e-mail…………………………..

§ 12

We wszystkich sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy powszechnie obowiązujące właściwe z uwagi na przedmiot niniejszej umowy, a w szczególności ustawa Prawo zamówień publicznych i Kodeks Cywilny.

§ 13

Kwestie sporne powstałe w związku z realizacją umowy Strony zobowiązują się rozstrzygać na drodze polubownej, a w przypadku braku porozumienia rozstrzygać w drodze postępowania sądowego w sądzie powszechnym właściwym dla siedziby Zamawiającego.

§ 14

Dostawca zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w związku z realizacją niniejszej umowy, stanowiących tajemnicę służbową lub inną informację prawnie chronioną dotyczącą Zamawiającego.

§ 15

Dostawca nie może bez pisemnej zgody podmiotu tworzącego dla Zamawiającego (w rozumieniu ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej) zbywać jakichkolwiek wierzytelności wynikających z niniejszej umowy.

§ 16

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej Strony.

DOSTAWCA				                                         ZAMAWIAJĄCY

*) niepotrzebne skreślić