Szpital Specjalistyczny im. J. Dietla w Krakowie(

ul. Skarbowa 4, 31-121 Kraków

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy 
z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) na:

„Dostawa ciekłego tlenu medycznego wraz z dzierżawą zbiorników przewoźnych, tlenu medycznego sprężonego wraz z dzierżawą butli, ciekłego azotu 
z dzierżawą zbiorników, podtlenku azotu wraz z dzierżawą butli, dwutlenku węgla medycznego sprężonego wraz 
z dzierżawą butli oraz helu do rezonansu magnetycznego”

#### NR SPRAWY: ZP/34/2018

Kraków, dn. 19.12.2018 r.

Zastępca Dyrektora

ds. Administracyjnych

dr Marcin Mikos

- ZAMAWIAJĄCY

Szpital Specjalistyczny im. J. Dietla w Krakowie(, ul. Skarbowa 4, 31-121 Kraków,

NIP: 676-20-83-306, Regon: 351564179,

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku od godz. 7.30 do godz. 15.05, z wyłączeniem dni wolnych od pracy.

tel. (12) 68 76 330, faks (12) 68 76 331, e-mail: sekretariat@dietl.krakow.pl,

Strona www Zamawiającego: http://www.dietl.krakow.pl.

Zamówienia Publiczne:

tel. (12) 68 76 372, faks (12) 68 67 373, e-mail: zp@dietl.krakow.pl,

- TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 221 000 euro, zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych zwaną dalej „ustawą Pzp” i opatrzone jest znakiem - ZP/34/2018.

- OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ORAZ WIELKOŚCI I ZAKRESU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa ciekłego tlenu medycznego wraz z dzierżawą zbiorników przewoźnych, tlenu medycznego sprężonego wraz z dzierżawą butli, ciekłego azotu

z dzierżawą zbiorników, podtlenku azotu wraz z dzierżawą butli, dwutlenku węgla medycznego sprężonego wraz z dzierżawą butli oraz helu do rezonansu magnetycznego, w podziale na trzy pakiety zgodnie z ZAŁĄCZNIKIEM NR 2 do SIWZ - FORMULARZ CENOWY WRAZ ZE SZCZEGÓŁOWYM OPISEM PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

| Pakiet 1 | Dostawa ciekłego tlenu medycznego wraz z dzierżawą zbiorników przewoźnych, tlenu medycznego sprężonego (butle 10, 40, 50 l) wraz z dzierżawą butli, ciekłego azotu z dzierżawą zbiorników, podtlenku azotu wraz z dzierżawą butli, dwutlenku węgla medycznego sprężonego wraz z dzierżawą butli. | Słownik CPV: 24111500-0 gazy medyczne, 24111800-3 azot ciekły, 24111900-4 tlen, 24112100-3 dwutlenek węgla |
| --- | --- | --- |
| Pakiet 2 | Dostawa tlenu medycznego sprężonego w butlach 2 i 5 L z zaworem zintegrowanym | Słownik CPV: 24111500-0 gazy medyczne, 24111900-4 tlen |
| Pakiet 3 | Dostawa helu do rezonansu magnetycznego (wraz z aplikacją) | Słownik CPV: 24111300-8 hel, |

- TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA

- Dostawy będą realizowane sukcesywnie przez okres 12 miesięcy według zamówień składanych telefonicznie i pocztą elektroniczną przez upoważnionego pracownika Zamawiającego.

- Termin realizacji zamówienia: 48 godzin przypadających w dni robocze (pakiet 1 i 2) / 5 dni roboczych (pakiet 3) od daty złożenia zamówienia, w uzasadnionych, wyjątkowych sytuacjach zamówienia „na cito” – max. do 12 godzin.

- Miejsce realizacji zamówienia: budynek Szpitala przy ul. Skarbowej 1 i budynek MCRIiR przy 
al. Focha 33 w Krakowie.

- Oddanie do eksploatacji zbiorników przewoźnych celem zapewnienia ciągłości zaopatrzenia Szpitala w tlen medyczny i ciekły azot musi być wykonane w ciągu 2 dni od dnia obowiązywania umowy.

- OFERTY CZĘŚCIOWE

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych w ramach pakietu. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na dowolną liczbę części/pakietów

- OFERTY WARIANTOWE

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

- OFERTY RÓWNOWAŻNE,

Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych.

W przypadku, gdyby w opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający określił przedmiot zamówienia poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych. Wskazane określenie przedmiotu zamówienia ma charakter wyłącznie pomocniczy w przygotowaniu oferty 
i ma na celu wskazać oczekiwania Zamawiającego. Przez ofertę równoważną należy rozumieć ofertę o parametrach nie gorszych od opisu wskazanego przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia. Parametry wskazane przez Zamawiającego są parametrami minimalnymi, granicznymi. Pod pojęciem „parametry” rozumie się funkcjonalność, przeznaczenie, kolorystykę, strukturę, materiały, kształt, wielkość, bezpieczeństwo, wytrzymałość, postać, rozmiar, dawkę itp. W związku z powyższym Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania przedmiotu zamówienia o innych znakach towarowych, patentach lub pochodzeniu, natomiast nie o innych właściwościach i funkcjonalnościach niż określone w SIWZ.

W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia zawarto odniesienia do norm europejskich, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienie referencji technicznych, o których mowa w ust. 1 pkt. 2 i 3 art. 30 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza możliwość stosowania norm równoważnych.

Wykonawca powołujący się na rozwiązania równoważne stosownie do dyspozycji art. 30 ust. 5 Pzp musi wykazać, że oferowane dostawy spełniają warunki określone przez Zamawiającego w stopniu nie gorszym. W przypadku, gdy wykonawca nie złoży w ofercie dokumentów 
o zastosowaniu innych materiałów i urządzeń, to rozumie się przez to, że do kalkulacji ceny oferty oraz do wykonania umowy ujęto materiały i urządzenia zaproponowane w opisie przedmiotu zamówienia.

- UMOWA RAMOWA,

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

- AUKCJA ELEKTRONICZNA,

Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

- ZAMÓWIENIA O KTÓRYCH MOWA W ART. 67 UST. 1 PKT 6 I 7 PZP

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 Pzp.

- KATALOGI ELEKTRONICZNE

Zamawiający nie wprowadza wymogu ani możliwości złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych.

- INFORMACJA O KLUCZOWYCH CZĘŚCIACH ZAMÓWIENIA, PODWYKONAWSTWO

- Zamawiający nie zastrzega wykonania kluczowych części zamówienia przez Wykonawcę.

- Wykonawca może powierzyć realizację części przedmiotu zamówienia podwykonawcom.

- W przypadku wykonywania przedmiotu zamówienia publicznego z udziałem podwykonawców Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w swojej ofercie części zamówienia (zakresy), których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom - wskazanie takie należy określić na formularzu ofertowym.

Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu:

  - zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu stanowiącym ZAŁĄCZNIK NR 3B DO SIWZ, pkt III.

- WARUNKI DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

- Na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy Pzp o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

- nie podlegają wykluczeniu;

- spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w zakresie:

- kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów tj. posiadają:

dotyczy pakietu 1 i 2

      - ważne zezwolenia Głównego Inspektora Farmaceutycznego w zakresie prowadzenia hurtowni gazów, w tym medycznych,

      - ważne zezwolenia Głównego Inspektora Farmaceutycznego na wytwarzanie gazów medycznych, jeżeli Wykonawca jest wytwórcą,

- sytuacji ekonomicznej lub finansowej - tj. posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę co najmniej:

- pakiet 1: 300 000,00 zł brutto,

- pakiet 2: 17 000,00 zł brutto,

- pakiet 3: 100 000,00 zł brutto,

- zdolności technicznej lub zawodowej tj. dysponują środkiem transportu przystosowanym do realizacji dostaw przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie na zasadach określonych w art. 23 Pzp (konsorcjum) wykonawcy muszą łącznie wykazać spełnianie warunków uczestnictwa, 
o których mowa w pkt 1 ppkt 2) natomiast brak podstaw wykluczenia musi wykazać każdy 
z członków konsorcjum odrębnie.

- Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

- Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

- Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą, wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 ustawy Pzp.

- Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

- Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu udostępniającego zasoby, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żądać będzie, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego:

- zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

- zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w pkt 3.

- Zamawiający informuje, że wykluczy Wykonawcę w przypadkach wskazanych w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

- Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub art 24 ust. 5 ustawy Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.

- Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie pkt 9.

- W przypadkach, o których mowa w 24 ust. 1 pkt 19 ustawy Pzp przed wykluczeniem wykonawcy, zamawiający zapewnia temu wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji. Zamawiający wskazuje w protokole sposób zapewnienia konkurencji.

- PODSTAWY WYKLUCZENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 24 UST. 5

Z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający dodatkowo wykluczy wykonawcę 
w stosunku, do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie 
w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2017 r. poz. 1508 ze zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 2344 ze zm.);

- WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIENIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

- Do oferty każdy wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie 
w zakresie wskazanym w ZAŁĄCZNIKU NR 3A oraz 3B do SIWZ. Informacje zawarte 
w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

- Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach 
w oświadczeniu wskazanym w ZAŁĄCZNIKU NR 3A oraz 3B do SIWZ.

- W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie
wskazane w ZAŁĄCZNIKU NR 3A oraz 3B do SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału 
w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

- Do oferty wykonawca załącza pisemne zobowiązanie podmiotu trzeciego albo inny dokument, służący wykazaniu udostępnienia wykonawcy potencjału przez podmiot trzeci w zakresie określonym w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp.

- Pełnomocnictwo do podpisania oferty, jeżeli upoważnienie do jej podpisania nie wynika 
z dokumentów rejestrowych.

- Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp (tj. o kwocie jaką zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firmy oraz adresów wykonawców którzy złożyli oferty w terminie, cenie, terminie wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunkach płatności zawartych w ofertach), przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.

Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia.

Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp Wykonawca może złożyć wraz z ofertą.

- Wykaz wymaganych dokumentów:

W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej zamawiający żąda:

- dotyczy pakietu 1 i 2 - zezwolenia Głównego Inspektora Farmaceutycznego na obrót gazami medycznymi, w tym:

    - ważnego zezwolenia Głównego Inspektora Farmaceutycznego w zakresie prowadzenia hurtowni gazów, w tym medycznych,

    - ważnego zezwolenia Głównego Inspektora Farmaceutycznego na wytwarzanie gazów medycznych, jeżeli Wykonawca jest wytwórcą,

W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej Zamawiający żąda:

- polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego, że Wykonawca jest aktualnie ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej:

  - pakiet 1: 300 000,00 zł brutto,

  - pakiet 2: 17 000,00 zł brutto,

  - pakiet 3: 100 000,00 zł brutto,

Jeżeli z polisy jednoznacznie nie wynika fakt jej opłacenia, Zamawiający wymaga wykazania tego faktu, przy czym uzna za wystarczające załączenie dowodu opłacenia składki polisy.

W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający żąda:

- oświadczenia o dysponowaniu środkiem transportu przystosowanym do realizacji dostaw przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami,

W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający żąda:

- odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy,

Dokumenty podmiotów zagranicznych:

- Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt powyżej – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

- Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby,

W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego Zamawiający żąda:

- dotyczy pakietu 1 i 2 - świadectwa rejestracji gazu medycznego jako leku, zgodnie z ustawą z dnia 6.09.2001 r. Prawo Farmaceutyczne (Dz. U. z 2017 r., poz. 2211 ze zm.),

- dotyczy pakietu 3 - świadectwa jakości zawierającego określenie czystości danego gazu,

- oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu wymagań dotyczących przedmiotu zamówienia,

Inne wymagane dokumenty:

- wypełniony formularz ofertowy, zgodnie z ZAŁĄCZNIKIEM NR 1 do SIWZ,

- formularz cenowy wraz ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia zgodnie 
z ZAŁĄCZNIKIEM NR 2 do SIWZ;

- Zamawiający prosi Wykonawców ubiegających się o realizację zamówienia o załączenie dodatkowo do oferty formularza cenowego wraz ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia na elektronicznych nośnikach danych (np. na płycie CD). Przedłożony w ten sposób formularz nie stanowi części oferty – w postępowaniu wiążąca jest treść oferty złożona w formie pisemnej. Załączone na elektronicznych nośnikach danych informacje służyć będą jedynie do usprawnienia procesu sprawdzania poprawności ofert.

- W przypadku, gdy dane oświadczenie nie dotyczy Wykonawcy Zamawiający prosi 
o dopisek na formularzu oświadczenia „nie dotyczy” lub dołączenie do oferty własnego oświadczenia informującego, że nie jest zobowiązany dane oświadczenie wypełniać lub dołączać dokument.

- Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, w przypadku wskazania zamawiającemu:

- bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, z których zamawiający samodzielnie pobierze dokument

- wcześniejszego postępowania prowadzonego przez Zamawiającego, gdzie są aktualne oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy

- Zamawiający korzysta z internetowego repozytorium zaświadczeń e-Certis oraz wymaga przede wszystkim takich rodzajów zaświadczeń lub dowodów w formie dokumentów, które są objęte tym repozytorium

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZATRUDNIENIA NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ

Zamawiający nie wstawia w tym zakresie żadnych wymagań.

- WYMAGANIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 29 UST. 4

Zamawiający nie precyzuje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 PZP.

- KOLEJNOŚĆ DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z WYBOREM OFERTY

Zamawiający informuje, że będzie korzystał z dyspozycji art. 24aa) ustawy PZP.

- INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW ORAZ WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

- Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem, można przekazywać w następujący sposób:

  - pisemnie na adres: Szpital Specjalistyczny im. J. Dietla w Krakowie(, ul. Skarbowa 4, 
31-121 Kraków

  - drogą elektroniczną winny być kierowane na adres: zp@dietl.krakow.pl,

  - faksem na nr (12) 68 76 373

- Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, za wyjątkiem oferty, umowy oraz oświadczeń i dokumentów wymienionych w rozdziale 15 ust. 7 SIWZ (również w przypadku ich złożenia w wyniku wezwania, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy PZP) dla których wymagana jest wyłącznie forma pisemna.

- Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazane za pomocą faksu lub w formie elektronicznej wymagają na żądanie każdej ze stron, niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania.

- W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, Zamawiający będzie uważał, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu lub adres e-mail podany przez Wykonawcę zostało doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z jego treścią.

- Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia Zamawiającego w formie pisemnej o wszelkiej zmianie numeru faksu i adresu poczty elektronicznej podanego w ofercie.

- Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami

- W sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia:

- Zdzisław Krzysztonek – Zastępca Kierownika Działu Technicznego - tel. (12) 68 76 348, 
fax 12 68 76 373, e-mail: zp@dietl.krakow.pl

- W sprawach dotyczących procedury przetargowej:

- mgr Marlena Czyżycka-Poździoch – Specjalista ds. zamówień publicznych - 
tel. 12 68 76 372, fax 12 68 76 373, e-mail: zp@dietl.krakow.pl

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

- TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- ZWROT KOSZTÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

- INFORMACJA DOTYCZĄCA WALUT

Zamawiający nie przewiduje rozliczania się w obcych walutach. Rozliczenia z Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w walucie polskiej.

- OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT

- Oferta musi być sporządzona w formie pisemnej, napisana w języku polskim pismem czytelnym. Wymaga się, aby wszystkie dokumenty sporządzone w języku obcym, były składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

- Oferta musi być podpisana zgodnie z formą reprezentacji określoną we właściwym rejestrze odpowiednim dla formy organizacyjnej Wykonawcy (osoba z prawem reprezentacji Wykonawcy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty).

- W przypadku, gdy ofertę podpisuje przedstawiciel Wykonawcy, należy dołączyć do oferty upoważnienie/pełnomocnictwo przynajmniej do podpisania oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

- W przypadku, gdy Wykonawca jako załącznik do oferty, dołączył kopię jakiegoś dokumentu, musi być ona koniecznie opatrzona zapisem – „za zgodność z oryginałem” i być podpisana zgodnie z wymaganiami pkt. 2 niniejszego rozdziału.

- Wszystkie kartki oferty zszyte w kolejności wskazanej w FORMULARZU OFERTOWYM, stanowiącym ZAŁĄCZNIK NR 1 do SIWZ, w sposób zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty i ponumerowane kolejnymi numerami (na stronach zapisanych).

- Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty powinny być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem wraz z pieczątką osoby uprawnionej ze strony Wykonawcy.

- W przypadku, gdy oferta zawiera informacje, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa 
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien w sposób niebudzący wątpliwości zastrzec i wykazać nie później niż w terminie składania ofert, które spośród zawartych w ofercie informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i nie mogą być one udostępniane. Informacje te winny być umieszczone w osobnej wewnętrznej kopercie, odrębnie od pozostałych informacji zawartych w ofercie.

- Do przeliczenia na PLN wartości wskazanej w dokumentach złożonych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, wyrażonej w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski z dnia wszczęcia postępowania.

- Każdy Wykonawca może złożyć w niniejszym przetargu tylko jedną ofertę.

- Wymaga się, aby oferta była złożona w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z jej treścią przed upływem terminu otwarcia ofert.

- Zalecenia dotyczące opakowania i oznakowania ofert:

- oferty składane są w jednym egzemplarzu, w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie lub opakowaniu;

- koperta powinna być zaadresowana następująco:

Szpital Specjalistyczny im. J. Dietla w Krakowie

ul. Skarbowa 4, 31-121 Kraków

Oferta w przetargu nieograniczonym na

„Dostawę ciekłego tlenu medycznego wraz z dzierżawą zbiorników przewoźnych, tlenu medycznego sprężonego wraz z dzierżawą butli, ciekłego azotu

z dzierżawą zbiorników, podtlenku azotu wraz z dzierżawą butli, dwutlenku węgla medycznego sprężonego wraz

z dzierżawą butli oraz helu do rezonansu magnetycznego”

nr sprawy: ZP/34/2018

Nie otwierać przed dniem 03.01.2019 roku, do godziny 10:15

- w przypadku nieodpowiedniego oznaczenia oferty (niezgodnie z opisem ust. 2), konsekwencje pomyłkowego otwarcia oferty ponosi wyłącznie Wykonawca.

- MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

- Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego – Szpital Specjalistyczny im. J. Dietla 
ul. Skarbowa 4, 31-121 Kraków, pokój 307 (Kancelaria), III piętro,

Termin złożenia oferty upływa w dniu 03.01.2019 roku, godz. 10:00

- Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu złożenia oferty ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego do Kancelarii Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla ul. Skarbowa 4, 31-121 Kraków, pokój 307, III piętro. Oferty nadesłane pocztą będą zakwalifikowane do postępowania przetargowego pod warunkiem ich dostarczenia przez pocztę do terminu 
i godziny wyznaczonej na złożenie ofert.

- Oferty złożone po terminie będą zwrócone Wykonawcy, zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy Pzp.

- Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego – Szpital Specjalistyczny im. J. Dietla 
ul. Skarbowa 4, 31-121 Kraków, pokój 325 (Zamówienia Publiczne), III piętro

Termin otwarcia ofert 03.01.2019 roku, godz. 10:15

- Otwarcie ofert jest jawne.

- Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Po otwarciu każdej z ofert zostaną podane do wiadomości zebranym informacje zgodnie z art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.

- Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje dotyczące:

- kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

- firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

- ceny oferty.

- OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY

- Ofertę cenową należy sporządzić w oparciu o formularz cenowy wraz ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia - ZAŁĄCZNIK NR 2 do SIWZ.

- W formularzu ofertowym, stanowiącym ZAŁĄCZNIK NR 1 do SIWZ, należy podać wartość netto, wartość brutto całości przedmiotu zamówienia oraz zastosowaną stawkę podatku VAT przedstawionego w formularzu cenowym wraz ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, który stanowi ZAŁĄCZNIK NR 2 do SIWZ.

- Cena winna być wartością wyrażoną w walucie polskiej z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku przy zachowaniu matematycznej zasady zaokrąglania liczb (zgodnie z art. 106e ust. 11 ustawy o podatku od towarów i usług).

- Cena podana w ofercie winna być ceną kompletną i ostateczną – uwzględniającą wszelkie rabaty i dodatkowe koszty wykonania całości zamówienia, w tym koszty ubezpieczenia, transportu do Zamawiającego itp.

- Cena powinna być podana z wyszczególnieniem:

  - ceny jednostkowej netto,

  - stawki podatku VAT,

  - ceny jednostkowej brutto,

  - wartości netto (iloczyn ilości i ceny jednostkowej netto),

  - wartości brutto (iloczyn wartości netto i stawki podatku VAT).

Do porównania brana będzie wartość całej oferty: ceny wyrażone w zł (0,00 dwa miejsca po przecinku), ceny zaokrąglone do drugiego miejsca po przecinku.

- OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERT

- Przy wyborze oferty Zamawiający kierować się będzie następującym kryterium:

- cena - 100 %

gdzie:

XA 			-    wartość punktowa badanej oferty w kryterium cena

cena min	-    najniższa cena – spośród oferowanych ofert

cena oferowana	-    cena badanej oferty.

- Ceny w powyższym wzorze rozumiane są jako ceny brutto za realizację całości przedmiotu zamówienia (pakietu).

- Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez Wykonawców w zakresie kryterium ceny. Oferta z najniższą ceną, otrzyma maksymalną ilość punktów.

- Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta cenę wskazaną w Formularzu ofertowym – ZAŁĄCZNIKU NR 1 do SIWZ.

- Ocenie w ramach kryterium „Cena” podlegać będzie cena łączna brutto podana w formularzu ofertowym - ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ.

- Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

- Zamawiający obliczy punkty liczbowo z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zaokrąglając zgodnie z zasadami matematycznymi.

- WYJAŚNIENIE TREŚCI BADANYCH OFERT

- W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.

- Zamawiający poprawia: oczywiste omyłki pisarskie; oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych; inne omyłki polegające na niezgodności oferty z treścią SIWZ, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

- FORMALNOŚCI JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY

- Zawarcie umowy z wybranym Wykonawcą nastąpi w siedzibie Zamawiającego lub zostanie wysłana pocztą do podpisania na adres wskazany w ofercie. Wybrany Wykonawca zostanie powiadomiony o terminie zawarcia umowy oraz o ewentualnych dodatkowych formalnościach, jakie powinny być dopełnione w celu zawarcia umowy.

Wykonawca będzie zobowiązany do podpisania umowy i niezwłocznego odesłania jednego egzemplarza umowy Zamawiającemu.

W przypadku nieodesłania umowy przesłanej do podpisu najpóźniej do 7 dni roboczych od dnia doręczenia umowy do podpisania Zamawiający może potraktować to jako uchylanie się od zawarcia umowy i zgodnie z art. 94 ust. 3 ustawy PZP Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania 
i oceny, lub unieważnić postępowanie, jeśli zachodzą takie przesłanki.

- W przypadku, gdy do realizacji zamówienia zostanie wybrana oferta złożona przez konsorcjum, przed podpisaniem umowy, członkowie konsorcjum zobowiązani będą do przedłożenia Zamawiającemu umowy konsorcjum.

- Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania.

- ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- WARUNKI UMOWY O WYKONANIE ZAMÓWIENIA

- Ogólne i szczegółowe warunki umowy, które uwzględnione będą w przyszłej umowie 
z wybranym w wyniku przetargu Wykonawcą zamieszczone są w projekcie umowy – zawartym 
w ZAŁĄCZNIKU NR 7 do SIWZ.

- Przyjmuje się, że zapisy umowy, nie zakwestionowane przed złożeniem oferty zostaną przyjęte przez Wykonawcę bez zastrzeżeń w chwili jej podpisania. Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące wzoru umowy, będą rozpatrywane jak dla całej SIWZ, zgodnie z art. 38 ustawy PZP.

- ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ

- Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów niniejszej ustawy.

- Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustaw.

- Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

- określenia warunków udziału w postępowaniu;

- wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

- odrzucenia oferty odwołującego;

- opisu przedmiotu zamówienia;

- wyboru najkorzystniejszej oferty.

- Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

- Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

- Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

- Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Pzp.

- W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany 
w ustawie dla tej czynności.

- Na czynności, o których mowa w pkt. 8, nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 ustawy Pzp.

- Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

- Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone 
w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia 
w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

- Odwołanie wobec czynności wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

- Jeżeli zamawiający nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

  - 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,

  - 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; albo

- W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert lub termin składania wniosków.

- W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

- RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuje się, że:

- administratorem danych osobowych pozyskiwanych w toku postępowania o udzielenie zamówienie publicznego jest Szpital Specjalistyczny im. J. Dietla w Krakowie, ul. Skarbowa 4, 31-121 Kraków, tel. 12 68 76 330, fax. 12 68 76 331, e-mail: sekretariat@dietl.krakow.pl;

- z inspektorem ochrony danych osobowych w Szpitalu Specjalistycznym im. J. Dietla 
w Krakowie można skontaktować się pocztą e-mail na adres: iodo@dietl.krakow.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu: 12 68 76 377;

- dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym 
z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu;

- odbiorcami pozyskanych w toku niniejszego postępowania danych osobowych mogą być osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), dalej „ustawa Pzp”;

- dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia;

- obowiązek podania przez Wykonawcę, osoby reprezentujące go lub działające w jego imieniu danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

- w odniesieniu do zgromadzonych w ramach niniejszego postępowania danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- Osoby, których dane zostaną zgromadzone w ramach niniejszego postępowania posiadają:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dot. tej osoby;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w sytuacji uznania, że przetwarzanie danych osobowych dot. tych osób narusza przepisy RODO;

- Osobom, których dane osobowe zostały zgromadzone w toku niniejszego postępowania nie przysługuje:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania tychże danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

- POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Do spraw nieuregulowanych w niniejszej SIWZ mają zastosowanie przepisy ustawy Pzp oraz przepisy wykonawcze do niej.

- ZAŁĄCZNIKI

| Załącznik Nr 1 | Formularz oferty |
| --- | --- |
| Załącznik Nr 2 | Formularz cenowy wraz ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia |
| Załącznik Nr 3a | Oświadczenie o spełnianiu warunków z art. 22 ust. 1 Pzp |
| Załącznik Nr 3b | Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z art. 24 ust. 1 Pzp |
| Załącznik Nr 4 | Oświadczenie przynależności do grupy kapitałowej |
| Załącznik Nr 5 | Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu wymagań dotyczących przedmiotu zamówienia |
| Załącznik Nr 6 | Zobowiązanie o oddaniu wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia |
| Załącznik Nr 7 | Projekt umowy |

#### ZAŁĄCZNIK NR 1

#### FORMULARZ OFERTOWY

| Wykonawca |  |
| --- | --- |
| Forma prowadzonej działalności |  |
| Adres |  |
| Adres do korespondencji |  |
| Powiat: |  | Województwo |  |
| Telefon |  | Faks |  |
| Email |  |
| NIP |  | Regon |  |
| Osoba upoważniona do kontaktów w sprawie oferty, telefon | ……………………………….……. (imię i nazwisko) ……………………………..………. (nr telefonu) |

Do:

Szpital Specjalistyczny im. J. Dietla w Krakowie(

ul. Skarbowa 4

31-121 Kraków

Niniejszym składamy ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym 
w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej 221  000 euro na Dostawę ciekłego tlenu medycznego wraz z dzierżawą zbiorników przewoźnych, tlenu medycznego sprężonego wraz z dzierżawą butli, ciekłego azotu z dzierżawą zbiorników, podtlenku azotu wraz z dzierżawą butli, dwutlenku węgla medycznego sprężonego wraz z dzierżawą butli oraz helu do rezonansu magnetycznego, nr sprawy: ZP/34/2018; oferujemy realizację zamówienia zgodnie 
z wymogami, warunkami i terminami określonymi w SIWZ.

- Oferuję wykonanie zamówienia publicznego zgodnie z FORMULARZEM CENOWYM WRAZ ZE SZCZEGÓŁOWYM OPISEM PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, stanowiącym ZAŁĄCZNIK do oferty, za cenę dla poszczególnych pakietów:

Pakiet nr …..

Cena brutto: ................................................ zł słownie:( .......................................................................................................................................), Cena netto: .................................................. zł słownie: (.......................................................................................................................................), stawka/i podatku VAT: ...................................

UWAGA: Powyższy schemat należy skopiować tyle razy na ile pakietów składana jest oferta. Dla każdego pakietu należy wypełnić osobny schemat.

Termin przydatności do użycia dostarczanych produktów leczniczych, wyrobów medycznych gazowych oraz gazów technicznych wynosić będzie minimum 12 m-cy od daty dostawy

Termin realizacji zamówienia wynosi: 48 godziny w dni robocze od daty złożenia zamówienia, 
w uzasadnionych, wyjątkowych sytuacjach zamówienia „na cito” – max. do 12godzin.

Warunki płatności: 60 dni od daty otrzymania oryginału prawidłowo wystawionej faktury 
w wersji papierowej i po zrealizowaniu zamówienia potwierdzonego przez upoważnionego pracownika Zamawiającego

Cena brutto zawiera koszt przedmiotu oferty, wszelkie koszty związane z dostarczeniem przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego, zakładany zysk, należne podatki, koszt ubezpieczenia, opakowania, ewentualne upusty i inne, jeśli występują.

- *) Wartość handlowa zbiorników/butli wraz z osprzętem, które będą dostarczone do Zamawiającego (na dzień przekazania zbiorników do Zamawiającego) wynosi:

- zbiornik przewoźnych na ciekły tlen medyczny o poj. 600 l -700 l - ................................ zł brutto,

słownie: ...................................................................................................................

- butla na sprężony tlen medyczny o poj.:

  - 50 l, ....................................... zł brutto,

słownie:...................................................................................................................

  - 40 l, ....................................... zł brutto,

słownie:...................................................................................................................

  - 10 l, ....................................... zł brutto,

słownie:...................................................................................................................

- butla na podtlenek azotu, o poj. 40 l -   ....................................... zł brutto,

słownie:...................................................................................................................

- butla na sprężony dwutlenek węgla medyczny o poj. 25 kg -  ....................................... zł brutto,

słownie:...................................................................................................................

- zbiornik przewoźny na ciekły azot o poj. 600 l – 700 l -   ....................................... zł brutto,

słownie:...................................................................................................................

- butla  na sprężony tlen medyczny z zaworem zintegrowanym o poj.:

  - 2 l - ....................................... zł brutto,

słownie:...................................................................................................................

  - 5 l - ....................................... zł brutto,

słownie:...................................................................................................................

- *) Wykonawca oświadcza, iż, zaoferowane przez nas butle/zbiorniki są kompletne i gotowe do funkcjonowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji oraz gwarantują bezpieczeństwo pacjentów oraz personelu.

- Wykonawca oświadcza, że na własny koszt przeszkoli pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi zbiorników/butli w dniu uruchomienia dzierżawionego sprzętu.

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się ze szczegółowymi warunkami określonymi w SIWZ (wraz ze wszelkimi ewentualnymi zmianami, wprowadzonymi w toku postępowania) i zobowiązujemy się do ich stosowania i ścisłego przestrzegania oraz akceptujemy je bez zastrzeżeń.

- Wykonawca oświadcza, że zawarty w SIWZ wzór umowy (wraz ze wszelkimi ewentualnymi zmianami, wprowadzonymi w toku postępowania) został przez nas zaakceptowany 
i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na wymienionych warunkach, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

- Wykonawca oświadcza, iż w przypadku wyboru naszej oferty, zobowiązujemy się do realizacji zamówienia sukcesywnie, przez okres od dnia podpisania umowy przez 12 miesięcy 
z uwzględnieniem bieżących potrzeb Zamawiającego.

- Wykonawca oświadcza, iż zobowiązuje się w przypadku przesłania umowy do podpisu, do odesłania jednego podpisanego egzemplarza umowy do Zamawiającego najpóźniej do 7 dni roboczych od dnia doręczenia umowy do podpisania. Brak umowy u Zamawiającego po tym okresie może zostać potraktowane to jako uchylanie się od zawarcia umowy i zgodnie z art. 94 ust. 3 ustawy Pzp Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, lub unieważnić postępowanie, jeśli zachodzą takie przesłanki.

- Wykonawca oświadcza, że uzyskał wszystkie informacje niezbędne do przygotowania oferty.

- Wykonawca oświadcza, że uważa się za związanego niniejszą ofertą przez okres 30 od dnia złożenia oferty.

- Wykonawca oświadcza, że niniejsze zamówienie zamierza wykonać: (UWAGA! Niewłaściwe skreślić/uzupełnić)

- BEZ UDZIAŁU podwykonawców*).

- Z UDZIAŁEM podwykonawców w zakresie …....................................………………………………,  ….….% udziału podwykonawcy *)……………………………………………………………… (nazwa i adres podwykonawcy*).

- Wykonawca jest (UWAGA! Niewłaściwe skreślić)

- Mikroprzedsiębiorstwem*)

- Małym przedsiębiorstwem*)

- Średnim przedsiębiorstwem*)

- Zastrzeżenie *)

Wykonawca oświadcza, że następujące informacje zawarte w ofercie (umieszczone w kopercie wewnętrznej oznaczonej „B – tajemnica przedsiębiorstwa”, stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa:

a..........................................................................................

b.........................................................................................

Uzasadnienie zastrzeżenia ww. informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa zostało załączone do naszej oferty.

- Wykonawca oświadcza, że złożone przez nas dokumenty i oświadczenia są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym.

- Upoważnionym/upoważnionymi *) do reprezentowania naszej firmy w niniejszym postępowaniu jest/są *):

..............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

(Imię i nazwisko)                                                                             (wzór podpisu)

- Upoważnienie dla powyżej wskazanych osób wynika z następujących dokumentów: ......................

.................................................................................................................., które dołączamy do oferty.

- Wykonawca oświadcza, że wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO  wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał 
w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu

- W załączeni przedkładamy następujące dokumenty:

- ...............................................................................................................

- ..............................................................................................................

- ..............................................................................................................

- ..............................................................................................................

- …………………………………………………………………………

- …………………………………………………………………………

- …………………………………………………………………………

Oferta zawiera łącznie........................ ponumerowanych zapisanych stron.

...............................................

Miejscowość, data

..................................................................

(podpis, pieczęć imienna upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy)

*) niepotrzebne skreślić

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

FORMULARZ CENOWY WRAZ ZE SZCZEGÓŁOWYM OPISEM PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Pakiet nr 1

| Lp. | Nazwa Przedmiotu Zamówienia | Nazwa handlowa przedmiotu Zamówienia | Nazwa producenta | Ilość | Cena jednostkowa netto w zł | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto w zł | Wartość netto w zł | Wartość podatku VAT | Wartość brutto w zł | Numer i data ważności świadectwa dopuszczenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PRODUKTY LECZNICZE |
| 1. | Tlen medyczny spręż. butle 40l, 50l |  |  | 15 000 m3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Tlen medyczny sprężony butle 10l – m3 |  |  | 40 m3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Tlen medyczny ciekły w odgazowywaczu - kg |  |  | 120 000 kg |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Podtlenek azotu butle 40 l - kg |  |  | 100 kg |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |
| WYROBY MEDYCZNE |
| 5. | Dwutlenek węgla medyczny do zastosowań zewnętrznych (z kapilarą) |  |  | 300 kg |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |
| GAZY TECHNICZNE |
| 6. | Ciekły azot w odgazowywaczu |  |  | 50 000 kg |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |
| DZIERŻAWA |
| 7. | Dzierżawa zbiorników przewoźnych na tlen medyczny – 4 szt. |  |  | 4x12 = 48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Dzierżawa zbiorników przewoźnych na ciekły azot – 3 szt. |  |  | 3 x 12 = 36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Dzierżawa butli na gazy medyczne – 140 szt. |  |  | 140 x 365 = 51 100 b-d |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Dzierżawa butli – dwutlenek węgla medycznego – 4 szt. |  |  | 4 x 365 = 1 460 b-d |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Dzierżawa butli na podtlenek azotu 40 l – 3 szt. |  |  | 3 x 365 = 1 095 b-d |  |  |  |  |  |  |  |
| TRANSPORT |
| RAZEM |  |  |  |  |  |
| 12. | Transport ciekłego tlenu med. - za 1kg |  |  | 120 000 kg |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Transport butli z gazami medycznymi za 1 szt. |  |  | 3 000 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Transport ciekłego azotu –za dostawę |  |  | 50 000 kg |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |

- b-d – butlo-dzień

- Podana cena winna być wartością wyrażoną w walucie polskiej z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku przy zachowaniu matematycznej zasady zaokrąglania liczb (zgodnie z art. 106e ust. 11 ustawy o podatku od towarów i usług).

#### Ciekły tlen medyczny – dzierżawa zbiorników przewoźnych – własność Wykonawcy

Dostawa ciekłego tlenu w zbiornikach przewoźnych o pojemności 600 l - 700 l, będących własnością Wykonawcy [dzierżawa 4 sztuk zbiorników przewoźnych spełniających wymagania techniczne i instalacyjne Zamawiającego tj. dostosowanych do podłączenia istniejącej instalacji tlenowej Zamawiającego, z możliwością dokonania przez Wykonawcę wizji lokalnej miejsca]. Dostawa na drugi dziedziniec wewnętrzny Szpitala, ul. Skarbowa 1 oraz do budynku przy Al. Focha 33, w którym jest zainstalowana rampa rozprężna, pojazdem Wykonawcy. Wielkość poszczególnych dostaw będzie uzależniona od bieżących potrzeb Zamawiającego i odbywać się będzie środkami transportu przystosowanymi do realizacji przedmiotu zamówienia. Szacunkowa ilość ciekłego tlenu medycznego za okres 12 miesięcy – 120 000 kg.

Uwaga: Zamawiający zastrzega sobie prawo dyslokacji zbiorników pomiędzy obydwoma budynkami.

Sprężony tlen medyczny – dzierżawa butli – własność Wykonawcy i Zamawiającego

Dostawa sprężonego tlenu medycznego w butlach o pojemności 50l, 40l, 10l, będących własnością Wykonawcy oraz w butlach o pojemności 10 l, będących własnością Zamawiającego – na drugi dziedziniec wewnętrzny Szpitala, ul. Skarbowa 1 oraz do budynku MCRIiR przy al. Focha 33, pojazdem Wykonawcy. Ilość poszczególnych butli wynikać będzie z bieżących potrzeb Zamawiającego i odbywać się będzie środkami transportu przystosowanymi do realizacji przedmiotu zamówienia. Szacunkowa ilość sprężonego tlenu medycznego na okres 12 miesięcy – 15 000 m³.

Podtlenek azotu – dzierżawa butli – własność Wykonawcy

Dostawa podtlenku azotu w butlach o pojemności 40 l do MCRIiR przy al. Focha 33 za okres 12 miesięcy – 100 kg.

Sprężony dwutlenek węgla medyczny – dzierżawa butli – własność Wykonawcy

Dostawa sprężonego dwutlenku węgla medycznego w butlach o pojemności: 25 kg, będących własnością Wykonawcy, na drugi dziedziniec wewnętrzny Szpitala, ul. Skarbowa 1, wózkiem widłowym Wykonawcy. Ilość poszczególnych butli wynikać będzie z bieżących potrzeb Zamawiającego i odbywać się będzie środkami transportu przystosowanymi do realizacji przedmiotu zamówienia. Szacunkowa ilość sprężonego dwutlenku węgla medycznego za okres 12 miesięcy – 300 kg.

#### Ciekły azot – dzierżawa zbiorników przewoźnych – własność Wykonawcy

Dostawa ciekłego azotu w zbiornikach przewoźnych o pojemności 600 l - 700 l, będących własnością Wykonawcy [dzierżawa 2 sztuk zbiorników przewoźnych spełniających wymagania techniczne i instalacyjne Zamawiającego, z możliwością dokonania przez Wykonawcę wizji lokalnej miejsca]. Dostawa na drugi dziedziniec wewnętrzny Szpitala, ul. Skarbowa 1 pojazdem Wykonawcy. Dostawa ciekłego azotu do zbiornika 600-700 l będącego własnością Dostawcy do MCRIiR przy al. Focha 33. Wielkość poszczególnych dostaw będzie uzależniona od bieżących potrzeb Zamawiającego 
i odbywać się będzie środkami transportu przystosowanymi do realizacji przedmiotu zamówienia. Szacunkowa ilość ciekłego tlenu medycznego za okres 12 miesięcy – 50 000 kg.

Dostawa produktów leczniczych i wyrobów medycznych gazowych oraz gazów technicznych wraz z dzierżawą butli i transportem musi spełniać wymogi, zgodnie z:

I. W zakresie produktów leczniczych:

- Ustawą z dnia 6 września 2001r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2017 r., poz. 2211 ze zm.),

- Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 1 października 2008 r. w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1979 ze zm.),

- Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 12 marca 2008 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu wstrzymywania i wycofywania z obrotu produktów leczniczych i wyrobów medycznych (Dz. U. 2008 r. Nr 57, poz. 347),

- Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie zgłaszania niespodziewanego ciężkiego niepożądanego działania produktu leczniczego (Dz. U.2004r., Nr 104, poz. 1107),

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (Dz.U. z 2017 r. poz. 509).

II. W zakresie wyrobów medycznych:

- Ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 211 ze zm.),

- Normą PN-EN ISO 13485:2016-04 - wersja angielska „Wyroby Medyczne systemy zarządzania jakością – wymagania do celów przepisów prawnych”.

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie kryteriów raportowania zdarzeń z wyrobami, sposobu zgłaszania incydentów medycznych 
i działań z zakresu bezpieczeństwa wyrobów z dnia 16 lutego 2016 r. (Dz.U. 2016, poz. 201)

III. W zakresie gazów technicznych

- Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji i magazynowaniu gazów, napełnianiu zbiorników gazami oraz używania i magazynowania karbidu (Dz. U. z 2004 r. Nr 7 poz. 59);

- Ustawą z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz.U. z 2015 r., poz. 1203 ze zm.);

- Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (w szczególności w zakresie kart charakterystyki);

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektórych mieszanin z dnia 20 kwietnia 2012 r. (tekst jed. (Dz.U. z 2015 r. poz. 450).

Uwaga:

- Oddanie do eksploatacji zbiorników przewoźnych na tlen celem zapewnienia ciągłości zaopatrzenia Szpitala w tlen medyczny i podtlenek azotu medyczny musi być wykonane w ciągu dwóch dni od dnia obowiązywania umowy.

- Oddanie do eksploatacji zbiorników przewoźnych wraz z osprzętem celem zapewnienia ciągłości zaopatrzenia w ciekły azot musi nastąpić 
w ciągu dwóch dni od dnia obowiązywania umowy.

…………………………

Miejscowość i data

………………………………………………….

Podpis i pieczęć imienna osoby (osób) upoważnionej (ych)

do reprezentowania Wykonawcy

Pakiet nr 2

| Lp. | Nazwa Przedmiotu Zamówienia | Nazwa handlowa przedmiotu Zamówienia | Nazwa producenta | Ilość | Cena jednostkowa netto w zł | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto w zł | Wartość netto w zł | Wartość podatku VAT | Wartość brutto w zł | Numer i data ważności świadectwa dopuszczenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PRODUKTY LECZNICZE |
| 1. | Tlen medyczny sprężony – butle z zaworem zintegrowanym 2l, 5l |  |  | 200 m3 |  |  |  |  |  |  |  |
| DZIERŻAWA |
| 2. | Dzierżawa butli z zaworem zintegrowanym – 40 szt. |  |  | 40 x 365 = 14 600 b-d |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |

- b-d – butlo-dzień

- Podana cena winna być wartością wyrażoną w walucie polskiej z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku przy zachowaniu matematycznej zasady zaokrąglania liczb (zgodnie z art. 106e ust. 11 ustawy o podatku od towarów i usług).

Dostawa sprężonego tlenu medycznego w butlach o pojemności 2l, 5l, będących własnością Wykonawcy – na drugi dziedziniec wewnętrzny Szpitala, ul. Skarbowa 1 oraz do budynku MCRIiR przy al. Focha 33, pojazdem Wykonawcy. Ilość poszczególnych butli wynikać będzie z bieżących potrzeb Zamawiającego i odbywać się będzie środkami transportu przystosowanymi do realizacji przedmiotu zamówienia. Szacunkowa ilość sprężonego tlenu medycznego na okres 12 miesięcy – 200 m³.

Dostawa produktów leczniczych wraz z dzierżawą butli i transportem musi spełniać wymogi, zgodnie z:

I. W zakresie produktów leczniczych:

- Ustawą z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2017 r., poz. 2211 ze zm.),

- Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 1 października 2008 r. w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1979 ze zm.),

- Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 12 marca 2008 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu wstrzymywania i wycofywania z obrotu produktów leczniczych i wyrobów medycznych (Dz. U. 2008 r. Nr 57, poz. 347),

- Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie zgłaszania niespodziewanego ciężkiego niepożądanego działania produktu leczniczego (Dz. U. 2004 r., Nr 104, poz. 1107),

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (Dz.U. z 2017 r. poz. 509).

…………………………

Miejscowość i data

………………………………………………….

Podpis i pieczęć imienna osoby (osób) upoważnionej (ych)

do reprezentowania Wykonawcy

Pakiet nr 3

| Lp. | Nazwa Przedmiotu Zamówienia | Nazwa handlowa przedmiotu Zamówienia | Nazwa producenta | Ilość | Cena jednostkowa netto w zł | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto w zł | Wartość netto w zł | Wartość podatku VAT | Wartość brutto w zł | Numer i data ważności świadectwa dopuszczenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GAZY TECHNICZNE |
| 1. | Ciekły hel schłodzony o czynności min. 99,999% |  |  | 1 500 L |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |

- b-d – butlo-dzień

- Podana cena winna być wartością wyrażoną w walucie polskiej z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku przy zachowaniu matematycznej zasady zaokrąglania liczb (zgodnie z art. 106e ust. 11 ustawy o podatku od towarów i usług).

Ciekły hel schłodzony

Uzupełnienie helu w rezonansie magnetycznym Vantage Titan MRT-1504/F4. Szacunkowa wielkość uzupełnienia – dwa razy w roku w roku 1 500 l.

Uwaga:

Uzupełnienie helu w rezonansie magnetycznym przez Wykonawcę w terminie do 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia w obecności pracownika firmy serwisującej rezonans (na chwilę obecną firma Toshiba). Termin dostawy musi być uzgodniony z pracownikiem firmy serwisującej rezonans, którego dane będą podane podczas zamawiania dostawy. Podstawą uznania realizacji usługi będzie raport serwisowy firmy serwisującej rezonans.

…………………………

Miejscowość i data

………………………………………………….

Podpis i pieczęć imienna osoby (osób) upoważnionej (ych)

do reprezentowania Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 3 A

Wykonawca:

………………………………………………………

(Pełna nazwa)

………………………………………………..………

(Adres)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

- INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Wykonawca oświadcza, że spełnia warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w     SIWZ ust. 13.

…………………………

Miejscowość i data

………………………………………………….

Podpis i pieczęć imienna osoby (osób) upoważnionej (ych) do reprezentowania Wykonawcy

- INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:

Wykonawca oświadcza, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w SIWZ ust. 13 polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: ………………………………………………..…………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………….…………………………………….., w następującym zakresie: …………………………………………… (wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

…………………………

Miejscowość i data

………………………………………………….

Podpis i pieczęć imienna osoby (osób) upoważnionej (ych) do reprezentowania Wykonawcy

- OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Wykonawca oświadcza, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………………………

Miejscowość i data

………………………………………………….

Podpis i pieczęć imienna osoby (osób) upoważnionej (ych) do reprezentowania Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 3B

Wykonawca:

………………………………………………………

(Pełna nazwa)

………………………………………………..………

(Adres)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

- OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

- Wykonawca oświadcza, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

- Wykonawca oświadcza, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp.

…………………………

Miejscowość i data

………………………………………………….

Podpis i pieczęć imienna osoby (osób) upoważnionej (ych) do reprezentowania Wykonawcy

Wykonawca oświadcza, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia 
z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: …………………………………………..….

…………………………..…………………...........…………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………

Miejscowość i data

………………………………………………….

Podpis i pieczęć imienna osoby (osób) upoważnionej (ych) do reprezentowania Wykonawcy

- OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Wykonawca oświadcza, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się 
w niniejszym postępowaniu, tj.: ……………………………………………………………………………… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………………………

Miejscowość i data

………………………………………………….

Podpis i pieczęć imienna osoby (osób) upoważnionej (ych) do reprezentowania Wykonawcy

[UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział możliwość, o której mowa w art. 25a ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp]

- OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Wykonawca oświadcza, że następujący/e podmiot/y, będący/e podwykonawcą/ami: ……………………..….…… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie podlega/ą wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………………………

Miejscowość i data

………………………………………………….

Podpis i pieczęć imienna osoby (osób) upoważnionej (ych) do reprezentowania Wykonawcy

- OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Wykonawca oświadcza, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………………………

Miejscowość i data

………………………………………………….

Podpis i pieczęć imienna osoby (osób) upoważnionej (ych) do reprezentowania Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 4

Wykonawca:

………………………………………………………

(Pełna nazwa)

………………………………………………..………

(Adres)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

o przynależności do grupy kapitałowej

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oświadczamy, że:

- NIE NALEŻĘ do grupy kapitałowej *;

- NALEŻĘ do grupy kapitałowej i w załączeniu składam listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej *.

* niepotrzebne skreślić

UWAGA:

- Jeżeli Wykonawca należy do grupy kapitałowej, wraz z ofertą składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej.

- Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania 
z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

…………………………

Miejscowość i data

………………………………………………….

Podpis i pieczęć imienna osoby (osób) upoważnionej (ych) do reprezentowania Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 5

Wykonawca:

………………………………………………………

(Pełna nazwa)

………………………………………………..………

(Adres)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

o spełnieniu wymagań dotyczących przedmiotu zamówienia

Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiadające przedmiotowi zamówienia:

- dokumenty dot. charakterystyki produktu i inne dokumenty dopuszczające przedmiot zamówienia do obrotu na terenie RP, zgodnie z:

- ustawą z dnia 06.09.2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2211 ze zm.)*

- ustawą z dnia 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 211 z późn. zm.)*

oraz zobowiązuje się do ich okazania na każde żądanie Zamawiającego, w terminie do 3 dni od daty zgłoszenia takiego żądania (Zamawiający może żądać wersji elektronicznej wskazanych powyżej dokumentów).

* niepotrzebne skreślić

…………………………

Miejscowość i data

………………………………………………….

Podpis i pieczęć imienna osoby (osób) upoważnionej (ych) do reprezentowania Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 6

ZOBOWIĄZANIE DO UDOSTĘPNIENIA ZASOBÓW

Podmiot udostępniający zasoby:

………………………………………………………

(Pełna nazwa)

………………………………………………..………

(Adres)

ZOBOWIĄZANIE O ODDANIU WYKONAWCY 
DO DYSPOZYCJI NIEZBĘDNYCH ZASOBÓW NA POTRZEBY WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Działając w imieniu ……………………………………… z siedzibą w …………………….. oświadczam, ww. podmiot trzeci zobowiązuje się, na zasadzie art. 22a ustawy Pzp udostępnić wykonawcy tj,........................................................ z siedzibą w ........................................przystępującemu do postępowania w sprawie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr sprawy ZP/……./2018 następujące zasoby:

-	………………………………………………………………………………………………………….

-	………………………………………………………………………………………………………….

-	………………………………………………………………………………………………………….

-	………………………………………………………………………………………………………….

na potrzeby spełnienia przez Wykonawcę następujących warunków udziału w postępowaniu:

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

Wykonawca będzie mógł wykorzystywać ww. zasoby przy wykonywaniu zamówienia w następujący sposób:

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

W wykonywaniu zamówienia będziemy uczestniczyć w następującym czasie i zakresie: ……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

Z Wykonawcą łączyć nas będzie …………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………

Miejscowość i data

………………………………………………….

Podpis i pieczęć imienna osoby (osób) upoważnionej (ych) do reprezentowania podmiotu

ZAŁĄCZNIK NR 7

WZÓR

Umowa nr ...../ZP/2019

na Zamówienie Publiczne

nr ZP/34/2018

zawarta w dniu  ............................ roku  w Krakowie pomiędzy:

Szpitalem Specjalistycznym im. J. Dietla w Krakowie(, 31-121 Kraków, ul. Skarbowa 4, zarejestrowanym pod nr KRS 0000032179, NIP: 676-20-83-306, REGON: 351564179,

reprezentowanym przez: dr n. med. Andrzeja Kosiniaka-Kamysza – Dyrektora,

zwanym dalej Zamawiającym,

a.

..................................................................................................................................................., zarejestrowaną........................................................................., REGON:...................................., 
NIP: ....................................................., reprezentowaną przez:...................................................

zwanym dalej Dostawcą.

Umowę zawarto w wyniku postępowania o zamówienie publiczne nr ZP/34/2018 przeprowadzonego 
w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.).

§ 1

- *) Dostawca zobowiązuje się do dostarczania Zamawiającemu: ciekłego tlenu medycznego wraz 
z dzierżawą zbiorników przewoźnych, tlenu medycznego sprężonego wraz z dzierżawą butli, ciekłego azotu z dzierżawą zbiorników, podtlenku azotu wraz z dzierżawą butli, dwutlenku węgla medycznego sprężonego wraz z dzierżawą butli oraz helu do rezonansu magnetycznego (zapis zależny od pakietu) w ilościach, cenach i zakresie określonym w załączniku nr 1 do umowy, zwanych w dalszej części „przedmiotem umowy”.

- *) Dostawca zobowiązuje się do oddania do eksploatacji zbiorników przewoźnych i butli, zwanych 
w dalszej części „przedmiotem dzierżawy”, w ciągu dwóch dni od dnia obowiązywania umowy.

- *) Wartość handlowa zbiorników/butli wraz z osprzętem, które będą dostarczone do Zamawiającego (na dzień przekazania zbiorników/butli do Zamawiającego) wynosi:

- zbiornik przewoźnych na ciekły tlen medyczny o poj. 600 l -700 l - ................................ zł brutto,

słownie: ...................................................................................................................

- butla na sprężony tlen medyczny o poj.:

  - 50 l, ....................................... zł brutto,

słownie: ...................................................................................................................

  - 40 l, ....................................... zł brutto,

słownie: ...................................................................................................................

  - 10 l, ....................................... zł brutto,

słownie: ...................................................................................................................

- butla na podtlenek azotu, o poj. 40 l -   ....................................... zł brutto,

słownie: ...................................................................................................................

- butla na sprężony dwutlenek węgla medyczny o poj. 25 kg - ....................................... zł brutto,

słownie: ...................................................................................................................

- zbiornik przewoźny na ciekły azot o poj. 600 l – 700 l -   ....................................... zł brutto,

słownie: ...................................................................................................................

- butla na sprężony tlen medyczny z zaworem zintegrowanym o poj.:

  - 2 l - ....................................... zł brutto,

słownie: ...................................................................................................................

  - 5 l - ....................................... zł brutto,

słownie: ...................................................................................................................

- Dostawca zobowiązuje się dostarczać przedmiot umowy w ilościach wynikających z zamówień składanych telefonicznie na nr …………………… i drogą elektroniczną na adres e-mail …………………………………………, przez upoważnionego pracownika Działu Technicznego Zamawiającego, przez cały okres obowiązywania umowy.

- Zamawiający będzie składał w okresie obowiązywania umowy zamówienia według jego rzeczywistych potrzeb. Ilość przedmiotu umowy zamówiona przez Zamawiającego w trakcie obowiązywania umowy może być niższa niż podana w załączniku, o których mowa w ust. 1.

- Dostawca zrzeka się wszelkich roszczeń wobec Zamawiającego w przypadkach niezrealizowania poziomu dostaw wskazanego w załączniku nr 1.

- Zamawiający zastrzega sobie, w razie wystąpienia okoliczności od niego niezależnych, możliwość zmiany ilości zamówionego przedmiotu umowy między poszczególnymi pozycjami asortymentu wyszczególnionego w załączniku nr 1 do umowy, przy zachowaniu zaoferowanych przez Dostawcę cen jednostkowych i sumarycznej ceny brutto określonej w § 3 ust. 1 do umowy.

- Dostawca zobowiązuje się do zapewnienia ciągłości dostaw w okresie trwania umowy.

- Dostawca oświadcza, że zamówienie będzie realizował bez udziału/z udziałem podwykonawców *) 
w zakresie……….… . W sytuacji wykonywania zamówienia z udziałem podwykonawców, na podwykonawcy ciążą te same obowiązki, jakie spoczywają na Dostawcy.

- Dostawca zobowiązuje się do posiadania umowy ubezpieczenia z tytułu odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności przez cały okres obowiązywania umowy na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż:

    - pakiet 1: 300 000,00 zł brutto,

    - pakiet 2: 17 000,00 zł brutto.

    - pakiet 3: 100 000,00 zł brutto.

Dostawca zobowiązuje się do przedstawienia dokumentu potwierdzającego kontynuację umowy ubezpieczenia z tytułu odpowiedzialności cywilnej wraz z dokumentem potwierdzającym opłacenie składki.

Kserokopia dokumentu ubezpieczenia wraz z dokumentem potwierdzającym opłacenie polisy stanowi załącznik nr 3 do niniejszej umowy.

W przypadku wygaśnięcia umowy ubezpieczenia przed upływem terminu obowiązywania niniejszej umowy Dostawca jest zobowiązany do doręczenia Zamawiającemu kserokopii dokumentu ubezpieczenia (wraz z dowodem opłacenia składki) na kolejny okres, nie później niż na 7 dni przed datą wygaśnięcia dotychczasowej umowy ubezpieczenia;

W przypadku niedotrzymania przez Dostawcę warunków wymienionych w punkcie powyżej Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, po wyznaczeniu Dostawcy dodatkowego 7-dniowego terminu do prawidłowego wykonania postanowień umowy.

§ 2

- Dostawca zobowiązuje się na koszt i ryzyko własne dostarczać przedmiot umowy do budynków szpitalnych Zamawiającego przy ul. Skarbowej 1 i al. Focha 33 w Krakowie, od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.00 – 14.00, bądź w innych terminach uzgodnionych z Zamawiającym.

- *) Dostawca zobowiązuje się realizować dostawy w terminie 48 godzin przypadających w dni robocze (pakiet 1 i 2)/5 dni roboczych (pakiet 3) od daty złożenia zamówienia przez upoważnionego pracownika Działu Technicznego Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie. W uzasadnionych, wyjątkowych sytuacjach (zamówienia „na cito”) Dostawca zobowiązuje się dostarczyć towar w terminie 12 godzin od zgłoszenia zapotrzebowania

- Zamawiający każdorazowo w zamówieniu będzie podawać ilość asortymentu i termin dostawy.

- Dostawa musi być dokonana jednorazowo, zgodnie ze złożonym zamówieniem pod względem asortymentowym i ilościowym. Zamówiona dostawa nie może być dzielona. Podzielenie dostawy dopuszczalne jest tylko z przyczyn niezależnych od Dostawcy pod warunkiem uzyskania zgody od Zamawiającego.

- Podzielenie dostawy zależne od Dostawcy lub niedostarczenie faktury wraz z towarem może spowodować zwrot dostawy na koszt Dostawcy.

- Dostawca zobowiązuje się:

  - zapewnić bezpłatne szkolenie pracowników Zamawiającego obsługujących przedmiot dzierżawy, obejmujące:

    - trening operatorski w zakresie posługiwania się sprzętem,

    - wskazanie postępowania przy drobnych problemach technicznych,

  - utrzymywać sprzęt w stanie przydatnym do umówionego użytku, w okresie obowiązywania umowy;

  - ponosić wszystkie koszty związane z utrzymywaniem w ruchu dostarczonego sprzętu oraz ubezpieczeniem w okresie obowiązywania umowy.

§ 3

- Całkowita cena brutto za przedmiot umowy określony w § 1 ust. 1 i 2 wynosi: ……………………….. zł (słownie: …………………………………………………………………..).

w tym:

- cena dostawy gazów w kwocie ………….. zł brutto (słownie: …………………..) za cały okres obowiązywania umowy,

- czynsz dzierżawny za dzierżawę butli / zbiorników w kwocie …………  zł brutto (słownie: ……………) miesięcznie,

tj. …………. zł brutto (słownie: ……………………………..) za cały okres obowiązywania umowy.

- cena transportu gazów w kwocie ………….. zł brutto (słownie: …………………..) za cały okres obowiązywania umowy,

- *) Podana całkowita cena brutto zawiera: wartość gazów, podatek VAT, koszty dzierżawy zbiorników i butli, ubezpieczenia, transportu do budynku Zamawiającego i rozładunku.

- Przedmiot umowy będzie sprzedawany po cenach jednostkowych brutto określonych w załączniku nr 1 do umowy.

- Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany cen jednostkowych brutto w dół. Zmiana ta nie wymaga pisemnego aneksu, lecz będzie dokonywana na podstawie pisemnego zawiadomienia wystosowanego przez Dostawcę zawierającego informację o wprowadzeniu nowych cen.

- Ceny nie ulegną zmianie w górę przez cały okres trwania umowy, z zastrzeżeniem ust. 6 i 7.

- W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług na Przedmiot Umowy, ceny brutto określone w Umowie ulegną odpowiedniej zmianie, w taki sposób, aby wynikające z Umowy ceny netto pozostały niezmienione. Zmiany cen brutto wynikające z ewentualnych zmian stawek podatku VAT, będą wymagały wprowadzenia, poprzez zawarcie stosownego aneksu do niniejszej Umowy. Dostawca sporządzi stosowny aneks i dostarczy go Zamawiającemu.

- Dopuszcza się zmiany cen jednostkowych netto w górę, w przypadku zmiany cen urzędowych produktów, gdyby były one Przedmiotem Umowy. Zmiana dokonuje się z mocy prawa z dniem wejścia w życie aktu prawnego, po uprzednim pisemnym poinformowaniu o tym fakcie Zamawiającego.

§ 4

- Płatności za dostawy gazów dokonywane będą przez Zamawiającego w terminie do 60 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury w wersji papierowej (lub elektronicznej, jeśli konieczność wystawienia faktury w ten sposób będzie wynikać z przepisów prawa) i po zrealizowaniu zamówienia potwierdzonego przez upoważnionego pracownika Zamawiającego. Wpłaty dokonywane będą przelewem na rachunek bankowy Dostawcy nr

……………………………………………………………………..………………………………………... 
W przypadku zmiany rachunku bankowego Wykonawca sporządzi stosowny aneks i dostarczy go Zamawiającemu.

Faktury muszą być wystawiane odrębnie dla produktów leczniczych i wyrobów medycznych 
a osobno dla gazów technicznych.

- Faktury za dzierżawę będą wystawiane na koniec każdego miesiąca kalendarzowego 
i obejmować będą rzeczywistą ilość wykorzystanych przez Zamawiającego butlo-dni. Płatności za dzierżawę dokonywane będą przez Zamawiającego w terminie do 60 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury w wersji papierowej (lub elektronicznej, jeśli konieczność wystawienia faktury w ten sposób będzie wynikać z przepisów prawa). i po potwierdzeniu faktury przez upoważnionego pracownika Zamawiającego. Wpłaty dokonywane będą przelewem na rachunek bankowy Dostawcy nr ……………………………….………………………………………... 
W przypadku zmiany rachunku bankowego Wykonawca sporządzi stosowny aneks i dostarczy go Zamawiającemu.

- Cena i nazwa na fakturze musi odpowiadać cenie i nazwie ujętej w załączniku nr 1 do umowy, 
z zastrzeżeniem postanowień §3 ust. 4, 6 i 7, §12.

- Cena na fakturze będzie z wyszczególnionym podatkiem VAT (cena jednostkowa netto, stawka podatku VAT, cena jednostkowa brutto, wartość netto, wartość podatku VAT, wartość brutto).

- Za termin dokonania zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Do ewentualnych opóźnień w zapłacie zastosowanie ma art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 8.03. 2013 r. 
o terminach zapłaty w transakcjach handlowych.

- W przypadku opóźnienia Zamawiającego z zapłatą należności wynikających z umowy Dostawca zobowiązany będzie przed ewentualnym skierowaniem sprawy o zapłatę na drogę postępowania sądowego wezwać Zamawiającego do zapłaty na piśmie zakreślając mu dodatkowy 14-dniowy termin do zapłaty liczony od dnia dostarczenia wezwania.

§ 5

- Umowa została zawarta na czas określony (12 miesięcy) i obowiązuje od dnia …………………… r. do dnia ………………. r.

- Umowa wygasa lub rozwiązuje się:

- z upływem okresu obowiązywania,

- *) z chwilą wyczerpania się kwoty przeznaczonej na dostawę wyrobów określonej w § 3 ust. 1 
z zastrzeżeniem wynikającym z § 12 ust. 2 pkt 10 - Zamawiający o fakcie wyczerpania się kwoty przeznaczonej na dostawę gazów powiadomi Dostawcę faxem bądź pocztą elektroniczną;

- na skutek porozumienia Stron lub odstąpienia od umowy przez jedną ze Stron umowy 
w przypadkach przewidzianych w niniejszej umowie i powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

§ 6

- Strony postanawiają, że oprócz wypadków wymienionych w kodeksie cywilnym oraz art. 145 ust. 1 Prawa zamówień publicznych, przysługuje im prawo odstąpienia od umowy w następujących wypadkach:

- Dostawca może odstąpić od umowy, jeżeli Zamawiający nie dokonuje zapłaty za faktury Dostawcy w okresie dłuższym niż 90 dni licząc od terminu zapłaty ustalonego w § 4 ust. 1 i 2,

- Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli:

- Dostawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął wykonywania umowy lub przerwał jej wykonywanie;

- Dostawca nieterminowo realizuje dostawy;

- Dostawca rażąco narusza obowiązki wynikające z niniejszej umowy;

- Dostawca 3–krotnie nieterminowo zrealizuje dostawy bądź opóźni się w realizacji pojedynczej dostawy przez okres dłuższy niż 3 dni;

- *) wystąpi trwała niesprawność zbiorników przewoźnych, a Dostawca nie zareagował na zgłoszenie naprawy w ciągu 3 dni.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia.

- W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego na podstawie art. 145 ust. 1 Prawa zamówień publicznych Dostawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanej części umowy.

- W przypadku wcześniejszego rozwiązania umowy, Dostawca może żądać jedynie zapłaty kwoty należnej mu z tytułu wykonania odebranych dostaw.

§ 7

- Wszystkie dokumenty powinny być wystawione przez Dostawcę w języku polskim i sygnowane numerami umowy. W przypadku dokumentu sporządzonego w języku obcym, Dostawca zobowiązany jest przedłożyć ten dokument, wraz z tłumaczeniem na język polski; dokument dostarczony w postaci kopii, ma być opatrzony zapisem „za zgodność z oryginałem” i podpisany przez uprawnioną osobę.

- Dokumenty w języku innym niż polski, bez załączonego ich tłumaczenia, będą zwracane Dostawcy przez Zamawiającego. Zamawiający poinformuje Dostawcę o zwrocie dokumentów faksem na nr ……………...

§8

  - Dostawca gwarantuje, że przedmiot umowy jest wolny od wad i o wskazanym terminie ważności oraz posiada wymagane prawem świadectwa, pozwolenia, certyfikaty itp.

  - Dostawca gwarantuje właściwą jakość świadczonych dostaw.

  - Dostawca udziela gwarancji jakości na przedmiot dzierżawy dotyczącej zapewnienia właściwości wynikających z przeznaczenia przedmiotu dzierżawy. Gwarancja obejmuje cały okres obowiązywania umowy.

  - Dostawca zobowiązuje się do wykonania bezpłatnego przeglądu dzierżawionego przedmiotu umowy zgodnie z zaleceniami producenta.

  - W okresie gwarancji Dostawca zobowiązuje się do bezpłatnego usuwania usterek wynikających 
z przyczyn tkwiących w przedmiocie dzierżawy, w tym także do bezpłatnej wymiany wadliwych części i podzespołów.

  - Dostawca zobowiązuje się rozpocząć naprawy gwarancyjne w ciągu 24 godzin od zgłoszenia przez Zamawiającego usterek przedmiotu dzierżawy, faksem na nr ……………………….……. lub pocztą elektroniczną e-mail ………………..

  - Dostawca zapewnia usunięcie usterek do 48 godzin od chwili rozpoczęcia naprawy gwarancyjnej. 
W sytuacji, gdy dochowanie tego terminu jest niemożliwe Dostawca zobowiązuje się do wymiany przedmiotu dzierżawy na tożsamy ze sprzętem dzierżawionym przez Zamawiającego w terminie nie dłuższym niż 4 dni od daty zgłoszenia awarii przedmiotu dzierżawy.

  - Dwukrotna naprawa tego samego elementu zobowiązuje Dostawcę do wymiany przedmiotu dzierżawy na tożsamy lub nowszy.

  - Po zakończeniu umowy Dostawca zobowiązany jest do odbioru od Zamawiającego przedmiotu dzierżawy. Stan przedmiotu dzierżawy winien być niepogorszony ponad ten wynikający 
z normalnego zużycia. Odbiór winien nastąpić w terminie 7 dni od końca okresu, w którym umowa niniejsza obowiązywała, po wcześniejszym uzgodnieniu dokładnego terminu z Zamawiającym.

  - Dostawca zobowiązuje się dostarczać produkty lecznicze i wyroby medyczne gazowe oraz gazy techniczne, których termin ważności/przydatności do użycia w chwili dostarczenia wynosić będzie co najmniej 12 miesięcy licząc od daty każdorazowej dostawy, dopuszczone do obrotu i stosowania w lecznictwie na terytorium RP, których opakowania jednostkowe i zbiorcze są oznaczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 9

Dostawca zobowiązuje się do oznakowania dostarczonego przedmiotu umowy, uwzględniając następujące parametry:

- nazwę handlową, numer serii, adres producenta – etykiety muszą być w języku polskim,

- podanie daty produkcji, serię oraz termin przydatności do użycia,

- świadectwo jakości zawierające określenie czystości danego gazu.

§ 10

      - Zamawiający będzie dokonywał odbioru ilościowego i jakościowego każdej dostawy przedmiotu umowy w dniu jej dostarczenia.

      - Zamawiający zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia od Dostawcy zamówionej dostawy przedmiotu umowy nieodpowiadającej wymogom jakościowym i ilościowym z zastrzeżeniem § 2 ust. 4.

      - W razie stwierdzenia w dostawie ilości niezgodnej z zamówieniem Dostawca ma obowiązek dostarczyć brakującą ilość w przeciągu 48 godzin przypadających w dni robocze od chwili telefonicznego zgłoszenia tego faktu przez Zamawiającego, potwierdzonego drogą elektroniczną.

      - W razie późniejszego stwierdzenia w dostawie: wad jakościowych, ilościowych (ilość niezgodna 
z fakturą), ceny wyższej niż w umowie, Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Dostawcę o tym fakcie telefonicznie oraz drogą elektroniczną i sporządzi protokół reklamacji zawierający ujawnione rozbieżności i wady jakościowe (reklamacja).

      - Dostawca zobowiązany jest rozpatrzyć reklamację jakościową i ilościową, zawiadamiając Zamawiającego faksem na nr (12) 68 76 381 o zajętym stanowisku w terminie 48 godzin przypadających w dni robocze, licząc od daty otrzymania zawiadomienia, pod rygorem uznania reklamacji za zasadną. Po uwzględnieniu reklamacji Dostawca dostarczy przedmiot umowy wolny od wad w terminie 48 godzin przypadających w dni robocze, licząc od dnia uznania reklamacji.

      - Dostawca ma obowiązek wystawić fakturę korygującą cenę wyższą od ceny z umowy w terminie 14 dni roboczych, licząc od dnia uznania reklamacji.

      - Zamawiający nie ma obowiązku zapłaty za wadliwy przedmiot umowy. Termin zapłaty za przedmiot umowy dostarczony w wyniku uwzględnienia reklamacji liczony jest od daty jego dostarczenia oraz dostarczenia oryginału prawidłowo wystawionej faktury korygującej.

      - Wymiana przedmiotu umowy na wolny od wad następuje na koszt Dostawcy.

§ 11

            - Strony ustalają, że w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Zamawiający może żądać od Dostawcy kar umownych z następujących tytułów:

- w razie zwłoki w dostarczeniu zamówionej dostawy lub dostarczeniu dostawy niezgodnie 
z zamówieniem (np. dostawa nie zawierająca wszystkich asortymentów podanych 
w zamówieniu, asortyment niezgodny ze złożonym w zamówieniu) – w wysokości 1 % ceny brutto opóźnionej lub niezgodnej z zamówieniem dostawy, za każdy dzień zwłoki, 
a w przypadku zamówień „na cito” – 0,5% wartości zamówionej dostawy za każdą godzinę opóźnienia, z tym że kara nie może przekroczyć 10% ceny brutto opóźnionej lub niezgodnej 
z zamówieniem dostawy,

- w razie całkowitego niedostarczenia zamówionej dostawy w terminie ustalonym 
z Zamawiającym (opóźnienie w dostawie powyżej 48 godzin ponad ustalony termin lub 12 godziny ponad termin dostaw w przypadku dostaw „na cito”, Zamawiający będzie traktował, jako całkowite niedostarczenie towaru) – w wysokości 10% umownej ceny brutto zamówionej 
i nie dostarczonej dostawy;

- za zwłokę w usunięciu usterek w przedmiocie dzierżawy stwierdzonych w okresie gwarancji, 
w wysokości 1/30 jednomiesięcznego czynszu dzierżawnego za każdy dzień zwłoki, liczone od dnia wyznaczonego na usunięcie usterek;

- za zwłokę w odebraniu przedmiotu umowy ponad termin wskazany w § 8 ust. 9 w wysokości 1/30 jednomiesięcznego czynszu dzierżawnego za każdy dzień zwłoki, liczonych od dnia upływu terminu do wykonania czynności do dnia jej wykonania;

- za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Dostawcy w wysokości 20% całkowitego wynagrodzenia umownego określonego w § 3 ust. 1.

            - W przypadku braku kontynuacji umowy ubezpieczenia z tytułu odpowiedzialności cywilnej o której mowa w §1 ust. 10 Dostawca zapłaci Zamawiającemu karę umowna w wysokości 2% niezrealizowanej wartości umowy, określonej w § 3 ust. 1 za każdy dzień braku polisy 
u Zamawiającego.

            - W przypadku niezapewnienia ciągłości i wysokości ubezpieczenia lub nieprzedstawienia Zamawiającemu dokumentu potwierdzającego opłacenie składki lub raty składki, o którym mowa 
w §1 ust. 10 niniejszej umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1 000,00 zł, za każdy rozpoczęty dzień niezapewnienia ciągłości i wysokości tego ubezpieczenia lub braku dokumentu potwierdzającego opłacenie składki bądź raty składki;

            - Zamawiający ma prawo potrącać kwoty kar umownych, o których mowa w ust. 1 punkt a) i b) 
z należności Dostawcy z tytułu zapłaty za dostarczony przez niego przedmiot umowy, bez uprzedniego wezwania go do zapłaty kary. Zamawiający niezwłocznie poinformuje Dostawcę 
o dokonanym potrąceniu.

            - W przypadku niedostarczenia zamówionej dostawy przez okres dłuższy niż 72 godziny przypadające w dni robocze, Zamawiający ma prawo dokonania zakupu u innego dostawcy. Dostawca, oprócz kary umownej określonej w ust. 1, zobowiązany jest do pokrycia różnicy w cenie pomiędzy ceną wynikającą z niniejszej umowy, a ceną, jaką zapłaci Zamawiający u innego Dostawcy, aby zrealizować zamówienie.

            - Zamawiający zastrzega możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych określonych w kodeksie cywilnym, gdy wartość kar umownych jest niższa niż wartość powstałej szkody. Dochodzenie roszczeń jest możliwe jedynie do wartości powstałej szkody.

            - Dostawca może żądać od Zamawiającego kary umownej z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia określonego w §3 ust. 1, chyba, że odstąpienie od umowy nastąpiło na podstawie art. 145 ust. 1 Prawa zamówień publicznych.

§ 12

- Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Dostawcy, zastrzeżeniem zapisów ust. 2.

- Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień umowy zgodnie z art. 144 ustawy PZP, w szczególności w zakresie:

- dokonania zmian ilościowych w asortymencie przedmiotu umowy wyszczególnionych 
w załączniku nr 1 do umowy, jeżeli jest to uzasadnione jego potrzebami, przy zachowaniu wskazanych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy cen jednostkowych - zmiany wyżej wymienione nie mogą skutkować zwiększeniem ceny jednostkowej oraz zwiększeniem wartości umowy i nie mogą być niekorzystne dla Zamawiającego. Zmiany te będą następować poprzez pisemne zawiadomienia Stron.

- zmiany cen jednostkowych netto, w przypadku zmiany cen urzędowych w chwili zmiany ich 
z mocy prawa z dniem wejścia w życie aktu prawnego.

- w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług na Przedmiot Umowy, ceny brutto określone w Umowie ulegną odpowiedniej zmianie, w taki sposób, aby wynikające z Umowy ceny netto pozostały niezmienione.

- nazwy przedmiotu umowy przy zachowaniu jego parametrów,

- zastosowania przedmiotu umowy zamiennego z zachowaniem parametrów przedmiotu umowy objętego umową,

- wystąpienia okresowego braku przedmiotu umowy z przyczyn leżących po stronie producenta przy dostarczeniu przedmiotu umowy zamiennego o parametrach odpowiadających parametrom przedmiotu umowy objętego umową i warunkom eksploatacji,

- wielkości opakowań,

- zmiany danych dotyczące Dostawcy, w tym danych dotyczących rachunku bankowego (Dostawca przygotuje aneks do umowy i niezwłocznie po zaistnieniu zmian doręczy go Zamawiającemu),

- planowanych zmian przepisów dotyczących wystawiania faktur w formie elektronicznej,

- zmiany terminu obowiązywania umowy w sytuacji, gdy w okresie wskazanym w § 5 ust. 1 wartość dostaw i dzierżawy nie przekroczy kwoty wskazanej w § 3 ust. 1 – w takiej sytuacji okres obowiązywania umowy może być wydłużony o dodatkowy czas, w którym wartość dostaw i usług świadczonych przez Dostawcę wyczerpie kwotę wskazaną w § 3 ust. 1.

- zmiany terminu obowiązywania umowy w zakresie dzierżawy butli lub zbiorników celem wykorzystania gazów zamówionych w okresie wskazanym w § 5 ust. 1.

- Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem sytuacji, 
w których wyraźny zapis umowy stanowi inaczej.

§ 13

We wszystkich sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych i Kodeksu Cywilnego oraz inne, odpowiednie przepisy powszechnie obowiązujące.

§ 14

Kwestie sporne powstałe w związku z realizacją umowy Strony zobowiązują się rozstrzygać w drodze wzajemnej mediacji, a w przypadku braku porozumienia rozstrzygać w drodze postępowania sądowego w sądzie powszechnym właściwym dla siedziby Zamawiającego.

§ 15

Dostawca nie może bez pisemnej zgody podmiotu tworzącego dla Zamawiającego (w rozumieniu ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej) zbywać jakichkolwiek wierzytelności wynikających z niniejszej umowy.

§ 16

- Osobą odpowiedzialną za realizację umowy ze strony Zamawiającego jest: p. Andrzej Kurek – Kierownik Warsztatów - nr tel. (12) 68 76 350,

- Ze strony Dostawcy do koordynowania spraw związanych z realizacją niniejszej umowy wyznacza się: ..........................................................................................- nr tel. ..............................

§ 17

- Zamawiający zastrzega sobie prawo zamówienia trzykrotnie większej ilości asortymentu względem tej wskazanej w załączniku nr 1 do umowy w razie wystąpienia: sytuacji kryzysowych, stanów nadzwyczajnych, zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny, w których to sytuacjach na Zamawiającym ciążą obowiązki w zakresie realizacji zadań związanych z obronnością Państwa oraz zarządzenia kryzysowego, w szczególności wynikające z postanowień rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie warunków i sposobu przygotowania oraz wykorzystania podmiotów leczniczych na potrzeby obronne państwa oraz właściwości organów 
w tych sprawach (Dz. U. z 2012 r., nr 741).

- Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia ciągłości dostaw asortymentu także w przypadkach zamówień realizowanych w warunkach określonych w ust. 1.

§ 18

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej Strony.

DOSTAWCA                                                                           ZAMAWIAJĄCY

*) niepotrzebne skreślić

Załączniki do umowy:

Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (załącznik 2 do SIWZ)

Załącznik nr 2 – Protokół zdawczo-odbiorczy

Załącznik nr 3 – Dokument ubezpieczenia

ZAŁĄCZNIK NR 2

do umowy

do pakietu nr 1 i 2

PROTOKÓŁ ZDAWCZO-ODBIORCZY

Nazwa przedmiotu dzierżawy ………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

Typ: ………………………………………………………………………………………………………

Nr seryjny: …………………………………………………Rok produkcji: ……………………………

Wyposażenie: …………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Data dostawy: ………………………………………………Data instalacji: …………………………...

Uwagi: ……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....

Podpisy osób upoważnionych

ZAMAWIAJĄCY 					DOSTAWCA

| ………………………………………… Imię i nazwisko ………………………………………… Stanowisko ………………………………………… Podpis i pieczątka ………………………………………… Miejscowość, data | ………………………………………… Imię i nazwisko ………………………………………… Stanowisko ………………………………………… Podpis i pieczątka ………………………………………… Miejscowość, data |
| --- | --- |

# Footnotes

Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36).

Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.

Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami 
i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

W przypadku, gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia Wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).