Kraków, dn. 16.04.2019 r.

SZP-271/3-2/2019

#### DO WSZYSTKICH, KOGO DOTYCZY

# dot. sprawy: SZP/3/2019 – odpowiedzi na pytania

###### Szanowni Państwo!

Uprzejmie informuję, że w sprawie ogłoszonego przez Szpital Specjalistyczny im. J. Dietla 
w Krakowie przetargu na „Dostawę opatrunków, wyrobów medycznych, kosmetyków do Apteki Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie”, znak sprawy: SZP/3/2019 wpłynęły pytania dotyczące zapisów SIWZ.

Treść pytań wraz z odpowiedziami na nie zgodnie z art. 38, ust. 2 przedstawiam poniżej:

Pytanie 1 – pakiet nr 22 poz. 2

Czy Zamawiający miał na myśli hydrożel o pojemności 250g? Pragniemy poinformować, że hydrożel o pojemności 250mg nie występuje.

ODPOWIEDŹ: Tak.

Pytanie 2 – pakiet nr 14 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści równoważne nakłuwacze, spełniające wszystkie wymogi SIWZ, w rozmiarach:

25G – 1,5mm głębokość nakłucia

21G – 1,8 mm głębokość nakłucia

21G – 2,4mm głębokość nakłucia

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza zaproponowane nakłuwacza.

Pytanie 3 – pakiet nr 4 poz. 72

Czy Zamawiający wydzieli do osobnego Pakietu produkt z Pakietu 4 poz. 72 i dopuści:

Chusteczki do dezynfekcji powierzchni oraz sprzętu medycznego, rozmiar 17 x 23 cm, (391cm2), nasączone 36,8 % alkoholem izopropylowym, i 47,3% etanolem, konfekcjonowane po 100 sztuk w opakowaniu-tuba- Spektrum do 1 minuty: bakterie (Enterococcus hirae, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus warunki czyste i brudne), grzyby i grzyby drożdropodobne (Candida albicans warunki czyste i brudne), wirusy (Polio i Adeno do 1 minuty) (13727, 13624, 14476)?

lub

Chusteczki do dezynfekcji powierzchni oraz sprzętu medycznego, rozmiar 12 x 18 cm, nasączone 36,8 % alkoholem izopropylowym, i 47,3% etanolem, konfekcjonowane po 150 sztuk w opakowaniu-tuba- Spektrum do 1 minuty: bakterie (Enterococcus hirae, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus warunki czyste i brudne), grzyby i grzyby drożdropodobne (Candida albicans warunki czyste i brudne), wirusy (Polio i Adeno do 1 minuty) (13727, 13624, 14476)?

lub

Chusteczki do dezynfekcji powierzchni oraz sprzętu medycznego, rozmiar 12 x 18 cm, nasączone 36,8 % alkoholem izopropylowym, i 47,3% etanolem, konfekcjonowane po 200 sztuk w opakowaniu-tuba- Spektrum do 1 minuty: bakterie (Enterococcus hirae, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus warunki czyste i brudne), grzyby i grzyby drożdropodobne (Candida albicans warunki czyste i brudne), wirusy (Polio i Adeno do 1 minuty) (13727, 13624, 14476)?

lub

Chusteczki bezalkoholowe na bazie czwartorzędowych związków amoniowych przeznaczone do mycia i szybkiej dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholu. Przeznaczone do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzy sztucznych, szkła akrylowego. Do zastosowania na oddziale intensywnej terapii, blokach operacyjnych, do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu, foteli zabiegowych, lamp, inkubatorów.  Dopuszczenie producenta głowic USG. Możliwość użycia na oddziałach noworodkowych. Bez zawartości aldehydów i fosforanów, nie odbarwiają dezynfekowanych powierzchni. Spektrum działania: B (w tym MRSA) w czasie 1 minuty (EN 13727), F (C. albicans) w czasie 1 minuty (EN 13624), Tbc w czasie 15 minut (EN 14348), V (HIV, HBV, HCV, BVDV, Vaccinia, Rota) w czasie 1 minuty (BGA/DVV), V (polyoma SV 40) - w czasie 1 minuty (DVV/RKI), V (Noro) w czasie 30 minut (PN EN 14476), wymiar chusteczki 17x23cm, (391cm2), 100 sztuk w opakowaniu typu tuba?

lub

Chusteczki bezalkoholowe na bazie czwartorzędowych związków amoniowych przeznaczone do mycia i szybkiej dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholu. Przeznaczone do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzy sztucznych, szkła akrylowego. Do zastosowania na oddziale intensywnej terapii, blokach operacyjnych, do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu, foteli zabiegowych, lamp, inkubatorów.  Dopuszczenie producenta głowic USG. Możliwość użycia na oddziałach noworodkowych. Bez zawartości aldehydów i fosforanów, nie odbarwiają dezynfekowanych powierzchni. Spektrum działania: B (w tym MRSA) w czasie 1 minuty (EN 13727), F (C. albicans) w czasie 1 minuty (EN 13624), Tbc w czasie 15 minut (EN 14348), V (HIV, HBV, HCV, BVDV, Vaccinia, Rota) w czasie 1 minuty (BGA/DVV), V (polyoma SV 40) - w czasie 1 minuty (DVV/RKI), V (Noro) w czasie 30 minut (PN EN 14476), wymiar chusteczki 12x18cm, 150 sztuk w opakowaniu typu tuba?

lub

Chusteczki bezalkoholowe na bazie czwartorzędowych związków amoniowych przeznaczone do mycia i szybkiej dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholu. Przeznaczone do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzy sztucznych, szkła akrylowego. Do zastosowania na oddziale intensywnej terapii, blokach operacyjnych, do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu, foteli zabiegowych, lamp, inkubatorów.  Dopuszczenie producenta głowic USG. Możliwość użycia na oddziałach noworodkowych. Bez zawartości aldehydów i fosforanów, nie odbarwiają dezynfekowanych powierzchni. Spektrum działania: B (w tym MRSA) w czasie 1 minuty (EN 13727), F (C. albicans) w czasie 1 minuty (EN 13624), Tbc w czasie 15 minut (EN 14348), V (HIV, HBV, HCV, BVDV, Vaccinia, Rota) w czasie 1 minuty (BGA/DVV), V (polyoma SV 40) - w czasie 1 minuty (DVV/RKI), V (Noro) w czasie 30 minut (PN EN 14476), wymiar chusteczki 12x18cm, 200 sztuk w opakowaniu typu tuba?

W PRZYPADKU ZGODY PROSIMY O WSKAZANIE SPOSOBU PRZELICZENIA.

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane dopuszczenia ani oraz na zaproponowane wydzielenia.

Pytanie 4 – pakiet nr 4 poz. 7

Czy zamawiający w pakiecie nr 4 pozycji 7 dopuści Igła podpajęczynówkowa z prowadnicą typu Pencil Point, przezroczysty uchwyt, uchwyt mandrynu w kolorze odpowiadającym rozmiarowi, wyczuwalne przejście przez oponę twardą, G25-27, 0,42-0,53 x 90 mm

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 5 – pakiet nr 4 poz. 8

Czy zamawiający w pakiecie Nr 4 pozycji 8 dopuści Igła podpajęczynówkowa z prowadnicą typu Pencil Point, przezroczysty uchwyt w kształcie elipsy, uchwyt mandrynu w kolorze odpowiadającym rozmiarowi, wyczuwalne przejście przez oponę twardą, G25, 0,53 x 120 mm.

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 6 – pakiet nr 4 poz. 9

Czy zamawiający w pakiecie Nr 4 pozycji 9 dopuści Igła ze szlifem Quinke z przezroczystym uchwytem lock, uchwyt mandrynu w kolorze odpowiadającym rozmiarowi, G22, 0,7-x 75-90mm

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 7 – pakiet nr 4 poz. 10

Czy zamawiający w pakiecie Nr 4 pozycji 10 dopuści Igła ze szlifem Quinke z przezroczystym uchwytem lock, uchwyt mandrynu w kolorze odpowiadającym rozmiarowi, G18-G20, 0,9-1,2 x 90 mm

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 8 – pakiet nr 4 poz. 19

Czy zamawiający w pakiecie Nr 4 pozycji 19 dopuści Kaniula dożylna bezpieczna wykonana z wysoce termowrażliwego, biokompatybilnego PTFE. Zabezpieczenie przed zakłuciem zakrywające szczelnie całe światło igły, nie pozostawiające żadnych szczelin w celu ochrony przed zachlapaniem krwią.  Kaniula wyposażona w zastawkę antyzwrotną hamującą wypływ krwi, paski RTG inkorporowane w materiał cewnika, port boczny kodowany kolorystycznie, wyposażony w teflonową zastawkę do wstrzyknięć, samodomykający się korek portu bocznego typu "click", ścięcie igły typu "Back Cut". Bez zawartości lateksu i PVC. Logo producenta umieszczone bezpośrednio na kaniuli. Kaniula posiada następujące rozmiary i przepływy: 22G/25mm (0,6-0,9) 36ml/min, 20G/32mm (0,8-1,1) 60ml/min, 18G/45mm/32mm (1,0-1,3) 90ml/min, 17G/45mm (1,2-1,5) 125ml/min, G16/45mm (1,4-1,7) 180ml/min, G14/45mm (1,6-2,1) 270ml/min

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 9 – pakiet nr 4 poz. 22

Czy zamawiający w pakiecie Nr 4 pozycji 22 dopuści Aplikator do pobierania i przygotowywania leków z filtrem p.bakteryjnym 0,45 µm z nieruchomą osłoną otaczającą nasadkę łączącą ze strzykawką oraz samozamykającą się zatyczką portu x 1 szt.

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 10 – pakiet nr 4 poz. 62

Czy zamawiający w pakiecie Nr 4 pozycji 62 dopuści Igła do blokad nerwów obwodowych typu Stimuplex, skośnie ścięte ostrze - 30º, 22 G x 35-85 mm x 1 szt.

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 11 – pakiet nr 4 poz. 63

Czy zamawiający w pakiecie Nr 4 pozycji 63 dopuści Igła do blokad nerwów obwodowych typu Stimuplex, skośnie ścięte ostrze-30º, 20 G x 100mm x 1 szt.

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 12 – pakiet nr 4 poz. 7, 8, 9, 10, 19, 22, 62, 63

Czy zamawiający w pakiecie Nr 4 wydzieli pozycję 7, 8, 9, 10, 19, 22, 62, 63 i utworzy nowy pakiet celem złożenia konkurencyjnej oferty jakościowej i cenowej

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielanie pozycji z pakietu.

Pytanie 13 – pakiet nr 16 poz. 1

Czy zamawiający pakiecie 16 pozycji 1 dopuści Cewnik do naczyń centralnych jednoświatłowy 16G, długość 16 cm, zestaw zawiera: igłę wprowadzająca typu „Y” 18G 6,5cm, nitinolowy prowadnik J 0,032ʺ 50 cm, strzykawka 5ml, cewnik poliuretanowy z miękkim stożkowatym końcem zapobiegającym uszkodzeniu śródbłonka z centymetrowymi znacznikami głębokości, skrzydełka mocujące do skóry pacjenta, rozszerzacz 8,5Fr o długości 10 cm

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 14 – pakiet nr 16 poz. 2

Czy zamawiający w pakiecie 16 pozycji 2 dopuści Zestaw do hemodializy zawierający: cewnik dwuświatłowy 12 Fr o długości 20 cm i przepływie 2x390ml/min, objętość wypełnienia światła proxymalnego 1,4ml, dystalnego 1,5ml, prowadnicę o długości 60 cm, igłę wprowadzającą o średnicy zew. 1,1mm i wew. 1,4 mm x 70mm, 2 rozszerzadła 8 i 12Fr, mocowanie do skóry. Cewnik wykonany z poliuretanu z miękką atraumatyczną końcówką, ze znacznikami długości co centymetr od 9cm do dystalnej końcówki, widoczny w promieniach RTG. Prowadnica wykonana ze stali nierdzewnej z jednym końcem prostym i drugim ,,J, umieszczona w sztywnym kołczanie z uchwytem ułatwiającym wprowadzenie prowadnicy jedną ręką, skalpel, wyposażony w zaciski na obu liniach oraz 2 zabezpieczające koreczki na końcówkach cewników.

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 15 – pakiet nr 16 poz. 3

Czy zamawiający w pakiecie 16 pozycji 3 dopuści Cewnik do naczyń centralnych dwuświatłowy 7F (14/18G), długość 16 cm, zestaw zawiera: igłę wprowadzająca typu „Y” 18G 6,5cm, nitinolowy prowadnik J 0,035ʺ 50cm, strzykawka 5ml cewnik poliuretanowy z miękkim stożkowatym końcem zapobiegającym uszkodzeniu śródbłonka z centymetrowymi znacznikami głębokości z zaciskami na lini, skrzydełka mocujące do skóry pacjenta, rozszerzacz 8,5Fr o długości 10 cm

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszcczza.

Pytanie 16 – pakiet nr 16 poz. 4

Czy zamawiający w pakiecie 16 pozycji 4 dopuści Cewnik do naczyń centralnych trzyświatłowy7F (16/18/18G), długość 20 cm, zestaw zawiera: igłę wprowadzająca typu „Y” 18G 6,5cm, nitinolowy prowadnik J 0,035ʺ 60 cm, strzykawka 5ml cewnik poliuretanowy z miękkim stożkowatym końcem zapobiegającym uszkodzeniu śródbłonka z centymetrowymi znacznikami głębokości z zaciskami na lini, skrzydełka mocujące do skóry pacjenta, rozszerzacz 8,5Fr o długości 10 cm

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 17 – pakiet nr 16 poz. 1-4

Czy zamawiający wydzieli z pakietu 16 pozycję 1-4 i utworzy nowy pakiet celem złożenia konkurencyjnej oferty jakościowej i cenowej z wysokiej jakości sprzętem

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji z pakietu.

Pytanie 18 – pakiet nr 6

Czy zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 2 z pakietu 6 i stworzy osobny pakiet. Wydzielenie pozycji pozwoli zamawiającemu na możliwość złożenia oferty konkurencyjnej co jest uzasadnione ekonomicznie.

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji z pakietu.

Pytanie 19 – pakiet nr 17 poz. 1-3

Czy Zamawiający dopuści szew syntetyczny, bez powleczenia antybakteryjnego, pozostałe parametry bez zmian?

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 20 – pakiet nr 17

Czy Zamawiający wszędzie tam, gdzie wymaga igły dwuwklęsłej dopuści również igłę odwrotnie tnącą kosmetyczną z precyzyjnym ostrzem typu micro-point, pozostałe parametry bez zmian?

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 21 – pakiet nr 17

Czy Zamawiający wszędzie tam, gdzie wymaga igły rozwarstwiającej dopuści również igłę okrągłą, pozostałe parametry bez zmian?

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 22 – pakiet nr 17 poz. 12-13

Czy Zamawiający dopuści szew syntetyczny, wchłanialny, pleciony, z kwasu poliglikolowego, powlekany, o podtrzymywaniu tkankowym ok. 14-21 dni i okresie wchłaniania ok. 42 dni?

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 23 – pakiet nr 17 poz. 19-21

Czy Zamawiający dopuści szew powlekany silikonem, pozostałe parametry bez zmian?

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 24 – pakiet nr 17 poz. 22

Czy Zamawiający dopuści szew poliestrowy, pleciony, powlekany silikonem lub wydzieli w/w pozycje do osobnego pakietu?

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszcza i nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji z pakietu.

Pytanie 25 – pakiet nr 17 poz. 33

Czy Zamawiający wydzieli w/w pozycje do osobnego pakietu?

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji z pakietu.

Pytanie 26 – pakiet nr 18 poz. 9

Czy Zamawiający dopuści zielony kolor nici, pozostałe parametry bez zmian?

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 27 – pakiet nr 18 poz. 11, 13-14

Czy Zamawiający dopuści niebieski kolor nici, pozostałe parametry bez zmian?

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 28

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu nr 22 pozycji 1 i 2, umożliwi to na przystąpienie większej ilości oferentów.

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji z pakietu.

Pytanie 29 – pakiet 4 nr poz. 44

Czy Zamawiający dopuści do postępowania opatrunek hemostatyczny Woundclot™ o wymiarach 5 cm x 5 cm wykonany z nieoksydowanej celulozy, wzmocniony na poziomie molekularnym, przeznaczony do tamowania krwawień, nie wymagający mocnego ucisku, zdolność do absorpcji płynów w kontakcie z krwią wynosi 2500% jego własnej wagi?

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 30 – pakiet 4 nr poz. 44

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na produkt pakowany po 2 szt. w saszetce z przeliczeniem zamawianej ilości?

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 31 – pakiet 4 nr poz.44

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 44 z pakietu i stworzy osobny pakiet dla tej pozycji?

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 32 – pakiet nr 7 poz. 10-14

Czy Zamawiający dopuści do postępowania opatrunek zapobiegający infekcjom bakteryjnym. Opatrunki są odpowiednie dla różnych rodzajów ran, ponieważ nie uwalniają żadnej substancji do środowiska rany. Wykorzystują naturalny mechanizm wiązania mikroorganizmów do powierzchni opatrunku, dlatego wraz z jego zmianą zmniejszana jest ilość mikroorganizmów oraz patogenów często występujących w ranie takich jak: Staphylococcusaureus, Streptococcusspecies, Escherichia coli, Pseudomonasaeruginosa i Candida albicans.

Pozycja 10- opatrunek chirurgiczny w rozmiarze 5cm x 7,2cm

Pozycja 11- opatrunek chirurgiczny w rozmiarze 8cm x 10cm

Pozycja 12- opatrunek chirurgiczny w rozmiarze 8cm x 15cm

Pozycja 13- opatrunek chirurgiczny w rozmiarze 10cm x 20cm

Pozycja 14- opatrunek chirurgiczny w rozmiarze 10cm x 35cm

Opatrunek działa również wobec szczepów MRSA (oporny na metycylinęStaphylococcusaureus) i VRE. Opatrunki dzięki swej innowacyjnej technologii mogą być stosowane jako profilaktyczna ochrona przed infekcją u wszystkich pacjentów - włączając dzieci oraz kobiety ciężarne. Mogą być również stosowane by bezpiecznie zmniejszać obciążenie biologiczne w krótko- i długoterminowym leczeniu zainfekowanych ran.

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcz.

Pytanie 33 – pakiet nr 16 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw centralnych cewników żylnych jednoświatłowy wykonany z poliuretanu z gładką powierzchnią zewnętrzną. Zestaw posiada znaczoną długość z podaną objętością wypełnienia i szybkość przepływu wraz z miękką końcówką. Linie przedłużające wytrzymują wielokrotne zaciskanie i zwalnianie zacisku.  Zestaw o przekroju 5-8Fr o długości 15 cm w gotowych zestawach, w skład których wchodzi w szczególności: igła wprowadzająca introduktora, strzykawka o pojemności 5ml, bezpieczny skalpel, prowadnica ze stali nierdzewnej typu ‘J’ oraz rozszerzacz naczyniowy oraz korki dezynfekcyjne.

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 34 – pakiet nr 16 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści cewnik dwuświatłowy poliuretanowy z ramionami prostymi z kolorystyczne oznaczonymi zakończeniami żylnymi i tętniczymi za pomocą klamerek zaciskowych, cewnik 12FR o długości 20cm widoczny w RTG. Biokompatybilny, termowrażliwy materiał cewnika mięknie po implantacji co zwiększa bezpieczeństwo i komfort   pacjenta. Kolorowo kodowane zaciski z opisem przepływów dla ułatwienia doboru właściwego cewnika. Elastycznie zabezpieczające obrotowe skrzydełka. Rozmiar i długość cewnika podana we French naniesiona na piastę cewnika. Zestaw z cewnikiem zawiera: igłę wprowadzającą 18Ga x 7cm, strzykawkę 5ml, cewnik PU widoczny w RTG, dwa rozszerzacze o wymiarach 8Fr x 10cm i 12Fr x 15cm, znaczona prowadnica J-FlexTip 0.038’’, dwa koreczki heparynizowane.

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 35 – pakiet nr 16 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści zestaw centralnych cewników żylnych dwuświatłowy wykonany z poliuretanu z gładką powierzchnią zewnętrzną. Zestaw posiada znaczoną długość z podaną objętością wypełnienia i szybkość przepływu wraz z miękką końcówką. Linie przedłużające wytrzymują wielokrotne zaciskanie i zwalnianie zacisku.  Zestaw o przekroju 7Fr o długości 15 cm w gotowych zestawach, w skład których wchodzi w szczególności: igła wprowadzająca introduktora, strzykawka o pojemności 5ml, bezpieczny skalpel, prowadnica ze stali nierdzewnej typu ‘J’ oraz rozszerzacz naczyniowy oraz korki dezynfekcyjne.

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 36 – pakiet nr 16 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści zestaw centralnych cewników żylnych trójświatłowy wykonany z poliuretanu z gładką powierzchnią zewnętrzną. Zestaw posiada znaczoną długość z podaną objętością wypełnienia i szybkość przepływu wraz z miękką końcówką. Linie przedłużające wytrzymują wielokrotne zaciskanie i zwalnianie zacisku.  Zestaw o przekroju 7Fr o długości 20 cm w gotowych zestawach, w skład których wchodzi w szczególności: igła wprowadzająca introduktora, strzykawka o pojemności 5ml, bezpieczny skalpel, prowadnica ze stali nierdzewnej typu ‘J’ oraz rozszerzacz naczyniowy oraz korki dezynfekcyjne.

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 37

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 10-14 z Pakietu nr 7 i stworzy osobny pakiet?

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 38

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 1 z Pakietu nr 16 i stworzy osobny pakiet?

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 39

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 2 z Pakietu nr 16 i stworzy osobny pakiet?

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 40

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 3-4 z Pakietu nr 16 i stworzy osobny pakiet?

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 41 - pakiet nr 16 poz. 2

Czy Zamawiający   dopuści do postępowania  cewnik dwuświatłowy, poliuretanowy, wykonany z biokompatybilnego materiału zapobiegającego zwężaniu naczyń, budowa cewnika zmniejsza ryzyko adhezji bocznej do ściany naczynia, odporny na zginanie bez bocznych otworów, z końcówką schodkową, z przyjaznymi dla pacjenta zakrzywionymi przedłużaczami, cewnik o przekroju 12FR  długości 20 cm z nadrukiem objętości wypełnienia na ramionach sterylizowany tlenkiem etylenu, nieprzepuszczalny dla promieni rentgenowskich, zestaw apirogenny kompletny do implantacji w skład którego wchodzi: igła z końcówką echogeniczną, rozmiar 18 G x 7 cm, długi prowadnik z rdzeniem z nitinolu i końcówką typu J, wymiary 0,035 cala x 70 cm, strzykawka  z tłokiem, miniskalpel, rozszerzacz, rozmiar 12 FR x 14 cm, rozszerzacz hydrofilowy, rozmiar 14 FR x 14 cm, łącznik prowadzący typu Y, nasadki iniekcyjne, umocowanie cewnika warstwą przylepną, opatrunki, skrzydełko mocujące cewnik (na szwy) oraz mandryny ułatwiające założenie cewnika

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 42

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 2 z pakietu 16 i stworzy osobny pakiet dla tej pozycji?

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 43 – pakiet nr 24

Czy Zamawiający w pakiecie nr 24 w pozycjach 10,11,12 i 13 dopuści substytut kości granulki duże 4-7mm, pozostałe jak w opisie?

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 44 – pakiet nr 4 poz. 43-44

Zwracamy się z prośba o wydzielenie ww. produktów do osobnego pakietu. Wydzielenie ww. pozycji spowoduje dopuszczenie innych firm do udziału oraz zaproponowanie konkurencyjnych cen przy jakości wymaganej przez Zamawiającego.

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 45 – pakiet nr 17 poz. 33

Zwracamy się z prośba o wydzielenie ww. produktów do osobnego pakietu. Wydzielenie ww. pozycji spowoduje dopuszczenie innych firm do udziału oraz zaproponowanie konkurencyjnych cen przy jakości wymaganej przez Zamawiającego.

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 46 – pakiet nr 12

Czy zamawiający dopuści w pozycji nr 1 sterylny jednoczęściowy foliowy pokrowiec na aparat RTG, wykonany z przezroczystej folii PE. (zabezpiecza górną połowę aparatu RTG) w rozmiarze 117x183 cm?

W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o wyłączenie tej pozycji z przetargu.

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza oraz nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji z pakietu.

Pytanie 47 – pakiet nr 12

Czy zamawiający dopuści w pozycji nr 5 osłonę na kończynę w rozmiarze 32x105cm bez taśm lepnych przy zachowaniu pozostałych parametrów?

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza pod warunkiem dodania odpowiedniej ilości taśm.

Pytanie 48 – pakiet nr 28 poz. 1

Czy ze względu na specyfikę zabiegu oraz wydłużony czas na jego przeprowadzenie Zamawiający wymaga aby jeden z fartuchów posiadał następujące właściwości: fartuch wzmocniony w rozmiarze XXLL wykonany z włókniny typu spunlace, oddychającej - włókniny poliestrowo-celulozowej o gramaturze minimum 68 g/m²; nieprzemakalne wstawki w przedniej części wykonane z mikroporowatej filii polietylenowej; w rękawach wzmocnienia( od mankietu do wysokości powyżej łokcia) z nieprzemakalnego dwuwarstwowego laminatu (folia polietylenowa 27,5-30 mikrona oraz włóknina wiskozowo-poliestrowa o gramaturze 30-35 g/m²,rękaw zakończony elastycznym pochłaniającym pot mankietem wykonanym w 100% z poliestru; u góry, przy szyi zapinany na rzep, troki łączone kartonikiem, poły fartucha zachodzące na siebie, zapewniające sterylne plecy, sposób złożenia i konstrukcja pozwala na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora dł min. 152 cm ?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga zestawu zgodnego z opisem w SIWZ. Wszelkie rozwiązania ułatwiające pracę i podnoszące jakość uważane są za równoważne.

Pytanie 49 – pakiet nr 28 poz. 1

Czy zamawiający wymaga, aby każdy zestaw był oznaczony kolorystycznie celem jego łatwiejszej identyfikacji. Oznaczenie powinno znajdować się na wewnętrznej etykiecie (elementy barwne naniesione na tą etykietę) oraz na dodatkowej etykiecie bocznej (nazwa zestawu w kolorowej ramce).  Wymagane oznaczenie kolorystyczne: "Endoproteza biodra " - kolor pomarańczowy i ramka pomarańczowa?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga zestawu zgodnego z opisem w SIWZ. Wszelkie rozwiązania ułatwiające pracę i podnoszące jakość uważane są za równoważne.

Pytanie 50 – pakiet nr 28 poz. 2

Czy ze względu na specyfikę zabiegu oraz wydłużony czas na jego przeprowadzenie Zamawiający wymaga aby jeden z fartuchów posiadał następujące właściwości: fartuch wzmocniony w rozmiarze XXLL wykonany z włókniny typu spunlace, oddychającej - włókniny poliestrowo-celulozowej o gramaturze minimum 68 g/m²; nieprzemakalne wstawki w przedniej części wykonane z mikroporowatej filii polietylenowej; w rękawach wzmocnienia( od mankietu do wysokości powyżej łokcia) z nieprzemakalnego dwuwarstwowego laminatu(folia polietylenowa 27,5-30 mikrona oraz włóknina wiskozowo-poliestrowa o gramaturze 30-35 g/m²,rękaw zakończony elastycznym pochłaniającym pot mankietem wykonanym w 100% z poliestru; u góry, przy szyi zapinany na rzep, troki łączone kartonikiem, poły fartucha zachodzące na siebie, zapewniające sterylne plecy, sposób złożenia i konstrukcja pozwala na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora dł min. 152 cm ?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga zestawu zgodnego z opisem w SIWZ. Wszelkie rozwiązania ułatwiające pracę i podnoszące jakość uważane są za równoważne.

Pytanie 51 – pakiet nr 28 poz. 2

Czy z uwagi na praktykę Zamawiającego oraz doświadczenie z użytkowania dotychczasowych obłożeń zamawiający wymaga, aby serweta główna do zabiegów w okolicy stawu biodrowego o wymiarach 230/300x330cm posiadająca samouszczelniający otwór o wymiarach 18x22cm i dwie symetrycznie rozmieszczone torby dyslokacyjne z możliwością podłączenia drenu. Serweta wyposażona w dwie zintegrowane dwukomorowe kieszenie na ssak i koagulację i dwa zintegrowane organizatory przewodów typu rzep wykonana z laminatu dwuwarstwowego 60g/m2, a następnie w strefie krytycznej dodatkowy pat chłonny 50g/m2, pad chłonyy rozmiar 50x 154 cm?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga zestawu zgodnego z opisem w SIWZ. Wszelkie rozwiązania ułatwiające pracę i podnoszące jakość uważane są za równoważne.

Pytanie 52 – pakiet nr 28 poz. 2

Czy zamawiający wymaga, aby każdy zestaw był oznaczony kolorystycznie celem jego łatwiejszej identyfikacji. Oznaczenie powinno znajdować się na wewnętrznej etykiecie (elementy barwne naniesione na tą etykietę) oraz na dodatkowej etykiecie bocznej (nazwa zestawu w kolorowej ramce).  Wymagane oznaczenie kolorystyczne: "Endo- biodro wzmocnione" - kolor zielony i ramka zielona?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga zestawu zgodnego z opisem w SIWZ. Wszelkie rozwiązania ułatwiające pracę i podnoszące jakość uważane są za równoważne.

Pytanie 53 – pakiet nr 28 poz. 3

Czy ze względu na specyfikę zabiegu oraz wydłużony czas na jego przeprowadzenie Zamawiający wymaga aby jeden z fartuchów posiadał następujące właściwości: fartuch wzmocniony w rozmiarze XXLL wykonany z włókniny typu spunlace, oddychającej - włókniny poliestrowo-celulozowej o gramaturze minimum 68 g/m²; nieprzemakalne wstawki w przedniej części wykonane z mikroporowatej filii polietylenowej; w rękawach wzmocnienia( od mankietu do wysokości powyżej łokcia) z nieprzemakalnego dwuwarstwowego laminatu(folia polietylenowa 27,5-30 mikrona oraz włóknina wiskozowo-poliestrowa o gramaturze 30-35 g/m²,rękaw zakończony elastycznym pochłaniającym pot mankietem wykonanym w 100% z poliestru; u góry, przy szyi zapinany na rzep, troki łączone kartonikiem, poły fartucha zachodzące na siebie, zapewniające sterylne plecy, sposób złożenia i konstrukcja pozwala na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora dł min. 152 cm ?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga zestawu zgodnego z opisem w SIWZ. Wszelkie rozwiązania ułatwiające pracę i podnoszące jakość uważane są za równoważne.

Pytanie 54 – pakiet nr 28 poz. 3

Czy z uwagi na praktykę Zamawiającego oraz doświadczenie z użytkowania dotychczasowych obłożeń zamawiający wymaga, aby serweta główna do zabiegów endoprotezy kolana posiadała rozmiar 250cm x 315cm, min. 2 warstwowa w strefie krytycznej z dodatkowym padem chłonnym 70 cm x 140 cm, otwór 7 cm?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza opisane rozwiązanie.

Pytanie 55 – pakiet nr 28 poz. 3

Czy zamawiający wymaga, aby każdy zestaw był oznaczony kolorystycznie celem jego łatwiejszej identyfikacji. Oznaczenie powinno znajdować się na wewnętrznej etykiecie (elementy barwne naniesione na tą etykietę) oraz na dodatkowej etykiecie bocznej (nazwa zestawu w kolorowej ramce).  Wymagane oznaczenie kolorystyczne: "Endoproteza kolana" - kolor różowy i ramka różowa?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga zestawu zgodnego z opisem w SIWZ. Wszelkie rozwiązania ułatwiające pracę i podnoszące jakość uważane są za równoważne.

Pytanie 56 – pakiet nr 28 poz. 4

Czy ze względu na specyfikę zabiegu oraz wydłużony czas na jego przeprowadzenie Zamawiający wymaga aby jeden z fartuchów posiadał następujące właściwości: fartuch wzmocniony w rozmiarze XXLL wykonany z włókniny typu spunlace, oddychającej - włókniny poliestrowo-celulozowej o gramaturze minimum 68 g/m²; nieprzemakalne wstawki w przedniej części wykonane z mikroporowatej filii polietylenowej; w rękawach wzmocnienia( od mankietu do wysokości powyżej łokcia) z nieprzemakalnego dwuwarstwowego laminatu(folia polietylenowa 27,5-30 mikrona oraz włóknina wiskozowo-poliestrowa o gramaturze 30-35 g/m²,rękaw zakończony elastycznym pochłaniającym pot mankietem wykonanym w 100% z poliestru; u góry, przy szyi zapinany na rzep, troki łączone kartonikiem, poły fartucha zachodzące na siebie, zapewniające sterylne plecy, sposób złożenia i konstrukcja pozwala na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora dł min. 152 cm ?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga zestawu zgodnego z opisem w SIWZ. Wszelkie rozwiązania ułatwiające pracę i podnoszące jakość uważane są za równoważne.

Pytanie 57 – pakiet nr 28 poz. 4

Czy zamawiający wymaga, aby każdy zestaw był oznaczony kolorystycznie celem jego łatwiejszej identyfikacji. Oznaczenie powinno znajdować się na wewnętrznej etykiecie (elementy barwne naniesione na tą etykietę) oraz na dodatkowej etykiecie bocznej (nazwa zestawu w kolorowej ramce).  Wymagane oznaczenie kolorystyczne: "Artroskopia kolana" - kolor żółty i ramka żółta?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga zestawu zgodnego z opisem w SIWZ. Wszelkie rozwiązania ułatwiające pracę i podnoszące jakość uważane są za równoważne.

Pytanie 58 – pakiet nr 28 poz. 5-8

Zwracamy się do Państwa z prośbą o wydzielenie z pakietu 28 pozycji 5 - 8 oraz umieszczenie tego asortymentu w oddzielnym pakiecie. Podział pakietu nie narusza zapisów art. 32 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, a spowoduje większą konkurencyjność, a więc pozwoli wyłonić dostawcę oferującego lepszy jakościowo towar po niższej cenie oraz umożliwi Zamawiającemu bardziej racjonalne wydatkowanie środków budżetowych.

ODPOWIEDŹ: Tak, zamawiający przeniesie poz. 5-8 z pakietu 28 do pakietu 26.

Zmiana wadium dla pakietu 26 – z 85,00 zł na 220,00 zł, dla pakietu 28 – z 1740,00 zł na 1605,00 zł.

Pytanie 59 – pakiet nr 29

Czy zamawiający wymaga, aby w poz. 1 każdy zestaw był oznaczony kolorystycznie celem jego łatwiejszej identyfikacji. Oznaczenie powinno znajdować się na wewnętrznej etykiecie (elementy barwne naniesione na tą etykietę) oraz na dodatkowej etykiecie bocznej (nazwa zestawu w kolorowej ramce).  Wymagane oznaczenie kolorystyczne: "Szyja " - kolor brązowy i ramka brązowa?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga zestawu zgodnego z opisem w SIWZ. Wszelkie rozwiązania ułatwiające pracę i podnoszące jakość uważane są za równoważne.

Pytanie 60 – pakiet nr 29

Czy zamawiający wymaga, aby w poz. 2 każdy zestaw był oznaczony kolorystycznie celem jego łatwiejszej identyfikacji. Oznaczenie powinno znajdować się na wewnętrznej etykiecie (elementy barwne naniesione na tą etykietę) oraz na dodatkowej etykiecie bocznej (nazwa zestawu w kolorowej ramce).  Wymagane oznaczenie kolorystyczne: "Dysk " - kolor fioletowy i ramka fioletowa?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga zestawu zgodnego z opisem w SIWZ. Wszelkie rozwiązania ułatwiające pracę i podnoszące jakość uważane są za równoważne.

Pytanie 61 – pakiet nr 29

Czy zamawiający wymaga, aby w poz. 3 każdy zestaw był oznaczony kolorystycznie celem jego łatwiejszej identyfikacji. Oznaczenie powinno znajdować się na wewnętrznej etykiecie (elementy barwne naniesione na tą etykietę) oraz na dodatkowej etykiecie bocznej (nazwa zestawu w kolorowej ramce).  Wymagane oznaczenie kolorystyczne: "Stabilizacja " - kolor niebieski i ramka niebieska?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga zestawu zgodnego z opisem w SIWZ. Wszelkie rozwiązania ułatwiające pracę i podnoszące jakość uważane są za równoważne.

Pytanie 62 – pakiet nr 8 poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 8 poz. 3 serwety włóknowej 3-warstwowej (PP+PE+PP), podfoliowanej, spełniającej pozostałe wymagania zawarte w SIWZ?

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający wyrazi zgodę.

Pytanie 63 – pakiet nr 8 poz. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 8 poz. 4 serwety z otworem przylepnym o wymiarach 6x8cm, spełniającej pozostałe wymagania zawarte w SIWZ?

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 64 – pakiet nr 8 poz. 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 8 poz. 5 serwety z otworem przylepnym o wymiarach 5x7cm lub średnicy 12cm, spełniającej pozostałe wymagania zawarte w SIWZ?

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 65 – pakiet nr 8 poz. 7-12

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 8 poz. 7-12 fartuchów chirurgicznych wykonanych z włókniny typu SMMMS, spełniających wymagania zawarte w SIWZ?

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 66 – pakiet nr 10 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 10 poz. 1 zestawu nieznacznie różniącego się od wymagań zawartych w SIWZ laty chłonne o wymiarach 15x50cm, serweta duża 150x240cm bez łaty chłonnej?

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 67 – pakiet nr 10 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 10 poz. 2 niżej opisanego zestawu nieznacznie różniącego się od wymagań zawartych w SIWZ?

Sterylne obłożenie do chirurgii biodra z włókniny min. 2-warstwowej o gramaturze min. 55 g/m2 w części podstawowej i min. 110 g/m2 w sumie, w części wzmocnionej. Skład zestawu: serweta na stolik narzędziowy wzmocniona min. 140x190cm, serweta na stolik Mayo wzmocniona min. 78x145cm, samoprzylepna serweta operacyjna min. 150x250cm z organizatorem przewodów, wzmocniona w strefie krytycznej, samoprzylepna serweta operacyjna typu „U” ("U" min. 20x85cm) z padem chłonnym, rozmiar serw. min. 200x260cm, serweta nieprzylepna min. 100x150cm, osłona na kończynę min. 30x100cm, min. 2 taśmy samoprzylepne min. 8X40cm x 1 komplet.  Gramatura w części podstawowej min. 55g/m2, Sumaryczna gramatura w części chłonnej (łata chłonna) min. 110g/m2. Odporność na penetrację płynów - min. 150 cm H2O Wykonany zgodnie z normą EN 13795-3 oraz Dyrektywą 93/42 EEC dla produktów medycznych. Wyprodukowany zgodnie z ISO 9001, ISO 13485 Na opakowaniu odklejana etykieta z numerem serii i datą ważności wyrobu

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 68 – pakiet nr 10 poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 10 poz. 3 niżej opisanego zestawu nieznacznie różniącego się od wymagań zawartych w SIWZ?

Sterylne obłożenie do zabiegów na kończynie z włókniny 2-warstwowej o gramaturze w części wzmocnionej 140g/m2. Skład zestawu: serweta na stolik narzędziowy wzmocniona 150 x190cm, serweta na stolik Mayo wzmocniona 78x145cm, serweta do operacji kończyny z padem chłonnym (pad 75x80cm) z samouszczelniającym otworem (o średnicy 7cm) w rozmiarze300x230cm, osłona na kończynę 36x65cm, 2 taśmy samoprzylepne 9x50cm, 4 ręczniki celulozowe 30,5x34cm. Na opakowaniu odklejana etykieta z numerem serii i datą ważności wyrobu

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyraża zgodę pod warunkiem uzupełnienia zestawu o brakującą serwetę.

Pytanie 69 – pakiet nr 10 poz. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 10 poz. 4 niżej opisanego zestawu nieznacznie różniącego się od wymagań zawartych w SIWZ?

Sterylne obłożenie do zabiegów ręki/stopy z włókniny 2-warstwowej o gramaturze 60 g/m2 w części podstawowej i 140 g/m2 w części wzmocnionej. Skład zestawu: serweta na stolik narzędziowy wzmocniona 150x190cm; serweta na stolik Mayo wzmocniona 78x145cm; serweta do operacji dłoni/stopy z padem chłonnym (pad 75x80cm) z samouszczelniającym otworem (Ø 3,5 cm) 230x300cm; 4 ręczniki celulozowe 30,5x34cm, 1 taśma przylepna 9x50cm   Na opakowaniu odklejana etykieta z numerem serii i datą ważności wyrobu

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyraża zgodę pod warunkiem uzupełnienia zestawu o brakującą serwetę.

Pytanie 70 – pakiet nr 15

Na podstawie art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych prosimy o dokładne wyjaśnienie tego, jakie konkretne parametry oferowanego produktu Zamawiający rozumie przez produkt „równoważny w zakresie jakości badania” w przypadku produktu równoważnego do pasków testowych z Pakietu 15? Uprzejmie informujemy, że zgodnie ze wspomnianym art. 29 ust. 1 PZP, Wykonawca nie może być skazywany na domysły w tym zakresie.

ODPOWIEDŹ: Za równoważne uważa się wszystkie parametry równe (nie gorsze) i przekraczające dokładność pomiaru, wielkość kropli (porównywalna lub mniejsza), a przede wszystkim pojedyncze pakowanie każdego paska!!! Równoważność została opisana w SIWZ: „W przypadku, gdyby w opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający określił przedmiot zamówienia poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych. Wskazane wyżej określenie przedmiotu zamówienia ma charakter wyłącznie pomocniczy w przygotowaniu oferty i ma na celu wskazać oczekiwania Zamawiającego.  Przez ofertę równoważną należy rozumieć ofertę o parametrach nie gorszych od opisu wskazanego przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia. Parametry wskazane przez Zamawiającego są parametrami minimalnymi, granicznymi. Pod pojęciem „parametry” rozumie się funkcjonalność, przeznaczenie, kolorystykę, strukturę, materiały, kształt, wielkość, bezpieczeństwo, wytrzymałość, postać, rozmiar, dawkę itp. W związku z powyższym Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania produktów o innych znakach towarowych, patentach lub pochodzeniu, natomiast nie o innych właściwościach i funkcjonalnościach niż określone w SIWZ”.

Pytanie 71 – pakiet nr 15

Z uwagi na fakt, że glukometry wymienione w SIWZ nie posiadają funkcji wyrzutu paska testowego, a zatem paski te muszą być usuwane z glukometru manualnie (co implikuje konieczność dotykania zużytego i zabrudzonego krwią paska testowego po każdym pomiarze wykonanym glukometrem), rozwiązanie w postaci pasków testowych pakowanych pojedynczo nie chroni przed transmitowaniem patogenów krwiopochodnych jeśli personel wykonujący badania nie zmienia rękawic ochronnych po każdym jednostkowym pomiarze stężenia glukozy. Biorąc pod uwagę, że personel wykonuje rutynowo pomiary glukozy u wielu pacjentów w tym samym czasie, brak wyrzutu paska testowego znacząco utrudnia i wydłuża pracę personelu. W związku z powyższym, zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający uzna równoważność pasków testowych pakowanych zbiorczo (opakowanie x 50 szt.) przeznaczonych do stosowania glukometru z wyrzutnikiem zużytego paska, zapewniającym bezdotykowe usuwanie paska z glukometru, z paskami pakowanymi pojedynczo? W przypadku odmowy prosimy o rozsądne, merytoryczne uzasadnienie.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza glukometry z wyrzutem paska. Nie rezygnuje jednak z pojedynczego pakowania paska. Pojedyncze pakowanie paska ma za zadanie zmniejszenie ryzyka zabrudzenia pasków.

Pytanie 72 – pakiet nr 15

Czy Zamawiający wymaga, aby zaoferowane paski testowe do glukometrów były wyrobem medycznym refundowanym, gdyż paski takie przechodzą na terenie RP okresową weryfikację na szczeblu urzędowym pod kątem prawidłowości informacji zawartych w instrukcjach obsługi i na oznakowaniach oraz aktualności posiadanych certyfikatów (paski nierefundowane nie przechodzą takiej weryfikacji)?

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie wymaga.

Pytanie 73 – pakiet nr 15

Czy Zamawiający wymaga, aby oferentem w Pakiecie 15 była hurtownia farmaceutyczna, co zapewni transport i dostawy pasków testowych do siedziby Zamawiającego w warunkach odpowiedniej, kontrolowanej temperatury i wilgotności?

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie wymaga.

Pytanie 74 – pakiet nr 8 poz. 7-12

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnych fartuchów chirurgicznych spełniających wymagania SIWZ wykonanych z włókniny polipropylenowej SMMMS?

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 75 – pakiet nr 10 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnego obłożenia do chirurgii biodra posiadającego w swoim składzie serwetę główną typu „U” („U”7 cm x 95 cm)? Pozostałe parametry oraz skład zestawu zgodnie z SIWZ.

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 76 – pakiet nr 26 poz. 2-6

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania jałowych zestawów opatrunkowych do podciśnieniowej terapii leczenia ran w których składzie znajduje się samoprzylepna podkładka z portem o wys. 5 mm o wym. 8x8 cm? Pozostałe parametry oraz składy zestawów zgodnie z SIWZ.

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 77 – pakiet nr 26 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania jałowego zestawu opatrunkowego do podciśnieniowej terapii leczenia ran spełniającego wymagania SIWZ w którego składzie znajdują się 2 szt. opatrunku piankowego z elastycznej czarnej pianki hydrofobowej o wymiarach 30 cm x 30 cm x 1,6?

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 78 – pakiet nr 26 poz. 6

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania jałowego zestawu opatrunkowego do podciśnieniowej terapii leczenia ran spełniającego wymagania SIWZ, który jest pakowany w opakowania a’ 5 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

W razie pozytywnej odpowiedzi prosimy Zamawiającego podanie informacji, ile należy wycenić opakowań a’ 5 szt.

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza. Należy wycenić ilość ułamkową z dokładnością do 2 miejsca po przecinku.

Pytanie 79 – pakiet nr 27 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do przeprowadzenia zabiegu wkłucia centralnego spełniającego wymagania SIWZ w którego składzie znajduje się dodatkowo miska 60 ml?

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 80 – pakiet nr 28 poz. 6

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnego obłożenia do chirurgii biodra spełniającego wymagania SIWZ w którego składzie znajduje się serweta główna o wym. 335 x 280 cm z otworem 18 x 21 cm?

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 81 – pakiet nr 4 poz. 12-17

Czy Zamawiający wydzieli pozycję do osobnego pakietu? Państwa zgoda pozwoli na pozyskanie konkurencyjnej oferty jakościowej i cenowej na wydzielony asortyment.

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji z pakietu.

Pytanie 82 – pakiet nr 4 poz. 19-21

Czy Zamawiający wydzieli pozycję do osobnego pakietu? Państwa zgoda pozwoli na pozyskanie konkurencyjnej oferty jakościowej i cenowej na wydzielony asortyment.

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji z pakietu.

Pytanie 83 – pakiet nr 4 poz. 19

Czy Zamawiający dopuści kaniulę wykonaną z FEP, posiadającą filtr hydrofobowy umożliwiający odpowietrzenie kaniuli po nakłuciu żyły, hamujący wypływ krwi, z 2 paskami radiocieniującymi, zabezpieczenie igły po użyciu w postaci polimerowego zatrzasku?

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 84 – pakiet nr 4 poz. 27-28, 31-33

Czy Zamawiający wydzieli pozycję do osobnego pakietu? Państwa zgoda pozwoli na pozyskanie konkurencyjnej oferty jakościowej i cenowej na wydzielony asortyment.

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji z pakietu.

Pytanie 85 – pakiet nr 4 poz. 35-41

Czy Zamawiający wydzieli pozycję do osobnego pakietu? Państwa zgoda pozwoli na pozyskanie konkurencyjnej oferty jakościowej i cenowej na wydzielony asortyment.

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji z pakietu.

Pytanie 86 – pakiet 13

Czy Zamawiający wymaga gazika sterylnego?

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie wymaga.

Pytanie 87 – pakiet nr 8 poz. 5

Czy można zaoferować serwetę z owalnym otworem w rozmiarach 7 x 10cm?

Pozostałe parametry zgodne z wymogami s.i.w.z.

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 88 – pakiet nr 10 poz. 1

Czy można zaoferować zestaw, w którym rozmiary łat chłonnych w serwetach mają wielkość 20cm x 50cm, gramatura łat chłonnych wynosi 109,5g/m2, o odporności na przenikanie płynów 125cm H2O, z folią o grubości 25 µm, z serwetą 175cm x 180cm bez organizatorów przewodów i z serwetą 150cm x 250cm posiadająca dwa organizatory przewodów?

Pozostałe parametry zgodne z wymogami s.i.w.z.

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 89 – pakiet nr 10 poz. 2

Czy można zaoferować zestaw o następującym składzie i rozmiarach:

1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm

4 ręczniki 30 cm x 40 cm

1 serweta na stolik Mayo Special 80 cm x 145 cm

1 taśma samoprzylepna 9 cm x 50 cm

1 samoprzylepna serweta operacyjna 75 cm x 90 cm

1 serweta operacyjna 180 cm x 150 cm

1 osłona ortopedyczna na kończynę 33 cm x 110 cm

2 taśmy foliowe samoprzylepne 10 cm x 50 cm

1 serweta operacyjna wzmocniona samoprzylepna (ekran anestezjologiczny) 225 cm x 270 cm z wycięciem ""U"" 45 cm x 65 cm, z osłoną podpórek kończyn górnych ze zintegrowanymi uchwytami do mocowania przewodów i drenów

1 serweta operacyjna wzmocniona samoprzylepna 225 cm x 280 cm z wycięciem ""U"" 10 cm x 100 cm ze zintegrowanymi uchwytami do mocowania przewodów i drenów?

Gramatura łat chłonnych w zestawie wynosi 109,5g/m2, odporność na przenikanie płynów 125cm H2O. Pozostałe parametry zgodne z wymogami s.i.w.z.

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 90 – pakiet nr 10 poz. 3

Czy można zaoferować zestaw o następującym składzie i rozmiarach:

1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm

2 ręczniki 30 cm x 40 cm

1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm

1 osłona ortopedyczna na kończynę 33 cm x 55 cm

1 taśma foliowa samoprzylepna 10 cm x 50 cm

1 serweta operacyjna 180 cm x 150 cm

1 serweta na kończynę 225 cm x 320 cm z padem chłonnym 50x100cm, z samouszczelniającym się otworem o średnicy 7 cm i dwoma zintegrowanymi uchwytami do mocowania przewodów i drenów?

Gramatura łat chłonnych wynosi 109,5g/m2.

Pozostałe parametry zgodne z wymogami s.i.w.z.

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza po uzupełnieniu brakujących 2 ręczników i taśmy do każdego zestawu.

Pytanie 91 – pakiet nr 10 poz. 4

Czy można zaoferować zestaw o następującym składzie i rozmiarach:

1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm

2 ręczniki 30 cm x 40 cm

1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm                                                                                                                  1 serweta operacyjna wzmocniona na dłoń/stopę 225 cm x 300 cm z padem chłonnym w rozmiarach 100cm x 50cm z samouszczelniającym się otworem o średnicy 3 cm i zintegrowanymi uchwytami do mocowania przewodów i drenów?

Gramatura łat chłonnych wynosi 109,5g/m2.

Pozostałe parametry zgodne z wymogami s.i.w.z.

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza pod warunkiem dołożenia wymaganej w SIWZ serwety do każdego zestawu.

Pytanie 92 – pakiet nr 11 poz. 1

Czy można zaoferować zestaw o następującym składzie i rozmiarach:

1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm

2 ręczniki 30 cm x 40 cm

1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm                                                                                                              1 osłona ortopedyczna ( elastyczna) na kończynę, krótka 24 cm x 80 cm                                                                                       1 foliowa taśma samoprzylepna 10 cm x 50 cm                                                                                                                                1  samoprzylepna serweta do artroskopii stawu barkowego 225 cm x 380 cm z samouszczelniającym się otworem w kształcie gruszki 11,5 cm x 12,5 cm ze zintegrowaną torbą do zbiórki płynów posiadającą sztywnik z zaworem do podłączenia drenu z trzema uchwytami do mocowania przewodów i drenów typu rzep?

Pozostałe parametry zgodne z wymogami s.i.w.z.

ODPOWIEDŹ: Tak. Zamawiający dopuszcza zaoferowany zestaw.

Pytanie 93 – pakiet nr 9 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie folii o wymiarach 38x41 cm? Powierzchnia lepna 28x41 cm. Pozostałe parametry zgodne z SWIZ.

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 94

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmian ilościowych przedmiotu umowy, ale nie określił ich warunków, m.in. nie wskazał w jakich okolicznościach zmiana mogłaby mieć miejsce, nie wskazał w żaden sposób granic zmian ilościowych odnośnie poszczególnych pozycji itp. Zgodnie z art. 144 ust.2, w związku z art. 144 ust. 1-1b, 1d, 1e Ustawy PZP, brak określenia warunków zmiany umowy będzie przesądzać o nieważności zapisów z §1 ust.2 i ust.5 umowy. Czy z związku z tym, Zamawiający odstąpi od tych zapisów w umowie?

ODPOWIEDŹ: Nie. Tak jak w SIWZ. Wartość dostaw wskazana w § 3 ust. 1 ma charakter maksymalny. Z kolei, intencją zapisu § 1 ust. 4 jest to, iż czasem w obrębie umowy zachodzi konieczność zakupu dodatkowej partii danego leku, który jest wykorzystywany częściej niż pierwotnie przewidziano, a z drugiej strony poziom zakupu innego leku jest mniejszy. Zapis ten umożliwia elastyczne realizowanie zapotrzebowania na leki, ale jak pokazuje praktyka nie jest to częste i zakres tych zmian nie jest duży. Pozostałe zmiany w zakresie umowy reguluje m.in. § 10. Wskazanie szacowanego poziomu zakupów na poziomie ok. 70% pozwoli Dostawcy na skalkulowanie ceny oferowanych produktów w relacji do skali zamówienia.

Pytanie 95

W §1 ust.3 projektu umowy Zamawiający zastrzega sobie możliwość niedokonania zakupów w ramach pakietu nr 1,8-19, 23 jednocześnie w §1 ust.6 wymaga od wykonawcy zapewnienia ciągłości dostaw. Jak pogodzić te dwa zapisy? Czy w ramach zasady ekwiwalentności świadczeń Zamawiający zamierza zrekompensować ewentualne straty wykonawcy, który zabezpieczy w magazynie odpowiednie leki z pakietu nr 1,8-19, 23 a Zamawiający nie dokona ich zakupów?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający pozostawia wskazane zapisy umowy bez zmian. Przepis §1 ust. 3 umowy dot. wszystkich pakietów. Sytuacje dot. niezrealizowania poziomu co najmniej 70% ilości szacowanego zakresu dostawy są sporadyczne i z reguły dot. przyczyn niezależnych od Zamawiającego – w takiej sytuacji zasadną jest treść § 1 ust. 3 wzoru umowy. Przepis § 1 ust. 5 dot. zapewnienia ciągłości dostaw wynika z tego, że Zmawiający będzie dokonywał zamówień sukcesywnie, jednakże niemożliwym jest w praktyce funkcjonowania Zamawiającego dokonywanie zamówień w określonych z góry przedziałach czasowych.

Pytanie 96

Do §1 ust.8 projektu umowy. Prosimy o usunięcie zapisu §1 ust.8 projektu umowy.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 97

Do §2 ust.2 i §6 ust.5 projektu umowy. Prosimy o zrezygnowanie z zapisu wymagającego na dokumentach umieszczania numeru umowy.

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 98

Do §9 ust.1 pkt 1) projektu umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu dotyczącego kar umownych za niedostarczenie w terminie zamówionej partii towaru w trybie "cito" poprzez zapis o karze w wysokości 0,1% za każdą godzinę liczonej od wartości brutto nie dostarczonego w terminie zamówienia? Wskazujemy, że podana w §9 ust.1 pkt 1) wysokość kary za opóźnienie spełnienia świadczenia w trybie "cito" jest niewspółmiernie wysoka do wysokości kary za niespełnienie świadczenia pieniężnego przez Zamawiającego. Kara za opóźnienie dostawy wynosić ma 4.380% (!!!) w skali roku, natomiast kara za opóźnienie płatności przez Zamawiającego wynosić może maksymalnie 9,5% w skali roku.

ODPOWIEDŹ: NIE. Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający nie uważa przyjętego poziomu kar umownych za wygórowany. Zapewnienie ciągłości i terminowości dostaw leków ma dla Szpitala kluczowe znaczenie, a uchybienia w terminowości dostaw mogą nieść za sobą problemy związane z zapewnieniem ciągłości terapii pacjentów, a tym samym godzić w bezpieczeństwo pacjentów. Ponadto, proponowany poziom kary umownej w relacji do ceny produktu zamawiane w trybie „na cito” może w żaden sposób nie być adekwatny do konsekwencji wynikłych z opóźnienia w jego dostawie.

Pytanie 99

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów wzoru umowy w §9 ust.1 pkt 2) poprzez zapis o ewentualnej karze za niedostarczenie towaru w wysokości 10% wartości NIEZREALIZOWANEJ części przedmiotu umowy?

ODPOWIEDŹ: NIE. Zamawiający nie wyraża zgody. Przepis § 9 ust. 1 pkt 2 wzoru umowy wysokość kary umownej odnosi do niezrealizowanej części dostawy. Zamawiający nie uważa przyjętego w tym przepisie poziomu kar umownych za wygórowany. Zapewnienie ciągłości i terminowości dostaw leków ma dla Szpitala kluczowe znaczenie, a uchybienia w terminowości dostaw mogą nieść za sobą problemy związane z zapewnieniem ciągłości terapii pacjentów.

Pytanie 100

Do treści §9 ust.3 projektu umowy prosimy o dodanie słów zgodnych z przesłanką wynikającą z treści art. 552 k.c.: "... z wyłączeniem powołania się przez Wykonawcę na okoliczności, które zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego uprawniają Sprzedającego do odmowy dostarczenia towaru Kupującemu."

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody. Projekt umowy wyraźnie wskazuje w § 13, iż w sprawach nieuregulowanych wprost w umowie stosuje się odpowiednie zapisy Kodeksu cywilnego.

Pytanie 101 – dotyczy umowy

W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Dostawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 8 ust. 4 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji.

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. Podstawy zgłoszenia reklamacji wskazane w § 8 ust. 3 są możliwe do weryfikacji we wskazanym w § 8 ust. 4 terminie.

Pytanie 102 – dotyczy umowy

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 9 ust. 1:

- Strony ustalają, że w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy (z zastrzeżeniem §10 ust. 2 zdanie 2 i 3) Zamawiający może żądać od Dostawcy kar umownych z następujących tytułów i w wysokościach:

- w razie zwłoki w dostarczeniu zamówionej dostawy lub dostarczeniu dostawy     niezgodnie z zamówieniem (np. dostawa nie zawierająca wszystkich asortymentów podanych w zamówieniu, asortyment niezgodny ze złożonym zamówieniem) – w wysokości 0,5 % ceny brutto opóźnionej dostawy za każdy dzień zwłoki, a w przypadku zamówień „na cito” – 0,5% wartości zamówionej dostawy za każdą godzinę opóźnienia oraz 0,5% ceny brutto dostawy niezgodnej z zamówieniem, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto opóźnionej/ dostarczonej niezgodnie z zamówieniem części dostawy;

- w razie całkowitego niedostarczenia zamówionej dostawy w terminie ustalonym z Zamawiającym (zwłoka w dostawie powyżej 2 dni ponad ustalony termin lub 24 godziny ponad termin dostaw w przypadku dostaw „na cito”, Zamawiający będzie traktował, jako całkowite niedostarczenie towaru) – w takiej sytuacji Zamawiający może obciążyć Dostawcę karą umowną w wysokości 10 % umownej ceny brutto zamówionej i nie dostarczonej dostawy;

- w razie zwłoki w dostarczeniu dokumentu WZ, faktury papierowej, faktury elektronicznej i innych dokumentów wymaganych niniejszą umową – w wysokości 0,5% wartości danej faktury, jednak nie mniej niż 25,00 zł za każde rozpoczęte 24 godziny zwłoki oraz nie więcej niż 10% wartości brutto danej faktury.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację. Zamawiający nie uważa przyjętego poziomu kar umownych za wygórowany. Zapewnienie ciągłości i terminowości dostaw dla Szpitala ma kluczowe znaczenie, a uchybienia w terminowości dostaw mogą nieść za sobą problemy związane z zapewnieniem ciągłości leczenia pacjentów.

Pytanie 103 – pakiet nr 5 poz. 3-8

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w poz. 3-8 igieł do nakłuć lędźwiowych w opakowaniach typu blister pack.

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 104 – pakiet nr 5 poz. 3-8

Czy Zamawiający w poz. 3-8 oczekuje igieł do nakłuć lędźwiowych jednego producenta?

ODPOWIEDŹ: Nie.

Pytanie 105 – wzoru umowy

Prosimy o odstąpienie od wymogu nanoszenia nr umowy na fakturze.

Prośbę swoją motywujemy brakiem możliwości systemu do umieszczania takich informacji na fakturze.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie przewidział takiego wymogu. Zgodnie z § 2 ust. 2 oraz § 6 ust. 5 projektu umowy – nanoszenie numeru umowy na fakturze nie jest wymagane.

Pytanie 106 – wzoru umowy

Prosimy o zmianę zapisu umowy na: „(...) Zamawiający może obciążyć Dostawcę karą umowną w wysokości 1% umownej ceny brutto zamówionej i niedostarczonej dostawy”

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 107 – wzoru umowy

Prosimy o wyrażenie zgody na możliwość powiadomień o reklamacjach/brakach/uzupełnianiu braków za pomocą e-maila.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający uwzględnia wniosek i w rezultacie postanawia zapisom ust. 3 i 4 w § 8 nadać następujące brzmienie:

„3. W razie stwierdzenia w dostawie: wad ilościowych (ilość niezgodna z zamówieniem lub fakturą) jakościowych, ceny wyższej niż w umowie Zamawiający zawiadomi o tym niezwłocznie Dostawcę faksem na nr.............................. lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: …………………., przesyłając sporządzony na piśmie protokół reklamacji zawierający ujawnione rozbieżności i wady jakościowe (reklamacja).

4. Dostawca zobowiązany jest rozpatrzyć reklamację, zawiadamiając Zamawiającego o zajętym stanowisku faksem na nr (12) 68-76-355 lub pocztą elektroniczną na adres apteka@dietl.krakow.pl, w terminie 48 godzin w dni robocze licząc od daty otrzymania reklamacji - pod rygorem uznania reklamacji za zasadną.”

Pytanie 108 – pakiet nr 2 poz. 1

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania rękawic o grubości na palcach 0,23-0,24 mm.

Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 109 – pakiet nr 8 poz. 4

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania serwety z przylepnym otworem 6x8cm.

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 110 – pakiet nr 8 poz. 7-12

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania fartuchów wykonanych z włókniny typu SMMMS, bardzo dobrej jakości, – tj. włókniny typu SMS wzmocnionej dodatkowo warstwami wewnętrznymi Meltblown (M), czyli warstwą filtracyjną, która stanowi barierę przed drobnoustrojami.  Zatem im większa warstwa wewnętrzna tym lepsza barierowość przed przenikaniem mikroorganizmów.

Rękaw fartucha o kroju typu raglan.

Fartuch dodatkowo zawinięty w serwetę włókninową 60x60cm, w opakowaniu 2 chłonne ręczniki 30x40cm. Tolerancja wymiarów +/- 2 cm dla wszystkich rozmiarów fartuchów. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 111 – pakiet nr 8 poz. 7-12

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania fartuchów wykonanych z włókniny typu SMS. Rękaw fartucha o kroju prostym. Fartuch zawinięty w serwetę włókninową 60x60cm.

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 112 – pakiet nr 8 poz. 7, 10

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania fartucha o długości 120 cm +/-2cm, długość rękawa (mierzona od wszycia rękawa) – 60 cm +/-2cm

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza. Pozostałe warunki jak w SIWZ.

Pytanie 113 – pakiet nr 8 poz. 8, 11

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania fartucha o długości 130 cm +/-2cm, długość rękawa (mierzona od wszycia rękawa) – 64 cm +/-2cm

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 114 – pakiet nr 8 poz. 9, 12

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania fartucha o długości 135 cm +/-2cm, długość rękawa (mierzona od wszycia rękawa) – 68 cm +/-2cm

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 115 – pakiet nr 2 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści rękawice chirurgiczne o nieznacznej (nieodczuwalnej) różnicy w grubości na palcu 0,21mm-0,24mm, zawartość protein max 94µg/g?

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 116 – pakiet nr 2 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści rękawice posiadające specjalną warstwę antypoślizgową zapewniającą pewny chwyt?

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza (równoważne z mikroteksturowaniem).

Pytanie 117 – pakiet nr 2 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści rękawice chirurgiczne ze specjalną warstwą antypoślizgową zapewniającą pewny chwyt?

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza (równoważne z mikroteksturowaniem).

Pytanie 118 – pakiet nr 2 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści rękawice o długości minimum 287mm?

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 119 – pakiet nr 3 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści rękawice chirurgiczne posiadające specjalną warstwę antypoślizgową zapewniającą pewny chwyt?

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 120 – pakiet nr 3 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści rękawice chirurgiczne o poziomie protein max 12µg/g?

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 121 – pakiet nr 3 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści rękawice chirurgiczne o poziomie protein max 10µg/g, potwierdzone raportem z badań producenta zgodnie z normą EN 455?

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 122 – pakiet nr 3 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści rękawice chirurgiczne o nieznacznej (nieodczuwalnej) różnicy w grubości na palcu 0,20- 0,23mm, opakowanie wewnętrzne papierowe, zewnętrzne papier foliowany?

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 123 – pakiet nr 3 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści rękawice chirurgiczne o poziomie protein max 32µg/g?

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 124 – pakiet nr 25 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści igły do akupunktury w rozmiarze 0,25x50mm (każda igła pakowana osobno z prowadnicą) opakowanie 100szt?

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 125 – pakiet nr 8 poz. 6

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 80 x 140cm?

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 126 – pakiet nr 8 poz. 7-12

Czy Zamawiający dopuści sterylny fartuch wykonany z włókniny typu SMS?

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 127 – pakiet nr 8 poz. 7-12

Czy Zamawiający dopuści sterylny fartuch wykonany z włókniny typu SMMMS?

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 128 – pakiet nr 8 poz. 7, 10

Czy Zamawiający dopuści długość rękawa w fartuchu 60cm (+/-2cm)?

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 129 – pakiet nr 8 poz. 8, 11

Czy Zamawiający dopuści długość rękawa w fartuchu 61cm (+/-2cm)?

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 130 – pakiet nr 8 poz. 9, 12

Czy Zamawiający dopuści fartuch o długości 138cm (+/-3cm), długość rękawa w fartuchu 62cm (+/-2cm)?

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 131 – pakiet nr 9 poz. 1-4

Czy Zamawiający dopuści folię o grubości 0,03mm wykonaną z poliuretanu?

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 132 – pakiet nr 9 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści folię o wymiarach całkowitych 15cm x 28cm, rozmiar części klejącej 15cm x 22cm?

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 133 – pakiet nr 9 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści folię o wymiarach całkowitych 28cm x 30cm, rozmiar części klejącej 22cm x 30cm?

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 134 – pakiet nr 9 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści folię o wymiarach całkowitych 30cm x 40cm, rozmiar części klejącej 30cm x 36cm?

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 135 – pakiet nr 9 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści folię o wymiarach całkowitych 40cm x 42cm, rozmiar części klejącej 40cm x 36cm?

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 136 – pakiet nr 9 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści folię o wymiarach całkowitych 55cm x 45cm, rozmiar części klejącej 45cm x 49cm?

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 137 – pakiet nr 9 poz. 5-7

Czy Zamawiający dopuści folię wykonaną z poliuretanu?

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 138 – pakiet nr 9 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści folię o wymiarach całkowitych 15cm x 26cm, rozmiar części klejącej 15cm x 20cm?

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 139 – pakiet nr 9 poz. 6

Czy Zamawiający dopuści folię o wymiarach całkowitych 34cm x 40cm, rozmiar części klejącej 28cm x 40cm?

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 140 – pakiet nr 9 poz. 7

Czy Zamawiający dopuści folię o wymiarach całkowitych 60cm x 52cm, rozmiar części klejącej 60cm x 46cm?

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 141 – pakiet nr 9 poz. 7

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu, aby folia posiadała system bezpiecznej aplikacji ze znacznikiem uwolnienia linera.

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie odstąpi.

Pytanie 142 – pakiet nr 10 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawu o poniższym składzie:

Zestaw serwet uniwersalnych o minimalnym składzie:

Serwety wykonane z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m2, w strefie krytycznej wyposażone w wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m2, zintegrowane z organizatorami przewodów:

- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 170cm x 240cm, wzmocnienie o wymiarach 30 cm x 80 cm

- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 170cm x 180cm, wzmocnienie o wymiarach 50 cm x 80 cm

- 2 x wysokochłonna serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm i gramaturze 96 g/m2

- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm

- 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm

- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm

- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm.

Serweta na stolik instrumentariuszki wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 35 g/m2 oraz włókninowej warstwy chłonnej o gramaturze 28 g/m2. Łączna gramatura w strefie chłonnej - 63 g/m2.

Serweta na stolik Mayo wykonana z folii PE o gramaturze 50 g/m2 oraz włókniny chłonnej w obszarze wzmocnionym o wymiarach 60 cm x 140 cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 80 g/m2. Osłona w postaci worka w kolorze czerwonym, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania.

Odporność na rozerwania sucho/mokro w obszarze krytycznym 205.6/199.4 kPa. Wytrzymałość na rozciąganie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 90/91.6N. Odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 110 cm H2O. Współczynnik pylenia 1.4log10. Chłonność wzmocnienia min. 680%.

Materiał serwet odporny na działanie alkoholi na poziomie 8 wg WSP 080.8/IST 80.8. I klasa palności wg 16 CFR 1610.

Wszystkie składowe zestawu zawinięte w dodatkową serwetę 2-warstwową, celulozowo - foliową o gramaturze 54g/m2 i chłonności 180%, stanowiącą pierwsze, zewnętrzne owinięcie zestawu.

Zestaw sterylizowany radiacyjnie. Opakowanie TYVEC wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej, znajdują się następujące informacje: numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy. Spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 13795.

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 143 – pakiet nr 10 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawu o poniższym składzie:

Zestaw serwet uniwersalnych o minimalnym składzie:

Serwety wykonane z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 40 g/m2 oraz włókninowej warstwy chłonnej o gramaturze 30 g/m2. Łączna gramatura w strefie chłonnej - 70 g/m2

- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 230cm, wzmocnienie o wymiarach 100 cm x 150 cm

- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 180cm, wzmocnienie o wymiarach 100 cm x 180 cm

- 2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm, wzmocnienie o wymiarach 50 cm x 90 cm

- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30,5 cm x 34 cm

- 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm

- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm

- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm.

Serweta na stolik instrumentariuszki wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 50 g/m2 oraz włókninowej warstwy chłonnej o wymiarach 75 cm x 190 cm i gramaturze 30 g/m2. Łączna gramatura w strefie chłonnej - 80 g/m2.

Serweta na stolik Mayo wykonana z folii PE o gramaturze 47 g/m2 i 2 warstwowego laminatu chłonnego w obszarze wzmocnionym o gramaturze 57 g/m2 oraz wymiarach 60 cm x 145 cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 104 g/m2. Osłona w postaci worka w kolorze niebieskim, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania.

Spełnia wymagania wg normy EN 13795-1,2,3 na wysokim poziomie. Odporność na rozerwania sucho/mokro w obszarze krytycznym 125/120 kPa. Wytrzymałość na rozciąganie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 85/70 N. Odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 130 cm H2O. Współczynnik pylenia 3.4log10. Chłonność wzmocnienia min. 600%.

Materiał serwet posiada I klasa palności wg 16 CFR 1610.

Zestaw sterylizowany tlenkiem etylenu. Opakowanie folia-papier wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej, znajdują się następujące informacje: numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy. Spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 13795.

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 144 – pakiet nr 10 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawu o poniższym składzie:

Zestaw serwet do operacji biodra:

Serwety wykonane z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m2 w strefie krytycznej wyposażone we wzmocnienie wysokochłonne 80 g/m2, zintegrowana z dwoma podwójnymi organizatorami przewodów. Łączna gramatura w strefie krytycznej 140 g/m2:

- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 230 cm x 260 cm, z wycięciem "U" o wymiarach 20 cm x 100 cm

- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 240cm

- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 180 cm x 180 cm

- 2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm

- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30,5 cm x 34 cm

- 3 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm

- 1 x elastyczna osłona na kończynę o wymiarach 30 cm x 120 cm

- 1 x bandaż elastyczny o wymiarach 10cm x 450cm

- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm

- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm.

Serweta na stolik instrumentariuszki wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 50 g/m2 oraz włókninowej warstwy chłonnej o wymiarach 75 cm x 190 cm i gramaturze 30 g/m2. Łączna gramatura w strefie chłonnej - 80 g/m2.

Serweta na stolik Mayo wykonana z folii PE o gramaturze 47 g/m2 i 2 warstwowego laminatu chłonnego w obszarze wzmocnionym o gramaturze 57 g/m2 oraz wymiarach 60 cm x 85 cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 104 g/m2. Osłona w postaci worka w kolorze niebieskim, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania.

Spełnia wymagania wg normy EN 13795-1,2,3 na wysokim poziomie. Odporność na rozerwania sucho/mokro w obszarze krytycznym 180/172 kPa. Wytrzymałość na rozciąganie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 118/93 N. Odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 197 cm H2O. Współczynnik pylenia 3.4log10. Chłonność wzmocnienia min. 680%.

Materiał serwet posiada I klasa palności wg 16 CFR 1610.

Zestaw sterylizowany tlenkiem etylenu. Opakowanie folia-papier wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej, znajdują się następujące informacje: numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy. Spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 13795.

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuści.

Pytanie 145 – pakiet nr 10 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawu o poniższym składzie:

Zestaw serwet do operacji kończyny:

Serweta wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m2, w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m2, zintegrowane z organizatorami przewodów:

- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 200 cm x 300 cm z otworem samouszczelniającym się o średnicy 3,5 cm

- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 160 cm x 180 cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m2

- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm

- 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm

- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm

- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm.

Serweta na stolik instrumentariuszki wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 35 g/m2 oraz włókninowej warstwy chłonnej o gramaturze 28 g/m2. Łączna gramatura w strefie chłonnej - 63 g/m2.

Serweta na stolik Mayo wykonana z folii PE o gramaturze 50 g/m2 oraz włókniny chłonnej w obszarze wzmocnionym o wymiarach 60 cm x 140 cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 80 g/m2. Osłona w postaci worka w kolorze czerwonym, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania.

Odporność na rozerwania sucho/mokro w obszarze krytycznym 205.6/199.4 kPa. Wytrzymałość na rozciąganie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 90/91.6N. Odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 110 cm H2O. Współczynnik pylenia 1.4log10. Chłonność wzmocnienia min. 680%.

Materiał serwet odporny na działanie alkoholi na poziomie 8 wg WSP 080.8/IST 80.8. I klasa palności wg 16 CFR 1610.

Wszystkie składowe zestawu zawinięte w dodatkową serwetę 2-warstwową, celulozowo - foliową o gramaturze 54g/m2 i chłonności 180%, stanowiącą pierwsze, zewnętrzne owinięcie zestawu.

Zestaw sterylizowany radiacyjnie. Opakowanie TYVEC wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej, znajdują się następujące informacje: numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy. Dodatkowo serweta stanowiąca owinięcie zestawu posiada taśmę mocującą do stołu instrumentalnego i naklejkę służącą jako zamknięcie zestawu. Spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 13795.

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuści.

Pytanie 146 – pakiet nr 10 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawu o poniższym składzie:

Zestaw serwet do operacji kończyny:

Serweta wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m2, w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m2, zintegrowane z organizatorami przewodów:

- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 200 cm x 300 cm z otworem samouszczelniającym się o średnicy 3,5 cm

- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 160 cm x 180 cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m2

- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm

- 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm

- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm

- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm.

Serweta na stolik instrumentariuszki wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 35 g/m2 oraz włókninowej warstwy chłonnej o gramaturze 28 g/m2. Łączna gramatura w strefie chłonnej - 63 g/m2.

Serweta na stolik Mayo wykonana z folii PE o gramaturze 50 g/m2 oraz włókniny chłonnej w obszarze wzmocnionym o wymiarach 60 cm x 140 cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 80 g/m2. Osłona w postaci worka w kolorze czerwonym, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania.

Odporność na rozerwania sucho/mokro w obszarze krytycznym 205.6/199.4 kPa. Wytrzymałość na rozciąganie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 90/91.6N. Odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 110 cm H2O. Współczynnik pylenia 1.4log10. Chłonność wzmocnienia min. 680%.

Materiał serwet odporny na działanie alkoholi na poziomie 8 wg WSP 080.8/IST 80.8. I klasa palności wg 16 CFR 1610.

Wszystkie składowe zestawu zawinięte w dodatkową serwetę 2-warstwową, celulozowo - foliową o gramaturze 54g/m2 i chłonności 180%, stanowiącą pierwsze, zewnętrzne owinięcie zestawu.

Zestaw sterylizowany radiacyjnie. Opakowanie TYVEC wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej, znajdują się następujące informacje: numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy. Dodatkowo serweta stanowiąca owinięcie zestawu posiada taśmę mocującą do stołu instrumentalnego i naklejkę służącą jako zamknięcie zestawu. Spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 13795.

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuści.

Pytanie 147 – pakiet nr 11 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawu o poniższym składzie:

Zestaw serwet do artroskopii:

Serweta wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m2:

- 1 x serweta z samouszczelniającym się otworem o średnicy 7 cm o wymiarach 230 cm x 320 cm, zintegrowana z torbą do przechwytywania płynów o wymiarach 60 cm x 100 cm z otworem samouszczelniającym

- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30,5 cm x 34 cm

- 3 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm

- 1 x elastyczna osłona na kończynę o wymiarach 22 cm x 75 cm

- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm

- 2 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm.

Serweta na stolik instrumentariuszki wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 50 g/m2 oraz włókninowej warstwy chłonnej o wymiarach 75 cm x 190 cm i gramaturze 30 g/m2. Łączna gramatura w strefie chłonnej - 80 g/m2.

Serweta na stolik Mayo wykonana z folii PE o gramaturze 47 g/m2 i 2 warstwowego laminatu chłonnego w obszarze wzmocnionym o gramaturze 57 g/m2 oraz wymiarach 60 cm x 85 cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 104 g/m2. Osłona w postaci worka w kolorze niebieskim, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania.

Spełnia wymagania wg normy EN 13795-1,2,3 na wysokim poziomie. Odporność na rozerwania sucho/mokro w obszarze krytycznym 120/110 kPa. Wytrzymałość na rozciąganie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 56/50 N. Odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 120 cm H2O. Współczynnik pylenia 3.4log10. Chłonność warstwy zewnętrznej min. 600%.

Materiał serwet posiada I klasa palności wg 16 CFR 1610.

Zestaw sterylizowany tlenkiem etylenu. Opakowanie folia-papier wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej, znajdują się następujące informacje: numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy. Spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 13795.

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuści.

Pytanie 148 – pakiet nr 11 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie serwety o gramaturze 56g/m2?

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuści.

Pytanie 149 – pakiet nr 18 poz. 1-8

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów wchłanialnych z kwasy poliglikolowego, plecionych, o czasie wchłaniania 60-90 dni, powlekanych polikaprolaktonem i stearynianem wapnia?

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuści.

Pytanie 150 – pakiet nr 18 poz. 7

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nici o grubości 2/0 i długości 70cm?

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuści.

Pytanie 151 – pakiet nr 18 poz. 8

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 20mm?

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuści.

Pytanie 152 – pakiet nr 18 poz. 9

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nici o długości 90cm?

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuści.

Pytanie 153 – pakiet nr 18 poz. 9

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 36mm?

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuści.

Pytanie 154 – pakiet nr 18 poz. 10-15

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów w kolorze granatowym?

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuści.

Pytanie 155 – pakiet nr 18 poz. 10-15

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów pakowanych a’10 saszetek z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości z zaokrągleniem w górę do pełnego opakowania?

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuści z przeliczeniem na niepełne opakowania z zaokrągleniem do 2 miejsc po przecinku.

Pytanie 156 – pakiet nr 18 poz. 10-11, 15

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nici o długości 75cm?

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 157 – pakiet nr 18 poz. 14

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 24mm?

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuści.

Pytanie 158 – wzór umowy dot. Załącznik nr 7 - § 1 ust. 6

Prosimy o odstąpienie od wymogu przeszkolenia personelu w Pakiecie nr 1. Personel powinien być już przeszkolony przez dostawcę wstrzykiwacza kontrastu w momencie dostarczenia urządzenia. Oferowany sprzęt jednorazowy jest w 100% kompatybilny ze wstrzykiwaczem, a dodatkowe szkolenie podniesie tylko niepotrzebnie koszty zamówienia.

ODPOWIEDŹ: Nie Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 159

Uprzejmie prosimy o wydzielenie pozycji 1, 2 z pakietu 5 oraz pozycji 60 z pakietu 7 i utworzenie z nich odrębnego zadania. Wydzielenie wymienionych pozycji zwiększy konkurencyjność asortymentowo-cenową w przedmiotowym postępowaniu, co przełoży się na uzyskanie przez Zamawiającego bardziej korzystnych cen ofert. Pozostawienie wyżej wymienionych pozycji w dotychczasowym pakiecie silnie ogranicza konkurencję wyłącznie do podmiotów posiadających pełen asortyment zawarty w pakiecie. Obecne pakietowanie wyrobów medycznych faworyzuje konkretnych dostawców, ograniczając znacznej większości dystrybutorów możliwość złożenia ofert, co narusza dyscyplinę finansów publicznych zgodnie z przepisami zawartymi w art. 17. ust. 1 pkt. 1) i 5b) Ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (wraz z późn. zm.).

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie wydzieli.

Pytanie 160

Czy Zamawiający dopuści w pozycji 1 w pakiecie 5 igieł kompatybilnych z penami dostępnymi w UE o rozmiarze 31G i głębokości nakłucia 5mm?

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 161

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 7 poz. 60 zaoferowanie produkt ZinoDr. A – antyseptyczny krem ochronny zawierający w swoim składzie tlenek cynku oraz odpowiednio dobrane komponenty wspomagające skórę w procesie regeneracji; konfekcjonowany w pojemnikach plastikowych z zabezpieczeniem o masie 250 g. odpowiadającej 200 ml.?

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 162 – pakiet nr 5 poz. 3-8

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igieł do znieczuleń typu blister pack, gwarantującego sterylność do momentu otwarcia opakowania.

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 163 – pakiet nr 5 poz. 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igieł w rozmiarze 22Gx120mm.

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza z końcówką jak w SIWZ.

Pytanie 164 – pakiet nr 5 poz. 5

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igieł w rozmiarze 25Gx120mm.

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza z końcówką jak w SIWZ.

Pytanie 165 – pakiet nr 5 poz. 7

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igieł w rozmiarze 22Gx120mm.

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 166 – pakiet nr 5 poz. 8

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igieł w rozmiarze 20Gx120mm.

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 167 – pakiet nr 5 poz. 9

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniuli obwodowej dożylnej bezpiecznej z poliuretanu z portem bocznym (kominkiem) posiadającym mechanizm ograniczający przypadkowe otwarcie koreczka po obrocie o 180°, port umiejscowiony bezpośrednio w polu skrzydełek (na skrzyżowaniu osi skrzydełek i osi światła cewnika) wyposażonych w nacięcie ułatwiające dostosowanie do powierzchni skóry, z kolorystyczną identyfikacją rozmiaru kaniuli (kolorowe skrzydełka oraz korek), kaniula zabezpieczona filtrem hydrofobowym zapobiegając wypływowi krwi w momencie wkłucia z zamontowanym fabrycznie koreczkiem Luer-Lock z trzpieniem poniżej jego krawędzi. Mandryn (igła) z automatycznym metalowym (zatrzaskiem) zabezpieczeniem przed ekspozycją zawodową. wtopione 4 paski radio cieniujące, na opakowaniu fabrycznie nadrukowana informacja rozmiaru (w formie śr. x dł.) oraz wartość przepływu i data ważności, bezpośrednio na kaniuli i mandrynie nazwa producenta celem identyfikacji, opakowanie typu blister - pack z mankietem do łatwego otwierania/rozwarstwiania opakowania na krótszym z boków o szerokości min 5mm. Sterylna. Opakowanie max 50szt. Rozmiary 14-22 G do wyboru Zamawiającego:

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 168 – pakiet nr 5 poz. 14

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie łącznik bezigłowego kompatybilnego z końcówką luer i luer lock, o przepływie min. 165 ml/min. możliwość podłączenia u pacjenta min. przez 7 dni lub 216 aktywacji. Długość robocza zaworu 2-2,5 cm, długość całkowita 3 cm. Łącznik posiada przeźroczystą obudowę, zawór w postaci bezbarwnej silikonowej membrany z gładką powierzchnią do dezynfekcji (jednorodna materiałowo powierzchnia styku końcówki Luer na drodze przepływu płynu), wnętrze pozbawione części mechanicznych i metalowych, prosty tor przepływu. Dostosowany do użytku z krwią, tłuszczami, alkoholami, chlorheksydyną oraz lekami chemioterapeutycznymi. przestrzeń martwa max. 0,04 ml, o wytrzymałości na ciśnienie zwrotne i ciśnienie płynu iniekcyjnego min. 60 psi. Wejście zabezpieczone protektorem. Sterylny, jednorazowy, pakowany pojedynczo, na każdym opakowaniu nadruk nr serii i daty ważności.

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 169 – pakiet nr 5 poz. 15, 16, 17

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek z nazwą własną marki producenta nadrukowaną na cylindrze.

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 170 – pakiet nr 5 poz. 15, 16, 17

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek pakowanych po 100 szt. zamiast 10 szt. z jednoczesnym przeliczeniem ilości w formularzu cenowym.

ODPOWIEDŹ: Nie ma takiego wymagania w opisie przedmiotu zamówienia.

Pytanie 171 – pakiet nr 5 poz. 18

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek pakowanych po 100 szt. zamiast 10 szt. z jednoczesnym przeliczeniem ilości w formularzu cenowym.

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 172 – pakiet nr 5 poz. 19

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kraników z kolorowym pokrętłem pozwalającym na oznaczenie linii, wykonanych z poliamidu, materiału umożliwiającego podaż tłuszczy i leków silnie działających.

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 173 – pakiet nr 5 poz. 19

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy kraniki mają być wyposażone w łącznik rotacyjny umożliwiający obrót kranika o 360 stopni przed i po podłączeniu do wkłucia?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wymaga tego rozwiązania, ale dopuszcza.

Pytanie 174 – pakiet nr 5 poz. 20-22

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kraników wykonanych z poliamidu, materiału umożliwiającego podaż tłuszczy i leków silnie działających.

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 175 – pakiet nr 5 poz. 20

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kraników z przedłużaczem 10 cm.

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 176 – pakiet nr 5 poz. 20-21

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kraników z igłowym portem o iniekcji.

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 177 – pakiet nr 6 poz. 1

Zwracamy się z zapytaniem czy cewniki do odsysania górnych dróg oddechowych, mają posiadać barwne i numeryczne oznaczenia rozmiaru na konektorze oraz fabrycznie nadrukowane oznaczenia rozmiaru na opakowaniu?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wymaga tego rozwiązania, ale dopuszcza.

Pytanie 178 – pakiet nr 6 poz. 1

Czy Zamawiający oczekuje cewnika do odsysania górnych dróg oddechowych zakończonego atraumatycznie z otworem centralnym i dwoma otworami bocznymi naprzeciwległymi o łącznej powierzchni mniejszej od otworu centralnego?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wymaga tego rozwiązania, ale dopuszcza.

Pytanie 179 – pakiet nr 6 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy wymaga, aby końcówka cewnika do odsysania górnych dróg oddechowych posiadała wewnętrzne karbowanie umożliwiające precyzyjne umocowanie drenu do odsysania?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wymaga tego rozwiązania, ale dopuszcza.

Pytanie 180 – pakiet nr 6 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy cewniki do odsysania mają posiadać dodatkowy wskaźnik położenia końcówki i otworów bocznych cewnika pozwalający na ich symetryczne upozycjonowanie względem oskrzela lewego i prawego co zapewnia równomierny rozdział podciśnienia i efektywną ewakuację wydzieliny w trakcie procedury odsysania?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wymaga tego rozwiązania, ale dopuszcza.

Pytanie 181 – pakiet nr 6 poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewników sterylizowanych tlenkiem etylenu, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 182 – pakiet nr 6 poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewników Foley w opakowaniu folia – folia i wewnętrzny worek foliowy, spełniających pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 183 – pakiet nr 6 poz. 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie filtra o przestrzeni martwej 34 ml, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 184 – pakiet nr 6 poz. 8

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie maski z drenem niewbudowanym na minimum 2/3 długości rurki oddechowej maski krtaniowej.

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 185 – pakiet nr 6 poz. 10

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie prowadnicy do rurek intubacyjnych, z możliwością ukształtowania, metalowa, pokryta przezroczystym PVC, z miękką końcówką pozbawioną rdzenia metalowego, bez lateksu, DEHP, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 186 – pakiet nr 6 poz. 16

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy oczekuje zestawu z portem do pobierania próbek wyposażonego w okienko podglądu, służące do kontroli obecności moczu i procesu pobierania próbek, tak jak obecnie z powodzeniem stosowany w Państwa Placówce?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza tego typu rozwiązanie, ale nie wymaga.

Pytanie 187 – pakiet nr 6 poz. 19

Prosimy Zmawiającego o dopuszczenie cewników z dwoma otworami naprzeciwległymi, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 188 – pakiet nr 6 poz. 23

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie z kontrolą ssania, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 189 – pakiet nr 6 poz. 36

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zintegrowanego, modułowego zestawu jednorazowego użycia do odzyskania krwi z pooperacyjnego drenażu ran, gromadzeniu krwi, jej filtrowaniu i ponownego przetoczenia krwi choremu. System składa się z: -mieszka o pojemności 200 ml z zastawką przeciwzwrotną, z uchwytem na kciuk oraz drenem zintegrowanym z schodkowym łącznikiem Y do podłączenia z drenami Redon; wytwarzający podciśnienie 70 mmHg, które następnie przechodzi w grawitacyjne -worka na krew z pierwszym filtrem maks. 200u o pojemności 700 ml z zastawką przeciwzwrotną;

- aparatu do przetoczeń z filtrem kaskadowym gwarantującym płynny przepływ, z najbezpieczniejszym filtrem końcowym na rynku: 175/40/10u; -worka na drenaż przedłużony o pojemności 700 ml z zastawką przeciwzrotną; - elementy zestawu pakowane są oddzielnie, co umożliwia ekonomiczne dysponowanie zestawem (mieszek z łącznikiem Y i workiem na krew; aparat do przetoczeń z filtrem kaskadowym; worek na drenaż przedłużony)

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza zestaw opisany powyżej z dwoma drenami Redona z trokarem.

Pytanie 190 – pakiet nr 6 poz. 42

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rurki dooskrzelowej z prowadnicą bez stopera.

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 191 – pakiet nr 6 poz. 42

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rurki dooskrzelowej z dwoma łącznikami kątowymi (łączniki kątowe niepodwójnie obrotowe).

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 192 – pakiet nr 2 poz. 1-3

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy Zamawiający w celu weryfikacji dopuści potwierdzenia parametrów zaoferowanych rękawic Kartą techniczną/dokumentem producenta? Pragniemy zauważyć, że producent Kartę Techniczną wystawia na podstawie szeregu licznych testów dla wielu serii, nie tylko jednej jak w przypadku raportu i dzięki temu deklaruje powtarzalność parametrów dla wszystkich stosowanych przez użytkownika rękawic.

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 193 – pakiet nr 2 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic o długości całkowitej zgodnej z wytycznymi ustawodawcy określonymi w normie EN 455-2, zgodnymi z wymogami ASTM D3577 i ISO 10282, wynoszącej dla rozmiaru 6 i 6,5 – min. 260 mm, 7 i 7,5 oraz 8 – min. 275 mm oraz dla 8,5 i 9 – 285 mm, która w pełni zakrywa mankiet fartucha i zapewnia bezpieczeństwo pracy podczas zabiegu chirurgicznego. Poziom protein < 20 μg/g potwierdzony badaniami niezależnego laboratorium od producenta (nie starsze niż 2014r).

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 194 – pakiet nr 2 poz. 2

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie wysokiej klasy rękawicy wykonanych w 100% z poliizoprenu, tj. z syntetycznego lateksu niezawierającego białek o właściwościach najbardziej zbliżonych do lateksu. Kształt w pełni anatomiczny z poszerzoną częścią grzbietową dłoni i mankietem anatomicznie prostym ze wzmocnieniem w postaci rolowania. Grubość na palcu 0,27 mm, wpływająca korzystnie na barierowość rękawic, długość 270 -285 mm w zależności od rozmiaru, która w pełni zakrywa mankiet fartucha. Obniżony poziom AQL wynoszący 0,65 po zapakowaniu. (wszystkie parametry potwierdzone kartą techniczną). Wewnętrzna warstwa polimerowa o strukturze sieci, powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana.

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 195 – pakiet nr 2 poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wysokiej klasy rękawic chirurgicznych antyalergicznych, bezpudrowych, półsyntetycznych: lateksowo-nitrylowych, trójwarstwowych. Powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana, antypoślizgowa. Warstwa wewnętrzna 100% nitryl, dodatkowo pokrytej warstwą silikonu, co uniemożliwia kontakt dłoni z proteinami lateksu, dając jednocześnie komfort użytkowania naturalnej gumy przy jednocześnie wysokiej barierowości syntetyku i stanowi korzystne ekonomicznie rozwiązanie. Poziom AQL po zapakowaniu < 1,0.

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 196 – pakiet nr 2 poz. 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic o długości całkowitej zgodnej z wytycznymi ustawodawcy określonymi w normie EN 455-2, zgodnymi z wymogami ASTM D3577 i ISO 10282, wynoszącej dla rozmiaru 6 i 6,5 – min. 260 mm, 7 i 7,5 oraz 8 – min. 275 mm oraz dla 8,5 i 9 – 285 mm, która w pełni zakrywa mankiet fartucha i zapewnia bezpieczeństwo pracy podczas zabiegu chirurgicznego (wszystkie parametry potwierdzone kartą techniczną). Poziom protein < 10 μg/g potwierdzony badaniami niezależnego laboratorium od producenta (nie starsze niż 2014r).

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 197 – pakiet nr 2 poz. 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wysokiej klasy rękawic lateksowych, bezpudrowych, koloru kremowego, kształt w pełni anatomiczny z rolowanym brzegiem. Powierzchnia mikroteksturowana, zapewniająca dobrą chwytność. Wewnętrzna warstwa polimerowa o strukturze sieci, ułatwiająca nakładanie na suche i wilgotne dłonie, o grubości na palcu 0,25±0,02 mm, co korzystnie wpływa na barierowość rękawicy, długość całkowita zgodna z wytycznymi ustawodawcy określonymi w normie EN 455-2, zgodnymi z wymogami ASTM D3577 i ISO 10282, wynosząca 260-285 mm, która w pełni zakrywa mankiet fartucha i zapewnia bezpieczeństwo pracy podczas zabiegu chirurgicznego., AQL < 1.0 (wszystkie parametry potwierdzone kartą techniczną), poziom protein < 10 μg/g potwierdzony badaniami niezależnego laboratorium od producenta.

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 198 – pakiet nr 10 poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do operacji biodra. Skład zestawu: - 1 x serweta na stolik narzędziowy min. 140x190 cm z foli PE ze wzmocnieniem chłonnym 74x190 +/-1cm

- 1 x serweta na stolik Mayo, 80x145 cm ze wzmocnieniem chłonnym 75x100cm +/-1cm

- 5 x taśma przylepna, przeźroczysta 8x40 cm

- 1 x osłona na kończynę 30x120cm 2-warstwowa, z warstwą chłonną od wewnętrznej strony

- 1 x serweta dolna 190x190 cm, przylepna, długość przylepca 85 cm - 1 x serweta górna 300x221cm przylepna, długość przylepca 130 cm - 1 x serweta do operacji biodra 230x305 cm ze wzmocnieniem chłonnym 70x100 +/- 1cm cm, z wycięciem U 15x117 cm zaopatrzonym w taśmy lepne, które obejmują precyzyjnie zaokrąglenia wycięcia U jednocześnie umożliwiają trójstopniową aplikacje na pacjencie. Serwety okrywające pacjenta wykonane z laminatu 2-warstwowego (polipropylen, polietylen) o gramaturze 58g/m2 odpornego na penetracje płynów (>200 cmH2O). Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie dołożenia do każdego zestawu osobno 4 szt. ręczników chłonnych z odpowiednim przeliczeniem ilości.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza po dołożeniu odpowiedniej ilości ręczników chłonnych do każdego zestawu.

Pytanie 199 – pakiet nr 10 poz. 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do operacji kończyn. Skład zestawu: - 2x serweta na stolik narzędziowy 150x190 +/-2 cm, - 1x serweta na stolik Mayo 80x142 cm, - 2 x ręczniki chłonne 30x20 cm, - 1x osłona na kończynę 55x38 +/-1 cm, - 2x taśma przylepna 9x50 cm, - 1x serweta do operacji kończyny 221x295x335 cm w kształcie litery T z obłożeniem ramion stołu z samouszczelniającym się otworem Ø 6 cm, ze wzmocnieniem 77 x 114 cm ze zintegrowanymi dwoma podwójnymi organizatorami przewodów.

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 200 – pakiet nr 10 poz. 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do operacji ręki/ stopy. Skład zestawu: - 1x serweta na stolik narzędziowy min. 152x190 cm, - 1x serweta na stolik Mayo min. 80x145 cm, - 1x taśma lepna 10x50 cm, - 1x serweta do operacji kończyny 221x328 cm, z elastycznym, samouszczelniającym się otworem Ø 4 cm, ze wzmocnieniem chłonnym 67x140 wokół otworu, 4 zintegrowane organizatory przewodów typu rzep. Serweta wykonana z paroprzepuszczalnej wielowarstwowej włókniny polipropylenowej typu SMMMS o gramaturze 43 g/m2, w strefie krytycznej ze wzmocnieniem chłonnym z laminatu, o łącznej gramaturze min.115 g/m2, odpornym na penetrację płynów (min. 200 cm H2O).

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza pod warunkiem dołożenia do każdego zestawu serwety nieprzylepnej i 2 ręczników.

UWAGA:

- Zamawiający modyfikuje treść SIWZ w rozdziale 20 ust. 1 w następujący sposób:

- Wartość wadium dla poszczególnych pakietów:

| nr pakietu | Nazwa pakietu | Wartość wadium |
| --- | --- | --- |
| 1 | Wyroby medyczne sterylne | 400,00 |
| 2 | Rękawice chirurgiczne jałowe | 85,00 |
| 3 | Rękawice chirurgiczne jałowe | 260,00 |
| 4 | Wyroby medyczne sterylne | 4 540,00 |
| 5 | Wyroby medyczne sterylne | 875,00 |
| 6 | Wyroby medyczne sterylne | 1 425,00 |
| 7 | Opatrunki | 2 420,00 |
| 8 | Serwety i fartuchy sterylne | 290,00 |
| 9 | Folie operacyjne | 50,00 |
| 10 | Obłożenia operacyjne | 200,00 |
| 11 | Obłożenia operacyjne | 30,00 |
| 12 | Osłony na aparaturę sterylne | 100,00 |
| 13 | Gaziki odkażające | 55,00 |
| 14 | Nakłuwacze sterylne | 130,00 |
| 15 | Testy paskowe do oznaczania poziomu glukozy | 280,00 |
| 16 | Wyroby medyczne sterylne | 425,00 |
| 17 | Nici chirurgiczne i wosk kostny | 330,00 |
| 18 | Nici chirurgiczne | 270,00 |
| 19 | Wyroby medyczne sterylne | 90,00 |
| 20 | Wyroby medyczne sterylne | 710,00 |
| 21 | Wyroby medyczne sterylne | 20,00 |
| 22 | Opatrunki specjalistyczne | 140,00 |
| 23 | Formalina buforowana | 30,00 |
| 24 | Wyroby medyczne sterylne | 470,00 |
| 25 | Wyroby medyczne sterylne | 180,00 |
| 26 | Zestaw opatrunkowy do leczenia podciśnieniowego | 220,00 |
| 27 | Zestawy opatrunkowe | 270,00 |
| 28 | Zestawy/obłożenia do operacji ortopedycznych | 1 605,00 |
| 29 | Zestawy do operacji neurochirurgicznych | 1 090,00 |
|  |  | 16 990,00 |

- Zamawiający przesuwa termin składania i otwarcia ofert.

Termin złożenia oferty upływa w dniu 07.05.2019 roku, godz. 11:00

Termin otwarcia ofert 07.05.2019 roku, godz. 11:30

- Zmodyfikowany załącznik nr 2 do SIWZ - FORMULARZ CENOWY WRAZ ZE SZCZEGÓŁOWYM OPISEM PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, stanowi załącznik nr 1 do niniejszych odpowiedzi na pytania (zmiany zaznaczono kolorem czerwonym).

- Zmodyfikowany załącznik nr 7 do SIWZ – WZÓR UMOWY, stanowi załącznik nr 2 do niniejszych odpowiedzi na pytania (zmiany zaznaczono kolorem czerwonym).

Załącznik nr 2

do odpowiedzi na pytania

ZAŁĄCZNIK NR 7 do SIWZ

Umowa nr ...../SZP/2019

na Zamówienie Publiczne

nr SZP/3/2019

zawarta w dniu  ............................ roku w Krakowie pomiędzy:

Szpitalem Specjalistycznym im. J. Dietla w Krakowie(, 31-121 Kraków, ul. Skarbowa 4, zarejestrowanym w KRS pod nr 0000032179, NIP: 676-20-83-306, REGON: 351564179,

reprezentowanym przez: ………………………………………………………………

zwanym dalej Zamawiającym,

a

..........................................................................., REGON: ..............; NIP:..............................................,

reprezentowaną przez: .........................................................................................

zwanym dalej Dostawcą.

Umowę zawarto w wyniku postępowania o zamówienie publiczne nr SZP/3/2019 przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.).

Warunki realizacji umowy

§ 1

- Dostawca zobowiązuje się do dostarczania Zamawiającemu wyrobów medycznych /produktów/ kosmetyków zwanych dalej „towarem”, zgodnie z asortymentem i ilościami oraz po cenach określonych w załączniku nr 1 do umowy – z zastrzeżeniem postanowień niniejszej umowy.

- Zamawiający będzie składał w okresie obowiązywania umowy zamówienia według jego rzeczywistych potrzeb. Ilość towaru zamówiona przez Zamawiającego w trakcie obowiązywania umowy będzie na poziomie ok. 70% maksymalnej wartości brutto zamówienia w danym pakiecie.

- Dostawca zrzeka się wszelkich roszczeń wobec Zamawiającego w przypadkach niezrealizowania poziomu dostaw wskazanego w ust. 2.

- Zamawiający zastrzega sobie, w razie wystąpienia okoliczności od niego niezależnych, możliwość zmiany ilości zamówionego towaru między poszczególnymi pozycjami asortymentu wyszczególnionego w załączniku do umowy, przy zachowaniu zaoferowanych przez dostawcę cen jednostkowych i sumarycznej ceny brutto umowy.

- Dostawca zobowiązuje się do zapewnienia ciągłości dostaw w okresie trwania umowy.

- *) W cenie przedmiotu zamówienia, o którym mowa w § 1 ust. 1 [pakiety 1, 4-12, 14-17, 19, 21-22, 24-29] Wykonawca uwzględnił koszt przeszkolenia personelu – osób wskazanych przez Zamawiającego. Szkolenia obejmować będą wyłącznie zakres wiedzy merytorycznej związanej z użyciem produktów, które Wykonawca dostarczy w ramach niniejszej umowy. Harmonogram szkoleń oraz ich zakres opracuje i przedstawi Wykonawca. Zamawiający dokona wyboru osób uczestniczących w szkoleniu spośród swego personelu. Wszystkie szkolenia Wykonawca przeprowadzi w języku polskim, zapewniając na swój koszt wszystkie niezbędne do realizacji szkolenia materiały. Szkolenia zostaną przeprowadzone w siedzibie Zamawiającego. Zakończenie szkoleń potwierdzone będzie protokołem, sporządzonym oddzielnie dla każdej szkolonej grupy, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron (protokół stanowi załącznik nr 2 do umowy).

- *) W zakresie realizacji zakupów w pakiecie 15 obowiązuje dodatkowo umowa użyczenia stanowiąca załącznik nr 2 do umowy.

- *) W zakresie realizacji zakupów w pakiecie 26 obowiązuje dodatkowo umowa użyczenia stanowiąca załącznik nr 2 do umowy.

§ 2

- Dostawca zobowiązuje się dostarczyć towar wraz z:

- fakturą w wersji papierowej lub

- dokumentem wydania zwanym dalej „dokumentem WZ”, wraz z fakturą w wersji elektronicznej (np. plik pdf), do Apteki Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie(, ul. Skarbowa 4, Kraków, I piętro w godzinach jej funkcjonowania (7.30-15.00 w dniach poniedziałek-piątek) lub w innym terminie uzgodnionych z kierownikiem Apteki, na koszt i ryzyko własne, po złożeniu przez Zamawiającego zamówienia pocztą elektroniczną na adres: …………………...................... /faksem na numer  ………………………….., którego odbiór, na żądanie Zamawiającego, potwierdza Dostawca.

- Wszystkie dokumenty powinny być wystawione przez Dostawcę w języku polskim i sygnowane numerami umowy (sygnowanie numerami umowy nie dotyczy: dokumentu WZ, faktury).

- Dostawca zobowiązuje się realizować dostawy w terminie nie dłuższym niż max. 72 godziny 
w dni robocze od daty złożenia zamówienia. W uzasadnionych, wyjątkowych sytuacjach (zamówienia „na cito”) dostawca zobowiązuje się dostarczyć towar w terminie 36 godzin od zgłoszenia zapotrzebowania.

- Zamawiający każdorazowo w zamówieniu będzie podawać asortyment, ilość i w wyjątkowych wypadkach termin dostawy towaru.

- Termin ważności dostarczonego towaru będzie wynosił minimum 12 miesięcy od daty każdorazowej dostawy. Ewentualne krótsze terminy ważności powinny być każdorazowo uzgodnione uprzednio z Zamawiającym.

- Dostawa musi być dokonana jednorazowo, zgodnie ze złożonym zamówieniem pod względem asortymentowym i ilościowym. Zamówiona dostawa nie może być dzielona. Podzielenie dostawy dopuszczalne jest tylko z przyczyn niezależnych od Dostawcy pod warunkiem uzyskania zgody od Zamawiającego.

- Dopuszcza się możliwość (za zgodą Zamawiającego) dostarczenia towaru o tych samych parametrach, a o innej nazwie – jednak o cenie jednostkowej nie wyższej niż towaru wskazanego pierwotnie w umowie.

- Niedostarczenie wraz z towarem faktury w wersji papierowej lub dokumentu WZ wraz z fakturą elektroniczną lub podzielenie dostawy bez zgody Zamawiającego może spowodować zwrot towaru na koszt Dostawcy.

- Na Dostawcy ciąży odpowiedzialność z tytułu uszkodzenia lub utraty towaru do chwili potwierdzenia odbioru przez Zamawiającego.

- Potwierdzone pisemnie wydanie Zamawiającemu przez Dostawcę towaru nastąpi w miejscu wskazanym w ust. 1, po dokonaniu odbioru jakościowego (zgodność ze złożonym zamówieniem) i ilościowego przez upoważnionego pracownika Zamawiającego. W przypadku, gdy towar dostarczać będzie przewoźnik działający na zlecenie Dostawcy (kurier) w przypadku niemożności dokonania przy dostawie odbioru ilościowego i jakościowego, skwitowanie odbioru przesyłki nie jest traktowane, jako potwierdzenie jej zgodności ilościowej i jakościowej ze złożonym zamówieniem. W każdym, jednakże wypadku osoba dokonująca dostawy zobowiązana jest przekazać odbierającemu dokumenty wskazane w § 2 ust. 1.

Cena przedmiotu umowy

§ 3

- Całkowita cena brutto za towar określony w § 1 ust. 1 wynosi: ……………………….. [pakiet nr….].

- Podana cena brutto zawiera: wartość towaru, podatek VAT, koszty ubezpieczenia i transportu oraz dostarczenia do Apteki Szpitalnej Zamawiającego.

- Towar będzie sprzedawany po cenach jednostkowych brutto określonych w załączniku, o którym mowa w § 1 ust. 1, z zastrzeżeniem postanowień niniejszej umowy – w tym ust.  5-7.

- Ceny brutto nie ulegną zmianie w górę przez cały okres trwania umowy, z zastrzeżeniem postanowień ust. 5.

- W przypadku zmiany:

- wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę [zapis będzie miał zastosowanie w przypadku, gdy okres umowy będzie dłuższy niż 12 m-cy]

- zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, a także zmian zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych [zapis będzie miał zastosowanie w przypadku, gdy okres umowy będzie dłuższy niż 12 m-cy],

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Dostawcę. W takiej sytuacji każda ze Stron umowy, w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie przepisów dokonujących tych zmian, może zwrócić się do drugiej Strony o przeprowadzenie negocjacji w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia. Zmiany cen brutto wynikające z ewentualnych zmian wynagrodzeni i ubezpieczenia osób mających wpływ na realizację niniejszej umowy, będą wymagały wprowadzenia, poprzez zawarcie stosownego aneksu do niniejszej umowy.

- stawki podatku od towarów i usług na przedmiot umowy, ceny brutto określone 
w umowie ulegną odpowiedniej zmianie, w taki sposób, aby wynikające z umowy ceny netto pozostały niezmienione. Zmiany cen brutto w górę wynikające z ewentualnych zmian stawek podatku VAT, będą wymagały wprowadzenia, poprzez zawarcie stosownego aneksu do niniejszej umowy. Dostawca sporządzi stosowny aneks i dostarczy go Zamawiającemu.

- podwyżki cen urzędowych

- Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany cen jednostkowych brutto w dół. Korekta cen 
w przypadku obniżenia cen urzędowych nie ma zastosowania, jeśli w ramach Umowy towar dostarczany jest po cenie niższej niż obniżona cena urzędowa.

- W przypadku podwyżki lub obniżki cen urzędowych Dostawca zobowiązany jest uwzględnić je od dnia obowiązywania nowych cen.

- W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług na przedmiot umowy, ceny brutto określone w umowie ulegną odpowiedniej zmianie, w taki sposób, aby wynikające z umowy ceny netto pozostały niezmienione. Zmiany cen brutto wynikające z ewentualnych zmian stawek podatku VAT, będą wymagały wprowadzenia, poprzez zawarcie stosownego aneksu do niniejszej umowy. Dostawca sporządzi stosowny aneks i dostarczy go Zamawiającemu.

- Dostawca pisemnie powiadomi niezwłocznie Zamawiającego o zmianach dokonanych na podstawie ust. 6 i 7 (w przypadku obniżenia ceny towaru).

Warunki płatności

§ 4

- Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty w terminie do 60 dni od daty otrzymania oryginału prawidłowo wystawionej faktury w wersji papierowej i po zrealizowaniu zamówienia potwierdzonego przez upoważnionego pracownika Zamawiającego. Wpłaty dokonywane będą przelewem na rachunek bankowy Dostawcy nr …………………………………………………..…………………………………... 
W przypadku zmiany rachunku bankowego Wykonawca sporządzi stosowny aneks i dostarczy go Zamawiającemu.

- Ceny i nazwy na fakturze muszą odpowiadać cenom i nazwom ujętym w załączniku nr 1 do umowy, z zastrzeżeniem postanowień § 2 ust. 7, § 3 ust. 5-7, § 10 ust. 1-3.

- Ceny na fakturze będą rozbite na poszczególne pozycje dostawy z wyszczególnionym podatkiem VAT (cena jednostkowa netto, stawka podatku VAT, cena jednostkowa brutto, wartość netto, wartość brutto, wartość VAT).

- Za termin dokonania zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Do ewentualnych opóźnień w zapłacie zastosowanie ma art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 8.03. 2013 r. 
o terminach zapłaty w transakcjach handlowych.

- W przypadku opóźnienia Zamawiającego z zapłatą należności wynikających z umowy Dostawca zobowiązany będzie przed ewentualnym skierowaniem sprawy o zapłatę na drogę postępowania sądowego wezwać Zamawiającego do zapłaty na piśmie zakreślając mu dodatkowy 14-dniowy termin do zapłaty liczony od dnia dostarczenia wezwania.

Termin wykonania umowy

§ 5

- Umowa została zawarta na czas określony i obowiązuje: od dnia ……………. do dnia 22.06.2020 r. z zastrzeżeniem ust. 2.

- Umowa wygasa lub rozwiązuje się:

  - z upływem okresu na jaki została zawarta,

  - z chwilą wyczerpania się łącznej kwoty przeznaczonej na dostawy określonej w § 3 ust. 1 lub całkowitej ilości zamówienia – z zastrzeżeniem wynikającym z § 12,

  - na skutek porozumienia Stron lub odstąpienia od umowy przez jedną ze Stron umowy w przypadkach przewidzianych w niniejszej umowie i powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

- Strony postanawiają, że oprócz wypadków wymienionych w kodeksie cywilnym oraz art. 145 ust. 1 Prawa zamówień publicznych, przysługuje im prawo odstąpienia od umowy w następujących wypadkach:

- Dostawca może odstąpić od umowy, jeżeli Zamawiający nie dokonuje zapłaty za faktury Dostawcy w okresie dłuższym niż 90 dni licząc od terminu zapłaty ustalonego w § 4 ust. 1,

- Zamawiający może odstąpić od umowy (lub jej części – dotyczy przypadku lit. d), jeżeli:

- Dostawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął wykonywania umowy lub przerwał jej wykonywanie;

- Dostawca rażąco narusza obowiązki wynikające z niniejszej umowy;

- Dostawca 3–krotnie nieterminowo zrealizuje dostawy bądź opóźni się w realizacji pojedynczej dostawy przez okres dłuższy niż 10 dni;

- nie dojdzie do zmiany umowy w przypadku wskazanym w § 10 ust. 1 w terminie do 7 dni od daty poinformowania Dostawcy przez Zamawiającego o konieczności dokonania zmiany umowy.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia.

- W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego na podstawie art. 145 ust. 1 Prawa zamówień publicznych Dostawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanej części umowy.

- W przypadku wcześniejszego rozwiązania umowy, Dostawca może żądać jedynie zapłaty kwoty należnej mu z tytułu wykonania odebranych dostaw.

Gwarancje ilości i jakości dostarczanego towaru.

§ 6

- Dostawca gwarantuje, że towar jest wolny od wad, z terminem ważności minimum ………. (12 miesięcy) (ewentualne krótsze terminy ważności będą każdorazowo uzgadniane z Zamawiającym) i jest dopuszczony do obrotu i stosowania na terytorium RP odpowiednio zgodnie z:

- ustawą z dnia 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych wraz z aktami wykonawczymi,

- Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. dotyczącego produktów kosmetycznych (wersja przekształcona) (Dz.Urz. UE L 342 z 22.12.2009, str. 59, z późn. zm.4)) [dot. pakietu nr 7 poz. 60-62].

Dokumenty dopuszczające towar do obrotu na terenie RP, jak i inne dokumenty wymagane przepisami prawa a tyczące danego towaru Dostawca zobowiązuje się okazać na każde żądanie Zamawiającego w terminie 3 dni od daty zgłoszenia takiego żądania. Zamawiający może żądać wersji elektronicznej wskazanych powyżej dokumentów.

- Dostawca gwarantuje trwałość towaru w okresie podanym na opakowaniu pod warunkiem właściwego, określonego na opakowaniu sposobu przechowywania przez Zamawiającego.

- Towar dostarczany będzie do Zamawiającego zgodnie z warunkami określonymi przez producenta.

- W przypadku wykonania zamówienia przy użyciu podwykonawcy, Dostawca odpowiada za działanie, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy jak za własne działanie, uchybienia 
i zaniedbania.

- Wszystkie dokumenty powinny być wystawione przez Dostawcę w języku polskim i sygnowane numerami umowy (sygnowanie nie dotyczy dokumentu WZ i faktury). W przypadku dokumentu sporządzonego w języku obcym, Dostawca zobowiązany jest przedłożyć ten dokument, wraz z tłumaczeniem na język polski; dokument dostarczony w postaci kopii, ma być opatrzony zapisem „za zgodność z oryginałem” i podpisany przez uprawnioną osobę. Dokumenty w języku innym niż polski, bez załączonego ich tłumaczenia, nie będą brane pod uwagę przy ocenie realizacji przez Dostawcę jego obowiązków, o czym zamawiający powiadomi Dostawcę.

§ 7

- Dostawca zobowiązuje się do oznakowania dostarczonego towaru, uwzględniając następujące parametry:

- nazwę handlową – etykiety muszą być w języku polskim (z zastrzeżeniem wynikającym z art. 14 ust. 1 i 2 ustawy o wyrobach medycznych,

- podanie sposobu konfekcjonowania towaru (wielkości opakowania),

- podanie daty ważności,

- podanie numeru serii,

- podanie sposobu przechowywania.

Dane z poz. 1) - 2) podane na opakowaniach będą zgodne z tymi wpisanymi na fakturze/dokumencie WZ.

- Dokument WZ musi zawierać, co najmniej nazwę dostarczanych pozycji. Informacje podane 
w dokumencie WZ muszą być zgodne z fakturą i z umową.

- Faktura musi zawierać co najmniej:

  - nazwy dostarczanych pozycji,

  - ceny rozbite na poszczególne pozycje dostawy z wyszczególnieniem:

- ceny jednostkowej netto,

- stawki podatku VAT,

- ceny jednostkowej brutto,

- wartości netto,

- wartości brutto,

Informacje podane na fakturze muszą być zgodne z umową.

§ 8

- Zamawiający będzie dokonywał odbioru ilościowego i jakościowego każdej dostawy towaru w dniu jej dostarczenia.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia od Dostawcy zamówionej dostawy towaru nieodpowiadającej wymogom jakościowym i ilościowym z zastrzeżeniem §2 ust. 6 – zdanie ostatnie

- W razie stwierdzenia w dostawie: wad ilościowych (ilość niezgodna z zamówieniem lub fakturą) jakościowych, ceny wyższej niż w umowie Zamawiający zawiadomi o tym niezwłocznie Dostawcę faksem na nr.............................. lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: ……………………………………..…., przesyłając sporządzony na piśmie protokół reklamacji zawierający ujawnione rozbieżności i wady jakościowe (reklamacja).

- Dostawca zobowiązany jest rozpatrzyć reklamację, zawiadamiając Zamawiającego o zajętym stanowisku faksem na nr (12) 68-76-355 lub pocztą elektroniczną na adres apteka@dietl.krakow.pl, w terminie 48 godzin w dni robocze licząc od daty otrzymania reklamacji - pod rygorem uznania reklamacji za zasadną.

- W przypadku uwzględnienia reklamacji Dostawca dostarczy towar wolny od wad lub brakującą ilość towaru w następnym dniu roboczym po dniu, w którym uznał reklamację.

- Dostawca ma obowiązek wystawić fakturę korygującą cenę wyższą od ceny z umowy, w terminie 3 dni roboczych, licząc od dnia uznania reklamacji.

- Zamawiający nie ma obowiązku zapłaty za wadliwy towar. Termin zapłaty za towar dostarczony w wyniku uwzględnienia reklamacji liczony jest od daty jego dostarczenia oraz dostarczenia oryginału faktury korygującej.

- Wymiana towaru na wolny od wad, w przypadku zasadnej reklamacji, następuje na koszt Dostawcy.

Kary umowne.

§ 9

- Strony ustalają, że w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy 
(z zastrzeżeniem §10 ust. 2 zdanie 2 i 3) Zamawiający może żądać od Dostawcy kar umownych 
z następujących tytułów i w wysokościach:

  - w razie zwłoki w dostarczeniu zamówionej dostawy lub dostarczeniu dostawy niezgodnie z zamówieniem (np. dostawa nie zawierająca wszystkich asortymentów podanych 
w zamówieniu, asortyment niezgodny ze złożonym zamówieniem) – w wysokości 1 % ceny brutto opóźnionej dostawy za każdy dzień zwłoki, a w przypadku zamówień „na cito” – 0,5% wartości zamówionej dostawy za każdą godzinę opóźnienia oraz 1% ceny brutto dostawy niezgodnej z zamówieniem;

  - w razie całkowitego niedostarczenia zamówionej dostawy w terminie ustalonym z Zamawiającym (zwłoka w dostawie powyżej 48 godzin ponad ustalony termin lub 24 godziny ponad termin dostaw w przypadku dostaw „na cito”, Zamawiający będzie traktował, jako całkowite niedostarczenie towaru) – w takiej sytuacji Zamawiający może obciążyć Dostawcę karą umowną w wysokości 20 % umownej ceny brutto zamówionej i nie dostarczonej dostawy.

  - w razie zwłoki w dostarczeniu dokumentu WZ, faktury papierowej, faktury elektronicznej 
i innych dokumentów wymaganych niniejszą umową – w wysokości 0,5% wartości danej faktury, jednak nie mniej niż 25,00 zł za każde rozpoczęte 24 godziny zwłoki.

- Zamawiający ma prawo potrącać kwoty kar umownych, o których mowa w ust. 1 z należności Dostawcy z tytułu zapłaty za dostarczony przez niego towar, bez uprzedniego wezwania go do zapłaty kary. Zamawiający niezwłocznie poinformuje Dostawcę o dokonanym potrąceniu.

- W przypadku opóźnienia w dostarczeniu zamówionej dostawy Zamawiający, z uwagi na potrzebę zapewnienia ciągłości leczenia pacjentów, ma prawo dokonania zakupu u innego dostawcy. W takiej sytuacji Dostawca, zobowiązany będzie do pokrycia różnicy w cenie pomiędzy ceną wynikającą z niniejszej umowy, a ceną, jaką zapłaci Zamawiający u innego Dostawcy, aby zrealizować zamówienie bądź pokrycia całości kosztów zakupu, jeśli wobec zakupu u innego dostawcy dostarczenie danej dostawy nie jest już uzasadnione. Jeśli opóźnienie miało charakter zawiniony (zwłoka) Zamawiający może naliczać karę umowną określoną w ust. 1 pkt 1.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych określonych w kodeksie cywilnym, gdy wartość kar umownych jest niższa niż wartość powstałej szkody. Dochodzenie roszczeń jest możliwe jedynie do wartości powstałej szkody.

- W przypadku gdy dostarczany towar będzie wykorzystywanych przez Zamawiającego wraz ze sprzętem, do którego jest przeznaczony Dostawca zobowiązuje się do pokrycia kosztów naprawy sprzętu będącego własnością Zamawiającego, jeśli okaże się, że jego uszkodzenie spowodowane jest niewłaściwą jakością wyrobów towaru dostarczonych przez Dostawcę.

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy

§ 10

- Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania zmian w postanowieniach umowy w stosunku do treści załącznika nr 1 do umowy, w razie wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a zwłaszcza w przypadku:

- wstrzymania produkcji oferowanego towaru,

- zakończenia produkcji oferowanego towaru,

- wygaśnięcia rejestracji oferowanego towaru,

- pojawienia się w ofercie Dostawcy towaru o równoważnych lub przewyższających parametrach do towarów zawartych w załączniku nr 1 do umowy,

- niemożności dostarczenia towaru pod nazwą handlową wskazaną w załączniku cenowym do umowy,

- objęcia towaru stanowiącego przedmiot umowy decyzją refundacyjną lub objęcia decyzją refundacyjną towaru, stanowiącego podstawę limitu,

- zmiany decyzji refundacyjnej w zakresie ceny towaru objętego umową lub zmiany decyzji refundacyjnej w zakresie ceny towaru stanowiącego podstawę limitu.

- zmiany numeru katalogowego - REF, numer EAN,

- zmiany nazwy towaru przy zachowaniu jego parametrów,

- zmiany wielkości opakowań,

- dokonania zmian ilościowych w asortymencie produktów wyszczególnionych w załączniku nr 1 do umowy, jeżeli jest to uzasadnione jego potrzebami, przy zachowaniu wskazanych 
w załączniku nr 1 do niniejszej umowy cen jednostkowych,

- zaproponowania odpowiednika danego towaru w przypadku obiektywnej niedostępności towaru z umowy (cena odpowiednika nie wyższa niż niedostępnego towaru),

- zmiany danych dotyczące Dostawcy, w tym danych dotyczących rachunku bankowego (Dostawca przygotuje aneks do umowy i niezwłocznie po zaistnieniu zmian doręczy go Zamawiającemu),

- zmian ilościowych pomiędzy poszczególnymi pozycjami asortymentu wyszczególnionego w załączniku do umowy, przy zachowaniu zaoferowanych przez dostawcę cen jednostkowych i sumarycznej ceny brutto umowy,

- zastosowania oferty promocyjnej w stosunku do towaru z umowy/ ew. zamiennika,

- planowanych zmian przepisów dotyczących wystawiania faktur w formie elektronicznej,

- W przypadku zaistnienia okoliczności określonych w ust. 1 pkt 1) -5) dostawca w porozumieniu z Zamawiającym zaproponuje inny towar o tym samym zastosowaniu w terapii lub towar o tej samej nazwie międzynarodowej, lecz innej nazwie handlowej, różniący się np. wielkością opakowania w przeliczonych ilościach i wyceniony proporcjonalnie do zaoferowanego w umowie.

W przypadku braku możliwości dostarczenia zamiennika towaru w cenie przetargowej, Zamawiający może wyrazić zgodę na sprzedaż w cenie zbliżonej do rynkowej lub na wyłączenie tego towaru z umowy na czas wstrzymania produkcji lub wycofania z obrotu przedmiotu umowy i braku możliwości dostarczenia zamiennika. W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest przedstawić pisemnie/faksem Zamawiającemu do akceptacji informację o nowej cenie lub/i informację o czasowym wyłączeniu tego towaru z umowy na czas wstrzymania produkcji lub wycofania z obrotu przedmiotu umowy i braku możliwości dostarczenia zamiennika towaru w cenie przetargowej z podaniem przyczyn takiego stanu.

- Cena jednostkowa proponowanego towaru nie może być wyższa niż towaru oferowanego w załączniku nr 1 do umowy (przeliczenie na odpowiednik oraz wielkość opakowania) i musi być zgodna z zapisami § 1 ust. 4 niniejszej umowy – z zastrzeżeniem § 3 ust. 6-7 niniejszej umowy.

- Proponowane zmiany nie wymagają formy pisemnego aneksu z wyjątkiem zmian wynikających z § 3 ust. 6 i 7.

- Zmiany określone w ust. 1 pkt 6) i 7):

- nie mają zastosowania, jeśli w ramach umowy towar dostarczany jest po cenie niższej;

- mogą nastąpić na uzasadniony wniosek Wykonawcy, po jego zaakceptowaniu przez Zamawiającego.

- Ponadto, dopuszczalne są zmiany umowy w zakresie trybie zgodnym z zapisami art. 144 Prawa zamówień publicznych.

Postanowienia końcowe

§11

- Osobą odpowiedzialną za realizację umowy ze strony Zamawiającego jest: Kierownik Apteki Szpitalnej mgr Maria Baś nr tel. (12) 68 76 355.

- Ze strony Wykonawcy do kierowania i koordynowania spraw związanych z realizacją niniejszej umowy wyznacza się: ..............................................................................................- nr tel. ……………………………

§ 12

- Zamawiający zastrzega sobie prawo zamówienia trzykrotnie większej ilości towaru względem tej wskazanej w załączniku nr 1 do umowy w razie wystąpienia: sytuacji kryzysowych, stanów nadzwyczajnych, zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny, w których to sytuacjach na Zamawiającym ciążą obowiązki w zakresie realizacji zadań związanych z obronnością Państwa oraz zarządzenia kryzysowego, w szczególności wynikające z postanowień rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie warunków i sposobu przygotowania oraz wykorzystania podmiotów leczniczych na potrzeby obronne państwa oraz właściwości organów w tych sprawach (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2190 ze zm.).

- Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia ciągłości dostaw towarów także w przypadkach zamówień realizowanych w warunkach określonych w ust. 1.

§ 13

We wszystkich sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy powszechnie obowiązujące właściwe z uwagi na przedmiot niniejszej umowy, a w szczególności ustawa Prawo zamówień publicznych i Kodeks Cywilny.

§ 14

Kwestie sporne powstałe w związku z realizacją umowy Strony zobowiązują się rozstrzygać na drodze polubownej, a w przypadku braku porozumienia rozstrzygać w drodze postępowania sądowego w sądzie powszechnym właściwym dla siedziby Zamawiającego.

§ 15

Dostawca zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w związku z realizacją niniejszej umowy, stanowiących tajemnicę służbową lub inną informację prawnie chronioną dotyczącą Zamawiającego.

§ 16

Dostawca nie może bez pisemnej zgody podmiotu tworzącego dla Zamawiającego (w rozumieniu ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej) zbywać jakichkolwiek wierzytelności wynikających z niniejszej umowy.

§ 17

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej Strony.

DOSTAWCA				                                         ZAMAWIAJĄCY

*) niepotrzebne skreślić