Kraków, dnia 07.05.2019 r.

Wniosek o oszacowanie wartości zamówienia

na:

Przedmiotem zamówienia jest: Dwuletni kontrakt serwisowy obejmujący 8 przeglądów oraz naprawy rezonansu magnetycznego Vantage Titan MRT-1504/F4 firmy Toshiba

Oznaczenie Zamawiającego

Szpital Specjalistyczny im. J. Dietla w Krakowie, 31-121 Kraków, ul. Skarbowa 4

Zamawiający informuje, iż przedmiotowy wniosek ma charakter wyceny szacunkowej wartości zamówienia, a nie udzielenie zamówienia. W związku z powyższym, potencjalnemu wykonawcy nie przysługuje roszczenie z tytułu nie zawarcia umowy w wyniku przedstawienia najniższej wartości.

Opis przedmiotu wyceny

- Wykonanie min. 8 przeglądów okresowych (w odstępie ok. 3 miesięcznym)

- Wszystkie koszty materiałów potrzebnych do przeglądu w cenie oferty.

- Sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego i elektrycznego.

- Kontrola zużycia części – przekazanie informacji użytkownikowi.

- Aktualizacja oprogramowania systemu oraz wykonanie zalecanych modyfikacji urządzenia.

- Po przeglądzie – sprawdzenie funkcjonowania aparatu i pozostawienie go w gotowości do pracy.

- Wykonanie testów bezpieczeństwa każdorazowo przy wykonaniu przeglądu technicznego.

- Dokonanie odpowiednich wpisów do paszportu technicznego aparatu w celu udokumentowania przeglądów, wydawanie certyfikatów i zaświadczeń o bezpieczeństwie systemu.

- W cenie oferty – nieograniczona  ilość wizyt/napraw na każde wezwanie użytkownika.

- Nieograniczona liczba konsultacji telefonicznych oraz pomoc zdalna poprzez sieć internetową.

- Dostępność serwisu w dni robocze w standardowych godzinach pracy 8:00 – 18:00.

- Czas przybycia serwisu od wezwania – maks. do 24 godzin w dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

- W ramach naprawy – lokalizacja uszkodzenia, diagnozowanie awarii, usuwanie usterek, oraz ich skutków.

- Po naprawie – sprawdzenie funkcjonowania aparatu i pozostawienie go w gotowości do pracy.

- Dokonanie odpowiednich wpisów do paszportu technicznego aparatu w celu udokumentowania napraw.

- Czas zakończenia naprawy nie dłuższy niż 48 godzin w dni robocze od momentu zgłoszenia, a w przypadku konieczności wymiany części zamiennych czas naprawy nie dłuższy niż 5 dni roboczych od zgłoszenia.

- Koszt oryginalnych i nowych części zamiennych nie jest zawarty w cenie oferty.

Termin składania wyceny

Wycenę należy składać w Szpitalu Specjalistycznym im. J. Dietla w Krakowie, ul. Skarbowa 4 – Dział Techniczny lub e-mail: techniczny@dietl.krakow.pl

Termin składania ofert upływa dnia 10.05.2019r., o godz. 10.00.

DYREKTOR SZPITALA

dr med. Andrzej Kosiniak-Kamysz

Kraków, dnia  07.05.2019 r.

Załącznik Nr 1

Szacunkowa wycena wartości zamówienia

na

Dwuletni kontrakt serwisowy obejmujący 8 przeglądów oraz naprawy rezonansu magnetycznego Vantage Titan MRT-1504/F4 firmy Toshiba

W odpowiedzi na wniosek szacunkowa wartość zamówienia na dwuletni kontrakt serwisowy obejmujący 8 przeglądów oraz naprawy rezonansu magnetycznego Vantage Titan MRT-1504/F4 firmy Toshiba, wynosi :

Netto: ........................................................................... PLN,

podatek:  VAT ……….…… % tj. w kwocie ……………………….….…PLN

Brutto …………………………………PLN

| Imię i Nazwisko | Data | Podpis |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |

# Text boxes

(pieczęć Wykonawcy)