Kraków, dn. 19.06.2019 r.

SZP-271/11-2/2019

#### DO WSZYSTKICH, KOGO DOTYCZY

# dot. sprawy: SZP/10/2019 – odpowiedzi na pytania

###### Szanowni Państwo!

Uprzejmie informuję, że w sprawie ogłoszonego przez Szpital Specjalistyczny im. J. Dietla 
w Krakowie przetargu na „Dostawę odczynników wraz z dzierżawą analizatora do oznaczania parametrów krytycznych – gazometria z oksymetrią”, znak sprawy: SZP/10/2019 wpłynęły pytania dotyczące zapisów SIWZ. Treść pytań wraz z odpowiedziami na nie zgodnie z art. 38, ust. 2 przedstawiam poniżej:

Pytanie 1 – umowa §5 ust. 7

Dotyczy §5 ust. 7 –Prosimy Zamawiającego o modyfikację zapisu na następujący:

„Dwukrotna naprawa tego samego elementu analizatora w przeciągu kolejnych 12 miesięcy zobowiązuje Dostawcę do wymiany analizatora na nowy.”

ODPOWIEDŹ: Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 2 – umowa §5 ust. 6 i 9

Dotyczy §5 ust. 6 i 9

Prosimy o wydłużenie terminu na rozpatrzenie reklamacji do 5 dni roboczych oraz terminu dostarczenie towaru wolnego od wad do 5 dni roboczych od dnia uznania reklamacji

ODPOWIEDŹ: W §5 ust. 6 wzoru umowy Zamawiający nie określa terminu reklamacji. Termin rozpatrzenia reklamacji ujęty został w §5 ust. 9 natomiast termin dostarczenia towaru w wyniku uznania reklamacji ujęty został w §5 ust. 10. Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminów rozpatrzenia reklamacji oraz dostarczenia towaru 
w wyniku uznania reklamacji.

Starszy specjalista

ds. zamówień publicznych

mgr Marlena Czyżycka-Poździoch