Kraków, dn. 19.07.2019 r.

SZP-271/9-3/2019

#### DO WSZYSTKICH, KOGO DOTYCZY

# dot. sprawy: SZP/8/2019 – odpowiedzi na pytania

###### Szanowni Państwo!

Uprzejmie informuję, że w sprawie ogłoszonego przez Szpital Specjalistyczny im. J. Dietla 
w Krakowie przetargu na „Realizacja II etapu zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa jakości świadczonych usług zdrowotnych i bezpieczeństwa pacjentów Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie przy ul. Skarbowej 4 – Działanie 12.1.2 RPO.”, znak sprawy: SZP/8/2019 wpłynęły pytania dotyczące zapisów SIWZ. Treść pytań wraz z odpowiedziami na nie zgodnie z art. 38, ust. 2 przedstawiam poniżej:

Pytanie 1

OPZ – „Odbiory ostateczne w poszczególnych etapach, (….) będą przeprowadzone na koniec ostatniego, IV etapu”  Jak należy interpretować ten zapis w odniesieniu do zapisów wzoru umowy (w szczególności par. 11 i 13)?

ODPOWIEDŹ: Po zakończeniu IV etapu niniejszego zadania inwestycyjnego Szpital wystąpi do organów Państwowych – Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego i Państwowa Straż Pożarna – o odbiór całości robót objętych przedmiotowym pozwoleniem na budowę w celu uzyskania „pozwolenia na użytkowanie”.  W/w organy nie odbierają poszczególnych etapów zadania objętego pozwoleniem na budowę, tylko dopiero po zakończeniu całości robót. Na odbiory te każdy wykonawca poszczególnego etapu będzie ze stosownym wyprzedzeniem proszony o stawienie się na takim odbiorze i będzie odpowiadał za swój zakres robót. Odbiory te nie będą miały wpływu na bieg gwarancji i rękojmi, których to bieg będzie liczony od dnia podpisania końcowego protokołu odbioru dla poszczególnego etapu.

Pytanie 2 – OPZ – pkt. 7

OPZ - pkt. 7 "Wykończenie ścian gabinetów zabiegowych i konsultacyjnych wykładziną pcv do wysokości sufitu" - proszę o podanie dokładnej numeracji tych pomieszczeń w celu zweryfikowania przedmiaru.

ODPOWIEDŹ: Wykaz pomieszczeń do wykończenia ścian wykładziną pcv: 3.09 – gabinet diagnostyczno-zabiegowy; 3.19 – gabinet diagnostyczno-zabiegowy.

Pytanie 3 – OPZ – pkt 10

OPZ - pkt 10 "Zastrzega się prawo do wprowadzenia zmian w wyposażeniu meblowym pomieszczeń (…)" - co należy rozumieć przez ten zapis? Czy Zamawiający przewiduje również zmianę ilości mebli liczonej w mb lub m2 zabudów meblowych? Czy w przypadku dodatkowych elementów wykonanych po konsultacjach z Zamawiającym, wykraczających po za zakres projektu wykonawczego, specyfikacji meblowej i przedmiaru i w nich nie ujętych, Zamawiający przewiduje aneks ilościowy do umowy?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający przewiduję zmianę układu mebli w postaci innej aranżacji/ podziału zabudów meblowych w ramach zweryfikowanego poniżej zestawienia opartego o mb zabudów dolnych, górnych, szaf, regałów, biurek itp. Wysokość wszystkich szaf, regałów, montażu zabudów górnych – do wysokości 220 cm licząc od podłogi – poza nielicznymi wyjątkami z zaznaczoną wysokością.

W zabudowach dolnych należy przyjąć podział drzwi/szuflady 50/50 %. We wszystkich szafach i regałach należy uwzględnić podział pionowy i poziomy oraz zamki w 50% drzwi – do ustalenia w trakcie realizacji. Wszystkie meble wyposażone w systemy cichego domyku. Wszystkie zabudowy górne z podświetleniem LED od dołu. Wszystkie biurka wyposażone w kontenerek i półkę na klawiaturę.

- Pom. 3.38 – Gabinet Ordynatora:

- szafa ubraniowa 150 cm x 60 cm, drzwi przesuwne,

- szafa aktowa 40 cm x 40 cm

- umywalka na szafce 50 cm + szafka górna z lustrem,

- szafa segregatorowa 120 cm x 40 cm,

- biurko 130 cm x 100 cm,

- wersalka + fotel + stolik kawowy,

- fotel biurowy + 1 krzesło.

- Pom. 3.39 – sekretariat:

- szafa ubraniowa 70 cm x 40 cm,

- szafa aktowa 70 cm x 40 cm,

- szafa aktowa 150 cm x 60 cm wys. 150 cm mocowana na wysokości spodu 150 cm nad podłogą,

- szafa segregatorowa 175 cm x 40 cm wys. 300 cm,

- biurko 170 cm x 70 cm

- biurko 140 cm x 100 cm z nadstawką (blendą)

- fotel biurowy x 2 + krzesło.

- Pom. 3.39a – aneks kuchenny

- zlewozmywak jednokomorowy na szafce 80 cm z blatem 150 cm + zabudowa górna 150 cm

- lodówka podblatowa

- Pom. 3.21 – Pokój pielęgniarek

- umywalka na szafce z zabudową górną, drzwi z lustrem

- zabudowa kuchenna dolna i górna 240 cm,

- szafa z półkami 85 cm x 60 cm – 1 szt

- zabudowa kuchenna dolna i górna 235 cm, zlewozmywak, lodówka podblatowa,

- biurko 100 cm x 60 cm – 2 szt + 2 fotele biurowe.

- Pom. 3.20 – Pok. Pielęgniarki Oddziałowej

- zabudowa kuchenna dolna i górna 295 cm, umywalka nablatowa, drzwi z lustrem,

- biurko z zabudową górną 135 cm + fotel biurowy

- szafa lekarska 100 cm x 60 cm z podświetleniem LED

- stolik kawowy + 2 fotele

- lodówka medyczna wysoka (ok. 180 cm) z zamrażalnikiem, zamykana.

- Pom. 3.20a – Punkt pielęgniarski

- Lada pielęgniarska 120 cm x 80 cm wys. 115 cm,

- biurko z zabudową górną 210 cm + fotel biurowy,

- szafa z półkami 120 cm x 60 cm.

- Pom. 3.19 – Gabinet diag.-zabieg.

- szafa z półkami 120 cm x 60 cm – 2 szt,

- zabudowa kuchenna dolna i górna ze zlewozmywakiem, narożna – 300 cm,

- szafka dolna 125 cm z umywalką nablatową,

- biurko 120 cm x 60 cm + kontenerek + 2 x fotel biurowy,

- fotel do pobierania krwi,

- kozetka lekarska z uchwytem na prześcieradła jednorazowe,

- lodówka medyczna wysoka (ok. 180 cm) z zamrażalnikiem, zamykana.

- Pom. 3.09 – Gabinet diag.-zabieg.

- szafa z półkami 60 cm x 60 cm – 2 szt,

- zabudowa kuchenna dolna i górna ze zlewozmywakiem i umywalką – 300 cm,

- zabudowa kuchenna dolna i górna – 115 cm,

- biurko 100 cm x 60 cm + kontenerek + 2 x fotel biurowy,

- fotel do pobierania krwi,

- kozetka lekarska z uchwytem na prześcieradła jednorazowe,

- lodówka podblatowa z zamrażalnikiem.

- Pom. 3.08 – Punkt pielęgniarski

- Lada pielęgniarska 120 cm x 80 cm wys. 115 cm,

- biurko 195 cm z zabudową górną 160 cm + fotel biurowy,

- szafa z półkami 135 cm x 60 cm.

- Pom. 3.08A – Pokój pielęgniarek

- szafa z półkami 135 cm x 60 cm – 1 szt (półki wysuwane)

- zabudowa kuchenna dolna i górna 300 cm, zlewozmywak, umywalka, lodówka podblatowa,

- biurko 100 cm x 60 cm – 2 szt + 2 fotele biurowe, szafki wiszące na biurkami + 2 x fotel biurowy.

- Pom. 3.06 – Dyżurka lekarska – 6 stanowisk komputerowych

- szafa ubraniowa 60 cm x 60 cm 2 szt,

- szafa ubraniowa 40 cm x 60 cm 4 szt,

- zabudowa kuchenna dolna i górna, narożna, umywalka nablatowa, lodówka podblatowa, 125 cm x 105 cm,

- biurko 105 cm x 60 cm – 4 szt,

- biurko 125 cm x 60 cm – 1 szt,

- biurko 95 cm x 50 cm – 1 szt,

- szafka na drukarkę i niszczarkę 80 cm x 40 cm wys. 75 cm,

- zabudowa nadbiurkowa (z podziałem do biurek) na dokumentację medyczną: 660 cm x 40 cm, wys. 70 cm dzielona na dwa poziomy, dolny poziom dzielony w pionie co 20 cm, górny poziom dzielony w pionie co 60 cm,

- fotel biurowy 6 szt.

- Pom. 3.15 – Dyżurka lekarska – 6 stanowisk komputerowych

- szafa ubraniowa 100 cm x 60 cm, zamykana,

- szafa aktowa 100 cm x 60 cm, zamykana,

- zabudowa kuchenna dolna i górna, umywalka nablatowa, lodówka podblatowa, 150 cm,

- biurko 110 cm x 60 cm – 6 szt,

- zabudowa nadbiurkowa (z podziałem do biurek) na dokumentację medyczną: 660 cm x 40 cm, wys. 70 cm dzielona na dwa poziomy, dolny poziom dzielony w pionie co 20 cm, górny poziom dzielony w pionie co 60 cm,

- fotel biurowy 6 szt.

- krzesła systemowe 3 szt.

- Pom. 3.44D - Pokój Ordynatora – zmiana funkcji na Pokój socjalny (Pokój Ordynatora przeniesiony do Pom. 3.13).

- zabudowa kuchenna narożna dolna i górna, zlewozmywak, lodówka podblatowa, 140 cm x 220 cm,

- szafa ubraniowa 120 cm x 60 cm,

- sofa rozkładana,

- stolik naścienny, składany + 2 krzesła,

- umywalka,

- Pom. 3.13 – Gabinet konsultacyjny usunięty z Etapu II – zmiana funkcji na Gabinet Ordynatora.

- szafa aktowa 200 cm x 50 cm, z miejscem na drukarkę,

- szafa ubraniowa 200 cm x 40 cm,

- biurko 140 cm x 60 cm z kontenerkiem + fotel biurowy,

- stolik kawowy + 2 fotele,

- zabudowa kuchenna dolna i górna 100 cm, umywalka nablatowa, lustro,

- kozetka lekarska z uchwytem na prześcieradła jednorazowe,

- stół konferencyjny 160 cm x 100 cm + 8 krzeseł systemowych,

Zamawiający nie przewiduje aneksu ilościowego do umowy dla zabudów meblowych.

Oferent winien skorygować i wycenić instalacje elektryczne i sanitarne do pomieszczeń, w których nastąpiły zmiany funkcji i ilości użytkowników.

Wszystkie dodatkowe umywalki i zlewy powinny być wyposażone w odpowiednie dozowniki.

Dyżurki lekarskie/pielęgniarskie i gabinety zabiegowe/ordynatorskie wyposażone w klimatyzację.

Pytanie 4

Czy oferent w wycenie powinien uwzględnić wszystkie koszy związane z organizacją zaplecza budowy? tj. wykonanie projektu zastępczej organizacji ruchu, wprowadzenie oznakowania i organizacji zastępczej, uzyskanie pozwolenia na wejście w teren, oraz pokrycie kosztów za zajęcia terenu? Z zapisu par. 4 ust. 17 wzoru umowy, nie wynika jednoznacznie na kogo winna być wystawiona decyzja i kto ponosi koszty za zajęcie terenu (dzierżawa pasa drogowego).

ODPOWIEDŹ: Tak. Oferent powinien uwzględnić wszystkie koszty związane z organizacją zaplecza budowy w wycenie. W świetle projektu umowy koszty dzierżawy pasa drogowego obciążają Wykonawcę a o decyzję zezwalającą może on wystąpić we własnym imieniu.

Pytanie 5 – wzór umowy §12

Do par.12 dodać ust. 4

Zapisy ust.3 niniejszego paragrafu nie dotyczą: zakupionych i zamówionych przez Wykonawcę materiałów, maszyn, urządzeń i wyposażenia, przeznaczonych do realizacji niniejszego zakresu umowy.

ODPOWIEDŹ: Nie. Zamawiający nie wyraża zgody. Ewentualne spory w tym zakresie mogą być rozpatrywane na zasadach ogólnych przewidzianych w Kodeksie cywilnym.

Pytanie 6 – wzór umowy §13

Do par. 13 dodać ust. 15

Zamawiający zobowiązuje się w okresie rękojmi do:

a/ niezwłocznego powiadomienia Wykonawcy o ujawnionych wadach lub usterkach, najpóźniej w terminie do 3 dni, licząc od dnia ujawnienia wady lub usterki.

b/ udostępnienia i uczestnictwa w przeprowadzaniu wizji lokalnych stwierdzających zasadność zgłoszonej wady lub usterki.

ODPOWIEDŹ: W §13 wzoru umowy Zamawiający po ust. 14 dodaje ust. 15 o następującej treści:

„15. Celem umożliwienia realizacji obowiązków Wykonawcy określonych w ust. 4 i 11 Zamawiający zobowiązuje się do udostępniania pomieszczeń i uczestnictwa w wizjach lokalnych mających potwierdzić istnienie i zakres zgłaszanej wady lub usterki.”

Odnośnie określenia terminu zgłoszenia wady lub usterki byłoby to ograniczeniem prawa Zamawiającego względem przepisów KC, które nie określają w tym zakresie sztywnych terminów.

Pytanie 7 – wzór umowy §15

Do par. 15 dodać ust. 6

Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

1/ za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający, w wysokości 20% wartości całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w par. 14 ust. 1 niniejszej umowy.

2/ za każdy dzień zwłoki w wykonaniu postanowień niniejszej umowy, liczonej od dnia wyznaczonego na zakończenie realizacji postanowień zawartych w par. 3 niniejszej umowy, w wysokości 0,3% wartości całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w par. 14 ust. 1 niniejszej umowy, jeżeli zwłoka powstała z przyczyn zależnych od Zamawiającego lub podmiotów, za które odpowiada.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody. W przypadku ewentualnego odstąpienia od umowy z przyczyn zawinionych przez Zamawiającego (co jest, z uwagi na otrzymane dofinansowanie zewnętrzne, bardzo mało prawdopodobne) Wykonawca może dochodzić odszkodowania w pełnej wysokości na zasadach ogólnych przewidzianych w Kc. Wskazać należy, iż obowiązki Zamawiającego określone w §3 mają różnoraki charakter, a ich ewentualne niewykonanie może mieć różny wpływ bądź może go nie mieć w ogóle, na terminowość realizacji prac przez Wykonawcę.  W konsekwencji powiązanie każdego naruszenia z karą umowną w wysokości 0,3% wartości całkowitego wynagrodzenia brutto przewidzianego w umowie byłoby ze szkodą dla Zamawiającego. Zważywszy na fakt, iż remont dotyczy funkcjonującego szpitala, Zamawiającemu zależy na jak najszybszym jego zakończeniu i w tym zakresie dołoży ku temu starań (w zakresie jego obowiązków).

Pytanie 8 – wzór umowy §16

Par. 16 ust. 2 pkt.3

Należy wykreślić -Wykonawca nie ma wpływy na prawidłowość prowadzonego postępowania.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody. Treść wskazanego zapisu umowy odpowiada treści art. 145a pkt 3 Pzp.

Pytanie 9 – wzór umowy §16

W par.16 ust. 5

Należy zmienić „Zamawiający, Wykonawca” na Strony

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody. Wykonawca może dochodzić roszczeń z tytułu poniesionych strat i utraconych korzyści w wypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego na ogólnych zasadach Kc, do których odsyła §20 ust. 3 wzoru umowy.

Pytanie 10 – wzór umowy §16

Do par.16 należy popisać ust. 9

W przypadku rozwiązania niniejszej umowy na skutek odstąpienia przez jedną ze stron z winy Zamawiającego, Wykonawcy przysługuje prawo do wynagrodzenia za zakupione i zamówione przez Wykonawcę materiały, maszyn, urządzeń i wyposażenia, przeznaczonych do realizacji niniejszego zakresu umowy.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę wzoru umowy. Roszczenia z tego tytułu Wykonawca może oprzeć na ogólnych zasadach zawartych w Kc (zgodnie z treścią art. 494 §1 Kc) – poprzez odesłanie zawarte w §20 ust. 3 wzoru umowy.

Pytanie 11

Czy w wycenie należy ująć pogłębienie pomieszczeń piwnic w celu uzyskania projektowanej wysokości? Projekt i przedmiar nie przewidują wykonania takiego zakresu.

ODPOWIEDŹ: Projekt i przedmiar nie przewidują pogłębienia pomieszczeń piwnic.

Pytanie 12

Czy kanały wentylacyjne oraz urządzenia zaznaczone na rysunku WM 06 wchodzą w zakres robót drugiego etapu? Rysunek opisany jako ETAP II obejmuje: centrala wentylacyjna N2W2, nawilżacz parowy 35 kW, tłumiki akustyczne, klimatyzatory – jednostki zewnętrzne K1.1 – K1.3, K 2.1 – K 2.2, K 3.1 – K 3.3 oraz K 4.1 – K 4.2, które nie zostały ujęte w przedmiarze dla etapu 2.

ODPOWIEDŹ: Na to pytanie Zamawiający udzieli odpowiedzi w późniejszym terminie.

Pytanie 13

Jak należy rozumieć pozycje kosztorysowe w których brakuje obmiarów? Pozycje 3.4.1, 3.4.2 w części Instalacje C.O. nie ma żadnych wartości obmiarowych.

ODPOWIEDŹ: Poz. 3.4.1 – 35 m, Poz. 3.4.2 – 10 kpl, Poz. 3.4.4 – 0,35 t.

Pytanie 14

Pozycje kosztorysowe 6.1.3 i 6.1.4 dla części Wentylacja Mechaniczna opisują centrale wentylacyjne N5W5 i N6W6 z nagrzewnicą elektryczną wstępną oraz wtórną, w opisie projektowym jest mowa jedynie o nagrzewnicy elektrycznej. Ile nagrzewnic do każdej centrali należy uwzględnić w wycenie?

ODPOWIEDŹ: Na to pytanie Zamawiający udzieli odpowiedzi w późniejszym terminie.

Pytanie 15

Czy Zamawiający dysponuje projektem wykonawczym, który uwzględnia inwentaryzację prowadzonych instalacji w pomieszczeniach piwnicy? Projekt wentylacji przewiduje prowadzenie kanałów wentylacyjnych, umieszczenie centrali wentylacyjnej itp. pod stropem piwnicy. W trakcie wizji lokalnej stwierdzono bardzo dużą ilość różnego rodzaju instalacji rozprowadzonych pod stropami na wysokości 200-230 cm. Czy Zamawiający lub Projektant przewiduje jak należy prowadzić nowe kanały wentylacji, żeby zachować wymagane światło przejścia oraz wymagane wysokości pomieszczeń?

ODPOWIEDŹ: Rysunek ze szczegółową inwentaryzacją instalacji nie był przedmiotem opracowania. Projekt opierał się na inwentaryzacji roboczej sporządzonej podczas oględzin.

Pytanie 16

Rysunek K/01 dot. konstrukcji zawiera informację „izolacje przeciwwilgociowe wykonać wg zaleceń wskazanych w ekspertyzie”. Czy Zamawiający może udostępnić wspominaną ekspertyzę?

ODPOWIEDŹ: Sposób wykonania izolacji przeciwwilgociowych (w tym iniekcji) został opisany w rozdziale 04 STWIORB.

Pytanie 17

Które ściany objęte remontem pomieszczeń w piwnicy należy uwzględnić do iniekcji i izolacji przeciwwilgociowych. Izolacje nie zostały zaznaczone na żadnym z rysunków.

ODPOWIEDŹ: Do iniekcji należy uwzględnić wszystkie ściany piwnic wchodzące w zakres etapu II.

Pytanie 18

Rys. A/01 - zgodnie z legendą przewidziane do wymiany na korytarzu są drzwi D3 oraz DP3. Co z pozostałymi drzwiami znajdującymi się na korytarzu w odcinku zaznaczonym do remontu?

ODPOWIEDŹ: Na rysunku zaznaczono drzwi do wymiany (D3 i DP3) oraz oznaczono drzwi nowoprojektowane. Pozostałe drzwi zostają bez zmian.

Pytanie 19

| pom. | nazwa pomieszczenia | projekt | pytanie | odpowiedz |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.07 | pokój dzienny | folia okienna przewidziana jest tylko na jedno okno z trzech | czy folia okienna powinna zostać zamontowana w pozostałych dwóch oknach? | folia powinna być zamontowana we wszystkich oknach pomieszczenia. |
| 3.46 | łazienka dla niepełnosprawnych | w projekcie nie przewidziano montażu foli | czy folia okienna powinna zostać zamontowana w pom. 3.46? | w oknie powinna być zamontowana folia typu „lakomat” zapewniająca brak przezierności |
| 3.21 | pokój pielęgniarek | w projekcie nie przewidziano montażu rolety | czy roleta powinna zostać zamontowana w pom. 3.21? | Tak, roleta powinna zostać zamontowana |
| 3.44 e | łazienka dla niepełnosprawnych | w projekcie przewidziany jest montaż rolety | czy roleta powinna zostać zamieniona na folię okienną? | Tak, folia typu „lakomat” |
| 3.44 d | gabinet ordynatora | w projekcie zostały przeznaczone dwa pomieszczenia pod gabinet ordynatora: 3.44 d oraz 3.38 | czy pomieszczenie 3.44 d powinno zostać zamienione na pokój socjalny? (Jeżeli tak to czy należy zamontować zlew, umywalkę oraz wszystkie dozowniki z zestawu ZS1?) | Tak, opis wyposażenia w odpowiedzi do pytania 3 |
|  | sale chorych | sale dwuosobowe | czy sale pozostają dwuosobowe czy mają zostać zmienione na czteroosobowe? | sale chorych będą w wykonaniu 4-ro osobowym stosownie do PW – branża „gazy medyczne” (PB – łóżka oznaczenie linią przerywaną) |
| 3.20 | pokój pielęgniarki odziałowej | projekt nie przewiduje umywalki w pomieszczeniu ani dozowników | czy w pomieszczeniu należy zamontować umywalkę oraz zestaw dozowników ZS1 (podajnik na mydło (BM14), podajnik ręczników papierowych (BM15), kosz na ręczniki papierowe (BM16), lustro (BM18), kosz na śmieci (BM21)? | Tak, opisane wyposażenie powinno zostać uwzględnione. |
| 3.44 f | prysznic | w projekcie nie jest przewidziany zestaw ZS4 występujący w pozostałych prysznicach, czyli: półka prysznicowa (BM17) oraz wieszak zasłony prysznicowej (BM11 lub BM12) | czy w pomieszczeniu należy zamontować półkę prysznicową oraz wieszak zasłony prysznicowej? | W pomieszczeniu należy zamontować półkę prysznicową oraz wieszak na ręczniki. |
| 3.44 b | łazienka dla personelu | w projekcie w pomieszczeniu nie jest przewidziana umywalka, jest natomiast przewidziany zestaw SZ (szczotka), ZS3 (półka prysznicowa (BM17), wieszak zasłony prysznicowej (BM11 lub BM12) oraz cały zestaw ZS2 - podajnik na mydło (BM14), podajnik ręczników papierowych (BM15), kosz na ręczniki papierowe (BM16), lustro (BM18), kosz na śmieci (BM21), podajnik na papier toaletowy (BM13) | czy w pomieszczeniu należy zrezygnować z następujących elementów zestawu ZS2 - podajnik na mydło (BM14), podajnik ręczników papierowych (BM15), kosz na ręczniki papierowe (BM16), lustro (BM18), | Należy zrezygnować tylko z opisanego wyposażenia. |
| 3.44 a | przedsionek do brudownika | w pomieszczeniu przewidziana jest umywalka, brak podajników | czy w pomieszczeniu należy zamontować zestaw SZ1 (podajnik na mydło (BM14), podajnik ręczników papierowych (BM15), kosz na ręczniki papierowe (BM16), lustro (BM18), kosz na śmieci (BM21), podajnik płynu dezynfekcyjnego)? | Tak, należy zamontować opisane wyposażenie |
| 3.44 e | łazienka dla niepełnosprawnych | w projekcie nie jest przewidziane siedzisko prysznicowe (BM7) | czy należy zamontować w pomieszczeniu siedzisko prysznicowe? | Tak, należy zamontować siedzisko prysznicowe. |
| 3.13 | sala chorych / gab. konsultacyjny | W architekturze pomieszczenie 3.13 jest opisane jako sala chorych, w technologii medycznej jako gab. Konsultacyjny | jakie przeznaczenie będzie miało pomieszczenie 3.13? Jeżeli ma to być sala chorych to w projekcie nie są przewidziane do tego pomieszczenia panele medyczne, w projekcie uwzględniono całe wyposażenie gabinetu konsultacyjnego | ZMIANA! W pom. 3.13 ma być Gabinet Ordynatora. Należy przewidzieć wszystkie instalacje i wyposażenie jak dla Gabinetu biurowego. W odpowiedzi na pytanie 3 podano opis wyposażenia meblowego. Gabinet Konsultacyjny/sala chorych zostaje usunięty z zakresu robót w przedmiotowym postępowaniu. |
| 3.05 | łazienka | w projekcie przewidziany jest montarz zarówno rolety jak i folii okiennej | czy w pomieszczeniu należy zrezygnować z rolety? | Tak, w oknie powinna być zamontowana folia typu „lakomat” zapewniająca brak przezierności |
| 3.05 | łazienka | w projekcie pomieszczenie nie jest opisane jako łazienka dla osób niepełnosprawnych. | czy pomieszczenie to jest przeznaczone dla osób niepełnosprawnych? | Tak, łazienka dla osób niepełnosprawnych z wymaganym wyposażeniem |
| 3.05 | łazienka | w projekcie przewidziana jest umywalka, brakuje dozowników | czy w pomieszczeniu należy zamontować zestaw np. ZS2 (podajnik na mydło (BM14), podajnik ręczników papierowych (BM15), kosz na ręczniki papierowe (BM16), lustro (BM18), kosz na śmieci (BM21), podajnik na papier toaletowy (BM13)? | Tak, należy zamontować opisane wyposażenie |
| 3.48 d | przedsionek do toalet | w pomieszczeniu przewidziana jest umywalka, brak podajników | czy w pomieszczeniu należy zamontować elementy: podajnik na mydło (BM14), podajnik ręczników papierowych (BM15), kosz na ręczniki papierowe (BM16), lustro (BM18), kosz na śmieci (BM21)? | Tak, należy zamontować opisane wyposażenie |
| 3.48 a | zmywalnia | w projekcie w pomieszczeniu nie są uwzględnione żadne dozowniki / podajniki / kosze | czy należy zamontować w pomieszczeniu: podajnik na mydło (BM14), podajnik ręczników papierowych (BM15), kosz na ręczniki papierowe (BM16), kosz na śmieci (BM21), podajnik płynu dezynfekcyjnego | Tak, należy zamontować opisane wyposażenie |
| 3.48 b | wydawalnia | w projekcie w pomieszczeniu nie są uwzględnione żadne dozowniki / podajniki / kosze | czy należy zamontować w pomieszczeniu: podajnik na mydło (BM14), podajnik ręczników papierowych (BM15), kosz na ręczniki papierowe (BM16), kosz na śmieci (BM21), podajnik płynu dezynfekcyjnego | Tak, należy zamontować opisane wyposażenie |
| 3.48 g | toaleta dla personelu | w projekcie w toalecie dla personelu nie jest uwzględniony podajnik płynu do dezynfekcji rąk | czy w toalecie dla personelu należy zamontować podajnik płynu do dezynfekcji rąk? | Tak, należy zamontować opisane wyposażenie |
|  | pomieszczenia personelu medycznego | w projekcie nie ma rozgraniczenia na dozowniki automatyczne i ręczne | czy w pomieszczeniach personelu medycznego oraz w łazienkach dla personelu medycznego należy zamontować automatyczne dozowniki na mydło i dezynfekcję, a w pomieszczeniach dla pacjentów i łazienkach dla pacjentów dozowniki ręczne na mydło i dezynfekcję? | Tak, w pomieszczeniach dla personelu medycznego (dyżurki, gabinety) należy zamontować dozowniki automatyczne, a pozostałych pomieszczeniach dozowniki ręczne |
| 3.20 | pokój pielęgniarki oddziałowej | w projekcie niejednoznaczna jest informacja czy w pomieszczeniu ma znajdować się szafa lekowa | czy w pokoju pielęgniarki oddziałowej ma być szafa lekowa? | Tak, opis wyposażenia w odpowiedzi na pytanie 3 |
| 3.13, 3.09, 3.19 | gab. Diag-zabiegowy, gabinet konsultacyjny, gab. Diag-zabiegowy | szafa lekarska - witryna lekarska zgodnie ze specyfikacją jest przeszklona wykonana z blachy | czy szafy lekarskie mają być zgodne ze specyfikacją czy wykonane z płyt meblowych? | Tak, szafy lekarskie powinny być wykonane z płyt meblowych |
| 3.19 | gab. Diag-zabiegowy | w projekcie przewidziane są dwie umywalki z dwoma zestawami ZS1 (podajnik na mydło (BM14), podajnik ręczników papierowych (BM15), kosz na ręczniki papierowe (BM16), lustro (BM18), kosz na śmieci (BM21), podajnik płynu dezynfekcyjnego). | czy mają zostać zainstalowane dwie umywalki z dwoma zestawami ZS1? | Urządzenie pom. 3.19 należy wykonać jak w odpowiedzi na pytanie 3 (pozostałe instalacje bz.) |
| 3.15 | dużurka lekarska | w projekcie niejednoznaczna jest informacja czy w pomieszczeniu mają znajdować się 4 czy 5 stanowisk komputerowych | w dyżurce lekarskiej ma być 4 czy 5 stanowisk komputerowych? | W pom. 3.15 ma być 6 stanowisk. Wyposażenie meblowe patrz: odpowiedź na pytanie 3. |
| 3.44 c | brudownik | zgodnie z projektem w pomieszczeniu ma być szafka ze zlewozmywakiem i umywalką, nierdzewna dł. 230 cm | czy w pomieszczeniu należy rezygnować z zestawu? - umywalkę umiejscowić samodzielnie oraz zamontować wiszącą szafkę ze stali nierdzewnej? | Tak. |
| 3.19, 3.13, 3.09 | gab. Diag-zabiegowy, gabinet konsultacyjny, gab. Diag-zabiegowy | w projekcie przewidziana jest lodówka medyczna do wymienionych pomieszczeń - w specyfikacji medycznej nie ma opisu lodówki medycznej jest jedynie opis podblatowej | czy należy w wymienionych pomieszczeniach zamontować lodówki z zamrażalnikami? | Tak, w opisanych pomieszczeniach należy przewidzieć lodówki z zamrażalnikami. Patrz: odpowiedź na pytanie 3. |
| 3.13 | gabinet konsultacyjny | w projekcie jest przewidziany w gabinecie konsultacyjnym fotel ginekologiczny | czy w gabinecie konsultacyjnym ma znaleźć się fotel ginekologiczny? jeżeli tak to należy podać specyfikację techniczną | Gabinet konsultacyjny zostaje usunięty z zakresu robót w przedmiotowym postępowaniu. |
| 3.07 | pokój dzienny | w projekcie przewidziany jest jeden stół w pokoju dziennym, narysowane są dwa - jest to niejednoznaczne | czy w pokoju dziennym mają znaleźć się dwa stoły? | Należy dostarczyć cztery stoły wraz z 12 stołkami systemowymi (składanymi jeden w drugi) Opis stołu: Wymiary nie większe niż 160 cm x 80 cm wys. 75 cm, na kółkach z blokadą, ze składanym do pionu blatem centralnie po dłuższym boku, z możliwością parkowania stołu w stół (w załączeniu 2 zdjęcia poglądowe – zał. 3 a i b). |
| 3.06 | dyżurka lekarska | w projekcie niejednoznaczna jest informacja, czy w pomieszczeniu mają znajdować się 4 czy 6 stanowisk komputerowych | w dyżurce lekarskiej ma być 4 czy 6 stanowisk komputerowych? | W pom. należy wykonać 6 stanowisk komputerowych (Patrz odpowiedź na pytanie 3) |
| 3.48 c (w projekcie jest 3.48b) | brudownik | zgodnie z projektem w pomieszczeniu ma być szafka ze zlewozmywakiem i umywalką, nierdzewna dł. 330 cm | czy w pomieszczeniu należy rezygnować z zestawu? - umywalkę umiejscowić samodzielnie oraz zamontować wiszącą szafkę ze stali nierdzewnej? | Brudownik winien mieć oznaczenie 3.48c. Należy wykonać zaproponowane rozwiązanie |
| 3.48 a | zmywalnia | w projekcie nie jest przewidziana umywalka | czy w zmywalni ma być zamontowana umywalka? | Tak, powinna być zamontowana umywalka |
|  | zmywalnia/ wydawalnia | w projekcie nie jest przewidziane okienko pomiędzy pomieszczeniami | czy należy uwzględnić w projekcie okienko? jeżeli tak to potrzebna jest specyfikacja | Tak. Okienko o następujących parametrach: wymiary ok. 80 cm x 90 cm, wykonane z pvc lub aluminium, otwierane/ podnoszone do góry na prowadnicach, zamykane od strony wydawalni, z blokadą otwarcia oraz zabezpieczeniem przed przytrzaśnięciem rąk |
|  |  | wózek na leki oraz stolik-wózek zabiegowy w specyfikacji technicznej opisane są identycznie czy to ma być ten sam wózek? |  | Zmiana opisu: Wózek na leki na kółkach z blokadą, dwupoziomowy, tace zdejmowane, miska na ruchomym uchwycie, wymiary min. 40cm x 60cm, stal nierdzewna – 2 szt.; Wózek/stolik zabiegowy na kółkach z blokadą, trzypoziomowy, tace zdejmowane, podwieszane worki na śmieci, koszyczek boczny, stal nierdzewna: wymiary min. 40cm x 60cm – 2 szt., 50cm x 100cm – 2 szt. |

Pytanie 20

W związku z koniecznością przedstawienia kosztorysów uproszczonych do oferty zwracamy się z prośbą o udostępnienie przedmiarów (kosztorysów ślepych) w rozszerzeniu zuz. lub ath.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający udostępnia jako załącznik 2 do niniejszych odpowiedzi przedmiary w rozszerzeniu .puz.

Pytanie 21

Jak należy rozumieć wskazaną w opisie warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w Rozdziale 13 pkt 2c – wartość powierzchni 900 m2? Chodzi tutaj o powierzchnię obiektu, w którym roboty były wykonywane, czy tylko i wyłącznie powierzchnię konkretnego placu budowy?

ODPOWIEDŹ: Powierzchnia 900 m2 odnosi się do terenu budowy na którym prowadzone były roboty budowlane – nie całego obiektu.

Pytanie 23

Czy powierzchnia 900 m2 odnosi się do każdej z trzech wykonanych robót budowlanych, czy też należy interpretować ten zapis w taki sposób, że wykonawca powinien dokonać sumowania wszystkich trzech robót budowlanych?

ODPOWIEDŹ: Powierzchnia 900 m2 odnosi się osobno do każdej z trzech wykonywanych robót budowlanych.

Uwaga:

- Odpowiednio zmodyfikowany załącznik nr 7 do SIWZ (wzór umowy) stanowi załącznik nr 1 do niniejszych odpowiedzi.

- Zamawiający przesuwa termin składania i otwarcia ofert.

Termin składania ofert Zamawiający wyznacza na 29.07.2019 r. do godz. 11:00

Termin otwarcia ofert Zamawiający wyznacza na 29.07.2019 r. godz. 11:15

Załączniki:

- Zmodyfikowany załącznik 7 do SIWZ (wzór umowy)

- Przedmiary w rozszerzeniu .puz.

- Zdjęcia poglądowe stołu (a i b)

Starszy Specjalista

ds. zamówień publicznych

mgr Marlena Czyżycka-Poździoch

Załącznik 1

do odpowiedzi na pytania

tj. ZAŁĄCZNIK NR 7 do SIWZ

WZÓR

Umowa nr …/SZP/2019

na Zamówienie Publiczne

nr SZP/9/2019

zawarta w dniu ……….2019 roku w Krakowie pomiędzy:

Szpitalem Specjalistycznym im. J. Dietla w Krakowie(, 31-121 Kraków, ul. Skarbowa 4, zarejestrowanym pod nr KRS 0000032179, NIP: 676-20-83-306, REGON: 351564179,

reprezentowanym przez: dr. med. Andrzeja Kosiniaka-Kamysza - DYREKTORA

zwanym dalej Zamawiającym,

a

…………………………. zarejestrowanym w …………………………………., NIP: …………………….., REGON: …………………..; prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą ………………………………………………………………………………………………,

reprezentowaną przez: ………………………………………

zwanym dalej Wykonawcą.

Umowę zawarto w wyniku postępowania o zamówienie publiczne nr SZP/8/2019 przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.).

§1

Przedmiot umowy

- Przedmiotem umowy jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Poprawa jakości świadczonych usług zdrowotnych i bezpieczeństwa pacjentów Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie przy ul. Skarbowej 4 – Działanie 12.1.2 RPO.” - ETAP II - roboty budowlano-instalacyjno–wykończeniowe wraz z wyposażeniem Oddziału Reumatologii i Rehabilitacji oraz szatni personelu - w budynku Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie przy ul. Skarbowej 1, zwanych dalej „robotami”.

- Przedmiot umowy należy wykonać zgodnie z:

- dokumentacją techniczną i projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót (załącznik 1 do umowy – opis przedmiotu zamówienia);

- wymogami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia;

- postanowieniami niniejszej umowy;

- ofertą Wykonawcy z dnia …………….. r. (załącznik 2 do umowy);

- harmonogramem wykonania robót budowlanych (załącznik 3 do umowy);

- ustaleniami nadzorów autorskiego i inwestorskiego;

- obowiązującymi przepisami prawa, w tym przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz.1186) wraz z przepisami wykonawczymi jak 
i zgodnie z normami mającymi zastosowanie do zakresu prac objętych umową.

§2

Termin realizacji

- Strony ustalają następujące terminy wykonania przedmiotu zamówienia:

- całość wykonania robót budowlanych wraz z wyposażeniem, uzyskanie bezusterkowego protokołu odbioru końcowego nie później niż do … miesięcy od rozpoczęcia robót przy następującym założeniu podziału robót na etapy:

- część I – połowa Oddziału Reumatologii i Rehabilitacji - w terminie do … miesięcy,

- część II – druga połowa Oddziału Reumatologii i Rehabilitacji    – w terminie do …. miesięcy.

- część dot. szatni personelu - roboty prowadzone mogą być w całym okresie trwania robót, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu ich prowadzenia z Zamawiającym, 
z zastrzeżeniem, że z użytkowania w danej chwili nie może być wyłączona więcej niż jedna szatnia.

- Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie nastąpi po zrealizowaniu całego zakresu robót objętych pozwoleniem na budowę tj. po zakończeniu IV etapu 
i będzie leżeć po stronie Zamawiającego. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wykonany przez siebie zakres robót w zakresie objętym niniejszą umową.

- Zamawiający przekaże protokolarnie Wykonawcy teren budowy w terminie do 3 dni roboczych od daty podpisania umowy.

- Wszelkie opóźnienia i niedotrzymanie terminów wynikające z powodu wystąpienia siły wyższej nie będą traktowane jako niedotrzymanie zapisów niniejszej umowy i nie będą powodowały jakiejkolwiek odpowiedzialności Stron za szkodę poniesioną przez drugą Stronę.

- Za siłę wyższą przyjmuje się zdarzenie, nie posiadające swojego źródła wewnątrz jednostki Wykonawcy (Podwykonawcy) lub Zamawiającego, znajdujące się poza realną kontrolą Stron, którego nie można było przewidzieć lub które choć przewidywalne było nieuniknione nawet po podjęciu przez Zamawiającego lub Wykonawcę wszelkich uzasadnionych kroków dla jego uniknięcia.

- O wszelkich istotnych zdarzeniach dotyczących przebiegu realizacji przedmiotu umowy 
w tym opóźnieniach, powstałych szkodach oraz roszczeniach, a także zmianach 
i odstępstwach od dokumentacji projektowej i technicznej oraz innych dokumentów stanowiących postawę niniejszej umowy, których wprowadzenie okaże się konieczne, należy powiadamiać Zamawiającego pisemnie niezwłocznie po powzięciu wiadomości o ich zaistnieniu.

§3

Obowiązki Zamawiającego

Do obowiązków Zamawiającego należy:

- przekazanie terenu realizacji prac;

- zapewnienie Wykonawcy dostępu do mediów (woda, ścieki, energia elektryczna);

- zapewnienie nadzoru autorskiego;

- przekazanie Wykonawcy kompletu dokumentacji projektowej oraz technicznej wykonania 
i odbioru robót;

- organizowanie spotkań dotyczących realizacji robót pod przewodnictwem upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego i sporządzanie z nich protokołów;

- pisemne wyjaśnienie zgłoszonych na spotkaniach przez Wykonawcę uwag do dokumentacji projektowej i technicznej w terminie 10 dni roboczych od daty spotkania.

§4

Obowiązki Wykonawcy

- Wykonawca zobowiązany jest do kompleksowego wykonania robót zgodnie z niniejszą umową, dokumentacją projektową i techniczną, zasadami wiedzy techniczno-budowlanej, 
w terminie określonym w umowie.

- Wykonawca zobowiązany jest do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych, wszelkich nakładów zmierzających i koniecznych do osiągnięcia celu, jakim jest należyte wykonanie i oddanie do użytkowania przedmiotu umowy, niezależnie od tego czy te czynności nakłady zostały ujęte w formie pisemnej lub rysunków w niniejszej umowie.

- Przy realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest do stosowania jedynie wyrobów dopuszczonych do używania w budownictwie w rozumieniu Prawa budowlanego oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2019 r., poz. 266 ze zm.).

- Przy realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu dokumentów potwierdzających, że zastosowane materiały i urządzenia są dopuszczane do użycia w budownictwie na terenie Polski. Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji przed wbudowaniem czy zastosowane materiały i urządzenia spełniają wymagania polskiego prawa. W przypadku wbudowania materiału bez akceptacji przedstawiciela Zamawiającego Wykonawca dokona wymiany materiału na własny koszt.

- Wykonawca zobowiązany jest do bieżącej współpracy w okresie realizacji robót 
z upoważnionym przedstawicielem Zamawiającego.

- Wykonawca będzie nadzorował i koordynował roboty i prace realizowane przez swoich Podwykonawców.

- Wykonawca w terminie 5 dni kalendarzowych po podpisaniu umowy przedstawi Zamawiającemu harmonogram realizacji prac w celu akceptacji, tak aby nie zakłócić ciągłości pracy Szpitala. W przypadku konieczności aktualizacji harmonogramu realizacji prac zmiany należy przedstawić i ustalić z Zamawiającym z 3-dniowym wyprzedzeniem.

- Do obowiązków Wykonawcy na jego koszt należy ponadto:

- zapewnienie objęcia kierownictwa nad robotami przez Kierownika budowy w trakcie realizacji umowy;

- sprawowanie nadzoru nad prawidłową realizacją zadań przewidzianych dla Kierownika budowy;

- zachowanie w okresie realizacji umowy warunków BHP i P. POŻ, w tym zapewnienie wymaganych dróg ewakuacyjnych dla pracowników Zamawiającego, a także zapewnienie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony dla wykonywanych przez siebie robót;

- urządzenie terenu i zaplecza robót;

- oznakowanie terenu robót, ochrona mienia, utrzymanie ładu i porządku na terenie robót, sprawowanie nadzoru nad bezpieczeństwem i higieną pracy, usuwanie awarii związanych z prowadzeniem prac, wykonanie odpowiednich zabezpieczeń w rejonie prowadzonych robót, w tym przed działaniem szkodliwych czynników atmosferycznych;

- zapewnienie swoim pracownikom oraz pracownikom Podwykonawców odpowiednich warunków socjalnych i sanitarnych oraz zaplecza niezbędnego do realizacji robót, spełniającego warunki przewidziane przepisami prawa. Wykonawca zrzeka się wszelkich roszczeń z tego tytułu wobec Zamawiającego;

- zastosowanie wszelkich racjonalnych środków w celu zabezpieczenia dróg dojazdowych od uszkodzenia przez ruch związany z działalnością Wykonawcy, w tym dobieranie trasy i używanie pojazdów tak, aby ruch związany z transportem materiałów, urządzeń 
i sprzętu Wykonawcy na teren robót ograniczyć do minimum oraz aby nie powodować uszkodzeń;

- zapewnienie na własny koszt, narzędzi i urządzeń niezbędnych do realizacji umowy oraz doprowadzenie niezbędnych mediów;

- zorganizowanie robót w sposób umożliwiający właściwy nadzór na robotami osobom uprawnionym w szczególności przedstawicielowi Zamawiającego, projektantowi oraz innym osobom upoważnionym przez Zamawiającego;

- zabezpieczenie, aż do końcowego odbioru, wszelkich wykonywanych prac, w czasie ewentualnej przerwy w pracach, wynikłej z przyczyn siły wyższej oraz innych. Wykonawca jest zobowiązany chronić przed uszkodzeniem, utratą i kradzieżą wykonane roboty, wyposażenie i urządzenia;

- usunięcie stwierdzonych wad i usterek powstałych w trakcie realizacji przedmiotu umowy;

- dokonywanie zrzutu odpadu w workach foliowych i innych odpadów bezpośrednio do kontenerów. Wykonawca zapewnia i wywozi kontenery na odpady.  Kontenery 
z powstałymi odpadami Wykonawca winien wywozić systematycznie po każdorazowym napełnieniu;

- usunięcie z terenu budowy zdemontowanych elementów i postąpienie z nimi zgodnie 
z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r., poz. 701 ze zm.);

- po zakończeniu robót pozostawienie całego terenu budowy w stanie uporządkowanym oraz doprowadzenie dróg dojazdowych do stanu technicznego sprzed rozpoczęcia robót;

- naprawienie wszelkich szkód powstałych przy i na skutek wykonywania niniejszej umowy;

- dopełnienie wszelkich obowiązków związanych z rozpoczęciem i prowadzeniem robót budowlanych zgodnie z przepisami prawa i terminami określonymi w niniejszej umowie.

- Zamawiający działając zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę (jeżeli Wykonawca powierzy wykonanie części zamówienia Podwykonawcy) na podstawie umowy o pracę (zgodnie 
z ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy) osób przewidzianych do realizacji zamówienia w zakresie czynności związanych z wykonaniem: robót konstrukcyjnych/ ogólnobudowlanych.

- Zatrudnienie ww. osób na podstawie umowy o pracę obejmować ma cały okres wykonywania wskazanych czynności w trakcie realizacji przedmiotowego zamówienia. Wykonawca najpóźniej w dniu rozpoczęcia prac przez dane osoby przedstawi Zamawiającemu listę pracowników przewidzianych do realizacji ww. prac wraz 
z oświadczeniem (załącznik nr 6 do umowy), iż wymienione w liście osoby zatrudnione są na umowie o pracę. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest potwierdzić ten stan dokumentami - w zakresie dopuszczonym odrębnymi przepisami.

- Każdorazowo na żądanie Zamawiającego przekazane e-mailem lub w inny sposób na piśmie, 
w terminie wskazanym przez Zamawiającego, jednakże nie krótszym niż 5 dni roboczych, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć do wglądu kopie zanonimizowanych dokumentów potwierdzających zatrudnienie ww. pracowników na podstawie umowy o pracę. Jako dokumenty potwierdzające zatrudnienie Zamawiający uzna np.:

- oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy 
o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę 
i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;

- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlegają anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;

- zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;

- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników. Imię i nazwisko pracownika nie podlegają anonimizacji.

- Niezatrudnienie ww. pracowników na podstawie umowy o pracę, przerwa ciągłości zatrudnienia lub nieprzedłożenie przez Wykonawcę wymaganych dokumentów w żądanym przez Zamawiającego terminie będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę i będzie skutkować naliczeniem kar umownych w wysokości wskazanej w §15 ust. 2 pkt 10.

- Wykonawca zobowiązany jest do uczestniczenia w spotkaniach dotyczących realizacji niniejszej umowy organizowanych przez Zamawiającego.

- Z uwagi na prowadzoną przez Zamawiającego działalność Wykonawca winien dostosować swoje zaplecze do warunków realizacji robót, a dostawy należy realizować sukcesywnie 
w sposób nie utrudniający bieżącego funkcjonowania Zamawiającego.

- Wykonawca może wykonywać prace od poniedziałku do soboty w godzinach od 7:00 do 21:00 (za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) przy czym prace hałaśliwe powinny być wykonywane w godz. od 11.00 do 19.00. Jeżeli zajdzie konieczność dopuszcza się wykonywanie prac w innych godzinach - po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym 
i uzyskaniu jego pisemnej zgody.

- Wykonawca zobowiązany jest wykonywać wszelkie czynności niezbędne dla realizacji przedmiotu niniejszej umowy w taki sposób, aby w granicach wynikających z konieczności wypełnienia zobowiązań wobec Zamawiającego nie zakłócić bardziej niż to jest konieczne porządku publicznego, dostępu, użytkowania lub zajmowania dróg, chodników i placów publicznych i prywatnych na terenach należących zarówno do Zamawiającego, jak i do osób trzecich. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić bezpieczeństwo ruchu drogowego związanego z realizacją robót.

- W przypadku gdy organizacja prac wymagać będzie zajęcia pasa drogowego przy remontowanym obiekcie, Wykonawca zobowiązany jest do opracowania projektu organizacji ruchu i uzyskania decyzji o zajęciu pasa drogowego. Wszelkie koszty związane 
z uzyskaniem decyzji zezwalającej na zajęcia pasa drogowego leżą po stronie Wykonawcy 
i mieszczą się w kosztach wskazanych w §14 ust. 2.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone w mieniu Zamawiającego i osób trzecich w związku z wykonywaniem prac związanych z realizacją przedmiotu umowy, w tym także w związku z korzystaniem z dróg dojazdowych.

- Wszelkie uzasadnione zmiany i odstępstwa proponowane przez Wykonawcę powinny być uzgodnione 
z Zamawiającym i upoważnionym przedstawicielem Zamawiającego. Decyzje o zmianach wprowadzanych w czasie wykonywania robót muszą być potwierdzone w formie pisemnej, 
a w przypadku zmian materiałów potwierdzone przez Projektanta.

- Z tytułu korzystania przy wykonywaniu prac budowlanych z wody oraz prądu Wykonawca uiści na rzecz Zamawiającego ryczałtową kwotę 3 000,00 zł netto. Na należność tę Zamawiający wystawi Wykonawcy fakturę, w terminie do 3 dni od daty podpisania protokołu końcowego odbioru robót, z terminem płatności do 14 dni od daty jej wystawienia.

§5

Kierownik budowy

- Wykonawca na swój koszt ustanawia Kierownika budowy – ………………………..

- Kierownik budowy działa w imieniu i na rachunek Wykonawcy.

- Kierownik budowy jako przedstawiciel Wykonawcy jest uprawniony do odbioru wszelkich oświadczeń woli i dokumentów od Zamawiającego. Wykonawca winien przed rozpoczęciem prac przedłożyć Zamawiającemu stosowne pełnomocnictwo dla kierownika budowy.

- Kierownik budowy posiada wymagane uprawnienia oraz dokumenty potwierdzające przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego – kserokopie wymienionych dokumentów i uprawnień stanowią załącznik nr 5 do niniejszej umowy.

- Kierownik budowy w terminie do 3 dni roboczych od daty zawarcia niniejszej umowy zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu:

- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120, poz. 1126);

- oświadczenie stwierdzające przyjęcie obowiązku kierownika budowy przy realizacji niniejszej umowy;

- informacje zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia, które zostaną zawarte w ogłoszeniu umieszczonym na terenie robót.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszystkie działania Kierownika budowy.

- Ewentualna zmiana Kierownika budowy wymaga pisemnej zgody Zamawiającego.

- Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę Kierownika budowy pod warunkiem, że będzie on spełniał warunki określone w niniejszej umowie i przedłoży Zamawiającemu stosowne dokumenty.

- W przypadku, gdy Wykonawca składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu polegał na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, zobowiązany jest do wykonywania przedmiotu niniejszej umowy z udziałem tych osób. Wykonawca ma prawo do zmiany tych osób, pod warunkiem spełnienia przez nie wymagań niniejszej umowy i przedłożenia Zamawiającemu stosownych dokumentów.

- Zmiana Kierownika budowy, o której mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu umowy nie stanowi zmiany niniejszej umowy.

§6

Przedstawiciele Stron

- Ze strony Zamawiającego osobami upoważnionymi do kontaktów z Wykonawcą będzie:

Robert Szlachta – Kierownik Działu Technicznego - tel. (12) 68 76 348, fax: (12) 68 76 381, e-mail: techniczny@dietl.kraków.pl

- Ze strony Wykonawcy osobami upoważnionymi do kontaktów z Zamawiającym będą:

- Kierownik robót wskazany w §5 ust. 1 niniejszej umowy

- przedstawiciele Wykonawcy:

- ……………

§7

Zasady porozumiewania się Stron

- Wszelkie oświadczenia Stron, dla których niniejsza umowa lub przepisy przewidują formę pisemną doręczane będą Stronie przeciwnej w formie listu poleconego, przesyłki kurierskiej lub osobiście w siedzibie Strony osobom upoważnionym wskazanym w §6 niniejszej umowy – za potwierdzeniem odbioru.

- Strony dopuszczają, dla bieżącego porozumiewania się w trakcie wykonywania umowy, formę listu elektronicznego (e-mail). Informacje w ten sposób przekazywane uważa się za skutecznie doręczone, jeżeli przekazanie nastąpiło od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 14:00 (ze skutkiem doręczenia tego samego dnia).

- Każda ze Stron, na żądanie drugiej, zobowiązuje się niezwłocznie potwierdzić fakt otrzymania pism i informacji przekazywanych w sposób, o którym mowa w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu.

- W zakresie wzajemnego współdziałania przy realizacji przedmiotu umowy Strony zobowiązują się działać niezwłocznie, przestrzegając obowiązujących przepisów prawa.

§8

Ubezpieczenie

- Wykonawca przez cały okres trwania niniejszej umowy, tj. od daty jej zawarcia aż do dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego, musi posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością wraz 
z odpowiedzialnością kontraktową związaną z przedmiotem umowy (odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy), na sumę co najmniej 
4 000 000,00 zł (słownie: cztery miliony złotych, 00/100).

- Ubezpieczenie musi obejmować w pełnej wysokości odpowiedzialność za szkody na osobie oraz w mieniu Zamawiającego i osób trzecich, powstałe w związku z wykonywaniem przedmiotu i postanowień niniejszej umowy, w tym szkody powstałe w samym obiekcie, gdzie roboty są prowadzone, na zapleczu robót jak i w mieniu ruchomym.

- Ubezpieczenie musi obejmować odpowiedzialność za szkody na osobach (pracownikach Zamawiającego, pracownikach Wykonawcy i Podwykonawcach oraz osobach trzecich) wynikające z wypadków powstałych w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy.

- Ubezpieczenie musi obejmować ryzyka wszelkiego rodzaju łącznie z ryzykiem pożaru, kradzieży, katastrofy budowlanej, zalania i innych zdarzeń losowych, a w szczególności wymagane jest od Wykonawcy ubezpieczenie od ryzyk budowlano-montażowych, 
z rozszerzeniem szkód powstałych w wyniku wibracji.

- Ubezpieczenie musi obejmować także odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez Podwykonawców, jeżeli Wykonawca będzie korzystał z Podwykonawców.

- Kserokopia dokumentu ubezpieczenia wraz z dokumentem potwierdzającym opłacenie polisy (ew. dowodem opłacenia raty składki) stanowi załącznik 4 do niniejszej umowy.

- W przypadku wygaśnięcia umowy ubezpieczenia przed upływem terminu podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany do doręczenia Zamawiającemu kserokopii dokumentu ubezpieczenia (wraz z dowodem opłacenia składki bądź raty składki) na kolejny okres, nie później niż na 7 dni przed datą wygaśnięcia dotychczasowej umowy ubezpieczenia.

- W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę warunków wymienionych w ust. 1 – 7 niniejszego paragrafu Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, po wyznaczeniu Wykonawcy dodatkowego 7-dniowego terminu do prawidłowego wykonania postanowień umowy.

§9

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

- Wykonawca przed zawarciem niniejszej umowy wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny oferty brutto tj. ……………. zł (słownie: …………………… złotych ../100).

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostało wniesione w formie …………….

- Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, rękojmi za wady.

- W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia ciągłości zabezpieczenia należytego wykonania umowy i do niezmniejszania jego wymaganej wysokości przez cały okres trwania niniejszej umowy oraz przez okres rękojmi.

- Zamawiający zwraca 70% wysokości wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy w terminie do 30 dni od daty podpisania bezusterkowego protokołu końcowego odbioru przedmiotu umowy.

- Na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady pozostaje kwota w wysokości 30% wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Pozostawione zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu zostanie zwrócone nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

- Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu, Zamawiający przechowuje na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

- Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie 
w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się Wykonawcy do przedłużeni zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

- W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego 
w innej formie niż w pieniądzu, Zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

§10

Podwykonawcy

- Wykonawca w toku realizacji niniejszej umowy może posługiwać się osobami trzecimi 
z zastrzeżeniem ust. 2 niniejszego paragrafu umowy. Wykonawca odpowiada za działanie 
i zaniechanie tych osób, tak jak za własne działanie lub zaniechanie.

- Wykonawca może przy realizacji przedmiotu umowy posłużyć się Podwykonawcami wyłącznie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego, po przedłożeniu projektu umowy, 
z wyłączeniem umów o podwykonawstwo wskazanych w ust. 10 niniejszego paragrafu, spełniającego wymogi wskazane w ust. 3-5 niniejszego paragrafu.

- Umowa lub projekt umowy o podwykonawstwo muszą zawierać w szczególności postanowienia dotyczące:

- zakresu robót przewidzianych do wykonania;

- wynagrodzenia i zasad płatności za wykonanie robót;

- terminu zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy 
z zastrzeżeniem, że termin ten nie może być dłuższy niż 30 dni od doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej.

- Umowa lub projekt umowy o podwykonawstwo muszą przewidywać, iż zapłata wynagrodzenia dla Podwykonawców za wykonane roboty, usługi lub dostawy następować będzie w terminie umożliwiającym realizację przez Wykonawcę obowiązku określonego 
w §14 ust. 7 niniejszej umowy oraz wskazywać numer rachunku bankowego na który ma zostać przekazane wynagrodzenie dla Podwykonawcy.

- Umowy Wykonawcy z Podwykonawcami oraz umowy Podwykonawców z dalszymi podwykonawcami muszą być zawierane w formie pisemnej.

- Każda zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, zmiana umowy 
z Podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą lub zmiana zakresu wykonywanych przez niego robót, musi być zgodna z §10 niniejszej umowy.

- W przypadku, gdy Wykonawca składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia, 
w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu polegał na wiedzy, doświadczeniu lub osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, zobowiązany jest do wykonywania przedmiotu niniejszej umowy z udziałem tych podmiotów.

- Wykonawca ma prawo do zmiany podmiotów, o których mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu umowy pod warunkiem, że będzie on spełniał warunki określone w niniejszej umowie i przedłoży Zamawiającemu potwierdzające to dokumenty.

- Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy lub na dokonanie zmian.

- Wykonawca zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo w zakresie dostaw i usług związanych z realizacją przedmiotu zamówienia nie musi przedkładać projektu umowy do akceptacji Zamawiającego. Zamawiający zastrzega jednak, że umowa o podwykonawstwo w zakresie dostaw i usług musi uwzględniać postanowienia ust. 4 niniejszego paragrafu.

- Zamawiający w terminie 7 dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu zmian w umowie o podwykonawstwo, zgłosi w formie pisemnej zastrzeżenia (sprzeciw) do projektu takiej umowy lub projektu zmian, jeżeli:

- nie spełnia wymagań określonych w SIWZ;

- nie spełnia wymagań określonych w ust. 3 i 4 niniejszego paragrafu.

- Niezgłoszenie przez Zamawiającego pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu zmian w terminie określonym w ust. 11 niniejszego paragrafu będzie oznaczać akceptację przez Zamawiającego projektu umowy lub zmian.

- Wykonawca ma obowiązek przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną przez siebie za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy:

- o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane związane z realizacją przedmiotu niniejszej umowy;

- o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi o wartości większej niż 50 000 zł brutto

- w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

- W przypadku umowy o podwykonawstwo na dostawy lub usługi związane z realizacją przedmiotu niniejszej umowy, w której termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 30 dni od doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy lub usługi, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego winien doprowadzić do zmiany tej umowy w terminie 7 dni od daty otrzymania pisemnego zgłoszenia, pod rygorem zapłaty kary umownej.

- Postanowienia §10 niniejszej umowy stosuje się odpowiednio do zmian danej umowy 
o podwykonawstwo.

- Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany albo odsunięcia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, jeżeli sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie spełniają warunków lub wymagań dotyczących podwykonawstwa, określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, nie dają rękojmi należytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robót budowlanych lub dotrzymania terminów realizacji tych robót.

§11

Odbiór robót budowlanych

- Po wykonaniu robót budowlanych Wykonawca zgłasza Zamawiającemu gotowość do odbioru.

- Roboty podlegają odbiorom częściowym i końcowemu. Odbiory częściowe obejmują 
w szczególności odbiory robót zanikających i podlegających zakryciu oraz poszczególnych części etapu II.

- Gotowość do odbioru robót zanikających lub podlegających zakryciu zgłasza przedstawicielowi Zamawiającego Kierownik robót pisemnie/e-mailem, nie później niż na 1 dzień przed zdarzeniem (zaniknięcie, zakrycie).

- Zamawiający jest uprawniony do wyznaczenia terminu odbioru robót częściowych i odbioru końcowego. W razie, gdyby Wykonawca nie stawił się w wyznaczonym terminie, Zamawiający ma prawo do wyznaczenia terminu dodatkowego, a po jego bezskutecznym upływie będzie uprawniony do jednostronnego sporządzenia wymaganych protokołów. Protokół sporządzony z zachowaniem powyższej procedury będzie wiążący dla Wykonawcy.

- W przypadku niepoinformowania przedstawiciela Zamawiającego o wykonaniu robót zanikowych lub ulegających zakryciu, Wykonawca jest zobowiązany na żądanie przedstawiciela Zamawiającego odkryć roboty lub wykonać odpowiednie odkrywki niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego, na swój koszt.

- Zamawiający zobowiązuje się do odbioru robót częściowych, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, w ciągu 1 dnia roboczego od zgłoszenia gotowości.

- Wykonawca, jeżeli będzie to konieczne, zobowiązuje się zapewnić na swój koszt obsługę robót przez uprawnione laboratoria materiałowe i badawcze, w tym zapewnić odpowiednie oprzyrządowanie i potencjał ludzki konieczny do badania jakości wykonywanych robót 
i wbudowanych materiałów.

- Odbiór robót częściowych potwierdza się spisaniem protokołu odbioru, który podpisują Kierownik robót i przedstawiciel Zamawiającego.

- Po zakończeniu wszystkich robót objętych przedmiotem niniejszej umowy przeprowadza się odbiór końcowy.

- Gotowość do odbioru końcowego zgłasza przedstawicielowi Zamawiającego Kierownik robót pisemnie/ e-mailem, nie później niż na 3 dni od zakończenia robót.

- Kierownik robót równocześnie ze zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego zobowiązany jest do skompletowania i przedstawienia przedstawicielowi Zamawiającego dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu umowy wraz z:

- protokołami badań i sprawdzeń;

- protokołami odbiorów bieżących;

- dokumentami potwierdzającymi, że zastosowane materiały i urządzenia są dopuszczane do użycia w obiektach służby zdrowia (szpitale) na terenie Polski;

- protokołami nadzorów autorskich;

- dokumentami gwarancyjnymi;

- innymi niezbędnymi dokumentami wymaganymi przepisami Prawa budowlanego.

- Odbiór końcowy przeprowadza się przy udziale Komisji złożonej z: upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy (w tym Kierownika budowy), ewentualnie innych upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego.

- Zamawiający zobowiązuje się przystąpić do odbioru końcowego w terminie 7 dni roboczych od zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości.

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że roboty budowlane nie zostały zakończone oraz stwierdzono brak wymaganych dokumentów Zamawiający może odmówić odbioru, a fakt ten nie może być podstawą przedłużenia terminu wykonania przedmiotu niniejszej umowy. Niewykonanie przedmiotu umowy w terminie będzie stanowić podstawę do naliczenia stosownych kar umownych przewidzianych w niniejszej umowie.

- Wykonawca ma obowiązek usunięcia wad/uchybień i ponownego zgłoszenia robót do odbioru bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia.

- Z czynności odbioru końcowego sporządza się protokół odbioru końcowego, podpisany przez członków Komisji, o której mowa w ust. 12 niniejszego paragrafu.

- Po upływie okresu rękojmi, o którym mowa w §13 niniejszej umowy Strony dokonują odbioru pogwarancyjnego, polegającego na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które ujawniły się w okresie rękojmi.

§12

Rozkład ryzyka i odpowiedzialności

- Wykonawca odpowiada za wszelkie czynności zmierzające do realizacji obowiązków Wykonawcy wynikających z zapisów niniejszej umowy. Czynności te Wykonawca będzie realizował w taki sposób, aby nie zakłócić lub naruszyć praw Zamawiającego i osób trzecich.

- Od daty protokolarnego przejęcia terenu robót, aż do chwili bezusterkowego odbioru końcowego robót, Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność na zasadach ogólnych za wszelkie szkody wynikłe na tym terenie oraz za szkody wynikłe poza terenem robót, ale związane z wykonywaniem przedmiotu niniejszej umowy.

- Jeżeli właściwe urzędy wydadzą Zamawiającemu zakaz prowadzenia robót budowlanych, nakażą ich ograniczenie albo roboty budowlane nie będą mogły być wykonane lub wykończone z przyczyn, za które nie ponosi odpowiedzialności Wykonawca, ani Zamawiający, Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o zapłatę wynagrodzenia za jeszcze niespełnione świadczenia, jak również o zwrot utraconych w tym zakresie korzyści.

§13

Rękojmia za wady oraz gwarancja

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość i trwałość wykonanych robót, a także ich wykonanie zgodnie z niniejszą umową, w tym za roboty wykonane przez Podwykonawców i dalszych Podwykonawców.

- Na wykonane roboty budowlane i zastosowane materiały będące przedmiotem niniejszej umowy Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi za wady na okres 5 lat licząc od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego.

- W okresie obowiązywania rękojmi Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia na własny koszt wszelkich wad i usterek oraz nadzorowania ich usuwania.

- Wykonawca zobowiązuje się w okresie rękojmi do:

- niezwłocznego usuwania wad i usterek;

- przybycia na budowę najpóźniej w terminie 3 dni roboczych licząc od daty zgłoszenia przez Zamawiającego i przystąpienia w tym terminie do usuwania wad;

- usunięcia wad w terminie 7 dni roboczych licząc od dnia otrzymania zgłoszenia 
a w uzasadnionych przypadkach w innym terminie uzgodnionym z Zamawiającym;

- W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę wady i usterek w terminie, o którym mowa ust. 4 pkt 3 niniejszego paragrafu Zamawiającemu przysługuje prawo zlecenia ich usunięcia osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W każdym przypadku usunięcie wad i usterek potwierdzone zostanie protokołem odbioru.

- Okres rękojmi ulega wydłużeniu o czas usunięcia wad i usterek liczony od dnia zgłoszenia wady lub usterki Wykonawcy do dnia ich usunięcia potwierdzonego protokołem odbioru.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia roszczeń z tytułu rękojmi za wady także po upływie terminu, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, jeżeli reklamował wadę przed upływem tego terminu. W tym przypadku roszczenia Zamawiającego wygasają 
w ciągu roku od dnia ujawnienia wady.

- W przypadku, gdy wada ujawni się w okresie rękojmi po zapłacie wynagrodzenia z tytułu realizacji niniejszej umowy i nie jest możliwa do usunięcia, Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy zwrotu części zapłaconego wynagrodzenia odpowiednio do utraconej wartości użytkowej i technicznej obiektu.

- Na przedmiotowy zakres zadania (m.in.: roboty wykończeniowe, dostarczony sprzęt, urządzenia medyczne i niemedyczne, wyposażenie pozostałe) Wykonawca udziela gwarancji na okres ……. miesięcy licząc od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego.

- W okresie obowiązywania gwarancji Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia na własny koszt wszelkich wad i usterek lub wymiany wadliwego towaru na nowy.

- Wykonawca zobowiązuje się w okresie gwarancji do:

- niezwłocznego usuwania wad i usterek;

- przybycia na budowę najpóźniej w terminie 3 dni roboczych licząc od daty zgłoszenia przez Zamawiającego i przystąpienia w tym terminie do usuwania wad;

- usunięcia wad w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania zgłoszenia, 
a w uzasadnionych przypadkach w innym terminie uzgodnionym z Zamawiającym;

- W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę wady i usterek w terminie, o którym mowa ust. 11 pkt 3 niniejszego paragrafu Zamawiającemu przysługuje prawo zlecenia ich usunięcia osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W każdym przypadku usunięcie wad i usterek potwierdzone zostanie protokołem odbioru.

- Okres gwarancji ulega wydłużeniu o czas usunięcia wad i usterek liczony od dnia zgłoszenia wady lub usterki Wykonawcy do dnia ich usunięcia potwierdzonego protokołem odbioru.

- Zgodnie ze wskazaniem Wykonawcy wszelkie reklamacje oraz informacje dotyczące usterek i wad należy kierować na adres: …………………….

Wykonawca niezwłocznie powiadamia pisemnie Zamawiającego o wszelkich zmianach danych kontaktowych.

- Celem umożliwienia realizacji obowiązków Wykonawcy określonych w ust. 4 i 11 Zamawiający zobowiązuje się do udostępniania pomieszczeń i uczestnictwa w wizjach lokalnych mających potwierdzić istnienie i zakres zgłaszanej wady lub usterki.

§14

Wynagrodzenie Wykonawcy

- Wynagrodzenie należne Wykonawcy za wykonanie całego przedmiotu niniejszej umowy jest wynagrodzeniem ryczałtowym i wynosi ………………. zł (słownie: ………………. złotych …/100) brutto, na którą to kwotę składa się podatek VAT w obowiązującej zgodnie 
z przepisami prawa wysokości oraz wartość netto …………………. zł (słownie: …………………………….. złotych …/100).

- Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu umowy zawiera wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu niniejszej umowy w tym koszty materiałów, koszty prac i robót ujętych oraz nie ujętych w dokumentacji projektowej 
i technicznej, zapisach niniejszej umowy oraz w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a których wykonanie jest niezbędne dla prawidłowego zrealizowania przedmiotu niniejszej umowy np.: koszty robót przygotowawczych, koszty utrzymania porządku i bezpieczeństwa w trakcie realizacji robót, koszty zorganizowania terenu prac, koszty wywozu i utylizacji odpadów, koszty transportu materiałów, wszelkie opłaty w tym również za zajęcie pasa drogowego, narzuty, podatki i cła, koszty rękojmi i gwarancji, koszty ubezpieczenia, koszty związane z prowadzeniem prób, badań, testów i pomiarów niezbędnych do udokumentowania jakości robót i prac oraz ich zgodności z wymogami niniejszej umowy i przepisami prawa, a także ryzyko Wykonawcy z tytułu błędnego oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją niniejszej umowy oraz oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty realizacji niniejszej umowy.

- Zamawiający przewiduje następujące płatności:

- płatność po zakończeniu I części robót w wysokości 35% wynagrodzenia brutto przewidzianego w ust 1;

- płatność częściową za wykonanie całego zakresu robót dotyczącego szatni personelu – w wysokości 30% wynagrodzenia brutto wskazanego w ust. 1.

- płatność końcową po zakończeniu realizacji niniejszej umowy – w wysokości 35% wynagrodzenia brutto wskazanego w ust. 1.

Za datę zakończenia każdej części uważa się datę podpisania bezusterkowego protokołu odbioru częściowego.

Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi na podstawie faktur wystawionych na łączną kwotę nie większą niż kwota wynagrodzenia brutto określona odpowiednio w ust. 1 niniejszego paragrafu. Faktury o których mowa powyżej nie mogą być wystawione wcześniej niż data podpisania bezusterkowego protokołu odbioru robót poszczególnych części etapu. Zamawiający dopuszcza przesyłanie faktur na adres email: faktury@dietl.krakow.pl jak i za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEF).

- Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć Zamawiającemu szczegółowy zakres prac (np. kosztorys) 
i materiałów wchodzących w zakres przedmiotu umowy przed odbiorem końcowym.

- Wykonawca zobowiązuje się przedstawić Zamawiającemu wraz z poszczególnymi fakturami podział wynagrodzenia ze szczegółowością zgodną z harmonogramem rzeczowo-finansowym zdania który będzie stanowić załącznik nr 8 do niniejszej umowy Zamawiający przekaże harmonogram rzeczowo-finansowy zadania w terminie 14 dni od podpisania niniejszej umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się przedstawić Zamawiającemu wraz z poszczególnymi fakturami szczegółowy wykaz wyposażenia wraz z wynagrodzeniem netto i brutto z tytułu zakupu przez Zamawiającego wyposażenia i odrębnych środków trwałych (wartość środka trwałego wraz 
z niezbędnymi danymi do wprowadzenia do ewidencji środków trwałych).

- Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi w formie przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy nr …………………………………………………………….……………….............. w terminie do 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionych faktur wraz 
z dokumentami wymaganymi w ust. 5, 6 i 9 niniejszego paragrafu. Warunkiem zapłaty części należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom biorącym udział w ich realizacji.

W przypadku zmiany rachunku bankowego Wykonawca sporządzi stosowny aneks 
i dostarczy go Zamawiającemu.

- Za datę zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy przyjmuje się datę obciążenia przez bank rachunku Zamawiającego.

- Nie później niż 5 dni roboczych przed terminem płatności faktur opiewających na należności wskazane w ust. 3  wystawionych przez Wykonawcę, jest  on zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu zestawienie należności dla wszystkich Podwykonawców i dalszych Podwykonawców, wraz z kopiami wystawionych przez nich wymagalnych faktur będących podstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę oraz dowodami płatności na rzecz Podwykonawców i dalszych Podwykonawców  z tytułu tych faktur lub oświadczeniami Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców, stwierdzającymi, że wszelkie wymagalne należności ze strony Wykonawcy zostały w terminie (wskazanie daty płatności) w pełni uregulowane.

- W przypadku nieprzedłożenia oświadczeń, o których mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu, przed terminem płatności faktury wystawionej przez Wykonawcę, Zamawiającemu przysługuje prawo wstrzymania płatności części wynagrodzenia Wykonawcy równej wynagrodzeniu należnemu Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, którego płatności Wykonawca nie wykazał, tytułem zabezpieczenia na wypadek roszczeń Podwykonawcy 
i dalszego Podwykonawcy, które mogą być skierowane wobec Zamawiającego na podstawie art. 6471 §5 Kodeksu cywilnego.

- Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane związane z realizacją niniejszej umowy, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy i usługi związane z realizacją przedmiotu niniejszej umowy, w przypadku uchylania się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę.

- Bezpośrednia zapłata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

- Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy Zamawiający wezwie pisemnie Wykonawcę do złożenia pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty w/w wynagrodzenia. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia wezwania.

- W przypadku zgłoszenia uwag Wykonawcy, o których mowa w ust. 11 niniejszego paragrafu, Zamawiający może:

- nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wskaże niezasadność takiej zapłaty;

- złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy;

- dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wskaże zasadność takiej zapłaty.

- W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, Zamawiający potrąca kwotę wypłacanego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, a o tym fakcie niezwłocznie informuje pisemnie Wykonawcę.

- W przypadku uznania zasadności dokonania bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, zapłata ta będzie następowała w formie przelewu na rachunek bankowy Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy podany 
w umowie z Wykonawcą, w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. Postanowienia ust. 6 i 7 niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio.

- Postanowień ust. 9 niniejszego paragrafu nie stosuje się lub stosuje się jedynie 
w odniesieniu do części wynagrodzenia należnego Wykonawcy:

- jeżeli Wykonawca wykaże (przedstawiając odpowiednią dokumentację), iż w związku 
z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę powierzonych mu robót, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie ma do Wykonawcy roszczenia o zapłatę wynagrodzenia lub jego części;

- do kwot zatrzymanych przez Wykonawcę lub Podwykonawcę z wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy zgodnie z zawartą z nim umową 
o podwykonawstwo na poczet roszczeń z tytułu gwarancji jakości lub rękojmi, jednak nie większych niż 10% całkowitego wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy wynikającego z zawartej z nim umowy.

- Suma wynagrodzeń należna Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom nie może przekroczyć wynagrodzenia Wykonawcy.

- Przedmiot zamówienia, współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej, środków budżetu państwa i środków Województwa Małopolskiego.

§15

Kary umowne

- Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za wyrządzone szkody będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca, w wysokości 20% wartości całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w §14 ust. 1 niniejszej umowy;

- za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu niniejszej umowy, liczonej od dnia wyznaczonego na zakończenie realizacji przedmiotu umowy określonego w §2 ust. 1 niniejszej umowy, w wysokości 0,3% wartości całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w §14 ust. 1 niniejszej umowy, jeżeli zwłoka powstała z przyczyn zależnych od Wykonawcy lub podmiotów, za które odpowiada;

- za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad lub usterek stwierdzonych w okresie rękojmi 
i gwarancji, liczonej od daty wyznaczonej na ich usunięcie, w wysokości 0,1% wartości całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w §14 ust. 1 niniejszej umowy;

- w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, w wysokości 0,3% wynagrodzenia brutto określonego w §14 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy taki przypadek;

- w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokości 0,3% wynagrodzenia brutto określonego w §14 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy taki przypadek;

- w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 
o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 0,3% wynagrodzenia brutto określonego w § 14 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy taki przypadek;

- w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, 
w wysokości 0,3% wynagrodzenia brutto określonego w §14 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy taki przypadek;

- w przypadku niezapewnienia ciągłości i wysokości ubezpieczenia, o którym mowa w §8 ust. 1 niniejszej umowy lub nieprzedstawienia Zamawiającemu dokumentu potwierdzającego opłacenie składki lub raty składki - w wysokości 0,3% wynagrodzenia brutto określonego w §14 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień niezapewnienia ciągłości i wysokości tego ubezpieczenia lub nieprzedstawienia Zamawiającemu dokumentu potwierdzającego opłacenie składki bądź raty składki;

- w przypadku niezapewnienia ciągłości i wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w §9 ust. 1 i 7 niniejszej umowy, w wysokości 0,3% wynagrodzenia brutto określonego w §14 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień niezapewnienia ciągłości i wysokości tego zabezpieczenia.

- w przypadku niezatrudnienia na podstawie umowy o pracę osoby wykonującej czynności, o których mowa w §4 ust. 9 związanych z realizacją niniejszej umowy, 
w wysokości 0,1% wartości brutto umowy, o której mowa w §14 ust. 1, za każdy dzień niezatrudnienia tej osoby na umowę o pracę licząc od daty stwierdzenia tego uchybienia do dnia przedłożenia Zamawiającemu umowy potwierdzającej, że osoba wykonująca czynności związane z realizacją zamówienia została zatrudniona na umowę o pracę.

- Kary umowne wymienione w ust. 2 podlegają sumowaniu, w przypadku jednoczesnego zaistnienia kilku okoliczności uzasadniających ich nałożenie.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kwoty naliczonych kar umownych 
z należnego Wykonawcy wynagrodzenia lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionych kosztów związanych 
z usunięciem szkody na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego.

§16

Odstąpienie od umowy

- W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie niniejszej umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

- Zamawiający może rozwiązać umowę, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z okoliczności:

- zmiana umowy została dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1-1b, 1d i 1e ustawy Prawo zamówień publicznych;

- Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy;

- Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że państwo polskie uchybiło zobowiązaniom, które ciążą na nim na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi na to, że Zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem przepisów prawa Unii Europejskiej.

- W przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy do momentu powzięcia wiadomości o odstąpieniu.

- Zamawiający będzie mógł odstąpić od niniejszej umowy z winy Wykonawcy, w całości bądź w części, ze skutkiem natychmiastowym, bez wyznaczania terminu dodatkowego 
w przypadku:

- nierozpoczęcia przez Wykonawcę realizacji umowy w terminie określonym w §2 ust. 2 niniejszej umowy;

- opóźnieniu w realizacji przedmiotu umowy przekraczającego 15 dni od daty wskazanej 
w §2 ust. 1 niniejszej umowy;

- stwierdzenia przez Zamawiającego istnienia wad istotnych nie kwalifikujących się do usunięcia, albo gdy z okoliczności wynika, że Wykonawca nie zdoła ich usunąć, albo ich nie usunie w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego;

- gdy Wykonawca nie zmienia sposobu realizacji umowy, mimo wezwania go do tego przez Zamawiającego;

- gdy Wykonawca pomimo wezwania Zamawiającego i upływu wyznaczonego w tym wezwaniu terminu, nadal narusza prawo i postanowienia niniejszej umowy;

- trzykrotnego zgłoszenia do odbioru końcowego przedmiotu umowy z wadami, jeżeli 
|z powodu tych wad nie dokonano odbioru;

- Wykonawca zawrze umowę z Podwykonawcą z naruszeniem postanowień niniejszej umowy;

- Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn nie kontynuuje robót dłużej niż 5 dni roboczych pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego, albo występuje nieuzasadnione opóźnienie w ich wykonywaniu na tyle istotne, że istnieje realne zagrożenie nieoddania przedmiotu umowy w wymaganym terminie;

- w przypadku, gdy nie zostanie przedłożony dowód posiadania ubezpieczenia, o którym mowa w §8 ust. 1 niniejszej umowy, z zastrzeżeniem postanowień §8 ust. 8 niniejszej umowy;

- w przypadku niezapewnienia ciągłości zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
w wymaganej wysokości przez cały okres trwania niniejszej umowy oraz okresu rękojmi;

- w przypadku konieczności wielokrotnego dokonywania przez Zamawiającego bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy lub konieczności dokonywania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wynagrodzenia brutto, 
o którym mowa w §14 ust. 1 niniejszej umowy.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia roszczeń z tytułu poniesionych strat 
i utraconych korzyści w pełnej wysokości w wypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

- W przypadku rozwiązania niniejszej umowy na skutek odstąpienia przez jedną ze Stron, Wykonawca na swój koszt uporządkuje i zabezpieczy teren budowy, a Strony sporządzą razem protokół przejęcia terenu budowy oraz protokół inwentaryzacji robót według stanu na dzień rozwiązania umowy.

W przypadku rozwiązania umowy Wykonawca jest zobowiązany usunąć z terenu budowy urządzenia przez niego wniesione, w terminie do 5 dni roboczych po rozwiązaniu umowy pod rygorem usunięcia urządzeń przez Zamawiającego na koszt i ryzyko Wykonawcy.

- Protokoły, o których mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu zostaną sporządzone nie później niż w ciągu 5 dni po rozwiązaniu niniejszej umowy. W razie, gdyby którakolwiek ze Stron nie stawiła się w uzgodnionym terminie, druga Strona wyznaczy termin dodatkowy, a po jego bezskutecznym upływie – będzie uprawniona do jednostronnego sporządzenia wymaganych protokołów. Protokół sporządzony z zachowaniem powyższej procedury będzie wiążący dla drugiej Strony.

- W razie odstąpienia od umowy wykonane roboty, prace tymczasowe oraz materiały 
i urządzenia opłacone przez Zamawiającego stanowią jego własność i pozostają w jego dyspozycji.

§17

Zmiany umowy

- Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w niniejszej umowie, wszelkie jej zmiany wymagają dla swej ważności formy pisemnej.

- Istotna zmiana postanowień umowy jest dopuszczalna:

- gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację, zakres lub termin wykonania niniejszej umowy;

- z uzasadnionych przyczyn technicznych lub funkcjonalnych powodujących konieczność zmiany sposobu wykonywania umowy;

- z konieczności zmiany terminu wykonania lub odbioru robót spowodowanej podjęciem przez Zamawiającego decyzji o przeprowadzeniu przez osobę trzecią kontroli jakości 
i sposobu prowadzenia robót budowlanych;

- z przyczyn organizacyjnych ze strony Zamawiającego;

- z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonywanie przedmiotu niniejszej umowy, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze Stron;

- z powodu istotnych braków lub błędów w dokumentacji projektowej, również tych polegających na niezgodności dokumentacji z przepisami prawa;

- z powodu wystąpienia siły wyższej, o której mowa w §2 ust. 5 niniejszej umowy;

- z powodu zawieszenia przez Zamawiającego wykonywania robót;

- z powodu wystąpienia kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi inwestycjami przez lub na zlecenie Zamawiającego, przy czym zmiany te ograniczają się do zmian koniecznych powodujących uniknięcie lub usunięcie kolizji;

- w przypadku zmiany Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w sytuacjach przewidzianych postanowieniami niniejszej umowy;

- w przypadku konieczności zaktualizowania harmonogramu wykonania robót;

- w przypadku zmiany formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Ponadto, Strony mają prawo do przedłużenia terminu wykonania robót o okres trwania przyczyn, 
z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie tego terminu, w następujących sytuacjach:

- jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie Terminu zakończenia robót będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w szczególności będą następstwem nieterminowego przekazania terenu budowy, konieczności zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie Terminu zakończenia robót,

- gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej: umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność;

- gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu umowy, wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji,

- wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,

- gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność;

- jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,

- Wykonawca jest uprawniony do żądania zmiany umowy w zakresie materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy w następujących sytuacjach:

- konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem Umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikających ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy,

- konieczności realizacji robót wynikających z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian uznanych za nieistotne odstępstwo od projektu budowlanego, wynikających z art. 36a ust. 1 prawa budowlanego

- wystąpienia warunków terenu budowy odbiegających w sposób istotny od przyjętych 
w dokumentacji projektowej, w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych,

- konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa,

- wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji,

- Wykonawca jest uprawniony do żądania zmiany wynagrodzenia należnego z tytułu realizacji umowy odpowiednio w przypadkach określonych w ust. 4.

- Zamawiający jest uprawniony do żądania zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy w związku ze zmianami zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub zmianami wytycznych dotyczących realizacji projektu.

- Ponadto zmiana umowy jest dopuszczalna:

- gdy łączna wartość zmian jest mniejsza niż 15% wartości umowy brutto wskazanej 
w §14 ust. 1 niniejszej umowy;

- gdy nie jest istotna w rozumieniu art. 144 ust. 1e ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Po wystąpieniu okoliczności mogących wpłynąć na zmianę postanowień niniejszej umowy Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Zamawiającego na piśmie.

- W przypadku niewykonania/zmiany wykonania jakichkolwiek robót lub niedostarczenia jakichkolwiek materiałów niezależnie od przyczyny – wynagrodzenie zostanie odpowiednio zmienione. Zmiana wynagrodzenia nastąpi po wyliczeniu wartości niewykonanych robót, zastąpionych innymi robotami lub niedostarczonych materiałów z zastosowanych:

- kosztorysowych cen jednostkowych rodzajów robót,

- w przypadku braku w/w parametrów cenotwórczych w przedstawionym przez Wykonawcę kosztorysie, wycena nastąpi przez Zamawiającego wg średnich cen SEKOCENBUDU dla województwa małopolskiego z ostatniego kwartału poprzedzającego powyższe rozliczenie.

§18

Koordynacja w zakresie BHP

W przypadku zaistnienia sytuacji określonej w art. 208 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 ze zm.) zawarte zostanie porozumienie w sprawie zasad współpracy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy pracodawców, których pracownicy wykonują prace na terenie Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie i ustanowiony zostanie koordynatora ds. BHP.

§19

Wykonawca zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych 
w związku z realizacją niniejszej umowy, stanowiących tajemnicę służbową lub inną informację prawnie chronioną dotyczącą Zamawiającego.

§20

Postanowienia końcowe

- Nieważność któregokolwiek postanowienia niniejszej umowy nie powoduje nieważności całej umowy. W przypadku, gdy którekolwiek z postanowień umowy zostanie prawomocnie uznane za nieważne, w jego miejsce stosuje się odpowiedni przepis prawa powszechnego.

- Prawem właściwym dla niniejszej umowy jest prawo polskie.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednio przepisy ustaw: Prawo zamówień publicznych, Kodeks cywilny, Prawo budowlane.

- Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów mogących zaistnieć w zawiązku z niniejszą umową jest sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY:                                                           	WYKONAWCA :

Załączniki do umowy:

- opis przedmiotu zamówienia (płyta CD)

- oferta wykonawcy

- harmonogram wykonania robót

- ubezpieczenie

- dokumenty potwierdzające kwalifikacje osób wykonujących przedmiot umowy

- oświadczenie, iż osoby wykonujące usługi określone w §4 ust. 9 zatrudnione są na umowie o pracę.

- Wykaz podwykonawców i podmiotów na którego zasobach polega Wykonawca.

- Harmonogram rzeczowo-finansowy.

*) niepotrzebne skreślić