Kraków, dn. 18.07.2019 r.

SZP-271/12-3/2019

#### DO WSZYSTKICH, KOGO DOTYCZY

# dot. sprawy: SZP11/2019 – modyfikacja odpowiedzi na pytania

###### Szanowni Państwo!

Uprzejmie informuję, że w sprawie ogłoszonego przez Szpital Specjalistyczny im. J. Dietla 
w Krakowie przetargu na „Dostawę rękawiczek diagnostycznych, niejałowych lateksowych, winylowych, nitrylowych”, znak sprawy: SZP/11/2019 Zamawiający omyłkowo w odpowiedziach na pytania z dnia 16.07.2019 r (nr pisma: SZP-271/12-2/2019) w pytaniu 
2 wpisał grubość na palcu 0,13 mm a powinno być zgodnie z SIWZ grubość na palcu 0,11mm. Poprawioną omyłkę przedstawiam poniżej:

Pytanie 2 dotyczy pakietu nr 3

Czy zamawiający dopuści rękawice z poziomem AQL 1,5 o grubości na palcu 0,06 – 0,08mm oraz długości rękawicy min. 240 mm?

ODPOWIEDŹ: NIE, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ, w przypadku rękawiczek winylowych o poziomie AQL 1,0 i grubości na palcu 0,13 0,11 mm (+/- 0,01).

Starszy specjalista

ds. Zamówień Publicznych

mgr Marlena Czyżycka-Poździoch