Kraków, dn. 25.07.2019 r.

SZP-271/13-3/2019

**DO WSZYSTKICH, KOGO DOTYCZY**

1. ***dot. sprawy: SZP/12/2019 – odpowiedzi na pytania II***

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informuję, że w sprawie ogłoszonego przez Szpital Specjalistyczny im. J. Dietla   
w Krakowie przetargu na **„Dostawę opatrunków i wyrobów medycznych jałowych do Apteki Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie****”,** znak sprawy: SZP/12/2019 wpłynęło pytanie dotyczące zapisów SIWZ.

Treść pytania wraz z odpowiedzią przedstawiam poniżej:

**Pytanie 1 – pakiet nr 8, pozycje od 5-8**

Czy zamawiający dopuści na zasadzie równoważności substytut kości w postaci**:**

**Granulki jednofazowe** – o wielkości 4-6mm, biomimetyczny materiał kościozastępczy w postaci granulatu fosforanowo-wapniowego. Skład: 100% β-TCP, osteointegrowany, porowatość 60-80%, rozmiar porów 200-500 µm, odporność na ściskanie ≥ 0,2 MPa. Produkt sterylny. Przeznaczony do wypełnień ubytków lub przestrzeni w układzie szkieletowym, w miejscach nie przenoszących obciążeń. Kształt: Nieregularne

**ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza, zgodnie z SIWZ.**

Starszy Specjalista

ds. zamówień publicznych

mgr Marlena Czyżycka-Poździoch