## Pakiety
Załącznik nr 2 do SIWZ
Zamawiający podał w tabelach optymalne wielkości opakowań i wielkość zapotrzebowania. W przypadku zaoferowania przedmiotu zamówienia, gdzie w opakowaniach wycenianych jest inna od żądanej przez Zamawiającego ilość, na Oferencie spoczywa obowiązek prawidłowego przeliczenia ilości opakowań. Przykładowo: Zamawiający podał wielkość opakowania - 1 op. x 100 szt. i zapotrzebowanie (kolumna nr 3 – ilość) = 10 opakowań, co daje ilość 1000 sztuk, a Oferent posiada opakowania zawierające 200 sztuk, to w ofercie winien podać 1 op. x 200 sztuk (kolumna nr 4 – nazwa handlowa, dawka oraz inne parametry np. wielkość opakowania…) i zapotrzebowanie = 5 opakowań (kolumna nr 5 – ilość op. o wielkości zaproponowanej przez oferenta). Oferty nie zawierające dokładnie żądanej ilości przedmiotu zamówienia w poszczególnych pozycjach będą oceniane i dopuszczalna jest wycena takich pozycji w zaokrągleniu do drugiego miejsca po przecinku. Do porównania brana będzie wartość całego pakietu. Ceny wyrażone w zł. (0,00 dwa miejsca po przecinku) i zaokrąglone do drugiego miejsca po przecinku.
Sposób prawidłowego wyliczenia ceny i wartości
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
L.p. | Nazwa międzynarodowa dawka oraz inne parametry, uwzględnione przez Zamawiającego | Ilość op. | Nazwa handlowa, dawka oraz inne parametry np. wielkość op., uwzględnione przez Oferenta | Ilość op. o wielkości zaproponowanej przez Oferenta | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Stawka podatku VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent / numer katalog.
1. | [5 empty] | Iloczyn kolumny 6 i 8 |  | Iloczyn kolumny 5 i 6 | Iloczyn kolumny 9 i 8
2.
3.
RAZEM:
Pakiet 1 Gaziki odkażające – CPV 33631600
L.p. | Nazwa międzynarodowa dawka oraz inne parametry, uwzględnione przez Zamawiającego | Ilość komple -tów | Nazwa handlowa, dawka oraz inne parametry np. wielkość op., uwzględnione przez Oferenta | Ilość op. o wielkości zaproponowanej przez Oferenta | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Stawka podatku VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent / Numer katalogowy
1 | Gaziki nasączone 70% alkoholem np. izopropylowym do odkażania skóry przed nakłuciem, pakowane pojedynczo x 100szt. (nie mniejsze niż 60 mm x 30 mm) | 2500
Pakiet 2 Nici chirurgiczne, wosk kostny – CPV 33141121, 33141127
L.p. | Nazwa międzynarodowa dawka oraz inne parametry, uwzględnione przez Zamawiającego | Ilość komple -tów | Nazwa handlowa, dawka oraz inne parametry np. wielkość op., uwzględnione przez Oferenta | Ilość op. o wielkości zaproponowanej przez Oferenta | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Stawka podatku VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent / Numer katalogowy
Nici typu VICRYL PLUS - szew syntetyczny, wchłanialny, pleciony, powlekany antybakteryjnie, poliglaktyna 910, podtrzymywanie tkankowe 28-35 dni, czas wchłaniania 56-70 dni
1 | 1/2 koła,igła okrągła wzmocniona, 36 mm, rozmiar nici 1, długość szwu - 90 cm, fioletowy x 36 saszetek | 2
2 | 1/2 koła,igła okrągła wzmocniona, 36 mm, rozmiar nici 2, długość szwu - 90 cm, fioletowy x 36 saszetek | 3
3 | 5/8 koła, igła okrągła, 36 mm, rozmiar nici 0, długość szwu - 70 cm, fioletowy x 36 saszetek | 2
4 | 1/2 koła,igła okrągło tnąca, 26 mm, rozmiar nici 2/0, długość szwu - 70 cm, fioletowy x 36 saszetek | 2
Nici typu VICRYL - szew syntetyczny, wchłanialny, pleciony, powlekany, podtrzymywanie tkankowe 28-35 dni, czas wchłaniania 56-70 dni
5 | 3/8 koła,igła dwuwklęsła,ostra, 19 mm, rozmiar nici 4/0, długość szwu - 45 cm, niebarwiony x 24 saszetek | 2
6 | 3/8 koła,igła dwuwklęsła,ostra, 19 mm, rozmiar nici 3/0, długość szwu - 45 cm, niebarwiony x 24 saszetek | 2
7 | 3/8 koła,igła odwrotnie tnąca, 26 mm, rozmiar nici 2/0, długość szwu - 75 cm, niebarwiony x 24 saszetek | 3
8 | 5/8 koła, igła okrągła, 36 mm, rozmiar nici 0, długość szwu - 70 cm, fioletowy x 36 saszetek | 2
9 | 1/2 koła,igła okrągła wzmocniona, 36 mm, rozmiar nici 0, długość szwu - 70 cm, fioletowy x 36 saszetek | 2
10 | 1/2 koła,igła okrągła rozwarstwiająca, 36 mm, rozmiar nici 2/0, długość szwu - 90 cm, fioletowy x 12 saszetek | 2
11 | 1/2 koła,igła okrągła wzmocniona, 45 mm, rozmiar nici 2, długość szwu - 75 cm, fioletowy x 12 saszetek | 3
Nici typu VICRYL rapid- szew syntetyczny, wchłanialny, pleciony, powlekany, podtrzymywanie tkankowe 10-14 dni, czas wchłaniania 42 dni
12 | 3/8 koła,igła dwuwklęsła,odwrotnie tnąca, 19 mm, rozmiar nici 4/0, długość szwu - 75 cm, niebarwiony x 12 saszetek | 2
13 | 3/8 koła,igła dwuwklęsła, konwencjonalnie tnąca, 22 mm, rozmiar nici 3/0, długość szwu - 45 cm, niebarwiony x 12 saszetek | 2
Nici typu Ethilon - szew syntetyczny, monofilamentowy, niewchłanialny
14 | 3/8 koła,igła odwrotnie tnąca, 30 mm, rozmiar nici 2/0, długość szwu - 75 cm, niebieski x 36 saszetek | 3
15 | 3/8 koła,igła tnąca, 40 mm, rozmiar nici 2/0, długość szwu - 75 cm, niebieski x 24 saszetek | 3
16 | 3/8 koła,igła odwrotnie tnąca, 26 mm, rozmiar nici 3/0, długość szwu - 75 cm, niebieski x 12 saszetek | 3
17 | 3/8 koła,igła tnąca, dwuwklęsła, 19 mm, rozmiar nici 4/0, długość szwu - 45 cm, niebieski x 12 saszetek | 2
Nici typu Mersilene - szew poliestrowy, pleciony, syntetyczny, niewchłanialny
18 | 1/2 koła,igła szpatułka podwójna, 8 mm, rozmiar nici 5/0, długość szwu - 45 cm, biały x 12 saszetek | 3
Nici typu Ethibond Excel - szew poliestrowy powlekany polibutylanem, pleciony, syntetyczny, niewchłanialny
19 | 1/4 koła,igła szpatułka podwójna, 8 mm, rozmiar nici 5/0, długość szwu - 45 cm, zielony x 12 saszetek | 3
20 | 1/4 koła,igła szpatułka podwójna, 8 mm, rozmiar nici 4/0, długość szwu - 45 cm, biały x 12 saszetek | 2
21 | 1/2 koła, igła okrągła, 8,5 mm, rozmiar nici 4/0, długość szwu - 75 cm, zielony x 36 saszetek | 3
Nici typu Nurolon - szew poliamidowy 6/6, pleciony, syntetyczny, niewchłanialny
22 | 1/2 koła,igła okrągła, 17 mm, rozmiar nici 3/0, długość szwu - 6 x 35 cm, czarny x 12 saszetek | 3
Nici typu Prolene - szew polipropylenowy, monofilamentowy, syntetyczny, niewchłanialny
23 | 1/2 koła,igła okrągła, podwójna, 13 mm, rozmiar nici 6/0, długość szwu - 75 cm, niebieski x 36 saszetek | 1
24 | 3/8 koła,igła tnąca, dwuwklęsła, 19 mm, rozmiar nici 4/0, długość szwu - 45 cm, niebieski x 24 saszetek | 2
25 | 1/2 koła,igła odwrotnie tnąca, 40 mm, rozmiar nici 0, długość szwu – 100 cm, niebieski x 12 saszetek | 2
Nici typu PDS II - szew syntetyczny, wchłanialny, monofilamentowy, efektywny okres podtrzymywania do 90 dni, czas wchłaniania 180-210 dni
26 | 1/2 koła,igła okrągła, wzmocniona, 48 mm, rozmiar nici 2, długość szwu - 90 cm, fioletowy x 24 saszetek | 2
27 | 1/2 koła,igła okrągła, wzmocniona, 40 mm, rozmiar nici 2, długość szwu - 90 cm, fioletowy x 24 saszetek | 2
28 | 1/2 koła,igła okrągła rozwarstwiająca, 36 mm, rozmiar nici 1, długość szwu - 70 cm, fioletowy x 36 saszetek | 2
29 | 1/2 koła,igła okrągła rozwarstwiająca, 36 mm, rozmiar nici 0, długość szwu - 70 cm, fioletowy x 36 saszetek | 2
30 | 1/2 koła,igła okrągła rozwarstwiająca, 36 mm, rozmiar nici 2/0, długość szwu - 70 cm, fioletowy x 36 saszetek | 2
31 | 1/2 koła,igła okrągła rozwarstwiająca, 26 mm, rozmiar nici 3/0, długość szwu - 70 cm, fioletowy x 36 saszetek | 2
32 | 1/2 koła,igła okrągła rozwarstwiająca, 20 mm, rozmiar nici 4/0, długość szwu - 70 cm, fioletowy x 36 saszetek | 2
Wosk kostny
33 | Wosk kostny- mieszanina wosku pszczelego,wosku parafinowego, palmitynianu izopropylu w proporcji procentowej 73:15:12 (możliwe wahania zawartości do kilku % lub skład równoważny) x 1 sztabka 2,5 g (tolerancja 0,1 g) | 240
Cena pakietu
Pakiet 3 Wyroby medyczne sterylne – CPV 33141642, 33183100
L.p. | Nazwa międzynarodowa dawka oraz inne parametry, uwzględnione przez Zamawiającego | Ilość komple -tów | Nazwa handlowa, dawka oraz inne parametry np. wielkość op., uwzględnione przez Oferenta | Ilość op. o wielkości zaproponowanej przez Oferenta | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Stawka podatku VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent / Numer katalogowy
1 | Zestaw do drenażu komorowego, w komplecie: dren komorowy o dł 35cm, zestaw zamontowany na plastikowym panelu z podwójną skalą ciśnień (mm słupa wody i mm słupa rtęci), bez mechanizmu zastawkowego, umożliwiający ciągły i bezpośredni pomiar ciśnienia czaszkowego, zawierający: filtr hydrofobowy, dwa miejsca wkłucia, komorę kroplową o pojemności 50ml, wymienną torbę drenażową o pojemności 700ml, port do podłączenia urządzenia do pomiaru ciśnienia | 2
2 | Zestaw do drenażu lędźwiowego z komorą 120 ml z podziałką, w komplecie: zespół drenażowy, cewnik lędźwiowy o zamkniętej końcówce, impregnowany barem 80cm, średnica wewnętrzna 0,7mm, średnica wewnętrzna 1,5mm igła Tuohy, o rozmiarze 14, dł. 9cm z końcówką Huber, drut prowadzący z regulowanym ogranicznikiem, element odprężający, występy mocujące 2 szt. do szycia, łącznik Luer z wbudowanym zamknięciem, tępo zakończona igła o rozmiarze 20, torebka drenażowa 700ml, linka pleciona, skala taśmowa ciśnienia z podziałką, zawór jednokierunkowy antyrefluksyjny (zastawka), łącznik T, port do próbkowania płynu. | 6
3 | Matryca kolagenowa do regeneracji opony twardej z wchłanialnego, wszczepialnego materiału, o wymiarze 5x 5 cm x 1 szt. | 5
4 | Matryca kolagenowa do regeneracji opony twardej z wchłanialnego, wszczepialnego materiału, o wymiarze 2,5 x 7,5 cm x 1 szt. | 3
5 | Matryca kolagenowa do regeneracji opony twardej z wchłanialnego, wszczepialnego materiału, o wymiarze 10 x 12,5 cm x 1 szt. | 1
Cena pakietu
Pakiet 4 Wyroby medyczne sterylne – CPV 33162200
L.p. | Nazwa międzynarodowa dawka oraz inne parametry, uwzględnione przez Zamawiającego | Ilość komple -tów | Nazwa handlowa, dawka oraz inne parametry np. wielkość o., uwzględnione przez Oferenta | Ilość op. o wielkości zaproponowanej przez Oferenta | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Stawka podatku VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent / Numer katalogowy
1 | Dren jednorazowy, sterylny w torze napływu zamknięty w kasetce, gotowy do użycia, do posiadanej przez szpital pompy artroskopowej FloSteady firmy Stryker x 1 szt. | 210
2 | Jednorazowe ostrza do posiadanego przez szpital shavera artroskopowego Formula firmy Stryker. Średnica ostrza kodowana kolorem, funkcja doboru optymalnych nastaw pracy konsoli, automatyczne rozpoznawanie ostrza o wielkości od 3-5,5 mm: typu Aggressive Plus, Aggressive Cutter, Hooded Abrasion Bur, Subchondrial drill, Resector, Tomcat, Scalloped x 1 szt. | 160
3 | Jednorazowe frezy kostne do posiadanego przez szpital shavera artroskopowego Formula firmy Stryker 3,5 mm, w rodzajach do wyboru : Barrel Burs, Round Burs (6 lub 12 wyżłobień) x 1 szt. | 20
4 | Jednorazowe ostrza (do posiadanej przez szpital piły oscylacyjnej HD firmy Stryker) - bez wycięcia, o wymiarach: szerokość krawędzi tnącej- 25 mm, grubość materiału ostrza i krawędzi tnącej ostrza 1,24 mm, głębokość cięcia ostrza 89,5 mm x 1 szt. | 20
5 | Jednorazowe ostrza (do posiadanej przez szpital piły oscylacyjnej HD firmy Stryker) - z wycięciem, o wymiarach: szerokość krawędzi tnącej- 25 mm, grubość materiału ostrza i krawędzi tnącej ostrza 1,27 mm, głębokość cięcia ostrza 100 mm x 1 szt. | 20
6 | Elektroda do posiadanego przez szpital waporyzatora CrossFire firmy Stryker x 1 szt. Elektrody bipolarne pracujące w środowisku 0,9% NaCl, z wbudowanym przewodem sterującym (długość minimalna 3m), automatycznie rozpoznawane przez urządzenie. Możliwość aktywacji urządzenia z uchwytu elektrody, typy elektrod – 3,5mm, 30, 50, 90-S, 90°, Direct, Lat, Contour, Hook – do wyboru. | 20
Cena pakietu
Pakiet 5 Wyroby medyczne sterylne – CPV 33162200
L.p. | Nazwa międzynarodowa dawka oraz inne parametry, uwzględnione przez Zamawiającego | Ilość komple -tów | Nazwa handlowa, dawka oraz inne parametry np. wielkość op., uwzględnione przez Oferenta | Ilość op. o wielkości zaproponowanej przez Oferenta | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Stawka podatku VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent / Numer katalogowy
1 | Kaniula jednorazowa do elektrody wielorazowej, prosta, do termolezji, rozmiar G18-22 do wyboru, długość 10 cm, długość końcówki aktywnej 5 mm, do posiadanego przez szpital aparatu G4 Cosman x 10 szt. | 5
2 | Kaniula jednorazowa do elektrody wielorazowej, prosta, do termolezji, rozmiar G18-22 do wyboru, długość 10 cm, długość końcówki aktywnej 10 mm, do posiadanego przez szpital aparatu G4 Cosman x 10 szt. | 25
3 | Kaniula jednorazowa do elektrody wielorazowej, echogeniczna do monitoringu pod kontrolą USG, do termolezji, rozmiar G21, długość 10 cm, długość końcówki aktywnej 5 lub 10 mm, do posiadanego przez szpital aparatu G4 Cosman x 10 szt. | 3
4 | Elektroda jednorazowa bierna (neutralna), bez kabla do posiadanego przez szpital aparatu G4 Cosman x 50 szt. | 5
5 | Ssak neurochirurgiczny, jałowy, jednorazowy, zagięty pod kątem 150stopni, z regulacją siły ssania, otwór 1,5 mm, długość części roboczej 130 mm, średnica 6CH-12 CH, 2mm-4mm śr. zewn., 1,45 mm-3 mm śr. wewn. x 1 szt. | 240
Cena pakietu
Pakiet 6 Wyroby medyczne sterylne – CPV 33140000
L.p. | Nazwa międzynarodowa dawka oraz inne parametry, uwzględnione przez Zamawiającego | Ilość komple -tów | Nazwa handlowa, dawka oraz inne parametry np. wielkość op., uwzględnione przez Oferenta | Ilość op. o wielkości zaproponowanej przez Oferenta | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Stawka podatku VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent / Numer katalogowy
1 | Igła do biopsji szpiku kostnego z mostka 15 G-16G x 30 (±2,0) mm x 1 szt. | 5
2 | Igła do biopsji szpiku kostnego z talerza biodrowego 15 G-16G x 70 (±5,0) mm x 1 szt. | 5
3 | Igły do akupunktury z prowadnicą 0,25 mm x 25 mm x 500 szt. (pakowane z prowadnicą, po 5 do prowadnicy) | 30
4 | Igły do akupunktury (pakowane z prowadnicą) 0,25 x 40 mm x 100 szt. | 10
5 | Igły do akupunktury (pakowane z prowadnicą) 0,25 x 60 mm x 100 szt. | 10
6 | Marker skórny jałowy x 1 szt. | 20
7 | Stapler skórny do zabiegów ortopedycznych, sterylny x min. 35 zszywek o średnicy 0,5 mm (+0,03 mm) | 300
8 | Rozszywacz do usuwania zszywek skórnych x 1 szt (sterylny) | 300
9 | Rurka intubacyjna jałowa, ustno-nosowa, typ Murphy, z mankietem niskociśnieniowym, wykonana z miękkiego, elastycznego materiału, odporna na zaginanie, wyprofilowana w kształcie łuku, łącznik 15 mm zgodny z ISO 5356-1 trwale złączony z rurką, znakowany balonik, jednorazowego użytku. Rozmiary 3,0 mm - 10,0 mm | 430
10 | Rurka intubacyjna zbrojona, jałowa, ustno-nosowa, typ Murphy, z mankietem niskociśnieniowym, wykonana z miękkiego, elastycznego materiału, wzmocniona drutem kwasoodpornym na całej długosci rurki, odporna na zaginanie, wyprofilowana w kształcie łuku, łącznik 15 mm zgodny z ISO 5356-1 trwale złączony z rurką, znakowany balonik. Skalowana numerycznie. Rozmiary 5-9. Do każdej rurki dołączona jednorazowa prowadnica. Rozmiary: 3,0 mm- 10,0 mm | 660
11 | Zestaw do punkcji jamy opłucnej ze zbiornikiem, strzykawką i igłą bezpieczną typu Verresa – G14-G16 x 1 kpl. | 100
12 | Zestaw do badań laryngologicznych trzyczęściowy (gardło, nos, ucho), sterylny w rozm.M-L x 1 komplet | 20
Cena pakietu
Pakiet 7 - Zestaw opatrunkowy do leczenia podciśnieniowego/obłożenia ortopedyczne – CPV 33141000
L.p. | Nazwa międzynarodowa dawka oraz inne parametry, uwzględnione przez Zamawiającego | Ilość komple -tów | Nazwa handlowa, dawka oraz inne parametry np. wielkość op., uwzględnione przez Oferenta | Ilość op. o wielkości zaproponowanej przez Oferenta | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Stawka podatku VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent / Numer katalogowy
1 | Jałowy zestaw opatrunkowy mały (S) do podciśnieniowej terapii leczenia ran składający się z: 1. opatrunku piankowego z elastycznej,czarnej pianki hydrofobowej o wymiarach 10cm x 7,5cm x 3,3cm, 2. samoprzylepnej podkładki z portem o wys. 5 mm i wym. 8x8 cm, połączonej z dwuświatłowym drenem z silikonu, 3. 3 x samoprzylepnej, transparentnej folii poliuretanowej 15cmx20 cm. Każdy zestaw jałowo pakowany, umieszczony na tacce, opakowanie x 3 zestawy. | 2
2 | Jałowy zestaw opatrunkowy średni (M) do podciśnieniowej terapii leczenia ran składający się z: 1. opatrunku piankowego z elastycznej,czarnej pianki hydrofobowej o wymiarach 18cm x 12,5cm x 3,3cm, 2. samoprzylepnej podkładki z portem o wys. 5 mm o wym. 12 x12 cm, połączonej z dwuświatłowym drenem z silikonu, 3. 2 x samoprzylepnej, transparentnej folii poliuretanowej 20cmx30 cm.Każdy zestaw jałowo pakowany, umieszczony na tacce, opakowanie x 3 zestawy. | 2
3 | Jałowy zestaw opatrunkowy duży (L) do podciśnieniowej terapii leczenia ran składający się z:1. opatrunku piankowego z elastycznej,czarnej pianki hydrofobowej o wymiarach 25cm x 15cm x 3,3cm +/- 1 cm, 2. samoprzylepnej podkładki z portem o wys 5 mm o wym. 12 x12 cm, połączonej z dwuświatłowym drenem z silikonu, 3. 3 x samoprzylepnej, transparentnej folii poliuretanowej 20cmx30 cm. Każdy zestaw jałowo pakowany, umieszczony na tacce, opakowanie x 3 zestawy. | 2
4 | Jałowy zestaw opatrunkowy duży (L) do podciśnieniowej terapii leczenia ran składający się z:1. opatrunku piankowego z elastycznej,czarnej pianki hydrofobowej o wymiarach 25cm x 15cm x 3,3cm +/- 1 cm, 2. samoprzylepnej podkładki z portem o wys 5 mm o wym. 12 x12 cm, połączonej z dwuświatłowym drenem z silikonu, 3. 3 x samoprzylepnej, transparentnej folii poliuretanowej 20cmx30 cm. Każdy zestaw jałowo pakowany, umieszczony na tacce, opakowanie x 10 zestawów. | 1
5 | Jałowy zestaw opatrunkowy XL do podciśnieniowej terapii leczenia ran składający się z:a. 2 x opatrunku piankowego z elastycznej,czarnej pianki hydrofobowej o wymiarach 30 cm x 30 cm x 1,5 cm, b. samoprzylepnej podkładki z portem o wys. 5 mm o wym. 12 x12 cm połączonej z dwuświatłowym drenem z silikonu, c. 6 x samoprzylepnej, transparentnej folii poliuretanowej 20cmx30 cm. Każdy zestaw jałowo pakowany, umieszczony na tacce, opakowanie x 3 zestawy. | 2
6 | Jałowy zestaw opatrunkowy na płytkie rany do podciśnieniowej terapii leczenia ran składający się z:1. opatrunku piankowego z elastycznej,czarnej pianki hydrofobowej o wymiarach 25cm x 15cm x 1,6cm. Opatrunek piankowy z nacięciami, 2. samoprzylepnej podkładki z portem o wys. 5 mm o wym. 12 x12 cm połączonej z dwuświatłowym drenem z silikonu, 3. 2 x samoprzylepnej, transparentnej folii poliuretanowej 20cmx30 cm. Każdy zestaw jałowo pakowany, umieszczony na tacce, opakowanie x 3 zestawy. | 2
7 | Jałowy zbiornik na wydzielinę 300 ml z filtrami powietrznym i węglowym wbudowanymi w zbiornik, połączony z dwuświatłowym drenem z silikonu o długości 180 cm x 3 szt. | 2
8 | Jałowy zbiornik na wydzielinę 800 ml,z filtrami powietrznym i węglowym wbudowanymi w zbiornik, połączony z dwuświatłowym drenem z silikonu o długości 180 cm x 3 szt. | 2
9 | Jałowa samoprzylepna podkładka z portem, połączona z dwuświatłowym drenem z silikonu , rozmiar portu 8 x 8cm , długość drenu 60 cm x 3 szt. | 2
10 | Jałowe dodatkowe Złącze Y, umożliwiajace podłączenie dwóch opatrunków do jednego zbiornika na wydzielinę x 3 szt. | 2
11 | Sterylne obłożenie do zabiegów artroskopii kolana z workiem z włókniny min. 2-warstwowej o gramaturze min. 55 g/m2 w części podstawowej. Skład zestawu: serweta na stolik narzędziowy wzmocniona min. 140x190cm, serweta na stolik Mayo wzmocniona min. 78x145cm, 1 serweta nieprzylepna 150x175cm, 1 serweta do artroskopii z workiem do zbiórki płynów min. 320x230cm, osłona na kończynę nie mniejsza niż 30x75cm (lub elastyczna pończocha min. 22X75 cm), 2 taśmy samoprzylepne min. 9x50cm, 4 ręczniki celulozowe min. 30x30cm x 1 komplet Na opakowaniu odklejana etykieta z numerem serii i datą ważności wyrobu | 50
12 | Sterylne obłożenie do chirurgii biodra z włókniny min. 2-warstwowej o gramaturze min. 55 g/m2 w części podstawowej i min. 110 g/m2 w części wzmocnionej. Skład zestawu: serweta na stolik narzędziowy wzmocniona min. 140x190cm, serweta na stolik Mayo wzmocniona min. 78x145cm, serweta operacyjna o wym. 320 x 280 (±10,0 cm) z otworem 18x21 cm (±1,0 cm) z padem chłonnym i workiem na płyny, 1 serweta nieprzylepna min. 140x200cm, 2 serwety przylepne min. 70x70cm, osłona na kończynę min. 35x100cm, min. 2 taśmy samoprzylepne, rozm. min. 9X50cm, 4 ręczniki celulozowe min. 30x30cm. x 1 komplet Na opakowaniu odklejana etykieta z numerem serii i datą ważności wyrobu | 80
13 | Sterylne obłożenie do endoprotezy stawu biodrowego lewego z dojścia przedniego x 1 zestaw. Serwety operacyjne wykonane z laminatu dwuwarstwowego (PE+PP) na całej powierzchni, o gramaturze 55 g/m2 i absorpcji nie mniejszej niż 155 ml/m2 oraz w strefie padów chłonnych odpowiednio 110 g/m2 i 485 ml/m2 (parametry potwierdzone kartą danych technicznych wystawioną przez producenta, absorbcja potwierdzona certyfikatem). Każdy zestaw z min. 2 naklejkami z LOT, REF i datą ważności. Skład zestawu: serweta na stół narzędziowy 190x140cm (opakowanie zestawu); serweta na stolik Mayo składana teleskopowo min.78x145cm; serweta z padem chłonnym do operacji biodra lewego ze stokinetą (44x120cm) w rozmiarze min. 240x300cm, otwór typu "U" przylepny 11x115cm; serweta z padem chłonnym przylepna min. 240x170cm; serweta 175x150cm; stokineta 35x120cm rolowana; 2 x taśma przylepna min. 9x50cm; 3 ręczniki celulozowe min. 30x30cm. | 15
14 | Sterylne obłożenie do endoprotezy stawu biodrowego prawego z dojścia przedniego x 1 zestaw. Serwety operacyjne wykonane z laminatu dwuwarstwowego (PE+PP) na całej powierzchni, o gramaturze 55 g/m2 i absorpcji nie mniejszej niż 155 ml/m2 oraz w strefie padów chłonnych odpowiednio 110 g/m2 i 485 ml/m2 (parametry potwierdzone kartą danych technicznych wystawioną przez producenta, absorbcja potwierdzona certyfikatem). Każdy zestaw z min. 2 naklejkami z LOT, REF i datą ważności. Skład zestawu: serweta na stół narzędziowy 190x140cm (opakowanie zestawu); serweta na stolik Mayo składana teleskopowo min.78x145cm; serweta z padem chłonnym do operacji biodra prawego ze stokinetą (44x120cm) w rozmiarze min. 240x300cm, otwór typu "U" przylepny 11x115cm; serweta z padem chłonnym przylepna min. 240x170cm; serweta 175x150cm; stokineta 35x120cm rolowana; 2 x taśma przylepna min. 9x50cm; 3 ręczniki celulozowe min. 30x30cm. | 15
Cena pakietu
Uwaga: W uzasadnionych przypadkach i na okres wskazywany przez Zamawiającego, Wykonawca zapewni urządzenie/urządzenia do leczenia podciśnieniowego przy użyciu opatrunków opisanych w pakieciepowyżej. Potencjalny Wykonawca powinien wkalkulować koszt korzystania z urządzenia do leczenia podciśnieniowego typu Vivanomed lub równoważnego w cenę pakietu-np.umowa użyczenia (projekt umowy stanowi czałącznik do SIWZ)
UWAGA: w przypadku obłożeń poz. 11-14 Zamawiający wymaga kart technicznych do potwierdzenia zgodności parametrów włókniny z SIWZ. Wszelkie zmiany przewyższające jakość włókniny opisanej, większe rozmiary serwet, dodatkowe serwety w komplecie są automatycznie akceptowane. Powyższe składy są składami minimalnymi
Pakiet 8 Wyroby medyczne sterylne – CPV 33162200
L.p. | Nazwa międzynarodowa dawka oraz inne parametry, uwzględnione przez Zamawiającego | Ilość komple -tów | Nazwa handlowa, dawka oraz inne parametry np. wielkość op., uwzględnione przez Oferenta | Ilość op. o wielkości zaproponowanej przez Oferenta | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Stawka podatku VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent / Numer katalogowy
1 | Substytut kości z czystego betatrójfosforanu wapnia o właściwościach osteokonduktywnych, możliwość mieszania z aspiratem szpiku kostnego lub innym przezszczepem kostnym. Granulki małe 2-4 mm, objętość 5 cm³ x 1 pakiet | 1
2 | Substytut kości z czystego betatrójfosforanu wapnia o właściwościach osteokonduktywnych, możliwość mieszania z aspiratem szpiku kostnego lub innym przezszczepem kostnym. Granulki małe 2-4 mm, objętość 10 cm³ x 1 pakiet | 3
3 | Substytut kości z czystego betatrójfosforanu wapnia o właściwościach osteokonduktywnych, możliwość mieszania z aspiratem szpiku kostnego lub innym przezszczepem kostnym. Granulki małe 2-4 mm, objętość 15 cm³ x 1 pakiet | 2
4 | Substytut kości z czystego betatrójfosforanu wapnia o właściwościach osteokonduktywnych, możliwość mieszania z aspiratem szpiku kostnego lub innym przezszczepem kostnym. Granulki małe 2-4 mm, objętość 30 cm³ x 1 pakiet | 1
5 | Substytut kości z czystego betatrójfosforanu wapnia o właściwościach osteokonduktywnych, możliwość mieszania z aspiratem szpiku kostnego lub innym przezszczepem kostnym. Granulki duże 2-4 mm, objętość 5 cm³ x 1 pakiet | 1
6 | Substytut kości z czystego betatrójfosforanu wapnia o właściwościach osteokonduktywnych, możliwość mieszania z aspiratem szpiku kostnego lub innym przezszczepem kostnym. Granulki duże 2-4 mm, objętość 10 cm³ x 1 pakiet | 3
7 | Substytut kości z czystego betatrójfosforanu wapnia o właściwościach osteokonduktywnych, możliwość mieszania z aspiratem szpiku kostnego lub innym przezszczepem kostnym. Granulki duże 2-4 mm, objętość 15 cm³ x 1 pakiet | 2
8 | Substytut kości z czystego betatrójfosforanu wapnia o właściwościach osteokonduktywnych, możliwość mieszania z aspiratem szpiku kostnego lub innym przezszczepem kostnym. Granulki duże 2-4 mm, objętość 30 cm³ x 1 pakiet | 1
9 | Substytut kości w postaci pasty do przygotowania ze składników: betatrójfosforanu wapnia w postaci proszku, płynnego nośnika celulozowego, po zmieszaniu pasta o różnej (potrzebnej do zabiegu) gęstości o właściwościach osteokonduktywnych, możliwość łączenia z innym przezszczepem kostnym. Objętość 5 cm³ x 1 pakiet | 2
10 | Substytut kości w postaci pasty do przygotowania ze składników: betatrójfosforanu wapnia w postaci proszku, płynnego nośnika celulozowego, po zmieszaniu pasta o różnej (potrzebnej do zabiegu) gęstości o właściwościach osteokonduktywnych, możliwość łączenia z innym przezszczepem kostnym. Objętość 10 cm³ x 1 pakiet | 2
Cena pakietu