Kraków, dn. 07.08.2019 r.

SZP-271/14-2/2019

#### DO WSZYSTKICH, KOGO DOTYCZY

# dot. sprawy: SZP/13/2019 – modyfikacja opisu przedmiotu zamówienia

###### Szanowni Państwo!

Uprzejmie informuję, że w sprawie ogłoszonego przez Szpital Specjalistyczny im. J. Dietla 
w Krakowie przetargu na „Dostawę odczynników wraz z dzierżawą analizatora do oznaczania parametrów immunochemicznych”, znak sprawy: SZP/13/2019 Zamawiający modyfikuje opis przedmiotu zamówienia dodając w tabeli ZESTAWIENIE WARUNKÓW/ PARAMETRÓW GRANICZNYCH ANALIZATORA DO BADAŃ IMMUNOCHEMICZNYCH, wiersz – szafa chłodnicza do przechowywania odczynników.

W związku z dodaniem jednej pozycji w opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający dodaje zapisy do załączników do SIWZ.

- Zmodyfikowany załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz ofertowy stanowi załącznik nr 1 do niniejszych odpowiedzi – zmiany zaznaczono kolorem czerwonym.

- Zmodyfikowany załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz cenowy wraz szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do niniejszych odpowiedzi – zmiany zaznaczono kolorem czerwonym.

- Zmodyfikowany załącznik nr 7 do SIWZ – Wzór umowy stanowi załącznik nr 3 do niniejszych odpowiedzi – zmiany zaznaczono kolorem czerwonym.

Zamawiający przesuwa termin składania i otwarcia ofert na:

Termin złożenia oferty upływa w dniu 26.08.2019 roku, godz. 11:00

Termin otwarcia ofert 26.08.2019 roku, godz. 11:30

Starszy specjalista

ds. Zamówień Publicznych

mgr Marlena Czyżycka-Poździoch

#### Załącznik nr 1 do modyfikacji

#### ZAŁĄCZNIK NR 1 do SIWZ

#### FORMULARZ OFERTOWY

| Wykonawca |  |
| --- | --- |
| Forma prowadzonej działalności |  |
| Adres |  |
| Adres do korespondencji |  |
| Adres skrzynki ePUAP |  |
| Powiat: |  | Województwo |  |
| Telefon |  | Faks |  |
| email |  |
| NIP |  | Regon |  |
| Osoba upoważniona do kontaktów w sprawie oferty, telefon, e-mail | ……………………………….……. (imię i nazwisko) ……………………………..………. (nr telefonu) |

Do:

Szpital Specjalistyczny im. J. Dietla w Krakowie(

ul. Skarbowa 4

31-121 Kraków

Niniejszym Wykonawca składa ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia powyżej 221 000 euro na dostawę odczynników wraz z dzierżawą analizatora do oznaczania parametrów immunochemicznych, nr sprawy: SZP/13/2019; oferujemy realizację zamówienia zgodnie 
z wymogami, warunkami i terminami określonymi w SIWZ.

- Wykonawca oferuję wykonanie zamówienia publicznego zgodnie z FORMULARZEM CENOWYM WRAZ ZE SZCZEGÓŁOWYM OPISEM PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, stanowiącym ZAŁĄCZNIK do oferty, za cenę łączną cenę:

RAZEM: (ODCZYNNIKI + KONTROLE I KALIBRATORY + MATERIAŁY ZUŻYWALNE + DZIERŻAWA PRZEZ OKRES 36 M-CY)

brutto: ................................................ zł

słownie: (.........................................................................................................................................),

netto: .................................................. zł

słownie: (..........................................................................................................................................),

stawka/i podatku VAT: ...................................

- Oferujemy dostawy odczynników + kontroli i kalibratorów + materiałów zużywalnych przez okres 36 m-cy, za cenę:

brutto: ................................................ zł

słownie: (.......................................................................................................................................),

netto: .................................................. zł

słownie: (...........................................................................................................................................),

stawka/i podatku VAT: ...................................

- Oferujemy dzierżawę analizatora, za 1 miesiąc, za cenę:

brutto: ................................................ zł, za 1 miesiąc

słownie: (........................................................................................................................................),

netto: .................................................. zł, za 1 miesiąc

słownie: (..........................................................................................................................................),

stawka/i podatku VAT: ...................................

- Oferujemy dzierżawę analizatora przez okres 36 m-cy, za cenę:

brutto: ................................................ zł, za 36 miesięcy

słownie: (.........................................................................................................................................),

netto: .................................................. zł, za 36 miesięcy

słownie: (...........................................................................................................................),

stawka/i podatku VAT: ...................................

Termin ważności – odczynników/wyrobów/kontroli/kalibratorów/materiałów zużywalnych nie krótszy niż 4 miesiące od daty dostawy. Ewentualne krótsze terminy ważności będą każdorazowo uzgadniane 
z Zamawiającym.

Termin realizacji zamówienia odczynników/kontroli/materiałów zużywalnych – nie dłuższy niż 168 godzin od złożenia zamówienia.

Termin realizacji zamówienia w przypadku złożenia zamówienia „na cito” wynosi do 96 godzin od złożenia zamówienia.

Termin dostawy i uruchomienia analizatora wraz z podłączeniem go do sieci informatycznej Szpitala i podłączeniem urządzeń technicznych (np. klimatyzatory naścienne) odpowiedzialnych za utrzymanie właściwych warunków klimatycznych wynosi nie dłużej niż 14 dni roboczych jednak najpóźniej do 25.09.2019 r. Bieg terminu dzierżawy nastąpi nie wcześniej niż od 26.09.2019 r.

Warunki płatności: 60 dni od daty otrzymania oryginału prawidłowo wystawionej faktury i po zrealizowaniu zamówienia potwierdzonego przez upoważnionego pracownika Zamawiającego

Wartość handlowa analizatora do oznaczania parametrów immunochemicznych, który będzie dostarczony do Zamawiającego (na dzień przekazania do Zamawiającego) wynosi: .................................. zł brutto, słownie: ………………………………………………………………… ………………………………………………......................................................................

Wartość handlowa zestawu komputerowego z koniecznymi akcesoriami oraz drukarką, obsługującego analizator, który będzie dostarczony do Zamawiającego (na dzień przekazania do Zamawiającego) wynosi: .................................. zł brutto, słownie: …………………………………  ………………………………………………......................................................................

Wartość handlowa zestawu komputerowego do stanowiska sieciowego z koniecznymi akcesoriami, który będzie dostarczony do Zamawiającego (na dzień przekazania do Zamawiającego) wynosi: .................................. zł brutto, słownie: ………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………

Wartość handlowa 1 sztuki urządzenia technicznego (klimatyzator naścienny), które będzie dostarczone do Zamawiającego (na dzień przekazania do Zamawiającego) wynosi: .................................. zł brutto, słownie ………………………………………………………………. …………………………………..…………………………………………………………............................

Wartość handlowa szafy chłodniczej do przechowywania odczynników, która będzie dostarczona do Zamawiającego (na dzień przekazania do Zamawiającego) wynosi: .................................. zł brutto, słownie ………………………………………………………………. …………………………………..…………………………………………………………............................

Cena brutto zawiera koszt przedmiotu oferty, wszelkie koszty związane z dostarczeniem przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego, zakładany zysk, należne podatki, koszt ubezpieczenia, opakowania, ewentualne upusty i inne, jeśli występują.

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się ze szczegółowymi warunkami określonymi w SIWZ (wraz ze wszelkimi ewentualnymi zmianami, wprowadzonymi w toku postępowania) i zobowiązujemy się do ich stosowania i ścisłego przestrzegania oraz akceptujemy je bez zastrzeżeń.

- Wykonawca oświadcza, że zawarty w SIWZ wzór umowy (wraz ze wszelkimi ewentualnymi zmianami, wprowadzonymi w toku postępowania) został zaakceptowany i zobowiązuje się, w przypadku wyboru niniejszej oferty, do zawarcia umowy na wymienionych warunkach, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

- Wykonawca oświadcza, iż w przypadku wyboru jego oferty, zobowiązuje się do realizacji zamówienia sukcesywnie, przez okres od dnia obowiązywania umowy przez 36 miesięcy 
z uwzględnieniem bieżących potrzeb Zamawiającego.

- Wykonawca oświadcza, iż zobowiązuje się w przypadku przesłania umowy do podpisu, do odesłania jednego podpisanego egzemplarza umowy do Zamawiającego najpóźniej do 7 dni roboczych od dnia doręczenia umowy do podpisania. Brak umowy u Zamawiającego po tym okresie może zostać potraktowane to jako uchylanie się od zawarcia umowy.

- Wykonawca oświadcza, że uzyskał wszystkie informacje niezbędne do przygotowania oferty.

- Wykonawca oświadcza, że uważa się za związanego niniejszą ofertą przez okres 60 dni od dnia złożenia oferty.

- Wadium w wysokości …………………PLN (słownie: ………………… złotych), zostało wniesione 
w dniu ........................................................., w formie: ………........................................................ Wadium w pieniądzu należy zwrócić na następujący rachunek: …...………………..........................

- Wykonawca oświadcza, że niniejsze zamówienie zamierza wykonać: (UWAGA! Niewłaściwe skreślić)

- BEZ UDZIAŁU podwykonawców *)

- Z UDZIAŁEM podwykonawców w zakresie …......................………………………………………,

…...…% udziału podwykonawcy *) …………………………………………………………… (nazwa i adres podwykonawcy*).

Uwaga: niepodanie powyżej przez Wykonawcę zakresu części zamówienia, który powierzy podwykonawcom Zamawiający będzie traktować, jako oświadczenie, że wykonawca wykona cały przedmiot zamówienia własnymi siłami.

- Wykonawca oświadcza, że jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem (UWAGA! Niewłaściwe skreślić)

  - TAK *)

  - NIE *)

- Zastrzeżenie *)

Wykonawca oświadcza, że następujące informacje zawarte w ofercie (umieszczone w katalogu wewnętrznym oznaczonym „B – tajemnica przedsiębiorstwa”, stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa:

a..........................................................................................

b.........................................................................................

Uzasadnienie zastrzeżenia ww. informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa zostało załączone do naszej oferty.

- Wykonawca oświadcza, że złożone dokumenty i oświadczenia są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym.

- Upoważnionym/upoważnionymi *) do reprezentowania naszej firmy w niniejszym postępowaniu jest/są *):

...........................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

(Imię i nazwisko)                                                                           (wzór podpisu)

- Upoważnienie dla powyżej wskazanych osób wynika z następujących dokumentów: ......................

....................................................................................................................., które dołączamy do oferty.

- Wykonawca oświadcza, że wypełnił zostały obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

- W załączeni przedkładamy następujące dokumenty:

- ...............................................................................................................

- ..............................................................................................................

- ..............................................................................................................

- ..............................................................................................................

- …………………………………………………………………………

- …………………………………………………………………………

- …………………………………………………………………………

Oferta zawiera łącznie........................ ponumerowanych zapisanych stron.

..................................................................

(Podpis elektroniczny upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy)

*) niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 1 do modyfikacji

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

FORMULARZ CENOWY WRAZ SZCZEGÓŁOWYM OPISEM PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

WYKAZ BADAŃ IMMUNOCHEMICZNYCH NA OKRES 3-CH LAT

BEZ KONTROLI I KALIBRACJI

| L.p. | Nazwa badania | Ilość na 3 lata bez kontroli i kalibracji |
| --- | --- | --- |
| 1. | Anty HBs | 2 000 |
| 2. | Anty HCV | 18 000 |
| 3. | Anty TG | 3 000 |
| 4. | Anty TPO | 3 000 |
| 5. | Free T3 | 6 000 |
| 6. | Free T4 | 9 100 |
| 7. | Hbs Antygen | 40 000 |
| 8. | HIV Ag/Ab | 2 800 |
| 9. | Homocysteina | 900 |
| 10. | PSA Free | 4 000 |
| 11. | PSA Total | 8 000 |
| 12. | Syphilis | 3 000 |
| 13. | hsTroponina I | 35 000 |
| 14. | hTSH | 45 000 |
| 15. | Vit D 25 OH | 24 000 |
| 16. | Vit B12 | 1 500 |
| 17. | Prokalcytonina | 1 200 |
| 18. | Kwas foliowy | 1 000 |
| 19. | NT pro BNP | 4 000 |

Uwaga: Parametry anty Hbs, anty TG, anty TPO oraz Homocysteina – kontrola przeprowadzana raz w tygodniu na dwóch poziomach, dla pozostałych parametrów dwa razy w tygodniu na dwóch poziomach.

ZESTAWIENIE WARUNKÓW/ PARAMETRÓW GRANICZNYCH ANALIZATORA DO BADAŃ IMMUNOCHEMICZNYCH

| WYSZCZEGÓLNIENIE PARAMETRÓW / WARUNKÓW | WARUNEK GRANICZNY TAK / NIE (opisać) WYPEŁNIA WYKONAWCA |
| --- | --- |
| 1 | Analizator nowy, rok produkcji 2018 r. | Podać rok produkcji analizatora |  |
| 2 | Wydajność analizatora nie mniej niż 100 testów na godzinę |  |
| 3 | Chłodzenie odczynników na pokładzie aparatu w zakresie 2 do 12 st C |  |
| 4 | Aktywny system mycia sond zapewniający wartość współczynnika przenoszenia poniżej 0.1 ppm lub zastosowanie końcówek jednorazowego użytku gwarantujące zapobieganie kontaminacji dla testów do diagnostyki markerów wirusowego zapalenia wątroby i HIV <0,1ppm |  |
| 5 | Możliwość dodawania odczynników, kalibratorów, kontroli i materiałów zużywalnych w trakcie pracy systemu bez przerywania oznaczeń, zatrzymywania lub pauzowania analizatora. |  |
| 6 | Czujnik skrzepów i spienienia próbki |  |
| 7 | System wyposażony w komputer z dotykowym ekranem oraz UPS podtrzymujący pracę aparatu przez co najmniej 20 min. |  |
| 8 | Analizator w pełni automatyczny, wieloparametrowy, pracujący w systemie Random Access (swobodny dostęp dla próbek) i STAT, ze stanowiskiem komputerowym (komputer z monitorem, czytnik kodów kreskowych, klawiatura USB, listwa zasilająca, UPS, drukarka) |  |
| 9 | Oprogramowanie w języku polskim. |  |
| 10 | Możliwość jednoczesnego załadowania min. 120 probówek do podajnika. |  |
| 11 | Pojemność karuzeli odczynnikowej min. 30 pozycji. |  |
| 12 | Objętość martwa próbki nie większa niż 50 ul |  |
| 13 | Analizator z systemem sprawdzającym jakość próbki (mała ilość materiału/skrzep/pęcherzyki) przed dozowaniem odczynnika - co eliminuje ryzyko strat odczynnikowych (wstrzymanie pobierania odczynnika wraz z komunikatem). |  |
| 14 | Automatyczne monitorowanie stanu odczynników z możliwością dostawiania/wymiany odczynników w trakcie rutynowej pracy analizatora bez konieczności przechodzenia w opcję: „pauza/stop/stand by” itp. |  |
| 15 | Funkcja automatycznego podawania czasu zakończenia określonego oznaczenia. |  |
| 16 | Pełna automatyzacja procesu oznaczania wraz z rozcieńczaniem próbek badanych po przekroczeniu liniowości testu. |  |
| 17 | Możliwość jednoczesnego wykonywania badań z próbek pierwotnych i wtórnych |  |
| 18 | Wbudowany system kontroli jakości przy pomocy wykresów Levey’a-Jenningsa oraz reguł Westgarda. |  |
| 19 | Archiwizacja danych pacjenta, wyników, z wyszukiwaniem i przeglądaniem danych. Z możliwością archiwizacji zawartości bazy danych na nośniku elektronicznym. |  |
| 20 | Podłączenie analizatora do systemu informatycznego w szpitalu – GEM - na koszt wykonawcy. |  |
| 21 | Podłączenie analizatora do zdalnego systemu serwisowego poprzez łącze internetowe przez całą dobę na koszt Wykonawcy (możliwość przesyłania internetowo aplikacji odczynnikowych), ale także możliwość bezpośredniego kontaktu z serwisem technicznym analizatora. |  |
| 22 | Okres pełnej bezpłatnej gwarancji sprzętu – 36 miesięcy. |  |
| 23 | Bezpłatny serwis sprzętu oraz części zamienne przez cały okres dzierżawy sprzętu – 36 miesięcy. |  |
| 24 | Szkolenie personelu medycznego. |  |
| 25 | Wyposażenie pomieszczenia, w którym będzie docelowo pracował oferowany analizator oraz pomieszczenia, w którym będzie pobierany, odbierany i przechowywany materiał do badań w urządzenia techniczne – 2 szt. (np. klimatyzatory naścienne) odpowiedzialne za utrzymanie właściwych warunków klimatycznych pracy analizatora i materiału do badań przewidzianych przez producenta (temperatura, wilgotność itp.). Parametry każdego z pomieszczeń: powierzchnia – 17,5 m2; wysokość – ok. 3,30 m; strona budynku – północno – wschodnia; pracownicy – 2 osoby. Montaż urządzeń musi być uzgodniony z Działem Technicznym Zamawiającego. Wszelkie uszkodzenia i zniszczenia struktury budowlano – technicznej powstałe podczas prac instalacyjnych oferent zobowiązany jest do usunięcia na własny koszt | Podać m.in.: rok produkcji, nazwę, model, parametry techniczne (moc, wydajność) i sposób instalacji |  |
| 26 | Szafa chłodnicza do przechowywania odczynników |  |  |
| PARAMETRY OCENIANE |
| 26 27 | Wszystkie zaoferowane kalibratory oraz kontrole immunochemiczne niewymagające rekonstytucji | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |  |
| 27 28 | Oznaczenia Anty-HCV, HBsAg, HIV, Syphilis nie posiadające w interpretacji wyników tzw. szarej strefy w pierwszym oznaczeniu | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |  |
| 28 29 | Możliwość wstawiania do analizatora odczynników bezpośrednio po ich wyjęciu z lodówki zewnętrznej, bez konieczności wstępnego ogrzewania ich lub doprowadzania do temp. pokojowej przed wstawieniem do analizatora | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |  |
| 29 30 | Przebieg i odczyt reakcji w kuwecie jednorazowej | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |  |
| 30 31 | Serwis zdalny – dostęp poprzez łącze internetowe, automatyczne wysyłanie błędów przez analizator do inżynierów serwisu na urządzenie mobilne. Przewidywalne monitorowanie analizatorów pod kątem możliwych do wystąpienia problemów. Dostarczenie certyfikatów bezpieczeństwa danych i potwierdzenie usługi poprzez materiał marketingowy. | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |  |

| SERWIS (WYPEŁNIA OFERENT): |
| --- |
| Adres: |  |
| Telefon: |  |
| Faks: |  |
| e-mail: |  |
| Godz. urzędowania serwisu: |  |

UWAGA:

- Wykonawca winien wypełnić tabelę, dotyczącą spełnienia parametrów granicznych – pod rygorem odrzucenia oferty.

- Wartości podane w tabeli PARAMETRY/WARUNKI GRANICZNE należy traktować jako niezbędne minimum – pod rygorem odrzucenia oferty. Niespełnienie parametrów / warunków granicznych w którejkolwiek pozycji tabeli, skutkuje - odrzuceniem oferty przez Zamawiającego.

ODCZYNNIKI DO OZNACZANIA PARAMETRÓW IMMUNOCHEMICZNYCH - NA OKRES 3 LAT / WYPEŁNIA WYKONAWCA /

| L.p. | Nr katalogowy | Nazwa odczynnika (nazwa producenta) | Ilość badań na okres 3 lat | Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań potrzebna na okres 3-ch lat | Cena jednostkowa netto za opak. w zł | Stawka VAT w % | Cena jednostkowa brutto za opak. w zł | Wartość netto w zł | Wartość brutto w zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| itd |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |

KONTROLE I KALIBRATORY DO BADAŃ IMMUNOCHEMICZNYCH NA OKRES 3 LAT / WYPEŁNIA WYKONAWCA /

| L.p. | Nr katalogowy | Nazwa kalibratora i materiału kontrolnego (nazwa producenta) | Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań potrzebna na okres 3-ch lat | Cena jednostkowa netto za opak. w zł | Stawka VAT w % | Cena jednostkowa brutto za opak. w zł | Wartość netto w zł | Wartość brutto w zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| itd |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |

MATERIAŁY ZUŻYWALNE W ANALIZATORZE DO BADAŃ IMMUNOCHEMICZNYCH NA OKRES 3 LAT / WYPEŁNIA WYKONAWCA /

| L.p. | Nr katalogowy | Nazwa materiału zużywalnego (nazwa producenta) | Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań potrzebna na okres 3-ch lat | Cena jednostkowa netto za opak. w zł | Stawka VAT w % | Cena jednostkowa brutto za opak. w zł | Wartość netto w zł | Wartość brutto w zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| itd |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |

UWAGA:

Oświadczam, że oferowany przez Wykonawcę analizator i jego parametry techniczne oraz rodzaj i przewidywana przez Zamawiającego liczba badań, podanych w niniejszym załączniku, stanowią podstawę do określenia przez Wykonawcę wielkości i wartości dostawy odczynników, kontroli i kalibratorów oraz materiałów zużywalnych.

DZIERŻAWA ANALIZATORA DO OZNACZANIA PARAMETRÓW IMMUNOCHEMICZNYCH NA OKRES 3 LAT   / WYPEŁNIA WYKONAWCA /

| L.p. | Przedmiot (charakterystyka) | Cena jednostkowa netto w zł (czynsz za przedmiot dzierżawy za okres 1-go miesiąca) *) | Stawka VAT % | Cena jednostkowa brutto w zł (czynsz za przedmiot dzierżawy za okres 1-go miesiąca) *) | Cena netto w zł za czynsz za przedmiot dzierżawy za okres 36 miesięcy *) | Cena brutto w zł za czynsz za przedmiot dzierżawy za okres 36 miesięcy *) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Czynsz dzierżawny za analizator do oznaczania parametrów immunochemicznych wraz z zestawem komputerowym z koniecznymi akcesoriami i drukarką obsługujący analizator, zestawem komputerowym do stanowiska sieciowego z koniecznymi akcesoriami, urządzeniami technicznymi – 2 szt. (klimatyzatory naścienne) oraz szafą chłodniczą do przechowywania odczynników |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |

- Cena winna być wartością wyrażoną w walucie polskiej z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku przy zachowaniu matematycznej zasady zaokrąglania liczb (zgodnie z art. 106e ust. 11 ustawy o podatku od towarów i usług).

#### .............................	   					................................................................................................

Miejscowość, data 						(Podpis elektroniczny upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Załącznik nr 1 do modyfikacji

ZAŁĄCZNIK NR 7 do SIWZ

Umowa nr ...../SZP/2019

na Zamówienie Publiczne

nr SZP/13/2019

zawarta w dniu ............................ roku w Krakowie pomiędzy:

Szpitalem Specjalistycznym im. J. Dietla w Krakowie(, 31-121 Kraków, ul. Skarbowa 4, zarejestrowanym w KRS pod nr 0000032179, NIP: 676-20-83-306, REGON: 351564179,

reprezentowanym przez: dr med. Andrzej Kosiniaka-Kamysza – Dyrektora Szpitala

zwanym dalej Zamawiającym,

a

..........................................................................., REGON: ..............; NIP: ..............................................,

reprezentowaną przez: .........................................................................................

zwanym dalej Dostawcą.

(w przypadku złożenia oferty przez osobę fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej zamawiający będzie wymagał podania jej aktualnego adresu zamieszkania).

Umowę zawarto w wyniku postępowania o zamówienie publiczne nr SZP/13/2019 przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.).

Przedmiot umowy

§1

- Dostawca zobowiązuje się wydzierżawić Zamawiającemu urządzenia o których mowa w ust. 2 oraz dostarczać Zamawiającemu odczynniki, kontrole i kalibratory, materiały zużywalne do oznaczania parametrów immunochemicznych krwi na automatycznym analizatorze, zwane dalej „wyrobami”, w asortymentach, ilościach i cenach określonych w załączniku nr 1 do umowy, zgodnym z ofertą Dostawcy.

- W ramach dzierżawy Dostawca oddaje Zamawiającemu do używania i pobierania pożytków:

- automatyczny analizator do oznaczania parametrów immunochemicznych krwi o wartości ………… zł brutto, zwany dalej „analizatorem” oraz

- zestaw komputerowy z koniecznymi akcesoriami obsługujący analizator i drukarką o wartości ………… zł brutto,

- zestaw komputerowy do stanowiska sieciowego z koniecznymi akcesoriami o wartości ………… zł brutto,

- 2 szt. urządzeń technicznych (klimatyzatory naścienne) o wartości 1 szt. - ………… zł brutto,

- szafa chłodnicza do przechowywania odczynników - ………………………….. zł brutto,

zwane dalej „urządzeniami”.

- Zamawiający będzie składał w okresie obowiązywania umowy zamówienia na wyroby według jego rzeczywistych potrzeb. Ilość wyrobów zamówiona przez Zamawiającego w trakcie obowiązywania umowy może być niższa niż podana w załączniku, o którym mowa w ust. 1.

- Dostawca zobowiązuje się do zapewnienia ciągłości dostaw wyrobów w okresie obowiązywania umowy.

- Zamawiający zastrzega sobie, w razie wystąpienia okoliczności od niego niezależnych, możliwość zmiany ilości zamówionych wyrobów między poszczególnymi pozycjami w załączniku nr 1 do umowy, przy zachowaniu zaoferowanych przez dostawcę cen jednostkowych i sumarycznej ceny brutto określonych w załączniku do umowy.

§2

- Dostawca zobowiązuje się dostarczać wyroby określone w § 1 ust. 1 do magazynu Zamawiającego - magazyn laboratoryjny, w Krakowie, ul. Skarbowa 1, poziom -1 (po wcześniejszym zgłoszeniu się do Działu Administracyjno-gospodarczego w Krakowie, ul. Skarbowa 1, pok. nr 3 parter), w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00 – 14.00, po złożeniu przez upoważnionego pracownika Zamawiającego zamówienia telefonicznego na nr……………………, potwierdzonego faksem na nr…………………. którego odbiór, na żądanie Zamawiającego, potwierdza Dostawca, lub na adres e-mail ………………………………………….

- Dostawa zobowiązuje się dostarczyć wyroby wraz z fakturą w wersji papierowej. W przypadku gdy Dostawca wystawiać będzie fakturę w wersji elektronicznej, winien przesłać ją Zamawiającemu przed przystąpieniem Zamawiającego do odbioru wyrobów.

- Zamawiający każdorazowo w zamówieniu będzie podawać asortyment, ilość oraz w razie konieczności termin dostawy wyrobów.

- Dostawca zobowiązuje się realizować dostawy wyrobów najpóźniej do 168 godzin od złożenia zamówienia. W uzasadnionych, wyjątkowych sytuacjach (zamówienia „na cito”) dostawca zobowiązuje się dostarczyć wyroby w terminie do 96 godzin od złożenia zamówienia.

- Dostawa musi być dokonana jednorazowo, zgodnie ze złożonym zamówieniem pod względem asortymentowym i ilościowym. Zamówiona dostawa nie może być dzielona. Podzielenie dostawy dopuszczalne jest tylko z przyczyn niezależnych od Dostawcy pod warunkiem uzyskania zgody od Zamawiającego.

- Dopuszcza się możliwość (za zgodą Zamawiającego) dostarczenia wyrobu o tych samych parametrach, a o innej nazwie – jednak o cenie jednostkowej nie wyższej niż wyrobu wskazanego pierwotnie w umowie.

- Naruszenie wymogów określonych w ust. 2 lub podzielenie dostawy bez zgody Zamawiającego może spowodować zwrot wyrobów na koszt Dostawcy.

- Na Dostawcy ciąży odpowiedzialność z tytułu uszkodzenia lub utraty wyrobów do chwili potwierdzenia odbioru przez Zamawiającego.

- Potwierdzone pisemnie wydanie Zamawiającemu przez Dostawcę wyrobów nastąpi w pok. nr 3 
w Krakowie, ul. Skarbowa 1 (parter), po dokonaniu odbioru jakościowego (zgodność ze złożonym zamówieniem) i ilościowego w magazynie Zamawiającego, znajdującego się w podziemiach Szpitala przy ul. Skarbowej 1 przez upoważnionego pracownika Zamawiającego.

W przypadku, gdy wyroby dostarczać będzie przewoźnik działający na zlecenie Dostawcy (kurier) 
w przypadku niemożności dokonania przy dostawie odbioru ilościowego i jakościowego, skwitowanie odbioru przesyłki nie jest traktowane, jako potwierdzenie jej zgodności ilościowej 
i jakościowej ze złożonym zamówieniem.

- Dostawca zobowiązuje się:

  - zapewnić bezpłatne szkolenie pracowników Zamawiającego obsługujących analizator 
i urządzenia obejmujące:

- trening operatorski w zakresie posługiwania się analizatorem i urządzeniami,

- zapoznanie z interpretacją wyników,

- przeprowadzanie konserwacji zapobiegawczej analizatora i urządzeń wskazanie postępowania przy drobnych problemach technicznych,

i potwierdzić szkolenie certyfikatem.

  - utrzymywać analizator i urządzenia w stanie przydatnym do umówionego użytku, w okresie obowiązywania umowy;

  - ponosić koszty związane z utrzymywaniem w ruchu dostarczonego analizatora 
i urządzeń (w tym koszty odgrzybiania klimatyzatorów przynajmniej 1 raz do roku) 
z pominięciem kosztów energii elektrycznej i wyrobów, o których mowa w §1 ust. 1 oraz ubezpieczeniem analizatora i urządzeń w okresie obowiązywania umowy,

  - dostarczyć instrukcję obsługi dostarczonego analizatora i urządzeń sporządzone w języku polskim.

- Dostawca dostarczy Zamawiającemu analizator wraz z urządzeniami, o których mowa w § 1 ust. 2 
i zainstaluje je na swój koszt w Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej Zamawiającego mieszczącym się w Krakowie przy ul. Skarbowej 1, włącznie z podłączeniem analizatora do sieci informatycznej Szpitala i podłączeniem urządzeń technicznych (np. klimatyzatory naścienne) odpowiedzialnych za utrzymanie właściwych warunków klimatycznych w terminie nie dłuższym niż 14 dni roboczych jednak najpóźniej do 25.09.2019 r. Bieg terminu dzierżawy rozpocznie się nie wcześniej niż od 26.09.2019 r.

- Dokumentem potwierdzającym dostarczenie analizatora wraz z urządzeniami, o których mowa 
w §1 ust. 2 będzie protokół zdawczo-odbiorczy określający również szczegółowo stan analizatora 
i urządzeń w chwili wydania, stanowiący załącznik nr 2 do umowy.

- Zamawiający zobowiązany jest używać analizatora i urządzeń zgodnie z przeznaczeniem oraz instrukcją producenta i utrzymywać je w stanie odpowiadającym normalnym zasadom eksploatacji.

- Dostarczenie analizatora, urządzeń oraz wyrobów będzie następować na koszt i ryzyko własne Dostawcy.

Wartość przedmiotu umowy i warunki płatności

§3

- Całkowita wartość przedmiotu umowy opiewa na kwotę: ……… zł brutto (słownie: ………………), 
w tym:

- cena dostawy wyrobów w kwocie …………. zł brutto (słownie: …………………) za cały okres obowiązywania umowy,

- czynsz dzierżawny za dzierżawę analizatora i urządzeń w kwocie …………  zł brutto (słownie: ……………) miesięcznie,

tj. …………. zł brutto (słownie: ……………………………) za cały okres obowiązywania umowy.

- Ceny określone w ust. 1 są cenami brutto i zawierają należny podatek od towarów i usług, koszty ubezpieczenia i dostarczenia do miejsca wskazanego w umowie.

- Ceny mogą ulec zmianie z zastrzeżeniem poniższych postanowień. W przypadku zmiany:

- wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę lub wysokości minimalnej stawki godzinowej,

- zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych;

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Dostawcę. W takiej sytuacji każda ze Stron umowy, w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie przepisów dokonujących tych zmian, może zwrócić się do drugiej Strony o przeprowadzenie negocjacji w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia.

- stawki podatku od towarów i usług na przedmiot umowy (ceny brutto określone w umowie ulegną odpowiedniej zmianie, w taki sposób, aby wynikające z umowy ceny netto pozostały niezmienione).

- podwyżki cen urzędowych (w przypadku podwyżki lub obniżki cen urzędowych Dostawca zobowiązany jest uwzględnić je od dnia obowiązywania nowych cen) [jeśli dotyczy].

- W przypadku zmiany cen w górę Dostawca sporządzi stosowny aneks i dostarczy go Zamawiającemu.

- Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany cen jednostkowych za przedmiot umowy w dół. Zmiana ta, co do zasady, nie wymaga aneksu do umowy (chyba, że wniesie o to Zamawiający). Dostawca zawiadomi Zamawiającego na piśmie o wprowadzeniu nowych cen.

- Zamawiający będzie płacił:

- należności określone w ust.1 pkt 1) za każdą zrealizowaną dostawę wyrobów,

- należności określone w ust.1 pkt. 2) po zakończeniu każdego miesiąca.

- Płatności należności za dostawy wyrobów zrealizowane i potwierdzone przez upoważnionego pracownika Zamawiającego dokonywane będą przez Zamawiającego przelewem, w terminie do 60 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionych faktur, na rachunek bankowy Dostawcy nr ……………………………………………………………………………... W przypadku zmiany rachunku bankowego Dostawca sporządzi stosowny aneks i dostarczy go Zamawiającemu.

- Płatności należności za dzierżawę analizatorów dokonywane będą przez Zamawiającego przelewem, w terminie do 60 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionych faktur, na rachunek bankowy Dostawcy nr …………………………………………………... W przypadku zmiany rachunku bankowego Dostawca sporządzi stosowny aneks i dostarczy go Zamawiającemu.

- Zamawiający dopuszcza przesyłanie faktur na adres email: faktury@dietl.krakow.pl jak i za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEF).

- Dostawca ma obowiązek wystawić fakturę korygującą cenę wyższą od ceny z umowy, w terminie 2 dni roboczych, licząc od dnia zgłoszenia niezgodności.

- Ceny i nazwy na fakturze muszą odpowiadać cenom i nazwom ujętym w załączniku nr 1 do umowy, 
z zastrzeżeniem postanowień § 2 ust. 6, § 3 ust. 3, § 10 ust. 1-4.

- Ceny na fakturze będą rozbite na poszczególne pozycje dostawy z wyszczególnionym podatkiem VAT (cena jednostkowa netto, stawka podatku VAT, cena jednostkowa brutto, wartość netto, wartość brutto, wartość VAT).

- Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Do ewentualnych opóźnień w zapłacie zastosowanie ma art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 8.03.2013 r. 
o terminach zapłaty w transakcjach handlowych.

- W przypadku opóźnienia Zamawiającego z zapłatą należności wynikających z umowy Dostawca zobowiązany będzie przed ewentualnym skierowaniem sprawy o zapłatę na drogę postępowania sądowego wezwać Zamawiającego do zapłaty na piśmie zakreślając mu dodatkowy 14-dniowy termin do zapłaty liczony od dnia dostarczenia wezwania.

Dokumenty

§4

Wszystkie dokumenty powinny być wystawione przez Dostawcę w języku polskim i sygnowane numerami umowy (sygnowanie numerami umowy nie dotyczy: faktury i specyfikacji materiałowej). 
W przypadku dokumentu sporządzonego w języku obcym, Dostawca zobowiązany jest przedłożyć ten dokument, wraz z tłumaczeniem na język polski. Dokument dostarczony w postaci kopii, ma być opatrzony zapisem „za zgodność oryginałem” i podpisany przez uprawnioną osobę.

Gwarancja dotycząca analizatora i urządzeń

§5

- Dostawca zapewnia, że dostarczany analizator jest dopuszczony do obrotu i stosowania na terytorium RP, zgodnie z ustawą z dnia 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych, aktami wykonawczymi do tej ustawy oraz innymi aktami prawnymi powszechnie obowiązującymi oraz zobowiązuje się do oraz zobowiązuje się do okazania dokumentów to potwierdzających w terminie 3 dni od daty zgłoszenia takiego żądania przez Zamawiającego z zastrzeżeniem że świadectwo CE dla analizatora Dostawca przedstawi Zamawiającemu w dniu uruchomienia analizatora. Zamawiający może żądać wersji elektronicznej wskazanych powyżej dokumentów.

- Dostawca zapewnia, że dostarczane urządzenia są dopuszczone do obrotu i stosowania na terytorium RP oraz zobowiązuje się do okazania dokumentów to potwierdzających w terminie 3 dni od daty zgłoszenia takiego żądania przez Zamawiającego z zastrzeżeniem, że świadectwa CE dla urządzeń (o ile dotyczą) Dostawca przedstawi Zamawiającemu w dniu uruchomienia urządzeń.

- Dostawca oświadcza, iż dostarczony Zamawiającemu analizator i urządzenia, zgodnie 
z załącznikiem nr 1 do umowy, są kompletne i gotowe do funkcjonowania, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji, gwarantują bezpieczeństwo pacjentów oraz personelu medycznego, a także zapewniają wymagany poziom i jakość świadczonych usług medycznych.

- Dostawca udziela gwarancji jakości na analizator i urządzenia dotyczącej zapewnienia właściwości analizatora i urządzeń wynikających z celu ich przeznaczenia. Gwarancja obejmuje cały okres obowiązywania umowy.

- Dostawca zobowiązuje się do wykonania bezpłatnego przeglądu dzierżawionego analizatora zgodnie z zaleceniami producenta, jednak nie rzadziej niż raz w roku.

- Dostawca zobowiązuje się do wykonania bezpłatnego przeglądu dzierżawionych urządzeń zgodnie z zaleceniami producenta.

- Dostawca zobowiązuje się do wykonania bezpłatnego odgrzybiania urządzeń, o których mowa 
w §1 ust. 2 pkt 4 przynajmniej 1 raz do roku.

- W okresie gwarancji Dostawca zobowiązuje się do bezpłatnego usuwania usterek wynikających 
z przyczyn tkwiących w analizatorze i urządzeniach, w tym także do bezpłatnej wymiany wadliwych części i podzespołów.

- Dostawca zobowiązany jest zapewnić usunięcie usterek do 48 godzin od zgłoszenia przez Zamawiającego usterek analizatora i urządzeń, faksem na nr …………………. lub pocztą elektroniczną e-mail ……………………………………. z zastrzeżeniem ust. 7.

- W sytuacji, gdy dochowanie powyższego terminu jest niemożliwe Dostawca zapewni niezwłocznie analizator/urządzenie zastępczy/e (o parametrach i stanie technicznym nie gorszym niż dzierżawiony analizator/urządzenie), jednakże w terminie nie dłuższym niż 4 dni od daty zgłoszenia awarii analizatora/urządzenia lub (do wyboru przez Zamawiającego) zapewnienie ciągłość wykonywanych badań, poprzez pokrycie kosztów ich wykonania w innej jednostce.

- Dwukrotna naprawa tego samego elementu analizatora/urządzenia zobowiązuje Dostawcę do wymiany analizatora/ urządzenia na nowy/e.

- W razie awarii niemożliwej do usunięcia, Dostawca w terminie 7 dni zobowiązuje się do wymiany analizatora/urządzenia stanowiącego przedmiotu dzierżawy na tożsamy/e ze sprzętem dzierżawionym przez Zamawiającego (parametry nie gorsze niż dotychczasowy przedmiot dzierżawy).

- Po zakończeniu umowy Dostawca zobowiązany jest do odbioru analizatora i urządzeń od Zamawiającego. Stan analizatorów i urządzeń winien być niepogorszony ponad normalne zużycie. Odbiór winien nastąpić w terminie 3 dni roboczych od końca okresu, w którym umowa niniejsza obowiązywała, po wcześniejszym uzgodnieniu dokładnego terminu z Zamawiającym bądź w innym uzgodnionym z Zamawiającym terminie. Odbiór analizatora i urządzeń następuje za protokołem zdawczo-odbiorczym.

Gwarancja dotycząca wyrobów

§6

- Dostawca zobowiązuje się dostarczać wyroby, których termin ważności w chwili dostarczenia wynosić będzie nie mniej niż 4 miesiące od daty dostawy. Ewentualne krótsze terminy ważności będą każdorazowo uzgadniane z Zamawiającym.

- Dostawca gwarantuje trwałość wyrobów w okresie podanym na opakowaniu pod warunkiem właściwego, określonego na opakowaniu sposobu przechowywania przez Zamawiającego.

- Dostawca zapewnia, że dostarczane wyroby są dopuszczone do obrotu i stosowania na terytorium RP, zgodnie z ustawą z dnia 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych, aktami wykonawczymi do tych ustaw oraz innymi aktami prawnymi powszechnie obowiązującymi oraz zobowiązuje się do oraz zobowiązuje się do okazania dokumentów to potwierdzających w terminie 3 dni od daty zgłoszenia takiego żądania przez Zamawiającego. Zamawiający może żądać wersji elektronicznej wskazanych powyżej dokumentów.

- Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z pierwszą dostawą towaru kart charakterystyk (jeśli Dostawca zobowiązany jest do ich posiadania) w wersji papierowej i elektronicznej oraz ulotek informacyjnych w wersji papierowej - do wszystkich dostarczanych wyrobów określonych 
w załączniku nr 1 do niniejszej umowy.

- Wyroby będą dostarczane do Zamawiającego zgodnie z warunkami określonymi przez ich                                               producenta.

- Odbiór ilościowy i jakościowy wyrobów odbywał się będzie w miejscu dostawy określonym w §2 ust. 1 i 9 poprzez potwierdzenie przez upoważnionego pracownika Zamawiającego na dowodzie dostawy odbioru każdej dostarczonej partii wyrobów.

- Zamawiający zobowiązany jest przy przyjęciu każdej dostawy wyrobów do sprawdzenia czy dostarczone ilości są prawidłowe oraz czy nie wykazują wad możliwych do wykrycia już podczas przejęcia.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia od Dostawcy zamówionej dostawy wyrobów nieodpowiadającej wymogom jakościowym i ilościowym z zastrzeżeniem postanowień niniejszej umowy.

- W razie stwierdzenia w dostawie: wad ilościowych (ilość niezgodna z zamówieniem lub fakturą), jakościowych, ceny wyższej niż w umowie Zamawiający zawiadomi o tym niezwłocznie Dostawcę faksem na nr.............................. lub pocztą elektroniczną na adres e-mail …………………………… przesyłając sporządzony na piśmie protokół reklamacji zawierający ujawnione rozbieżności i wady jakościowe (reklamacja).

- Dostawca zobowiązany jest rozpatrzyć reklamację, zawiadamiając Zamawiającego o zajętym stanowisku faksem na nr (12) 68-76-369, w terminie 2 dni roboczych licząc od daty otrzymania reklamacji, pod rygorem uznania reklamacji za zasadną.

- W przypadku uwzględnienia reklamacji Dostawca dostarczy wyroby wolne od wad lub brakującą ilość wyrobów w terminie do 5 dni roboczych, licząc od dnia uznania reklamacji.

- Zamawiający nie ma obowiązku zapłaty za wadliwe wyroby. Termin zapłaty za wyroby dostarczone w wyniku uwzględnienia reklamacji liczony jest od daty ich dostarczenia oraz dostarczenia faktury korygującej.

- Wymiana wyrobów na wolne od wad, w przypadku zasadnej reklamacji, następuje na koszt Dostawcy.

§7

Dostawca zobowiązuje się do oznakowania dostarczonych wyrobów (opakowania jednostkowego 
i zbiorczego), zgodnie z obowiązującymi przepisami poprzez zamieszczenie na nich co najmniej:

- nazwy;

- rodzaju i rozmiaru/pojemności,

- podanie sposobu konfekcjonowania (wielkość opakowania),

- datę produkcji, ew. serię oraz termin przydatności do użycia.

Kary umowne

§8

- Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umownych w formie kar umownych w następujących przypadkach i wysokościach:

- Zamawiający może żądać od Dostawcy kar umownych:

- w razie zwłoki w dostarczeniu zamówionej dostawy lub dostarczeniu dostawy niezgodnie z zamówieniem (np. dostawa nie zawierająca wszystkich asortymentów podanych 
w zamówieniu, asortyment niezgodny ze złożonym zamówieniem) – w wysokości 1 % ceny brutto opóźnionej lub niezgodnej z zamówieniem dostawy, za każdy dzień zwłoki, 
a w przypadku zamówień „na cito” – 0,5% ceny brutto opóźnionej lub niezgodnej 
z zamówieniem dostawy za każdą godzinę zwłoki;

- w przypadku niedostarczenia zamówionej dostawy przez okres dłuższy niż 48 godziny od wyznaczonej daty/godziny dostawy, Dostawca, oprócz kary umownej określonej pod lit. a), zobowiązany jest do pokrycia kosztów, które poniesie Zamawiający w innej jednostce, aby wykonać badania, podwyższonej o 10% z tytułu dodatkowych kosztów poniesionych przez Zamawiającego podczas realizacji tego zamówienia;

- w razie całkowitego niedostarczenia zamówionej dostawy w terminie ustalonym 
z Zamawiającym (zwłoka w dostawie powyżej 96 godzin od wyznaczonego terminu dostawy lub 48 godzin w przypadku dostaw „na cito”) Zamawiający będzie traktował, jako całkowite niedostarczenie wyrobów – w takiej sytuacji Zamawiający może obciążyć Dostawcę karą umowną w wysokości 20 % umownej ceny brutto zamówionej i nie dostarczonej, 
z zastrzeżeniem postanowienia zamieszczonego pod lit. b;

- za zwłokę w usunięciu usterek analizatora i urządzeń stwierdzonych w okresie gwarancji, 
w wysokości 100 zł za każde rozpoczęte 24 godziny zwłoki.

- za zwłokę w dostarczeniu oraz nieodebrania analizatora i/lub urządzeń stanowiących przedmiot dzierżawy w ciągu 72 godzin przypadających w dni robocze od dnia rozwiązania umowy, w wysokości 100 zł za każde rozpoczęte 24 godziny zwłoki, liczone od okresu upływu terminu do wykonania czynności do okresu ich wykonania;

- za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Dostawcy w wysokości 10% całkowitego wynagrodzenia umownego określonego w § 3 ust. 1.

- w razie zwłoki w dostarczeniu faktury i innych dokumentów wymaganych niniejszą umową – w wysokości 25,00 zł za każde rozpoczęte 24 godziny zwłoki liczone za jeden dokument.

- Dostawca może żądać od Zamawiającego kary umownej z tytułu odstąpienia od umowy 
z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 10% całkowitego wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1, chyba, że odstąpienie od umowy nastąpiło na podstawie art. 145 ust. 1 Pzp.

- Zamawiający ma prawo potrącać kwoty kar umownych, o których mowa w ust. 1 (jeśli jest to możliwe), z należności Dostawcy z tytułu czynszu dzierżawnego i za dostarczone przez niego wyroby, bez uprzedniego wezwania go do zapłaty kary. Zamawiający niezwłocznie poinformuje Dostawcę o dokonanym potrąceniu.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych określonych w kodeksie cywilnym, gdy wartość kar umownych jest niższa niż wartość powstałej szkody. Dochodzenie roszczeń jest możliwe jedynie do wartości powstałej szkody.

Termin wykonania umowy

§9

- Umowa została zawarta na czas określony (36 miesięcy) i obowiązuje: od dnia ……………… r. do dnia ………………. r.

- Umowa wygasa lub rozwiązuje się:

  - z upływem okresu na jaki została zawarta,

  - z chwilą wyczerpania się kwoty przeznaczonej na dostawę wyrobów określonej w § 3 ust. 1 pkt 1) i wyczerpania się zapasów magazynowych wyrobów pozostających w dyspozycji Zamawiającego pochodzących z wcześniejszych dostaw. Zamawiający o fakcie wyczerpania się kwoty przeznaczonej na dostawę wyrobów i wyczerpania się zapasów magazynowych pisemnie powiadomi Dostawcę,

  - na skutek porozumienia Stron lub odstąpienia od umowy przez jedną ze Stron umowy w przypadkach przewidzianych w niniejszej umowie i powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

- Strony postanawiają, że oprócz wypadków wymienionych w kodeksie cywilnym oraz art. 145 ust. 1 Pzp, przysługuje im prawo odstąpienia od umowy w następujących wypadkach:

- Dostawca może odstąpić od umowy, jeżeli Zamawiający nie dokonuje zapłaty za faktury Dostawcy w okresie dłuższym niż 90 dni licząc od ustalonego terminu zapłaty.

- Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli:

- Dostawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął wykonywania umowy lub przerwał jej wykonywanie;

- Dostawca rażąco narusza obowiązki wynikające z niniejszej umowy;

- Dostawca 3–krotnie nieterminowo zrealizuje dostawy bądź opóźni się w realizacji pojedynczej dostawy przez okres dłuższy niż 96 godzin lub 48 godzin w przypadku dostaw „na cito”;

- Dostawca nie dostarczył analizatora bądź urządzeń przez okres dłuższy niż 5 dni od terminu wyznaczonego na jego dostarczenie.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia.

- W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego na podstawie art. 145 ust. 1 Pzp Dostawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanej części umowy.

- W przypadku wcześniejszego rozwiązania umowy, Dostawca może żądać jedynie zapłaty kwoty należnej mu z tytułu wykonania odebranych dostaw.

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy

§10

- Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania zmian w postanowieniach umowy w stosunku do treści umowy, w razie wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a zwłaszcza w przypadku:

- zaproponowania odpowiednika danego wyrobu w przypadku udokumentowanej obiektywnej niedostępności wyrobu z umowy (np. wstrzymania bądź zakończenia produkcji oferowanego wyrobu),

- pojawienia się w ofercie Dostawcy wyrobu o równoważnych lub przewyższających parametrach do wyrobów zawartych w załączniku nr 1 do umowy,

- pojawienia się w ofercie Dostawcy analizatora lub urządzeń o równoważnych lub przewyższających parametrach do analizatora/urządzeń zawartych w załączniku nr 1 do umowy,

- zmiany numeru katalogowego wyborów,

- zmiany nazwy wyrobu przy zachowaniu jego parametrów,

- zmiany wielkości opakowań,

- dokonania zmian ilościowych w asortymencie wyrobów wyszczególnionych w załączniku nr 1 do umowy, jeżeli jest to uzasadnione jego potrzebami, przy zachowaniu wskazanych 
w załączniku nr 1 do niniejszej umowy cen jednostkowych,

- zmiany danych dostawcy,

- zmiany nr rachunku bankowego dostawcy,

- zmian w zakresie regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy a mających do niej zastosowanie,

- zmiany wartości przedmiotu umowy w przypadkach określonych w niniejszej umowie.

- W przypadku zaistnienia okoliczności określonych w ust. 1 pkt 1)-6) dostawca w porozumieniu z Zamawiającym zaproponuje inny wyrób o tym samym działaniu/zastosowaniu lub wyrób o tej samej nazwie międzynarodowej, lecz innej nazwie handlowej, różniący się np. wielkością opakowania 
w przeliczonych ilościach i wyceniony proporcjonalnie do zaoferowanego w umowie.

W przypadku braku możliwości dostarczenia zamiennika wyrobu w cenie przetargowej, Zamawiający może wyrazić zgodę na sprzedaż w cenie zbliżonej do rynkowej lub na wyłączenie tego wyrobu z umowy na czas wstrzymania produkcji lub wycofania z obrotu wyrobu i braku możliwości dostarczenia zamiennika. W takiej sytuacji Dostawca zobowiązany jest przedstawić pisemnie/faksem Zamawiającemu do akceptacji informację o nowej cenie lub/i informację o czasowym wyłączeniu tego wyrobu z umowy na czas wstrzymania produkcji lub wycofania z obrotu wyrobu i braku możliwości dostarczenia zamiennika wyrobu w cenie przetargowej z podaniem przyczyn takiego stanu.

- W przypadku zaistnienia okoliczności, o której mowa w § 3 ust. 3 pkt 3) (zmiana stawki podatku od towarów i usług na przedmiot umowy), ceny brutto określone w umowie ulegną odpowiedniej zmianie, w taki sposób, aby wynikające z umowy ceny netto pozostały niezmienione.

- Ponadto, dopuszczalne są zmiany umowy w zakresie trybie zgodnym z zapisami art. 144 Prawa zamówień publicznych.

- Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem sytuacji, 
w których wyraźny zapis umowy stanowi inaczej.

Postanowienia końcowe

§11

- Osobą odpowiedzialną za realizację umowy ze strony Zamawiającego jest: Agata Cabała nr tel. 
12 68 76 362.

- Ze strony Dostawcy do kierowania i koordynowania spraw związanych z realizacją niniejszej umowy wyznacza się: ........................................................................................................- nr tel. ……………………………

§12

- Zamawiający zastrzega sobie prawo zamówienia trzykrotnie większej ilości wyrobów względem tej wskazanej w załączniku nr 1 do umowy w razie wystąpienia: sytuacji kryzysowych, stanów nadzwyczajnych, zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny, w których to sytuacjach na Zamawiającym ciążą obowiązki w zakresie realizacji zadań związanych z obronnością Państwa oraz zarządzenia kryzysowego, w szczególności wynikające z postanowień rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie warunków i sposobu przygotowania oraz wykorzystania podmiotów leczniczych na potrzeby obronne państwa oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. z 2012 r., nr 741).

- Dostawca zobowiązany jest do zapewnienia ciągłości dostaw wyrobów także w przypadkach zamówień realizowanych w warunkach określonych w ust. 1.

§13

- Dostawca oświadcza, że realizację przedmiotu umowy zamierza wykonać bez udziału/z udziałem*) podwykonawców w zakresie ………..................................................… …% udziału podwykonawcy.

- W przypadku wykonania zamówienia przy użyciu podwykonawcy, Dostawca odpowiada za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy tak, jak za własne działania, uchybienia 
i zaniedbania w tym za przestrzeganie przez podwykonawcę wymogu określonego w art. 19 ustawy o wyrobach medycznych.

§14

We wszystkich sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy powszechnie obowiązujące, a w szczególności ustawa Prawo zamówień publiczny, Kodeks Cywilny 
i ustawa o wyrobach medycznych wraz z aktami wykonawczymi.

§15

Kwestie sporne powstałe w związku z realizacją umowy Strony zobowiązują się rozstrzygać na drodze polubownej, a w przypadku braku porozumienia rozstrzygać w drodze postępowania sądowego 
w sądzie powszechnym właściwym dla siedziby Zamawiającego.

§16

Dostawca zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w związku 
z realizacją niniejszej umowy, stanowiących informację prawnie chronioną dotyczącą Zamawiającego.

§17

Dostawca nie może bez pisemnej zgody podmiotu tworzącego dla Zamawiającego (w rozumieniu ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej) zbywać jakichkolwiek wierzytelności wynikających z niniejszej umowy.

§18

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej Strony.

DOSTAWCA				                                         ZAMAWIAJĄCY

ZAŁĄCZNIK NR 2

do umowy

PROTOKÓŁ ZDAWCZO ODBIORCZY

Dotyczy umowy nr ............ z dnia ...................

CZĘŚĆ A

DOSTAWA

W dniu ....................... dostarczono Zamawiającemu do używania niżej wymienione urządzenia wraz 
z niezbędnym wyposażeniem i oprzyrządowaniem.

| Nazwa przedmiotu dzierżawy | Typ (model) | Nr seryjny | Rok produkcji | Wyposażenie, części składowe, materiały eksploatacyjne (szt.) | Producent | Uwagi dotyczące instalacji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. 4. |  |  |  |  |  |  |

Strony zgodnie stwierdzają:

- Terminowe wywiązanie się Dostawcy z postanowień zawartej z nim umowy,

- Uwagi: .................................................................................................................................

Zamawiający potwierdza/nie potwierdza* otrzymanie następujących dokumentów:

- ……………………..

- ……………………..

- ……………………..

*) niepotrzebne skreślić

Przyjęto bez zastrzeżeń.

Podpisy osób upoważnionych

DOSTAWCA 					ZAMAWIAJĄCY

| ………………………………………… Imię i nazwisko ………………………………………… Stanowisko ………………………………………… Podpis i pieczątka ………………………………………… Miejscowość, data | ………………………………………… Imię i nazwisko ………………………………………… Stanowisko ………………………………………… Podpis i pieczątka ………………………………………… Miejscowość, data |
| --- | --- |

CZĘŚĆ B

SZKOLENIE PERSONELU

Dostawca dokonał szkolenia personelu w zakresie działania i obsługi przedmiotu dzierżawy opisanego w Protokole zdawczo-odbiorczym w części A – Dostawa.

Osoba szkoląca .............................................................. – podpis .................................

Ilość przeszkolonych osób:

| L.p. | Imię i nazwisko | Podpis |
| --- | --- | --- |
| … |  |  |

Podpisy osób upoważnionych

DOSTAWCA 					ZAMAWIAJĄCY

| ………………………………………… Imię i nazwisko ………………………………………… Stanowisko ………………………………………… Podpis i pieczątka ………………………………………… Miejscowość, data | ………………………………………… Imię i nazwisko ………………………………………… Stanowisko ………………………………………… Podpis i pieczątka ………………………………………… Miejscowość, data |
| --- | --- |

CZĘŚĆ C

ODBIÓR

W dniu ....................... odebrano od Zamawiającego, niżej wymienione urządzenia wraz 
z niezbędnym wyposażeniem i oprzyrządowaniem.

| Nazwa przedmiotu dzierżawy | Typ (model) | Nr seryjny | Rok produkcji | Wyposażenie, części składowe, materiały eksploatacyjne (szt.) | Producent | Uwagi dotyczące instalacji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. 4. |  |  |  |  |  |  |

Strony zgodnie stwierdzają, że stan przedmiotu dzierżawy jest niepogorszony ponad ten wynikający z normalnego zużycia.

Uwagi: .................................................................................................................................

Przyjęto bez zastrzeżeń.

Podpisy osób upoważnionych

DOSTAWCA 					ZAMAWIAJĄCY

| ………………………………………… Imię i nazwisko ………………………………………… Stanowisko ………………………………………… Podpis i pieczątka ………………………………………… Miejscowość, data | ………………………………………… Imię i nazwisko ………………………………………… Stanowisko ………………………………………… Podpis i pieczątka ………………………………………… Miejscowość, data |
| --- | --- |

# Footnotes

Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36).

Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.

Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

W przypadku, gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).