Kraków, dn.11.10.2019 r.

SZP-271/24-2/2019

#### DO WSZYSTKICH, KOGO DOTYCZY

# dot. sprawy: SZP/23/2019 – odpowiedź na pytania

###### Szanowni Państwo!

Uprzejmie informuję, że w sprawie ogłoszonego przez Szpital Specjalistyczny im. J. Dietla 
w Krakowie przetargu na „Dostawa wyrobów jednorazowego użycia w postaci bielizny pościelowej, podkładów i prześcieradeł jednorazowych”, znak sprawy: SZP/23/2019 wpłynęły pytania dotyczące zapisów SIWZ. Treść pytań wraz 
z odpowiedziami na nie przedstawiam poniżej:

Pytanie 1 – pakiet 1, poz. 7-8

Ze względu na możliwość złożenia konkurencyjnej pod względem cenowym oferty prosimy o wydzielenie pozycji 7 oraz 8 z pakietu 1 i utworzenie z nich osobnego pakietu. Jesteśmy importerem podkładów w roli i chcielibyśmy zaproponować Państwu atrakcyjny pod względem cenowym i jakościowym produktu. 
ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji 7 i 8 
z pakietu nr 1.

Pytanie 2, poz. 2-4, poz. 7-8,11

Czy zamawiający wydzieli poz. 2-4, poz.7-8,11 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom, specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji 2-4, pozycji 7-8, pozycji 11 z pakietu 1.

Pytanie 3, poz. 2

Czy zamawiający dopuści wymiar 210 cm x 130 cm?

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszcza w pozycji 2 prześcieradła jednorazowego użycia z fizeliny lub włókniny w rozmiarze 130 cm x 210 cm.

Pytanie 4, poz. 3

Czy zamawiający dopuści rolki 60 cm x 79,8 mt, perforacja co 38 cm?

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszcza w pozycji 3 prześcieradła papierowego w rolce, szerokość listka 60 cm x 79,8 mb, perforacja co 38 cm.

Pytanie 5, poz. 3

Czy zamawiający dopuści rolki 60 cm x 65,36 mt, perforacja co 38 cm?

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszcza w pozycji 3 prześcieradła papierowego w rolce, szerokość listka 60 cm x 65,36 mb, perforacja co 38 cm.

Pytanie 6, poz. 3

Czy zamawiający dopuści podkład o wymiarach 50 cm x 45,9 mt, perforacja co 34 cm?

ODPOWIEDŹ: Proponowany podkład mieści się w zakresie opisu przedmiotu zamówienia.

Pytanie 7, poz. 4

Czy zamawiający dopuści rolki 60 cm x 79,8 mt, perforacja co 38 cm?

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszcza prześcieradła papierowego w rolce o

wymiarach 60 cm x 79,8 mb, perforacja co 38 cm.

Pytanie 8, poz. 4

Czy zamawiający dopuści rolki 60 cm x 65,36 mt, perforacja co 38 cm?

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszcza prześcieradła papierowego w rolce o wymiarach 60 cm x 65,36 mb, perforacja co 38 cm.

Pytanie 9, poz. 7

Czy zamawiający dopuści medyczny podkład ochronny, trzywarstwowy o wymiarach 50 cm x 40 m, z perforacją co 50 cm, wykonany z 2 x warstwa bibuły i 1 x warstwa folii, nieprzemakalny, o gramaturze 48 g/m2; wyrób medyczny klasy I; powierzchnia podkładu tłoczona; zakończenie brzegów – bez postrzępień; wyrób odporny na rozdzieranie, gramatura bibuły: 36 ± 0,10 g/m2; minimalna chłonność 160 g/m2; grubość folii 13 ± 2 μm, 80 szt. na rolce, waga rolki ok. 1 kg, średnica rolki ok. 10,5 cm?

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszcza medycznego podkładu ochronnego, trzywarstwowego o wymiarach 50 cm x 40 m , z perforacją co 50 cm, wykonany z 2 x warstwa  bibuły i 1 x warstwa folii, nieprzemakalny, o gramaturze 48 g/m2; wyrób medyczny klasy I; powierzchnia podkładu tłoczona; zakończenie brzegów – bez postrzępień; wyrób odporny na rozdzieranie, gramatura bibuły: 36 ± 0,10 g/m2 ; minimalna chłonność 160 g/m2 ; grubość folii 13 ± 2 μm, 80 szt. na rolce, waga rolki ok. 1 kg, średnica rolki ok. 10,5 cm?

Pytanie 10, poz. 7

Czy zamawiający dopuści medyczny podkład ochronny, trzywarstwowy o wymiarach 50 cm x 40 m, z perforacją co 50 cm, wykonany z 2 x warstwa bibuły i 1 x warstwa folii, nieprzemakalny, o gramaturze 48 g/m2; wyrób medyczny klasy I; powierzchnia podkładu tłoczona; zakończenie brzegów – bez postrzępień; wyrób odporny na rozdzieranie, gramatura bibuły: 36 ± 0,10 g/m2; minimalna chłonność 160 g/m2; grubość folii 13 ± 2 μm, 80 szt. na rolce, waga rolki ok. 1 kg, średnica rolki ok. 10,5 cm?

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 11, poz. 7-8

Zwracamy się z prośbą w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji, aby Zamawiający wydzielił z pakietu 1 pozycję 7-8 i umożliwi składanie ofert wyłącznie na ten asortyment, a w razie odmowy umożliwi złożenie oferty na poszczególne pozycje w obrębie tego zadania. Wydzielenie pozycji do osobnej części pozwoli na startowanie w przetargu większej liczbie wykonawców, a przez to Zamawiający uzyska najbardziej korzystną cenę

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 12, poz. 7-8

Czy zamawiający dopuści podkład j. u w rolce wykonany z 23 g (papier)+ 10 gr (folia), pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

ODPOWIEDŹ: Nie. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 13, poz. 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rolki o szerokości listka 60 cm?

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na rolki podfoiowane o szerokości 60 cm.

Pytanie 14, poz. 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rolki o szerokości listka 70 cm?

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na rolki podfoliowane o szerokości 70 cm.

Pytanie 15, poz. 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rolki o perforacji 35-40?

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na rolki o perforacji 35-40 cm.

Zastępca Dyrektora

ds. Planowania i Marketingu

mgr Barbara Kamysz