Kraków, dn. 20.01.2020 r.

**SZP-271/1-2/2020**

**DO WSZYSTKICH, KOGO DOTYCZY**

***dot. sprawy: SZP/1/2020 – odpowiedzi na pytania***

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informuję, że w sprawie ogłoszonego przez Szpital Specjalistyczny im. J. Dietla
w Krakowie przetargu na **„Dostawy odczynników wraz z dzierżawą aparatu do oznaczania gazometrii wraz z oksymetrią, Na, K, CL, Ca, glukozy, mleczanów, Ht na okres 3 lat ”,** znak sprawy: SZP/1/2020 wpłynęły pytania dotyczące zapisów SIWZ. Treść pytań wraz z odpowiedziami na nie przedstawiam poniżej:

**Pytanie 1**

Czy Zamawiający dopuści system pobierania próbki bez eliminacji skrzepów?

**ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie 2**

Czy Zamawiający dopuści analizator bez video?

**ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie 3**

Czy Zamawiający dopuści brak możliwości przerwania kalibracji w trakcie jej wykonywania?

**ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.**

Starszy Specjalista

ds. Zamówień Publicznych

mgr Marlena Czyżycka-Poździoch