Kraków, dn. 18.03.2020 r.

**SZP-271/3-2/2020**

**DO WSZYSTKICH, KOGO DOTYCZY**

***dot. sprawy: SZP/3/2020 – odpowiedzi na pytania***

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informuję, że w sprawie ogłoszonego przez Szpital Specjalistyczny im. J. Dietla   
w Krakowie przetargu na **„Dostawę drobnych akcesoriów eksploatacyjnych do: znieczularki, diatermii, ssaków medycznych oraz płynów do obsługi myjek medycznych”,** znak sprawy: SZP/3/2020 wpłynęły pytania dotyczące zapisów SIWZ. Treść pytań wraz z odpowiedziami na nie przedstawiam poniżej:

**Pytanie 1 –** **Dot. pakietu nr 6:**

Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie z pakietu 6, poz. 7, 8, 9, 10, 12 i 13 w celu przedłożenia oferty konkurencyjnej na akcesoria endoskopowe? Wszystkie parametry w w/w pozycjach są zgodne z SIWZ. **ODPOWIEDŹ: NIE, Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie wskazanych w pytaniu pozycji.**

**Pytanie 2 - dotyczy warunków umowy § 1 ust. 2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na następujący:

„…, w trakcie obowiązywania umowy będzie na poziomie ok. 80% wartości brutto zamówienia w danym pakiecie”? **ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 3 Dot. warunków umowy § 2 ust. 3**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu na CITO do 72 godzin przypadających w dni robocze? **ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu dostaw na CITO do 72 godzin przypadających w dni robocze i w związku z powyższym modyfikuje SIWZ w następujących miejscach i w następujący sposób:**

* **SIWZ rozdz. 4 pkt 2**

*„2.Termin realizacji zamówienia winien być nie dłuższy niż:* ***120 godziny przypadających w dni robocze*** *od daty złożenia zamówienia, w uzasadnionych, wyjątkowych sytuacjach zamówienia „na cito” (dotyczy wszystkich pakietów) –* ***max. do 72 godzin przypadających w dni robocze od daty złożenia zamówienia”.***

* **Załącznik nr 1 do SIWZ – formularz ofertowy, w pkt 1**

***„Termin realizacji zamówienia „na cito” -*** *w uzasadnionych, wyjątkowych sytuacjach zamówienia –* ***max. do 72 godzin******przypadających w dni robocze*** *od daty złożenia zamówienia.”*

* **Załącznik nr 7 do SIWZ – wzór umowy, §2 ust. 3.**

*„3.**Dostawca zobowiązuje się realizować dostawy w terminie nie dłuższym niż* ***120 godziny przypadających w dni robocze*** *od daty złożenia zamówienia, w uzasadnionych, wyjątkowych sytuacjach zamówienia „na cito” [dotyczy wszystkich pakietów) –* ***max. do 72 godzin przypadających w dni robocze od daty złożenia zamówienia.”***

**Pytanie 4 – dotyczy warunków umowy § 5 ust. 3**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie następującego zapisu i uzupełnienie go w umowie:

„…, po wcześniejszym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy”?

**ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. Wykonawca podpisując umowę zobowiązuje się do realizowania umowy zgodnie z jej postanowieniami. Postanowienia umowy jednoznacznie wskazują do czego strony są zobowiązane i w jakich okolicznościach strony mogą odstąpić od realizacji umowy. W praktyce odstąpienie od umowy nie następuje bez wyjaśnienia zaistniałych okoliczności uprawniających strony do odstąpienia od umowy.**

**Pytanie 5 – dotyczy warunków umowy § 5 ust. 3.1**

Prosimy o ujęcie w warunkach umowy § 5 ust. 3.1 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na następujący:

„…, w okresie dłuższym niż 60 dni licząc od ustalonego terminu zapłaty”?

**ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 6 - dotyczy warunków umowy § 6 ust. 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie terminu ważności na 14 miesięcy?

**ODPOWIEDŹ:** **Tak, Zamawiający wyraża zgodę na termin ważności nie krótszy niż 14 miesięcy   
i w związku z powyższym modyfikuje SIWZ w następujących miejscach i w następujący sposób:**

* **Załącznik nr 1 do SIWZ – formularz ofertowy, w pkt 1**

***„Termin ważności (przydatności do użycia) dostarczanych produktów wynosi minimum 14 m-cy od daty dostawy. Ewentualne krótsze terminy powinny być każdorazowo uzgadniane z Zamawiającym.”***

* **Załącznik nr 7 do SIWZ – wzór umowy, §6 ust. 1.**

***„1. Dostawca gwarantuje, że towar jest wolny od wad, z terminem ważności minimum 14 miesięcy (ewentualne krótsze terminy ważności będą każdorazowo uzgadniane z Zamawiającym) i jest dopuszczony do obrotu i stosowania na terytorium RP zgodnie z ustawą z dnia 20.05.2010 r.   
o wyrobach medycznych wraz z aktami wykonawczymi”.***

**Pytanie 7 – dotyczy warunków umowy § 8 ust. 4**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na następujący:

„…, w terminie 72 godzin w dni robocze licząc od daty otrzymania reklamacji – pod rygorem uznania reklamacji za zasadną?”

**ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 8 – dotyczy warunków umowy § 8 ust. 5**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na następujący:

„… Dostawca dostarczy towar wolny od wad lub brakującą ilość towaru w terminie 4 dni roboczych od dnia uznania reklamacji za zasadną”?

**ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 9 – dotyczy warunków umowy § 9 ust. 1.1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na następujący:

„…, w razie zwłoki w dostarczeniu zamówionej dostawy lub dostarczeniu dostawy niezgodnie z zamówieniem – w wysokości 0,7 % ceny brutto opóźnionej dostawy za każdy dzień zwłoki, a w przypadku zamówień „na cito” – 0,2% wartości zamówionej dostawy za każdą godzinę opóźnienia oraz 0,7% ceny brutto dostawy niezgodnej z zamówieniem”?

**ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 10 - dotyczy warunków umowy § 9 ust. 1.2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na następujący:

„…, w przypadku niedostarczenia zamówionej dostawy przez okres dłuższy niż 72 godziny od wyznaczonej daty/godziny dostawy, Dostawca, oprócz kary umownej określonej w pkt 1), zobowiązany jest do pokrycia kosztów, które poniesie Zamawiający, aby dokonać zakupu u innego Dostawcy, podwyższonej o 8% z tytułu dodatkowych kosztów poniesionych przez Zamawiającego podczas realizacji tego zamówienia”?

**ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 11 - dotyczy warunków umowy § 9 ust. 1.3**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na następujący:

„…, w razie całkowitego niedostarczenia zamówionej dostawy w terminie ustalonym z Zamawiającym (zwłoka w dostawie powyżej 72 godzin ponad ustalony termin lub 24 godziny ponad termin dostaw w przypadku dostaw „na cito”, Zamawiający będzie traktował, jako całkowite niedostarczenie towaru) – w takiej sytuacji Zamawiający może obciążyć Dostawcę karą umowną w wysokości 15 % umownej ceny brutto zamówionej   
i niedostarczonej dostawy”?

**ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 12 – dotyczy warunków umowy § 9 ust. 1.4**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na następujący:

„…, w razie zwłoki w dostarczeniu dokumentów wymaganych niniejszą umową – 19,00 zł za każde rozpoczęte 48 godziny zwłoki liczone za każdy dokument”?

**ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 13 – dotyczy warunków umowy § 9 ust. 3**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu i uzupełnienie go w umowie:

„W przypadku opóźnienia w dostarczeniu zamówionej dostawy Zamawiający, z uwagi na potrzebę zapewnienia ciągłości udzielania świadczeń zdrowotnych, po wcześniejszym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do realizacji należytego wykonania umowy, ma prawo dokonania zakupu u innego dostawcy.   
W takiej sytuacji Dostawca, zobowiązany jest do pokrycia kosztów, które poniesie Zamawiający, aby dokonać zakupu u innego Dostawcy, podwyższonych o 8% z tytułu dodatkowych kosztów poniesionych przez Zamawiającego podczas realizacji tego zamówienia.

„…, po wcześniejszym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy”?

**ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 14 - dotyczy warunków umowy § 17**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie następującego zapisu i uzupełninie go w umowie:

„…, zgody takiej nie można bezpodstawnie odmówić”?

**ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 15 – pytanie ogólne**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji czy wobec Zamawiającego nie została wszczęta likwidacji?

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, iż nie została wszczęta likwidacja szpitala.**

**Pytanie 16 - dotyczy pakietu 4 poz.1, 2, 3, 5, 6, 7**

Czy Zamawiający w trosce o bezpieczeństwo personelu i pacjentów oraz zachowanie uczciwej konkurencji, dopuści do postępowania system do odsysania konkurencyjnego producenta o następujących cechach:

Wkłady posiadają w pokrywie dwa króćce (pacjent, próżnia), o różnej średnicy, co zapobiega mylnemu podłączeniu drenów. Króciec przyłączeniowy do pacjenta jest uniwersalny (także do zabiegów ortopedycznych): gładki i rozszerzający się, przez co dostosowany jest do drenów o różnej średnicy; nie jest obrotowy, ponieważ obrotowy jest cały wkład, w tym sensie, że można go umieścić w kanistrze w dowolnej pozycji i tym samym skierować króciec w stronę pacjenta.

Wyposażone są w filtr hydrofobowo-antybakteryjny, zabezpieczający źródło ssania przed zalaniem jak i personel przed kontaktem z odsysaną wydzieliną, w dwa uchwyty w postaci pętli do wygodnego demontażu oraz szeroki port do pobierania próbek. Ochrona przeciwbryzgowa przed wcześniejszym zamknięciem filtra (oraz zabezpieczenie zwrotne przed cofaniem się wydzieliny do pacjenta) następuje dzięki wewnętrznemu wyprofilowaniu w postaci zastawki plastikowej dzielącej od spodu pokrywę na trzy komory.

Wkłady samo zasysają się i samo uszczelniają po uruchomieniu ssania, współpraca z dowolnym źródłem ssania. Wkłady okrągłe, wykonane z polietylenu, wkłady częściowo sprasowane, wymiana wkładów po odłączeniu drenu ssania z pokrywy wkładu, bez odłączania od źródła ssania. Wkłady oraz kanistry występują o pojemności 1000 ml, 2000 ml, 3000 ml. Kanistry kompatybilne z oferowanymi wkładami, ze skalą pomiarową, z możliwością mycia ręcznego, mechanicznego. Kanistry z przezroczystego tworzywa, z możliwością sterylizacji w temp.121st.C, wyposażone są w zaczep do mocowania, bez innych przyłączy.

Powyżej opisany system charakteryzuje się prostotą obsługi jak i bezpieczeństwem użytkowania.

Zgoda Zamawiającego umożliwi zaoferowanie systemu najnowocześniejszego na rynku, ze względu na opatentowaną, antybakteryjną technologię produkcji wkładów i pojemników (co jest potwierdzone badaniami laboratoryjnymi wg. ISO 22196). Deklarujemy bezpłatne wyposażenie oddziałów   
w kompatybilne pojemniki (o właściwościach antybakteryjnych) wielorazowego użytku w przypadku wybrania naszej oferty.

**ODPOWIEDŹ:** **Zamawiający wyraża zgodę pod warunkiem kompatybilności systemu do odsysania   
z systemem próżni zainstalowanym u Zamawiającego tj. regulator próżni centralnej firmy Dreger typu Vario- Vac B/O i pod warunkiem, że Zamawiający nie będzie ponosił dodatkowych kosztów związanych z poprawnością działania systemu próżni.**

**W przypadku wybrania przez Zamawiającego oferowanego w pytaniu systemu Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia Zamawiającemu do każdej sali operacyjnej (2 sale operacyjne) po dwa pojemniki w każdej objętości tj. 4x1000, 4x2000, 4x3000 plus cztery pojemniki zapasowe.**

**Ponad to Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia w pakiecie 4 w poz. 1-3 poprawia omyłkę pisarską w następujący sposób:**

|  |  |
| --- | --- |
|  | Wkłady workowe jednorazowego użytku, z trwale dołączoną pokrywą, dostarczane w formie całkowicie skompresowanej przeznaczone do zbiorki odsysanej wydzieliny. Uszczelniane automatycznie po włączeniu ssania bez konieczności wciskania wkładu ~~na~~ do ~~kanister~~ kanistra, z zastawką zapobiegającą wypływowi wydzieliny do źródła próżni. Wkład musi posiadać duży otwór wlotowy zabezpieczony pokrywą służący do pobierania próbek oraz musi posiadać w pokrywie tylko jeden króciec łączący (wymagany jest króciec obrotowy typu schodkowego), pojemność odsysanej wydzieliny 1000-1200 ml. |
|  | Wkłady workowe jednorazowego użytku, z trwale dołączoną pokrywą, dostarczane w formie całkowicie skompresowanej przeznaczone do zbiorki odsysanej wydzieliny. Uszczelniane automatycznie po włączeniu ssania bez konieczności wciskania wkładu ~~na~~ do ~~kanister~~ kanistra, z zastawką zapobiegającą wypływowi wydzieliny do źródła próżni. Wkład musi posiadać duży otwór do pobierania próbek oraz musi posiadać w pokrywie tylko jeden króciec łączący (wymagany jest króciec obrotowy typu schodkowego), pojemność odsysanej wydzieliny 2000-2200 ml. |
|  | Wkłady workowe jednorazowego użytku, z trwale dołączoną pokrywą, dostarczane w formie całkowicie skompresowanej przeznaczone do zbiorki odsysanej wydzieliny. Uszczelniane automatycznie po włączeniu ssania bez konieczności wciskania wkładu ~~na~~ do ~~kanister~~ kanistra, z zastawką zapobiegającą wypływowi wydzieliny do źródła próżni. Wkład musi posiadać duży otwór do pobierania próbek oraz musi posiadać w pokrywie tylko jeden króciec łączący (wymagany jest króciec obrotowy typu schodkowego), pojemność odsysanej wydzieliny 3000-3200 ml. |

**Pytanie 17 - dotyczy pakietu 4 poz.1, 2, 3, 11.**

Czy zamawiający oczekuje, aby na każdym wkładzie była umieszczona fabrycznie nadrukowana data ważności i numer serii? Zamawiający ma wówczas pełną kontrolę nad używanym asortymentem pod względem przydatności (data ważności) i identyfikacji (numer serii) nad asortymentem, po dekompletacji opakowania zbiorczego poprzez wydawkę na oddziały. Fabrycznie nadrukowana data ważności, warunkuje także, kontrolę nad skutecznością i przydatnością filtrów we wkładzie.

**ODPOWIEDŹ:** **Nie Zamawiający nie wymaga na wkładach jednorazowego użycia fabrycznie nadrukowanych informacji w zakresie daty ważności i numeru serii.**

**Pytanie 18 - dotyczy pakietu 4 poz.12.**

W oferowanym systemie występują łączniki do próżni montowane na drenie, prosimy o dopuszczenie takiego rozwiązania.

**ODPOWIEDŹ**:**Zamawiający dopuszcza opisane łączniki pod warunkiem ich kompatybilności   
z systemem, w posiadaniu którego jest Zamawiający tj. Dreger vario do filtrów MP00555.**

**Pytanie 19 - dotyczy pakietu 4 poz.11.**

Prosimy o dopuszczenie drenu o dł. 210 cm z regulatorem ssania typu kapkon. Oferowany zestaw (dren i wkład) nie pochodzi od tego samego producenta, ale jest wzajemnie kompatybilny - prosimy o dopuszczenie takiego rozwiązania.

**ODPOWIEDŹ: TAK, Zamawiający dopuszcza dren o długości 210 cm** **z regulatorem ssania typu kapkon.**

**Pytanie 20 - dotyczy pakietu 4 poz.14.**

Prosimy o dopuszczenie drenu o dł. 210 cm i średnicy wew.6,2 mm, łącznik schodkowany zabezpieczony osłonką.  
**ODPOWIEDŹ:** **Tak dopuszczamy pod warunkiem spełnienia pozostały warunków SIIWZ.**

**Pytanie 21 - dotyczy pakietu 3, poz. 9.**

Ze względu na jednostkę handlową, jaką dla linii próbkowania jest opakowanie zawierające 10 szt., prosimy Zamawiającego o zmianę jednostki miary z 14 szt. na 2 opakowania, zawierające łącznie 20 szt., 2,5 m linii do próbkowania dwutlenku węgla.

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający modyfikuje ilość sztuk towaru w pakiecie 3 w pozycji 9 na 20 szt. i długość linii próbkowania na 2,5 m.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **9** | **Linia próbkowania** - do modułu gazowego Scio, służąca do pomiaru ciśnienia parcjalnego dwutlenku węgla, długość ~~3,0~~ 2,5 m, końcówka męsko-męska. | ~~14~~ 20 szt. |

**Pytanie 22 - dotyczy pakietu 3, poz. 5.**

Zwracamy się z prośbą o możliwość wyceny wapna sodowanego na opakowania, przy zachowaniu ogółem wskazanej ilości kilogramów

**ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na opakowania inne niż o pojemności kanistrów 5 l = 4,15 kg (+/- 10%), zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie 23 - dotyczy pakietu nr 1, poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści łyżki w następujących rozmiarach:

- 2 (długość 120 x szerokość 19 mm)

- 3 (długość 140 x 19 mm)

- 4 (długość 160 x 19 mm)?

**ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie 24 - dotyczy pakietu nr 1, poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści łyżki wykonane z białego plastiku?

**ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie 25 - dotyczy pakietu nr 1, poz. 1-2**

Czy Zamawiający wyłączy pozycje 1-2 z Pakietu nr 1 i utworzy z nich oddzielne Zadanie? Pozwoli to na uzyskanie większej ilości ofert od firm specjalizujących się w tym asortymencie.

**ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji 1-2 z pakietu nr 1.**

**Pytanie 26 - dotyczy pakietu nr 3 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści sterylny filtr elektrostatyczny z wymiennikiem ciepła i wilgoci bez kolorystycznego kodu, z portem typu Luer na lince usytuowanym pod kątem 45 stopni, zabezpieczony korkiem, o skuteczności nawilżania 33 mg/l H2O przy Vt=500 ml, ultrata wilgotności 6 mg H20 Przy Vt=500 ml, opór przepływu 0,83 cm H2O przy 30l/min, objętość 45 ml, zakres objętości 150-1500 ml?

**ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie 27 - dotyczy Pakietu nr 3 poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści sterylny filtr mechaniczny (bez warstwy elektrostatycznej) do zabezpieczenia maszyny o skuteczności filtracji bakteryjnej i wirusowej 99,9999%, z wkładem harmonijkowym, o zakresie objętości 200-1500 ml, zaopatrzony w porty typu Luer na lince usytuowanym pod kątem 45 stopni, zabezpieczony zintegrowanym korkiem, opór przepływu 2,7 cm H2O przy 60 l/min, objętość 54 ml, masie 38g?

**ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie 28 - dotyczy pakietu nr 3 poz. 3**

Czy Zamawiający dopuści jednorazowy mikrobiologicznie czysty układ anestetyczny wykonany z wysokiej jakości PE, składający się z dwóch rur o stałej długości 160 cm oraz dodatkowej, trzeciej rury o długości 80 cm, z workiem bezlateksowym o pojemności w l z koszyczkiem zapobiegającym się jego sklejaniu?

**ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie 29 - dotyczy pakietu nr 3 poz. 1-3**

Czy Zamawiający, mając na względzie zasady zachowania uczciwej konkurencji, wyrazi zgodę na wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu i dopuści produkty innych producentów niż wskazuje obecny, wyjątkowo precyzyjnie opisany przedmiot Zamówienia oraz szczegółowo dobrana konstrukcja pakietu?

**ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie 30 - dotyczy pakietu nr 6 poz. 10**

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 6 pozycja 10 dopuści szczypce jednorazowego użytku, biopsyjne do gastroskopu o kanale 2,0 lub 2,8 i długości 1550mm lub 2300mm, do wyboru przez Zamawiającego?

**ODPOWIEDŹ: NIE, Zamawiający nie dopuści szczypiec jednorazowych.**

**Pytanie 31 - dotyczy pakietu nr 6 poz. 11**

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 6 pozycja 11 dopuści ustnik jednorazowy do endoskopii z wstępnie założonym paskiem ułatwiającym mocowanie?

**ODPOWIEDŹ: NIE, Zamawiający nie dopuści ustników jednorazowych.**

**Pytanie 32 - dotyczy pakietu nr 6 poz. 13**

Czy Zamawiający w Pakiecie 6 pozycja 13 dopuści igłę do ostrzykiwań o długości 3mm, 4mm, 5mm lub 6mm, minimalnej średnicy kanału roboczego 2,8mm, długości roboczej 2300mm, środkowym skosie igły, grubości igły 26G, 25G lub 26G, do wyboru przez Zamawiającego?

**ODPOWIEDŹ: TAK, Zamawiający dopuści igłę do ostrzykiwań opisaną przez pytającego.**

**UWAGA:**

1. Zamawiający przesuwa termin składania i otwarcia ofert.

**Termin złożenia oferty upływa w dniu 24.03.2020 roku, godz. 10:00**

**Termin otwarcia ofert 24.03.2020 roku, godz. 10:15**

1. Zamawiający w §5 wzoru umowy dodaje po ust. 3 kolejny ustęp i w związku z powyższym zmienia się numeracja ustępów w §5

***„4. W przypadku, gdy ze względu na stan niebezpieczeństwa spowodowany przez wirusa COVID – 19 i rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej u ludzi wywołanej tym wirusem powodujący, że wykonanie przedmiotu umowy będzie niemożliwe bądź nadmiernie utrudnione lub może powodować dla wielu osób zagrożenie ich życia i zdrowia lub stanowić inne zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego - Zamawiający może od umowy odstąpić w całości.”***

1. Zmodyfikowany załącznik nr 1 do SIWZ – formularz ofertowy stanowi załącznik nr 1 do niniejszych odpowiedzi (zmiany zaznaczono kolorem czerwonym).
2. Zmodyfikowany załącznik nr 7 do SIWZ – wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do niniejszych odpowiedzi (zmiany zaznaczono kolorem czerwonym).
3. Poprawiony załącznik nr 2 do SIWZ – formularz cenowy wraz ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 3 do niniejszych odpowiedzi (zmiany zaznaczono kolorem czerwonym).
4. Z uwagi na zaistniałą sytuację epidemiologiczną i wprowadzony na terytorium RP stanu zagrożenia epidemicznego, mając na względzie bezpieczeństwo uczestników postępowania przetargowego jak pracowników i pacjentów Szpitala, Zamawiający wnosi by przedstawiciele oferentów nie przychodzili na otwarcie ofert. Informacje z otwarcia ofert, zgodnie z ustawą Pzp, zostaną udostępnione na stronie Zamawiającego, a na indywidualne wnioski zainteresowanych podmiotów Zamawiający będzie niezwłocznie przekazywał wnioskowane informacje (w tym oferty) za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Starszy Specjalista

ds. zamówień publicznych

mgr Marlena Czyżycka-Poździoch

**Załącznik nr 1 do odpowiedzi na pytania**

**ZAŁĄCZNIK NR 1 do SIWZ**

**FORMULARZ OFERTOWY**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Wykonawca** | |  | | |
| **Forma prowadzonej działalności** | |  | | |
| **Adres** | |  | | |
| **Adres do korespondencji** | |  | | |
| **Powiat:** |  | | **Województwo** |  |
| **Telefon** |  | | **Faks** |  |
| **Email** |  | | | |
| **NIP** |  | | **Regon** |  |
| **Osoba upoważniona do kontaktów w sprawie oferty, telefon** | | | ……………………………….……. (imię i nazwisko)  ……………………………..………. (nr telefonu) | |

**Do:**

**Szpital Specjalistyczny im. J. Dietla w Krakowie**

**ul. Skarbowa 4**

**31-121 Kraków**

Wykonawca składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym   
w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej 214 000 euro **na** **dostawę drobnych akcesoriów eksploatacyjnych do: znieczularki, diatermii, ssaków medycznych oraz płynów do obsługi myjek medycznych, nr sprawy: SZP/3/2020** oferuje realizację zamówienia zgodnie z wymogami, warunkami i terminami określonymi w SIWZ.

1. Wykonawca oferuje wykonanie zamówienia publicznego zgodnie z FORMULARZEM CENOWYM WRAZ ZE SZCZEGÓŁOWYM OPISEM PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, stanowiącym ZAŁĄCZNIK do oferty, za cenę **dla poszczególnych pakietów:**

|  |
| --- |
| **Pakiet nr ………** |
| **Cena brutto:** ................................................ zł  **Cena netto:** .................................................. zł  **stawka/i podatku VAT:** ................................... |

***UWAGA:*** *Powyższy schemat należy skopiować tyle razy na ile pakietów składana jest oferta. Dla każdego pakietu należy wypełnić osobny schemat.*

**Termin realizacji zamówienia** winien być nie dłuższy niż **120 godzin** **przypadających w dni robocze** od daty złożenia zamówienia.

**Termin realizacji zamówienia „na cito” -** w uzasadnionych, wyjątkowych sytuacjach zamówienia – **max. do 72 godzin** **przypadających w dni robocze** od daty złożenia zamówienia.

**Termin ważności** (przydatności do użycia) dostarczanych produktów wynosi minimum 14 m-cy od daty dostawy. Ewentualne krótsze terminy powinny być każdorazowo uzgadniane z Zamawiającym.

**Warunki płatności:** do 60 dni od daty otrzymania oryginału prawidłowo wystawionej faktury i po zrealizowaniu zamówienia potwierdzonego przez upoważnionego pracownika Zamawiającego.

**Cena brutto** zawiera koszt przedmiotu oferty, wszelkie koszty związane z dostarczeniem przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego, zakładany zysk, należne podatki, koszt ubezpieczenia, opakowania, ewentualne upusty i inne, jeśli występują.

1. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się ze szczegółowymi warunkami określonymi w SIWZ (wraz ze wszelkimi ewentualnymi zmianami, wprowadzonymi w toku postępowania) i zobowiązuje się do ich stosowania i ścisłego przestrzegania oraz akceptuje je bez zastrzeżeń.
2. Wykonawca oświadcza, że zawarty w SIWZ wzór umowy (wraz ze wszelkimi ewentualnymi zmianami, wprowadzonymi w toku postępowania) został zaakceptowany i zobowiązuje się, w przypadku wyboru jego oferty, do zawarcia umowy na wymienionych warunkach, **w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.**
3. Wykonawca oświadcza, iż w przypadku wyboru jego oferty, zobowiązuje się do realizacji zamówienia sukcesywnie, przez okres od dnia podpisania umowy przez okres 24 miesięcy z uwzględnieniem bieżących potrzeb Zamawiającego.
4. Wykonawca oświadcza, iż zobowiązuje się w przypadku przesłania umowy do podpisu, do odesłania jednego podpisanego egzemplarza umowy do Zamawiającego **najpóźniej do 7 dni roboczych od dnia doręczenia umowy do podpisania.** Brak umowy u Zamawiającego po tym okresie może zostać potraktowane to jako uchylanie się od zawarcia umowy.
5. Wykonawca oświadcza, że uzyskał wszystkie informacje niezbędne do przygotowania oferty.
6. Wykonawca oświadcza, że jest związany niniejszą ofertą przez okres **30 dni** od dnia złożenia oferty.
7. Wykonawca oświadcza, że niniejsze zamówienie zamierza wykonać: **(UWAGA! Niewłaściwe skreślić)**

* BEZ UDZIAŁU\*).
* Z UDZIAŁEM podwykonawców w zakresie …............................………………………………, ……..….% udziału podwykonawcy, ……………………………………………… (nazwa i adres podwykonawcy \*).

*Uwaga: niepodanie powyżej przez Wykonawcę zakresu części zamówienia, który powierzy podwykonawcom Zamawiający będzie traktować, jako oświadczenie, że wykonawca wykona cały przedmiot zamówienia własnymi siłami.*

1. Wykonawca oświadcza, że jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem[[1]](#footnote-1) **(UWAGA! Niewłaściwe skreślić)**

* TAK \*)
* NIE \*)

1. **Zastrzeżenie** \*)

Wykonawca oświadcza, że następujące informacje zawarte w naszej ofercie (umieszczone   
w kopercie wewnętrznej oznaczonej „B – tajemnica przedsiębiorstwa”, stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa:

a..........................................................................................

b.........................................................................................

Uzasadnienie zastrzeżenia ww. informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa zostało załączone do naszej oferty.

1. Wykonawca oświadcza, że złożone przez nas dokumenty i oświadczenia są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym.
2. Wykonawca oświadcza, że upoważnionym/upoważnionymi **\*)** do reprezentowania naszej firmy   
   w niniejszym postępowaniu jest/są **\*)**:

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

*(Imię i nazwisko) (wzór podpisu)*

Upoważnienie dla powyżej wskazanych osób wynika z następujących dokumentów: ...................................................................................................................., które dołączam do oferty.

1. Wykonawca oświadcza, że wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO [[2]](#footnote-2) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu [[3]](#footnote-3)
2. W załączeni przedkładam następujące dokumenty:
3. ...............................................................................................................
4. ..............................................................................................................
5. ..............................................................................................................
6. ..............................................................................................................
7. ..............................................................................................................
8. ..............................................................................................................
9. ..............................................................................................................
10. ..............................................................................................................

*...............................................*

*Miejscowość, data*

..................................................................

*(podpis, pieczęć imienna upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy)*

**\*)** niepotrzebne skreślić

**Załącznik nr 2 do odpowiedzi na pytania**

**ZAŁĄCZNIK NR 7 do SIWZ**

**WZÓR**

**Umowa nr …/SZP/2020**

**na Zamówienie Publiczne**

**nr SZP/3/2020**

zawarta w dniu ............................ roku w Krakowie pomiędzy:

**Szpitalem Specjalistycznym im. J. Dietla w Krakowie, 31-121 Kraków, ul. Skarbowa 4**, zarejestrowanym w KRS pod nr 0000032179, NIP: 676-20-83-306, REGON: 351564179,

reprezentowanym przez: dr n. med. Andrzeja Kosiniaka – Kamysza – Dyrektora Szpitala

zwanym dalej Zamawiającym,

**a**

......................................................................., REGON: ..............; NIP: ..............................................,

reprezentowaną przez: .........................................................................................

zwanym dalej Dostawcą.

*Umowę zawarto w wyniku postępowania o zamówienie publiczne nr SZP/3/2020 przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843).*

**Warunki realizacji umowy**

**§ 1**

1. Dostawca zobowiązuje się do dostarczania Zamawiającemu wyrobów/produktów zwanych dalej „towarem”, zgodnie z asortymentem i ilościami oraz po cenach określonych w załączniku nr 1 do umowy – z zastrzeżeniem postanowień niniejszej umowy.
2. Zamawiający będzie składał w okresie obowiązywania umowy zamówienia według jego rzeczywistych potrzeb. Ilość towaru zamówiona przez Zamawiającego w trakcie obowiązywania umowy będzie na poziomie ok. 70% maksymalnej wartości brutto zamówienia w danym pakiecie.
3. Dostawca zrzeka się wszelkich roszczeń wobec Zamawiającego w przypadkach niezrealizowania poziomu dostaw wskazanego w ust. 2.
4. Zamawiający zastrzega sobie, w razie wystąpienia okoliczności od niego niezależnych, możliwość zmiany ilości zamówionego towaru między poszczególnymi pozycjami asortymentu wyszczególnionego w załączniku do umowy, przy zachowaniu zaoferowanych przez dostawcę cen jednostkowych   
   i sumarycznej ceny brutto umowy.
5. Dostawca zobowiązuje się do zapewnienia ciągłości dostaw w okresie trwania umowy.

**§ 2**

1. Dostawca zobowiązuje się dostarczać towar określone w § 1 ust. 1 do magazynu Zamawiającego - budynek przy ul. Skarbowej 4 w Krakowie, magazyn ogólny Szpitala (zlokalizowany na półpiętrze)   
   w godzinach (7:45 – 14:00 w dniach poniedziałek-piątek) lub w innym terminie uzgodnionych   
   z upoważnionym pracownikiem, na koszt i ryzyko własne, po złożeniu przez Zamawiającego zamówienia pocztą elektroniczną na adres: …………………...................... /faksem na numer …………………………, którego odbiór, na żądanie Zamawiającego, potwierdza Dostawca.
2. Dostawca zobowiązuje się dostarczyć towar wraz z fakturą. W przypadku gdy Dostawca wystawiać będzie fakturę w wersji elektronicznej, winien przesłać ją Zamawiającemu przed przystąpieniem Zamawiającego do odbioru wyrobów.
3. Dostawca zobowiązuje się realizować dostawy w terminie nie dłuższym niż **120 godziny przypadających w dni robocze** od daty złożenia zamówienia, w uzasadnionych, wyjątkowych sytuacjach zamówienia „na cito” [dotyczy wszystkich pakietów) – **max. do 72 godzin** **przypadających   
   w dni robocze** od daty złożenia zamówienia.
4. Zamawiający każdorazowo w zamówieniu będzie podawać asortyment, ilość i w wyjątkowych wypadkach termin dostawy towaru.
5. Dostawa musi być dokonana jednorazowo, zgodnie ze złożonym zamówieniem pod względem asortymentowym i ilościowym. Zamówiona dostawa nie może być dzielona. Podzielenie dostawy dopuszczalne jest tylko z przyczyn niezależnych od Dostawcy pod warunkiem uzyskania zgody od Zamawiającego.
6. Naruszenie wymogów określonych w ust. 2 lub podzielenie dostawy bez zgody Zamawiającego może spowodować zwrot towaru na koszt Dostawcy.
7. Na Dostawcy ciąży odpowiedzialność z tytułu uszkodzenia lub utraty towaru do chwili potwierdzenia odbioru przez Zamawiającego.
8. Potwierdzone pisemnie wydanie Zamawiającemu przez Dostawcę towaru nastąpi w miejscu wskazanym w ust. 1, po dokonaniu odbioru jakościowego (zgodność ze złożonym zamówieniem) i ilościowego przez upoważnionego pracownika Zamawiającego.

W przypadku, gdy towar dostarczać będzie przewoźnik działający na zlecenie Dostawcy (kurier)   
w przypadku niemożności dokonania przy dostawie odbioru ilościowego i jakościowego, skwitowanie odbioru przesyłki nie jest traktowane, jako potwierdzenie jej zgodności ilościowej i jakościowej ze złożonym zamówieniem. W każdym, jednakże wypadku osoba dokonująca dostawy zobowiązana jest przekazać odbierającemu dokumenty wskazane w § 2 ust. 2.

1. Dostarczenie towaru (w tym wniesienie towaru do miejsca określonego w ust. 1) będzie następować na koszt i ryzyko własne Dostawcy.

**Cena przedmiotu umowy**

**§ 3**

1. Całkowita cena brutto za towar określony w § 1 ust. 1 wynosi: ……………………….. *[pakiet nr….].*
2. Podana cena brutto zawiera: wartość towaru, podatek VAT, koszty ubezpieczenia i transportu oraz dostarczenia do miejsca wskazanego w §2 ust. 1.
3. Towar będzie sprzedawany po cenach jednostkowych brutto określonych w załączniku, o którym mowa w § 1 ust. 1,z zastrzeżeniem postanowień niniejszej umowy.
4. Ceny mogą ulec zmianie z zastrzeżeniem poniższych postanowień. W przypadku zmiany:
5. wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę lub wysokości minimalnej stawki godzinowej;
6. zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4.10.2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. W takiej sytuacji każda ze Stron umowy, w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie przepisów dokonujących tych zmian, może zwrócić się do drugiej Strony o przeprowadzenie negocjacji w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia.

1. stawki podatku od towarów i usług na przedmiot umowy (ceny brutto określone w umowie ulegną odpowiedniej zmianie, w taki sposób, aby wynikające z umowy ceny netto pozostały niezmienione).
2. podwyżki cen urzędowych (w przypadku podwyżki lub obniżki cen urzędowych Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić je od dnia obowiązywania nowych cen) *[jeśli dotyczy]*.
3. W przypadku zmiany cen w górę Dostawca sporządzi stosowny aneks i dostarczy go Zamawiającemu.
4. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany cen jednostkowych za przedmiot umowy w dół. Zmiana ta, co do zasady, nie wymaga aneksu do umowy (chyba, że wniesie o to Zamawiający). Dostawca zawiadomi Zamawiającego na piśmie o wprowadzeniu nowych cen.

**Warunki płatności**

**§ 4**

1. Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty w terminie do 60 dni od daty otrzymania oryginału prawidłowo wystawionej faktury i po zrealizowaniu zamówienia potwierdzonego przez upoważnionego pracownika Zamawiającego. Wpłaty dokonywane będą przelewem na rachunek bankowy Dostawcy nr …………………………...…..…………………………………………...   
   W przypadku zmiany rachunku bankowego Wykonawca sporządzi stosowny aneks i dostarczy go Zamawiającemu.
2. Zamawiający będzie dokonywać płatności na rachunek bankowy wskazany w ust. 1, jeśli widnieć on będzie w Wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT. W przypadku gdy rachunek ten nie widnieje w tym wykazie Zamawiający ma prawo wstrzymać się z dokonaniem płatności do czasu gdy rachunek ten będzie ujęty w tymże Wykazie o czym Dostawca poinformuje Zamawiającego.
3. Zamawiający dopuszcza przesyłanie faktur na adres email: [faktury@dietl.krakow.pl](mailto:faktury@dietl.krakow.pl) jak i za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEF).
4. Ceny i nazwy na fakturze muszą odpowiadać cenom i nazwom ujętym w załączniku nr 1 do umowy,   
   z zastrzeżeniem odmiennych, wyraźnych postanowień niniejszej umowy.
5. Ceny na fakturze będą rozbite na poszczególne pozycje dostawy z wyszczególnionym podatkiem VAT (cena jednostkowa netto, stawka podatku VAT, wartość netto, wartość brutto, wartość VAT).
6. Za termin dokonania zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
7. Do ewentualnych opóźnień w zapłacie zastosowanie ma art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 8.03.2013 r.   
   o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.
8. W przypadku opóźnienia Zamawiającego z zapłatą należności wynikających z umowy Dostawca zobowiązany będzie przed ewentualnym skierowaniem sprawy o zapłatę na drogę postępowania sądowego wezwać Zamawiającego do zapłaty na piśmie zakreślając mu dodatkowy 14-dniowy termin do zapłaty liczony od dnia dostarczenia wezwania.

**Termin wykonania umowy**

**§ 5**

1. Umowa została zawarta na czas określony i obowiązuje: **od dnia ……………. do dnia ………………. r.** z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Umowa wygasa lub rozwiązuje się:
   1. z upływem okresu na jaki została zawarta, z zastrzeżeniem postanowień niniejszej umowy,
   2. z chwilą wyczerpania się łącznej kwoty przeznaczonej na dostawy określonej w § 3 ust. 1   
      z zastrzeżeniem postanowień niniejszej umowy,
   3. na skutek porozumienia Stron lub odstąpienia od umowy przez jedną ze Stron umowy w przypadkach przewidzianych w niniejszej umowie i powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
3. Strony postanawiają, że oprócz wypadków wymienionych w kodeksie cywilnym oraz art. 145 ust. 1 Prawa zamówień publicznych, przysługuje im prawo odstąpienia od umowy w zakresie niezrealizowanej części w następujących wypadkach:
4. Dostawca może odstąpić od umowy, jeżeli Zamawiający nie dokonuje zapłaty za faktury Dostawcy   
   w okresie dłuższym niż 90 dni licząc od ustalonego terminu zapłaty.
5. Zamawiający może odstąpić od umowy (lub jej części – dotyczy przypadku lit. d), jeżeli:
6. Dostawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął wykonywania umowy lub przerwał jej wykonywanie;
7. Dostawca rażąco narusza obowiązki wynikające z niniejszej umowy;
8. Dostawca 3–krotnie nieterminowo zrealizuje dostawy bądź opóźni się w realizacji pojedynczej dostawy przez okres dłuższy niż 96 godzin;
9. nie dojdzie do zmiany umowy w przypadku wskazanym w § 10 ust. 2 w terminie do 7 dni od daty poinformowania Dostawcy przez Zamawiającego o konieczności dokonania zmiany umowy.
10. W przypadku, gdy ze względu na stan niebezpieczeństwa spowodowany przez wirusa COVID – 19   
    i rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej u ludzi wywołanej tym wirusem powodujący, że wykonanie przedmiotu umowy będzie niemożliwe bądź nadmiernie utrudnione lub może powodować dla wielu osób zagrożenie ich życia i zdrowia lub stanowić inne zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego - Zamawiający może od umowy odstąpić w całości.
11. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia.
12. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego na podstawie art. 145 ust. 1 Prawa zamówień publicznych Dostawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanej części umowy.
13. W przypadku wcześniejszego rozwiązania umowy, Dostawca może żądać jedynie zapłaty kwoty należnej mu z tytułu wykonania odebranych dostaw.

**Gwarancje ilości i jakości dostarczanego towaru.**

**§ 6**

1. Dostawca gwarantuje, że towar jest wolny od wad, z terminem ważności minimum 14 miesięcy (ewentualne krótsze terminy ważności będą każdorazowo uzgadniane z Zamawiającym) i jest dopuszczony do obrotu i stosowania na terytorium RP zgodnie z ustawą z dnia 20.05.2010 r.   
   o wyrobach medycznych wraz z aktami wykonawczymi.
2. Dokumenty dopuszczające towar do obrotu na terenie RP, jak i inne dokumenty wymagane przepisami prawa a tyczące danego towaru (np. certyfikaty zgodności, zgłoszenia, karty charakterystyki i inne dotyczące oferowanego towaru) Dostawca zobowiązuje się okazać na każde żądanie Zamawiającego w terminie 3 dni od daty zgłoszenia takiego żądania. Zamawiający może żądać wersji elektronicznej wskazanych powyżej dokumentów.
3. W przypadku wyrobów medycznych będących przedmiotem niniejszej umowy, od dnia 26 maja 2020 r. powinny one spełniać wymogi określone w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2017/745 z 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, jak i rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2017/746 z 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro, a także nowej, krajowej ustawy o wyrobach medycznych – z uwzględnieniem okresów przejściowych określonych w tych przepisach.
4. Dostawca gwarantuje trwałość towaru w okresie podanym na opakowaniu pod warunkiem właściwego, określonego na opakowaniu sposobu przechowywania przez Zamawiającego.
5. Towar dostarczany będzie do Zamawiającego zgodnie z warunkami określonymi przez producenta.
6. W przypadku wykonania zamówienia przy użyciu podwykonawcy, Dostawca odpowiada za działanie, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy jak za własne działanie, uchybienia i zaniedbania (w przypadku, jeśli dostarczany towar będzie wyrobem medycznym także z uwzględnieniem wymogu określonego w art. 19 ustawy o wyrobach medycznych).
7. Wszystkie dokumenty powinny być wystawione przez Dostawcę w języku polskim i sygnowane numerami umowy (sygnowanie nie dotyczy faktury). W przypadku dokumentu sporządzonego w języku obcym, Dostawca zobowiązany jest przedłożyć ten dokument, wraz z tłumaczeniem na język polski; dokument dostarczony w postaci kopii, ma być opatrzony zapisem „za zgodność z oryginałem” i podpisany przez uprawnioną osobę. Dokumenty w języku innym niż polski, bez załączonego ich tłumaczenia, nie będą brane pod uwagę przy ocenie realizacji przez Dostawcę jego obowiązków, o czym zamawiający powiadomi Dostawcę.

**§ 7**

Dostawca zobowiązuje się, że dostarczany towar będzie oznaczony zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Wpisy na fakturze powinny być zgodne z danymi uwidocznionymi na opakowaniach.

**§ 8**

1. Zamawiający będzie dokonywał odbioru ilościowego i jakościowego każdej dostawy towaru   
   w dniu jej dostarczenia.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia od Dostawcy zamówionej dostawy towaru nieodpowiadającej wymogom jakościowym i ilościowym z zastrzeżeniem §2 ust. 5 – zdanie ostatnie.
3. W razie stwierdzenia w dostawie: wad ilościowych (ilość niezgodna z zamówieniem lub fakturą), jakościowych, ceny wyższej niż w umowie Zamawiający zawiadomi o tym niezwłocznie Dostawcę przesyłając sporządzony na piśmie protokół reklamacji zawierający ujawnione rozbieżności i wady jakościowe (reklamacja) faksem na nr.............................. lub pocztą elektroniczną na adres email: ………………………………,
4. Dostawca zobowiązany jest rozpatrzyć reklamację, zawiadamiając Zamawiającego o zajętym stanowisku faksem na nr (12) 68-76-355, lub pocztą elektroniczną na adres email: [zaopatrzenie@dietl.krakow.pl](mailto:zaopatrzenie@dietl.krakow.pl) w terminie 48 godzin przypadających w dni robocze licząc od daty otrzymania reklamacji - pod rygorem uznania reklamacji za zasadną.
5. W przypadku uwzględnienia reklamacji Dostawca dostarczy towar wolny od wad lub brakującą ilość towaru w terminie do 72 godzin przypadających w dni robocze licząc od dnia uznania reklamacji.
6. Dostawca ma obowiązek wystawić fakturę korygującą cenę wyższą od ceny z umowy, w terminie 72 godzin przypadających w dni robocze, licząc od dnia uznania reklamacji.
7. Zamawiający nie ma obowiązku zapłaty za wadliwy towar. Termin zapłaty za towar dostarczony w wyniku uwzględnienia reklamacji liczony jest od daty jego dostarczenia oraz dostarczenia oryginału faktury korygującej.
8. Wymiana towaru na wolny od wad, w przypadku zasadnej reklamacji, następuje na koszt Dostawcy.

**Kary umowne.**

**§ 9**

1. Strony ustalają, że w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy   
   Zamawiający może żądać od Dostawcy kar umownych z następujących tytułów i w wysokościach:
   1. w razie zwłoki w dostarczeniu zamówionej dostawy lub dostarczeniu dostawy niezgodnie z zamówieniem – w wysokości 1 % ceny brutto opóźnionej dostawy za każdy dzień zwłoki,   
      a w przypadku zamówień „na cito” – 0,5% wartości zamówionej dostawy za każdą godzinę opóźnienia oraz 1% ceny brutto dostawy niezgodnej z zamówieniem;
   2. w przypadku niedostarczenia zamówionej dostawy przez okres dłuższy niż 48 godziny od wyznaczonej daty/godziny dostawy, Dostawca, oprócz kary umownej określonej w pkt 1), zobowiązany jest do pokrycia kosztów, które poniesie Zamawiający, aby dokonać zakupu   
      u innego Dostawcy, podwyższonej o 10% z tytułu dodatkowych kosztów poniesionych przez Zamawiającego podczas realizacji tego zamówienia;
   3. w razie całkowitego niedostarczenia zamówionej dostawy w terminie ustalonym z Zamawiającym (zwłoka w dostawie powyżej 48 godzin ponad ustalony termin lub 24 godziny ponad termin dostaw w przypadku dostaw „na cito”, Zamawiający będzie traktował, jako całkowite niedostarczenie towaru) – w takiej sytuacji Zamawiający może obciążyć Dostawcę karą umowną w wysokości 20 % umownej ceny brutto zamówionej i niedostarczonej dostawy.
   4. w razie zwłoki w dostarczeniu dokumentów wymaganych niniejszą umową – 25,00 zł za każde rozpoczęte 24 godziny zwłoki liczone za każdy dokument.
2. Zamawiający ma prawo potrącać kwoty kar umownych, o których mowa w ust. 1 z należności Dostawcy z tytułu zapłaty za dostarczony przez niego towar, bez uprzedniego wezwania go do zapłaty kary. Zamawiający niezwłocznie poinformuje Dostawcę o dokonanym potrąceniu.
3. W przypadku opóźnienia w dostarczeniu zamówionej dostawy Zamawiający, z uwagi na potrzebę zapewnienia ciągłości udzielania świadczeń zdrowotnych, ma prawo dokonania zakupu u innego dostawcy. W takiej sytuacji Dostawca, zobowiązany jest do pokrycia kosztów, które poniesie Zamawiający, aby dokonać zakupu u innego Dostawcy, podwyższonych o 10% z tytułu dodatkowych kosztów poniesionych przez Zamawiającego podczas realizacji tego zamówienia.
4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych określonych w kodeksie cywilnym, gdy wartość kar umownych jest niższa niż wartość powstałej szkody. Dochodzenie roszczeń jest możliwe jedynie do wartości powstałej szkody.
5. Dostawca zobowiązuje się do pokrycia kosztów naprawy sprzętu będącego własnością Zamawiającego, jeśli okaże się, że jego uszkodzenie spowodowane jest niewłaściwą jakością towarów dostarczonych przez Dostawcę.

**Dopuszczalne zmiany postanowień umowy**

**§ 10**

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania zmian w postanowieniach umowy w stosunku do treści umowy, w razie wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a zwłaszcza w przypadku:
2. wstrzymania produkcji oferowanego towaru,
3. zakończenia produkcji oferowanego towaru,
4. pojawienia się w ofercie Dostawcy towaru o równoważnych lub przewyższających parametrach do towarów zawartych w załączniku nr 1 do umowy,
5. zmiany wielkości opakowań,
6. niemożności dostarczenia towaru pod nazwą handlową wskazaną w załączniku cenowym do umowy,
7. zmiany numeru katalogowego,
8. zmiany nazwy towaru przy zachowaniu jego parametrów,
9. zaproponowania odpowiednika danego towaru w przypadku obiektywnej niedostępności towaru   
   z umowy (cena odpowiednika nie wyższa niż niedostępnego produktu),
10. zmian ilościowych pomiędzy poszczególnymi pozycjami asortymentu wyszczególnionego   
    w załączniku do umowy, przy zachowaniu zaoferowanych przez dostawcę cen jednostkowych   
    i sumarycznej ceny brutto umowy,
11. zastosowania oferty promocyjnej w stosunku do towaru z umowy/ ew. zamiennika,
12. zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy,
13. zmiany wartości przedmiotu umowy w przypadkach określonych w niniejszej umowie,
14. zmiany danych dotyczące Dostawcy, w tym danych dotyczących rachunku bankowego (Dostawca przygotuje aneks do umowy i niezwłocznie po zaistnieniu zmian doręczy go Zamawiającemu),
15. zmian w zakresie regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy a mających do niej zastosowanie, w szczególności w przypadku wejścia w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2017/745 z 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2017/746 z 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro oraz nowej, krajowej ustawy o wyrobach medycznych;
16. wydłużenia terminu obowiązywania umowy w przypadku niewykorzystania kwoty wskazanej   
    w § 3 ust. 1 w terminie określonym w § 5 ust. 1 oraz umożliwiającym zrealizowanie dostaw dokonywanych na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 6 Pzp);
17. konieczności okresowej realizacji przedmiotu umowy przez wykonawcę zastępczego z przyczyn niezależnych od Dostawcy, o których to przyczynach Dostawca powinien niezwłocznie poinformować Zamawiającego.
18. W przypadku zaistnienia okoliczności określonych w ust. 1 pkt 1)-8) (jak i w innych przypadkach tego wymagających) Dostawca w porozumieniu z Zamawiającym zaproponuje inny towar o tym samym zastosowaniu różniący się np. wielkością opakowania w przeliczonych ilościach i wyceniony proporcjonalnie do zaoferowanego w umowie.

W przypadku braku możliwości dostarczenia zamiennika towaru w cenie przetargowej, Zamawiający może wyrazić zgodę na sprzedaż w cenie zbliżonej do rynkowej lub na wyłączenie tego towaru   
z umowy na czas wstrzymania produkcji lub wycofania z obrotu przedmiotu umowy i braku możliwości dostarczenia zamiennika. W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest przedstawić pisemnie/faksem Zamawiającemu do akceptacji informację o nowej cenie lub/i informację o czasowym wyłączeniu tego towaru z umowy na czas wstrzymania produkcji lub wycofania z obrotu przedmiotu umowy i braku możliwości dostarczenia zamiennika towaru w cenie przetargowej z podaniem przyczyn takiego stanu.

Zmiany, o których mowa powyżej mogą nastąpić na uzasadniony wniosek Wykonawcy i po zaakceptowaniu zmiany przez Zamawiającego.

Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem sytuacji, w których wyraźny zapis umowy stanowi inaczej.

**Postanowienia końcowe**

**§11**

1. Osobą odpowiedzialną za realizację umowy ze strony Zamawiającego jest: Kierownik Działu Administracyjno-gospodarczego inż. Marzena Kaszowska nr tel. (12) 68 76 363.
2. Ze strony Wykonawcy do kierowania i koordynowania spraw związanych z realizacją niniejszej umowy wyznacza się: ........................................................................................................- nr tel. ……………………………

**§ 12**

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo zamówienia trzykrotnie większej ilości towaru względem tej wskazanej w załączniku nr 1 do umowy w razie wystąpienia: sytuacji kryzysowych, stanów nadzwyczajnych, zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny, w których to sytuacjach na Zamawiającym ciążą obowiązki w zakresie realizacji zadań związanych z obronnością Państwa oraz zarządzenia kryzysowego, w szczególności wynikające z postanowień rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie warunków i sposobu przygotowania oraz wykorzystania podmiotów leczniczych na potrzeby obronne państwa oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. z 2012 r., nr 741).
2. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia ciągłości dostaw towarów także w przypadkach zamówień realizowanych w warunkach określonych w ust. 1.

**§ 13**

1. Wykonawca odpowiada jak za własne działania, uchybienia lub zaniechania również za osoby, którym powierzył lub za pomocą których wykonuje przedmiot umowy.
2. \*) Wykonawca zamierza wykonać usługę bez użycia podwykonawcy/ z użyciem podwykonawcy   
   w zakresie ……………… ………% udziału podwykonawcy, ……………………………………………… (nazwa i adres podwykonawcy). W sytuacji wykonywania zamówienia z udziałem podwykonawców, na podwykonawcy ciążą te same obowiązki, jakie spoczywają na Wykonawcy.
3. Wykonawca przyjmuje pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone Zamawiającemu oraz osobom trzecim będące następstwem niewłaściwego wypełniania obowiązków oraz stosowania nieodpowiednich środków i urządzeń.
4. Wykonawca odpowiada jak za własne działania, uchybienia lub zaniechania również za osoby, którym powierzył lub za pomocą których wykonuje przedmiot umowy.
5. Wykonawca jest odpowiedzialny, na zasadzie ryzyka, za działania lub zaniechania podwykonawcy, jego przedstawicieli, współpracowników lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania.
6. Wykonawca może:
7. powierzyć realizację części zamówienia podwykonawcom, mimo niewskazania w ofercie takiej części do powierzenia podwykonawcom;
8. wskazać inny zakres podwykonawstwa niż przedstawiony w ofercie;
9. wskazać innych podwykonawców niż przedstawieni w ofercie;
10. zrezygnować z podwykonawstwa.
11. W przypadku, gdy zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy, dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b prawa zamówień publicznych,   
    w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 wymienionej ustawy, Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełniają je w stopniu nie mniejszym niż wymagany   
    w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

**§ 14**

1. We wszystkich sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy powszechnie obowiązujące, a w szczególności ustawa Prawo zamówień publicznych i Kodeks Cywilny.
2. Poprzez określenie „dni” występujące w niniejszej umowie Zamawiający rozumie następujące po sobie dni kalendarzowe, a przez „dni robocze” rozumie każdy dzień tygodnia od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy oraz sobót.

**§ 15**

Kwestie sporne powstałe w związku z realizacją umowy Strony zobowiązują się rozstrzygać na drodze polubownej, a w przypadku braku porozumienia rozstrzygać w drodze postępowania sądowego w sądzie powszechnym właściwym dla siedziby Zamawiającego.

**§ 16**

Dostawca zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w związku   
z realizacją niniejszej umowy, stanowiących tajemnicę prawnie chronioną dotyczącą Zamawiającego.

**§ 17**

Dostawca nie może bez pisemnej zgody podmiotu tworzącego dla Zamawiającego (w rozumieniu ustawy   
z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej) zbywać jakichkolwiek wierzytelności wynikających z niniejszej umowy.

**§ 18**

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej Strony.

**DOSTAWCA**  **ZAMAWIAJĄCY**

**ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ**

**Pakiet Nr 1- Akcesoria anestezjologiczne**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa towaru oraz inne parametry, uwzględnione przez Zamawiającego** | **Ilość** | **Wielkość op., uwzględnione przez Oferenta** | **Ilość op. o wielkości zaproponowanej przez Oferenta** | **Cena jednostkowa netto**  **za opakowanie** | **Cena jednostkowa brutto**  **za opakowanie** | **Stawka podatku VAT** | **Wartość netto** | **Wartość brutto** | **Producent/ numer katalogowy** |
| **1.** | **Łyżka laryngoskopowa, jednorazowego użycia** do laryngoskopu typu Macintosh.  Łyżki w rozmiarach:   * 2 (długość 114 x szerokość 24 mm) * 3 (długość 133 x szerokość 24 mm) * 4 (długość 151 x szerokość 25 mm),   w ilościach i rozmiarach do wyboru według potrzeb Zamawiającego.  Wykonana z szarego plastiku ABS o gładkiej i matowej powierzchni. Łyżka zapewniająca łatwą intubację o optymalnej, anatomicznej krzywiźnie i sztywności. | 2 100 szt. | 1 op.= …........szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| **2** | **Rękojeść do łyżek laryngoskopowych wielokrotnego użycia** - stalowa, rowkowana, w standardzie tzw. ZIELONYM, zgodnie z ISO 7376-3. Rękojeść kompatybilna z łyżkami jednorazowymi j. w | 4 szt. | 1 op.= …........szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| **3** | **Maska nadkrtaniowa** z żelowym mankietem, integralnym blokerem zgryzu, kanałem gastrycznym w rozmiarach: 3, 4 i 5 w ilościach i rozmiarach do wyboru według potrzeb Zamawiającego. | 82 szt. | 1 op.= …........szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| **4** | **Maska nadkrataniowa** z żelowym mankietem, integralnym blokerem zgryzu, kanałem gastrycznym oraz dodatkowym portem tlenowym, drenem i lubrykantem, w rozmiarach: 3, 4 i 5 w ilościach i rozmiarach do wyboru według potrzeb Zamawiającego. | 6 szt. | 1 op.= …........szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| **5** | **Zestaw do nebulizacji** z nieuszczelniającym się łącznikiem T. | 5 szt. | 1 op.= …........szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| **Razem** | | | | | | | |  |  |  |

*...............................................*

*Miejscowość, data*

..................................................................

*(podpis, pieczęć imienna upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy)*

**Pakiet Nr 2- Akcesoria do diatermii marki ERBE**

* Elementy wyposażenia podane w tabeli muszą być kompatybilne z diatermią firmy ERBE. Zamawiający dopuszcza oferty równoważne dla asortymentu takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych spełniających parametry określone przez Wykonawcę w formularzu cenowym.
* W przypadku oferty równoważnej Wykonawca zobowiązany jest wskazać w formularzu cenowym, że oferowany produkt jest równoważny z podaniem jego producenta oraz numeru katalogowego producenta, jak również załączyć do oferty specyfikacje zaoferowanych produktów równoważnych (dla każdego z osobna) w formie certyfikatu, analizy jakościowej lub dokumentu równoważnego, potwierdzające zgodność oferowanego produktu z wymaganym przez Zamawiającego
* **Zamawiający wymaga we wszystkich pozycjach produktów będących wyrobami medycznymi.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa towaru oraz inne parametry, uwzględnione przez Zamawiającego** | **Ilość** | **Wielkość op., uwzględnione przez Oferenta** | **Ilość op. o wielkości zaproponowanej przez Oferenta** | **Cena jednostkowa netto**  **za opakowanie** | **Cena jednostkowa brutto**  **za opakowanie** | **Stawka podatku VAT** | **Wartość netto** | **Wartość brutto** | **Producent/ numer katalogowy** |
| **1** | Czyścik do elektrod jednorazowego użytku sterylny. | 300 szt. | 1 op.= …........szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| **2** | Elektroda nożowa prosta, trzonek 4 mm. | 10 szt. | 1 op.= …........szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| **3** | Jednorazowa dzielona **elektroda neutralna** bez kabla dla dorosłych. Dzielona powierzchnia przewodząca 90 cm2. Podłoże z wodoodpornej, elastycznej pianki. Pierścień bezpieczeństwa gwarantujący równomierny rozkład prądu. Powierzchnia przewodząca pokryta hydrożelem absorbującym wilgoć. Klej i hydrożel przyjazny dla skóry. Elektroda dzielona po obwodzie. | 2 400 szt. | 1 op.= …........szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| **4** | Kabel bipolarny do szczypiec typu BOWA lub ERBE, kompatybilny z Diatermią ERBE, o długości 4-4,5 m | 21 szt. | 1 op.= …........szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| **5** | Szczypce bipolarne, proste dł. 190-195 mm, 8 mm x 2 mm., kompatybilne z zastosowanym kablem do Diatermii firmy ERBE (poz. nr 4 ). | 3 szt. | 1 op.= …........szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| **6** | Szczypce bipolarne, proste dł. 210-220 mm, 8 mm x 2 mm., kompatybilne z zastosowanym kablem do Diatermii firmy ERBE (poz. nr 4 ). | 6 szt. | 1 op.= …........szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| **7** | Szczypce bipolarne, proste dł. 100-110 mm, 6 mm x 0,5 mm., kompatybilne z zastosowanym kablem do Diatermii firmy ERBE (poz. nr 4 ). | 4 szt. | 1 op.= …........szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| **8** | **Uchwyt monopolarny z kablem** przyłączeniowym o dł. min. 4,2 m: wtyczka 1 bolcowa standard ERBE ICC/ACC/VIO. Kabel oznakowany kolorowym znaczkiem wzdłuż przewodu - zabezpieczenie przed niewłaściwym założeniem kabla wysokiej częstotliwości, podczas przygotowywania uchwytu do sterylizacji. Średnica gniazda do mocowania narzędzi 4 mm. Przycisk do aktywacji osobno do cięcia i koagulacji. Gniazdo mocowania narzędzi sześciokątne zabezpieczające przed obrotem. Ilość cykli sterylizacji min. 200. | 2 szt. | 1 op.= …........szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| **9** | **Uchwyt monopolarny szeroki** dł. uchwytu min. 170 mm, z kablem przyłączeniowym o dł. min. 4,2m.: wtyczka 1 bolcowa standard ERBE ICC/ACC/VIO. Kabel oznakowany kolorowym znaczkiem wzdłuż przewodu- zabezpieczenie przed niewłaściwym założeniem kabla wysokiej częstotliwości, podczas przygotowywania uchwytu do sterylizacji. Średnica gniazda do mocowania narzędzi 4 mm. Przycisk do aktywacji osobno do cięcia i koagulacji. Gniazdo mocowania narzędzi sześciokątne zabezpieczające przed obrotem. Ilość cykli sterylizacji min. 200. | 2 szt. | 1 op.= …........szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| **10** | Kabel, jednorazowa elektroda neutralna do diatermii ERBE, kabel min. 4,5 m | 9 szt. | 1 op.= …........szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| **11** | Przedłużka elektrody wielorazowego użycia, długość 175 mm, trzonek o średnicy 4 mm, do elektrod z trzonkiem o średnicy 4 mm. Przeznaczeniem do minimum 75 cykli sterylizacji. | 5 szt. | 1 op.= …........szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| **Razem** | | | | | | | |  |  |  |

Wykonawca oświadcza, że:

1. oferowane produkty (każdy z osobna), spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, w szczególności, że są one tożsame pod względem charakterystyki technicznej.
2. oferowane przez niego produkty (każdy z osobna), spełniają wszelkie standardy, wymagania pozwalające na kontynuacje pracy urządzenia, do którego są akcesoriami, bez konieczności wykonywania dodatkowych czynności (procedur), sprawdzających jakość zaoferowanych akcesoriów oraz będą korelowały z parametrami oznaczonymi na oryginalnych akcesoriach.
3. oferowane przez niego produkty nie spowodują zwiększenia kosztów z tytułu konieczności nabycia dodatkowych akcesoriów lub innych materiałów zużywalnych.
4. zastosowanie zaoferowanych produktów nie spowoduje uszkodzenia użytkowanego urządzenia
5. przyjmuje na siebie odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia urządzenia powstałe w wyniku używania zaoferowanego towaru.

*...............................................*

*Miejscowość, data*

..................................................................

*(podpis, pieczęć imienna upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy)*

**Pakiet nr 3 - Akcesoria do znieczularki firmy DRAGER**

* Elementy wyposażenia podane w tabeli muszą być kompatybilne z aparatem do znieczuleń operacyjnych DRAGER PRIMUS. Zamawiający dopuszcza oferty równoważne dla asortymentu takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych spełniających parametry określone przez Wykonawcę w formularzu cenowym.
* W przypadku oferty równoważnej Wykonawca zobowiązany jest wskazać w formularzu cenowym, że oferowany produkt jest równoważny z podaniem jego producenta oraz numeru katalogowego producenta, jak również załączyć do oferty specyfikacje zaoferowanych produktów równoważnych (dla każdego z osobna) w formie certyfikatu, analizy jakościowej lub dokumentu równoważnego, potwierdzające zgodność oferowanego produktu z wymaganym przez Zamawiającego.
* **Zamawiający wymaga, po za poz. 13, produktów będących wyrobami medycznymi. W poz. 13 Zamawiający dopuszcza produkt nie będący wyrobem medycznym.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa towaru oraz inne parametry, uwzględnione przez Zamawiającego** | **Ilość** | **Wielkość op., uwzględnione przez Oferenta** | **Ilość op. o wielkości zaproponowanej przez Oferenta** | **Cena jednostkowa netto**  **za opakowanie** | **Cena jednostkowa brutto**  **za opakowanie** | **Stawka podatku VAT** | **Wartość netto** | **Wartość brutto** | **Producent/ numer katalogowy** |
| **1.** | **Filtr – elektrostatyczny z wymiennikiem ciepła i wilgoci**. Mikrobiologicznie czysty filtr z kolorystycznym kodem, wolny od lateksu i PCV. Czas stosowania 24 godz. Zawiera elektrostatyczny filtr bakteryjno-wirusowy oraz piankowy wymiennik ciepła i wilgoci, zaopatrzony w port Luer-Lock, usytuowany pod kątem 45 stopni, zabezpieczony korkiem. Skuteczność filtracji bakteryjnej nie mniej niż 99,99%, skuteczność nawilżania nie mniej niż 36,8 mgH2O/1000ml, ultra wilgotność do 7,2 mg/l przy Vt=500ml. Waga filtra nie więcej niż 28 g, opór przepływu 2,0 cmH2O/60l/min. Objętość wnętrza 55 ml, przy zakresie objętości 300-1500 ml. Średnica złączy 22M/15F, 22F/15M, złącza proste. | 1 800 szt. | 1op.= …........szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| **2** | **Filtr mechaniczny do zabezpieczenia maszyny** - mikrobiologicznie czysty filtr z kolorystycznym kodem. Wolny od lateksu i PCV, czas stosowania 24 godz. Zawiera hydrofobowy, mechaniczny, filtr membranowy, bakteryjno-wirusowy HEPA, o skuteczności filtracji bakteryjnej nie mniejszej niż 99,9999% i wirusowej 99,9999%. Zakres objętości 300-1500 ml, średnica złączy 22M/15F, 22F/15M, zaopatrzony w port Luer-Lock do monitorowania gazów oddechowych i/lub anestezjologicznych, usytuowany pod kątem 45 stopni, zabezpieczony zintegrowanym koreczkiem. Waga filtra nie więcej niż 47 g, opór przepływu 3,2 cm H2O/60 l/min. Objętość wewnętrzna 80 ml, złącza proste. | 1 650 szt. | 1op.= …........szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| **3** | **Układ anestetyczny**- Jednorazowy zestaw anestetyczny, mikrobiologicznie czysty, wyprodukowany z wysokiej jakości materiału; EVA, PE, bez lateksu, składający się z dwóch karbowanych rur o stałej długości 150 cm, łącznika Y oraz obrotowego, odłączanego łącznika kolankowego, zaopatrzonego w port LuerLock, zabezpieczony zintegrowanym koreczkiem, trzecia rura o długości 80 cm - średnica złączy 22 mm, worek bezlateksowy o pojemności 2 l zaopatrzony w uchwyt mocujący oraz koszyczek, zapobiegający sklejaniu się jego powierzchni. | 820 zestawów | 1op.= …........szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| **4** | **Zestaw worka oddechowego** składający się z karbowanej rury o długości stałej 1,2 m, średnicy 22 mm, prostego łącznika oraz bezlateksowego worka o objętości 2 l. Worek wyposażony w koszyczek zapobiegający sklejaniu jego powierzchni oraz uchwyt. | 2 zestawów | 1op.= …........szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| **5** | **Wapno sodowane** w postaci białych półsferycznych granulek /pelletów identycznych kształtów i rozmiarów, o średnicy 4 mm i wysokości 2 mm, pozwalające na dokładne wypełnienie pojemnika i wysoką absorpcję CO2 min 178 litrów CO2/1 litr wapna, posiadające wskaźnik zużycia (zmiana koloru z białego na błękitno-fioletowy), zawierające w swoim składzie:   * 78-84 % Ca (OH)2; * 2-4 % NaOH; * 14-18%H2O * Fiolet etylowy   Wapno musi charakteryzować się dużą odpornością na transportowanie, zawierającą tym samym minimalną ilość pyłu, pakowane w 5 l kanistry = 4,15 kg (+/- 10%). | 20,75 kg | 1op.= …........kg |  |  |  |  |  |  |  |
| **6** | **Maska twarzowa anestezjologiczna** - Jednorazowa maseczka w kształcie kropli, zapewniająca anatomiczne dopasowanie i skuteczne uszczelnienie. Maseczka wyposażona w mankiet powietrzny o stałej objętości, bez możliwości regulacji. Przeźroczysty korpus umożliwia stałą obserwacje stanu pacjenta, a kodowana końcówka zapewnia stabilne połączenie z układem oddechowym i ułatwia identyfikację. Maseczki muszą być dostępne w rozmiarach: 4, 5, 6 (dla dorosłych). Rozmiar do uzgodnienia przy zamawianiu. | 1 860 szt. | 1op.= …........szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| **7** | **Jednorazowy polietylenowy (PE) dren** o długości 2 m, zakończony zintegrowanym, schodkowym łącznikiem z portem umożliwiającym palpacyjną kontrolę siły ssania. Dren kompatybilny z systemem ssącym VACU SMART. | 76 szt. | 1op.= …........szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| **8** | Zestaw do układu ssącego **VacuSmart,** zawierający:   * 25 szt. Jednorazowych, polietylenowych (PE), wkładów do systemy ssącego typu VacuSmart, VariVac, przeznaczonych do aspiracji wydzieliny z dróg oddechowych, objętość 700 ml. Pokrywa pojemników wyposażona w zabezpieczenie antyprzelewowe- zintegrowany hybrydowy filtr antybakteryjny, separujący układ ssaka od butli na wydzieliny. * 25 szt. Jednorazowych polietylenowych (PE) drenów o długości 2m, zakończonych zintegrowanym, schodkowym łącznikiem z portem | 4 zestawy. | 1op.= …........szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| **9** | **Linia próbkowania** - do modułu gazowego Scio, służąca do pomiaru ciśnienia parcjalnego dwutlenku węgla, długość 2,5 m, końcówka męsko-męska. | 20 szt. | 1op.= …........szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| **10** | **Pułapka wodna –** Typu WaterLock 2, służąca zabezpieczeniu modułu gazowego Scio, kompatybilna z aparatem firmy Drager. | 53 szt. | 1op.= …........szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| **11** | Przedłużacz do układów oddechowych typu ErgoStar ułatwiający pozycjonowanie pacjentów, CM 50, o stałej długość 16 cm (tzw. „Kominek”) | 15 szt. | 1op.= …........szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| **12** | **Układ oddechowy VentStar, współosiowy -** Jednorazowy współśrodkowy układ oddechowy pacjenta (układ rura w rurze), mikrobiologicznie czysty, bez lateksu, o długości od 150 do 180 cm, zawierający karbowana bezbarwna rurę zewnętrzną oraz kolorową rurę wewnętrzną o gładkiej powierzchni, odłączany, obrotowy łącznik kolankowy z portem Luer Lock zabezpieczony elastycznym kapturkiem oraz rozciągliwą rurę karbowana, pozwalająca na odprowadzenie gazów. Wykonany z materiałów EVA, PE, PP, bez lateksu. | 5 szt. | 1op.= …........szt |  |  |  |  |  |  |  |
| **13** | **Filtr jednorazowego użytku**, antybakteryjny kompatybilny z ssakiem operacyjnym Evac 40, zapewniający wysokie bezpieczeństwo pracy przez minimalizacje ryzyka kontaminacji. | 3 szt. | 1op.= …........szt |  |  |  |  |  |  |  |
| **14** | **Filtr do próżni** - filtr jednorazowego użytku o maksymalnej pojemności 90 ml, filtracji bakteryjnej 99,99998% i filtracji wirusowej 99,9998%, wykonany z PS, filtrujący w sposób mechaniczny i hydrofobowy, spełniający normy filtra do cząstek zawieszonych (HEPA i ULPA). Opór maksymalny 15 mbar. | 80 szt. | 1op.= …........szt |  |  |  |  |  |  |  |
| **15** | **Zbiornik na wydzieliny** wielokrotnego użytku o pojemności 700 ml, służący do zabezpieczenia wkładów 1 x użycia, wykonany z tworzywa umożliwiającego sterylizację w autoklawie temperaturze do 1500C. Zbiornik musi być kompatybilny ze ssakiem firmy DRAGER. | 2 szt. | 1op.= …........szt |  |  |  |  |  |  |  |
| **Razem** | | | | | | | |  |  |  |

Wykonawca oświadcza, że:

1. oferowane przez niego produkty (każdy z osobna), spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, a w szczególności, że są one tożsame pod względem charakterystyki technicznej - karta katalogowa.
2. oferowane przez niego produkty (każdy z osobna), spełniają wszelkie standardy, wymagania pozwalające na kontynuacje pracy urządzenia, do którego są akcesoriami, bez konieczności wykonywania dodatkowych czynności (procedur), sprawdzających jakość zaoferowanych akcesoriów oraz będą korelowały z parametrami oznaczonymi na oryginalnych akcesoriach.
3. oferowane przez niego produkty nie spowodują zwiększenia kosztów z tytułu konieczności nabycia dodatkowych akcesoriów lub innych materiałów zużywalnych.
4. zastosowanie zaoferowanych produktów nie spowoduje uszkodzenia użytkowanego urządzenia
5. przyjmuje na siebie odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia urządzenia powstałe w wyniku używania zaoferowanego produktu.

*...............................................*

*Miejscowość, data*

..................................................................

*(podpis, pieczęć imienna upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy)*

**Pakiet nr 4- Akcesoria i elementy wymienne do ssaków medycznych różnego typu.**

* **Zamawiający wymaga, po za poz. 10, produktów będących wyrobami medycznymi. W poz. 10 Zamawiający dopuszcza produkt nie będący wyrobem medycznym.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Nazwa towaru oraz inne parametry, uwzględnione przez Zamawiającego** | **Ilość**  **Szt.** | **Wielkość op., uwzględnione przez Oferenta** | **Ilość op. o wielkości zaproponowanej przez Oferenta** | **Cena jednostkowa netto  za 1 sztukę** | **Cena jednostkowa brutto**  **za opakowanie** | **Stawka podatku VAT** | **Wartość netto** | **Wartość**  **brutto** | **Producent/ numer katalogowy** |
|  | Wkłady workowe jednorazowego użytku, z trwale dołączoną pokrywą, dostarczane w formie całkowicie skompresowanej przeznaczone do zbiorki odsysanej wydzieliny. Uszczelniane automatycznie po włączeniu ssania bez konieczności wciskania wkładu do kanistra, z zastawką zapobiegającą wypływowi wydzieliny do źródła próżni. Wkład musi posiadać duży otwór wlotowy zabezpieczony pokrywą służący do pobierania próbek oraz musi posiadać w pokrywie tylko jeden króciec łączący (wymagany jest króciec obrotowy typu schodkowego), pojemność odsysanej wydzieliny 1000-1200 ml. | 100 szt. | 1 op.= …szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wkłady workowe jednorazowego użytku, z trwale dołączoną pokrywą, dostarczane w formie całkowicie skompresowanej przeznaczone do zbiorki odsysanej wydzieliny. Uszczelniane automatycznie po włączeniu ssania bez konieczności wciskania wkładu do kanistra, z zastawką zapobiegającą wypływowi wydzieliny do źródła próżni. Wkład musi posiadać duży otwór do pobierania próbek oraz musi posiadać w pokrywie tylko jeden króciec łączący (wymagany jest króciec obrotowy typu schodkowego), pojemność odsysanej wydzieliny 2000-2200 ml. | 1 050 szt. | 1 op.= …szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wkłady workowe jednorazowego użytku, z trwale dołączoną pokrywą, dostarczane w formie całkowicie skompresowanej przeznaczone do zbiorki odsysanej wydzieliny. Uszczelniane automatycznie po włączeniu ssania bez konieczności wciskania wkładu do kanistra, z zastawką zapobiegającą wypływowi wydzieliny do źródła próżni. Wkład musi posiadać duży otwór do pobierania próbek oraz musi posiadać w pokrywie tylko jeden króciec łączący (wymagany jest króciec obrotowy typu schodkowego), pojemność odsysanej wydzieliny 3000-3200 ml. | 1 050 szt. | 1 op.= …szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wkład jednorazowy do pojemnika SEP-T-VAC 2 l wraz z pokrywą. | 30 szt. | 1 op. = …szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pojemnik wielorazowego użytku na wkłady workowe, wykonany z przeźroczystego tworzywa ze skalą pomiarową, wyposażony w zintegrowany zaczep do mocowania oraz króciec obrotowy typu schodkowego do przyłączania próżni. Pojemność pojemnika 1000-1200 ml., kształt spłaszczony przystosowany do aparatów anestezjologicznych. | 3 szt. | 1 op.= …szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pojemnik wielorazowego użytku na wkłady workowe, wykonany z przeźroczystego tworzywa ze skalą pomiarową, wyposażony w zintegrowany zaczep do mocowania oraz króciec obrotowy typu schodkowego do przyłączania próżni. Pojemność pojemnika 2000-2200 ml. | 5 szt. | 1 op. = …szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pojemnik wielorazowego użytku na wkłady workowe, wykonany z przeźroczystego tworzywa ze skalą pomiarową, wyposażony w zintegrowany zaczep do mocowania oraz króciec obrotowy typu schodkowego do przyłączania próżni. Pojemność pojemnika 3000-3200 ml. | 5 szt. | 1 op. = ...szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Uchwyt uniwersalny do mocowania pojemników na szynie wąskiej ze sprężynową regulacją rozstawu uchwytu | 2 szt. | 1 op. = …szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Filtr antybakteryjny i hydrofobowy do ssaka NEW HOSPIVAC 350 i 400. | 11 szt. | 1 op. = …szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ssak podłogowy Splash-Vac,lub równoważny. | 5 szt. | 1 op. = …szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zestaw do odsysania złożony z wkładu workowego 2 000- 2 200 ml i drenu łączącego 1,6- 1,8 m wyposażonego w łącznik stożkowy schodkowany i przesuwny regulator siły ssania, wkład i dren tego samego producenta zapakowany fabrycznie w jednym opakowaniu folia-papier | 5  zestawów | 1 op. = …szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wymienny łącznik schodkowany do podłączenia próżni na pojemniku wielorazowym | 20 szt. | 1 op. = …szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dren łączący 290-300 cm, średnica 7mm, zakończony z obu stron elastyczną doklejaną końcówką żeńską posiadającą wewnętrzne rowkowania zapewniające szczelne połączenia, sterylny | 50 szt. | 1 op. = …szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dren łączący 190-200 cm, średnica 6mm, zakończony z jednej strony elastyczną doklejaną końcówką żeńską posiadającą wewnętrzne rowkowania zapewniające szczelne połączenia a z drugiej łącznik stożkowy z dołączoną osłonką chroniącą światło drenu przed zabrudzeniem, sterylny | 10 szt. | 1op. = …szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| **Razem** | | | | | | | |  |  |  |

*...............................................*

*Miejscowość, data*

..................................................................

*(podpis, pieczęć imienna upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy)*

**Pakiet Nr 5 - Płyny do myjek GETINGE**

* **Zamawiający wymaga, we wszystkich pozycjach produktów będących wyrobami medycznymi.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa towaru oraz inne parametry, uwzględnione przez Zamawiającego** | **Ilość** | **Wielkość op., uwzględnione przez Oferenta** | **Ilość op. o wielkości zaproponowanej przez Oferenta** | **Cena jednostkowa netto**  **za opakowanie** | **Cena jednostkowa brutto**  **za opakowanie** | **Stawka podatku VAT** | **Wartość netto** | **Wartość brutto** | **Producent/ numer katalogowy** |
| 1 | **Płyn myjący Clean Uniwesal lub inny równoważny** do myjki medycznej firmy GETINGE. Detergent nisko pieniący, łagodny na bazie alkalicznej ze środkami powierzchniowo czynnymi. Odpowiedni dla większości materiałów obsługiwanych w myjkach medycznych. Opakowanie = 5 l. | 245 l | 1 op.= …........szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | **Płyn myjący Clean Rinse Aid lub inny równoważny** do myjek medycznych firmy GETINGE. Środek zapobiegający powstawaniu kamienia kotłowego, zawierający substancje powierzchniowo-czynne, dodawany do ostatniego płukania wspomaga proces suszenia. Opakowanie = 5l. | 45 l | 1 op.= …........szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | **Płyn neutralizujący** C**lean Neutralizer lub inny równoważny** do myjek medycznych firmy GETINGE. Płyn używany do neutralizacji pozostałości alkalicznych po fazie mycia zasadniczego oraz do usuwania plam z twardej wody w komorach myjni-dezynfektorów. Opakowanie =5 l | 60 l | 1 op.= …........szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | **Płyn Flusher Derergent lub inny równoważny** do myjki medycznej firmy GETINGE. Detergent na bazie alkalicznej ze środkami powierzchniowo czynnymi, przeznaczony do myjek- dezynfektorów służących do mycia pojemników na odchody pochodzenia ludzkiego. Opakowanie = 5 l. | 60 l | 1 op.= …........szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Płyn **Flusher Rinse lub inny równoważny** do myjki medycznej firmy GETINGE. Detergent na bazie alkalicznej z środkami powierzchniowo czynnymi, przeznaczony do myjek – dezynfektorów w Sterylizacji Lokalnej Szpitala. Opakowanie = 5 l. | 60 l | 1 op.= …........szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| **Razem** | | | | | | | |  |  |  |

*...............................................*

*Miejscowość, data*

..................................................................

*(podpis, pieczęć imienna upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy)*

**Pakiet nr 6 - Elementy wyposażenia i akcesoria do endo- i gastroskopów.**

* Elementy wyposażenia podane w tabeli muszą być kompatybilne z endo- i kolonoskopami firmy Olympus (odpowiednio: modele GIF H190 i CF H190L). Zamawiający dopuszcza oferty równoważne dla asortymentu takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych spełniających parametry określone przez Wykonawcę w formularzu cenowym.
* W przypadku oferty równoważnej Wykonawca zobowiązany jest wskazać w formularzu cenowym, że oferowany produkt jest równoważny z podaniem jego producenta oraz numeru katalogowego producenta, jak również załączyć do oferty specyfikacje zaoferowanych produktów równoważnych (dla każdego z osobna) w formie certyfikatu, analizy jakościowej lub dokumentu równoważnego, potwierdzające zgodność oferowanego produktu z wymaganym przez Zamawiającego.
* **Zamawiający wymaga, we wszystkich pozycjach produktów będących wyrobami medycznymi.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Nazwa towaru oraz inne parametry, uwzględnione przez Zamawiającego** | **Ilość** | **Wielkość op., uwzględnione przez Oferenta** | **Ilość op. o wielkości zaproponowanej przez Oferenta** | **Cena jednostkowa netto**  **za opakowanie** | **Cena jednostkowa brutto**  **za opakowanie** | **Stawka podatku VAT** | **Wartość netto** | **Wartość brutto** | **Producent/ numer katalogowy** |
| 1 | Dreny jednodniowe - rurki wody do kanału pomocniczego pompy OFP-1, OFP-2 MAJ-1608 | 24 szt. | 1op.= …........szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Dreny jednodniowe - rurki do pompy ssącej o długości 2 m. | 10 szt. | 1op.= …........szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Wielorazowe zawory biopsyjne MB-358, | 60 szt. | 1op.= …........szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Filtr typu MH481 do ssaka KV2, KV4, KV5, SSU-II | 25 szt. | 1op.= …........szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Łącznik (rurka) do pomy ssącej KV-5, wielorazowy filtr o średnicy 340 mm. | 10 szt. | 1op.= …........szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Olejek silikonowy do endoskopów (do zaworów i uszczelek) nr. kat. MB-146 wg. OLYMPUS lub równoważny. W pojemnikach o objętości od 10-15 ml. | 150 ml. | 1op.= …........ml. |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Pętla monofilamentna kompatybilna z rączką sterującą firmy POL-MED | 5 szt. | 1op.= …........szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Pętla owalna lub heksagonalna kompatybilna z rączką sterującą firmy POL-MED | 5 szt. | 1op.= …........szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Szczypce biopsyjne do gastroskopii i kolonoskopii, jednorazowego użycia o długości 160 lub 230 cm do kanału 2,8 mm., do wyboru przez Zamawiającego. | 900 szt. | 1op.= …........szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Szczypce wielorazowego użycia, biopsyjne do gastroskopu o kanale 2,0 lub 2,8 i długości 160 lub 230 cm, do wyboru przez Zamawiającego. | 5 szt. | 1op.= …........szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Ustniki wielorazowego użycia z gumką | 10 szt. | 1op.= …........szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Jednorazowa pułapka na polipy min. 4- komorowa, do zabiegów endoskopowych polpektomii, przeznaczona na tkanki wycięte podczas badań endoskopowych. | 25 szt. | 1op.= …........szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Igła do ostrzykiwań | 10 szt. | 1op.= …........szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| **Razem** | | | | | | | |  |  |  |

Wykonawca oświadcza, że:

1. oferowane przez niego produkty (każdy z osobna), spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, w szczególności, że są one tożsame pod względem charakterystyki technicznej,
2. oferowane przez niego produkty (każdy z osobna), spełniają wszelkie standardy, wymagania pozwalające na kontynuacje pracy urządzenia, do którego są akcesoriami, bez konieczności wykonywania dodatkowych czynności (procedur), sprawdzających jakość zaoferowanych akcesoriów, oraz będą korelowały z parametrami oznaczonymi na oryginalnych akcesoriach,
3. oferowane przez niego produkty nie spowodują zwiększenia kosztów z tytułu konieczności nabycia dodatkowych akcesoriów lub innych materiałów zużywalnych,
4. zastosowanie zaoferowanych akcesoriów nie spowoduje uszkodzenia użytkowanego urządzenia,
5. przyjmuje na siebie odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia urządzenia powstałe w wyniku używania zaoferowanego produktu.

*...............................................*

*Miejscowość, data*

..................................................................

*(podpis, pieczęć imienna upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy)*

1. Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36).

   Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.

   Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.

   Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR *lub* roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR. [↑](#footnote-ref-1)
2. rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku   
   z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). [↑](#footnote-ref-2)
3. W przypadku, gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). [↑](#footnote-ref-3)