Kraków, dn. 14.09.2020 r.

**DO WSZYSTKICH, KOGO DOTYCZY**

dot. sprawy: RZ30/68/2020 – odpowiedzi na pytania 2

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informuję, że w sprawie ogłoszonego przez Szpital Specjalistyczny im. J. Dietla w Krakowie zapytania ofertowego na **„Dostawę wyrobów/urządzeń medycznych”, znak sprawy: RZ30/68/2020 wpłynęły pytania dotyczące zapisów zapytania ofertowego.** Treść pytań wraz z odpowiedziami na nie przedstawiam poniżej:

**Pytanie 1 dotyczy –** Pakiet 2 - Lampa jezdna na statywie emitująca promieniowanie UV-C bezpośredniego działania - 5 szt. Czy Zamawiający dopuści lampę na podstawie jezdnej bez blokady kół?

**ODPOWIEDŹ:** Nie, Zamawiający nie dopuszcza lampy na podstawie jezdnej bez blokady kół.

**Pytanie 2 dotyczy –** Pakietu nr 2 - Lampy 1.

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wydzielenie pozycji 2 oraz utworzenie z niej osobnego pakietu. 2.

**ODPOWIEDŹ: Nie Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 3 dotyczy –** Pakietu nr 2 - Lampy 1.

Prosimy o dopuszczenie w poz. 2 lampy przepływowej o sumarycznej mocy elementów emitujących promieniowanie UV-C o mocy 72 W.

**ODPOWIEDŹ: Nie Zamawiający nie wyraża zgody.**

Starszy Specjalista

ds. zamówień publicznych

mgr Marlena Czyżycka-Poździoch