**Kraków, dn. 23.12.2020 r.**

**SZP-271/34-2/2020**

**DO WSZYSTKICH, KOGO DOTYCZY**

***dot. sprawy: SZP/32/2020 – odpowiedzi na pytania***

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informuję, że w sprawie ogłoszonego przez Szpital Specjalistyczny im. J. Dietla w Krakowie przetargu na **„Dostawę gazów technicznych i medycznych do Szpitala”,** znak sprawy: **SZP/32/2020** wpłynęły pytania dotyczące zapisów SIWZ**.** Treść pytań wraz z odpowiedziami na nie zgodnie z art. 38, ust. 2 przedstawiam poniżej:

**Pytanie 1**

Prosimy o usunięcie zapisu o dostawach na cito 12 godzin – gazy dostarczane są w butlach stalowych, aluminiowych, ciśnieniowych oraz wymagają specjalistycznego wysokotonażowego transportu samochodowego i spełniających przepisy ADR. W tej kwestii liczymy na zrozumienie specyfiki naszej branży i obrotu butlami na gazy sprężone.

**ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie powyższego zapisu. W obecnej, niestabilnej sytuacji epidemicznej zapis ten dla Szpitala jest niezwykle ważny i istotny.**

**Pytanie 2**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie w przypadku dwutlenku węgla terminu ważności 12 miesięcy od daty produkcji.

Uzasadnienie: dwutlenek węgla jest zarejestrowanym wyrobem medycznym i zgodnie z dokumentami rejestracyjnymi oraz przeprowadzoną procedurą rejestracyjną termin ważności wynosi 12 miesięcy od daty produkcji. Butle pełnione są na bieżąco i dostarczane do kontrahentów – nie ma więc zagrożenia, że dostarczony produkt będzie o krótkim terminie ważności.

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza w przypadku dwutlenku węgla termin ważności 10 miesięcy od daty dostawy.**

**UWAGA:**

1. Zamawiający przesunął termin składania i otwarcia ofert w dniu dzisiejszym tj. 23.12.2020 r.

**Termin złożenia oferty upływa w dniu 11.01.2021 roku, godz. 12:00**

**Termin otwarcia ofert 11.01.2021 roku, godz. 12:05**

Starszy specjalista

ds. Zamówień Publicznych

mgr Marlena Czyżycka-Poździoch